## Sheet1
Priedas Nr.1
Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
PASIŪLYMAS - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA STOMATOLOGINĖS MEDŽIAGOS, PRIEMONĖS BEI INSTRUMENTAI 2019 04 24 Nr.______ (Data) Vilnius (Sudarymo vieta)
|  | Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB "Unidentas"
|  | Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Senasis Ukmergės kelias ė, Užubaliai, Vilniaus raj.
|  | Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, pareigos, vardas, pavardė | Direktorė Žana Sakalauskienė
|  | Telefono numeris | 37069987002
Fakso numeris
|  | El. pašto adresas | dental@unidentas.lt
/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)
Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) mažos vertės skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS; 2) pirkimo sąlygose;(jų paaiškinimuose, papildymuose)
Mes siūlome šias prekes:
Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Poreikis metams | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | Siūlomos prekės parametrai (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečius dydžius, napaliekant žodžių „mažiau“, „daugiau“, simbolių „±“ ir pan. lietuvių kalba ir nurodyti puslapio Nr.pasiūlyme) | Gamintojo išduotas dokumentas arba oficialus susitarimas su gamintojo atstovu, suteikiantis teisę tiekti gamintojo prekes (nurodyti puslapio Nr.pasiūlyme) | CE sertifikatas arba jam lygiavertis dokumentas (nurodyti puslapio Nr.pasiūlyme) | 1 vnt, 1g.,1 ml, 1 dėž., 1 šv., 1 kompl.kaina be PVM, Eur. | 1 vnt, 1g.,1 ml, 1 dėž., 1šv., 1 kompl. kaina su PVM, Eur. | Metinio poreikio suma su PVM,
Eur.
I pirkimo dalis. Dantų gydymo medžiagos ir priemonės
1 | Laikinas užpilas | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: stikliniuose buteliukuose. Paskirtis: laikinas užpilas. Reikalavimai: vidutinio kietumo, gerai limpanti, baltos arba pilkšvos spalvos masė, lengvai pašalinama sekančio gydymo metu. | g | 1200 | Coltene, Coltosol | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 0.2 | 0.24 | 288
2 | Cheminio kietėjimo plombinės medžiagos | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: bazė, katalizatorius (pasta + pasta), išėsdintojas, surišimo sistema, kartoninės lentelės maišymui, plastmasinės mentelės. Spalvų raktas priklausomai nuo plombos spalvinės gamos universalumo. Reikalavimai savybėms: lengvai maišoma, plastiška, darbinė ekspozicija turi būti pakankama plombos modeliavimui. Spalviniu požiūriu turi atitikti danties audinių spalvą. Kietėjimo laikas neilgas, bet pakankamas plombos modeliavimui. Kietėjimas – savaiminis. Atsparios fiziniams ir cheminiams krūviams, tinkančios įvairių rūšių dantų defektų atstatymui. Geros adhezinės savybės, nejautrios nedideliam drėgmės atsiradimui. Netoksiškos. Gerai lipti prie kariozinės ertmės ir nesivelti apie instrumentus dirbant. Nekeisti spalvos praėjus ilgesniam laikui po plombavimo. Lengvai apdirbama, pakankamai kieta, po plombos baigiamojo apdirbimo turi įgauti stiklo žvilgėjimą. | g | 112 | Kurzer, Charisma PPF | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 0.38 | 0.41 | 45.92
3 | Nanohibridinė universali plombavimo medžiaga | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Reikalavimai. Turi tikti: 1) priekinių ir krūminių dantų atstatymui. 2) danties kulties atstatymui. 3) įtvarams; 4) netiesioginįms restauracijoms, įskaitant įklotus, užklotus, venyrus. Užpildas yra modifikuoto paviršiaus cirkonio/siličio ir 20 nm modifikuoto paviršiaus silicio dalelių derinys - neorganinio užpildo kiekis pagal svorį yra 81,8 proc., kai siličio dalelių dydis 20 nm, o cirkonio/siličio ~ 0,1 - 10 mikronų sudėtyje yra B/S-GMA, UDMA, BIS, EMA, PEGMA ir TEGMA dervų. Įpakavimas: šv.4g x 12, surišimo sistema. Spalvų raktas A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA2, OA3 | dėž. | 4 | 3M, Filtek Z550 | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 229.92 | 278.2 | 1112.8
4 | Nanohibridinė universali plombavimo medžiaga | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: šv. Po 4 g. Turi atitikti 3 pozicijoje nurodytos medžiagos reikalavimus. | šv. | 65 | 3M, Filtek Z550 | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 26.33 | 31.86 | 1256
5 | Šviesoje kietėjantis kompozitas priekinių dantų restauracijai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Reikalavimai: Turi tikti 1. III, IV, V-os klasės ertmių tiesioginėms restauracijoms. 2.Pleištinių defektų ir šakninio ėduonies ertmių tiesioginėms restauracijoms. 3. Tiesioginėms laminatų ir diastemos korekcijos restauracijoms. 4. Rentpenokontrastiška. Įpakavimas: švirkštai po 2,7 ml (4,7 g) įvairių spalvų. | šv. | 20 | GC, G-aenial | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 39.09 | 47.3 | 946
6 | Stiklojonomeras apsauginėms ir laikinoms restauracijoms | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Medžiaga skirta: 1. vagelių apsaugai. 2. šaknies paviršių apsaugai. 3. jautrių dantų apsaugai ir kontrolei.4. laikinoms endodontinių ertmių restauracijoms. 5. nesubrendusio emalio apsaugai. 6. laikinoms restauracijoms. Spalvos: rožinė, balta. Įpakavimas: 15 g miltelių + 10 g (8 ml) skysčio; kondicionierius 6 g (5,7 ml); popierieliai maišymui + plastikinė mentelė. | pak. | 3 | GC, Fuji triange | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 53.76 | 66.05 | 198.15
7 | Stiklojonomerinė plombinė medžiaga | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Naudojama: 1. I-II klasės ertmių restauracijoms. 2. II klasės ertmių restauracijoms, kurioms tenka nedidelis kramtymo krūvis. 3. ertmių, kurių sąsmaukos dydis neviršija pusės tarpgumburinio atstumo. 4. vidutinio dydžio restauracijoms. 5. V-os klasės bei šaknų paviršiuose esančių ertmių restauracijoms. 6. kulčių atstatymui. Įpakavimas: 1. 50 kaps. (kapsulėje miltelių ir skysčio santykis 0,4 g/ 0,12 g. Minimalus sumaištytas kapsulės cemento tūris 0,14 ml). 2.Plombos padengimo skystis (4 ml), vienkartiniai maišymo indeliai, mikroaplikatoriai ir jų laikiklis. 3. kapsulių aplikatorius. | kompl. | 14 | GC, Equa Fil, G-coat | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 119.83 | 144.99 | 2029.86
8 | Šviesa kietinama apsauginė medžiaga | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Naudojama stiklojonomerinių cementų paviršių apsaugai nuo vandens ir seilių užteršimo per pirmas 24 h. Reikalavimai: takus dervinis dangalas su nano dalelių užpildu. Įpakavimas: buteliukuose 4 ml | but. | 4 | GC | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 56.12 | 67.9 | 271.6
9 | Šviesoje kietėjanti takioji plombinė medžiaga | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Skirta naudoti kaip pamušalas, silantas, tinka ertmių restauracijoms, rentgenokontrastiškas. Komplektacijoje turi būti: švirkštai, užpildyti užpildu po 2g A3 ir A3.5 spalvų. (± 5) vienkartinių aplikatorių. | vnt. | 8 | Meta, Necxopm | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 15.21 | 18.3 | 73.2
10 | Savaiminio ėsdinimo dervinis cementas fiksavimui | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: švirkštas 8,5 g (viename bazinė medžiaga ir katalizatorius) Reikalavimai: Turi tikti kaiščių ir kulčių fiksacijai. | šv. | 2 | 3M, Relyx, 8,5ml | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 69.26 | 83.81 | 167.63
11 | Greitai kietėjantis pamušalinis stiklo jonomeras cheminio kietėjimo | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dviejų spalvų milteliai po 15 g atskiruose flakonuose + 15 ml skysčio. Reikalavimai: medžiaga išskirianti floro jonus, rentgenokontrastiška. | dėž. | 4 | 3M, Ketac bond | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 51.32 | 62.1 | 248.4
12 | Šviesoje kietėjantis stiklo jonomerinis pamušalas | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: švirkštuose po 3 ml. Reikalavimai: geras sukibimas su .danties audinio struktūromis, išskiria fluoridus, biosuderinamumas. | šv | 3 | Pulpdent, Lime-lite | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 18.2 | 22 | 66
13 | Medžiaga kanalų platinimui | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: švirkštas 9 g ar 18 g Paskirtis: užkalkėjusiems kanalams platinti. Reikalavimai: baltos spalvos gelis, skirtas tirpinti, minkštinti sukalkėjusius audinius. | šv. | 6 | Cerkamed, Endo prep 10g | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 70-133 | 14.17 | 85.02
14 | Kompomeras pieninių dantų plombavimui (kietinamas šviesoje) | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: kapsulės (unidozės) 50 x 0,25 g Reikalavimai: skirtas pieninių dantų plombavimui. Į sudėtį įeina Bis-GMA, diuretano dimetakrilas, TEGMA, BHT, 8 spalvų raktas. | pak. | 4 | Vocco, Twinky star | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 106.03 | 128.3 | 513.2
15 | Pluoštais sutvirtintas kompoziutas dentino atstatymui | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas:kapsulės (unidozės) 50 x 0,25 g arba 15x0,25 g Reikalavimai: didelių krūminių dantų restauracijai stiprinimui, įskaitant: 1.ertmių su 3 atstatomaisiais paviršiai restauracijoms. 2. ertmių su suirusiais gumburais restauracijai. 3.gilių ertmių ir endodontiškai gydytų dantų restauracijoms.4. ertmių, kurios bus restauruojamos įklotais ir užklotais. | vnt. (unidozės) | 150 | GC, everX posterior | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 126.28 | 152.8 | 458.4
16 | Šviesoje kietėjanti kompozicinė plomba | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: švirkštai po 2,7 ml. 7 spalvos. Sudėtis: mikrochibridinė derva, įvairių spalvų, III, IV, V klasės ertmių restauracijai, elastingai, gera adchezija, lengvai poliruojama. Spalvų rinkinys A2; A3; A3,5; AO3; CV; CT; PA2 | pak. | 2 | GC, Gradia Direct | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 191.74 | 232 | 464
17 | Šviesoje kietėjanti kompozicinė plomba | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: švirkštai po 2,7 ml. Turi atitikti 19 poz. Nurodytos medžiagos reikalavimus. | švirkštai | 6 | GC, Gradia Direct | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 32.22 | 38.99 | 233.94
18 | Kalcio hidroksido milteliai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: stiklo ar plastmasės buteliukuose 50 g ar 100 g. Reikalavimai savybėms: baltos spalvos hidroskopiški milteliai, tinkantys naudoti danties kanalo gydymui ir užpylimui. | g | 50 | Cerkamed, Hydrocal | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 0.08 | 0.09 | 4.36
19 | Gvazdikėlių aliejus | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: 100 proc. gvazdikėlių aliejus po 10 ml ar 15 ml stiklo buteliukuose. Paskirtis: dantų kanalų dezinfekcijai, veikia antiseptiškai, nuskausminančiai, raminančiai. Gali būti naudojamas pastų gamybai (kanalams plombuoti, gilios, kariozinės ertmės dugnui padengti) | but. | 2 | Cerkamed, Eugenolis | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 2.97 | 3.59 | 7.18
20 | Kalcio hidroksido pamušalinė medžiaga | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: pasta + pasta. Paskirtis: pulpos padengimui gilaus karieso atveju. Reikalavimai: nedirginti pulpos, turėti raminantį ir atstatomąjį poveikį. | vnt. | 3 | Densply, Dycal | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 16.95 | 20.51 | 61.53
21 | Kalcio hidroksido pasta su jodoformu | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: švirkštuose po 2,1 g. Paskirtis: įvedimui į kanalus Reikalavimai: turi būti rentgenokontrastiškas. Biosuderinamumas. | švirkštai | 8 | Cerkamed, Calcipasta I | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 6.92 | 8.37 | 67
22 | Gutaperčia | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: plastikinėje dėžutėje, oranžinės spalvos kaištukai fasuojami po 120 pagal ilgį ir storį, sunumeruoti. Viršutinės galvutės spalva simbolizuoja kaiščio matmenis. Paskirtis: priemonė kanalo hermetizacijai. | dėž. | 30 | Meta, Guttapercha | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 2.2 | 2.7 | 81
23 | Vienkomponentė rišamoji sistema | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Šviesoje kietėjanti vienkomponentė surišimo sistema. Įpakavimas: buteliukas, kuriame yra 6 ml surišimo medžiagos. | but. | 6 | 3m, Single bond Universal | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 58.31 | 70.55 | 423.3
24 | Natrio hipochloridas | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: (2 % -5,25 %) , įpakuota flakonuose po 200 ml. Paskirtis: kanalų plovimui, dezinfekcijai. | flak. | 15 | Cerkamed, Chlorax | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 2.06 | 2.49 | 37.35
25 | Popieriniai kaiščiai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėse. Paskirtis: danties kanalo sausinimui. | dėž | 25 | Meta, paper points | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 1.7 | 2 | 50
26 | Išėsdinimo sistemos | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: gelis švirkštuose po 12 g. Reikalavimai savybėms: fosforo rūgščių atitinkamos koncentracijos junginys, nežalojantis danties audinių, tinkamas naudoti kuriozinių ertmių paruošimui, kai numatoma dėti kompozitus. Ekonomiška naudoti. | šv. | 30 | Medicinos linija, I-gel | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 3.9 | 4.7 | 141
27 | Stiklo pluošto kaišteliai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėje su 3-jų dydžių kaisčiais ir 3 -jų dydžių grąžtais. Cementuojami derviniais cementais, rentgeno kontrastiški. Sudėtis: Supinto stiklo pluošto skaidulos surištos su kompozitu. Galimybė papildyti. | dėž. | 2 | Nordin, Glassix | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 55.3 | 66.9 | 133.8
28 | Stiklo pluošto kaištelių papildymas | Turi atitikti 30 poz. nurodytus reikalavimus. To paties gamintojo. | dėž. | 8 | Nordin, Glassix | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 12.06 | 14.59 | 116.72
29 | Intrapulpariniai kaiščiai (paauksuoti) | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėje po 120 vnt. | dėž. | 2 | Nordin, Intrapulpariniai kaiščiai | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 23.29 | 28.18 | 56.36
30 | Intrapulparinių kaiščių papildymai | Turi atitikti 29 poz. nurodytus reikalavimus. To paties gamintojo. | dėž. | 8 | Nordin, Intrapulpariniai kaiščiai | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 2.6 | 3.15 | 25.2
31 | Medžiaga dantų kanalų plombavimui | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Sudaryta iš miltelių ir skysčio. Milteliai: neapsorbuojanti, nedažanti medžiaga, cinko oksido -eugenoliniu pagrindu su įvairių komponentų papildais: deksametazono 0.01 g, hidrokortizono 1 g, joduoto timolio 25g, paraformaldehido 2.2 g, rentgenokontrastinio ekscipiento 100 g. Skystis: eugenolio 91 ml, mėtų aliejaus 4.5 ml ir anyžių aliejaus 4.5 ml. Pakuotės dydis 14 g miltelių ir 10 ml skysčio. | pak. | 8 | Septodont, Endometazone | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 62.34 | 75.43 | 603.44
32 | Cementas dantų šaknų kanalų užpildymui | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: 30+30g+20ml buteliukuose. Reikalavimai: sudėtis ZnO milteliai, engenolio sk. | pak. | 2 | Spofa, Cariosan | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 10.12 | 12.25 | 24.49
33 | Silantai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: švirkštai 1.2 ml + 10 antgaliukų + 3 aplikatoriai Reikalavimai: šviesoje kietėjanti, gali būti baltas arba bespalvis. Paskirtis: bespalvis takus skystis, skirtas vaikų krūminių nuolatinių dantų vagelėms padengti. | kompl. | 6 | 3M, Clinpro | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 11.82 | 14.3 | 85.8
34 | Vietinio nuskausminimo priemonės | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėse, gelio pavidalo, įvairių skonių. Reikalavimai: gelis turi turėti benzokaino ar kitos anestezuojančios medžiagos. | dėž. | 2 | Premier, gelis gleivinei | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 5.46 | 6.61 | 13.21
35 | Medikamentas gleivinei gydyti | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: buteliukuose. Paskirtis: gleivinės uždegimams gydyti. Reikalavimai: nedirginti audinių, nesukelti alerginių reakcijų, efektyviai stabdyti uždegimo plitimą. Sudėtis: kamparas 65 proc. ir fenolis 35 proc. | vnt. | 1 | Medicinos linija, Kamfenolis | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 5.98 | 7.24 | 7.24
36 | Dvigubo kietėjimo stiklo jonomerinis cementas | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: 5 g + 6.5 ml Paskirtis: Dvigubo kietėjimo stiklo jonomerinis cementas, užtikrinantis gerą kietėjimą sunkiai prieinamose vietose. Turi surišimo sistemą (Praimerį), kuris užtikrina geresnį sukibimą su danties audiniais. Taip pat į rinkinį įeina apsauginis lakas, kuris suteikia plombai blizgesio ir apsaugo nuo drėgmės kietėjimo laikotarpiu. | dėž. | 2 | 3M, Vitremer | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 52.49 | 63.5 | 127
37 | Stiklo jonomerinis cementas krūminių dantų restauracijai | Turi atitikti ES reikalavimus. Įpakavimas: 15 g + 6.4 ml, šaukštelis milteliams, popierėliai maišymui, mentelė. Paskirtis: Stiklo jonomerinis cementas, atsparus kramtymo jėgoms. 1) I ir II klasės pieninių dantų plombavimui. 2) I ir II klasės nuolatinių dantų plombavimui. 3) V klasės šaknies ėduoniedplombavimui. 4) Kulčių atstatymui. Turi spalvų paletę: A2, A3, A3,5, B2, B3, B4, C4. | vnt. | 2 | 3M, Fuji IX | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 53.64 | 64.9 | 129.8
38 | Stiklo jonomerinis cementas | Turi atitikti ES reikalavimus. Įpakavimas: 12,5 + 8,5 ml. Paskirtis: 1) pieninių ir nuolatinių dantų plombavimui. 2) kaip pamušalinė medžiaga vieno ar kelių paviršių kompozitų restauracijoms. | dėž. | 3 | 3M, Ketac molar | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 30.99 | 37.5 | 112.5
39 | Cheminio kietėjimo cinkofosfatinis cementas | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: 80 g miltelių + 40 ml skysčio. Paskirtis: medžiaga tinkanti kaip pamušalinė medžiaga laikinam plombavimui ir vainikėlių fiksacijai. | dėž. | 4 | Spofa, Adhesor | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 6.46 | 7.82 | 31.28
40 | Plombų poliravimo pasta | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: pagal gamintoją Reikalavimai: stambesnio ir smulkesnio grūdėtumo, tikti cheminio ir šviesoje kietėjančių plombų apdirbimui. Nebraižyti ir nedeformuoti, nepažeisti plombos paviršiaus ir danties spalvos, suteikti žvilgėjimą plombos paviršiui. | g | 400 | Kerr, Super polish | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 0.21 | 0.25 | 10.64
41 | Skystis kanalų plovimui ir kalcio hidroksido tirpinimui | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: pagal gamintoją. Reikalavimai: 10 - 12.5 % citrinos rūgšties monohidratos. | vnt. | 1 | Cerkamed, Citric 40% | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 4.08 | 4.94 | 4.94
42 | Retrakcinis siūlas | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: plastikiniame indelyje susuktas į ritinėlį. Reikalavimai: siūlas impregnuotas 0,190 mg/cm aliuminio sulfatu, įvairaus storio. Paskirtis: dantenų retrakcijai dantų gydymo metu. | vnt. | 5 | Cerkmed, Sure endo | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 8.18 | 9.9 | 49.5
43 | Tarpdantiniai kaiščiai (medžio) | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėse. Reikalavimai: turi būti išskirstyti pagal spalvinį kodą. | dėž. | 8 | TOR, mediniai kaiščiai | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 1.69 | 2.04 | 16.34
44 | Endodontontiniai švirkštai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Steriliai įpakuoti, be adatų. | vnt. | 20 | Cerkamed, švirkštai kanalų praplovimui | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 0.42 | 0.51 | 10.2
45 | Endodontinės adatos | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėse. Paskirtis: kanalų plovimui. | vnt. | 1000 | Cerkamed, adatos kanalų praplovimui | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 0.18 | 0.22 | 220
46 | Rankiniai nikelio titano endotontiniai instrumentai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėse Paskirtis: Skirti pulpos ar negyvų danties audinių pašalinimui, kanalų formavimui. Reikalavimai: pagaminti iš nikelio lydinio. Kintančio konusiškumo instrumentai. Turi būti sužymėti spalviniu kodu, su darbinio ilgio nustatymo žymekliu. Gali būti trijų ilgių 21, 25, 31 mm. Su silikoninėmis rankenėlėmis, atsparūs cheminių medžiagų poveikiui, vienkartinio arba daugkartinio naudojimo. | dėž | 10 | Densply, Nitiflex | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 18.33 | 22.18 | 221.79
47 | Endodontinės spiralės | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėse po 5 vnt., įvairaus storio, elastingos, nelūžtančios, spiralės formos instrumentai. Atsparūs cheminių medžiagų poveikiui. | dėž | 12 | Densply, Lentulo | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 8.48 | 10.26 | 123.12
48 | Gutaperčios kondensoriai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėje po 6 vnt. Reikalavimai: pagaminti iš nerūdijančio plieno. Žymimi raidėmis A, B, C, D. Atsparūs autoklavavimui ir cheminėms medžiagoms. Paskirtis: kanalų plombavimui. | dėž | 4 | Densply, Finger sprider | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 9.9 | 11.98 | 47.92
49 | Poliravimo diskeliai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: 50 vnt. plastikiniuose maišeliuosee. Reikalavimai: pagaminti iš plastiko. Paskirtis: plombų paruošimui. | įpak. | 16 | 3M, Sof-lex | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 13.14 | 15.9 | 254.4
50 | Mandrenai poliravimo diskeliams | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: pagal gamintoją Reikalavimai: pagaminti iš metalo, daugkartinio naudojimo. | vnt. | 10 | 3M, Sof-lex | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 7.77 | 9.4 | 94
51 | Poliravimo gumutės su įvairių formų galvutėmis | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėse. Paskirtis: plombų apdirbimui. Reikalavimai: pagaminti iš gumos ir plastiko, skirstomi pagal paviršiaus šiurkštumą. Šiurkštūs naudojami pirminiam plombos apdirbimui, švelnesni – tolimesniam apdirbimui. Turi poliruoti švelniai, negadinti plombos. | vnt | 120 | NTI | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 0.98 | 1.19 | 142.8
52 | Deimantiniai grąžtai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: Dėžutėse. Paskirtis: įvairių formų, įvairaus šiurkštumo priemonės, skirtos kariozinių ertmių valymui. Naudojami turbininiame antgalyje. Reikalavimai: aštrūs, atsparūs abrazijai, todėl neįkaitinantys danties audinių. Darbinė galvutė padengta deimantu. Pagal sistemą žymimi spalvotomis juostelėmis. | vnt. | 250 | NTI | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 1.53 | 1.85 | 462.5
53 | Kietmetalio grąžtai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: pagal gamintoją. Reikalavimai: įvairių formų, tikti kampiniam mikrovarikliniam antgaliui. Daugkartinio naudojimo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Reikalavimai: aštrūs, atsparūs abrazijai, todėl neįkaitinantys danties audinių. Darbinė galvutė padengta deimantu. Pagal sistemą žymimi spalvotomis juostelėmis. | vnt | 100 | NTI | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 2.4 | 2.9 | 290
54 | Poliravimo juostelės metalinės | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėse ar maišeliuose (pagal gamintoją) Paskirtis: plombų apdirbimui iš medialinių ir distancinių paviršių (tarpdančių). Reikalavimai: metalinės, įvairaus šiurkštumo, lanksčios, vienkartinės. | pak. | 12 | MJ, metalinės juostelės | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 3.54 | 4.28 | 51.36
55 | Poliravimo juostelės plastikinės | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėse (150 vnt). Paskirtis: plombų apdirbimui iš medialinių ir distalinių paviršių (tarpdančių) Reikalavimai: pagamintos iš plastiko, įvairaus šiurkštumo, lanksčios, vienkartinės. | dėž. | 2 | 3M, Sof-lex juostelės | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 19.75 | 23.9 | 47.8
56 | Šepetėliai – aplikatoriai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėse po 100 vnt. Pavidalas: plastikiniu koteliu, maža, minkšta galvutė. Paskirtis: skirti surišimo sistemai uždėti danties ertmėje. | dėž | 50 | Dochem, Aplikatoriai | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 2.31 | 2.8 | 140
57 | Matricos | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: 3 dydžių juostelės, priklausomai nuo gamintojo. Naudojama kaip pagalbinė priemonė plombuojant. Į pakuotę įeina žiogelis. Reikalavimai: nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai, elastingos, patogios darbui. Susideda iš laikiklio ir juostelės. | pak. | 10 | TOR, Apis | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 2.23 | 2.7 | 27
58 | Matricos | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: 19, 25, 28 dydžio juostelės be žiogelio. Reikalavimai: nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai. | pak. | 20 | TOR | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 2.23 | 2.7 | 54
59 | Skaidrios tarpdantinės juostelės | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: po 100 vnt. dėžutėse. | pak. | 6 | TOR | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 1.2 | 1.45 | 8.7
60 | Endodontiniai instrumentai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėse po 6 vnt. Paskirtis: skirti pulpos ar negyvų danties audinių pašalinimui, kanalų formavimui. Reikalavimai: instrumentai įvairių dydžių, su silikonine rankenėle ir stoperiu. | dėž | 60 | Densply, K-file | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 8.1 | 9.8 | 588
61 | Pulpekstraktoriai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: pagal gamintoją. Paskirtis: pulpos pašalinimui iš kanalų. Reikalavimai: nerūdijančio plieno, atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui. | vnt. | 1300 | Densply, Pulpekstraktoriai | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 0.11 | 0.13 | 173.03
62 | Kietmetalio grąžteliai vainikėlių nupjovimui | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: priklausomai nuo gamintojo. Paskirtis: grąžteliai skirti vainikėliams nupjauti. Reikalavimai: įvairių formų, ilgio ir paskirties. Darbinė galvutė pagaminta iš ypatingai kieto metalo. Daugkartinio naudojimo, atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 45 | NTI | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 2.9 | 3.5 | 157.9
63 | Protaper rankiniai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: pagal gamintoją. Paskirtis:danties kanalų platinimui. Reikalavimai: įvairių ilgių, turėti spalvų kodą. | dėž. | 10 | Densply, Protaper | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 40.49 | 48.99 | 489.9
64 | Protaper mašininiai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: pagal gamintoją. Paskirtis:danties kanalų platinimui. Reikalavimai: įvairių ilgių, turėti spalvų kodą. | dėž. | 5 | Densply, Protaper | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 40.49 | 48.99 | 244.96
65 | Kraujavimą stabdantis skystis | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: buteliukuose ne didesniuose kaip 10 ml. Paskirtis: naudojamas odontologijoje kraujavimo stabdymo iš dantenų, dantenų papilų, į sudėtį įeina aliuminio chlorido hidratas. Reikalavimai: nedirginti audinių, nesukelti alerginių reakcijų, efektyviai stabdyti kraujavimą. | vnt. | 3 | Cerkamed, Alustat | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 3.13 | 3.79 | 11.37
66 | Parapulpariniai kaiščiai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėž. (10 kaisčių ir 1 grąžtas) | dėž. | 1 | Norident | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 34.75 | 42.05 | 42.05
67 | Hemostatinė kempinėlė | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: želatininės kempinėlės sterilioje pakuotėje (kiekviena atskirai) Reikalavimai: sterilios, turi rezorbuotis. Paskirtis: naudojamas odontologijoje kraujavimo stabdymui, žaizdų infekcijos profilaktikai. | vnt. | 300 | SMI, SMI-sponges | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 0.36 | 0.44 | 132
68 | Seilių absorbentai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas po 50 vnt. dėžutėje. (Dry Tips tipo) | dėž. | 6 | Dental express, Neodrys | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 1.85 | 2.24 | 13.44
69 | Jodoformo milteliai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. | g | 120 | Cerkamed, Jodoform | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 0.52 | 0.63 | 75.5
70 | Poliravimo pasta po dantų apnašų pašalinimo | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. | g | 600 | Vocco, CleanJoe, 100gr | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 0.17 | 0.21 | 123.42
71 | Adata šakninė, miulerio | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. | vnt. | 400 | Denspy, Miler Broach | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 0.49 | 0.59 | 237.16
72 | Voleliai medvilniniai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Paskirtis: seilių absorbcijai. Įpakavimas pagal gamintoją. | vnt. | 8000 | Dochem. Cotton rolls | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 5.36 | 6.49 | 25.96
73 | Antiseptinis tvarstis | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: buteliukuose 12 g (plaušų tipo pasta). Paskirtis: 12 g (pasta plaušų tipo), skirtas alveolių gydymui. Reikalavimai: tvarstis, sudarytas iš jodoformo, eugenolio, propolio, lidokaino. | vnt | 3 | Septodont, Alveogyl | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 29.75 | 36 | 108
74 | Apnašas dažanti medžiaga | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: tabletėmis. | pak. | 20 | Dantų apnašų tabletės | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 2.56 | 3.1 | 31
75 | Soda | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: 250 g buteliukai. Paskirtis: apnašų ant dantų paviršiaus valymui. | įpak. | 40 | Pol-intech, Soda | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 15.15 | 18.33 | 733.2
76 | Endodontinės liepsnelės | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėž. Paskirtis: kanalų įeigų atidarymui. | dėž. | 6 | NTI, Pesso | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 8.34 | 10.09 | 60.54
77 | Artikuliacinis popierius | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: standartinis, tiesios formos. | pak. | 30 | Nordin | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 4.05 | 4.9 | 147
78 | Konteineriai grąžtams | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: 200 ml talpa, uždengiamas dangteliu. | vnt. | 2 | Pol-intech | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 5.33 | 6.45 | 12.9
79 | Endodontinė liniuotė | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Reikalavimai: nerūdijančio plieno, autoklavuojama, darbinė dalis ne mažiau 30 mm, lygi, skalė graduota kas 0,5 mm. | vnt. | 2 | Pol-intech | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 3.24 | 3.9 | 7.8
80 | Fluoro lakas | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: rinkinys 4 ml+10ml. Paskirtis: greitai džiūstantis skystis, dantų jautrumui gydyti. | pak. | 4 | Vocco, Bifluorid 10 | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 53.3 | 64.49 | 257.96
81 | Fluoro lakas | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: rinkinys 50 vienkartinių dozių. Paskirtis: greitai džiūstantis skystis, dantų jautrumui gydyti. | doz. | 150 | Vocco, Bifluorid 10, single doses | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 0.82 | 0.99 | 148.5
|  | Viso I pirkimo dalis | x | x | x | x | x | x | x | x | 16896.28
II pirkimo dalis. Plombavimo instrumentai ir kitos papildomos priemonės, naudojamos odontologijoje
1 | Maži pincetai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: pagal gamintoją. Paskirtis: smulkių endodontinių instrumentų paėmimui. Reikalavimai: nelūžtantys, patogūs darbui, nerūdijantys, galima sterilizuoti ir dezinfekuoti. Tiesūs ar su palemkta darbine dalimi (10-12 cm ilgio) | vnt. | 2
2 | Odontologiniai pincetai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėse, pagal gamintoją. Paskirtis: odontologijoje. Reikalavimai: aikštos kokybės plieno, dezinfekcijai ir sterilizacijai. Daugkartinio naudojimo. Darbinė dalis smaila, elastinga, nelūžtanti, lenkta ~ 50 laipsnių, gerai suimanti smulkius objektus. Nesideformuoja. Koteliai pašiurkštinti, patogūs darbui. | vnt. | 20
3 | Instrumentai plombavimui: 1.kimštukai. 2.ekskavatoriai. 3.zondai. 4.lopetėlės | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: Dėžutėse po 5 vnt. gali būti ir pavieniai. Reikalavimai: aukštos kokybės metalo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Įvairių formų kimštukai, dviem darbiniais galais. Vidurinė instrumento dalis pašiurkštinta darbo patogumui, ilgo naudojimo. | vnt. | 60
4 | Veidrodėlių galvutės | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: galvutės plastikiniame maišelyje. Reikalavimai: Susideda iš dviejų dalių. Veidrodėlių galvutės: apvali, didinanti. Vienoje pusėje veidrodėlis, kuris įstatytas į metalinį korpusą. Atsparūs dezinfekcijos tirpalams ir sterilizacijai. Lengvai prisukamos prie kotelio. | vnt. | 50
5 | Veidrodėlių koteliai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Reikalavimai: nerūdijančio plieno, su sriegiu, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 15
6 | Replės dantų traukimui | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Reikalavimai:tvirto metalo, daugkartinio naudojimo, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 5
7 | Žirklutės | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Reikalavimai:tvirto metalo, daugkartinio naudojimo, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai. Įvairių formų, patogios darbui burnos ertmėje. | vnt. | 2
8 | Servetėlės pacientams | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: po 500 vnt. dėžutėse Reikalavimai: neperšlampamos, viena pusė sugerianti skysčius. | dėž. | 25
9 | Seilių atsiurbėjai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: po 100 vnt.. Paskirtis: seilių atsiurbimui iš burnos ertmės. Reikalavimai: skaidrūs, elastingi. Lengvai užsidedantys ant antgalio, burnoje lengvai prisitaiko pagal reikiamą padėtį, vienkartiniai. | pak. | 50
10 | Laikikliai servetėlėms | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Apie 30 cm ilgio grandinėlė su dviem segtukais gale. Vietoje grandinėlės gali būti ir elastinė juostelė | vnt. | 2
11 | Karpulinės adatos | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėse po 100 vnt. Paskirtis: sušvirkšti vaistams karpulėse. Įstatomos į specialų švirkštą. Reikalavimai: įvairaus ilgio, pakankamai aštrios, netraumuojančios audinių, nesideformuojančios. | dėž | 30
12 | Ultragarsinio skalerio antgaliukai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: pagal gamintoją. Paskirtis: viršdantiniams ir podantiniams akmenims pašalinti. Reikalavimai: privalo tikti "LM" tipo skaleriams. PE-32, PE-37, PE-39 dydžių ir formų. | vnt. | 5
|  | Viso II pirkimo dalis | x | x | x | x | x | x | x | x
III pirkimo dalis. Odontologiniai antgaliai ir jų priežiūros priemonės
1 | Tepalas odontologiniams antgalimas | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: flakonėlis 500 ml su 2 specialiais antgaliais Paskirtis: tepalas skirtas visų rūšių (tiesių, kampinių, turbininių) odontologinių antgalių sutepimui. | vnt. | 3
2 | Odontologiniai antgaliai (kampiniai, "Chirana" tipo odontologiniėms mašinoms arba lygiaverčiai) | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: vienetais. Reikalavimai: patvarūs, universalūs, dezinfekuojami, autoklavuojami. Antgaliai kampiniai mikrovarikliui aps. nuo 30 000 k/min. Garantija ne mažiau kaip 1 metai. Privalomas aprašymas lietuvių kalba.Tinkantis | vnt. | 3
3 | Odontologiniai antgaliai ("Chirana" tipo odontologiniėms mašinoms arba lygiaverčiai) | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: vienetais (be šviesolaidžio). Reikalavimai: patvarūs, universalūs, dezinfekuojami, autoklavuojami. Antgaliai turbininiai aps. nuo 300 000 k/min. Vandens-oro aerozolio padavimas ne mažiau kaip iš 3-jų taškų. Garantija ne mažiau kaip 1 metai. Privalomas aprašymas lietuvių kalba. | vnt. | 3
|  | Viso III pirkimo dalis | x | x | x | x | x | x | x | x
IV pirkimo dalis. Nuskausminamieji vaistai
1 | Medikamentai vietinei anestezijai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus.Registruoti Lietuvoje. Įpakavimas: 1. Karpulės 1,7 ml. Savo sudėtyje turinčios 68 mg artikaino hidrochlorido ir 8,5 mikrogramų adrenalino. | vnt. | 3000 | Septanest | 1-6. | 1-6. | 106-119 | 0.41 | 0.5 | 1500
2 | Medikamentai vietinei anestezijai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus.Registruoti Lietuvoje. Įpakavimas: 1. Karpulės 1,7 ml. Savo sudėtyje turinčios 68 mg artikaino hidrochlorido ir 17 mikrogramų adrenalino. | vnt. | 600 | Septanest | 1-6. |  | 106-119 | 0.45 | 0.54 | 324
3 | Medikamentai vietinei anestezijai | Turi atitikti ES standartų reikalavimus.Registruoti Lietuvoje. Įpakavimas: 1. Karpulės 1,8 ml. Savo sudėtyje turinčios mepivakaino (be vazokonstriktorių) | vnt. | 200 | Scandonest | 1-6. | 1-6. | 106-119 | 0.45 | 0.54 | 108
|  | Viso IV pirkimo dalis | x | x | x | x | x | x | x | x | 1932
V pirkimo dalis. Submikroniniai kompozitai
1 | Submikroninis kompozitas dervos pagrindu (šviesoje kietinamas) | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Reikalavimai: Sudėtyje turi būti 82 proc. pagal svorį (71 proc. pagal tūrį) silicio oksido-cirkonio užpildo ir kompozito užpildo. Sudėtyje esantis neorganinis užpildas yra sferinis submikroninis užpildas (dalelės dydis 0,1 -0,3 mm) Turi turėti OPA2 spalvą. Paskirtis: 1.Tiesioginis priekinių ir galinių dantų restauravimas, įskaitant okluizinį paviršių ir visas ėduonies klases. 2.Veneringas. 3.Diastemos uždarymas. 4. Porceliano/kompozito pataisos. Įpakavimas: 6 švirkštai po 3,8 g kompozito; 3 švirkštai po 1,8 g kompozito; surišimo sistema 5 ml. | dėž. | 2 | Tokuyama, Estelite | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 239.13 | 289.35 | 578.7
2 | Submikroninis kompozitas dervos pagrindu (šviesoje kietinamas) | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Reikalavimai: Sudėtyje turi būti 82 proc. pagal svorį (71 proc. pagal tūrį) silicio oksido-cirkonio užpildo ir kompozito užpildo. Sudėtyje esantis neorganinis užpildas yra sferinis submikroninis užpildas (dalelės dydis 0,1 -0,3 mm)Turi turėti OPA2 spalvą. Paskirtis: 1.Tiesioginis priekinių ir galinių dantų restauravimas, įskaitant okluizinį paviršių ir visas ėduonies klases. 2. Veneringas. 3. Diastemos uždarymas. 4. Porceliano/kompozito pataisos. Įpakavimas: švirkštai po 3,8 g kompozito; | šv. | 10 | Tokuyama, Estelite | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 31.4 | 37.99 | 379.9
3 | Submikroninis kompozitas dervos pagrindu (takus) | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Reikalavimai: Sudėtyje turi būti 82 proc. pagal svorį (71 proc. pagal tūrį) silicio oksido-cirkonio užpildo ir kompozito užpildo. Sudėtyje esantis neorganinis užpildas yra sferinis submikroninis užpildas (dalelės dydis 0,1 -0,3 mm)Turi turėti OPA2 spalvą. Paskirtis: 1.Tiesioginis priekinių ir galinių dantų restauravimas, įskaitant okluizinį paviršių ir visas ėduonies klases. 2. Veneringas. 3. Diastemos uždarymas. 4. Porceliano/kompozito pataisos. Įpakavimas: švirkštai po 1,8 g kompozito; | šv. | 10 | Tokuyama, Estelite | 7-69 | 70-133 | 70-133 | 17.8 | 21.6 | 216
|  | Viso V pirkimo dalis | x | x | x | x | x | x | x | x | 1174.6
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuos numatyto termino.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)