Paruošta pagal Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) sąlygų

1 priedas

|  | Adresas: UAB "Mingeda" ir Ko Krokuvos g. 11-65, LT-09314 Vilnius |
| --- | --- |
|  | Tel.: 8-5-2724271, Faks: 8-5-2724227, el.paštas:info@mingeda.lt Įmonės kodas: 124122896 PVM kodas: LT241228917 |

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMO VYKDANT PROJEKTĄ „VAIKŲ RETŲ LIGŲ KOMPETENCIJOS CENTRO ĮSTEIGIMAS LSMU LIGONINĖJE KAUNO KLINIKOSE“ PIRKIMO

_2019 sausio 10 d Nr.______

(Data)

___Vilnius_______

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB "Mingeda" ir Ko |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Krokuvos g. 11-65, LT-09314 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 124122896, LT241228917 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT107044060001206501, SEB bankas, 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Arvydas Juozas Katalinas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Egidijus Janiška |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Medicinos skyriaus vadovas Egidijus Janiška |
| Telefono numeris | +37052724271 |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas | info@mingeda.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso (supaptastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad pasiūlyme pateiktos dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

3 lentelė

1 PIRKIMO DALIS

„Svarstyklės su ūgio matuokliu“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato Vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Kaina viso Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Svarstyklės su ūgio matuokliu | MS-4910, Charder Electonic Co., Ltd. Taivanas | Vnt. | 3 | 449,00 | 543,29 | 1629,87 |
|  | Bendra kaina Eur su PVM: | X | X | X | X | X | 1629,87 |

2 PIRKIMO DALIS

„Kūdikių svarstyklės“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato Vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Kaina viso Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kūdikių svarstyklės | MS-5900, Charder Electonic Co., Ltd. Taivanas | Vnt. | 4 | 352,00 | 425,92 | 1703,68 |
|  | Bendra kaina Eur su PVM: | X | X | X | X | X | 1703,68 |

3 PIRKIMO DALIS

„Ligonio spintelė su ištraukiamu stalu“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato Vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Kaina viso Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ligonio spintelė su ištraukiamu stalu |  | Vnt. | 2 |  |  |  |
|  | Bendra kaina Eur su PVM: | X | X | X | X | X |  |

4 PIRKIMO DALIS

„Tvarsliavos – vaistų vežimėlis“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato Vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Kaina viso Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tvarsliavos – vaistų vežimėlis |  | Vnt. | 2 |  |  |  |
|  | Bendra kaina Eur su PVM: | X | X | X | X | X |  |

5 PIRKIMO DALIS

„Tualeto – dušo kėdė“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato Vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Kaina viso Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tualeto – dušo kėdė |  | Vnt. | 2 |  |  |  |
|  | Bendra kaina Eur su PVM: | X | X | X | X | X |  |

4 lentelė

1 PIRKIMO DALIS

„Svarstyklės su ūgio matuokliu“

Specialieji reikalavimai svarstyklėms su ūgio matuokliu (elektroninėms su elektroniniu ūgio matuokliu) – 3 vnt.

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcija | Elektroninės kolonos tipo svarstyklės su integruotu elektroniniu ūgio matuokliu ir ekranu matavimo rezultatų atvaizdavimui | Gamintojo brošiūra |
| 2. | Tikslumo klasė | III (vidutinio tikslumo) | Gamintojo brošiūra |
| 3. | Maksimalus sveriamas svoris | ≥ 250 kg | 300 kg. Gamintojo brošiūra |
| 4. | Svorio matavimo diskretiškumas (padalos vertė) |  100 g | 100 g. Gamintojo brošiūra |
| 5. | Įdiegtos funkcijos | - Svėrimo rezultatų rodymas, pacientui nulipus nuo svarstyklių (HOLD arba lygiavertė); - Automatinis kūno masės indekso apskaičiavimas; - Automatinis išsijungimas. | HOLD, BMI, automatinis išsijungimas. Gamintojo brošiūra |
| 6. | Svarstyklių platformos išmatavimai | 30-45 x 30-50 cm | 310x360mm. Gamintojo brošiūra. |
| 7. | Ūgio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 120 – 200 cm | Gamintojo brošiūra |
| 8. | Ūgio matavimo diskretiškumas (mažiausia padala) | ≤ 5 mm | 1 mm. Gamintojo brošiūra |
| 9. | Ekranas matavimo rezultatų atvaizdavimui | - Pritvirtintas prie svarstyklių kolonos; - Ekrane rodomos išmatuoto svorio bei ūgio (matavimo vienetai kg, cm) ir apskaičiuoto kūno masės indekso vertės. | Gamintojo brošiūra |
| 10. | Elektros maitinimas | Iš elektros tinklo (kompleke su svarstyklėmis turi būti pateiktas maitinimo iš elektros tinklo adapteris). Gali būti siūlomos svarstyklės su ūgio matuokliu, kuriose naudojami taip pat ir vidiniai maitinimo elementai. | Kompleke su svarstyklėmis pateikiamas adapteris maitinimui iš elektros tinklo. Gamintojo brošiūra |
| 11. | Pirminė metrologinė patikra | Būtina. Svarstyklės užsakovui pateikiamos su atlikta pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos. | Pateikiamos su galiojančia metrologine patikra ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos |
| 12. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn. |
| 13. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti svarstyklių atitiktį Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimams bei žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Pateikiame, žiūr.: CE sertifikatas |
| 14. | Svarstyklių su ūgio matuokliu instaliavimas (sumontavimas, vartotojų apmokymas) | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą |

2 PIRKIMO DALIS

„Kūdikių svarstyklės“

# Specialieji reikalavimai kūdikių svarstyklėms (4 vnt.)

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Paskirtis | Kūdikių svėrimui | Kat II 2 psl. |
| 2. | Svarstyklių konstrukcija | - Elektroninės, statomos ant stalo; - Vienos dalies - su nenuimama svėrimo platforma, kurioje įmontuoti svarstyklių valdymo elementai bei matavimo rezultatų indikatorius arba dviejų dalių – susidedančios iš svarstyklių su jų korpuse integruotais valdymo elementais bei matavimo rezultatų indikatoriumi ir nuimamos svėrimo platformos. - Su ūgio matuokle. | Vienos dalies - su nenuimama svėrimo platforma, kurioje įmontuoti svarstyklių valdymo elementai bei matavimo rezultatų indikatorius. Kat II 1, 2, 3 psl. |
| 3. | Matavimo vienetai | kg | Kg: Kat II 1 psl. |
| 4. | Tikslumo klasė | Ne blogiau kaip III (vidutinio tikslumo) | III vidutinio tikslumo. Kat II 1 psl. |
| 5. | Maksimalus sveriamas svoris | ≥ 15 kg | 15kg. Kat II 1, 2 psl. |
| 6. | Matavimo diskretiškumas (padalos vertė) |  10 g | 2 g < 6kg > 5g. Kat II 1, 2 psl. |
| 7. | Įdiegtos funkcijos | 1. Nulinės vertės nustatymas (automatinis arba mygtuko paspaudimu); 2. Papildomo svorio atmetimas (TARE arba lygiavertė); 3. Svėrimo rezultatų rodymas, pasvertą kūdikį nuėmus nuo svarstyklių (HOLD arba lygiavertė); 4.Automatinis išsijungimas. | Zero, TARE, Hold, automatinis išsijungimas. Kat II 1 psl. |
| 8. | Svarstyklių gabaritiniai matmenys (ilgis x plotis) | 54-70 cm x 25-45 cm | 660 x 334mm Kat II 2 psl. |
| 9. | Elektros maitinimas | Pasirinktinai nuo vidinių maitinimo elementų arba iš elektros tinklo (kompleke su svarstyklėmis turi būti pateiktas vienas komplektas maitinimo elementų ir adapteris maitinimui iš elektros tinklo) | Kompleke pateikiamas vienas komplektas maitinimo elementų ir adapteris maitinimui iš elektros tinklo. Kat II 2 psl. |
| 10. | Pirminė metrologinė patikra | Būtina. Svarstyklės užsakovui pateikiamos su pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos. | Pateikiamos su galiojančia metrologine patikra ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos |
| 11. | Ūgio matuoklis | - Techniškai suderintas su svarstyklėmis (tvirtinamas prie svarstyklių); - Ūgio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 35 cm iki 80 cm, matavimo diskretiškumas (mažiausia padala) - 1 mm; | HM-80M tvirtinamas prie svarstyklių, matavimo ribos 35-80cm., matavimo diskretiškumas (mažiausia padala) - 1 mm; Kat II 1, 3 psl. |
| 12. | Garantija |  12 mėn. | 12 mėn. |
| 13. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti svarstyklių atitiktį Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimams bei žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Pateikiame, žiūr.: CE sertifikatas |
| 14. | Svarstyklių instaliavimas (sumontavimas, vartotojų apmokymas) | Būtinas (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą |

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

- Grafoje „Sūloma parametrų reikšmė“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS Eil.Nr.; Pateiktų dokumentų pavadinimas; Dokumento puslapių skaičius; Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas. 1; Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas; 13 psl; espd pdf, espd xml. 2; Atstovavimo gamintojui sertifikatas; 1 psl; Charder atstovavimas. 3; 1-p. dalies gamintojo brošiūra; 1 psl; Gamintojo brosiura. 4; 1-p. dalies brošiūra lietuviškai; 1 psl; Gamintojo brosiura LT. 5; 2-p. dalies gamintojo katalogas; 3 psl.; Kat II. 6; 2-p. dalies aprašymas lietuviškai; 2 psl.; Kudikiu svarstykles. 7; Pasiūlymas Word formatu; 6 psl.; Pasiulymas Word. 8.; Gamintojo CE sertifikatas; 3 psl; CE sertifikatas. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: ___________________________________________________________________________ Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Direktorius; Arvydas Juozas Katalinas. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).