## Reagentai ir cheminės medžiagos
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ MEDICININĖS GENETIKOS CENTRO LABORATORIJOMS PIRKIMAS NR. 17424
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4 | Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
5 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Reagentai ir pagalbinės priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD direktyvą 98/79/EC arba lygiaverčiu ženklu. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostiniam naudojimui.
6 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
7 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
8 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | Taikomas PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Gamintojas, pastabos
1 | Plovikliai Miele laboratorinių indų indaplovei
3 | Tirpikliai
3.1 | Heksanas | CAS Nr. 110-54-3, HPLC grynumas min. 95 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 7.5 | 5% | 18.2 | 19.11 | 136.5 | 143.325 | Chem-Lab, CL00.0815.2500
3.2 | Heksanas | CAS Nr. 110-54-3, GC grynumas min. 99 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 7.5 | 5% | 24.05 | 25.2525 | 180.375 | 189.3938 | Chem-Lab, CL00.0802.2500
3.3 | Chloroformas | CAS Nr.67-66-3, GC grynumas min. 99 %, Įpakavimas: 1 l; galiojimas min. 2 metai | L | 3 | 5% | 23.3 | 24.465 | 69.9 | 73.395 | Chem-Lab, CL00.0363.1000
3.4 | Dichlormetanas | CAS Nr.75-09-2, GC grynumas, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 12.5 | 5% | 12.8 | 13.44 | 160 | 168 | Chem-Lab, CL00.0404.2500
3.5 | 1-butanolis | CAS Nr.71-36-3, HPLC grynumas min 99,7 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 10 | 5% | 21.25 | 22.3125 | 212.5 | 223.125 | Chem-Lab, CL00.0243.2500
3.6 | 1-propanolis | CAS Nr.71-23-8, HPLC grynumas min 97 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 10 | 5% | 20.95 | 21.9975 | 209.5 | 219.975 | Chem-Lab, CL00.0924.2500
3.7 | Metanolis | CAS Nr. 67-56-1; HPLC grynumas min. 99,9 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 100 | 5% | 4.4 | 4.62 | 440 | 462 | Chem-Lab, CL00.1364.2500
3.8 | Acetonitrilas | CAS Nr.75-05-8; HPLC grynumas min. 99,9 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 100 | 5% | 7 | 7.35 | 700 | 735 | Chem-Lab, CL00.0174.2500
3.9 | Etilacetatas | CAS Nr. 141-78-6; HPLC grynumas min. 99,8 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 50 | 5% | 10.7 | 11.235 | 535 | 561.75 | Chem-Lab, CL00.0515.2500
3.10 | Toluenas | CAS Nr. 108-88-3, min. 99,9 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 7.5 | 5% | 9.3 | 9.765 | 69.75 | 73.2375 | Chem-Lab, CL00.2010.2500
3.11 | Izopropanolis | CAS Nr. 67-63-0, min. 99,5 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 100 | 5% | 7.8 | 8.19 | 780 | 819 | Chem-Lab, CL00.0906.2500
3.12 | Acetonas | CAS Nr. 67-64-1, GC grynumas min. 99,9 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 12.5 | 5% | 25.6 | 26.88 | 320 | 336 | Chem-Lab, CL00.0114.2500
3.13 | Acetonas | CAS Nr. 67-64-1, HPLC grynumas min. 99,8 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 37.5 | 5% | 8.08 | 8.484 | 303 | 318.15 | Chem-Lab, CL00.0172.2500
|  |  | 3 pirkimo dalies suma be PVM, Eur: |  |  |  |  | 4116.525
|  |  | 5 % PVM suma, Eur: |  |  |  |  | 205.8263
|  |  | 3 pirkimo dalies suma su PVM, Eur: |  |  |  |  | 4322.3512
10 | Rūgštys ir šarmai
10.1 | Acto rūgštis | CAS Nr. 64-19-7; p.a. grynumas min 99,5 %, Įpakavimas: 1 l; galiojimas min. 2 metai | L | 2 | 5% | 10.75 | 11.2875 | 21.5 | 22.575 | Chem-Lan, CL00.1902.1000
10.2 | Skruzdžių rūgštis | CAS Nr. 64-18-6; p.a. grynumas min 99 %, Įpakavimas: 1 l; galiojimas min. 2 metai | L | 6 | 5% | 20.92 | 21.966 | 125.52 | 131.796 | Chem-Lan, CL00.1305.1000
10.3 | Druskos rūgštis | CAS Nr. 7647-01-0; p.a. grynumas min 37 %, Įpakavimas: 1 l; galiojimas min. 2 metai | L | 2 | 5% | 7.81 | 8.2005 | 15.62 | 16.401 | Chem-Lan, CL00.0310.1000
10.4 | Trichloracto rūgštis | CAS Nr. 76-03-9; p.a. grynumas min 99 %, Įpakavimas: 100g; galiojimas min. 2 metai | g | 300 | 5% | 0.1596 | 0.16758 | 47.88 | 50.274 | Chem-Lan, CL00.2037.0100
10.5 | Sieros rūgštis | CAS Nr. 7664-93-9; p.a. grynumas min 95 %, Įpakavimas: 1000 ml; galiojimas min. 2 metai | L | 2 | 5% | 8.8 | 9.24 | 17.6 | 18.48 | Chem-Lan, CL00.2610.1000
10.6 | Natrio šarmas | CAS Nr. 1310-73-2 ; p.a. grynumas, Įpakavimas: 1000g; galiojimas min. 2 metai | g | 2000 | 5% | 0.0142 | 0.01491 | 28.4 | 29.82 | Chem-Lan, CL00.1404.1000
|  |  | 10 pirkimo dalies suma be PVM, Eur: |  |  |  |  | 256.52
|  |  | 5 % PVM suma, Eur: |  |  |  |  | 12.826
|  |  | 10 pirkimo dalies suma su PVM, Eur: |  |  |  |  | 269.346
19 | Metanolis | Chemiškai grynas, pakuotė ne >2500 ml | ml | 90000 | 5% | 0.0068 | 0.00714 | 612 | 642.6 | Chem-Lab, CL00.1307.2500
20 | Ledinė acto rūgštis | Chemiškai gryna, pakuotė ne >1000ml | ml | 30000 | 5% | 0.0083 | 0.008715 | 249 | 261.45 | Chem-Lab, CL00.0116.1000
21 | Toluenas | Chemiškai švarus, pakuotė 2,5L | ml | 15000 | 5% | 0.0095 | 0.009975 | 142.5 | 149.625 | Chem-Lab, CL00.2010.2500
26 | Formamidas | Koncentracija >99,5%, chemiškai grynas, supakuota ne >1000 ml | ml | 7500 | 5% | 0.0278 | 0.02919 | 208.5 | 218.925 | Chem-Lab, CL00.0622.1000
41 | Natrio hidroksidas 1M | Chemiškai grynas | ml | 1000 | 5% | 0.0085 | 0.008925 | 8.5 | 8.925 | Chem-Lab, CL05.1420.1000
53 | Vanduo tinkamas darbui su RNR | Be RNazių, DNazių, tinkamas kDNR sintezei ir RL-PGR; pakuotės ne didesnė nei 30 ml | ml | 300 | 5 | 2.8 | 2.94 | 840 | 882 | Bio-Rad PureZOL™ RNA Isolation Reagent 50 mL #7326880
54 | TEMED | Fasuotė ne daugiau kaip po 25 ml | ml | 25 | 5 | 7.6 | 7.98 | 190 | 199.5 | Bio-Rad 5 ml TEMED #1610800
55 | 10x TBE buferis | Pakuotė 1L | litrai | 50 | 5 | 52 | 54.6 | 2600 | 2730 | Bio-Rad 10x Tris/Boric Acid/EDTA (TBE), Nucleic Acid Electrophoresis Buffer 1L #1610733
56 | Agarozė | Milteliai, pakuotė iki 100 g | g | 2000 | 5 | 1.68 | 1.764 | 3360 | 3528 | Bio-Rad Certified™ Molecular Biology Agarose 25g #1613100
68 | Tritonas X-100 | Skaidrus nuo bespalvės iki šviesiai gelsvos spalvos tirpalas. Molekulinė masė 625 arba 1.7 M, UV sugertis lambda max = 275 nm ir 283 nm metanolyje, klampa 240 mPas 25°C temperatūroje, pH (5% vandeninio tirpalo): nuo 6 iki 8. | ml | 2000 | 5 | 0.114 | 0.1197 | 228 | 239.4 | Triton X-100 Detergent 500mL #1610407