2 lentelė
PASIŪLYMO KAINA

I pirkimo dalis

Otolaringologinė diagnostinė darbo vieta su diagnostine įranga
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas 
	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis 
	Mato

vnt.
	Vnt. kaina be 21% PVM
	Vnt. kaina su 21%  PVM
	Kaina viso Lt su 21% PVM

	1.
	Otolaringologinė diagnostinė darbo vieta su diagnostine įranga
	Gamintojas: Heinemann Medizintechnik (Vokietija)/ Modelis: MODULA PARIS
	1
	Vnt.
	330.000,00
	399.300,00
	399.300,00

	
	
	Bendra kaina Lt su PVM:
	X
	X
	X
	X
	399.300,00


II pirkimo dalis

Otolaringologinė diagnostinė darbo vieta su diagnostine įranga
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas 
	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orient.) 
	Mato

vnt.
	Vnt. kaina be 21% PVM
	Vnt. kaina su 21%  PVM
	Kaina viso Lt su 21% PVM

	1.
	Otolaringologinė diagnostinė darbo vieta su diagnostine įranga
	Gamintojas: Heinemann Medizintechnik (Vokietija)/ Modelis: MODULA MINI
	3
	Vnt.
	190.000,00
	229.900,00
	689.700,00

	
	
	Bendra preliminari kaina Lt su PVM:
	X
	X
	X
	X
	689.700,00


Bendra pasiūlymo kaina be PVM:  900.000,00 Lt (Devyni šimtai tūkstančių Lt ir 00 ct.)
21% PVM: 189.000,00 Lt (Šimtas aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai Lt  ir 00 ct.)
Bendra pasiūlymo kaina su PVM: 1.089.000,00 Lt (Vienas milijonas  aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai Lt ir 00 ct.)


Direktorius










Paulius Šultė
3 lentelė
SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS
I pirkimo dalis: Otolaringologinė diagnostinė darbo vieta su diagnostine įranga - gamintojas G.Heinemann Medizintechnik GmbH (Vokietija) MODULA  PARIS

	Eil.Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos įrangos parametrai ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius

	1.
	Siurbimo sistema

	1.1.
	autonominė vakuuminė siurbimo sistema
(0120-20010)
	a) maksimalus oro srautas ne mažiau kaip 60±5 l/min;

b) maksimalus vakuumas ne mažiau 0,85 bar;

c) automatinis įsijungimas.
	a) maksimalus oro srautas 60 l/min; 24 psl.
b) maksimalus vakuumas ne mažiau 0,85 bar; 18, 24 psl.
c) automatinis įsijungimas. 24 psl.

	1.2
	talpa (rezervuaras)  sekretui/išskyroms
	a) tūris ne mažesnis kaip 1 litrai; 

b) su integruotu antibakteriniu filtru; 

c) rankinis sistemos praplovimas; 

d) žarnų dezinfekcijos sistema su anga darbo vietos priekyje.
	a) tūris 2 litrai; 40 psl.
b) su integruotu antibakteriniu filtru; 18 psl.
c) rankinis sistemos praplovimas (0120-30010) 24, 26, 42 psl.
d) žarnų dezinfekcijos sistema su anga darbo vietos priekyje (0120-30010) , 24, 42 psl.

	1.3
	komplektacija
	a) siurblys, įmontuotas į darbo vietą;

b) atsiurbimo žarna;

c) specialus dubuo išskyroms;

d) atsiurbimo antgalių adapterių komplektas;

e) autonominė išskyrų talpa, kuriai nereikalingas pajungimas prie ligoninės kanalizacijos sistemos (2 vnt);

f) vakuumo reguliatorius ir slėgio rodmenų ekranas.
	a) siurblys, įmontuotas į darbo vietą (0120-20010; 0120-10100) 24 psl.
b) atsiurbimo žarna (0120-20010; 0120-10100), 24 psl.
c) specialus dubuo išskyroms (0130-50010), 26, 39 psl.
d) atsiurbimo antgalių adapterių komplektas (0120-50210, 0120-50220, 0120-50230, 0120-50100), 24 psl.
e) autonominė išskyrų talpa, kuriai nereikalingas pajungimas prie ligoninės kanalizacijos sistemos (2 vnt po 2 l)  (0120-10100)
f) vakuumo reguliatorius ir slėgio rodmenų ekranas (0120-50000), 24 psl.

	2.
	Ausies plovima sistema

	2.1
	vandens sistema
(0130-12000)
	a) palaikoma vandens temperatūra 37ºC (± 1ºC);

b) vandens pratekėjimas reguliuojamas nuo 50 ml/min iki 500 ml/min (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas);

c) autonominė plovimo sistema, nereikalaujanti prijungimo prie vandentiekio sistemos;

d) būtinas ne mažiau kaip 4,5 l talpos išorinis vandens rezervuaras; 

e) sukomplektuota su plovimo rankena, keičiamu antgaliu, apsauga nuo aptaškymo;
	a) palaikoma vandens temperatūra 37ºC; 26 psl.
b) vandens pratekėjimas reguliuojamas nuo 50 ml/min iki 500 ml/min; 18 psl.
c) autonominė plovimo sistema, nereikalaujanti prijungimo prie vandentiekio sistemos; 42 psl.
d) 5 l talpos išorinis vandens rezervuaras;  18 psl.
e) sukomplektuota su plovimo rankena, keičiamu antgaliu (0130-50027(40mm), 0130-50025(80mm), 0130-50026(110mm)), apsauga nuo aptaškymo, 12, 26 psl.

	2.2
	plovimo skysčio surinkimas
	specialus dubenėlis vandeniui iš ausies surinkti, turintis atskirą pajungimą prie aparato autonominės išskyrų talpos
	specialus dubenėlis vandeniui iš ausies surinkti, turintis atskirą pajungimą prie aparato autonominės išskyrų talpos (0130-50000), 26 psl.

	3.
	Suspausto oro sistema

	3.1
	Oro kompresorius
(0140-10000, 

0140-50000)
	a) sukeliamas oro slėgis reguliuojamas nuo 0,2 bar iki 2,0 bar (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas);

b) našumas (maksimalus oro srautas) ne mažiau kaip 12 l/min;

c) nosies prapūtimo sistema su antgaliais.
	a) sukeliamas oro slėgis reguliuojamas nuo 0 bar iki 2,5 bar;
26 psl.
b) našumas (maksimalus oro srautas) 12 l/min; 26 psl.
c) nosies prapūtimo sistema su antgaliais (0140-21300), 26 psl.

	3.2
	Medikamentų buteliukai
	trys buteliukai medikamentams su purškikliais
	trys buteliukai medikamentams su purškikliais
(0140-60101, 0140-60102), 26 psl.

	4.
	Darbo vietos apšvietimas

	4.1
	šalta šviesa
	a) halogeninė lempa ne mažiau 150W galingumo;

b) ne mažiau 3  kanalų su šviesolaidžiais, skirtais pajungti endoskopams;

c) halogeninės lempos veikimo trukmė  ne mažiau 300 val.;

d) reguliuojamas šviesos intensyvumas.
	a) halogeninė lempa 150W galingumo (0150-10300), 28 psl.
b) 3  kanalų su šviesolaidžiais, skirtais pajungti endoskopams (0150-30000, 0150-31000, 0150-32000),28 psl.
c) halogeninės lempos veikimo trukmė  500 val.;28 psl.
d) reguliuojamas šviesos intensyvumas (0150-20010), 28 psl.

	4.2
	ant galvos dėvimas šviestuvas (2 vnt.)
(006-08317)
	a) ergonomiškas šalmas su fibrooptiniu, ne mažiau 2 m ilgio šviesolaidžiu, jungiamu prie darbo vietos šviesos šaltinio;

b) reguliuojamas fokusavimas;

c) automatinis šviesos šaltinio įjungimas/išjungimas, ant galvos dėvimą šviestuvą nuėmus nuo/padėjus ant specialaus laikiklio.


	a) ergonomiškas šalmas su fibrooptiniu, 2,2 m ilgio 35 psl. šviesolaidžiu, jungiamu prie darbo vietos šviesos šaltinio; 35 psl.
b) reguliuojamas fokusavimas; 35 psl.
c) automatinis šviesos šaltinio įjungimas/išjungimas, ant galvos dėvimą šviestuvą nuėmus nuo/padėjus ant specialaus laikiklio.
35 psl.

	5.
	Aplinka instrumentams

	5.1
	Veidrodėlių pašildymas
	a) integruotas į korpusą;

b) palaikantis 37ºC (±1°) temperatūrą. 
	a) integruotas į korpusą; 1 psl.
b) palaikantis 37ºC temperatūrą. 1 psl.

	5.2
	endoskopų priežiūra
	a) ne mažiau kaip 3 standžių endoskopų ir 1 lankstaus endoskopo laikikliai;

b) endoskopų pašildymo sistema iki 37ºC (±1°) kiekvienam standaus endoskopo laikikliui;

c) ne mažiau kaip 2 laikikliai naudotų standžių endoskopų dezinfekavimui, laikiklių ilgiai ne mažiau 200 mm;

d) vienas laikiklis skirtas lanksčiam gerklų endoskopui; laikiklio ilgis ne mažiau 500 mm.
	a) 3 standžių endoskopų ir 1 lankstaus endoskopo laikikliai(0150-50000, 0150-51000), 1, 28 psl. 
b) endoskopų pašildymo sistema iki 37ºC kiekvienam standaus endoskopo laikikliui (0150-50000), 28 psl.
c) 3 laikikliai naudotų standžių endoskopų dezinfekavimui, laikiklių ilgiai 200 mm (0150-50200), 13, 28 psl.
d) vienas laikiklis skirtas lanksčiam gerklų endoskopui; laikiklio ilgis 500 mm (0150-51000), 28 psl.

	5.3
	instrumentų priežiūra
	a) ne mažiau kaip 3 instrumentų lygiai - du pagrindiniai, o trečias ištraukiamas lygis (padėklas) paslėptas tarp pagrindinių lygių;

b) instrumentus uždengiantis permatomas akrilinis (arba lygiavertės medžiagos) dangtis su ne mažiau kaip 4 lankstais pasirinktinai daliniam arba pilnam dangčio atidarymui;

c) metaliniai instrumentų padėklai lengvai išimami valymui;

d) ne mažiau kaip 3 pilnai ir minkštai atsidarantys stalčiai su rankenėlėmis;

e) panaudotų instrumentų padėklas su dangčiu su jam skirta atskira lentynėle;

f) šiukšliadėžės vieta su koja atidaromomis durelėmis.
	a) ne mažiau kaip 3 instrumentų lygiai - du pagrindiniai, o trečias ištraukiamas lygis (padėklas) paslėptas tarp pagrindinių lygių (0110-20000) 1, 20 psl.
b) instrumentus uždengiantis permatomas akrilinis dangtis su ne mažiau kaip 4 lankstais pasirinktinai daliniam arba pilnam dangčio atidarymui; 1, 15 psl.
c) metaliniai instrumentų padėklai lengvai išimami valymui; 
1 psl.
d) 3 pilnai ir minkštai atsidarantys stalčiai su rankenėlėmis; 
12 psl.
e) panaudotų instrumentų padėklas su dangčiu su jam skirta atskira lentynėle; 12 psl.
f) šiukšliadėžės vieta su koja atidaromomis durelėmis. 1, 12 psl.

	6.
	Vaizdo apdorojimo sistema, gamintojas Stema Medizintechnik GmbH (Vokietija)/ CA-001-011

	6.1
	skaitmeninė HD vaizdo kamera
(CA-001-011)
	a) turi tikti pajungimui tiek prie mikroskopo, tiek prie endoskopo; 

b) ne mažiau kaip 3 MOS CCD (arba lygiaverčiai) sensoriai;

c) skaitmeninis priartinimas ne mažiau kaip 2,5 karto;

d) video išėjimai: HD SDI, HDMI / DVI,Y-Pb-Pr (RGB), Video, S-Video;
e) “freeze“ ir „boost“ (arba lygiavertės)  funkcijos;

f) rezoliucija ne mažesnė kaip 1920 x 1080 pikselių (Full HD);

g) minimalus apšvietimas (jautrumas)  3 liuksai;

h) kameros galvutė tinkama dezinfekavimui mirkant;

i) kameros galvutės kabelio ilgis ne mažiau 4 m;

j) kameros galvutės svoris ne daugiau 250 g;

k) TV adapteris (HD)  f=24 mm ir daugiau;

l) specialus laikiklis kamerai ant darbo vietos korpuso.
	a) tinka pajungimui tiek prie mikroskopo, tiek prie endoskopo; 

b) 3 MOS CCD sensoriai;

c) skaitmeninis priartinimas ne mažiau kaip 2,5 karto;

d) video išėjimai: HD SDI, HDMI / DVI,Y-Pb-Pr (RGB), Video, S-Video;
e) “freeze“ ir „boost“ funkcijos;

f) rezoliucija 1920 x 1080 pikselių (Full HD);

g) minimalus apšvietimas (jautrumas) 3 liuksai;

h) kameros galvutė tinkama dezinfekavimui mirkant;

i) kameros galvutės kabelio ilgis 4 m;

j) kameros galvutės svoris ne daugiau 160 g;

k) TV adapteris (HD)  f=28 mm (CD-001-021) 45 psl.
l) specialus laikiklis kamerai ant darbo vietos korpuso.

44 psl.

	6.2
	Monitorius

Stema Medizintechnik GmbH (Vokietija)/
CF-003-003 
	a) medicininės paskirties,

b) full HD LCD tipo arba lygiavertis;

c) ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 24“;

d) rezoliucija ne mažesnė kaip 1920 x 1200 pikselių;
e) video ir kompiuterinė jungtys;

f) tvirtinamas prie laikiklio prie darbo vietoje integruoto stovo;

g) techniškai suderinamas su 6.1 punkte aprašyta vaizdo kamera.  
	a) medicininės paskirties,

b) full HD LCD tipo;

c) ekrano įstrižainė 24“;

d) rezoliucija 1920 x 1200 pikselių;
e) video ir kompiuterinė jungtys;

f) tvirtinamas prie laikiklio prie darbo vietoje integruoto stovo;

g) techniškai suderinamas su 6.1 punkte aprašyta vaizdo kamera.
47 psl. 

	6.3
	Dinaminių vaizdų (video)  ir nuotraukų archyvavimo įrenginys
Gamintojas: MediCapture Inc. (JAV)/ 

MediCap USB300
	a) medicininės paskirties;

b) palaikomos video sistemos: PAL ir NTSC;

c) su integruotu spalvotu LCD tipo arba lygiaverčiu ekranu;

d) video įėjimai: DVI, HD-SDI, S-Video, Composite Video;

e) būtina galimybė jungti prie ligoninės tinklo;

f) įrašinėjamų dinaminių vaizdų formatas: H.264 / MPEG4 (1080, 720, NTSC, PAL) arba lygiavertis;
g) įrašinėjamų nuotraukų formatai: JPEG, TIFF, BMP, DICOM;
h) vidinė integruota duomenų talpykla ne mažesnė kaip 300 GB;

i) būtina galimybė per USB jungtį prijungti išorinę duomenų talpyklą;

j) techniškai suderinamas su 6.1 punkte aprašyta vaizdo kamera.  
	a) medicininės paskirties;

b) palaikomos video sistemos: PAL ir NTSC;

c) su integruotu spalvotu LCD tipo arba lygiaverčiu ekranu;

d) video įėjimai: DVI, HD-SDI, S-Video, Composite Video;

e) galimybė jungti prie ligoninės tinklo;

f) įrašinėjamų dinaminių vaizdų formatas: H.264 / MPEG4 (1080, 720, NTSC, PAL);
g) įrašinėjamų nuotraukų formatai: JPEG, TIFF, BMP, DICOM;
h) vidinė integruota duomenų talpykla 320 GB;

i) galimybė per USB jungtį prijungti išorinę duomenų talpyklą;

j) techniškai suderinamas su 6.1 punkte aprašyta vaizdo kamera. 
132-133 psl.

	7.
	Paciento kėdė, gamintojas G.Heinemann Medizintechnik GmbH (Vokietija)/ 553-4622000 MODULA 2.SA

	7.1
	aukščio reguliavimas 
	a) pilnai hidraulinis; 

b) maksimali kėlimo galia ne mažiau 140 kg;

c) aukščio reguliavimo ribose nuo 55±2 cm iki 75±2 cm.
	a) pilnai hidraulinis; 

b) maksimali kėlimo galia 150 kg;

c) aukščio reguliavimo ribose nuo 54 cm iki 74 cm.
31 psl.

	7.2
	nugaros atrama
	a) atlošimo kampas mechaniškai reguliuojamas; 

b) atlošimo kampo reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 

nuo 10º (sėdima padėtis) iki 90º (gulima padėtis).  
	a) atlošimo kampas mechaniškai reguliuojamas; 

b) atlošimo kampo reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 10º (sėdima padėtis) iki 90º (gulima padėtis).  
31 psl.

	7.3
	spalva
	pasirenkama užsakant įrangą
	pasirenkama užsakant įrangą 

	7.4
	kojų atrama
	atlenkiama
	Atlenkiama (553-1337100) 31 psl.

	7.5
	rankų atrama
	atskirai atlenkiama
	atskirai atlenkiama 31 psl.

	7.6
	kėdės tvirtinimas prie pagrindo
	sėdynė su atlošu sukiojama kėdės pagrindo atžvilgiu (apie vertikalią ašį)
	sėdynė su atlošu sukiojama kėdės pagrindo atžvilgiu (apie vertikalią ašį) 31 psl.

	7.7
	kėdės svoris
	70 kg (±10 kg)
	65 kg 31 psl.

	8.
	Gydytojo kėdė, gamintojas G.Heinemann Medizintechnik GmbH (Vokietija)/ 553-4155005 Model 2

	8.1
	mobilumas
	būtinas - kėdė turi būti su ratukais
	kėdė su ratukais 33 psl.

	8.2
	sėdėjimo aukščio reguliavimas
	aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 46 cm iki 58 cm
	aukščio reguliavimo ribos nuo 46 cm iki 58 cm 33 psl.

	8.3
	nugaros atrama
	aptraukta dirbtine oda 
	aptraukta dirbtine oda  33 psl.

	8.4
	spalva
	pasirenkama užsakant įrangą
	pasirenkama užsakant įrangą 33 psl.

	9.
	Mikroskopas, gamintojas Carl Zeiss Meditec AG (Vokietija)/ OPMI Movena

	9.1
	9.1. mobilumas
	būtinas – mikroskopas turi būti sumontuotas ant grindinio mobilaus stovo
	mikroskopas sumontuotas ant grindinio mobilaus stovo S7 
95, 103 psl.

	9.2
	9.2. šviesa
	integruotas halogeninis šviesos šaltinis (galingumas ne mažiau 100 W)
	integruotas halogeninis šviesos šaltinis  (galingumas 100 W)
100 psl.

	9.3
	9.3. fokusavimo sistema
	varioskopo tipo, vidinė, rankinė; tolygiai reguliuojama.
	varioskopo tipo, vidinė, rankinė; tolygiai reguliuojama.
100 psl.

	9.4
	9.4 darbinis atstumas
	tolygiai keičiamas nuo 200 mm iki 415 mm (keitimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	tolygiai keičiamas diapazone nuo 200 iki 415 mm
100 psl.

	9.5
	9.5. valdymas
	rankenos neturi būti
	rankenos gali būti pasirenkamos įvairaus tipo, arba rankenos gali visai nebūti 99 psl.

	9.6
	9.6. didinimas
	rankinis, ne mažiau kaip 5 pakopų keitiklis
	rankinis, 5 pakopų keitiklis 100 psl.

	9.7
	9.7. okuliarai
	a) plataus lauko;

b) 12,5x ±0,1x.
	a) plataus lauko;

b) 12.5x  
100 psl.

	9.8
	9.8. tubusas
	binokuliarinis, lankstomas, keičiamo kampo ≥ 0-180º, f=170 mm (± 5 mm).
	binokuliarinis, lankstomas, keičiamo kampo ≥ 0 - 180°, f=170 mm, 100 psl.

	9.9
	9.9. svoris 
	ne daugiau 180 kg
	maždaug 177 kg, 102 psl

	9.10
	9.10. vaizdo kameros pajungimas
	komplekte pateikiamas specialus priedas vaizdo kameros pajungimui prie mikroskopo
	komplekte pateikiamas specialus priedas išorinės vaizdo kameros prijungimui prie mikroskopo
99 psl.

	10.
	Sinuskopas, gamintojas: Olympus Medical Systems Corp. (Japonija)/ WA9620XX

	10.1
	techniniai parametrai
	a) aukštos raiškos (HD), plataus matymo kampo,  ne mažiau kaip 145 mm darbinio ilgio, 4 mm diametro, autoklavuojamas; 

b) matymo kampas pasirinktinai 0º, 30º, 45 º arba 70º;

c) su autoklavuojamu, ne mažiau 3 m ilgio šviesolaidžiu (turi būti galimybė pasirinkti šviesolaidžio konektoriaus vietą: sinuskopo viršuje arba apačioje);
d) suderinamas su 6.1 punkte aprašyta vaizdo kamera.  
	a) aukštos raiškos (HD), plataus matymo kampo, 146 mm darbinio ilgio, 4 mm diametro, autoklavuojamas; 

b) matymo kampas pasirinktinai 0º, 30º, 45 º arba 70º;

c) su autoklavuojamu, ne mažiau 3 m ilgio šviesolaidžiu (WA03200A) (yra galimybė pasirinkti šviesolaidžio konektoriaus vietą: sinuskopo viršuje arba apačioje);
d) suderinamas su 6.1 punkte aprašyta vaizdo kamera.

118 psl.

	11.
	Lankstus fibroskopas, gamintojas: Olympus Medical Systems Corp. (Japonija)/ ENF-GP

	11.1
	techniniai parametrai
	a) lankstus fibroskopas, distalinė dalies diametras ne daugiau kaip 3,4mm, įvedamosios dalies diametras 3,6±1 mm, matymo laukas 85±4º;

b) darbinis ilgis 300±4 mm, visas endoskopo ilgis 530±4mm;

c) lenkimo kampas: 130º (± 4º) aukštyn, 130º (± 4º) žemyn;

d) komplekte: lagaminas laikymui ir transportavimui, atjungiamas šviesolaidis;

e) suderinamas su 6.1 punkte aprašyta vaizdo kamera.  
	a) lankstus fibroskopas, distalinė dalies diametras 3,4mm, įvedamosios dalies diametras 3,6 mm, matymo laukas 85º;

b) darbinis ilgis 300 mm, visas endoskopo ilgis 530 mm;

c) lenkimo kampas: 130º aukštyn, 130º žemyn;

d) komplekte: lagaminas laikymui ir transportavimui, atjungiamas šviesolaidis(WA03200A);

e) suderinamas su 6.1 punkte aprašyta vaizdo kamera.  
121, 122 psl.


	12.
	 Laringoskopas, gamintojas: Olympus Medical Systems Corp. (Japonija)/ WA96100A

	12.1
	techniniai parametrai
	a) laringoskopas, 10±1 mm išorinio diametro, 70±4º matymo kampo, darbinis ilgis 167±20 mm, autoklavuojamas.
b) suderinamas su 6.1 punkte aprašyta vaizdo kamera.  
	a) laringoskopas, 10 mm išorinio diametro, 70º matymo kampo, darbinis ilgis 167 mm, autoklavuojamas.
b) suderinamas su 6.1 punkte aprašyta vaizdo kamera.  
127 psl.

	13.
	Elektrochirurginis prietaisas, gamintojas Medical Econet GmbH (Vokietija) (Zerone Co. Ltd. (P.Korėja))/ ECOtom 80

	13.1
	techniniai parametrai
	a) kompaktiškas;

b) pjovimo galingumas ne mažiau 80 W;

c) bipolinės koaguliacijos galingumas ne mažiau 70 W;

d) darbinis dažnis 1,6 – 2,2 MHz (± 0,1 Mhz);

e) komplekte: kojinis pedalas, bipolinis ir monopolinis kabeliai, monopolinė rankenelė su 2 mygtukais, paciento neutralus elektrodas, adatinis elektrodas,   „non-stick“ tipo, 17-19 cm ilgio bajonetinis bipolinis pincetas su 0,5-2 mm pločio galiukais.
	a) kompaktiškas;

b) pjovimo galingumas 80 W; 130 psl.
c) bipolinės koaguliacijos galingumas 70 W; 130 psl.
d) darbinis dažnis 1,6 MHz; 130 psl.
e) komplekte: kojinis pedalas, bipolinis kabelis (EK-010-012) ir monopolinis kabeliai, monopolinė rankenelė su 2 mygtukais, paciento neutralus elektrodas, adatinis elektrodas (EK-022-224),   „non-stick“ tipo, 17-19 cm ilgio bajonetinis bipolinis pincetas su 0,5-2 mm pločio galiukais (EK-030-066-NS) 

53, 54, 55,130 psl. 


	14.
	Timpanometras, gamintojas Interacoustics A/S (Danija)/AT235

	14.1
	techniniai parametrai
	a) slėgių diapazonas ne siauresnis kaip nuo -600 iki 300 daPa;

b) gryno tono dažnis 226 Hz ±1%;

c) amplitudė 85 dB SPL ±3dB matuojant 2 ml;

d) grafinis timpanogramų, refleksų testų ir pagrindinių parametrų (vidurinės ausies slėgis, ausies kanalo tūris ir t.t.) atvaizdavimas ekrane realiu laiku;

e) Ipsi refleksometrija: ne mažiau kaip 5 dažniai (500, 1000, 2000, 3000 ir 4000 Hz); garso slėgis 105 dB ± 1%, contra refleksometrija: ne mažiau kaip 8 dažniai (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 ir 8000 Hz) garso slėgis ne mažiau kaip iki 120 dB ±1%, Eustachijaus vamzdžio testas normaliai ausiai;

f) vieno paciento visų testų rezultatų atmintis;

g) turi būti su spausdintuvu rezultatų spausdinimui;

h) galimybė prijungti prie personalinio kompiuterio;

i) programinė įranga rezultatų saugojimui ir spausdinimui;

j) komplekte pateikiama: timpanometras, zondas, timpanometrinių antgalių ausiai komplektas, ausinė vienpusė kontralateraliniam ištyrimui ir laidas prijungimui prie maitinimo šaltinio, kabeliai prijungimui prie kompiuterio ir spausdintuvo, krepšys prietaiso nešiojimui, terminis spausdintuvas ir 3vnt. popieriaus.
	a) slėgių diapazonas ne siauresnis kaip nuo -600 iki 300 daPa;
78 psl.
b) gryno tono dažnis 226 Hz; 64psl.
c) amplitudė 85 dB SPL matuojant 2 ml; 76, 80 psl.
d) grafinis timpanogramų, refleksų testų ir pagrindinių parametrų (vidurinės ausies slėgis, ausies kanalo tūris ir t.t.) atvaizdavimas ekrane realiu laiku; 61psl.
e) Ipsi refleksometrija: 5 dažniai (500, 1000, 2000, 3000 ir 4000 Hz); garso slėgis 105 dB, contra refleksometrija: ne mažiau kaip 8 dažniai (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 ir 8000 Hz) garso slėgis ne mažiau kaip iki 120 dB, Eustachijaus vamzdžio testas normaliai ausiai; 61, 82, 86, 89 psl.
f) vieno paciento visų testų rezultatų atmintis; 61psl.
g) turi būti su spausdintuvu rezultatų spausdinimui; 
61, 68, 70, 76 psl.
h) galimybė prijungti prie personalinio kompiuterio; 84 psl.
i) programinė įranga rezultatų saugojimui ir spausdinimui; 
68, 70 psl.
j) komplekte pateikiama: timpanometras, zondas, timpanometrinių antgalių ausiai komplektas, ausinė vienpusė kontralateraliniam ištyrimui ir laidas prijungimui prie maitinimo šaltinio, kabeliai prijungimui prie kompiuterio ir spausdintuvo, krepšys prietaiso nešiojimui, terminis spausdintuvas ir 3vnt. Popieriaus. 76, 84, 91 psl.

	15.
	Bendrieji reikalavimai, LOR darbo vieta MODULA PARIS

	15.1
	darbo vieta
	a) visos sistemos (dalys) turi būti tarpusavyje suderintos ir turi sudaryti bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą;

b) sistema turi būti kompaktiška; 

c) korpusas bei pagrindas pagaminti iš plieno;

d) darbo vietos nudažytos antibakteriniais dažais, kurių spalvą turi būti galima pasirinkti pagal RAL paletę iš ne mažiau kaip 19 skirtingų spalvų;

e) sistemos gabaritiniai matmenys (pagal užimamą plotą): gylis 500 mm -700 mm, plotis 900 – 1400 mm
f) laikiklis plovimo, siurbimo ir suspausto oro tiekimo antgaliams;

g) vandeniui atsparūs membraniniai valdymo mygtukai.

h) integruota viršutinė lentyna iš matinio akrilo (arba lygiavertės medžiagos), pritaikyta vaizdo apdorojimo įrangai laikyti, kuri neturi trukdyti pilnai atidaryti intrumentų lygius uždengiantį dangtį;
i) integruotas stovas monitoriui tvirtinti;

j) vienoje iš darbo vietos pusių turi būti ne ilgesnis kaip 50 cm darbinio paviršiaus, ant kurio būtų galima pastatyti elektrochirurginį prietaisą bei vieta kur būtų galima padėti vatos ir liežuvio nuspaudėjams.
	a) visos sistemos (dalys) tarpusavyje suderintos ir sudarO bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą;

b) sistema kompaktiška; 

c) korpusas bei pagrindas pagaminti iš plieno; 1 psl.
d) darbo vietos nudažytos antibakteriniais dažais, kurių spalvą galima pasirinkti pagal RAL paletę iš 19 standartinių spalvų; papildomos spalvos pagal pareikalavimą. 1 psl.
e) sistemos gabaritiniai matmenys (pagal užimamą plotą): gylis 545 mm, plotis 915 mm, 17 psl.
f) laikiklis plovimo, siurbimo ir suspausto oro tiekimo antgaliams; 1 psl.
g) vandeniui atsparūs membraniniai valdymo mygtukai. 
1, 13 psl.
h) integruota viršutinė lentyna iš matinio akrilo (arba lygiavertės medžiagos), pritaikyta vaizdo apdorojimo įrangai laikyti, kuri neturi trukdyti pilnai atidaryti intrumentų lygius uždengiantį dangtį (0110-20065), 20 psl.
i) integruotas stovas monitoriui tvirtinti; 22 psl.
j) vienoje iš darbo vietos pusių yra 50 cm darbinio paviršiaus, ant kurio galima pastatyti elektrochirurginį prietaisą bei vieta kur būtų galima padėti vatos ir liežuvio nuspaudėjams. 20 psl.

	15.2
	elektros maitinimo šaltinis
	220V ±10 %; 50 Hz elektros tinklas
	230V ±10 %; 50 Hz elektros tinklas, 18 psl.

	15.3
	darbo vietos mobilumas
	turi būti ant antistatinių ratukų (min. 2 ratukai).
	Ant antistatinių ratukų (2 ratukai). 1 psl.

	16.
	CE ženklas
	visos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (būtina pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančių dokumentų kopijas)
	visos prekės paženklintos CE ženklu (pateiktos žymėjimą CE ženklu patvirtinančių dokumentų kopijos)

	17.
	Garantija
	Ne mažiau 12 mėnesių
	12 mėnesių

	18.
	Dokumentai, pateikiami kartu su įranga
	a) naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

b) serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba
	a) naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

b) serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba


II pirkimo dalis: Otolaringologinė diagnostinė darbo vieta su diagnostine įranga, gamintojas G.Heinemann Medizintechnik GmbH (Vokietija)/ MODULA MINI
	Eil.Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos įrangos parametrai ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius

	1.
	Siurbimo sistema

	1.1
	autonominė vakuuminė siurbimo sistema
(0120-20010)
	a) maksimalus oro srautas ne mažiau kaip 60±5 l/min;

b) maksimalus vakuumas ne mažiau 0,85 bar;

c) automatinis įsijungimas.
	a) maksimalus oro srautas 60 l/min; 24 psl.
b) maksimalus vakuumas ne mažiau 0,85 bar; 24 psl.
c) automatinis įsijungimas. 24 psl.

	1.2
	talpa (rezervuaras) sekretui/išskyroms
	a) tūris ne mažesnis kaip 1 litrai; 

b) su integruotu antibakteriniu filtru; 

c) rankinis sistemos praplovimas; 

d) žarnų dezinfekcijos sistema su anga darbo vietos priekyje.
	a) tūris 2 litrai; 40 psl.
b) su integruotu antibakteriniu filtru; 18 psl.
c) rankinis sistemos praplovimas (0120-30010), 24, 42 psl.
d) žarnų dezinfekcijos sistema su anga darbo vietos priekyje (0120-30010), 24 psl.

	1.3
	komplektacija
	a) siurblys, įmontuotas į darbo vietą;

b) atsiurbimo žarna;

c) specialus dubuo išskyroms;

d) atsiurbimo antgalių adapterių komplektas;

e) autonominė išskyrų talpa, kuriai nereikalingas pajungimas prie ligoninės kanalizacijos sistemos;

f) vakuumo reguliatorius ir slėgio rodmenų ekranas.
	a) siurblys, įmontuotas į darbo vietą 
(0120-20010; 0120-10100), 24 psl.
b) atsiurbimo žarna (0120-20010; 0120-10100), 24 psl.
c) specialus dubuo išskyroms (0130-50010), 26, 39 psl.
d) atsiurbimo antgalių adapterių komplektas (0120-50210, 0120-50220, 0120-50230, 0120-50100), 24 psl.
e) autonominė išskyrų talpa, kuriai nereikalingas pajungimas prie ligoninės kanalizacijos sistemos (2 vnt po 2 l)  

(0120-10100),24 psl.
f) vakuumo reguliatorius ir slėgio rodmenų ekranas 
(0120-50000), 24 psl.

	2.
	Darbo vietos apšvietimas

	2.1
	šalta šviesa
	a) halogeninė lempa ne mažiau150W galingumo; 

b) ne mažiau 2  kanalų su šviesolaidžiais, skirtais pajungti endoskopams;

c) halogeninės lempos veikimo trukmė ne mažiau 300 val.;

d) reguliuojamas šviesos intensyvumas.
	a) halogeninė lempa 150W galingumo (0150-10200), 28 psl.
b) 2 kanalų su šviesolaidžiais, skirtais pajungti endoskopams (0150-30000, 0150-31000, 0150-32000), 28 psl.
c) halogeninės lempos veikimo trukmė  500 val.; 28 psl.
d) reguliuojamas šviesos intensyvumas (0150-20010), 28 psl.

	2.2
	ant galvos dėvimas šviestuvas
(006-08317)
	a) ergonomiškas šalmas su fibrooptiniu, ne mažiau 2 m ilgio šviesolaidžiu, jungiamu prie darbo vietos šviesos šaltinio;

b) reguliuojamas fokusavimas;

c) automatinis šviesos šaltinio įjungimas/išjungimas, ant galvos dėvimą šviestuvą nuėmus nuo/padėjus ant specialaus laikiklio.
	a) ergonomiškas šalmas su fibrooptiniu, 2,2 m ilgio šviesolaidžiu, jungiamu prie darbo vietos šviesos šaltinio;

b) reguliuojamas fokusavimas;

c) automatinis šviesos šaltinio įjungimas/išjungimas, ant galvos dėvimą šviestuvą nuėmus nuo/padėjus ant specialaus laikiklio.
35 psl.

	3.
	Aplinka instrumentams

	3.1
	veidrodėlių šildytuvas
	a) integruotas į korpusą;

b) palaikantis 37ºC (±1°) temperatūrą. 
	a) integruotas į korpusą; 1 psl.
b) palaikantis 37ºC (±1°) temperatūrą.  1 psl.

	3.2
	endoskopų priežiūra
	a) ne mažiau kaip 3 standžių endoskopų ir 1 lankstaus endoskopo laikikliai;

b) endoskopų pašildymo iki 37ºC (±1°) sistema kiekvienam standaus endoskopo laikikliui;

c) ne mažiau kaip 2 laikikliai naudotų standžių endoskopų dezinfekavimui; laikiklių ilgiai ne mažiau 200 mm;

d) vienas laikiklis skirtas lanksčiam gerklų endoskopui; laikiklio ilgis ne mažiau 500 mm.
	a) ne mažiau kaip 3 standžių endoskopų ir 1 lankstaus endoskopo laikikliai (0150-50000, 0150-51000), 28 psl.
b) endoskopų pašildymo iki 37ºC sistema kiekvienam standaus endoskopo laikikliui ((0150-50000)), 28 psl.
c) 3 laikikliai naudotų standžių endoskopų dezinfekavimui; laikiklių ilgiai 200 mm; 28 psl.
d) vienas laikiklis skirtas lanksčiam gerklų endoskopui; laikiklio ilgis 500 mm (0150-51000), 28 psl.

	3.3
	instrumentų priežiūra
	a) ne mažiau kaip 2 pilnai ir minkštai atsidarantys stalčiai su rankenėlėmis;

b) instrumentų padėklai lengvai išimami iš stalčių valymui;

c) atvira apatinė lentyna skirta elektrochirurginiam prietaisui pastatyti.
	a) 2 pilnai ir minkštai atsidarantys stalčiai su rankenėlėmis;
8 psl.
b) instrumentų padėklai lengvai išimami iš stalčių valymui;
37 psl.
c) atvira apatinė lentyna skirta elektrochirurginiam prietaisui pastatyti. 8 psl.

	4.
	Vaizdo apdorojimo sistema, Stema Medizintechnik GmbH (Vokietija)/ CE-003-004

	4.1
	skaitmeninė vaizdo kamera
	a) turi tikti pajungimui tiek prie mikroskopo, tiek prie endoskopo; 

b) integruota viename kompaktiškame prieataise kartu su ksenoniniu, ne mažiau kaip 50 W galingumo šviesos šaltiniu, vaizdų ir nuotraukų archyvavimo prietaisu bei monitoriumi;

c) 1/3“ CCD (arba lygiavertis) sensorius;

d) video išėjimai: SDI,Y-Pb-Pr (RGB), Video, S-Video;
e) „freeze“, „anti-moiree“ ir „boost“ (arba lygiavertės)  funkcijos;

f) rezoliucija ne mažesnė kaip  752 x 582 pikselių;

g) minimalus apšvietimas (jautrumas) <=1,4 liukso;

h) kameros galvutė tinkama dezinfekavimui mirkant; 

i) kameros galvutės kabelio ilgis ne mažiau 3 m;

j) kameros galvutės svoris ne daugiau 80 g;

k) TV adapteris ne mažiau f=22 mm;

l) specialus magnetinis laikiklis kamerai ant darbo vietos korpuso.
	a) turi tikti pajungimui tiek prie mikroskopo, tiek prie endoskopo; 57 psl.
b) integruota viename kompaktiškame prieataise kartu su ksenoniniu, 50 W galingumo šviesos šaltiniu, vaizdų ir nuotraukų archyvavimo prietaisu bei monitoriumi;

c) 1/3“ CCD sensorius; 57 psl.
d) video išėjimai: SDI,Y-Pb-Pr (RGB), Video, S-Video;
57 psl.
e) „freeze“, „anti-moiree“ ir „boost“ funkcijos; 57 psl.
f) rezoliucija 752 x 582 pikselių; 57 psl.
g) minimalus apšvietimas (jautrumas) 1 liuksas; 57 psl.
h) kameros galvutė tinkama dezinfekavimui mirkant;  57 psl.
i) kameros galvutės kabelio ilgis 3 m; 57 psl.
j) kameros galvutės svoris 80 g; 57 psl.
k) TV adapteris f=22 mm (CD-001-012); 58 psl.
l) specialus magnetinis laikiklis kamerai ant darbo vietos korpuso. 

	4.2
	Integruotas monitorius
	a) spalvoto vaizdo, TFT tipo arba lygiavertis;

b) ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 10,4“, 

c) rezoliucija ne mažesnė kaip  800 x 600 pikselių. 
	a) spalvoto vaizdo, TFT tipo; 57 psl.
b) ekrano įstrižainė 10,4“,  57 psl.
c) rezoliucija 800 x 600 pikselių.  57 psl.

	4.3
	Integruotas dinaminių vaizdų (video) ir nuotraukų archyvavimo įrenginys
	a) įrašinėjamų dinaminių vaizdų formatas:  MPEG2 (arba lygiavertis); 
b) įrašinėjamų nuotraukų formatai: JPEG, TIFF, BMP, DICOM;
c) būtina galimybė per USB jungtį prijungti išorinę duomenų laikmeną, į kurią būtų archyvuojamos nuotraukos ir dinaminiai vaizdai.

	a) įrašinėjamų dinaminių vaizdų formatas:  MPEG2;  57 psl.
b) įrašinėjamų nuotraukų formatai: JPEG, TIFF, BMP, 57 psl. DICOM; 57 psl.
c) galimybė per USB jungtį prijungti išorinę duomenų laikmeną, į kurią būtų archyvuojamos nuotraukos ir dinaminiai vaizdai. 57 psl.

	5.
	Paciento kėdė, Paciento kėdė, gamintojas G.Heinemann Medizintechnik GmbH (Vokietija)/ 553-4622000 MODULA 2.SA

	5.1
	aukštis 
	a) pilnai hidraulinis; 

b) maksimali kėlimo galia ne mažiau 140 kg;

c) aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 55±2 cm iki 75±2 cm.
	a) pilnai hidraulinis; 31 psl.
b) maksimali kėlimo galia 150 kg; 31 psl.
c) aukščio reguliavimo ribose nuo 54 cm iki 74 cm. 31 psl.

	5.2
	nugaros atrama
	a) atlošimo kampas mechaniškai reguliuojamas; 

b) atlošimo kampo reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 

nuo 10º (sėdima padėtis) iki 90º (gulima padėtis).  
	a) atlošimo kampas mechaniškai reguliuojamas; 31 psl.
b) atlošimo kampo reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 10º (sėdima padėtis) iki 90º (gulima padėtis).  31 psl.

	5.3
	spalva
	pasirenkama užsakant įrangą
	pasirenkama užsakant įrangą 31 psl.

	5.4
	kojų atrama
	atlenkiama
	Atlenkiama (553-1337100) 31 psl.

	5.5
	rankų atrama
	atskirai atlenkiama
	atskirai atlenkiama, 31 psl.

	5.6
	kėdės tvirtinimas prie pagrindo
	sėdynė su atlošu sukiojama kėdės pagrindo atžvilgiu (apie vertikalią ašį)
	sėdynė su atlošu sukiojama kėdės pagrindo atžvilgiu (apie vertikalią ašį), 31 psl.

	5.7
	kėdės svoris


	70 kg (±10 kg)
	65 kg, 31 psl.

	6.
	Gydytojo kėdė, gamintojas G.Heinemann Medizintechnik GmbH (Vokietija)/ 553-4155005 Model 2

	6.1
	mobilumas
	būtinas - kėdė turi būti su ratukais
	kėdė su ratukais, 33 psl.

	6.2
	sėdėjimo aukščio reguliavimas
	aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 46 cm iki 58 cm
	aukščio reguliavimo ribos nuo 46 cm iki 58 cm, 33 psl.

	6.3
	nugaros atrama
	aptraukta dirbtine oda 
	aptraukta dirbtine oda, 33 psl.

	6.4
	spalva
	pasirenkama užsakant įrangą
	pasirenkama užsakant įrangą, 33 psl.

	7.
	Mikroskopas, gamintojas Carl Zeiss Meditec AG (Vokietija)/ OPMI Pico

	7.1
	7.1. mobilumas
	būtinas – mikroskopas turi būti sumontuotas ant grindinio mobilaus stovo
	mikroskopas sumontuotas ant grindinio mobilaus stovo S100,
110 psl.

	7.2
	7.2. šviesa
	integruotas halogeninis šviesos šaltinis (galingumas ne mažiau 100 W)
	integruotas halogeninis šviesos šaltinis  (galingumas 100 W)
110 psl.

	7.3
	7.3. objektyvo lęšis
	f=250 mm
	f=250mm, 110 psl.

	7.4
	7.4 mikroskopo galva lankstoma aukštyn/žemyn
	≥ +110º/-30º
	+110o/-30o 112 psl.

	7.5
	7.5. valdymas
	Be rankenos.
	Gali būti komplektuojamas su įvairaus tipo rankenomis arba be rankenos. 110 psl.

	7.6
	7.6. didinimas
	rankinis, ne mažiau kaip 5 pakopų keitiklis
	rankinis, ne mažiau kaip 5 pakopų keitiklis 112 psl.

	7.7
	7.7. okuliarai
	a) plataus lauko;

b) 12,5x ± 0,1x.
	a) plataus lauko;
b) 12,5x , 110 psl.

	7.8
	7.8. tubusas
	binokuliarinis, tiesus, f=170 mm (±5 mm)
	binokuliarinis, tiesus, f=170 mm (± 5mm), 110 psl.

	7.9
	7.9. vaizdo kameros pajungimas
	komplekte pateikiamas specialus priedas vaizdo kameros pajungimui prie mikroskopo
	komplekte pateikiamas specialus priedas vaizdo kameros prijungimui prie mikroskopo, 110 psl.

	7.10
	7.10. šviesos filtrai
	integruoti ne mažiau kaip du skirtingi filtrai
	Integruoti du skirtingi filtrai, 114 psl.

	8.
	Sinuskopas, Stema Medizintechnik GmbH (Vokietija)/ LA-002-001, LA-002-002, LA-002-004, LA-002-003

	8.1
	techniniai parametrai
	a) plataus matymo kampo, 180 mm (± 5 mm) darbinio ilgio,  4 mm diametro, autoklavuojamas;

b) matymo kampas pasirinktinai 0º, 30º, 45 º arba 70º; 

c) su autoklavuojamu,  ne mažiau 3 m ilgio šviesolaidžiu;
d) suderinamas su 4.1 punkte aprašyta vaizdo kamera.  
	a) plataus matymo kampo, 175 mm darbinio ilgio,  4 mm diametro, autoklavuojamas;

b) matymo kampas pasirinktinai 0º, 30º, 45 º arba 70º 
(LA-002-001, LA-002-002, LA-002-004, LA-002-003) 
c) su autoklavuojamu,  ne mažiau 3 m ilgio šviesolaidžiu
(CK-001-003), adapteriai (CK-010-011, CK-010-001)
d) suderinamas su 4.1 punkte aprašyta vaizdo kamera.
49, 50, 51 psl.

	9.
	Lankstus fibroskopas, gamintojas: Olympus Medical Systems Corp. (Japonija)/ ENF-GP

	9.1
	techniniai parametrai
	a) lankstus fibroskopas, distalinė dalies diametras ne daugiau kaip 3,4 mm, įvedamosios dalies diametras 3,6±1 mm, matymo laukas 85±4º;

b) darbinis ilgis 300±4 mm, visas endoskopo ilgis 530±4mm;

c) lenkimo kampas: 130º (± 4º) aukštyn, 130º (± 4º) žemyn;

d) komplekte: lagaminas laikymui ir transportavimui, atjungiamas šviesolaidis;

e) suderinamas su 6.1 punkte aprašyta vaizdo kamera.  
	a) lankstus fibroskopas, distalinė dalies diametras 3,4 mm, įvedamosios dalies diametras 3,6 mm, matymo laukas 85º;

b) darbinis ilgis 300 mm, visas endoskopo ilgis 530 mm;

c) lenkimo kampas: 130º aukštyn, 130º žemyn;

d) komplekte: lagaminas laikymui ir transportavimui, atjungiamas šviesolaidis(WA03200A); 

e) suderinamas su 6.1 punkte aprašyta vaizdo kamera.
121, 122 psl.

	10.
	Laringoskopas, Olympus Medical Systems Corp. (Japonija)/ WA96100A

	10.1
	techniniai parametrai
	a) laringoskopas, 10±1 mm išorinio diametro, 70±4º matymo kampo, darbinis ilgis 167±20 mm, autoklavuojamas.
b) suderinamas su 6.1 punkte aprašyta vaizdo kamera.  
	a) laringoskopas, 10 mm išorinio diametro, 70º matymo kampo, darbinis ilgis 167 mm, autoklavuojamas.
b) suderinamas su 6.1 punkte aprašyta vaizdo kamera. 
127 psl.

	11.
	Elektrochirurginis prietaisas, gamintojas Medical Econet GmbH (Vokietija) (Zerone Co. Ltd. (P.Korėja))/ ECOtom 80

	11.1
	techniniai parametrai
	a) kompaktiškas;

b) pjovimo galingumas ne mažiau 80 W;

c) bipolinės koaguliacijos galingumas ne mažiau 70 W;

d) darbinis dažnis 1,6-2,2 MHz (±0,1 Mhz);

e) komplekte: kojinis pedalas, bipolinis ir monopolinis kabeliai, monopolinė rankenelė su 2 mygtukais, paciento neutralus elektrodas, adatinis elektrodas,   „non-stick“ tipo, 17-19 cm ilgio bajonetinis bipolinis pincetas su 0,5-2 mm pločio galiukais.
	a) kompaktiškas; 130 psl.
b) pjovimo galingumas 80 W; 130 psl.
c) bipolinės koaguliacijos galingumas 70 W; 130 psl.
d) darbinis dažnis 1,6 MHz; 130 psl.
e) komplekte: kojinis pedalas, bipolinis kabelis (EK-010-012) ir monopolinis kabeliai, monopolinė rankenelė su 2 mygtukais, paciento neutralus elektrodas, adatinis elektrodas (EK-022-224),   „non-stick“ tipo, 18 cm ilgio bajonetinis bipolinis pincetas su 1 mm pločio galiukais (EK-030-066-NS), 53, 54, 55,130 psl. 

	12.
	Timpanometras, gamintojas Interacoustics A/S (Danija)/AT235h

	12.1
	techniniai parametrai
	a) slėgių diapazonas ne siauresnis kaip nuo -600 iki 300 daPa, slėgio kitimo greitis pasirenkamas tarp 50, 150 ir ˃250 daPa/s arba automatinis;

b) gryno tono dažnis 226, 678, 800, 1000 Hz ±1%;

c) amplitudė 85 dB SPL ±1,5dB;

d) grafinis timpanogramų, refleksų testų ir pagrindinių parametrų (vidurinės ausies slėgis, ausies kanalo tūris ir t.t.) atvaizdavimas ekrane realiu laiku;

e) Ipsi refleksometrija: ne mažiau kaip 5 dažniai (500, 1000, 2000, 3000 ir 4000 Hz); garso slėgis nemažiau kaip iki 110 dB ±1%, contra refleksometrija: ne mažiau kaip 8 dažniai (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 ir 8000 Hz) garso slėgis ne mažiau kaip iki 120 dB ±1%, Eustachijaus vamzdžio testas normaliai ir perforuoto būgnelio ausiai;

f) vieno paciento visų testų rezultatų atmintis;

g) turi būti su spausdintuvu rezultatų spausdinimui;

h) galimybė prijungti prie personalinio kompiuterio;

i) programinė įranga rezultatų saugojimui ir spausdinimui;

j) komplekte pateikiama: timpanometras,  zondas, timpanometrinių antgalių ausiai komplektas, ausinė vienpusė kontralateraliniam ištyrimui ir laidas prijungimui prie maitinimo šaltinio, kabeliai prijungimui prie kompiuterio ir spausdintuvo, krepšys prietaiso nešiojimui, terminis spausdintuvas ir 3 vnt. popieriaus.
	a) slėgių diapazonas ne siauresnis kaip nuo -600 iki 300 daPa, slėgio kitimo greitis pasirenkamas tarp 50, 150 ir ˃250 daPa/s arba automatinis; 78 psl.
b) gryno tono dažnis 226, 678, 800, 1000 Hz; 66, 76 psl.
c) amplitudė 85 dB SPL; 76, 80 psl.
d) grafinis timpanogramų, refleksų testų ir pagrindinių parametrų (vidurinės ausies slėgis, ausies kanalo tūris ir t.t.) atvaizdavimas ekrane realiu laiku; 61 psl.
e) Ipsi refleksometrija: 5 dažniai (500, 1000, 2000, 3000 ir 4000 Hz); garso slėgis 110 dB ±1%, contra refleksometrija: ne mažiau kaip 8 dažniai (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 ir 8000 Hz) garso slėgis ne mažiau kaip iki 120 dB ±1%, Eustachijaus vamzdžio testas normaliai ir perforuoto būgnelio ausiai; 
64, 82, 86, 89 psl.
f) vieno paciento visų testų rezultatų atmintis; 61 psl.
g) turi būti su spausdintuvu rezultatų spausdinimui; 
61, 68, 70, 76 psl.
h) galimybė prijungti prie personalinio kompiuterio; 84 psl.
i) programinė įranga rezultatų saugojimui ir spausdinimui; 
68, 70 psl.
j) komplekte pateikiama: timpanometras,  zondas, timpanometrinių antgalių ausiai komplektas, ausinė vienpusė kontralateraliniam ištyrimui ir laidas prijungimui prie maitinimo šaltinio, kabeliai prijungimui prie kompiuterio ir spausdintuvo, krepšys prietaiso nešiojimui, terminis spausdintuvas ir 3 vnt. popieriaus. 76, 84 psl.

	13.
	Bendrieji reikalavimai

	13.1
	darbo vieta
	a) visos sistemos (dalys) turi būti tarpusavyje suderintos ir turi sudaryti bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą;

b) sistema turi būti kompaktiška; 

c) korpusas bei pagrindas pagaminti iš plieno;

d) darbo vietos nudažytos antibakteriniais dažais, kurių spalvą turi būti galima pasirinkti pagal RAL paletę iš ne mažiau kaip 19 skirtingų spalvų;

e) sistemos gabaritiniai matmenys (pagal užimamą plotą) gylis 500 – 700 mm, plotis 400 – 1400 mm
f) laikiklis plovimo, siurbimo ir suspausto oro tiekimo antgaliams;

g) vandeniui atsparūs membraniniai valdymo mygtukai.
	a) visos sistemos (dalys) tarpusavyje suderintos ir sudaro bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą; 

b) sistema turi būti kompaktiška;  

c) korpusas bei pagrindas pagaminti iš plieno; 1, 4 psl.
d) darbo vietos nudažytos antibakteriniais dažais, kurių spalvą turi būti galima pasirinkti pagal RAL paletę iš 19 skirtingų spalvų; 1, 9 psl.
e) sistemos gabaritiniai matmenys (pagal užimamą plotą) gylis 585 mm, plotis 1370 mm, 8, 11, 17 psl.
f) laikiklis plovimo, siurbimo ir suspausto oro tiekimo antgaliams; 1 psl.
g) vandeniui atsparūs membraniniai valdymo mygtukai. 
1 psl.

	13.2
	Elektros maitinimo šaltinis
	220V ±10 %; 50 Hz elektros tinklas
	230V ±10 %; 50 Hz elektros tinklas, 9, 18 psl.

	13.3
	darbo vietos mobilumas
	turi būti ant antistatinių ratukų (min. 2 ratukai).
	ant antistatinių ratukų (min. 2 ratukai). 1 psl.

	14.
	CE ženklas
	visos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (būtina pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančių dokumentų kopijas)
	visos prekės paženklintos CE ženklu (pateiktos žymėjimą CE ženklu patvirtinančių dokumentų kopijas)

	15.
	Garantija
	ne mažiau 12 mėnesių.
	12 mėnesių

	16.
	Dokumentai, pateikiami kartu su įranga
	a) naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

b) serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	a) naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

b) serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.





Direktorius









Paulius Šultė

