REAGENTAI IR LABORATORINĖS PRIEMONĖS KLINIKINĖS CHEMIJOS TYRIMŲ ANALIZATORIAMS

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 6 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui per 6 mėn. | Reagentų ir priemonių reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 6 mėn. | Suma, Eur su PVM 6 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Reagentai ir priemonės analizatoriui Synchron Unicel DxC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Albuminas serume | 11500 | x | 0,18 | 2.070,00 | 2.173,50 | x | x | x |
| 1.1 | Albumino reagentas (2400T) | x | 7 | x | x | x | 2400 T | 7 | Beckman Coulter, Albumin |
| 1.2 | Albumino/B.baltymo kalibratorius | x | 3 | x | x | x | 2x5 ml | 3 | Beckman Coulter, Protein Calibrator |
| 1.3 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 1.4 | Kitos papildomos priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 2 | Albuminas šlapime | 12000 | x | 0,93 | 11.160,00 | 11.718,00 | x | x | x |
| 2.1 | Mikroalbumino reagentas (200T) | x | 60 | x | x | x | 200 T | 60 | Beckman Coulter, Microalbumin |
| 2.2 | Mikroalbumino kalibratorius | x | 1 | x | x | x | 1x3 ml | 1 | Beckman Coulter, MA Cal |
| 2.3 | Kontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x5 ml | 0,25 | Microgenics, UrichemTRAK |
| 2.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 3 | Alfa amilazė serume | 11000 | x | 0,41 | 4.510,00 | 4.735,50 | x | x | x |
| 3.1 | Alfa amilazės reagentas (400T) | x | 24 | x | x | x | 400 T | 24 | Beckman Coulter, Amylase |
| 3.2 | Fermentų validatorius 2-jų lygių | x | 0,25 | x | x | x | 3x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Enzyme Validator Set |
| 3.3 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 3.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 4 | Alaninaminotransferazė (ALT) | 45000 | x | 0,12 | 5.400,00 | 5.670,00 | x | x | x |
| 4.1 | ALT reagentas (600T) | x | 72 | x | x | x | 600 T | 72 | Beckman Coulter, Alanine Aminotransferase |
| 4.2 | Fermentų validatorius 2-jų lygių | x | 0,25 | x | x | x | 3x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Enzyme Validator Set |
| 4.3 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 4.4 | Kitos papildomos priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 5 | Aspartataminotransferazė (AST) | 45000 | x | 0,12 | 5.400,00 | 5.670,00 | x | x | x |
| 5.1 | AST reagentas (600T) | x | 72 | x | x | x | 600 T | 72 | Beckman Coulter, Aspartate Aminotransferase |
| 5.2 | Fermentų validatorius 2-jų lygių | x | 0,25 | x | x | x | 3x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Enzyme Validator Set |
| 5.3 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 5.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 6 | Amoniakas | 1850 | x | 2,71 | 5.013,50 | 5.264,18 | x | x | x |
| 6.1 | Amoniako reagentas (50T); Cal 1; Cal 2 | x | 30 | x | x | x | 50 T | 30 | Beckman Coulter, Ammonia |
| 6.2 | Amoniako kontrolė 1 | x | 1 | x | x | x | 4x4 ml | 1 | Beckman Coulter, Ammonia cntrl |
| 6.3 | Amoniako kontrolė 2 | x | 1 | x | x | x | 4x4 ml | 1 | Beckman Coulter, Ammonia cntrl |
| 6.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 7 | Antistreptolizinas O | 1950 | x | 1,48 | 2.886,00 | 3.030,30 | x | x | x |
| 7.1 | ASO reagentas (200T) | x | 12 | x | x | x | 200 T | 12 | Beckman Coulter, ASO reagent |
| 7.2 | Kalibratorius | x | 0,25 | x | x | x | 2x2 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Cal 5 Plus |
| 7.3 | Kontrolė 1-o lygio | x | 0,25 | x | x | x | 3x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Vigil Serolgy Cntrl lv1 |
| 7.4 | Kontrolė 2-o lygio | x | 0,25 | x | x | x | 3x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Vigil Serolgy Cntrl lv2 |
| 7.5 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 8 | Bendras baltymas | 12000 | x | 0,16 | 1.920,00 | 2.016,00 | x | x | x |
| 8.1 | B.baltymo reagentas (2400T) | x | 8 | x | x | x | 2400 T | 8 | Beckman Coulter, Total Protein |
| 8.2 | B.baltymo/Albumino kalibratorius | x | 0,5 | x | x | x | 2x5 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Protein Calibrator |
| 8.3 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 8.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 9 | Bendras baltymas šlapime | 6300 | x | 0,61 | 3.843,00 | 4.035,15 | x | x | x |
| 9.1 | B.baltymo reagentas (100T) | x | 63 | x | x | x | 100 T | 63 | Beckman Coulter, Microprotein |
| 9.2 | Mikroproteino kalibratorius | x | 0,5 | x | x | x | 10x2 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Microprotein Calibrator |
| 9.3 | Kontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x5 ml | 0,25 | Microgenics, UrichemTRAK |
| 9.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 10 | Bendras baltymas likvore | 850 | x | 0,61 | 518,50 | 544,43 | x | x | x |
| 10.1 | B.baltymo reagentas (100T) | x | 6 | x | x | x | 100 T | 6 | Beckman Coulter, Microprotein |
| 10.2 | Mikroproteino kalibratorius | x | 0,5 | x | x | x | 10x2 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Microprotein Calibrator |
| 10.3 | Kontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x5 ml | 0,25 | Microgenics, MAS CSF |
| 10.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 11 | Bilirubinas bendras | 23000 | x | 0,15 | 3.450,00 | 3.622,50 | x | x | x |
| 11.1 | T bilirubino reagentas (800T) | x | 28 | x | x | x | 800 T | 28 | Beckman Coulter, Total bilirubin |
| 11.2 | T+D bilirubino kalibratorius | x | 0,5 | x | x | x | 10x1 ml | 0,5 | Beckman Coulter, T+D bili Cal |
| 11.3 | Kontrolė bilirubinui 1-o lygio | x | 0,5 | x | x | x | 10x3 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Bilirubin Cntrl lv1 |
| 11.4 | Kontrolė bilirubinui 2-o lygio | x | 0,5 | x | x | x | 10x3 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Bilirubin Cntrl lv2 |
| 11.5 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 12 | Bilirubinas tiesioginis | 18500 | x | 0,21 | 3.885,00 | 4.079,25 | x | x | x |
| 12.1 | D bilirubino reagentas (600T) | x | 28 | x | x | x | 600 T | 28 | Beckman Coulter, Direct bilirubin |
| 12.2 | T+D bilirubino kalibratorius | x | 0,5 | x | x | x | 10x1 ml | 0,5 | Beckman Coulter, T+D bili Cal |
| 12.3 | Kontrolė bilirubinui 1-o lygio | x | 0,5 | x | x | x | 10x3 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Bilirubin Cntrl lv1 |
| 12.4 | Kontrolė bilirubinui 2-o lygio | x | 0,5 | x | x | x | 10x3 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Bilirubin Cntrl lv2 |
| 12.5 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 13 | Cholesterolis bendras | 9900 | x | 0,16 | 1.584,00 | 1.663,20 | x | x | x |
| 13.1 | B. Cholesterolio reagentas (600T) | x | 18 | x | x | x | 600 T | 18 | Beckman Coulter, Total Cholesterol |
| 13.2 | Multikalibratorius | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicalibrator |
| 13.3 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 13.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 14 | Cholesterolis didelio tankio | 8000 | x | 0,87 | 6.960,00 | 7.308,00 | x | x | x |
| 14.1 | HDL cholesterolio reagentas (400T) | x | 22 | x | x | x | 400 T | 22 | Beckman Coulter, HDL Cholesterol |
| 14.2 | Lipidų kalibratorius HDLD 2-jų lygių | x | 1 | x | x | x | 3x1 ml | 1 | Beckman Coulter, HDLD Cal |
| 14.3 | Lipidų kontrolė lv1 | x | 1 | x | x | x | 4x4 ml | 1 | Beckman Coulter, Vigil Lipid Cntrl lv1 |
| 14.4 | Lipidų kontrolė lv2 | x | 1 | x | x | x | 4x4 ml | 1 | Beckman Coulter, Vigil Lipid Cntrl lv2 |
| 14.5 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 15 | Cholesterolis mažo tankio | 8000 | x | 2,15 | 17.200,00 | 18.060,00 | x | x | x |
| 15.1 | LDL cholesterolio reagentas (200T) ir kalibratorius | x | 36 | x | x | x | 200 T | 36 | Beckman Coulter, LDL Cholesterol |
| 15.2 | Lipidų kontrolė lv1 | x | 1 | x | x | x | 4x4 ml | 1 | Beckman Coulter, Vigil Lipid Cntrl lv1 |
| 15.3 | Lipidų kontrolė lv2 | x | 1 | x | x | x | 4x4 ml | 1 | Beckman Coulter, Vigil Lipid Cntrl lv2 |
| 15.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 16 | Ciklosporinas | 870 | x | 21,82 | 18.983,40 | 19.932,57 | x | x | x |
| 16.1 | Ciklosporino reagentas (300T) ir kalibratorius | x | 5 | x | x | x | 300 T | 5 | Beckman Coulter, Cyclosporine |
| 16.2 | Kontrolė ciklosporinui | x | 4 | x | x | x | 5x2 ml | 4 | Beckman Coulter, Cyclosporine cntrl |
| 16.3 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 17 | Chloras serume | 2400 | x | 1,47 | 3.528,00 | 3.704,40 | x | x | x |
| 17.1 | Elektrolitų buferis | x | 7 | x | x | x | 2x2 ltr | 7 | Beckman Coulter, ISE Bufer |
| 17.2 | Referentinis buferis | x | 20 | x | x | x | 2x2 ltr | 20 | Beckman Coulter, ISE Reference |
| 17.3 | Vandeninis kalibratorius 1 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 1 |
| 17.4 | Vandeninis kalibratorius 2 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 2 |
| 17.5 | Vandeninis kalibratorius 3 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 3 |
| 17.6 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 17.7 | Chloro elektrodo antgalis | x | 2 | x | x | x | 1 vnt. | 2 | Beckman Coulter, Cl Electrode Tip |
| 17.8 | Chloro elektrodas | x | 2 | x | x | x | 1 vnt. | 2 | Beckman Coulter, Cl Electrode |
| 17.9 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 18 | Chloras šlapime | 250 | x | 1,32 | 330,00 | 346,50 | x | x | x |
| 18.1 | Elektrolitų buferis | x | 1 | x | x | x | 2x2 ltr | 1 | Beckman Coulter, ISE Buffer |
| 18.2 | Referentinis buferis | x | 1 | x | x | x | 2x2 ltr | 1 | Beckman Coulter, ISE Reference |
| 18.3 | Kontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x5 ml | 0,25 | Microgenics, UrichemTRAK |
| 18.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 19 | Chloras likvore | 450 | x | 0,74 | 333,00 | 349,65 | x | x | x |
| 19.1 | Elektrolitų buferis | x | 1 | x | x | x | 2x2 ltr | 1 | Beckman Coulter, ISE Buffer |
| 19.2 | Referentinis buferis | x | 1 | x | x | x | 2x2 ltr | 1 | Beckman Coulter, ISE Reference |
| 19.3 | Kontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x5 ml | 0,25 | Microgenics, MAS CSF |
| 19.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 20 | C reaktyvus baltymas | 90000 | x | 0,98 | 88.200,00 | 92.610,00 | x | x | x |
| 20.1 | CRB reagentas (400T) | x | 258 | x | x | x | 400 T | 258 | Beckman Coulter, C-Reactive Protein |
| 20.2 | Kalibratorius | x | 2 | x | x | x | 2x2 ml | 2 | Beckman Coulter, Cal 5 Plus |
| 20.3 | Kontrolė 1-o lygio | x | 0,25 | x | x | x | 3x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Vigil Serolgy Cntrl lv1 |
| 20.4 | Kontrolė 2-o lygio | x | 0,25 | x | x | x | 3x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Vigil Serolgy Cntrl lv2 |
| 20.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 21 | Didelio jautrumo C reaktyvus baltymas | 800 | x | 4,13 | 3.304,00 | 3.469,20 | x | x | x |
| 21.1 | CRB HS reagentas (400T) | x | 6 | x | x | x | 400 T | 6 | Beckman Coulter, High Sensitivity C-Reactive Protein |
| 21.2 | Kalibratorius | x | 0,5 | x | x | x | 2x2 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Cal 5 Plus |
| 21.3 | Kontrolė 1-o lygio | x | 0,5 | x | x | x | 3x5 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Vigil Serolgy Cntrl lv1 |
| 21.4 | Kontrolė 2-o lygio | x | 0,5 | x | x | x | 3x5 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Vigil Serolgy Cntrl lv2 |
| 21.5 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 22 | Digoksinas | 170 | x | 11,93 | 2.028,10 | 2.129,51 | x | x | x |
| 22.1 | Digoksino reagentas (200T) | x | 3 | x | x | x | 200 T | 3 | Beckman Coulter, Digoxin |
| 22.2 | Digoksino kalibratorius | x | 3 | x | x | x | 6x2 ml | 3 | Beckman Coulter, Digoxin Cal |
| 22.3 | Vaistų koncentracijos kontrolė 1 lygis | x | 0,5 | x | x | x | 3x3 ml | 0,5 | Beckman Coulter, TDMs cntrl lv1 |
| 22.4 | Vaistų koncentracijos kontrolė 2 lygis | x | 0,5 | x | x | x | 3x3 ml | 0,5 | Beckman Coulter, TDMs cntrl lv2 |
| 22.5 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 23 | Geležis | 1400 | x | 0,72 | 1.008,00 | 1.058,40 | x | x | x |
| 23.1 | Fe reagentas (400T) | x | 7 | x | x | x | 400 T | 7 | Beckman Coulter, Iron kit |
| 23.2 | Fe kalibratorius | x | 2 | x | x | x | 1x25 ml | 2 | Beckman Coulter, Iron Cal |
| 23.4 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 23.5 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 24 | Gentamicinas | 250 | x | 8,65 | 2162,50 | 2.270,63 | x | x | x |
| 24.1 | Gentamicino reagentas (200T) | x | 4 | x | x | x | 200 T | 4 | Beckman Coulter, Gentamicin |
| 24.2 | Kalibratorius gentamicinui | x | 2 | x | x | x | 6x(1x2ml) | 2 | Beckman Coulter, Gentamicin Cal |
| 24.3 | Vaistų koncentracijos kontrolė 1 lygis | x | 0,5 | x | x | x | 3x3 ml | 0,5 | Beckman Coulter, TDMs cntrl lv1 |
| 24.4 | Vaistų koncentracijos kontrolė 2 lygis | x | 0,5 | x | x | x | 3x3 ml | 0,5 | Beckman Coulter, TDMs cntrl lv2 |
| 24.5 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 25 | Gamagliutamiltransferazė (GGT) | 23500 | x | 0,16 | 3.760,00 | 3.948,00 | x | x | x |
| 25.1 | GGT reagentas (800T) | x | 30 | x | x | x | 800 T | 30 | Beckman Coulter, GGT |
| 25.2 | Fermentų validatorius 2-jų lygių | x | 0,25 | x | x | x | 3x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Enzyme Validator Set |
| 25.3 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 25.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 26 | Gliukozė serume | 49000 | x | 0,24 | 11.760,00 | 12.348,00 | x | x | x |
| 26.1 | Gliukozės reagentas (3200T) | x | 26 | x | x | x | 3200 T | 26 | Beckman Coulter, Glucose |
| 26.2 | Vandeninis kalibratorius 1 | x | 0,5 | x | x | x | 6x25 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Aqua Cal 1 |
| 26.3 | Vandeninis kalibratorius 2 | x | 0,5 | x | x | x | 6x25 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Aqua Cal 2 |
| 26.4 | Vandeninis kalibratorius 3 | x | 0,5 | x | x | x | 6x25 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Aqua Cal 3 |
| 26.5 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 26.6 | Gliukozės sensorius | x | 1 | x | x | x | 1 vnt. | 1 | Beckman Coulter, Glucose Oxygen Sensor |
| 26.7 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 27 | Gliukozė likvore | 550 | x | 0,81 | 445,50 | 467,78 | x | x | x |
| 27.1 | Gliukozės reagentas (3200T) | x | 1 | x | x | x | 3200 T | 1 | Beckman Coulter, Glucose |
| 27.2 | Kontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x5 ml | 0,25 | Microgenics, MAS CSF |
| 27.3 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 28 | Glikolizintas hemoglobinas HbA1C | 1800 | x | 5,47 | 9.846,00 | 10.338,30 | x | x | x |
| 28.1 | HbA1C reagentas (160T) | x | 14 | x | x | x | 160 T | 14 | Beckman Coulter, Hemoglobin A1c3 |
| 28.2 | Hb skiediklis | x | 6 | x | x | x | 2x300 ml | 6 | Beckman Coulter, Hb diluent |
| 28.3 | Kontrolė 2-jų lygių glikuotam hemoglobinui | x | 6 | x | x | x | 2x3x1 ml | 1 | Beckman Coulter, ExtendSURE HbA1c Control Kit (2 levels) |
| 28.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 29 | Haptoglobinas | 1650 | x | 1,11 | 1.831,50 | 1.923,08 | x | x | x |
| 29.1 | Haptoglobino reagentas (200T) | x | 9 | x | x | x | 200 T | 9 | Beckman Coulter, Haptoglobin |
| 29.2 | Kalibratorius baltymams | x | 0,25 | x | x | x | 3 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Cal 1 |
| 29.3 | Kontrolė 1-o lygio | x | 0,25 | x | x | x | 3x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Vigil Serolgy Cntrl lv1 |
| 29.4 | Kontrolė 2-o lygio | x | 0,25 | x | x | x | 3x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Serolgy Cntrl lv2 |
| 29.5 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 30 | Imunoglobulinas A | 1500 | x | 1,12 | 1.680,00 | 1.764,00 | x | x | x |
| 30.1 | IgA reagentas (300T) | x | 7 | x | x | x | 300 T | 7 | Beckman Coulter, Immunoglobulin A |
| 30.2 | Kalibratorius baltymams | x | 0,25 | x | x | x | 3 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Cal 1 |
| 30.3 | Specifinių baltymų kontrolė lv1 | x | 0,25 | x | x | x | 4x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Vigil Protein Cntrl lv1 |
| 30.4 | Specifinių baltymų kontrolė lv2 | x | 0,25 | x | x | x | 4x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Vigil Protein Cntrl lv2 |
| 30.5 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 31 | Imunoglobulinas G | 1800 | x | 1,06 | 1.908,00 | 2.003,40 | x | x | x |
| 31.1 | IgG reagentas (300T) | x | 8 | x | x | x | 300 T | 8 | Beckman Coulter, Immunoglobulin G |
| 31.2 | Kalibratorius baltymams | x | 0,25 | x | x | x | 3 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Cal 1 |
| 31.3 | Specifinių baltymų kontrolė lv1 | x | 0,25 | x | x | x | 4x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Vigil Protein Cntrl lv1 |
| 31.4 | Specifinių baltymų kontrolė lv2 | x | 0,25 | x | x | x | 4x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Vigil Protein Cntrl lv2 |
| 31.5 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 32 | Imunoglobulinas M | 1300 | x | 1,29 | 1.677,00 | 1.760,85 | x | x | x |
| 32.1 | IgM reagentas (300T) | x | 7 | x | x | x | 300 T | 7 | Beckman Coulter, Immunoglobulin M |
| 32.2 | Kalibratorius baltymams | x | 0,25 | x | x | x | 3 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Cal 1 |
| 32.3 | Specifinių baltymų kontrolė lv1 | x | 0,25 | x | x | x | 4x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Vigil Protein Cntrl lv1 |
| 32.4 | Specifinių baltymų kontrolė lv2 | x | 0,25 | x | x | x | 4x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Vigil Protein Cntrl lv2 |
| 33.5 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 33 | Kalcis serume | 8800 | x | 0,48 | 4.224,00 | 4.435,20 | x | x | x |
| 33.1 | Elektrolitų buferis | x | 9 | x | x | x | 2x2 ltr | 9 | Beckman Coulter, ISE Buffer |
| 33.2 | Referentinis buferis | x | 27 | x | x | x | 2x2 ltr | 27 | Beckman Coulter, ISE Reference |
| 33.3 | Vandeninis kalibratorius 1 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 1 |
| 33.4 | Vandeninis kalibratorius 2 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 2 |
| 33.5 | Vandeninis kalibratorius 3 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 3 |
| 33.6 | Ca elektrodo antgalis | x | 1 | x | x | x | 1 vnt. | 1 | Beckman Coulter, Ca electrode tip |
| 33.7 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 34 | Kalcis šlapime | 1400 | x | 0,48 | 672,00 | 705,60 | x | x | x |
| 34.1 | Elektrolitų buferis | x | 2 | x | x | x | 2x2 ltr | 2 | Beckman Coulter, ISE Buffer |
| 34.2 | Referentinis buferis | x | 3 | x | x | x | 2x2 ltr | 3 | Beckman Coulter, ISE Reference |
| 34.3 | Kontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x5 ml | 0,25 | UrichemTRAK |
| 34.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 35 | Kalcis jonizuotas | 6400 | x | 0,48 | 3.072,00 | 3.225,60 | x | x | x |
| 35.1 | B.baltymo reagentas | x | 4 | x | x | x | 2x2 ltr | 4 | Beckman Coulter, Total Protein |
| 35.2 | Elektrolitų buferis | x | 5 | x | x | x | 2x2 ltr | 5 | Beckman Coulter, ISE Bufer |
| 35.3 | Referentinis buferis | x | 15 | x | x | x | 2x2 ltr | 15 | Beckman Coulter, ISE Reference |
| 35.6 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 36 | Kalis serume | 102000 | x | 0,10 | 10.200,00 | 10.710,00 | x | x | x |
| 36.1 | Elektrolitų buferis | x | 24 | x | x | x | 2x2 ltr | 24 | Beckman Coulter, ISE Bufer |
| 36.2 | Referentinis buferis | x | 44 | x | x | x | 2x2 ltr | 44 | Beckman Coulter, ISE Reference |
| 36.3 | Vandeninis kalibratorius 1 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 1 |
| 36.4 | Vandeninis kalibratorius 2 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 2 |
| 36.5 | Vandeninis kalibratorius 3 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 3 |
| 36.6 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 36.7 | Kalio elektrodas | x | 1 | x | x | x | 1 vnt. | 1 | Beckman Coulter, K TIP |
| 36.8 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 37 | Kalis šlapime | 700 | x | 0,24 | 168,00 | 176,40 | x | x | x |
| 37.1 | Elektrolitų buferis | x | 1 | x | x | x | 2x2 ltr | 1 | Beckman Coulter, ISE Bufer |
| 37.2 | Referentinis buferis | x | 1 | x | x | x | 2x2 ltr | 1 | Beckman Coulter, ISE Reference |
| 37.3 | Kontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x5 ml | 0,25 | Microgenics, UrichemTRAK |
| 37.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 38 | Karbamazepinas | 270 | x | 4,06 | 1.096,20 | 1.151,01 | x | x | x |
| 38.1 | Karbamazepino reagentas (200T) | x | 3 | x | x | x | 200 T | 3 | Beckman Coulter, Carbamazepine |
| 38.2 | Vaistų kalibratorius | x | 0,5 | x | x | x | 6x2 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Drug Cal |
| 38.3 | Vaistų koncentracijos kontrolė 1 lygis | x | 0,25 | x | x | x | 3x3 ml | 0,25 | Beckman Coulter, TDMs cntrl lv1 |
| 38.4 | Vaistų koncentracijos kontrolė 2 lygis | x | 0,25 | x | x | x | 3x3 ml | 0,25 | Beckman Coulter, TDMs cntrl lv2 |
| 38.5 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 39 | Kasos amilazė | 850 | x | 5,12 | 4.352,00 | 4.569,60 | x | x | x |
| 39.1 | Kasos amilazės reagentas (120T) | x | 9 | x | x | x | 120 T | 9 | Beckman Coulter, Pancreatic amylase |
| 39.2 | Fermentų validatorius 2-jų lygių | x | 1 | x | x | x | 3x5 ml | 1 | Beckman Coulter, Enzyme Validator Set |
| 39.3 | Multikontrolė | x | 0,5 | x | x | x | 6x20 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 39.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 40 | Kreatininas serume | 100000 | x | 0,10 | 10.000,00 | 10.500,00 | x | x | x |
| 40.1 | Kreatinino reagentas (3000T) | x | 33 | x | x | x | 3000 T | 33 | Beckman Coulter, Creatinine |
| 41.2 | Vandeninis kalibratorius 1 | x | 0,5 | x | x | x | 6x25 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Aqua Cal 1 |
| 40.3 | Vandeninis kalibratorius 2 | x | 0,5 | x | x | x | 6x25 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Aqua Cal 2 |
| 40.4 | Vandeninis kalibratorius 3 | x | 0,5 | x | x | x | 6x25 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Aqua Cal 3 |
| 40.5 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 40.6 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 41 | Kreatininas šlapime | 15000 | x | 0,10 | 1.500,00 | 1.575,00 | x | x | x |
| 41.1 | Kreatinino reagentas (3000T) | x | 4 | x | x | x | 3000 T | 4 | Beckman Coulter, Creatinine |
| 41.2 | Vandeninis kalibratorius 1 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 1 |
| 41.3 | Vandeninis kalibratorius 2 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 2 |
| 41.4 | Vandeninis kalibratorius 3 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 3 |
| 41.5 | Kontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x5 ml | 0,25 | Microgenics, UrichemTRAK |
| 41.6 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 42 | Kreatinkinazė | 2000 | x | 0,50 | 1.000,00 | 1.050,00 | x | x | x |
| 42.1 | CK reagentas (400T) | x | 7 | x | x | x | 400 T | 7 | Beckman Coulter, Creatine Kinase |
| 42.2 | Fermentų validatorius 2-jų lygių | x | 0,25 | x | x | x | 3x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Enzyme Validator Set |
| 42.3 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 42.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 43 | Kreatinkinazės MB frakcijos aktyvumas | 150 | x | 22,67 | 3.400,50 | 3.570,53 | x | x | x |
| 43.1 | CK MB frakcijos reagentas (268T) | x | 3 | x | x | x | 2x134 T | 3 | Beckman Coulter, CK-MB Reagent |
| 43.2 | CK izofermentų kontrolė | x | 2 | x | x | x | Pak. | 2 | Beckman Coulter, CK-MB cntrl |
| 43.3 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 44 | Laktatai plazmoje | 1500 | x | 3,70 | 5.550,00 | 5.827,50 | x | x | x |
| 44.1 | Laktatų reagentas (100T) | x | 17 | x | x | x | 100 T | 17 | Beckman Coulter, Lactate |
| 44.2 | Multikalibratorius | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicalibrator |
| 44.3 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 44.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 45 | Laktatai likvore | 450 | x | 3,70 | 1.665,00 | 1.748,25 | x | x | x |
| 45.1 | Laktatų reagentas | x | 4 | x | x | x | 2x50 T | 4 | Beckman Coulter, Lactate |
| 45.2 | Multikalibratorius | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicalibrator |
| 45.3 | Kontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x5 ml | 0,25 | Microgenics, MAS CSF |
| 45.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 46 | Laktatdehidrogenazė (LDH) | 6900 | x | 0,15 | 1.035,00 | 1.086,75 | x | x | x |
| 46.1 | LDH reagentas (600T) | x | 12 | x | x | x | 600 T | 12 | Beckman Coulter, Lactate dehydrogenase |
| 46.2 | Fermentų validatorius 2-jų lygių | x | 0,25 | x | x | x | 3x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Enzyme Validator Set |
| 46.3 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 46.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 47 | Litis | 50 | x | 58,67 | 2.933,50 | 3.080,18 | x | x | x |
| 47.1 | Ličio reagentas (130T) ir kalibratorius |  | 2 | x | x | x | 130 T | 2 | Beckman Coulter, Lithium |
| 47.2 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 47.3 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 48 | Lipazė | 650 | x | 1,61 | 1.046,50 | 1.098,83 | x | x | x |
| 48.1 | Lipazės reagentas (120T) | x | 6 | x | x | x | 120 T | 6 | Beckman Coulter, Lipase |
| 48.2 | Fermentų validatorius 2-jų lygių | x | 0,25 | x | x | x | 3x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Enzyme Validator Set |
| 48.3 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 48.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 49 | Magnis serume | 19700 | x | 0,35 | 6.895,00 | 7.239,75 | x | x | x |
| 49.1 | Magnio reagentas (200T) | x | 90 | x | x | x | 200 T | 90 | Beckman Coulter, Magnesium |
| 49.2 | Multikalibratorius | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicalibrator |
| 49.3 | Multikontrolė | x | 0,5 | x | x | x | 6x20 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 49.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 50 | Magnis šlapime | 250 | x | 0,35 | 87,50 | 91,88 | x | x | x |
| 50.1 | Magnio reagentas (200T) | x | 1 | x | x | x | 200 T | 1 | Beckman Coulter, Magnesium |
| 50.2 | Multikalibratorius | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicalibrator |
| 50.3 | Kontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x5 ml | 0,25 | Microgenics, UrichemTRAK |
| 50.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 51 | Natris serume | 75000 | x | 0,10 | 7.500,00 | 7.875,00 | x | x | x |
| 51.1 | Elektrolitų buferis | x | 16 | x | x | x | 2x2 ltr | 16 | Beckman Coulter, ISE Buffer |
| 51.2 | Referentinis buferis | x | 41 | x | x | x | 2x2 ltr | 41 | Beckman Coulter, ISE Reference |
| 51.3 | Vandeninis kalibratorius 1 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 1 |
| 51.4 | Vandeninis kalibratorius 2 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 2 |
| 51.5 | Vandeninis kalibratorius 3 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 3 |
| 51.6 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 51.7 | Natrio elektrodas | x | 1 | x | x | x | 1 vnt. | 1 | Beckman Coulter, Na electrode |
| 51.8 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 52 | Natris šlapime | 1000 | x | 0,24 | 240,00 | 252,00 | x | x | x |
| 52.1 | Elektrolitų buferis | x | 1 | x | x | x | 2x2 ltr | 1 | Beckman Coulter, ISE Buffer |
| 52.2 | Referentinis buferis | x | 1 | x | x | x | 2x2 ltr | 1 | Beckman Coulter, ISE Reference |
| 52.3 | Kontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x5 ml | 0,25 | Microgenics, UrichemTRAK |
| 52.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 53 | Neorganinis fosforas serume | 8000 | x | 0,30 | 2.400,00 | 2.520,00 | x | x | x |
| 53.1 | Neorganinio fosforo reagentas (3900T) | x | 6 | x | x | x | 3900 T | 6 | Beckman Coulter, Phosphorus PHOSm |
| 53.2 | Vandeninis kalibratorius 1 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 1 |
| 53.3 | Vandeninis kalibratorius 2 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 2 |
| 53.4 | Vandeninis kalibratorius 3 | x | 0,25 | x | x | x | 6x25 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Aqua Cal 3 |
| 53.5 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 53.6 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 54 | Neorganinis fosforas šlapime | 1500 | x | 0,20 | 300,00 | 315,00 | x | x | x |
| 54.1 | Neorganinio fosforo reagentas (600T) | x | 3 | x | x | x | 600 T | 3 | Beckman Coulter, Phosphorus PHS |
| 54.2 | Multikalibratorius | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicalibrator |
| 54.3 | Kontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x5 ml | 0,25 | Microgenics, UrichemTRAK |
| 54.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 55 | Prealbuminas | 20 | x | 14,00 | 280,00 | 294,00 | x | x | x |
| 55.1 | Prealbumino reagentas (200T) | x | 1 | x | x | x | 200 T | 1 | Beckman Coulter, PAB |
| 55.2 | Prealbumino kalibratorius | x | 1 | x | x | x | 1x3 ml | 1 | Beckman Coulter, PAB calibrator |
| 55.3 | Specifinių baltymų kontrolė lv1 | x | 0,25 | x | x | x | 4x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Vigil Protein Cntrl lv1 |
| 55.4 | Specifinių baltymų kontrolė lv2 | x | 0,25 | x | x | x | 4x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Vigil Protein Cntrl lv2 |
| 55.5 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 56 | Reumatoidinis faktorius | 1000 | x | 2,56 | 2.560,00 | 2.688,00 | x | x | x |
| 56.1 | RF reagentas (200T) | x | 7 | x | x | x | 200 T | 7 | Biokit, Quantex RF |
| 56.2 | RF kalibratorius | x | 1 | x | x | x | 6x1 ml | 1 | Biokit, RF Cal |
| 56.3 | RF kontrolė | x | 3 | x | x | x | 6x1 ml | 3 | Biokit, RF Cntrl |
| 56.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 57 | Trigliceridai | 8000 | x | 0,34 | 2.720,00 | 2.856,00 | x | x | x |
| 57.1 | TG reagentas (600 T) | x | 16 | x | x | x | 600 T | 16 | Beckman Coulter, Triglycerides |
| 57.2 | Multikalibratorius | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicalibrator |
| 57.3 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 57.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 58 | Šarminė fosfotazė | 32000 | x | 0,13 | 4.160,00 | 4.368,00 | x | x | x |
| 58.1 | ALP reagentas (800T) | x | 38 | x | x | x | 800 T | 38 | Beckman Coulter, Alkaline Phosphatase |
| 58.2 | Fermentų validatorius 2-jų lygių | x | 0,25 | x | x | x | 3x5 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Enzyme Validator Set |
| 58.3 | Multikontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x20 ml | 0,25 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 58.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 59 | Šlapalas | 68000 | x | 0,19 | 12.920,00 | 13.566,00 | x | x | x |
| 59.1 | Šlapalo reagentas (2400T) | x | 35 | x | x | x | 2400 T | 35 | Beckman Coulter, Urea |
| 59.2 | Vandeninis kalibratorius 1 | x | 1,5 | x | x | x | 6x25 ml | 1,5 | Beckman Coulter, Aqua Cal 1 |
| 59.3 | Vandeninis kalibratorius 2 | x | 1,5 | x | x | x | 6x25 ml | 1,5 | Beckman Coulter, Aqua Cal 2 |
| 59.4 | Vandeninis kalibratorius 3 | x | 1,5 | x | x | x | 6x25 ml | 1,5 | Beckman Coulter, Aqua Cal 3 |
| 59.5 | Multikontrolė | x | 1,5 | x | x | x | 6x20 ml | 1,5 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 59.5 | Talpumo elektrodas BUN | x | 1 | x | x | x | 1 vnt. | 1 | Beckman Coulter, BUN Electrode |
| 59.6 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 60 | Šlapalas šlapime | 60 | x | 1,71 | 102,60 | 107,73 | x | x | x |
| 60.1 | Šlapalo reagentas (2400T) | x | 0,25 | x | x | x | 2400 T | 0,25 | Beckman Coulter, BUN |
| 60.5 | Kontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x5 ml | 0,25 | Microgencs, UrichemTRAK |
| 60.6 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 61 | Šlapimo rūgštis | 7150 | x | 0,27 | 1.930,50 | 2.027,03 | x | x | x |
| 61.1 | Šlapimo rūgštis (600T) | x | 14 | x | x | x | 600 T | 14 | Beckman Coulter, Uric Acid |
| 61.2 | Multikalibratorius | x | 0,5 | x | x | x | 6x20 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Multicalibrator |
| 61.3 | Multikontrolė | x | 0,5 | x | x | x | 6x20 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Multicontrol |
| 61.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 62 | Šlapimo rūgštis šlapime | 250 | x | 0,27 | 67,50 | 70,88 | x | x | x |
| 62.1 | Šlapimo rūgšties reagentas (600T) | x | 0,25 | x | x | x | 600 T | 0,25 | Beckman Coulter, Uric Acid |
| 62.3 | Kontrolė | x | 0,25 | x | x | x | 6x5 ml | 0,25 | Microgenics, UrichemTRAK |
| 62.4 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 63 | Vankomicinas | 2500 | x | 2,24 | 5.600,00 | 5.880,00 | x | x | x |
| 63.1 | Vankomicino reagentas (200T) | x | 12 | x | x | x | 200 T | 12 | Beckman Coulter, Vancomycin |
| 63.2 | Kalibratorius vankomicinui | x | 1 | x | x | x | 6x2 ml | 1 | Beckman Coulter, Vancomycin Cal |
| 63.3 | Vaistų koncentracijos kontrolė 1 lygis | x | 0,25 | x | x | x | 3x3 ml | 0,25 | Beckman Coulter, TDMs cntrl lv1 |
| 63.4 | Vaistų koncentracijos kontrolė 2 lygis | x | 0,25 | x | x | x | 3x3 ml | 0,25 | Beckman Coulter, TDMs cntrl lv2 |
| 63.5 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
| 64 | Valproatai | 600 | x | 2,83 | 1.698,00 | 1.782,90 | x | x | x |
| 64.1 | Valproatų reagentas (200T) | x | 5 | x | x | x | 200 T | 5 | Beckman Coulter, Valproic Acid |
| 64.2 | Vaistų kalibratorius | x | 0,5 | x | x | x | 6x2 ml | 0,5 | Beckman Coulter, Drug Cal |
| 64.3 | Vaistų koncentracijos kontrolė 1 lygis | x | 0,25 | x | x | x | 3x3 ml | 0,25 | Beckman Coulter, TDMs cntrl lv1 |
| 64.4 | Vaistų koncentracijos kontrolė 2 lygis | x | 0,25 | x | x | x | 3x3 ml | 0,25 | Beckman Coulter, TDMs cntrl lv2 |
| 64.5 | Kt. papild. priemonės | x | - | x | x | x | - | - | žr. pasiūlymo pozicijas 65-73 |
|  | Kitos papildomos priemonės: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Koncentruotas ploviklis II | x | 50 | x | x | x | 2x2 ltr | 50 | Beckman Coulter, Wash Concentrate II |
| 66 | Priemonė nuo putojimo | x | 75 | x | x | x | 1x1 ltr | 75 | Beckman Coulter, No Foam Kit |
| 67 | Kartridžų ploviklis | x | 3 | x | x | x | 600 T | 3 | Beckman Coulter, Cartridge Chemistry Wash Soln |
| 68 | Ploviklis | x | 3 | x | x | x | 6x2,5 ml | 3 | Beckman Coulter, Clenz |
| 69 | Skiediklis 1 (1000T) | x | 8 | x | x | x | 1000 T | 8 | Beckman Coulter, Diluent 1 |
| 70 | Na hipochloritas | x | 2 | x | x | x | 1 pak. | 2 | Beckman Coulter, Sodium Hypochlorite Solution |
| 71 | Tepalas vakuuminio mėgintuvėlio pradūrimo adatai | x | 2 | x | x | x | 1 vnt. | 2 | Beckman Coulter, Autogloss |
| 72 | Kasetė analizatoriaus spausdintuvui | x | 1 | x | x | x | 1 vnt. | 1 | Kasetė analizatoriaus spausdintuvui |
| 73 | Mėginio indeliai (1000) | x | 4 | x | x | x | 1000 vnt. | 4 | Beckman Coulter, Sample cups |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  | 329.960,80 | 346.458,84 | x | x | x |

PASTABOS:

1. Įvertinome ir nurodėme (įrašėme) visas tyrimų atlikimui, pagal gamintojo rekomendacijas, reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau 2 lygių), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius, specialius antgalius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.

2. Pateikiame reikalingą reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį, reikalingą numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje)  tyrimų skaičiui per 6 mėn. atlikti.

3. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, įvertinome tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas,  nurodytus galiojimo, atidarius rinkinį, ir stabilumo terminus bei,  kad bus atliekami kasdieniniai kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams, mėginio skiedimai, rezultatui viršijus analitines matavimo ribas, šie tyrimai neįskaičiuojami į atliktų tyrimų kiekį.

4. Tyrimo priemones reikalingas tiksliam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).