
	Atviro konkurso sąlygų

	2  priedas


Perkamų prekių sąrašas

	Dalies Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis perkamas kiekis metams
	Kaina eurais  mato vnt. su PVM
	Siūlomos prekės pilnas aprašymas, gamintojas
	Viso dalies suma

4x5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	113
	Ligoninėje turimam veloergometrui LODE Type 906900 Corival paciento kabelis KISS MULTILEAD REF 2022865-001 REV E Gamintojas GE Medical systems informaton Technologies inc. arba analogiškas
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	1344,44
	Paciento kabelis KISS MULTILEAD, kat nr. 2022865-001,  GE Medical systems information Technologies , Inc 
	2688.88

	431
	Ligoninėje turimam kardiotakografui „COROMETRICS 259 CX-A“, US daviklis 
	vnt
	Iki 4 vnt.
	726,00
	US daviklis 5700HAX, GE Medical systems information Technologies , Inc 
	2904.00

	432
	Ligoninėje turimam kardiotakografui „COROMETRICS 259 CX-A“, TOCO daviklis 
	vnt
	Iki 4 vnt.
	672,22
	TOCO daviklis 2264HAX, GE Medical systems information Technologies , Inc
	2688.88

	446
	Ligoninėje turimam kardiotokografams „COROMETRICS“ GE HEALT HCARE ultragarsiniai davikliai 
	vnt
	Iki 6 vnt.
	726,00
	5700HAX, GE Medical systems information Technologies , Inc
	4356.00

	447
	Ligoninėje turimam kardiotokografams „COROMETRICS“ GE HEALT HCARE  toco davikliai 
	vnt
	Iki 6 vnt.
	672,22
	2264HAX, GE Medical systems information Technologies , Inc
	4033.32

	448
	Ligoninėje turimiems kardiotokografams „COROMETRICS“ GE HEALT HCARE  diržai daviklių tvirtinimui ilgis ne mažiau 2m. su lipnia juosta. 
	vnt
	Iki 20 vnt. (2 pakuotės)
	85,00
	Diržai daviklių tvirtinimui, ilgis ne mažiau  2m., su lipnia juosta, kat. Nr. 2015827-001 (1pak/10 vnt.), GE Medical systems information Technologies , Inc
	170.00

	459
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare Temperatūros davikliai naujagimiams 
	vnt
	Iki 15 vnt.
	196,29
	Temperatūros davikliai naujagimiams, kat nr. M1024251, GE Healthcare Finland Oy
	2944.35

	460
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare Saturacijos davikliai  naujagimiams 
	vnt
	Iki 15 vnt.
	156,00
	Saturacijos davikliai  naujagimiams, kat nr.  TS-W-D, GE Healthcare Finland Oy
	2340.00

	461
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare EKG kabeliai  naujagimiams 
	vnt
	Iki 6 vnt.
	161,33
	EKG kabeliai  naujagimiams , kat nr. 2017004-003, GE Healthcare Finland Oy
	967.98

	462
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare EKG laidai naujagimiams 
	vnt
	Iki 6 vnt.
	105,88
	EKG laidai naujagimiams , kat nr. 411203-003, Medical systems information Technologies , Inc
	635.28

	464
	Ligoninėje turimam naujagimių šildytuvui Girafe Badded Warmer Type BF temperatūros davikliai 
	vnt
	Iki 15 vnt.
	145,20
	Temperatūros davikliai, kat nr.  2075796-001, Datex Ohmeda Ltd
	2178.00

	465
	Ligoninėje turimam naujagimių šildytuvui Girafe Badded Warmer Type BF svarstyklių jungiamasis kabelis 
	vnt
	Iki 2 vnt.
	829,32
	Jungiamasis kabelis, kat nr.  6600-0962-201, Datex Ohmeda Ltd
	1658.64


