| Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Kiekis 36 mėn. | Mato vnt. | Vnt. Įkainis, Eur be PVM | Vnt. Įkainis, Eur su PVM | PVM dydis % | Suma, Eur su PVM |
| 18. | Odos siuvimo aparatas | Odos siuvimo aparati, pistoleto tipo rankena. Užtaisytas 35 kabutėmis. Kabutės pagrindo ilgis 6,5mm, kabutės kojos ilgis ne mažiau kaip 4,1mm. | 30 | vnt | 3,80 | 3,99 | 5 | 119,70 |
| 31. | Titaninės kabutės | Titaninės kabutės, vidutinės-didelės. Uždaryta kabutė ne mažiau nei 8,8mm ilgio. Po 6 kabutes kasetėje. Tinkančios laparoskopiniam klipsatoriui. Kabutės vidinėje kreivėje privalo turėti įstrižinius griovelius. | 1620 | kasetė | 2,0 | 2,1 | 5 | 3.402,00 |
| 35. | Kraujagyslių kabutės | Kraujagyslių kabutės skirtos laparoskopinėms operacijoms. Kabutės polimerinės, nesirezorbuojančios, rentgenokontrastinės, lanksčios, 2 kontūrų, atraumatinės, galimybė užspausti įvairių storių audinius. Vidinėje pusėje turi skrsinius griovelius. Kabutė fiksuojama instrumente 4 kilpelių pagalba, turi užrakinimo/atsirakinimo mechanizmą. Kasetėje 6 kabutės. Su pirmuoju užsakymu privaloma pristatyti šešis laparoskopinius klipaplikatorius tinkančius teikiamoms kabutėms. |  | kasetė |  |  |  |  |
| 35.1 |  | Labai didelės ( XL ), 16mm | 1120 | kasetė | 9,0 | 9,45 | 5 | 10.584,00 |
| 35.2 |  | Didelės ( L ) 13mm | 490 | kasetė | 9,00 | 9,45 | 5 | 4.630,50 |
| 37. | Kabutės | Titaninės kabutės po 6 vnt. kasetėje. Vidutinės-didelės. | 2400 | kasetė | 2,00 | 2,10 | 5 | 5.040,00 |
| 39. | Klijai Nr.1 | Paviršiniai odos klijai, pagaminti iš 2-octyl cyanoakrilato ( 8 anglies atomų grandinė ), sterilūs, nesirezorbuojantys, skysti, bekvapiai, vienkartiniai, laikomi kambario temperatūroje. Tūris 0,35-0,4ml. | 108 | Vnt. | 8,48 | 8,90 | 5% | 961,20 |
| 53. | Šluostukai | Sterilus šluostukai diatermijos aparatui, 5-5,5x5-5,5cm. | 25000 | vnt | 0,64 | 0,672 | 5 | 16.800,00 |
| 58. | Implantų tinklelis Nr.1 | Implantų tinklelis pilvo sienos plastikai. Iš nesirezuojančios monofilamentinės lengvo svorio polipropileno medžiagos ( arba analogiškos). 6-6,5 x 11-11,5cm. | 42 | Vnt | 4,37 | 4,59 | 5% | 192,78 |
| 59. | Implantų tinklelis Nr.2 | Implantų tinklelis pilvo sienos plastikai. Iš nesirezuojančios monofilamentinės lengvo svorio polipropileno medžiagos ( arba analogiškos). 10-10,5 x 15-15,5cm. | 42 | Vnt | 6,28 | 6,59 | 5% | 276,78 |
| 60. | Implantų tinklelis Nr.3 | Implantų tinklelis pilvo sienos plastikai. Iš nesirezuojančios monofilamentinės lengvo svorio polipropileno medžiagos ( arba analogiškos). 15-16 x 15-16cm. | 33 | Vnt | 7,13 | 7,49 | 5% | 247,17 |
| 61. | Implantų tinklelis Nr.4 | Implantų tinklelis pilvo sienos plastikai. Iš nesirezuojančios monofilamentinės lengvo svorio polipropileno medžiagos ( arba analogiškos). 30-31 x 30-31cm. | 36 | Vnt. | 18,56 | 19,49 | 5% | 701,64 |
| 62. | Adata | Adata tirpalų perpylimui. Vienkartinė, sterili, plastmasinė, tirpalo tūriams nuo 100 ml iki 500 ml. | 40000 | vnt | 0,1 | 0,105 | 5 | 4.200,00 |
| 64. | Vamzdelis prie “Bobrovo” aparato. | Vamzdelis prie "Bobrovo" aparato. Turi tikti buteliams, kurių kaklelio diametras 38mm. Pagaminti iš polivinilchlorido arba analogiškos medžiagos. Ilgis 145-160cm. Gali būti reguliojimas arba fiksuotas vamzdelių rinkinys. Specialus smailėjantis galas, skirtas sujungimui su trokariniu kateteriu. Sterilus. | 3500 | vnt | 4,40 | 4,62 | 5 | 16.170,00 |
| 65. | Trokaras su silikoniniu vamzdeliu | Trokaras su silikoniniu vamzdeliu pleuros ertmės drenavimui. Vamzdelis su šoninėm ir centrinėm skylutėm. Turi prisijungti prie “Bobrovo” aparoto per konusinį konektorių. Trokaras smailas. Diametrai nuo 08F iki 28F. | 200 | vnt | 3,20 | 3,36 | 5 | 672,00 |
| 67. | Operacinio lauko atsiurbimo sistema | Vienkartinė, sterili. Turi būti rankena 7,5-8,5mm diametro su “Poole” tipo siurbimo antgaliu sujungta su vamzdeliu CH25 kurio ilgis 195-205cm. | 60000 | vnt | 2,30 | 2,415 | 5 | 144.900,00 |