|  |  | Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Specialieji reikalavimai: - Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus. - Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. - Priemonės ( pakuotes ) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais , kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams. - *Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Reikalaujami parametrai | Firminis pr. pavadinimas, gamintojas, pr. kodas gamintojo kataloge* | Maksimalus kiekis 12 mėn.** | Įkainis 1 vnt. Eur be PVM | Įkainis 1 vnt. Eur su PVM | Pasiūlymo kaina Eur su PVM |
| 1. | Vertikalios izoliacijos operacinių apklotų rinkinys |  | Vertikalus izoliavimo apklotas 250-260 x 320-330 cm, pagamintas iš skaidraus polietileno, su 34-36 x 59-61 cm anga, dengta incizine plėvele, integruotu skysčių surinkimo maišu, instrumentų maišais ir vamzdelių laikikliais - 1 vnt. Apklotas instrumentavimo staliukui 150-155 x 200-205 cm -1 vnt. Mayo staliuko apklotas 80-85 x 150-155 cm – 1 vnt. Lipni operacinė juosta 9-10 x 50-55 cm – 2 vnt. “Velcro” tipo juostelės 2 x 10-11 cm – 2 vnt. | BARRIER Vertikalios izoliacijos rinkinys, Molnlycke Health Care AB, 903016 | 200. | 15,80 | 16,59 | 3318,00 |
| 2. | Neurochirurginis galvos operacijų rinkinys |  | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, 3 sluoksnių pagaminta pagal zoninę sistemą - arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta: viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: Mayo staliuko apklotas 79x145cm - 1vnt, popierinės servetėlės 18x25cm - 2vnt, apklotas instrumentavimo staliukui 150x190cm - 1vnt, lipni juosta 9x49cm - 1vnt, kintamos angos 10x16cm apklotai 50x50cm lipniais kraštais - 2vnt, kraniotominis apklotas 230x290cm su integruotu skysčių surinkimo maišu 75x50cm, incizinis plotas 30x20cm, sustiprintos operacinės zonos 60x54cm ir 90x135cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. 4 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose. Turi atitikti standarto LST EN 13795-1, LST EN 1395-2 ir LST EN 1395-3 reikalavimus. Turi būti pažymėta CE ženklu. Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ±3cm. | BARRIER Kraniotomijos rinkinys, Molnlycke Health Care AB 888142 | 100 | 25,00 | 26,25 | 2625,00 |
| 3. | Rinkinys apklotų kraniotomijai |  | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, 3 sluoksnių pagaminta pagal zoninę sistemą - arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta: viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matomos padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame polietileno įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. nemažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės ir operacinės dokumentuose. Trijų lygių pakuotė. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. Turi CE ženklinimą. Rinkinio sudėtis: 1. Mayo staliuko sustiprintas apklotas 79x145cm ± 2 cm - 1vnt. 2. Popierinės servetėlės 18x25cm ± 2 cm – 2 vnt. 3. Sustiprintas apklotas instrumentavimo staliukui 150x190cm ± 2 cm - 1vnt. 4. Neslidus apklotas instrumentams 40x25cm ±2cm - 1vnt. 5. Lipni juosta 9x49cm ±1cm - 1vnt. 6. Apklotas 50x50cm lipniais kraštais ± 2 cm - 4vnt. 7. Kraniotominis apklotas 230x300cm su integruotu skysčių surinkimo maišu 75x50cm, incizinis plotas 30x20cm, sustiprintos operacinės zonos 60x54cm ir 90x135cm ± 2 cm - 1vnt. 8. Chirurginis absorbuojantis tvarstis, dengtas silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais 10x20cm ±1cm - 1vnt. 9. Chirurginis absorbuojantis tvarstis, dengtas silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais 10x15cm ±1cm - 1vnt. 10. Neaustinis tamponas M - 10vnt. 11. Diatermija rankiniu valdymu 300cm - 1vnt. 12. Marlinė skara 13x76mm ±1mm - 20vnt. 13. Neaustinė skara 70g 7,5x7,5cm ±1cm - 10vnt. 14. Neaustinė skara 70g 10x20cm ±1cm - 20vnt. 15. Indas 60ml - 2vnt. 16. Indas 250ml - 1vnt. 17. Indas 500ml - 2vnt. 18. Instrumentų maišas lipniu kraštu 40x35cm ±2cm - 1vnt. 19. Liniuotė 15cm ±1cm - 1vnt. 20. Odos markeris - 1vnt. 21. Skalpelis N15 - 1vnt. 22. Sakalpelis N24 - 1vnt. 23. Incizinė plėvelė 30x20cm ±1cm - 1vnt. 24. Švirkštas L/S 20ml - 1vnt. 25. Švirkštas L/L 20ml - 2vnt. 26. Adata 21Gx40mm - 2vnt. 27. Kempinėlė diatermijos valymui - 1vnt. 28. Medvilninis rankšluostis 65x42cm ±2cm - 1cm. 29. Neprašlampanti kojinė 22x75cm ±2cm - 1vnt. 30. Didelio sugeriamumo apklotas lipniu kraštu 35x50cm ±2cm - 1vnt. 31. Lipnus vamzdelių laikiklis 2,5x30cm ±0,5cm- 1vnt. 32. Siurblio žarna 5m ±10cm - 1vnt. 33. Plastmasinis instrumentas 25cm ±1cm - 1vnt. | BARRIER Kraniotomijos rinkinys, Molnlycke Health Care AB 97104139-00 | 200 | 59,00 | 61,95 | 12.390,00 |
| 4. | Puspaklodė instrumentiniam staleliui |  | Medžiaga 2 sluoksnių: viršutinis - iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (absorbcija ne mažesnė kaip 2,1 ml/dm²), apatinis - iš polietileno, nepralaidus skysčiams arba pagaminti iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Paviršius neslidus, operacinės lempos šviesoje ant apkloto paviršiaus matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos med. priemonės. Įpakuota į pusiau skaidrią laminuotą pakuotę. Spalva: mėlyna, žalia. Dydis 75 x 90 cm ± 3 cm. | BARRIER Apklotas 75x90 cm, Molnlycke Health Care AB 800530 | 100 | 0,47 | 0,4935 | 49,35 |
| 5. | Skysčių surinkimo maišas |  | Sterilus, 23-25cm x 35-45cm dydžio, skaidrus, su lipniu kraštu, be skiriamosios juostos viduje, skirtas kraujui ir skysčiui surinkti kaulo plovimui pulsuojančių būdu. Pakuotė t.b. trijų lygių, lengvai atplėšiama, t.t. atplėšimo kampų žymėjimą su laisvu nepriklijuotu kraštu. |  | 1 000 |  |  |  |
| 6. | Mayo tipo apklotas staliukui |  | Maišo formos. Medžiaga sudarita iš 2 sluoksnių: viršutinis – neaustinės medžiagos gerai sugeria skysčius neplonesnis kaip27 g/m², apatinis - iš polietileno neplonesnio kaip 60mikronų, nepralaidus; arba pagamintas iš neaustinės , vientisos medžiagos superpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 60g/m²; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi,nesisluoksniujančio, nesiveliančio ir nesidulksančio paviršiaus. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė lengvai atplėšiama, nepažeidžiant sterilumo. Turi CE ženklinimą. Spalva: mėlyna, žalia. Įšmatavimai 77 x 145cm. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 5 cm. | BARRIER Mayo staliuko apklotas 79x145 cm, abs. 65x85 cm, Molnlycke Health Care AB , 610601 | 6 000 | 0,965 | 1,0133 | 6079,50 |
| 7. | Chirurginė lipni juosta |  | Dydis 9 × 49 cm ± 2 cm. Adhezinė juostos prilipimo prie odos galia 1,5N/25 mm ± 0,1N/24 mm. Pakuotėje 2 vnt. | BARRIER Lipni juosta 9x49 cm, 2 vnt, Molnlycke Health Care AB, 381045 | 6 000 | 0,16 | 0,168 | 1008,00 |
| 8. | Stalo apklotas su skysčių sugėrimo sistiprinimu |  | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos, kuri sugeria skysčius atskirose apkloto dalyse (nuo 4,8 ml/dm² iki 2,1 ml/dm²), apatinis - iš 60 ± 5 mikronų polietileno, nepralaidaus 100 % skysčiams, t.y. ne mažiau 2 sluoksnių arba iš neaustinės vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnėmis nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi ≥ 140 cm H₂O , nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus ne daugiau 3,2 Log₁₀ (dalelių skaičius) (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti pakartotiniai, pvz.: jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Dydis 150 × 195 cm ± 5 cm. | BARRIER Instrumentavimo staliuko apklotas 150x190 cm, abs. 75x190 cm, Molnlycke Health Care AB, 80190 | 6 000 | 1,43 | 1,5015 | 9009,00 |
| 9. | Sterilus chirurginai absorbuojantys tvarsčiai |  | Gausiai ir greitai sugeria išskyras (absorbavimo galia ne mažiau 6143 g/m² (ISO 9073-6 (5)) ir skysčio sugėrimas ne mažiau 574 mm H²O (EN 20 811). Išorinis sluoksnis – hidrofobinė neaustinė medžiaga iš polipropileno. Absorbento sluoksnis iš celiuliozės masės ECF balintos. Kontaktinis sluoksnis su žaizda – hidrofilinis neaustinės medžiagos sluoksnis iš polipropileno. Paviršius, besiliečiantis su žaizda, visada lieka sausas, neprilimpa prie žaizdos. Tvarsčio kraštai užsandarinti, vidinis sluoksnis neišlenda į išorę. Netrukdo odai kvėpuoti, nesukelia alergijos. Sugėręs išskyras nesisluoksniuoja, nesuplyšta, vidiniai sluoksniai nesušoka į gniužulą. Tvarsčio viršus nepermirksta.. Dydis 20x30± 1 cm. |  | 5 000 |  |  |  |
| 10. | Kaukė apsauginė |  | Skirtos naudoti ne chirurginių intervencijų metu. Sudėtyje nėra formaldehido, latekso, nikelio. Užtiškusiems skysčiams rezistentiškos. 3 sluoksnių, kurie sujungti ultragarsiniu metodu, vidurinis sluoksnis – filtras, tankis ne mažiau 25 g/m². Tvirtinamos raišteliais arba gumite, gerai prisispaudžia prie nosies (turi lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę), su papildomomis klostėmis nukreiptomis į apačią, kad gerai uždengtų apatinę veido dalį. Kaukės raišteliai pakuotėje turi būti atskirti kartu su kauke, kad išimant vieną kaukę nebūtų suterštos kitos. Pakuotė tinkama tvirtinti prie dozatoriaus. |  | 200 000 |  |  |  |
| 11. | Sauskelnės vaikams |  | Skirtos šlapimui ir išmatoms surinkti. Sauskelnių kraštai sutraukti, ties juosmeniu tvirtinasi lipukais, sugeria biologinius skysčius ir jų nepraleidžia į sauskelnių išorę, švelnaus paviršiaus, nedirgina odos. |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  | 5-9kg+-1 kg |  | 1 800 |  |  |  |
| 11.2 |  |  | 8-18kg+-1 kg |  | 1 000 |  |  |  |
| 11.3 |  |  | 12-25kg+-1 kg |  | 1 000 |  |  |  |
| 12. | Sauskelnės suaugusiems |  | Dydis „L“, nealergizuoja ir nedirgina odos, orui laidus išorinis sluoksnis. Sugeriamumas ≥ 2000ml. Apimtis 110 – 140 cm ±10 cm. |  | 30 000 |  |  |  |
| 13. | Chirurginės pirštinės Nr.1 |  | Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso ir nitrilo, be pudros; Išorinis sluoksnis - lateksas, vidurinis - latekso ir nitrilo mišinys, vidinis-sintetinis (nitrilinis); Vidinis sluoksnis lubrikuotas CPS (Cetilpiridino chloridu) ir silikonu, todėl ypač lengvai maunasi; Ypatingai didelis pirštų galų jautrumas – pirštinės storis ties pirštų galais ne daugiau – 0,17 mm; ties delnų – ne daugiau 0,14mm; AQL ne daugiau 0,65. Įpakuotos sterilioje lengvai atplėšiamoje pakuotėje su laisvu nepriklijuotu kraštu; Turi atitikti med. prietaisų direktyvą 93/42/EEC ir Europos standarto EN 455 1,2,3 ir 4 dalis (pateikti dokumentus); Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms taikoma (arba lygiavertė). Dydžiai nuo 5,5 iki 9,5. |  | 130 000 |  |  |  |
| 14. | Chirurginės pirštinės Nr.2 |  | Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus. Iš neopreno, išorinis paviršius padengtas silikonu, vidinis – poliuretanu. Sudėtyje nėra latekso proteinų, talko. AQL=0,065. Anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių, ilgos (ne mažiau 10-12 cm virš riešo) su neatlenkiamu kanteliu, hipoalergiškos, mikroreljefinio paviršiaus, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos. Apsaugotos nuo ozono poveikio. Pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Nr. 6.5 – 9.0 (Europietiški dydžiai). |  | 5 000 |  |  |  |
| 15. | Pirštinės ortopedinės |  | Be pudros. Natūralaus gumos latekso ar sintetinio latekso pakaitalo, vidinis paviršius padengtas specialiu polimeru ir silikonu. Forma atitinka anatominę rankos konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių. Baltymų kiekis <18 µg/g HPLC EN 455-3 metodu. AQL – 0,065. Atsparumas tempimo jėgai ne mažesnis nei 28N prieš sendinimą. Pakuotė lengvai atidaroma, atidarant plyšta tik per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Atitinka ISO, CE ir EN 455 1-3 d. keliamus reikalavimus. Dydžiai 6,0-9,0. Europietiški dydžiai. Lietuviškas pakuotės žymėjimas. Patiekti gamintojo techninių duomenų kopiją arba gamintojo kokybę patvirtinančius dokumentus. |  | 5 000 |  |  |  |
| 16. | Paklotas |  | Skirti sergantiems šlapimo nelaikymu. Sudaryti iš absorbuojančio daugiasluoksnio arba lygiaverčio sugeriamo audinio. Absorbuojantis sluoksnis sudrėkęs turi nesusivelti į gniužulus, apatinis sluoksnis turi būti nepralaidus drėgmei, absorbuojanti vidinė skysčius sugerianti pakloto dalis turi būti ne mažesnė kaip: 90cm x 60cm. Minimalus skysčių sugeriamumo rodiklis turi būti 1200ml. Pateikti pvz. vertinimui. |  | 135 000 |  |  |  |
| 17. | Pleistrai odos suklijavimui |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  |  | Juostos yra pagamintos iš balto, sustiprinto neaustinio audinio, padengto hipoalerginiais klijais. Sterilus, pralaidus orui, elastingos. Prisitaiko prie kūno formos ir netrukdo judesiams. Supakuoti po 3 arba 6vnt. viename lape. Išmatavimai 5-6 x 75-80mm. |  | 10 000 |  |  |  |
| 17.2 |  |  | Juostos yra pagamintos iš balto, sustiprinto neaustinio audinio, padengto hipoalerginiais klijais. Sterilus, pralaidus orui, elastingos. Prisitaiko prie kūno formos ir netrukdo judesiams. Supakuoti po 3 arba 6vnt. viename lape. Išmatavimai 12-13 x 100-105mm. |  | 10 000 |  |  |  |
| 18. | Tamponas apvalus |  | Apvalūs tamponai, tankis 40 ± 2 g/m2, su rentgeno kontrastiniu siūlu, nesterilūs. Po sterilizacijos nesielektrina, nepakeičia savo struktūros ir spalvos, neišyra iš kraštų. Rentgeno kontrastinis siūlas, įsiūtas į tampono vidų, švitinant rentgeno spinduliais, suteikia aiškiai matomą kontrastą. Pakuotės privalo būti paženklintos privalomuoju CE ir vienkartinio naudojimo ženklu. Dydis N4. |  | 100 000 |  |  |  |
| 19. | Tvarstis tinklinis |  | Tvarstis tinklinis galvai, dydžiai „M“; „L“. |  | 2 000 |  |  |  |
| 20. | Apvalkalas |  | Sterilus universalus apvalkalas operacinių lempų rankenoms (Trumpf, Hanaulux) be papildomo adapterio. |  | 1 000 |  |  |  |
| 21. | CVK perrišimo rinkinys |  | Sudėtis: padėklas 24-25 x 13-14cm., dubenėlis 58-62ml, neaustas tvarstis apvalus 5cm. – ne mažiau 2 vnt.. Apklotas padėklui 60-65 x 60-65cm. Pagaliukai su kempinėle 5cm. – ne mažiau 2 vnt. Tvarsčiai medvilniniai 5-6 x 5-6cm. ( ne mažiau 4 sl.) – ne mažiau 5 vnt. Vienkartinis chirurginis pincetas. Sterilų. |  | 3 000 |  |  |  |
| 22. | Apklotų rinkinys rankos operacijai |  | Paciento apklotas turi būti pagamintas iš hidrofobinės neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileno gijomis, ne plonesnės nei 43g/m². Medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus ( turi atitikti standartą EN 13795 ). Dydis 360-370 x 135-160cm., su elastine 3-3,5cm. diametro anga. Apklotas turi turėti 50-52 x100-105cm. dydžio padidinto skysčių sugėrimo zoną, pagamintą iš neaustinės trijų sluoksnių medžiagos ( viršutinis sluoksnis pagamintas iš polipropileno, vidurinis iš celiuliozės, apatinis sluoksnis iš polietileno, nepralaidus ). Sustiprintos zonos medžiaga ne plonesnė nei 110g/ m², sugeriamumas ne mažiau 450ml/ m². Apkloto paviršius t.b. neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios priemonės. Turi būti sustiprintas „Mayo“ staliuko apklotas 80-85 x 145-150cm. | BARRIER Plaštakos operacijos rinkinys, Molnlycke Health Care AB, 60306 | 100 | 14,00 | 14,70 | 1.470,00 |
| 23. | Apklotų rinkinys ginekologinei operacijai |  | Paciento apklotas turi būti pagamintas iš hidrofobinės neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileno gijomis, ne plonesnės nei 43g/m². Medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus ( turi atitikti standartą EN 13795 ). Dydis 240-245/195-200 x 195-200cm., su lipnia ovalia 7-7,5 x 14-15cm. dydžio anga bei 90-95 x 48x50cm. dydžio skysčių surinkimo maišu. Aplink angą turi būti 22-23 x 24-25cm. dydžio, padidinto skysčių sugėrimo zona, pagaminta iš trijų sluoksnių medžiagos (viršutinis sluoksnis pagamintas iš polipropileno, vidurinis iš celiuliozės, apatinis sluoksnis iš polietileno, nepralaidus). Sustiprintos zonos medžiaga ne plonesnė nei 110g/ m², sugeriamumas ne mažiau 450ml/ m². Apkloto paviršius t.b. neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios priemonės. |  | 100 |  |  |  |
| 24. | Apklotų rinkinys ausies operacijai |  | Paciento apklotas turi būti pagamintas iš dviejų sluoksnių neaustinės medžiagos ne plonesnės nei 58g/m². Viršutinis sluoksnis pagamintas iš gerai sugeriančio polipropileno pasižyminčio ne mažesniu nei 580٪ sugeriamumu, apatinis iš polietileno, nepralaidus. Medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus ( turi atitikti standartą EN 13795 ). Dydis 195-200 x 270-280cm. Apklotas turi tūrėti lipnią 9-10cm. diametro angą. Apkloto paviršius t.b. neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios priemonės. Turi būti apklotas instrumentavimo staliukui 145-150 x 190-200cm. | BARRIER LOR rinkinys, Molnlycke Health Care AB, 697640 | 100 | 7,00 | 7,35 | 735,00 |

**Sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus kiekis, išpirkti mažesnį prekių kiekį Pirkėjas gali.