## Kainu lentele
Tyrimo pavadinimas, kuriam reikalingi laboratoriniai reagentai ir eksploatacinės medžiagos | Mato vnt. | Maksimalus kiekis per 36 mėn.* | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis, EUR su PVM | Viso kiekio kaina, EUR be PVM | Viso kiekio kaina, EUR su PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Pastabos
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x6 | 9 | 10 | 11
Kraujo grupių nustatymo laboratoriniai tyrimai | tyrimai | 18000 | 0.251 | 0.26355 | 4518 | 4743.9
Anti-A |  |  | 0.013 |  |  |  | 10 ml | 2.6 | Diagast, Anti-A, 70501/70540
Anti-B |  |  | 0.013 |  |  |  | 10 ml | 2.6 | Diagast, Anti-B, 70502/70541
Anti-AB |  |  | 0.014 |  |  |  | 10 ml | 2.8 | Diagast, Anti-AB, 70503
Anti-D IgM |  |  | 0.025 |  |  |  | 10 ml | 5 | Diagast, Anti-D IgM, 71000
Neigiama kontrolė |  |  | 0.026 |  |  |  | 10 ml | 5.2 | Diagast, Neg Control, 79000
Standartiniai eritrocitai A1,B |  |  | 0.16 |  |  |  | 2x5 ml | 16 | Diagast, Hematest A1,B, 58950
VISO: |  |  |  |  | 4518 | 4743.9

## Techniniai reikalavimai
Eil. Nr. | Reikalavimai pirkimo objektui | Atitikimas nustatytiems reikalavimams
1. | Reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, skirtos kraujo grupių pagal ABO ir rezus sistemą nustatymui rankiniu būdu | Reagentai ir eksploatacinės medžiagos yra originalios, skirtos kraujo grupių pagal ABO ir rezus sistemą nustatymui rankiniu būdu
2. | Nustatomos analitės: · Kraujo grupės pagal ABO nustatymas; · RhD antigeno nustatymas; · Neigiama kontrolė | Nustatomos analitės: · Kraujo grupės pagal ABO nustatymas; · RhD antigeno nustatymas; · Neigiama kontrolė
3. | Kraujo grupei pagal ABO sistemos antigenus nustatyti naudojami monokloniniai IgM klasės anti-A, anti-B, anti-A,B reagentai | Kraujo grupei pagal ABO sistemos antigenus nustatyti naudojami monokloniniai IgM klasės anti-A, anti-B, anti-A,B reagentai
4. | RhD antigenui nustatyti naudojamas IgM klasės monokloninis reagentas, kuris turi nereaguoti su DVI. | RhD antigenui nustatyti naudojamas IgM klasės monokloninis reagentas, kuris nereaguoja su DVI.
5. | Kartu turi būti teikiamos kontrolinės medžiagos skirtos kasdien atlikti reagentų vidaus kokybės kontrolės tyrimus (kontroliniai eritrocitų mėginiai). Kontrolinės medžiagos vieno mėginio kiekis ne mažiau kaip 5 ml. 1mėn. poreikis: 2 vidinės kokybės kontrolės mėginių rinkiniai. | Kartu bus teikiamos kontrolinės medžiagos skirtos kasdien atlikti reagentų vidaus kokybės kontrolės tyrimus (kontroliniai eritrocitų mėginiai). Kontrolinės medžiagos vieno mėginio kiekis 6 ml. Siūloma rinkinys, kurį sudaro 2 kontrolės mėginiai ir jų pakuotėje yra po du vienetus kiekvieno - 2x2x4 ml
6. | Tiriamoji medžiaga: kapiliarinis arba veninis kraujas | Tiriamoji medžiaga: kapiliarinis arba veninis kraujas
7. | Reagentai turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinančių dokumentų kopijas. | Reagentai paženklinti CE ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikiame patvirtinančių dokumentų kopijas.
8. | Kartu su reagentais turi būti pateikiamos lietuvių kalba reagentų instrukcijos ir saugos duomenų lapai | Kartu su reagentais pateikiamos lietuvių kalba reagentų instrukcijos ir saugos duomenų lapai
9. | Reagentai, tinkami atlikti tyrimą rankiniu būdu ant plokštumos, kambario temperatūroje. | Reagentai, tinkami atlikti tyrimą rankiniu būdu ant plokštumos, kambario temperatūroje.
10. | Reagentai, kontrolinės medžiagos turi būti paruošti naudojimui. | Reagentai, kontrolinės medžiagos paruoštos naudojimui.
11. | Pakuotė: reagentai išpilstyti buteliukuose su lašintuvais. Buteliukų talpa: ne daugiau kaip 10 ml. | Pakuotė: reagentai išpilstyti buteliukuose su lašintuvais. Buteliukų talpa: ne daugiau kaip 10 ml.
12. | Tyrimų rezultatų vertinimo laikas turi būti ne ilgesnis nei 5 min. | Tyrimų rezultatų vertinimo laikas ne ilgesnis nei 5 min.
13. | Atidaryti reagentai ir kontrolinės medžiagos turi būti stabilūs iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant buteliuko etiketės. | Atidaryti reagentai ir kontrolinės medžiagos stabilūs iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant buteliuko etiketės.
14. | Reagentų gamintojas sertifikuotas pagal tarptautinį ISO-9001 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinančius dokumentus. | Reagentų gamintojas sertifikuotas pagal invitro diagnostinių medicinos prietaisų/priemonių tarptautinį ISO-13485:2016 kokybės vadybos sistemos reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiame patvirtinančius dokumentus.
15. | Reagentų galiojimas jų pateikimo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 jų galiojimo laiko. | Reagentų galiojimas jų pateikimo dieną bus ne trumpesnis nei 2/3 jų galiojimo laiko.
16. | Siūlomų laboratorinių reagentų ir eksploatacinių medžiagų gamintojas | Siūlomų laboratorinių reagentų ir eksploatacinių medžiagų gamintojas - Diagast (Prancūzija), Grifols (Ispanija)
17. | Siūlomų laboratorinių reagentų ir eksploatacinių medžiagų komerciniai pavadinimai | Siūlomų laboratorinių reagentų ir eksploatacinių medžiagų komerciniai pavadinimai - nurodyti siūlomų prekių lentelėje
18. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų prekių gamintojo parengti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo siūlomų prekių atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. | Kartu su pasiūlymu pateikiame siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo siūlomų prekių atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams.