TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pastatų ir statinių aukštuminiai remonto darbai

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

2.1.  Akcinės bendrovės „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ (toliau – VŠT) eksploatuojamų objektų: elektrinės E-2 (Elektrinės g. 2, Vilnius),  Rajoninės katilinės RK-8 (Ateities g. 12, Vilnius), Rajoninės katilinės RK-2 (Pramonės g. 95, Vilnius) ir kitų Užsakovo pastatų ir statinių remontas, naudojant aukštalipių apsauginę įrangą.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

3.1. Vilniaus miestas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Pastatų ir statinių aukštuminiai remonto darbai vykdomi pagal Užsakovo pateiktus Darbų užsakymus (1 priedas). Darbų apimtys, darbų pavadinimai, darbų pradžia ir pabaiga bus nurodyti Darbų užsakyme.

4.2. Numatomi vykdyti šie pastatų ir statinių aukštuminiai remonto darbai:

- pastatų sudužusių langų keitimas (su aukštalipių apsaugine įranga);

- pastatų lietaus vandens nuvedimo vamzdynų valymas – remontas (su aukštalipių apsaugine įranga):

- kaminų  tyrimui bandinių paėmimas, kaminų remontas (su aukštalipių apsaugine įranga);

- įvairios įrangos aukštuose statiniuose ir kaminuose sumontavimas bei demontavimas, elektros įrenginių iki 1000V remontas (su aukštalipių apsaugine įranga);

- kiti aukštuminių pastatų ir statinių smulkaus remontas: pastatų parapetų mūrijimas, sienų atskirų vietų aukštyje tinkavimo ir dažymo darbai ir t. t. (su aukštalipių apsaugine įranga).

4.3. Medžiagų, reikalingų remonto Darbų užsakymuose nurodytų darbų atlikimui, tiekimas.

- BENDRI REIKALAVIMAI

5.1. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje ar Europos ekonominės erdvės valstybėse.

5.2. Rangovo įsipareigojimai:

5.2.1. Rangovas prieš darbų pradžią pateikia Užsakovui du sąrašus:

-  laikinų leidimų, darbuotojų įėjimui ir naudojamų mechanizmų ir transporto įvažiavimui į VŠT teritoriją ir  išvežimui;

- darbuotojų, kurie vykdys darbus ar kontroliuos darbų eigą bei kokybę, kuriame nurodytos darbuotojų kvalifikacija, pareigos.

5.3. Rangovo darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su firmos skiriamaisiais ženklais, o techninis darbuotojas turi nešioti ženklą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos.

5.4. Rangovo darbuotojai turi laikytis VŠT vidaus darbo tvarkos taisyklių. VŠT teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam tikslui skirtose vietose.

5.5. Rangovas pateikia raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie VŠT elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.

5.6. Rangovas pats savo lėšomis apsirūpina būtinomis apsaugos, higieninėmis ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

5.7. Darbų vykdymo metu susidariusių statybinių atliekų ir šiukšlių pakrovimą, transportavimą ir perdavimą atliekų tvarkymo įmonei pagal sutartį dėl tokių atliekų apdorojimo  organizuoja ir vykdo Rangovas. Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas  Rangovas šalina iš darbo vietos, palieka ją sutvarkytą kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Atliekas kaupia savo konteineriuose, juos pripildžius ir baigus darbus išveža utilizavimui su tam reikalingų leidimų įforminimu.

5.8. Pastatų ir statinių aukštuminiai remonto darbai vykdomi pagal Rangovo pateiktas, Užsakovo suderintas ir patvirtintas darbų sąmatas, pagal sudarytoje sutartyje nurodytus įkainius.

5.9.  Atsiskaitymas už  atliktus remonto darbus vykdomas, pasirašant atliktų darbų aktus (2 priedas).

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

6.1. Įsipareigojimų vykdymo tvarka:

6.1.1. Rangovas prieš darbų pradžią pateikia Užsakovui du sąrašus, kaip nurodyta Techninės

specifikacijos 5.2.1 punkte.

6.1.2. Užsakovas pateikia Darbų užsakymą Rangovui, kuriame nurodo darbų apimtis, darbų atlikimo vietą, darbų pavadinimą, darbų vykdymo pradžią ir pabaigą.

6.1.3. Rangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik gavęs iš Užsakovo patvirtintas darbų sąmatas.

6.2. Įsipareigojimų vykdymo terminai:

6.2.1.Terminas, per kurį turi būti atlikti darbai pagal atskirus Darbų užsakymus – ne vėliau kaip nurodytas terminas darbų užsakyme;

6.2.2.Terminas, per kurį Tiekėjas turi ištaisyti darbų priėmimo metu nustatytus trūkumus – 7 (septynios) darbo dienos.

6.3. Pirkimo objekto perdavimo-priėmimo tvarka:

6.3.1. Galutinį sutartyje numatytų darbų priėmimą atlieka Užsakovo įgalioti asmenys, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

6.3.2. Atliktų darbų priėmimas turi būti vykdomas pagal kiekvieną Darbų užsakymą. Atliktų darbų priėmimas įforminamas „Atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktu“. „Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas” (2 priedas) pasirašomas dviejuose egzemplioriuose, po vieną abiem šalims.

6.4. Garantijos:

6.4.1.Rangovas įvykdytiems statinių remonto darbams suteikia 60 mėnesių garantinį laiką, o paslėptiems darbams 120 mėnesių garantinį laiką, skaičiuojamą nuo „Atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto“ pasirašymo datos.

6.4.2. Tiekėjas atsakingas už atliktus darbus viso garantinio laikotarpio metu.

6.4.3.  Jei atsiradę atliktų darbų metu defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

6.5. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija:

6.5.1. Baigus darbus Užsakovui turi būti pateikta dokumentacija:

-  atliktų darbų priėmimo aktai;

-  panaudotų medžiagų, paslėptų darbų, gaminių, detalių kokybę patvirtinantys dokumentai.

6.5.2. Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

- PRIEDAI

7.1. 1 priedas. Darbų užsakymo forma.

7.2. 2 priedas. Atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto forma.

|  |  |  | 1 priedas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TVIRTINU : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Departamento direktorius |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20__ m. |  |  |  | mėn. |  | d. |
| Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DARBŲ UŽSAKYMAS Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 m. mėn. d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rangovas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties pasirašymo data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekto pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventorinis Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbo vieta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbų pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbų pradžia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbų pabaiga: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finansavimo šaltinis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UŽSAKOMI DARBAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų aprašas |  |  | Mato vnt. |  | Kiekis |  | Viso |  |  |
| Užsakovas: Skyriaus vadovas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas) (vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | 2 priedas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Forma Nr. 2 |  |
| 1. Objekto pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Darbų pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Inventorinis Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Sutarties Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Sutarties data: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 m.______________ mėn._____d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atliktų darbų perdavimo–priėmimo a k t a s Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Darbo užmok. | Medžiagos | Mechanizmai | Viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Viso be PVM PVM Viso su PVM |  |  |  |  |  |  |
| 6. Šis atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas dalinis / galutinis (nereikalingą išbraukti) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sudarytas ir pasirašytas 20____ m. ______________________________ d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Darbus perdavė: |  |  |  | Darbus priėmė: |  |  |  |
|  | ________________________________ |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |
|  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas) |  |  |  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas) |  |  |  |
|  | 201 m._________________d. |  |  |  | 201 m.___________________d. |  |  |  |