[image: image1.jpg]Meditalika

v e





Pirkimo sąlygų 2 priedas
Pasiūlymo forma

                                                                                                        L. R. Tamulio firma „Meditalika“
PVM LT345657415, kodas 134565744, Radvilų Dvaro g. 4,  LT- 48320 Kaunas Tel. (8-37) 324501,206132 faksas 424363
El. paštas: info@meditalika.lt
VšĮ Kauno miesto poliklinikai
PASIŪLYMAS
DĖL PAKAVIMO MEDŽIAGŲ, STERILIZACIJOS KONTROLĖS PRIEMONIŲ, ŠEPETĖLIŲ INSTRUMENTAMS VALYTI PIRKIMO
2019-06-05 Nr.437032
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas
	L. R. Tamulio firma “MEDITALIKA”

	Įmonės ir PVM mokėtojo kodas
	134565744, PVM kodas LT345657415

	Tiekėjo adresas
	Radvilų dvaro g. 4, LT-48320 Kaunas

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Marketingo – ekonomikos direktorė Živilė Leonavičienė

	Telefono numeris
	(8 37) 324 501, (8 699) 699 92

	Fakso numeris
	(8 37) 424 363

	El. pašto adresas
	info@meditalika.lt


* Jeigu reikia pridėkite/ištrinkite papildomas eilutes partneriams.  Pastaba: subteikėjas pagal šios formos nuostatas nėra traktuojamas kaip partneris. Jeigu šį pasiūlymą pateikia individualus tiekėjas, tiekėjo pavadinimas turi būti nurodomas kaip “Tiekėjo pavadinimas” (o visos kitos nereikalingos eilutės ištrinamos).
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose. 
Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, jog siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
Mes siūlome šias prekes:
	Pirki-mo dalis Nr.
	Pavadinimas
	Specifikacija
	Atitikimas keliamiems reikalavimams su nuoroda į pirkimo dokumentus (psl. Nr.)
	Matmenys
	Matas/vnt.
	Numatomas pirkti kiekis
	Mato vnt. kaina EUR be PVM
	Mato vnt. kaina EUR su PVM
	Bendra kaina EUR be PVM
	Bendra kaina EUR su PVM

	1.Pakavimo medžiagos ir kitos priemonės

	1.1
	Krepinis popierius

	Turi tikti sterilizacijai vandens garais vakuuminiuose sterilizatoriuose; Sukarpytas lakštais; Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv. m; Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė – plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė; Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas; Padidinto atsparumo, tinka naudoti ypač sunkiems (15kg) paketams; Turi atitikti LST EN ISO 11607 standarto arba lygiaverčio reikalavimus, turi būti ženklintas CE (pagal direktyvą 93/42 EEB) 
	30-34 psl.
	90cm x 90cm
	Lakštas
	500
	0,18
	0,189
	90,00
	94,50

	
	
	
	
	100 cm x 100cm
	Lakštas
	500
	0,22
	0,231
	110,00
	115,50

	1.2
	Juosta paketų sutvirtinimui be indikatoriaus
	Lipni juosta paketų sutvirtinimui susukta į ritinius;
Kiekvienas ritinys turi būti atskirai supakuotas; Ypač stiprios fiksacijos; Juostos plotis – ne mažiau 19 mm; Juostos ilgis – ne mažiau 50m; Skirta sterilizacijai garais.
	35-37 psl.
	
	Rit.
	8
	1,40
	1,694
	11,20
	13,55

	1.3
	Sterilizacijos juostos plokščios

	Atitinka ISO 11607 reikalavimus; Pagaminta iš krepinio popieriaus ne mažesnio svorio kaip 70 g/ kv. m ir skaidraus plastiko; Turi turėti CE ženklą (pagal direktyvą 93/42 EEB); Tinka sterilizacijai garais; Ant maišelių turi būti 1 tipo cheminiai garų indikatoriai (pateikti atitikties EN ISO 11140-1 deklaraciją); Ant juostos popierinės pusės negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; Juostos šonuose turi būti pramoniniu būdu atspausdinta informacija: 1 tipo garų proceso poveikio indikatoriai ir spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis, gamybinės partijos Nr., gaminio identifikacinis Nr.; Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. 
	38-42 psl.
	50mm x 200m (±3mm)
	Rit.
	108
	9,00
	9,45
	972,00
	1020,60

	
	
	
	
	75mm x 200m(±3mm)
	Rit.
	168
	11,00
	11,55
	1848,00
	1940,40

	
	
	
	
	100mm x 200m(±3mm)
	Rit.
	186
	12,00
	12,60
	2232,00
	2343,60

	
	
	
	
	125mm x 200m(±3mm)
	Rit.
	132
	14,00
	14,70
	1848,00
	1940,40

	
	
	
	
	150mm x 200m(±3mm)
	Rit.
	68
	16,00
	16,80
	1088,00
	1142,40

	
	
	
	
	200mm x 200m(±3mm)
	Rit.
	48
	20,00
	21,00
	960,00
	1008,00

	
	
	
	
	250mm x 200m(±3mm)
	Rit.
	4
	25,00
	26,25
	100,00
	105,00

	1.4
	Sterilizacijos juostos su kloste
	Popieriaus plastiko rulonai (juostos) - maišeliai (paketai užlydomi specialiu siūlėtuvu); Turi atitikti ISO 11607  reikalavimus; Pagaminta iš krepinio popieriaus (ne mažiau 70g/ kv. m) ir skaidraus plastiko; Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB); Tinka sterilizacijai garais; Ant maišelių turi būti 1 tipo proceso poveikio indikatoriai (garų); Ant maišelio popierinės pusės negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; Visa informacija: atitiktis standartui ISO 11607, 1 tipo garų proceso poveikio indikatoriai ir spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis,  rulono ilgis ir plotis, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr.; Pateikti gamintojo dokumentus ir rekomendacijas dėl lydymo temperatūros.
	38-42 psl.
	100 mm x 50 x 100 m (+ 3 mm)
	Rit.
	21
	14,00
	14,70
	294,00
	308,70

	
	
	
	
	Išmatavimai
150 mm x 50 x 100 m (+ 3 mm)
	Rit.
	15
	16,00
	16,80
	240,00
	252,00

	
	
	
	
	Išmatavimai
200 mm x 50 x 100 m (+ 3 mm)
	Rit.
	5
	18,00
	18,90
	90,00
	94,50

	1.5
	Apsaugos aštrioms instrumentų dalims

	Daugkartinės, skaidrios, skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų; Pagamintos iš dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams atsparaus plastiko;
Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais; netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų dengiamųjų dalių; Ženklintos CE ženklu (pagal direktyvą 93/42 EEB).
	43-45 psl.
	Išmatavimai:
50mm x 140 mm (+-1mm)
	vnt
	2120 
	0,20
	0,21
	424,00
	445,20

	
	
	
	
	Išmatavimai:
25mm x 105 mm (+-1mm)
	Vnt.
	11400
	0,19
	0,1995
	2166,00
	2274,30

	
	
	
	
	Išmatavimai:
10mm x 60 mm (+-1mm)
	Vnt. 
	7700
	0,18
	0,189
	1386,00
	1455,30

	1.6
	Testas proteinų likučiams ant instrumentų nustatyti

	Indikatoriai skirti instrumentų paviršių valymo kokybės kontrolei; Skirtas kontroliuoti proteinų likučius ant paviršių po valymo; Indikatorių turi sudaryti plastikinis laikiklis su dviem impregnuotais reagentu tamponais (jokių papildomų reagentų, priedų naudoti nereikia);
Vienas indikatorius turi būti skirtas 2 testams atlikti; Indikatoriai turi būti supakuoti į atskiras vakuumines folijos pakuotes po 1 vnt. Turi atitikti LST EN ISO 15883 arba lygiaverčio reikalavimus.
	46-48 psl.
	
	Vnt. 
	284
	2,00
	2,42
	568,00
	687,28

	1.7
	Testai medicininių prietaisų valymo kokybei nustatyti, naudojant automatinį plovimo būdą

	Vienalyčių ir tuščiavidurių medicinos prietaisų plovimo kokybei nustatyti automatiniuose plautuvuose ir ultragarso įrenginiuose kartu su krovinio išbandymo įtaisais, imituojančiais vienalyčius ir tuščiavidurius medicinos prietaisus; Skirtas suterštų instrumentų plovimo kontrolei automatiniuose plautuvuose; Teršalo sudėtyje neturi būti organinių medžiagų; Turi atitikti EN ISO 15883 arba lygiaverčio reikalavimus;
Pavidalas-lipni etiketė, skirta klijuoti į dokumentus (nenaudojant klijų, kitų papildomų tvirtinimo priemonių); Rezultatai turi būti vertinami tuoj pat procesui pasibaigus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti krovinio išbandymo įtaisas tuščiavidurių prietaisų įkrovoms; Naudojamas kartu su med. prietaisų valymo kokybės indikatoriais. Pagamintas iš saugios, atsparios aukštai temperatūrai ir garams medžiagos;
Daugkartinio naudojimo (tinkamas naudoti ne mažiau kaip 1000 ciklų); Komplekte su Luer-Lock jungtimis; Forma-indikatoriaus laikymo kapsulė su vamzdeliu, pajungiamu prie jungties. orientacinis kiekis -5 vnt. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti krovinio išbandymo įtaisas vienalyčiams instrumentams; Įtaisas skirtas naudoti su plovimo kontrolės indikatoriais, Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Prietaisas turi būti daugkartinio naudojimo. orientacinis kiekis -2 vnt.
	49-54 psl.
	
	Vnt. 
	512
	0,45
	0,5445
	230,40
	278,78

	1.8
	Indikatorius, siūlėtuvu atliekamų siūlių, kokybei nustatyti
	Skirtas nustatyti ar siūlėtuvo daromos juostos yra tinkamos kokybės Atitinka LST EN ISO 11607 arba lygiaverčio standarto reikalavimus  Ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti. Teksto funkcinės dalies spalva – juoda; mėlyna ar kt., kad atsakas būtų aiškiai identifikuojamas.
	55-57 psl.
	
	Vnt.
	810
	0,16
	0,1936
	129,60
	156,82

	1.9
	Automatinių plovimo ir dezinfekcijos mašinų plovimo efektyvumo vertinimo testas

	Skirtas plovimo vertinimui  ir  plovimo procedūros patvirtinimui automatinėse medicinos prietaisų (instrumentų) plovimo ir dezinfekcijos mašinose, plaunant minimalios chirurgijos, endoskopijos instrumentams; Paruoštas naudojimui; Vienkartinis; Imituojantis medicininį instrumentą; Tvirtinamas prie instrumentų plovimo krepšelio; Plovimo ir dezinfekcijos veiksmingumas vertinamas vizualiai, tuojau pat pasibaigus plovimui ir dezinfekcijai; Testo medžiaga artima žmogaus kraujui; Turi atitikti LST EN ISO 15883 standarto arba lygiaverčio reikalavimus;
Pateikti naudojimo, vertinimo instrukcijas.
	58-60 psl.
	
	Vnt.
	50
	3,20
	3,872
	160,00
	193,60

	I-mos pirkimo dalies bendra suma:
	14947,20
	15870,43

	2. Šepetėliai instumentams plauti
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Šepetėliai endoskopų rankiniam apruošimui

	Vienkartiniai šepetėliai endoskopų kanalui praplauti rankiniu būdu. Plastikiniais šereliais. Tinkami plauti automatiniame dezinfekcijos plautuve, sterilizuoti garais (134C). Ženklinti CE ženklu (pagal MDD 93/42/EEB).   
	61-63 psl.
	Šepetėlio bendras ilgis 250cm (+-10cm); Šepetėlio diametras 1mm; Šerelių diametras 30mm(+-10mm); Šerelių plotis 5mm(+-1mm)
	Vnt.
	260
	5,00
	5,25
	1300,00
	1365,00

	2.2
	Šepetėliai medicininių instrumentų rankiniam valymui

	Šepetėliai nailoniniais, sintetiniais, gijų šereliais, lenkti;
Daugkartinio naudojimo; Panaudojus nukenksminami automatiniuose plautuvuose. Skirti užterštų biologiniais skysčiais instrumentų ir priemonių vidiniams ir išoriniams paviršiams plauti. Gali būti sterilizuojami sočiųjų vandens garų sterilizatoriuose 134⁰C.
Turi CE ženklą (pagal direktyvą 93/42 EEB)
	61-63 psl.
	Išmatavimai:
12mm x 30mm/40mm x 165mm (+-5mm)
	Vnt.
	85
	5,00
	5,25
	425,00
	446,25

	2.3
	Šepetėliai tuščiavidurių medicininių instrumentų rankiniam valymui

	Šepetėliai nailoniniais, skirti tuščiavidurių instrumentų apruošimui; Daugkartinio naudojimo; Panaudojus nukenksminami automatiniuose plautuvuose. Skirti užterštų biologiniais skysčiais instrumentų ir priemonių vidiniams ir išoriniams paviršiams plauti. Gali būti sterilizuojami sočiųjų vandens garų sterilizatoriuose 134⁰C. Turi CE ženklą (pagal direktyvą 93/42 EEB)
	61-63 psl.
	Išmatavimai:
10mm x45mm x140mm (+-0,5mm)
	Vnt.
	36
	5,00
	5,25
	180,00
	189,00

	
	
	
	
	Išmatavimai 10mm x 100mm x650 mm (+-0,5mm)

	Vnt.
	24
	5,00
	5,25
	120,00
	126,00

	2.4
	Šepetėliai medicininių instrumentų rankiniam valymui

	Šepetėliai metaliniais šereliais; Daugkartinio naudojimo; Panaudojus nukenksminami automatiniuose plautuvuose. Skirti užterštų biologiniais skysčiais instrumentų ir priemonių vidiniams ir išoriniams paviršiams plauti. Gali būti sterilizuojami sočiųjų vandens garų sterilizatoriuose 134⁰C.
Turi CE ženklą (pagal direktyvą 93/42 EEB)
	61-63 psl.
	Išmatavimai:
15mm x 40mm x 180mm
(+-0,5mm)
	Vnt.
	31
	5,00
	5,25
	155,00
	162,75

	2.5
	Šepetėliai odontologiniams grąžteliams valyti
	Šepetėlis turi būti atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, iš atsparios medžiados (metalinis arba lygiavertis); Daugkartinio naudojimo; Šepetėlio ilgis ne mažiau 55mm(+-2mm);plotis ne mažiau 23mm (+-2mm); Šerelių kietumas turi būti reguliuojamas; Gali būti sterilizuojami sočiųjų vandens garų sterilizatoriuose 134⁰C. Turi CE ženklą (pagal direktyvą 93/42 EEB)
	61-63 psl.
	Išmatavimai:
ilgis ne mažiau 55mm(+-2mm);plotis ne mažiau 23mm (+-2mm);
	Vnt.
	30
	5,00
	5,25
	150,00
	157,50

	II-os pirkimo dalies bendra suma:
	2330,00
	2446,50

	3. Sterilizacijos kontrolės priemonės
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	1 tipo (proceso kontrolės) indikatorius garo sterilizatoriams

	Indikatoriai skirti visų tipų (minkštų, kietų) paketų žymėjimui; Indikatoriaus pavidalas- dviguba lipni etiketė; Indikatorius klijuojamas ant visų tipų paketų paviršių; Indikatoriai turi būti susukti į ritinius (ne mažiau 750 vnt. ritinyje); Ant cheminio indikatoriaus  turi būti vieta reikiamai informacijai įrašyti: 3 eilutės, viena eilutė turi talpinti ne mažiau kaip 10 ženklų (raidės ir skaičiai). Nenukrenta nuo paketo po sterilizacijos garais vakuuminiuose sterilizatoriuose; Ypač stiprios fiksacijos; Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į įstaigos patvirtintus krovinio registracijos korteles ir kitus dokumentus; Vandens garų indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1 (1 tipas) arba lygiaverčio standarto reikalavimus; Ant indikatoriaus turi būti nurodytas aiškus žodinis indikatoriaus spalvos pasikeitimas. Indikatoriaus atsakas po sterilizacijos  turi būti aiškiai identifikuojamas ant kiekvieno indikatoriaus turi būti gamintojo nurodytas aiškus etaloninis spalvos pasikeitimas (žodžiais). Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti rankiniai spausdintuvai – orientacinis kiekis -20vnt.
	64-68 psl.
	≥750vnt
	Rit.
	1020
	12,00
	14,52
	12240,00
	14810,40

	3.2
	Specialiam kroviniui (įkrovai) pritaikytas 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius

	Indikatorius naudojamas kartu su kontroliniu įtaisu, pritaikytu įstaigos mišriems kroviniams kontroliuoti. Indikatorius turi būti 2 tipo ir atitikti LST EN ISO 11140-1 reikalavimus. Turi atitikti EN 867-5. Turi užtikrinti chirurginių metalinių, akytų ir tuščiavidurių (ypač sudėtingų:), kompleksinių, mikroinvazinių instrumentų sterilizacijos efektyvumo kokybės kontrolę; Indikatorius turi būti padengtas laminuota plėvele; Po sterilizacijos pasikeitusi spalva turi neblankti ilgiau kaip 3-is metus. Skirtas sterilizacijos kokybės kontrolei, frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose atitinkančiuose LST EN 285 ir LST EN 13060; Sterilizacijos procesams skirtas sočiųjų vandens garų sterilizacijos kontrolei; Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikytas klijuoti į dokumentus, įstaigoje naudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus, nenaudojant klijų; Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 4 segmentų indikatorinio agento, padengto apsauginiu polimeriniu sluoksniu. Patikrinti visam sterilizuojamų gaminių kroviniui turi pakakti vieno indikatoriaus;
Turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas su nesėkmingo proceso identifikaciniais paaiškinimais; Tas pats indikatorius turi būti tinkamas 121 º C – 15 min. ir 134 º C-3,5min. sterilizacijos režimams kontroliuoti; Rezultatai įvertinami iš karto pasibaigus sterilizacijos procesui; Minimali pakuotė ne daugiau 25 vnt., ant jos turi būti nurodyta indikatorių pavadinimas, klasė ir atitikimas standartui. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti įstaigos sterilizuojamiems kroviniams (odontologinės, bendrosios chirurgijos ir kt) pritaikyti išbandymo įtaisai. Įtaisai turi būti aiškiai identifikuojami,  ant įtaisų turi būti gamintojo atliktas ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas). Orientacinis išbandymo įtaisų kiekis -10vnt.
	69-75 psl.
	
	vnt
	10500
	0,80
	0,968
	8400,00
	10164,00

	3.3
	2 tipo specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius, skirtas Bowie-  Dicko bandymui

	2 tipo specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius, skirtas Bowie- Dicko bandymui, turi atitikti LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-4 ir ir LST EN 867-5 arba lygiaverčių standartų  reikalavimus turi būti skirtas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei; Indikatorinė juostelė turi būti apsaugota nuo išblukimo po sterilizacijos. Po sterilizacijos indikatorinės juostelės spalvą turi išlikti nekintanti ne trumpiau kaip 3 metai, laikant sterilizacinės registruose įprastinėmis sąlygomis (pateikti tai įrodančius dokumentus); Indikatorinės juostelės pavidalas - lipni 6 dažų segmentų etiketė, pritaikyta klijuoti į įstaigos krovinio registracijos korteles nenaudojant klijų; Turi būti pateiktas indikatoriaus spalvos pasikeitimo etalonas su teigiamų ir neigiamų rezultatų paaiškinimais lietuvių kalba; Minimali indikatorių pakuotė iki 20 vnt., ant minimalios pakuotės turi būti nurodyta indikatorių klasė ir atitikimas EN ISO 11140-1 standartui arba lygiaverčiui. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti išbandymo įtaisai; Indikatorius ir įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą; Išbandymo įtaisas  Bowie- Dick testui atlikti,  turi būti aiškiai identifikuojamas - ant įtaiso turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr.,  gamintojo pavadinimas); atlaikyti ne mažiau kaip 1000 ciklų. Orientacinis išbandymo įtaisų kiekis -10vnt.
	76-82 psl.
	
	Vnt.
	1120
	1,40
	1,694
	1568,00
	1897,28

	3.4
	Krovinio registracijos kortelių žurnalas

	Pritaikytas įklijuoti įstaigos naudojamoms sterilizacijos kontrolės priemonėms (2.1 – 2.2 pozicijose aprašytiems indikatoriams); Turi susidėti iš ne mažiau kaip 30 lapų; A4 formato; Viename lape vietos turi būti ne mažiau kaip 3 ciklams registruoti; Turi būti pildymo pavyzdys
	
	A4 formato
	vnt
	89
	3,00
	3,63
	267,00
	323,07

	3.5
	Valymo proceso efektyvumo registracijos kontrolės žurnalas
	Žurnalą turi sudaryti ne mažiau kaip 60 kortelių;
Viena kortelė skirta ne mažiau kaip 4 valymo ciklams; Kortelėje yra vietos valymo indikatoriams įklijuoti.
	
	
	vnt
	31
	3,00
	3,63
	93,00
	112,53

	III-čios pirkimo dalies bendra suma:
	22568,00
	27307,28


Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) 45624,21 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt keturi eurai, 21 centas) iš jų PVM 5779,01 Eur (penki tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 1 centas).
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos, kaštai ir visi mokesčiai, susiję su tinkamu sutarties vykdymu pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas ir kaštus, kuriuos, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui
1. Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos subtiekėjus (subteikėjus)*:
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo(subteikėjo) pavadinimas1
	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui (subteikėjuo), aprašymas
	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)

	1.
	-
	-
	-

	...
	-
	-
	-


1Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai Pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai).
2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai)*:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	1.
	VĮ Registrų centro Kauno filialo pažyma
	“Kavlifikaciniai reikalavimai”

	2.
	Įgaliojimas dėl įmonės atstovavimo
	“Kavlifikaciniai reikalavimai”


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus šio pasiūlymo 1 ir 2 punktus. Pasiūlymo 1 ir 2 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 1 ir/ar 2 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų nepasitelks/pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	EBVPD dokumentas
	15

	2.
	VĮ Registrų centro Kauno filialo pažyma
	2

	3.
	Įmonės registravimo pažymėjimas, nuostatai
	3

	4.
	Įgaliojimas dėl įmonės atstovavimo
	1

	5.
	Krepinio popieriaus naudojimo instrukcija, techninių duomenų lapas, atitikties deklaracija
	5

	6.
	Lipni juosta paketų sutvirtinimui naudojimo instrukcija, specifikacija
	3

	7.
	Popieriaus – plastiko juosta naudojimo instrukcija, techninių duomenų lapas, atitikties deklaracija
	5

	8.
	Plastikinių apsaugų naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija
	3

	9.
	Pro-Check naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija
	3

	10.
	Valymo indikatorių naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija
	6

	11.
	Seal Test naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija
	3

	12.
	Valymo indikatorių Simicon RI naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija
	3

	13.
	Instrumentų plovimo šepetėlių naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija
	3

	14.
	1 tipo indikatorių dokumentacijai naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija
	5

	15.
	Kroviniui pritaikytų 2 tipo spec. tyrimų indikatoriaus BMS naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija
	7

	16.
	2 tipo cheminio indikatoriaus Bowie-Dick naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija
	7


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
	Margetingo – ekonomikos direktorė
	
	
	
	Živilė Leonavičienė

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)


