## KaunO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas, Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas: 188756386, tel.: (8 37) 305 571, faksas: (8 37) 305 501, el. paštas: info@krs.lt.

ATVIRO KONKURSO BŪDU ATLIEKAMO TARPTAUTINĖS VERTĖS PIRKIMO DOKUMENTAI

Šilumos energijos tiekimo Švietimo įstaigoms pirkimas

Turinys

I. BENDROSIOS NUOSTATOS	2

II. PIRKIMO OBJEKTAS	3

III. TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDAI	6

IV. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	7

V. RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS	8

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	8

VII. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	9

VIII. PASIŪLYMO KAINOS ŠIFRAVIMAS	11

IX. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI, PATIKSLINIMAI	11

X. SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS	12

XI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS, PASIŪLYMŲ ATMETIMO PAGRINDAI	12

XII. EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI	14

XIII. PASIŪLYMŲ EILĖ, LAIMĖTOJO NUSTATYMAS, PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS	14

XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA	15

XV. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	15

PRIEDAI:

1. Techninė specifikacija (1 priedas);

2. Pasiūlymo forma (2 priedas);

3. EBVPD (3 priedas);

4. Tiekėjo pašalinimo pagrindai (4 priedas);

5. Sutarties projektas (5 priedas);

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas (toliau - Perkančioji organizacija), veikdama pagal penkių švietimo įstaigų – šilumos vartotojų – išduotus įgaliojimus vykdo Šilumos energijos tiekimo švietimo įstaigoms viešojo pirkimo (toliau – Pirkimas) procedūras.

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis Pirkimo sąlygomis.

- Šis Pirkimas nėra rezervuotas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 ir 24 straipsnių nuostatas.

- Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.

- Apie pirkimą paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) interneto adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pirkimas bus atliekamas elektroninėmis priemonėmis CVP IS. Suinteresuoti dalyviai, norintys susipažinti su pirkimo dokumentais, privalo registruotis CVP IS. Bet kokia informacija, Pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS priemonėmis – Perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai (pranešimus gaus tas CVP IS naudotojas, kuris paspaudė „Priimti kvietimą“; kiti tiekėjo CVP IS naudotojai pranešimus gaus, jeigu jie tiekėjo pasiūlymo lango meniu eilutėje „Priskirti naudotojo teises“ bus įtraukti į šį pirkimą.)

- Perkančioji organizacija ir švietimo įstaigos, kurioms perkama šiluma, nėra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojos.

- Šiame pirkime Perkančioji organizacija nenumato skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo.

- Į šio pirkimo komisijos posėdžius perkančioji organizacija nenumato kviesti dalyvauti stebėtojų.

- Pirkimo procedūras vykdo viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija). Komisija veikia iki pirkimo sutarties pasirašymo su Pirkimo laimėtoju arba iki Pirkimo užbaigimo, arba iki sprendimo nutraukti Pirkimą priėmimo. Komisija sprendimus priima Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.

- Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

- Pateikdamas savo pasiūlymą, dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų reikalavimais ir pirkimo sutarties sąlygomis ir atsisako taikyti bet kokias kitas, sutartyje nenumatytas, sąlygas.

- Konkurso dalyvis turi pateikti pasiūlymą, apimantį visus pirkimo dokumentuose nurodytus konkrečios pirkimo dalies pirkimo objekto darbus.

- Pirkimo dokumentų reikalavimai taikomi visiems fiziniams ar juridiniams asmenims ir asmenų grupei, įmonėms ar ūkinėms bendrijoms, įsteigtoms ir veikiančioms bet kurioje valstybėje pagal civilinės, komercinės ar viešosios teisės nuostatas ir turinčioms bet kurioje iš šių valstybių įstatymais numatytą buveinę, centrinę administraciją arba pagrindinę verslo vietą.

- Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Egidijus Katilius, tel. 868652536, el. p. egidijus.katilius@krs.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS

- Vadovaujantis VPĮ 28 straipsnio nuostatomis Pirkimo objektas skaidomas į penkias Pirkimo dalis:

  - I Pirkimo dalis: Šilumos tiekimas, Kauno rajono Babtų gimnazijai, adresu Kėdainių g. 48, Babtai. Šios pirkimo dalies laimėtojas turės:

    - Kauno rajono, Babtų gimnazijos, adresu Kėdainių g. 48, Babtai, katilinės patalpose įrengti du po 250 kW galios biokurą ir/ar biomasę naudojančius katilus atitinkančius aktualius aplinkosaugos reikalavimus;

    - pritaikyti esamą gimnazijos katilinės patalpą biokuro ir/ar biomasės katilų eksploatacijai įrengiant patalpose visą būtiną įrangą kuro padavimui, tinkamai ir saugiai teisės aktų reikalavimus atitinkančiai šilumos gamybai ir šilumos tiekimui atsižvelgiant į gimnazijoje įrengtą šilumos vamzdyną;

    - įrengti kuro sandėlį (apie 100 m3);

    - eksploatuoti paties įrengtą katilinę ir tiekti šilumos energiją gimnazijai (Šildomas plotas – 5583,38 kv. m., suvartotas šilumos kiekis 2015 m. – 603756 kWh, 2016 m. – 529896 kWh, 2017 m. – 647123 kWh), naudojantis gimnazijos turimomis sistemomis ir laikantis Lietuvos Respublikoje nustatytų higienos normų ir bet kurių kitų teisės aktų reikalavimų nustatančių šilumos tiekimą, patalpų šilumos temperatūrą;

    - Maksimali numatyta šios Pirkimo dalies sutarties vertė įskaitant visas pratęsimo galimybes - 515280 Eur. Nurodytą vertę viršijantys tiekėjų pasiūlymai bus atmesti.

  - II Pirkimo dalis: Šilumos tiekimas Kauno rajono Garliavos A. Mitkaus pagrindinei mokyklai, adresu Vytauto g. 4, Garliava. Šios pirkimo dalies laimėtojas turės:

    - Eksploatuoti Kauno rajono Garliavos A. Mitkaus pagrindinės mokyklos katilinę, kurioje užsakovo lėšomis yra sumontuota nauja šilumos gamybai ir vandens šildymui reikalinga įranga (biokurą naudojantis vandens šildymo katilas KSVm – 0,4 K; Gamtines dujas naudojantis vandens šildymo katilas SIME RS 279) bei atlikti nuolatinę šių įrenginių ir įrangos bei sistemų priežiūrą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams;

    - Gaminti ir tiekti šilumą Kauno rajono Garliavos A. Mitkaus pagrindinei mokyklai (šildomas plotas – 5084,97 kv.m., suvartotas šilumos kiekis 2015 m. – 445270 kWh, 2016 m. – 568663 kWh, 2017 m. – 418410 kWh.) naudojantis mokyklos turimomis sistemomis ir laikantis Lietuvos Respublikoje nustatytų higienos normų ir bet kurių kitų teisės aktų reikalavimų nustatančių šilumos tiekimą, patalpų šilumos temperatūrą.

    - Maksimali numatyta šios Pirkimo dalies sutarties vertė įskaitant visas pratęsimo galimybes - 411960 Eur. Nurodytą vertę viršijantys tiekėjų pasiūlymai bus atmesti.

  - III Pirkimo dalis: Šilumos tiekimas Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijai adresu Vilniaus g. 67, Karmėlava. Šios pirkimo dalies laimėtojas turės:

    - eksploatuoti Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos naujai įrengtą biokuro katilinę su nauja šilumos gamybai sumontuota įranga (įrengtas biokurą naudojantis vandens šildymo katilas KSVm – 0,4 K.) bei atlikti nuolatinę šių įrenginių ir įrangos bei sistemų priežiūrą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams;

    - Gaminti ir tiekti šilumą Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijai (šildomas plotas – 6111,35 kv.m., suvartotas šilumos kiekis 2015 m. – 560236 kWh, 2016 m. – 905713 kWh, 2017 m. – 861451 kWh.) naudojantis gimnazijos turimomis sistemomis ir laikantis Lietuvos Respublikoje nustatytų higienos normų ir bet kurių kitų teisės aktų reikalavimų nustatančių šilumos tiekimą, patalpų šilumos temperatūrą;

    - Maksimali numatyta šios Pirkimo dalies sutarties vertė įskaitant visas pratęsimo galimybes - 675780 Eur. Nurodytą vertę viršijantys tiekėjų pasiūlymai bus atmesti.

  - IV Pirkimo dalis: Šilumos tiekimas Kauno rajono Neveronių gimnazijai adresu Pabiržio k., Keramikų g. 98. Šios pirkimo dalies laimėtojas turės:

    - Eksploatuoti Kauno rajono Neveronių gimnazijos naujai įrengtą biokuro katilinę su nauja šilumos gamybai sumontuota įranga (įrengta konteinerinė katilinė, granulių kurą (biokurą) naudojantis vandens šildymo katilas (300 kW galios) su atskiru šilumos paskirstymo mazgu) bei atlikti nuolatinę šių įrenginių ir įrangos bei sistemų priežiūrą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams;

    - Gaminti ir tiekti šilumą Kauno rajono Neveronių gimnazijai (Šildomas plotas – 2491,76 kv.m., Suvartotas šilumos kiekis 2015 m. – 258201 kWh, 2016 m. – 302735 kWh, 2017 m. – 350931 kWh.) naudojantis gimnazijos turimomis sistemomis ir laikantis Lietuvos Respublikoje nustatytų higienos normų ir bet kurių kitų teisės aktų reikalavimų nustatančių šilumos tiekimą, patalpų šilumos temperatūrą;

    - Maksimali numatyta šios Pirkimo dalies sutarties vertė įskaitant visas pratęsimo galimybes - 261330 Eur. Nurodytą vertę viršijantys tiekėjų pasiūlymai bus atmesti.

  - V Pirkimo dalis: Šilumos tiekimas Kauno rajono Vandžiogalos gimnazijai adresu Kėdainių g. 30, Vandžiogala. Šios pirkimo dalies laimėtojas turės:

    - Kauno rajono, Vandžiogalos gimnazijos katilinės patalpose įrengti du po 200 kW galios biokurą ir/ar biomasę naudojančius katilus su nauja šilumos gamybai reikalinga įranga, atitinkančia aktualius aplinkosaugos reikalavimus;

    - pritaikyti esamą gimnazijos katilinės patalpą biokuro ir/ar biomasės katilų eksploatacijai įrengiant patalpose visą būtiną įrangą kuro padavimui, tinkamai ir saugiai, teisės aktų reikalavimus atitinkančiai, šilumos gamybai ir šilumos tiekimui atsižvelgiant į gimnazijoje įrengtą šilumos vamzdyną;

    - įrengti kuro sandėlį (apie 200 m3);

    - suprojektuoti ir atlikti šilumos trasos (bekanalės) pakeitimą iki gimnazijos pastato šilumos punkto (apie 80 m);

    - eksploatuoti paties įrengtą katilinę ir tiekti šilumos energiją gimnazijai (Šildomas plotas – 3714,83 kv. m., suvartotas šilumos kiekis 2015 m. – 461760 kWh, 2016 m. – 509310 kWh, 2017 m. – 553728 kWh.), naudojantis gimnazijos turimomis sistemomis ir laikantis Lietuvos Respublikoje nustatytų higienos normų ir bet kurių kitų teisės aktų reikalavimų nustatančių šilumos tiekimą, patalpų šilumos temperatūrą“

    - Maksimali numatyta šios Pirkimo dalies sutarties vertė įskaitant visas pratęsimo galimybes - 437400 Eur. Nurodytą vertę viršijantys tiekėjų pasiūlymai bus atmesti.

- Perkamų rangos darbų apimtys, funkcines bei techninės savybės nurodytos Pirkimo techninėje specifikacijoje (Pirkimo objekto techninis projektas bei darbų kiekių žiniaraščiai) ir Pirkimo sutartį sudarančiuose dokumentuose. Šie dokumentai pateikti Pirkimo dokumentų prieduose.

- Visų Pirkimo dalių pirkimo objektai – šilumos energija. BVPŽ kodas – 09323000-9.

- Su kiekvienos Pirkimo dalies laimėtoju bus sudaroma viešojo pirkimo – pardavimo sutartis. Pagal Sutartį ir prie jos pasirašytą katilinės patalpų perdavimo- priėmimo aktą tiekėjui bus suteikiamas leidimas naudotis katilinės patalpomis Sutarties galiojimo laikotarpiui (paslaugų teikimo laikui), leidimas naudotis katilinės patalpomis suteikiamas siekiant mažinti administracinę naštą, skatinti konkurenciją ir šilumos kainą.

- Dalyviai pasiūlymus gali teikti vienai, kelioms ar visoms Pirkimo dalims.

- Šilumos energijos (įskaitant visų reikiamų darbų, siekiant tiekti šilumą, atlikimą) laikas – 5 metai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Sutartis gali būti pratęsta dar 5 metų laikui, jeigu šalys tinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį ir dėl šio sutarties pratęsimo sudaro papildomą susitarimą dėl sutarties pratęsimo. Dėl nenumatytų aplinkybių, nesant laiku paskirtam naujam tiekėjui, viešojo pirkimo sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas papildomai iki naujo tiekėjo paskyrimo, bet ne ilgiau kaip dar 1 (vieniems) metams. Ilgesnis nei trijų metų sutarties terminas nustatytas: i) siekiant suinteresuoti tiekėjus dalyvauti ir teikti pasiūlymus pirkime; ii) nes yra pakankamas tam, kad tiekėjai žinodami, kad sutartis galios ilgą laiką galės tinkamai įvertinti jų pačių įdedamas investicijas į paslaugos teikimą bei perkančiosios organizacijos jau įdiegtų įrenginių ir įrangos nusidėvėjimą ir šios įrangos techninės būklės palaikymą tiekėjo lėšomis, ko pasėkoje per 10 metų laikotarpį tiekėjų patiriamos išlaidos galės būti vienodai paskirstomos visam sutarties galiojimo laikotarpiui, o tai turėtų lemti mažesnius šilumos įkainius, taigi ir racionalų biudžeto lėšų naudojimą; iii) ilgalaikė sutartis, kai pirkimas skaidomas į dalis, leidžia pirkime dalyvauti smulkaus ir vidutinio verslo atstovams ir juos sudomina tuo, kad sukuria pastovias pajamas, o smulkaus verslo dalyvavimas leidžia perkančiajai organizacijai racionaliai panaudoti biudžeto lėšas; iv) trumpesnis sutarties laikotarpis perkančiosios organizacijos nuomone, neleistų pasiekti racionalaus biudžeto lėšų naudojimo, o tik padidintų administracinę naštą, nes reiktų kiekvienais metais (jei pirkimą vykdyti kasmet) arba kas kelis metus atlikti įrangos inventorizaciją; v) trumpesnio laikotarpio sutartis, tikėtina, nesudomintų tiekėjų dalyvauti pirkime, todėl sumažėtų konkurencija, nes nebūtų pritraukti tiekėjai iš kitų rajonų, kitų miestų, taigi, esant trumpesnio laikotarpio sutarčiai kiltų rizika konkurencingumui ir racionaliam biudžeto lėšų panaudojimui.

- Po viešojo pirkimo sutarčių dėl I ir V Pirkimo dalies įsigaliojimo, šilumos ūkio modernizavimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskelbus šildymo sezono pradžią tiekėjas savo sąskaita privalės užtikrinti šilumos tiekimą objektui nepriklausomai nuo to ar jis bus spėjęs modernizuoti šilumos ūkį ar ne. Tiekėjui per 18 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos nespėjus objekte modernizuoti šilumos ūkio (neįrengus dalies ar visų šilumos tiekimui reikalingų įrenginių, vamzdžių ar įrangos) bus laikoma, jog buvo įvykdytas esminis sutarties pažeidimas ir sutartis su tiekėju bus nutraukta tiekėją įtraukiant į nepatikimų tiekėjų sąrašus.

- Visi reikalavimai Pirkimo objektui pagal Pirkimo dalis numatyti Pirkimo dokumentų 1 priede – techninėje specifikacijoje.

- Tam, kad tiekėjai galėtų suprasti Pirkimo objekto aplinką ir įsivertinti pasiūlymą, Perkančioji organizacija rengs susitikimą su tiekėjais, pagal tiekėjų pateiktus prašymus. Susitikimai vyks 20 dienų nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo tuo adresu, kuriuo yra atitinkamos Pirkimo dalies Pirkimo objektas ir bus nutraukti suėjus šiam terminui. Susitikimų organizavimo tvarka nustatyta Pirkimo sąlygų 71 p.

- Pirkimo sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara.

- Alternatyvių pasiūlymų teikti negalima. Alternatyviais pasiūlymais bus laikomi tokie pasiūlymai, kuriuose siūlomos kitokios Pirkimo objekto charakteristikos ir (ar) Pirkimo sutarties sąlygos, nei nustatyta Pirkimo dokumentuose ir (ar) kuriuose tiekėjas pasiūlė skirtingų charakteristikų medžiagas, prekes ar įrenginius vienam ir tam pačiam darbui atlikti. Jei tiekėjas pasiūlymą pateiks CVP IS ir popierine forma arba el. paštu, tokie pasiūlymai bus laikomi alternatyviais ir su jais nebus susipažįstama bei jie nebus nagrinėjami.

III. TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Šiame Pirkime bus taikoma VPĮ 59 straipsnio 4 dalyje nurodyta galimybė pirmiausia vertinti dalyvių pateiktus pasiūlymus, o juos įvertinus tikrinti, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš Pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš Pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

- Tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos).

- Užsienio valstybių tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai nurodyti 4 priede.

- Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš Pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:

  - pasiūlymą pateikęs dalyvis;

  - kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė (jungtinės veiklos partneriai);

  - kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.

- teikiant pasiūlymą, prie jo prisegama EBVPD forma su atsakymais PDF formatu kartu su kitais pasiūlymo dokumentais, t. y. pasiūlymo pateikimo lango skiltyje „Prisegti dokumentus“.

- Kiekvienas PDF formatu teikiamas EBVPD turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus.

- Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, Perkančioji organizacija reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti reikalaujamų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 4 priedo 1, 2 punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

- Jeigu tiekėjas neatitinka 4 priedo 1, 3–9 punktuose nustatytų reikalavimų, Perkančioji organizacija jo nepašalina iš pirkimo procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:

  - tiekėjas pateikė Perkančiajai organizacijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

    - savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl šių Pirkimo sąlygų 4 priedo 1, 3–9 punktuose nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo;

    - bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

    - ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

  - Perkančioji organizacija įvertino tiekėjo informaciją, pateiktą pagal 36.1 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Perkančioji organizacija turi pateikti tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo 35.1 punkte nurodytos tiekėjo informacijos gavimo dienos.

IV. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei reikalaujami dokumentai ir informacija, patvirtinantys šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Patvirtinančių dokumentų sąrašas |
| --- | --- | --- |
| Teisė verstis atitinkama veikla |  |  |
| 37.1. | Tiekėjas arba bent vienas tiekėjo darbuotojas ar tiekėjo subrangovas (subteikėjas) turi teisę eksploatuoti šilumos įrenginius (technologiškai valdyti ir/ar techniškai prižiūrėti) | Tiekėjo arba tiekėjo darbuotojo atsakingo už šilumos gamybos įrenginio eksploatavimą atestatas ar kitas lygiavertis dokumentas suteikiantis teisę eksploatuoti (technologiškai valdyti ir/ar techniškai prižiūrėti) šilumos gamybos įrenginius. |

- Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir pateiks tai įrodančius dokumentus.

V. RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

- Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu pagal Viešųjų pirkimų statymo 47 straipsnio 2 dalies nuostatas ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 6 dalies nuostatas, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį.

- Jeigu reikalaujama išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 7 punktą arba turėti specialų leidimą ar būti tam tikrų organizacijų nariu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 2 dalį, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.

- Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo Perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami.

- Perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 ir 51 straipsnių nuostatas patikrina, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį Perkančiosios organizacijos nustatytą pašalinimo pagrindą, Perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

- Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Tiekėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą, privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti:

  - nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies (partnerio) įsipareigojimai vykdant su Perkančiąja organizacija numatomą sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje pirkimo sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidariąją visų šios sutarties partnerių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą;

  - numatyta, kuris partneris (toliau – atsakingas partneris) atstovauja tiekėjų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti kvalifikacijos nagrinėjimo ir pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir kam teikti su šiais klausimais susijusią informaciją), taip pat nurodytas konkretus fizinis asmuo (atsakingo partnerio darbuotojas), kuris bus atsakingas už bendravimą su Perkančiąja organizacija ir pasirašys Pirkimo sutartį jei tiekėjas bus pripažintas Pirkimo laimėtoju. Tuo atveju, jei tiekėjų grupės pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu šį viešąjį pirkimą, Perkančioji organizacija palaikys ryšius tik su atsakingu partneriu, su juo bus sudaroma pirkimo sutartis ir jam bus atliekami mokėjimai.

  - Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą nustačius laimėjusį  ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

- Pasiūlymo užtikrinimo nereikalaujama.

VII. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiais Pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

- Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Perkančioji organizacija nurodo, kad bus laikoma, jog tiekėjas teikdamas pasiūlymą CVP IS patvirtina jo atitikimą keliamiems reikalavimams ir patvirtina, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir atitinkanti tikrovę (faktinius duomenis). Jei Perkančioji organizacija nustatys, kad su pasiūlymu buvo pateikti žinomai melagingi duomenys, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas ir tiekėjas bus įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašus.

- Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.).

- Tiekėjo pasiūlymas, kiti dokumentai bei informacija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

- Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme nebegali būti subtiekėju.

- Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

- Kol nesuėjo pasiūlymų priėmimo terminas, dalyvis CVP IS priemonėmis gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą.

- Pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma (Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti pažymų ar kitų su pasiūlymu teikiamų dokumentų originalus):

  - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal Pirkimo dokumentų 2 priedą;

  - užpildytas ir pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 3 priedas). EBVPD turi užpildyti, pasirašyti ir pateikti tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), ir kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais ketina remtis tiekėjas;

  - Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

  - Dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis ketina remtis, ištekliai (jeigu tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais);

  - Įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo, įsakymo), suteikiančio teisę pasirašyti ar/ir pateikti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ir/ar CVP IS priemonėmis pateikia ne įmonės vadovas);

  - techninė informacija ir dokumentai, jei tai reikalaujama Pirkimo dokumentuose;

- Šilumos tiekimo įkainiai pateikiami eurocentais, dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Į siūlomą šilumos įkainį turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, darbų, medžiagų šilumos gamybos įrenginių pirkimo ir montavimo, sąskaitų pateikimo per E.sąskaita sistemą ir kt.) reikalingos šilumai gaminti ir tiekti užsakovui. PVM turi būti nurodomas atskirai.

- Pasiūlyme nurodytas šilumos vieneto (kW/h) vieneto įkainis bus naudojamas apmokėti už faktiškai suteiktą šilumos energiją. Pasiūlyme nurodytas įkainis bus perskaičiuojamas pagal LR Šilumos ūkio įstatymą. Perkančioji organizacija negarantuoja, kad faktinis šilumos energijos suvartojimas atitiks nurodytą suvartojimą per 10 metų. Bendra pasiūlymo kaina (šilumos vieneto įkainis padaugintas iš preliminaraus suvartojamo šilumos kiekio) turi būti įrašyta į pasiūlymo formą ir naudojama tik laimėtojo parinkimui, o už patiektą šilumą su Pirkimo laimėtoju bus atsiskaitoma pagal įkainius nurodytus pasiūlyme ir vėliau peržiūrėtus Šilumos įstatymo nustatyta tvarka.

- skaičiuojant įkainį, turi būti vertinama, kad darbų, medžiagų, įrangos ir gaminių kokybė turi atitikti Perkančiosios organizacijos pateiktus techninius reikalavimus, nustatytus techninėje specifikacijoje ir tiekėjo pasiūlyme, kuris taip pat turi tenkinti techninės specifikacijos reikalavimus ir juos atitikti.

- Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti, kokius subtiekėjus ir kokiai pirkimo sutarties daliai jis ketina pasitelkti.

- Pasiūlymas turi būti pateiktas iki termino nurodyto Pirkimo skelbime ir jo patikslinimuose (jei tokių būtų) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

- Susipažinti su Pirkimo dokumentais tiekėjai turi teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

- Perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

- Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir apie tai raštu praneša Perkančiajai organizacijai. Jeigu tiekėjas neatsako į Perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia iki Perkančiosios organizacijos nustatytos datos, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir tokio tiekėjo pasiūlymas atmetamas.

- Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

- Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Teikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina, kad jis nėra susijęs su jokių galimų interesų konfliktu ir kad nėra susijęs su jokiais kitais pirkime dalyvaujančiais tiekėjais. Jei tokios aplinkybės atsirastų, sutarties vykdymo metu tiekėjas turi nedelsdamas apie tai informuoti Komisiją.

- Perkančioji organizacija neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymas nebuvo gautas ar gautas pavėluotai. Pavėluotai gautas pasiūlymas nepriimamas.

VIII. PASIŪLYMO KAINOS ŠIFRAVIMAS

- Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

  - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf;

  - iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: tel. 864710978, el. p. giedre.zuzeviciute@krs.lt arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

- Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

IX. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI, PATIKSLINIMAI

- Tiekėjai savo prašymus dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos gali teikti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo.

- Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, Perkančioji organizacija ją pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Tuo atveju, kai tikslinama pirkimo skelbimuose paskelbta informacija, Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka skelbiami klaidų ištaisymo skelbimai.

- Perkančioji organizacija rengs susitikimą su tiekėjais. Susitikimas vyks su kiekvienu tiekėju atskirai. Susitikimai vyks 20 dienų nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo tuo adresu, kuriuo yra atitinkamos Pirkimo dalies Pirkimo objektas ir bus nutraukti suėjus šiam terminui. Tiekėjas norėdamas dalyvauti susitikime privalo susisiekti su Perkančiosios organizacijos atstovu el. p. egidijus.katilius@krs.lt ir suderinti tikslų susitikimo laiką. Tiekėjai į susitikimą privalės atvykti suderintą datą, valandą ir minutę. Tiekėjas susitikimo metu susipažins su Pirkimo objekto aplinka, galės įvertinti esamas patalpas, jų įrangą, jų būklę tam kad tinkamai parengtų ir įsivertintų pasiūlymą. Su tiekėjais bus susitinkama atskirai siekiant išlaikyti tiekėjų konfidencialumą. Susitikimo metu į tiekėjų klausimus nebus atsakinėjama, tačiau pateikti klausimai bus protokoluojami ir atsakymai į juos bus pateikti viešai per CVP Įstatyme nustatytais terminais.

X. SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS

- Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

- Su gautais pasiūlymais bus susipažįstama Komisijos posėdyje, kuris vyks skelbime apie Pirkimą nurodytoje vietoje, nurodytu laiku.

- Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis, apie protokolu įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems, pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

XI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS, PASIŪLYMŲ ATMETIMO PAGRINDAI

- Komisija nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus ir nustato ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą šia tvarka:

  - Įvertinama EBVPD pateikta informacija ir priimamas sprendimas dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo atitikimo;

  - Nagrinėjama ar pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus pasiūlymo pateikimo reikalavimus. Tikrinama, ar tiekėjas pateikė visus prašomus dokumentus ar pateikė prašomus duomenis ir juos pagrindžiančius dokumentus (jei jų buvo reikalaujama);

  - Tikrinama ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija Perkančiosios organizacijos Pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą;

  - Tikrinama, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, ir, esant poreikiui, paprašyti pateikti detalų kainos sudėtinių dalių pagrindimą. Neįprastai maža kaina laikoma tokia, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;

  - Nustatomas galimas Pirkimo laimėtojas;

  - Galimo Pirkimo laimėtojo prašoma pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus bei Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus patvirtinančius dokumentus ir gavus šiuos duomenis atliekamas vertinimas bei nustatomas laimėtojas.

- Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis - tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, ar dokumentus, nesusijusius su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina, arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Perkančioji organizacija, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašys dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti, paaiškinti arba pateikti naujus per nustatytą protingą terminą;

- Jeigu nustatyta, kad netikslūs pasiūlymo dokumentai ar duomenys, nenurodyti Pirkimo dokumentų 75 p., Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą, pakeisti siūlomas medžiagas ar įrangą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis.

- Perkančioji organizacija pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS priemonėmis paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

- Tiekėjų pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – mažiausią kainą. Mažiausios kainos pasiūlymas įrašomas pirmuoju eilėje.

- Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmetamas.

- Tiekėjo pateiktų pasiūlymo duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai Perkančiajai organizacijai siunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

- Pasiūlymas atmetamas, jeigu:

  - yra bent vienas Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje (pirkimo sąlygų 4 priedas) nustatytas tiekėjo pašalinimo pagrindas;

  - pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų;

  - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (pvz., siūlomos paslaugos,  įranga, medžiagos ar prekės neatitinka techninės specifikacijos ar kitų reikalavimų, pasiūlymas pateiktas ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, nepateiktas kainos pasiūlymas; tiekėjas paaiškindamas pasiūlymą pakeitė pasiūlymo techninius duomenis ar duomenis paaiškino taip, kad iš neatitinkančio pasiūlymą padarė šiuos reikalavimus atitinkančiu ir pan.);

  - dalyvio pasiūlyta kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir pirkimo dokumentuose nėra nurodyta pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;

  - dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo;

  - pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, Perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

  - dalyvis, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

  - perkančiosios organizacijos prašymu, kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje, nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino ar nepateikė dokumentų ar duomenų dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimą užtikrinimą patvirtinančio dokumento.

- Perkančioji organizacija gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas.

XII. EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal mažiausios kainos be PVM kriterijų (mažiausia bendra atitinkamai Pirkimo daliai pasiūlymo kaina be PVM).

- Pasiūlymų kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

XIII. PASIŪLYMŲ EILĖ, LAIMĖTOJO NUSTATYMAS, PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

- Komisija, norėdama priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, turi nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus ir nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) bei priima sprendimą dėl Pirkimo laimėtojo. Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

- Komisija, nustačiusi pasiūlymų eilę suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) praneša apie priimtą sprendimą sudaryti eilę ir nustatyti galimai laimėjusį pasiūlymą. Tuomet Perkančioji organizacija kreipiasi į galimą pirkimo laimėtoją dėl dokumentų, pagrindžiančių jo kvalifikacijos atitiktį Pirkimo dokumentų reikalavimams bei pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikimo. Jei tiekėjas per nustatytą terminą pateikia atitikimą keliamiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir įrodo atitiktį jiems  keliamus reikalavimus tiekėjas pripažįstamas Pirkimo laimėtoju. Jei tiekėjas reikalaujamų dokumentų nepateikia ar neįrodo, kad atitinka reikalavimus kvalifikacijai ar neįrodo apie pašalinimo pagrindų nebuvimą - jo pasiūlymas atmetamas, ir šiuos dokumentus prašoma pateikti sekančio pasiūlymų eilėje likusio tiekėjo, jei jo pasiūlymas gali būti laikomas laimėjusiu.

- Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

- Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.

- Pirkimą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

- Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu CVP IS priemonėmis atsisako ją sudaryti arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, arba nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, prieš tai įvertinusi šio dalyvio kvalifikaciją ir neatitikimą pašalinimo pagrindams.

- Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusius tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- Ginčai nagrinėjami Įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

XV. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- Pirkimo sutarties sąlygos nustatytos Pirkimo dokumentų 5 priede. Pirkimo sutartis turės būti užtikrinta banko garantija ar draudimo bendrovės sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo raštu. Užtikrinimo vertė – 10 000 Eur kiekvienai Pirkimo daliai. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas visam sutarties terminui (5 metai), o pratęsus sutartį, turės būti pratęstas arba pateiktas naujas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis įsigalios tik pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą. Laimėjęs tiekėjas privalės laikytis savo pasiūlymo ir suteikti bei atlikti visas paslaugas darbus tam kad tiekti šilumos energiją užsakovui.

_____________________________

Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  | Pirkimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | I PIRKIMO DALIS: Šilumos tiekimas Kauno rajono, Babtų gimnazijoje, adresas: Kėdainių g. 48, Babtai* | Įrengti konteinerinio tipo katilinę su dviem po 250 kW galios biokurą ir/ar biomasę naudojančiais katilais ir visa įranga reikalinga kuro padavimui taip pat katilo veikimui ir šilumos tiekimui būtina įranga, įrenginiais ir medžiagomis. Įrengti kuro sandėlį (tūris apie 100 m3), su visa paslaugos tiekimui reikalinga įranga. Užtikrinti, kad įrengtų įrenginių CO išmetimo riba neviršytų aktualios redakcijos Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų (higienos normų, šilumos ūkį ir tiekimą reglamentuojančių teisės aktų). Eksploatuoti paties įrengtą įrangą ir tiekti šilumos energiją užsakovui - Kauno rajono, Babtų gimnazijai, adresas: Kėdainių g. 48, Babtai, laikantis higienos normų, užtikrinant tinkamą šilumą patalpose. Šildomas plotas – 5583,38 kv. m., Suvartotas šilumos kiekis 2015 m. – 603756 kWh, 2016 m. – 529896 kWh, 2017 m. – 647123 kWh. Preliminarus numatomas suvartoti šilumos kiekis per 10 metų: 6471230 kWh (galima paklaida ±30%) Paslaugos teikimo metu tiekėjas bus atsakingas už reikiamų medžiagų ir prekių šilumos gamybai įsigijimą, taip pat už įrangos priežiūrą siekiant užtikrinti šilumos tiekimą šildymo laikotarpiu. Šilumos ūkio modernizavimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskelbus šildymo sezono pradžią tiekėjas savo sąskaita privalės užtikrinti šilumos tiekimą objektui nepriklausomai nuo to ar jis bus spėjęs modernizuoti šilumos ūkį ar ne. Tiekėjui per 18 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos nespėjus objekte modernizuoti šilumos ūkio (neįrengus dalies ar visų šilumos tiekimui reikalingų įrenginių, vamzdžių ar įrangos) bus laikoma, jog buvo įvykdytas esminis sutarties pažeidimas ir sutartis su tiekėju bus nutraukta tiekėją įtraukiant į nepatikimų tiekėjų sąrašus. |
| 2. | II PIRKIMO DALIS: Šilumos tiekimas Kauno rajono Garliavos A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje, adresas: Vytauto g. 4, Garliava* | Eksploatuoti perkančiosios organizacijos katilinę su nauja šilumos gamybai ir vandens šildymui sumontuota įranga. Savivaldybės lėšomis įrengtas biokurą naudojantis vandens šildymo katilas KSVm – 0,4 K. Gamtines dujas naudojantis vandens šildymo katilas SIME RS 279. Tiekti šilumos energiją užsakovui - Kauno rajono Garliavos A. Mitkaus pagrindinei mokyklai, adresas: Vytauto g. 4, Garliava, laikantis higienos normų, užtikrinant tinkamą šilumą patalpose. Šildomas plotas – 5084,97 kv.m., Suvartotas šilumos kiekis 2015 m. – 445270 kWh, 2016 m. – 568663 kWh, 2017 m. – 418410 kWh. Preliminarus numatomas suvartoti šilumos kiekis per 10 metų: 5686630 kWh. (galima paklaida ±30%) Paslaugos teikimo metu tiekėjas bus atsakingas už reikiamų medžiagų ir prekių šilumos gamybai įsigijimą, taip pat už įrangos priežiūrą siekiant užtikrinti šilumos tiekimą šildymo laikotarpiu. |
| 3. | III PIRKIMO DALIS: Šilumos tiekimas Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje, adresas: Vilniaus g. 67, Karmėlava* | Eksploatuoti perkančiosios organizacijos naujai įrengtą biokuro katilinę su nauja šilumos gamybai sumontuota įranga. Savivaldybės lėšomis įrengtas biokurą naudojantis vandens šildymo katilas KSVm – 0,4 K. Tiekti šilumos energiją užsakovui Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijai, adresas: Vilniaus g. 67, Karmėlava, laikantis higienos normų, užtikrinant tinkamą šilumą patalpose. Šildomas plotas – 6111,35 kv.m., Suvartotas šilumos kiekis 2015 m. – 560236 kWh, 2016 m. – 905713 kWh, 2017 m. – 861451 kWh. Preliminarus numatomas suvartoti šilumos kiekis per 10 metų: 9057130 kWh (galima paklaida ±30%) Paslaugos teikimo metu tiekėjas bus atsakingas už reikiamų medžiagų ir prekių šilumos gamybai įsigijimą, taip pat už įrangos priežiūrą siekiant užtikrinti šilumos tiekimą šildymo laikotarpiu. |
| 4. | IV PIRKIMO DALIS: Šilumos tiekimas Kauno rajono Neveronių gimnazijoje, adresas: Pabiržio k., Keramikų g. 98* | Eksploatuoti perkančiosios organizacijos naujai įrengtą biokuro katilinę su nauja šilumos gamybai sumontuota įranga. Savivaldybės lėšomis įrengta konteinerinė katilinė, granulių kurą (biokurą) naudojantis vandens šildymo katilas (300 kW galios) su atskiru šilumos paskirstymo mazgu. Tiekti šilumos energiją užsakovui Kauno rajono Neveronių gimnazijai, adresas: Pabiržio k., Keramikų g. 98, laikantis higienos normų, užtikrinant tinkamą šilumą patalpose. Šildomas plotas – 2491,76 kv.m., Suvartotas šilumos kiekis 2015 m. – 258201 kWh, 2016 m. – 302735 kWh, 2017 m. – 350931 kWh. Preliminarus numatomas suvartoti šilumos kiekis per 10 metų: 3509310 kWh (galima paklaida ±30%) Paslaugos teikimo metu tiekėjas bus atsakingas už reikiamų medžiagų ir prekių šilumos gamybai įsigijimą, taip pat už įrangos priežiūrą siekiant užtikrinti šilumos tiekimą šildymo laikotarpiu. |
| 5. | V PIRKIMO DALIS: Šilumos tiekimas Kauno rajono Vandžiogalos gimnazijoje, adresas: Kėdainių g. 30, Vandžiogala* | Esamos katilinės patalpose įrengti du po 200 kW galios biokurą ir/ar biomasę naudojančius katilus, su nauja šilumos gamybai reikalinga įranga. Įrengti kuro sandėlį (tūris apie 200 m3), su visa paslaugos tiekimui reikalinga įranga. Užtikrinti, kad įrengtų įrenginių CO išmetimo riba neviršytų aktualios redakcijos Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų (higienos normų, šilumos ūkį ir tiekimą reglamentuojančių teisės aktų). Eksploatuoti paties įrengtą įrangą ir tiekti šilumos energiją užsakovui Kauno rajono Vandžiogalos gimnazijoje, adresas: Kėdainių g. 30, Vandžiogala laikantis higienos normų, užtikrinant tinkamą šilumą patalpose. Šildomas plotas – 3714,83 kv. m., Suvartotas šilumos kiekis 2015 m. – 461760 kWh, 2016 m. – 509310 kWh, 2017 m. – 553728 kWh. Preliminarus numatomas suvartoti šilumos kiekis per 10 metų: 5537280 kWh. (galima paklaida ±30%) Suprojektuoti ir atlikti šilumos trasos (bekanalės) pakeitimą iki gimnazijos pastato šilumos punkto (apie 80 m). Šilumos ūkio modernizavimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskelbus šildymo sezono pradžią tiekėjas savo sąskaita privalės užtikrinti šilumos tiekimą objektui nepriklausomai nuo to ar jis bus spėjęs modernizuoti šilumos ūkį ar ne. Tiekėjui per 18 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos nespėjus objekte modernizuoti šilumos ūkio (neįrengus dalies ar visų šilumos tiekimui reikalingų įrenginių, vamzdžių ar įrangos) bus laikoma, jog buvo įvykdytas esminis sutarties pažeidimas ir sutartis su tiekėju bus nutraukta tiekėją įtraukiant į nepatikimų tiekėjų sąrašus. |

*Tiekėjai dalyvaujantys Pirkime turi teisę apžiūrėti objektus nurodytus Techninės specifikacijos lentelės 1-5 punktuose. Apžiūros laiką iš anksto būtina suderinti su Perkančiąją organizacija Pirkimo sąlygų 71 p. nustatyta tvarka.

Pagal Sutartį ir prie jos pasirašytą konkrečios Pirkimo dalies katilinės patalpų perdavimo- priėmimo aktą tiekėjui bus suteikiamas leidimas naudotis katilinės patalpomis Sutarties galiojimo laikotarpiui (paslaugų teikimo laikui), leidimas naudotis katilinės patalpomis ar teritorijos dalimi skirta katilinės aptarnavimui, suteikiamas siekiant mažinti administracinę naštą, skatinti konkurenciją ir mažinti šilumos kainą.

_________

Pirkimo sąlygų 2 priedas

Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kauno rajono savivaldybės

administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL „ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS“ PIRKIMO

___________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių pavadinimus) |  |
| --- | --- |
| Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais Pirkimo dokumentuose, paskelbtuose CVP IS.

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio Pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Atsižvelgdami į Pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą ir nurodome techninę informaciją bei duomenis bei visus kitus Pirkimo dokumentuose nustatytus su šia pasiūlymo dalimi teiktinus dokumentus pasiūlymo įvertinimui.

Siūlomiems darbams atlikti bus pasitelkti šie subtiekėjai ir/ar asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti (t. y. pasiūlymo pateikimo metu šie asmenys nėra tiekėjo darbuotojai):

| Eil.Nr. | Subrangovo pavadinimas/ketinamo įdarbinti asmens vardas, pavardė | Numatomi subrangovui pavesti darbai/paslaugos ir jų apimtys |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Tiekėjas numato remtis šių ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus:

| Eil.Nr. | Subrangovo pavadinimas/ketinamo įdarbinti asmens vardas, pavardė | Numatomi subrangovui pavesti Darbai ir jų apimtys |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Pareiškiame, kad mums žinoma, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi Perkančioji organizacija per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka per CVP IS paskelbs laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodys, kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija neturi būti laikoma informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose.

Mūsų pasiūlymo kaina dėl šilumos tiekimo:

I Pirkimo daliai (Kauno rajono, Babtų gimnazijoje, adresas: Kėdainių g. 48, Babtai) apima viską, kas nustatyta Pirkimo dokumentų Techninėje specifikacijoje ir sudaro:

| Eil. nr. | Prekės pavadinimas | 120 mėn. preliminarus kiekis (kWh) | 1 kWh kaina ct (be PVM) | 1 kWh kaina ct (su PVM) | 120 mėn. (preliminari) kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Šilumos energija | 6471230 |  |  |  |
| Preliminari bendra pasiūlymo kaina (pasiūlymų palyginimui) su PVM ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |

Nurodome, kad teikdami pasiūlymą dėl I Pirkimo dalies, mes siūlome šias investicijas, kurias įskaičiavome į mūsų siūlomus įkainius (bendrą pasiūlymo kainą I Pirkimo daliai) ir kurias atliksime per ne vėliau kaip 18 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo, jei būsime parinkti šios Pirkimo dalies laimėtojais:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Mato vnt. | Aprašymas (duomenis įrašo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Investicijų į Babtų gimnazijos katilinę aprašymas (techninės specifikacijos 1 eil.) |  |  |  |
| 1.1 | Katilo pavadinimas (modelis) | - |  |
| 1.2. | Katilų skaičius | vnt. |  |
| 1.3. | Katilo pagaminimo metai | m |  |
| 1.4. | Kuro rūšys |  |  |
| 1.5. | Katilo nominali šiluminė galia | kW |  |
| 1.6. | Katilo NVK esant nominaliai galiai | % |  |
| 1.7. | Kuro sandėlis | m3 |  |
| 1.8. | Pakura | - | Numatyta/nenumatyta [palikti tinkamą] |
| 1.7. | Kuro transportavimo įranga | - | Numatyta/nenumatyta [palikti tinkamą] |
| 1.8. | Katilo valdymo įranga | - | Numatyta/nenumatyta [palikti tinkamą] |
| 1.9. | Kitos investicijos reikalingos šilumos teikimui užtikrinti eksploatuojant įrenginius | - | Numatyta/nenumatyta [palikti tinkamą] |
| 2. | Bendra numatomų investicijų į pirkimo objektą vertė, kurią įsipareigoja investuoti tiekėjas | EUR | Įsipareigojame investuoti ne mažiau kaip (Nurodyti numatomą investicijų į objektą vertę) EUR be PVM |

II Pirkimo daliai (Kauno rajono Garliavos A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje, adresas: Vytauto g. 4, Garliava) apima viską, kas nustatyta Pirkimo dokumentų Techninėje specifikacijoje ir sudaro:

| Eil. nr. | Prekės pavadinimas | 120 mėn. preliminarus kiekis (kWh) | 1 kWh kaina ct (be PVM) | 1 kWh kaina ct (su PVM) | 120 mėn. (preliminari) kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Šilumos energija | 5686630 |  |  |  |
| Preliminari bendra pasiūlymo kaina (pasiūlymų palyginimui) su PVM ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |

III Pirkimo daliai (Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje, adresas: Vilniaus g. 67, Karmėlava) apima viską, kas nustatyta Pirkimo dokumentų Techninėje specifikacijoje ir sudaro:

| Eil. nr. | Prekės pavadinimas | 120 mėn. preliminarus kiekis (kWh) | 1 kWh kaina ct (be PVM) | 1 kWh kaina ct (su PVM) | 120 mėn. (preliminari) kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Šilumos energija | 9057130 |  |  |  |
| Preliminari bendra pasiūlymo kaina (pasiūlymų palyginimui) su PVM ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |

IV Pirkimo daliai (Kauno rajono Neveronių gimnazijoje, adresas: Pabiržio k., Keramikų g. 98) apima viską, kas nustatyta Pirkimo dokumentų Techninėje specifikacijoje ir sudaro:

| Eil. nr. | Prekės pavadinimas | 120 mėn. preliminarus kiekis (kWh) | 1 kWh kaina ct (be PVM) | 1 kWh kaina ct (su PVM) | 120 mėn. (preliminari) kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Šilumos energija | 3509310 |  |  |  |
| Preliminari bendra pasiūlymo kaina (pasiūlymų palyginimui) su PVM ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |

V Pirkimo daliai (Kauno rajono Vandžiogalos gimnazijoje, adresas: Kėdainių g. 30, Vandžiogala) apima viską, kas nustatyta Pirkimo dokumentų Techninėje specifikacijoje ir sudaro:

| Eil. nr. | Prekės pavadinimas | 120 mėn. preliminarus kiekis (kWh) | 1 kWh kaina ct (be PVM) | 1 kWh kaina ct (su PVM) | 120 mėn. (preliminari) kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Šilumos energija | 5537280 |  |  |  |
| Preliminari bendra pasiūlymo kaina (pasiūlymų palyginimui) su PVM ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |

Nurodome, kad teikdami pasiūlymą dėl V Pirkimo dalies, mes siūlome šias investicijas, kurias įskaičiavome į mūsų siūlomus įkainius (bendrą pasiūlymo kainą I Pirkimo daliai) ir kurias atliksime per ne vėliau kaip 18 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo, jei būsime parinkti šios Pirkimo dalies laimėtojais:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Mato vnt. | Aprašymas (duomenis įrašo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Investicijų į Vandžiogalos gimnazijos katilinę aprašymas (techninės specifikacijos 5 eil.) |  |  |  |
| 1.1 | Katilo pavadinimas (modelis) | - |  |
| 1.2. | Katilų skaičius | vnt. |  |
| 1.3. | Katilo pagaminimo metai | m |  |
| 1.4. | Kuro rūšys |  |  |
| 1.5. | Katilo nominali šiluminė galia | kW |  |
| 1.6. | Katilo NVK esant nominaliai galiai | % |  |
| 1.7. | Kuro sandėlis | m3 |  |
| 1.8. | Pakura | - | Numatyta/nenumatyta [palikti tinkamą] |
| 1.7. | Kuro transportavimo įranga | - | Numatyta/nenumatyta [palikti tinkamą] |
| 1.8. | Katilo valdymo įranga | - | Numatyta/nenumatyta [palikti tinkamą] |
| 1.9. | trasos (bekanalės) pakeitimas iki gimnazijos pastato šilumos punkto (apie 80 m) | - | Numatyta/nenumatyta [palikti tinkamą |
| 1.10. | Kitos investicijos reikalingos šilumos teikimui užtikrinti eksploatuojant įrenginius | - | Numatyta/nenumatyta [palikti tinkamą] |
| 2. | Bendra numatomų investicijų į pirkimo objektą vertė, kurią įsipareigoja investuoti tiekėjas | EUR | Įsipareigojame investuoti ne mažiau kaip (Nurodyti numatomą investicijų į objektą vertę) EUR be PVM |

patvirtiname, kad:

- Į mūsų pasiūlymo kainą (įkainius) įeina visos galimos išlaidos ir visi mokesčiai;

- mūsų pasiūlyme nurodyta kaina apskaičiuota pagal mūsų siūlomos šilumos vieneto kWh įkainius padaugintus iš preliminaraus perkamo šilumos kiekio;

- teikdami šį pasiūlymą į pasiūlymo kainą įskaičiavome visas galimas investicijas, kurios atsirastų eksploatuojant įrenginius sutarties vykdymo eigoje (I-V Pirkimo dalys) taip pat kurios kils įrengiant katilinės patalpas šilumos tiekimui (I ir V Pirkimo dalys).

PASTABA:

1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti PVM, Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra konfidenciali) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

| (Tiekėjo arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 3 priedas

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

EBVPD Pateikiamas atskirame faile pavadinimu „3 priedas. EBVPD“, kartu su Pirkimo dokumentais.

Pirkimo sąlygų 4 priedas

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

| Eil. Nr. | Pašalinimo pagrindai | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, arba jų atsakingas asmuo, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, arba jo atsakingas asmuo nuteistas už šiame punkte nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui, kiekvienam tiekėjų grupės partneriui, subtiekėjui ar kitam ūkio subjektui, kurių pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba 2 punkto atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki perkančiosios organizacijos kreipimosi į tiekėją dėl šių dokumentų pateikimo. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. |
| 2. | Už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi,, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, iš pirkimo procedūros pašalinamas, jeigu perkančioji organizacija sužino, kad tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, už tai nuteistas, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur; 3) tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų šio punkto 1 papunkčio nuostatas. Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | 1) Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, pateikiama: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, jeigu tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi yra registruotas užsienio šalyje – atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki perkančiosios organizacijos kreipimosi į tiekėją dėl šių dokumentų pateikimo. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. 2) Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, pateikiama: 2.1) Jeigu tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Komisija šiuos duomenis tikrina pašalinimo pagrindų tikrinimo dieną pati nacionalinėje duomenų bazėje (http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/). Jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių Komisija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją, kiekvieną tiekėjų grupės partnerį, subtiekėją ar kitą ūkio subjektą, kurių pajėgumais remiamasi (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kitas ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi (juridinio asmens), pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. 2.2) Jeigu tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.3) Kitos valstybės tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. 2.2 ir 2.3 punkte nurodyti dokumentai turi būti išduoti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki perkančiosios organizacijos kreipimosi į tiekėją dėl šių dokumentų pateikimo. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. |
| 3. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | Komisija nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. |
| 4. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. | Komisija nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. |
| 5. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | Komisija nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. |
| 6. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos. | Komisija nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. |
| 7. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | Komisija nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. |
| 8. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, yra neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties su perkančiuoju subjektu ar koncesijos sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, pirkimo sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji organizacija iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją, kiekvieną tiekėjų grupės partnerį, subtiekėją ar kitą ūkio subjektą, kurių pajėgumais remiamasi, ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo. | Komisija nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. |
| 9. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui, kiekvienam tiekėjų grupės partneriui, subtiekėjui ar kitam ūkio subjektui, kurių pajėgumais remiamasi, ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai. | Komisija nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. |

___________________________

Pirkimo sąlygų 5 priedas

Šilumos tiekimo ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS sutartis

2018 m. __________mėn. ___ d. Nr. _________

[nurodyti švietimo įstaigos pavadinimą], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas ir veikiantis juridinis asmuo, juridinio asmens kodas [nurodyti kodą], kurios registruota buveinė yra [nurodyti adresą], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau – Pirkėjas),

[teisinė forma] [pavadinimas], pagal [valstybė] įstatymus įsteigtas ir veikiantis juridinis asmuo, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi [registras], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi viešojo pirkimo „Šilumos energijos tiekimo švietimo įstaigoms“ (toliau – Pirkimas), skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje [data], Pirkimo numeris [...], rezultatais, pagal kuriuos Tiekėjas pripažintas [nurodyti viešojo pirkimo dalį, kurios laimėtoju pripažintas Tiekėjas] Pirkimo dalies laimėtoju, sudarė šią šilumos energijos tiekimo švietimo įstaigoms pirkimo - pardavimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi ir susitarė:

I. SUTARTIES TIKSLAS IR OBJEKTAS

- Šalys susitaria, kad pagrindinis šios Sutarties tikslas yra užtikrinti efektyvų [nurodyti atitinkamos Pirkimo dalies, kurios nugalėtoju pripažintas Tiekėjas, švietimo įstaigos pavadinimą ir adresą] (toliau – Švietimo įstaiga) aprūpinimą šilumos energija, šilumos gaminimo ir tiekimo įrangos bei trasų iki švietimo įstaigos šilumos punkto eksploatavimo paslaugos teikimą

[Jei sutartis sudaroma dėl I ir/ar II Pirkimo dalies Sutarties 1 p. turi būti papildytas šiuo sakiniu nuostata: Paslaugų teikėjui suprojektuojant ir sumontuojant šilumos gamybai reikalingą įrangą, paruošiant objektą švietimo įstaigos katilinę šildymo sezonui bei užtikrinant patikimą ir kokybišką šilumos ir vandens ruošimą], o Pirkėjas įsipareigoja už tiekiamą šilumos energiją atsiskaityti su Tiekėju Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

- Šilumos energijos gamybos įrenginių ir įrangos techniniai parametrai nustatyti šilumos energijos gamybą reglamentuojančiuose teisės aktuose, Pirkimo techninėje specifikacijoje ir Tiekėjo pasiūlyme, kurie laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi.

- Šalys susitaria, kad Šilumos energijos techniniai parametrai turi būti tokie, kad užtikrintų Švietimo įstaigos patalpų šilumą nepažeidžiant tuo metu aktualių higienos normų reikalavimų ir Švietimo įstaigos poreikių.

- Preliminarus šilumos energijos poreikis atsižvelgiant į visą Sutarties galiojimo laiką, įskaitant pratęsimo galimybę – [nurodyti šilumos energijos poreikį iš techninės specifikacijos pagal tą Pirkimo dalį dėl kurios sudaroma sutartis], kiekio paklaida ±30%.

- Šia Sutartimi Pirkėjas paveda Tiekėjui aprūpinti Švietimo įstaigą šilumos energija ir suteikia teisę ir pareigą eksploatuoti Švietimo įstaigos katilinės patalpą (-as) katilinei priskirtus pastatus, šilumos tiekimo trasas tiekimo-vartojimo riboje, atitinkančią viešojo pirkimo techninėje specifikacijoje ir šioje Sutartyje nustatytas sąlygas, o Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti tokią paslaugą bei prisiimti visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

- Šilumos energija tiekiama šildymo sezono metu, kurio pradžią ir pabaigą įsakymu nustato Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

II. SUTARTIES KAINA, JOS PERSKAIČIAVIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA

- Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodaros nuostatos.

- Atsiskaitymas už paslaugas bus vykdomas pagal įkainius (kainą) atsižvelgiant į per ataskaitinį mėnesį suvartotą šilumos kiekį pagal šilumos energijos kiekio matavimo prietaisų parodymus, taip pat į kiekvieną mėnesį pagal šilumos ūkio įstatymą peržiūrimą ir nustatytą įkainį, kuris sutarties sudarymo metu yra:

| Eil. nr. | Prekės pavadinimas | 1 kWh kaina Eur (be PVM) | 1 kWh kaina Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Šilumos energija | [nurodyti įkainį iš Tiekėjo pasiūlymo atitinkamai Pirkimo daliai] | [nurodyti įkainį iš Tiekėjo pasiūlymo atitinkamai Pirkimo daliai] |

- Tiekėjas patvirtina, kad į Sutarties 8 p. nustatytą įkainį įskaičiuoti visi mokesčiai, visos su Švietimo įstaigai reikalingos šilumos energijos pirkimu, šilumos tiekimo trasų eksploatavimo paslaugos teikimu susijusių darbų, medžiagų, įrangos ir paslaugų įsigijimo, remonto ir reikalingų atlikti investicijų išlaidos.

- Didžiausias leistinas šilumos energijos suvartojimas Sutarties galiojimo laikotarpiu, įskaitant jos pratęsimo galimybes, yra [nurodyti šilumos energijos poreikį iš techninės specifikacijos pagal tą Pirkimo dalį dėl kurios sudaroma sutartis], kiekio paklaida ±30%. Viršijus nurodytą didžiausią šilumos energijos suvartojimo kiekį Sutartis laikoma įvykdyta ir Pirkėjas turi organizuoti naują konkursą dėl šilumos energijos pirkimo Švietimo įstaigai. Sutarties šalys yra atsakingos už suvartojamo šilumos energijos kiekio apskaitą.

- Didžiausia sutarties vertė yra [nurodyti iki Pirkimo suplanuotą Pirkimo sutarties vertę konkrečiai Pirkimo daliai, dėl kurios sudaroma Sutartis] Eur be PVM. Viršijus nurodytą Sutarties vertę, Sutartis laikoma įvykdyta, neatsižvelgiant į tai ar buvo suvartotas didžiausias leistinas šilumos energijos kiekis ar ne. Tokiu atveju Pirkėjas turi organizuoti naują konkursą dėl šilumos energijos pirkimo Švietimo įstaigai. Sutarties šalys yra atsakingos už suvartojamos šilumos energijos kiekio ir sumokėtų sumų už ją apskaitą.

- Sutarties 8 p. nurodytas, Tiekėjo pasiūlyme Pirkimui pasiūlytas, įkainis peržiūrimas ir padidinamas arba sumažinamas pagal Šilumos įstatymo nuostatas. Tiekėjas atsižvelgdamas į nustatytas šilumos kainos dedamąsias, pakitusias kuro kainas ir pakitusias perkamos šilumos kainas, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas. Šios, viešai Tiekėjo paskelbtos kiekvieno mėnesio šilumos kainos laikomos Sutartyje numatytu įkainiu ir dėl to papildomi susitarimai nepasirašomi.

- Sutarties įkainis gali būti peržiūrimas ne dažniau (ne rečiau) nei tai Tiekėją įpareigoja atlikti šilumos ūkį reglamentuojantys teisės aktai ir valstybinė kainų ir energetikos kontrolės tarnyba.

- Pakeistas įkainis pradedamas taikyti sekančią dieną einančią po papildomo susitarimo pasirašymo dienos.

- Sutartyje nustatytas įkainis (su PVM) perskaičiuojamas, kai pasikeičia šilumai taikomo PVM tarifo dydis. Šilumos kainos pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui.

- Už suvartotą Šilumos energiją Pirkėjas moka Tiekėjui pagal suvartotos Šilumos energijos kiekį padaugintą iš pagal Sutartį apskaičiuoto šilumos įkainio. Šilumos energijos kiekis nustatomas šios Sutarties III skyriuje nurodyta tvarka.

- Pirkėjas už suvartotą Šilumos energiją atsiskaito pagal Tiekėjo pateiktą mokėjimo už suvartotą Šilumos energiją sąskaitą.

- Tiekėjas iki kiekvieno mėnesio 10 dienos Tiekėjas parengia ir per Registrų centro informacinę sistemą „E. Sąskaita“ Pirkėjui pateikia apmokėti mokėjimo už suvartotą Šilumos energiją sąskaitą, kurioje nurodomas Švietimo įstaigos suvartotos šilumos energijos kiekis už ataskaitinį mėnesį, taikomas įkainis šilumos energijos vienetui ir bendra kaina be PVM ir su PVM.

- Pirkėjas pagal Tiekėjo pateiktą mokėjimo už suvartotą Šilumos energiją sąskaitą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo, ją apmoka.

- Pirkėjas, mokėdamas pagal atsiskaitymo dokumentus už suvartotą šilumą, deklaruoja už einamąjį laikotarpį šilumai paskirstyti naudojamų matavimo priemonių (šilumos skaitiklių ir kitų paslaugos teikimui naudojamų apskaitos prietaisų) rodmenis. Atsiskaitymo ir mokėjimo būdą (pagal atsiskaitymo dokumentus) pasirenka Pirkėjas.

- Pirkėjas už suvartotą, bet Sutartyje nustatytu terminu nedeklaruotą ir (ar) neapmokėtą šilumą moka pagal rodmenų deklaravimo dieną galiojusias Šilumos kainas.

III. SUVARTOTOS ŠILUMOS ENERGIJOS KIEKIO NUSTATYMAS

- Visas per ataskaitinį laikotarpį suvartotos šilumos energijos kiekis Švietimo įstaigoje, nustatomas pagal pastato įvade [jei sutartis sudaroma dėl I ir/ar V Pirkimo dalies, šioje vietoje įrašomas žodis „Tiekėjo“] įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso parodymus.

- Ataskaitinio laikotarpio suvartoto šilumos energijos kiekio nustatyme turi dalyvauti Švietimo įstaigos atstovas, kuris kartu su Tiekėjo atstovu pasirašo akte dėl suvartoto šilumos energijos kiekio nustatymo už ataskaitinį laikotarpį tuo patvirtindamas, kad nustatytas suvartotas šilumos energijos kiekis yra teisingas.

- Jeigu atsiskaitomasis matavimo prietaisas neveikė arba buvo išmontuotas metrologinei patikrai atlikti, suvartotas šilumos energijos kiekis apskaičiuojamas pagal paskutiniu analogišku laikotarpiu iki apskaitos prietaiso gedimo (išmontavimo) apskaitomo rodiklio kiekio vidurkį, įvertinant atitinkamų laikotarpių vidutinių oro temperatūrų santykį ir tiekimo trukmę.

- Jeigu Pirkėjas sumoka didesnę sumą, negu nurodyta Paslaugų teikėjo pateiktoje PVM sąskaitoje-faktūroje, jo permokėta suma yra laikoma avansiniu mokėjimu už būsimus paslaugų teikimo laikotarpius, jeigu atskiru raštišku pranešimu Pirkėjas nenurodo kitaip.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- Tiekėjas įsipareigoja:

  - Nepertraukiamai Sutarties laikotarpiu teikti šiluminę energiją Švietimo įstaigai pagal viešojo pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatytas sąlygas, laikantis galiojančių šilumos ūkio subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, o taip pat aplinkos apsaugą, saugumą ir visuomenės sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, viešojo pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatytų sąlygų;

  - Jeigu nėra įrengtų atsiskaitomųjų prietaisų Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis privalo katilinės patalpoje (šilumos tiekimo įvade) įrengti atsiskaitomuosius prietaisus, atitinkančius teisės aktų reikalavimus pagal šilumos energijos apskaitos mazgų vandens ir elektros skaitiklių išdėstymo schemą;

  - Užtikrinti, kad Pirkėjas (Švietimo įstaiga) būtų žodžiu instruktuotas, kaip saugiai naudotis šilumos energija, ir suteikti išsamią informaciją apie šilumos energijos kiekio ir kitų matavimo prietaisų priežiūrą, rodmenų fiksavimą, jų užraktus, plombas, lipdukus ar kitas Tiekėjo naudojamas apsaugos priemones;

  - Pirkėjui (Švietimo įstaigai) pageidaujant, tiekdamas šilumos energiją naudoti taupymo režimą pagal Pirkėjo (Švietimo įstaigos) pateiktą organizacinių taupymo priemonių planą ir pateiktą grafiką, bet nepažeisdamas higienos normų reikalavimų;

  - Nedelsiant informuoti Pirkėją ir Švietimo įstaigą raštu ir elektroninėmis priemonėmis apie neplanuotą šilumos energijos tiekimo apribojimą ar nutraukimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais. Informuojant turi būti nurodoma, iki kada bus apribotas ar nutrauktas šilumos tiekimas;

  - Užtikrinti, kad Pirkėjas ir Švietimo įstaiga ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki remonto darbų pradžios (jei atliekami) būtų informuotas apie numatomą šilumos energijos tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų šilumos energijos tiekimo įrangos/sistemų remonto darbų;

  - Pirkėjui pageidaujant, suteikti informaciją apie teikiamos šilumos kokybę, jų parametrų pasikeitimą;

  - Švietimo įstaigos teritorijoje laikytis Švietimo įstaigos nustatytų vidaus darbo tvarkos taisyklių nuostatų (susijusių su Sutarties vykdymu) ir darbo saugos reikalavimų, taikomų Švietimo įstaigoms;

  - Esant būtinumui ir raštu suderinus su Švietimo įstaiga, Švietimo įstaigos teritorijoje, dirbdamas su didesnio pavojaus įrenginiais (kėlimo, transportavimo), imtis visų privalomų saugumo priemonių (įspėjamųjų užrašų, atitvarų, atsakingų už darbų saugą asmenų buvimo darbų zonoje);

  - Švietimo įstaigos teritorijoje ir patalpose neužsiimti jokia kita veikla, nesusijusia su Sutarties vykdymu;

  - Sudaryti Pirkėjo ir/ar Švietimo įstaigos įgaliotam atstovui sąlygas tikrinti paslaugos teikimui perduotų patalpų ir kito materialaus Pirkėjo turto būklę;

  - Eksploatuoti šilumos energijos perdavimo tinklus tiekimo-vartojimo riboje pagal galiojančius reikalavimus. Eksploatuojamas ir prižiūrimas patalpas, įrenginius, tinklus ir/ar sistemas, reikalingus Sutarčiai vykdyti, remontuoti savo lėšomis (šilumos gamybos įrenginių ir šilumos tiekimo trasų eksploatacinės atsakomybės riba nustatoma tiekimo vartojimo riboje-šilumos įvaduose į pastatus ir patalpas, įskaitant šilumos apskaitos mazgus);

  - Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higienos reikalavimų laikymąsi darbų vykdymo vietoje ir užtikrinti, kad būtų nepažeistos trečiųjų asmenų teisės;

  - Per 30 kalendorinių dienų sumokėti Pirkėjui pagal jo pateiktą sąskaitą-faktūrą už naudojimąsi Pirkėjo valdomiems elektros energija bei vandeniu pagal apskaitos prietaisų rodmenis;

  - Įvykus įrangos, tinklų ir/ar sistemų gedimui, nedelsdamas informuoti apie tai Pirkėją ir Švietimo įstaigą;

  - Paslaugą teikti už viešajam pirkimui pateiktą pasiūlymo įkainį;

  - Vykdyti Pirkėjo ir Švietimo įstaigos teisėtus reikalavimus ir užduotis, skirtas šilumos veiklai įgyvendinti;

  - Vykdyti kitas šioje Sutartyje, teisės aktuose, viešojo pirkimo dokumentuose nustatytas pareigas, būtinas užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą.

- [jeigu sutartis sudaroma dėl I ir/ar V Pirkimo dalių, turi būti papildyta sekančiomis nuostatomis:

  - Per ne vėliau kaip 18 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo modernizuoti Švietimo įstaigos katilinės patalpas įrengiant, sumontuojant, suderinant ir pritaikant šilumos tiekimui šią įrangą, bet ja neapsiribojant: /įkeliama lentelė iš Tiekėjo pasiūlymo I arba II Pirkimo daliai su nurodytais siūlomais įdiegti įrengimais/

  - Švietimo įstaigos šilumos ūkio sistemos iki įvadinio punkto modernizavimo darbus atlikti ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskelbus šildymo sezono pradžią savo sąskaita užtikrinti šilumos tiekimą Švietimo įstaigai nepriklausomai nuo to ar Tiekėjas bus spėjęs modernizuoti šilumos ūkį ar ne.]

- Tiekėjas turi teisę:

  - Suderinęs su Pirkėju (Švietimo įstaiga) tam tikras paslaugas, kurios yra pagal šią Sutartį teikiamų paslaugų dalis ar yra būtinos teikiant tokias paslaugą, subteikimo ar kitu teisėtu būdu perduoti vykdyti kitiems asmenims. Paslaugų teikėjas, perdavęs teisę vykdyti tam tikrus darbus/paslaugas kitiems asmenims, visais atvejais išlieka atsakingas prieš Pirkėją ir Švietimo įstaigą už tokių asmenų padarytus pažeidimus. Subteikėjams taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir Tiekėjui. Tiekėjas privalo Pirkėjui (Švietimo įstaigai) pateikti su subtiekėjais sudarytų sutarčių kopijas. Sutarties Tiekėjo pasiūlyme įvardyti subteikėjai gali būti keičiami tik gavus Pirkėjo raštišką sutikimą;

  - Reikalauti iš Pirkėjo apmokėjimo už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas;

  - Neatlygintinai Naudotis Pirkėjo katilinės patalpomis šilumai teikti, jas prižiūrėti ir tvarkyti, taip pat naudotis Pirkėjo teritorijos dalimi, kuri reikalinga katilinės veiklai ir šilumos tiekimui užtikrinti;

  - Ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą netrukdomai apžiūrėti šildomuose objektuose šilumos įrenginių, turinčių įtaką šilumos energijos tiekimo sistemos darbui, būklę;

  - Nuskaityti atsiskaitomųjų šilumos energijos apskaitos prietaisų rodmenis tiesiogiai arba nuotoliniu būdu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

  - Abejodamas dėl atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso matavimo teisingumo, gali savo nuožiūra ir lėšomis atlikti neeilinę atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso patikrą;

  - Tiekėjas gali turėti ir kitų teisių, jei jos numatytos šioje Sutartyje ar Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

- Pirkėjas įsipareigoja:

  - Šioje Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti už tinkamai suteiktas paslaugas;

  - Kiekvieną mėnesį pateikti Tiekėjui sąskaitą-faktūrą už jo sunaudotą elektros energiją pagal katilinėje įrengtus elektros  apskaitos prietaisus;

  - Sudaryti Tiekėjui sąlygas patekti į Pirkėjo teritoriją ir patalpas, kad Tiekėjas galėtų tinkamai vykdyti su Sutartimi susijusius įsipareigojimus (užtikrinti, kad įgalioti Tiekėjo darbuotojai, pateikę tarnybinius dokumentus, nuo 8 iki 17 val. darbo dienomis galėtų tikrinti šildomose objektuose esančių šilumos įrenginių, šilumos energijos kiekio matavimo priemonių techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, suvartotos šilumos energijos apskaitos prietaisų rodmenis, atlikti šilumos energijos kiekio matavimo priemonių keitimą, patikrą ir t.t.);

  - Suteikti teisę Tiekėjui neatlygintinai valdyti/naudoti paslaugos teikimui būtinas patalpas ir tinklus bei duoti leidimus ir visą būtiną dokumentaciją, reikalingą siekiant tinkamai ir laiku tiekti šilumos energiją, statant, montuojant, remontuojant, modernizuojant, eksploatuojant Pirkėjo šilumos ūkį;

  - Pastebėjęs savo pastatų vidaus šildymo įrenginių gedimus, nedelsdamas informuoti Tiekėją;

  - Užtikrinti šildomose objektuose sumontuotų šilumos energijos kiekio matavimo priemonių, jų plombų ir lipdukų saugumą, apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, tvarkingą savo šilumos įrenginių techninę būklę;

  - Nedelsdamas informuoti Tiekėją apie šildomose objektuose esančių šilumos įrenginių avarijas, sutrikimus ir gedimus;

  - Nedelsdamas informuoti Tiekėją šilumos energijos kiekio matavimo priemonių mechaninį sugadinimą, jų darbo sutrikimus, pažeistas plombas, lipdukus ar kitokius pažeidimus;

  - Raštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo informuoti Tiekėją, jei keičiasi Švietimo įstaigos, Pirkėjo patalpų duomenys, susiję su šilumos energijos vartojimu ir (ar) paskirstymo skaičiavimais;

  - Kontroliuoti, prižiūrėti ir tikrinti ar Tiekėjas tinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

  - Vykdyti kitas šioje Sutartyje, teisės aktuose, viešojo pirkimo dokumentuose nustatytas pareigas.

- Pirkėjas turi teisę:

  - Reikalauti iš Tiekėjo, kad šis užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančia šilumos energija ir karštu vandeniu (jei taikoma).

  - Reikalauti žalos atlyginimo jei Tiekėjas neužtikrina pagal Sutartį tiekiamos šilumos energijos ir  vandens kokybės reikalavimų, reguliaraus tiekimo, kiekio, dėl kurių negalima įgyvendinti Lietuvos higienos normų HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” ir HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ reikalavimų;

  - Vykdyti Tiekėjo teikiamų paslaugų priežiūrą ir patikrinimus;

  - Nustačius pažeidimą ar pažeidimus taikyti Tiekėjui šioje Sutartyje numatytas sankcijas;

  - Gauti iš Tiekėjo informaciją apie tiekiamos šilumos energijos parametrus, parametrų pasikeitimą, planuojamus šilumos energijos tiekimo sutrikimus, saugų ir efektyvų šilumos tiekimo sistemos naudojimą, jos plėtrą;

  - Pareikalauti, kad būtų atlikta neeilinė atsiskaitomųjų  šilumos, elektros energijos ir vandens  apskaitos prietaisų metrologinė patikra. Jeigu nustatoma, kad atsiskaitomasis  apskaitos prietaisas netinkamas naudoti, už atliktą patikrą moka Tiekėjas;

  - Atlikti visus kitus veiksmus, būtinus Sutarties vykdymo priežiūrai užtikrinti.

V. SUTARTIES UŽTIKRINIMAS

- Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo Tiekėjas Pirkėjui privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais – banko garantija, draudimo bendrovės Sutarties įvykdymo užtikrinimo draudimo raštu. Užtikrinimo vertė – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų 00ct). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą sutarties laikotarpį. Sutartis įsigalioja tik tuomet, kai Tiekėjas Pirkėjui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Tiekėjas nevykdo ir/arba netinkamai vykdo Sutartinius įsipareigojimus.

- Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu pareikalauja iš Tiekėjo per 14 kalendorinių dienų pateikti naują užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.

- Jei Tiekėjas Sutarties 32 p. nustatytais terminais nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

- Jei Tiekėjas nevykdo ir/arba netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, Pirkėjas gali pareikalauti sumokėti visą sumą, kurią užtikrinimą išdavęs asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Tiekėjui, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus Sutartyje jam nustatytus įsipareigojimus, per 14 kalendorinių dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Paslaugų teikėjui pateikus raštišką prašymą.

- Sutarties pratęsimo atveju, Tiekėjas turi pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimą tam terminui, kuriuo pratęsiama Sutartis ir pateikti įrodančius dokumentus Pirkėjui. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinantys dokumentai arba naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas per penkias darbo dienas, nuo susitarimo, kuriuo pratęsiama Sutartis, pasirašymo dienos.

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS, ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Sutartis įsigalioja kai Šalys ją pasirašo ir Tiekėjas Sutartyje nustatytais terminais pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

- Sutartis galioja iki visiškų Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis sudaroma 5 (penkių) metų laikotarpiui su galimybe sutartį pratęsti papildomam 5 (penkių) metų laikotarpiui. Dėl nenumatytų aplinkybių, nesant laiku paskirtam naujam tiekėjui, viešojo pirkimo sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas papildomai iki naujo tiekėjo paskyrimo, bet ne ilgiau kaip dar 1 (vieneriems) metams.

- Sutartis gali būti keičiama, tik koreguojant tas Sutarties nuostatas, kurios nėra esminės arba tas nuostatas, kurių keitimo aplinkybės ir tvarka yra aptarta Sutartyje, viešųjų pirkimų įstatyme ar Šilumos energijos kainos nustatymą ir apskaičiavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Šilumos įkainio peržiūra pagal Šilumos ūkio įstatymo nuostatas nelaikoma Sutarties keitimu ir dėl šio keitimo papildomi susitarimai nepasirašomi.

- Visi Sutarties pakeitimai  (išskyrus įkainio peržiūrą), papildymai ir priedai sudaromi raštu ir patvirtinami šalių parašais.

- Bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį:

  - Jei kita Šalis Sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, o Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis yra prieš tai pranešusi kitai Šaliai apie Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, tačiau Sutarties nevykdanti ar ją netinkamai vykdanti Šalis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nepašalino esminių Sutarties pažeidimų tokiu būdu, kaip buvo numatyta tokiame pranešime. Apie Sutarties nutraukimą Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis privalo pranešti kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

  - Jei sutarties vykdymas tampa neįmanomas dėl aplinkybių, kurių Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis negalėjo kontroliuoti ar protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti šios Sutarties numatyta tvarka. Biokuro ir/ar biomasės (kai įrengti katilai kūrenami biomase) kainų kitimas (didėjimas/mažėjimas) nelaikoma nenumatytomis aplinkybėmis.

- Pirkėjas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, apie Sutarties nutraukimą pranešusi kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei Tiekėjas yra likviduojamas ar jam vykdomos bankroto ar nemokumo procedūros arba jam gresia šios procedūros ir tai Pirkėjui duoda pagrindą manyti, kad Tiekėjo pareigos nebus įvykdytos laikantis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

- Pirkėjas vienašališkai nutraukia Pirkimo sutartį jei Tiekėjas nesilaiko Sutarties 26.19/26.20 p. nustatytų įsipareigojimų. Tokiu atveju apie sutarties nutraukimą Tiekėjui pranešama prieš į darbo dienas iki Sutarties nutraukimo. Nutraukiant Pirkimo sutartį šiuo pagrindu Tiekėjas įrašomas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, o Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. [punktas taikomas sudarant sutartis dėl I ir V Pirkimo dalių]

- Vienašališkai nutraukus sutartį Tiekėjas turi atlaisvinti katilinės patalpas per 20 darbo dienų išveždamas visus jam nuosavybės teise priklausančius daiktus. Jei iki Sutarties nutraukimo Tiekėjas atliko darbų, kuriais įrengė įrangą ar įrenginius ir kurie tapo neatskiriami Pirkėjo katilinės patalpos dalimi, Pirkėjas už šią įrangą neatlygina, tačiau turi teisę reikalauti iš Tiekėjo atlyginti nuostolius už jo įrengtos, bet nepradėtos naudoti įrangos išmontavimo ir tinkamo parengimo eksploatacijai darbus jei paaiškės, kad šią įrangą reikia pašalinti laikantis saugumo reikalavimų ar siekiant užtikrinti Pirkėjo įstaigos klientų (mokinių) sveikatą ar Pirkėjo pastato įrangos, įrenginių ir patalpų funkcionalumą. Tiekėjui netinkamai atlaisvinus patalpas (palikus patalpas netvarkingas, sujauktas, nesutvarkytas, neatitinkančias normalaus nusidėvėjimo) Pirkėjas turit teisę reikalauti atlyginti nuostolius už šių patalpų sutvarkymą (remontą).

- Jei sutartis nutrūksta suėjus Sutartyje nustatytam terminui – visa įranga ir įrenginiai lieka Pirkėjo nuosavybe ir Tiekėjas neturi teisės reikalauti už juos atlyginti.

- Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš tai pranešęs Pirkėjui prieš 20 darbo dienų:

  - Jei Pirkėjas (Švietimo įstaiga) ilgiau nei tris mėnesius neįsileidžia Tiekėjo į patalpas, skirtas šilumos energijos gamybai ir tiekimui;

  - Jei Pirkėjas ilgiau kaip pusmetį vėluoja atsiskaityti su Tiekėju už tinkamai suteiktą šilumos energiją;

  - Jei Pirkėjas (Švietimo įstaiga) ilgiau nei tris mėnesius neišduoda reikiamų sutikimų, leidimų ar kitų dokumentų būtinų tinkama energijos tiekimo organizavimui ar įrenginių eksploatavimui.

- Jei Sutartis nutraukiama šildymo sezono metu Tiekėjas vistiek privalo užtikrinti šilumos energijos tiekimą Švietimo įstaigai iki šildymo sezono pabaigos ir gauti už tai Sutartyje nustatytą atlygį, ir tik pasibaigus šildymo sezonui - atlaisvinti patalpas.

- Šalys turi teisę nutraukti Sutartį tarpusavio susitarimu.

- Siekiant sugriežtinti Tiekėjo teikiamos paslaugos kokybės kontrolę, Pirkėjas už netinkamą prievolių pagal šią Sutartį vykdymą gali taikyti Tiekėjui Sutartyje numatytas netesybas – baudą.

- Tiekėjas privalo sumokėti atitinkamo dydžio baudą už tokius pažeidimus:

  - Jei šilumos energijos tiekimo nutraukimas dėl Paslaugų teikėjo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 10 valandų, už kiekvieną kitą neteikiamos šilumos energijos valandą Tiekėjas moka baudą: trijų parų prieš šilumos teikimo nutraukimą vidutinis valandinis šilumos energijos kiekis dauginamas iš tuo metu Pirkėjui galiojančios elektros energijos kainos ir iš netiektos šilumos energijos valandų skaičiaus. Jei vandens ruošimas nutraukiamas dėl Tiekėjo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 10 val. paslaugų teikėjas moka baudą: vandens ruošimo kaina dauginama iš paruošto  per paskutinį mėnesį vandens kiekio vidurkio nutraukimo laikotarpiui.

- Šalys susitaria, kad paskirtos baudos išskaitomos iš Tiekėjui artimiausiu metu mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas.

- Baudos paskyrimas neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo pareigos vykdyti prievoles pagal Sutartį. Nepašalinus nustatytų pažeidimų, už kuriuos skirta bauda per 24 valandas, surašomas naujas Aktas ir toks pažeidimas tampa esminiu, suteikiančiu teisę Pirkėjui spręsti Sutarties nutraukimo klausimą.

- Sutarties vykdymo priežiūrą, kontrolinius patikrinimus savo nuožiūra pasirinktu laiku ir dažnumu atlieka Pirkėjo vadovo įsakymu paskirti asmenys.

- Tiekėjui laiku nesumokėjus Pirkėjui už naudojimąsi elektros energija pagal apskaitos prietaisų rodmenis, Pirkėjas gali taikyti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos delspinigius per dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

- Be pateisinamų priežasčių Pirkėjui nesumokėjus iki Sutartyje nustatyto termino pabaigos, Tiekėjas gali Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka raštu pareikalauti mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius per dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo Pirkėjo sąskaitos (ši diena neįskaitoma).

- VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, šių aplinkybių poveikį patyrusi Sutarties Šalis privalo raštu apie tai informuoti kitą Šalį per 3 (tris) darbo dienas nuo minėtų aplinkybių atsiradimo momento.

- Nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį įvykį, kurio konkretų įsipareigojimą privalanti vykdyti Šalis pagrįstai negali kontroliuoti, ir kurio ši Šalis negalėjo numatyti ar išvengti, bei kuris daro visiškai ar iš dalies neįmanomą minėto Šalies įsipareigojimo vykdymą (įskaitant, bet neapsiribojant, paskelbtus arba nepaskelbtus streikus, lokautus, karus, maištus, civilinius streikus ar neramumus, embargo, gaisrą, žemės drebėjimą, uraganą, ugnikalnio išsiveržimą ir kitas stichines nelaimes). Lėšų trūkumas arba negalėjimas įvykdyti piniginių įsipareigojimų nėra laikomi nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

- Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių nėra laikomas Sutarties pažeidimu arba įsipareigojimų nevykdymu, jei nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį patyrusi Šalis dėjo visas pastangas, siekdama sumažinti išlaidas, arba panaudojo visas būtinas priemones, siekdama tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

- Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento, o tuo atveju, jei Šalis apie tai laiku nepranešė – nuo pranešimo momento. Jei Šalis dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali vykdyti savo esminių įsipareigojimų pagal šią Sutartį ne mažiau kaip 180 (šimtą aštuoniasdešimt) dienų iš eilės, kita Šalis turi teisę įspėdama apie tai raštu iš anksto prieš 30 (trisdešimt) dienų nutraukti šią Sutartį.

- VIII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- Šiai Sutarčiai taip pat Šalių tarpusavio santykiams, susijusiems su šia Sutartimi taikomi (įskaitant, bet neapsiribojant, klausimus dėl Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, vykdymo, nutraukimo) ir ji yra aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

- Bet kurį iš šios Sutarties kylantį ginčą ar prieštaravimą Šalys bandys spręsti tarpusavio derybomis visapusiškai bendradarbiaudamos. Jei per 10 (dešimt) dienų nuo ginčo ar prieštaravimo ar reikalavimo atsiradimo datos Šalys nepasieks bendro susitarimo arba nepradedamos tarpusavio derybos, bet kurį iš šios Sutarties kylantį ginčą, prieštaravimą ar reikalavimą, taip pat klausimus dėl šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo spręs Lietuvos Respublikos teismas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

- IX. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS.

- Visi pranešimai ir kita informacija turi būti siunčiama šiais adresais:

  - Tiekėjui: adresu [adresas], faks. [faksas], tel. [telefonas], el. paštu [elektroninis pašto adresas];

  - Pirkėjui: adresu: __________________, faks. _____________, tel. _____________, el. paštas: ____________ ;

- Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIEDAI:

- Konkurso sąlygos;

- Tiekėjo pasiūlymas;

- Techninė specifikacija.

| Pirkėjas: Kauno rajono savivaldybės administracija Kodas - 188756386 PVM mokėtojo kodas - [kodas] Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centras [adresas korespondencijai] A.s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.] tel.: [telefono numeris] faksas: [fakso numeris] elektroninis paštas: [el. paštas] | Tiekėjas: [pavadinimas] Kodas - [kodas] PVM mokėtojo kodas - [kodas] Registro tvarkytojas – [adresas korespondencijai] A.s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.] tel.: [telefono numeris] faksas: [fakso numeris] elektroninis paštas: [el. paštas] |
| --- | --- |

| Pirkėjas __________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. | Tiekėjas ______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. |
| --- | --- |