## Antikūnai
| Reagentai histologijai sąrašas ir kiekiai | [6 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali rodiklio reikšmė | Preliminarus maksimalus reagentų ir priemonių poreikis 24 mėn. | Siūloma fasuotė | PVM tarifas % | kaina EUR be PVM | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM (paskaičiuoti pagal orientacinį poreikį 24 mėn., 4 stulp.) | Firminis pavadinimas, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
REAGENTAI HISTOLOGIJAI
Bendrieji reikalavimai visiems reagentams histologijai
| Pristatymo laikas | Ne vėliau nei per 3 sav. nuo užsakymo pateikimo dienos
| Galiojimo laikas | Ne mažiau nei 6 mėn. nuo pateikimo dienos
| Reikalavimas dėl kokybės | Komisijai pareikalavus, komisijos nurodytu terminu būtina pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui.
Antikūnai imunohistocheminiams tyrimams
| Bendrieji reikalavimai | Privaloma pateikti produktų išbandymų protokolą, įrodantį kad su produktais yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai. Turi būti pateikiamas imunohistocheminio dažymo protokolas. Antikūnai turi būti orginaliose reagentų gamintojo pakuotėse, koncentruoto tirpalo, koncentruoto tirpalo liofilizato arba paruošto naudoti tirpalo pavidalu.Produktai turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
1 | Antikūnas Anti-Serum Amyloid A , koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: SAA15
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:200
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 100 µl
2 | Antikūnas CD56, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | CD56 (MRQ-42) PAb | Cell Marque | 06433359001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: MRQ-42
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:200
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
3 | Antikūnas prieš p40, koncentruotas |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | anti-p40 (BC28) Mouse Monoclonal PAB | Roche Ventana Medical Systems | 07394420001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: BC28
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
4 | Antikūnas Smoothelin, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | Smoothelin (R4A) PAb, Cell Marque | Cell Marque | 06433278001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: R4A
Pageidaujamas skiedimas: nemažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
5 | Antikūnas S100A1, koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP184
Pageidaujamas skiedimas: nemažiau 1:25
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
6 | Antikūnas SOX-2, RTU. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | SOX-2 (SP76) PAb, Cell Marque | Cell Marque | 06523943001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP76
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių
7 | Antikūnas Nanog, koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP225
Pageidaujamas skiedimas: nemažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
8 | Antikūnas SALL4, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | SALL4 (6E3) PAb, Cell Marque | Cell Marque | 07047690001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 6E3
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių
9 | Antikūnas SATB2, koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP281
Pageidaujamas skiedimas: nemažiau 1:25
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
10 | Antikūnas Estrogen Receptor, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 299 | 313.95 | 313.95 | CONFIRM ANTI-ER (SP1) | Roche Ventana Medical Systems | 05278406001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP1
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:200
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
11 | Antikūnas Adipophilin, koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Poliklonas
Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:25
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
12 | Antikūnas BAP1, koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Poliklonas
Klonas: -
Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
13 | Antikūnas FLI-1, koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Poliklonas
Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
14 | Antikūnas MDM2 su kontroliniais stiklais (bus perkama iš vieno tiekėjo)
14.1. | Antikūnas anti-MDM2. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Polikloninis
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 100 µl
14.2. | Antikūnas MDM2, koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monoklonas
Klonas: SMP14
Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
14.3. | MDM2 kontroliniai stiklai. |  | iki 100 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 5 vnt.
Viso 14 pozicija
15 | Antikūnas PR, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 299 | 313.95 | 313.95 | CONFIRM ANTI-PR (1E2) | Roche Ventana Medical Systems | 05277990001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: 16
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 2 ml
16 | Antikūnas Ki 67, koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė:Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP6
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
17 | Antikūnas CK5, koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: XM26
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 1 ml
18 | Antikūnas Her 2, koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP3
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
19 | Antikūnas CK multi (anti-PAN-CK), koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: monoklonų kokteilis AE1/AE3
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:150
Pageidaujama fasuotė: 1 ml
20 | Antikūnas anti-Cytokeratin 20, koncentruotas |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: KS20.8
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
21 | Antikūnas CK7, koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: OV-TL 12/30
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
22 | Antikūnas NapsinA, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | Napsin A (MRQ-60) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Cell Marque | 07047720001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: monokloninis
Klonas: IP64
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:200.
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 1ml.
23 | Antikūnas Thyroid Peroxidase, koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monoklonins
Klonas:EP159
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:25
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 1 ml
[7 empty] | 0 | 0
24 | Antikūnas CDX2, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | CDX-2 (EPR2764Y) PAb | Cell Marque | 05463491001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EPR2764Y
Skiedimas: ne mažiau 1:200
Pageidaujama fasuotė: 1 ml
25 | Antikūnas pCEA, koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Poliklininis
Skiedimas: 1:200
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
26 | Antikūnas Chromogranin A, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | Anti-CHROMOGRANIN A (LK2H10) PAB | Roche Ventana Medical Systems | 05267056001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: LK2H10
Skiedimas: ne mažiau 1:200
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
27 | Antikūnas DPC4/SMAD, koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP618Y
Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:20
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
28 | Antikūnas Thyroid Transcription Factor 1, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | TTF-1 (SP141) PAB | Roche Ventana Medical Systems | 06640613001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: SPT24
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
29 | Antikūnas Microphthalmia Transcription Factor, koncentruotas. |  | 1 vnt. |  |  | 112.58
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: C5/D5
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
30 | Antikūnas Synaptophysin, koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė:
Tipas: Monokloninis
Klonas: 27G12
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
31 | Antikūnas S100, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | CONFIRM anti-S100 (polyclonal) PAB | Roche Ventana Medical Systems | 05267072001
| Savybės | Taikymas: IHC-P, IHC-Fr
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Polikloninis, NCL-S100p
Pageidaujamas skiedimas: 1:500
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
32 | Antikūnas NSE, koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P, IHC-Fr
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 5E2
Pageidaujamas skiedimas: 1:50 - 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,2 ml
33 | Antikūnas Melan A, koncentruotas. |  | 1 vnt. |  |  | 160
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: A103
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
34 | Antikūnas HMB45, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | CONFIRM anti-Melanosome (HMB45) Mouse M | Roche Ventana Medical Systems | 05479282001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: HMB45
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
35 | Antikūnas TAG-72, RTU. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | CELL MARQUE, TAG-72 | Cell Marque | 05267803001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: pelė
Tipas: monokloniniai
Klonas: B72.3
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 7 ml
36 | Antikūnas Thrombomodulin, RTU. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: pelė
Tipas: monokloniniai
Klonas: 1009
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 7 ml
37 | Antikūnas TLE1, RTU. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: pelė
Tipas: monokloniniai
Klonas: 1F5
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 7 ml
38 | Antikūnas p16, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 663 | 696.15 | 696.15 | CINtec p16 Histology | Roche Ventana Medical Systems | 06695248001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: G175-405
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:30
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
39 | Antikūnas Anti-Serotonin, RTU. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Ožkos
Tipas: Polikloninis
Pageidaujamas skiedimas: ne ma
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 7 ml
40 | Antikūnas Mesothelin, RTU. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP140
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 7 ml
41 | Antikūnas ALDH1A1, RTU. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 44
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 7 ml
42 | Antikūnas CDK4 , koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP180
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
43 | Paruošti naudoti IVD (in vitro diagnostiniai) pirminiai antikūnai/reagentai imunohistocheminiams ir in situ hibridizacijos parafininių audinių pjūvių tyrimams
| Bendrieji reikalavimai | Turi būti vieno gamintojo ,bus perkama iš vieno tiekėjo. Privaloma pateikti produktų išbandymų protokolą, įrodantį kad su produktais yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai. Antikūnai turi būti pateikti orginaliose reagentų gamintojo pakuotėse, paruošti naudojimui ir supilstyti į dozatorius su RFID registravimo kortelėmis , kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, partijos nr., galiojimo datą, kiekių likučius. Produktai turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas. Naujų antikūnų įdiegimui turi būti suteikiama technologinio aptarnavimo paslaugos, pateikiamas imunohistocheminio dažymo protokolas.
43.1. | Antikūnas CD45, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | CD45 (2B11 & PD7/26) | Cell Marque | 05269423001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 2B11+PD7/26
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių
43.2. | Antikūnas CyclinD1, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | VENTANA ANTI-CYCLIN D1 (SP4-R) | Roche Ventana Medical Systems | 05862949001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP4-R
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
43.3. | Antikūnas CD3, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | CONFIRM anti-CD3 (2GV6) Rabbit Monoclonal Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05278422001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: 2GV6
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių
43.4. | Antikūnas bcl-2, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | bcl-2 (SP66) PAB | Roche Ventana Medical Systems | 06446329001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP66
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau 50 dozių
43.5. | Antikūnas CD4, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | CONFIRM Anti-CD4 (SP35) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05552737001
| Savybės | Taikymas: IHC-P, IHC-Fr
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokoloninis
Klonas: SP35
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių
43.6. | Antikūnas CD5, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | CONFIRM anti-CD5 (SP19) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05929903001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas:SP19
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių
43.7. | Antikūnas CD8, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | CONFIRM anti-CD8 (SP57) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05937248001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP57
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių
43.8. | Antikūnas anti-CD10, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | VENTANA anti-CD10 (SP67) | Roche Ventana Medical Systems | 05857856001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monoklonins
Klonas: SP67
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.9. | Antikūnas CD15, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | CONFIRM anti-CD15 (MMA) PAB, IVD | Roche Ventana Medical Systems | 05266904001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: MMA
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių
43.10. | Antikūnas CD20, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | CONFIRM anti-CD20 (L26) PAB | Roche Ventana Medical Systems | 05267099001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: L26
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių
43.11. | Antikūnas CD21, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | CD21 (2G9) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05269059001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 2G9
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių
43.12. | Antikūnas CD23, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | CONFIRM anti-CD23 (SP23) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05479258001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP23
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių
43.13. | Antikūnas Macrophage , paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | Macrophage (HAM-56) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05267676001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: HAM-56
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau 50 dozių
43.14. | Antikūnas CD68, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | CONFIRM™ anti-CD68 (KP-1) Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05278252001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: KP1
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau 50 dozių
43.15. | Antikūnas CD30, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | anti-CD30 (Ber-H2) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 07007841001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monoklonins
Klonas: Ber-H2
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.16. | Antikūnas CD31, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | CD31 (JC70) PAb, Cell Marque | Cell Marque | 05463475001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: JC70
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių
43.17. | Antikūnas CD138, paruoštas naudojimui |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 105 | 110.25 | 110.25 | CD138/syndecan-1 (B-A38) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05269083001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: B-A38
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.18. | Antikūnas CD34, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | CONFIRM anti-CD34 (QBEnd/10) Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05278210001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: QBEnd/10
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių
43.19. | Antikūnas CD99, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | CONFIRM anti-CD99 (O13) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05913594001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: O13
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių
43.20. | Antikūnas HBME-1, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | Mesothelial Cell (HBME-1) | Cell Marque | 05973813001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: monoklonas
Klonas: HBME-1
Pageidaujamas skiedimas : paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.21. | Antikūnas Caldesmon, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | Caldesmon (E89) Rabbit Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05463459001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: E89
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.22. | Antikūnas RCC, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | Renal Cell Carcinoma (PN-15) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05269369001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: PN-15
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.23. | Antikūnas PTH, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | Parathyroid Hormone (PTH) (MRQ-31) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 06419224001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: MRQ-31
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.24. | Antikūnas Factor VIII, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | Factor VIII-R Ag. Rabbit Polyclonal Antibody | Cell Marque | 05267528001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė:Triušio
Tipas:Polikloninis
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.25. | Antikūnas Mammaglobin, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | Mammaglobin (31A5) Rabbit Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05269253001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: 31A5
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.26. | Antikūnas Melanoma Triple Cocktail, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | Melanoma Triple Cocktail (HMB45+A103+T311) Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 06527787001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloniniai
Klonas: HMB45+A103+T311
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.27. | Antikūnas Neurofilament, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | Neurofilament (2F11) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05267714001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 2F11
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.28. | Antikūnas Myogenin, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | Myogenin (F5D) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05268290001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: F5D
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.29. | Antikūnas MyoD1, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | MyoD1 (EP212) Rabbit Monoclonal Antibody | Cell Marque | 07107773001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP212
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.30. | Antikūnas Myosin, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | Myosin, Smooth Muscle (SMMS-1) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05268133001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: SMMS-1
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.31. | Antikūnas Her 2/neu, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 686.4 | 720.72 | 720.72 | VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05999570001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: 4B5
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.32. | Antikūnas CK multi (PAN-CK), paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | Anti-Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26) Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05267145001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: monoklonų kokteilis AE1/AE3/PCK26
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.33. | Antikūnas Keratin multi (1/5/10/14), paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | CONFIRM® anti-Keratin (34βE12) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05479266001
| Savybės | Taikymas: IHC-P, IHC-Fr
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 34βE12
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių
43.34. | Antikūnas CK-19, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | Cytokeratin 19 (A53-B/A2.26) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05269440001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: A53-B/A2.26
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė:Ne mažiau nei 50 dozių
43.35. | Antikūnas CK-LMW(CK8/18), paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | Cytokeratin 8 & 18 (B22.1 & B23.1) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05269776001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: B22.1&B23.1
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė:Ne mažiau nei 50 dozių
43.36. | Antikūnas anti-PAX8, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | anti-PAX8 (MRQ-50) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Cell Marque | 06523927001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monoklonins
Klonas: MRQ-50
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.37. | Antikūnas Oct-4, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | Oct-4 (MRQ-10) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05463602001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monoklonins
Klonas: MRQ-10
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.38. | Antikūnas Inhibin , paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | Inhibin, alpha (MRQ-63) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Cell Marque | 08313474001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monoklonins
Klonas: MRQ-63
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.39. | Antikūnas PSAP, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | PSAP (PASE/4LJ) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05269342001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: monokloninis
Klonas: PASE/4LJ
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.
43.40. | Antikūnas anti- Androgen Receptor, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 130 | 136.5 | 136.5 | anti-Androgen Receptor (SP107) Rabbit Monoclonal PrimaryAntibody | Cell Marque | 06523838001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: monokloninis
Klonas: SP107
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.
43.41. | Antikūnas Alpha-Fetoprotein (pAFP), paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | Alpha-Fetoprotein Rabbit Polyclonal Antibody | Cell Marque | 05267188001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: polikloninis
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui.
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių
43.42. | Antikūnas anti-ALK, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 1368.9 | 1437.345 | 1437.35 | VENTANA anti-ALK (D5F3) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 06679072001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monoklonins
Klonas: D5F3
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.43. | Antikūnas Calretinin, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | CONFIRM anti-Calretinin (SP65) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05992184001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP65
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.44. | Antikūnas EpCam , paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen (Ber-EP4) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05435676001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: monokloninis
Klonas: Ber-Ep4
Skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.
43.45. | Antikūnas mCEA, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | CEA (CEA31) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 06433316001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: CEA31
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.
43.46. | Antikūnas Calcitonin, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | Calcitonin Rabbit Polyclonal Antibody | Cell Marque | 05267277001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Poliklonas
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.
43.47. | Antikūnas Desmin, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | CONFIRM anti-Desmin (DE-R-11) Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05267005001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: DE-R-11
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
43.48 | Antikūnas E-cadherin, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | E-Cadherin (EP700Y) Rabbit Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05973872001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušis
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP700Y
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.49. | Antikūnas EMA, paruoštas naudoti |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | CONFIRM anti-EMA (E29) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05878900001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: E29
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.50. | Antikūnas DOG1, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | DOG1 (SP31) Rabbit Monoclonal Antibody | Cell Marque | 06433189001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: monokloninis
Klonas: SP31
Skiedimas: paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.
43.51. | Antikūnas CD117 (c-KIT), paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 3750 | 3937.5 | 3937.5 | PATHWAY® Anti-c-KIT (9.7) Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05278317001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: triušis
Tipas: polikloniniai
Klonas: 9.7
Skiedimas: paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.
43.52. | Antikūnas Galectin 3, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | Galectin-3 (9C4) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05269164001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 9C4
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
43.53. | Antikūnas GFAP , paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | Glial Fibrillary Acidic Protein (EP672Y) Rabbit Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05269784001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP672Y
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių
43.54. | Antikūnas Hepatocyte Specific Antigen, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | Hepatocyte Specific Antigen (OCH1E5) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05269792001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: OCH1E5
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.55. | Antikūnas Lambda lengvosios grandinės, paruoštos naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | CONFIRM anti-Lambda Rabbit Polyclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05267021001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Polikloninis
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.56. | Antikūnas Kappa lengvosios grandinės, paruoštos naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 75.31 | 79.0755 | 79.08 | CONFIRM anti-Lambda Rabbit Polyclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05267013001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Polikloninis
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.57. | Antikūnas Mart-1/Melan A, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | CONFIRM anti-MART-1/melan A (A103) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05278350001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: A103
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių
43.58. | Antikūnas p-53, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | Anti-p53 (Bp53-11) Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05267102001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: Bp53-11
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.59. | Antikūnas p63, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | VENTANA anti-p63 (4A4) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05867061001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 4A4
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.60. | Antikūnas PLAP, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | PLAP (NB10) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05267757001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: NB10
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
43.61. | Antikūnas Podoplanin, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | Podoplanin (D2-40) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05463645001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: D2-40
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.62. | Antikūnas PSA, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | PSA (ER-PR8) Research use only | Cell Marque | 07239327001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: ER-PR8
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
43.63. | Antikūnas Actin α-Smooth Muscle, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | Actin, Smooth Muscle (1A4) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05268303001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 1A4
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
43.64. | Antikūnas anti-MITF , paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | CONFIRM anti-MITF (C5/D5) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05549175001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: C5/D5
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.65. | Antikūnas Thyroglobulin, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | Thyroglobulin (2H11+6E1) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05267820001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 2H11+6E1
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.66. | Antikūnas WT1, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | WT1 (6F-H2) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05435706001
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 6F-H2
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.
43.67. | Antikūnas Arginase-1, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | anti-Arginase-1 (SP156) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Cell Marque | 06732348001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP156
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.68. | Antikūnas SOX-10, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | SOX-10 (SP267) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Cell Marque | 07560389001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Polikloninis
Klonas: SP267
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.69. | Antikūnas Vimentin, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | CONFIRM anti-Vimentin (V9) Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 05278139001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: V9
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
43.70. | Antikūnas anti-MLH1, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | VENTANA anti-MLH1 (M1) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 08033668001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: monokloninis
Klonas: M1
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.71. | Antikūnas anti-MSH2, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | VENTANA anti-MSH2 (G219-1129) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 08033684001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pekės
Tipas: Monokloninis
Klonas: G219-1129
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.72. | Antikūnas anti-PMS2, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | VENTANA anti-PMS2 (A16-4) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 08033692001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: A16-4
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.73. | Antikūnas anti-MSH6, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | VENTANA anti-MSH6 (SP93) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 08033676001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP93
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.74. | Antikūnas Olig2 , paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | Olig2 (EP112) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Cell Marque | 07667973001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP112
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.75. | Antikūnas GATA3 , paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 144.58 | 151.809 | 151.81 | GATA3 (L50-823) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Cell Marque | 07107749001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė:Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: L50-823
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.76. | Antikūnas PD-L1, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 4760 | 4998 | 4998 | VENTANA PD-L1 (SP142) Assay | Roche Ventana Medical Systems | 08008540001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP142
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.77. | Antikūnas PD-L1, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 4760 | 4998 | 4998 | VENTANA PD-L1 (SP263) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 07494190001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP263
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.78. | Antikūnas INI-1, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | anti-INI-1 (MRQ-27) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Cell Marque | 06523862001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monoklonas
Klonas: MRQ-27
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių
43.79. | Antikūnas ERG, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 357.7 | 375.585 | 375.59 | anti-ERG (EPR3864) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Roche Ventana Medical Systems | 06478450001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EPR3864
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.80. | Antikūnas Glucagon, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 75.3 | 79.065 | 79.07 | Glucagon Rabbit Polyclonal Antibody | Cell Marque | 05267544001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Polikloninis
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.81. | Antikūnas Somatostatin, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 150.22 | 157.731 | 157.73 | Somatostatin Rabbit Polyclonal Antibody | Cell Marque | 05267781001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Polikloninis
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.82. | Antikūnas Gastrin, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | Gastrin Rabbit Polyclonal Antibody | Cell Marque | 05267536001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Polikloninis
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.83. | Antikūnas Insulin, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 75.3 | 79.065 | 79.07 | Insulin Guinea Pig Polyclonal Antibody | Cell Marque | 05267650001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Kiaulės
Tipas: Polikloninis
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
43.84. | Antikūnas CONFIRM Negative Control Rabbit Ig , paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 112.58 | 118.209 | 118.21 | Rabbit Monoclonal Negative Control Ig | Roche Ventana Medical Systems | 06683380001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 250 testų
43.85. | Antikūnas HHV8, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 vnt. | 5 | 187.88 | 197.274 | 197.27 | HHV-8 (13B10) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque | 05269229001
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 13B10
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
Viso 43 pozicija
44. | Paruošti naudoti IVD (in vitro diagnostiniai) rinkiniai ir reagentai skubiam imunohistocheminiam šaldomųjų pjūvių tyrimui
| Bendrieji reikalavimai | Turi būti vieno gamintojo, bus perkama iš vieno tiekėjo. Produktai turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas. Rinkinių įdiegimui turi būti suteikiama technologinio aptarnavimo paslaugos, pateikiamas imunohistocheminio dažymo protokolas.
44.1. | Antikūnas Calponin, paruoštas naudoti IVD rinkinys. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P skubiam šaldomųjų pjūvių tyrimui
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: C126
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: 25-50 tyrimų
IHC reakcijos trukmė, įskaitant dažymą ir dengimą: ne ilgesnė kaip 12 min
44.2. | Antikūnas CD45, paruoštas naudoti IVD rinkinys. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P skubiam šaldomųjų pjūvių tyrimui
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: C95
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: 25-50 tyrimų
IHC reakcijos trukmė, įskaitant dažymą ir dengimą: ne ilgesnė kaip 12 min
44.3. | Antikūnas Cytokeratin 5, paruoštas naudoti IVD rinkinys. |  | iki 2 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P skubiam šaldomųjų pjūvių tyrimui
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: R226
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: 25-50 tyrimų
IHC reakcijos trukmė, įskaitant dažymą ir dengimą: ne ilgesnė kaip 12 min
44.4. | Antikūnas Cytokeratin 7, paruoštas naudoti IVD rinkinys. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P skubiam šaldomųjų pjūvių tyrimui
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: R284
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: 25-50 tyrimų
IHC reakcijos trukmė, įskaitant dažymą ir dengimą: ne ilgesnė kaip 12 min
44.5. | Antikūnas Cytokeratin 8-18, paruoštas naudoti IVD rinkinys. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P skubiam šaldomųjų pjūvių tyrimui
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: C94
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: 25-50 tyrimų
IHC reakcijos trukmė, įskaitant dažymą ir dengimą: ne ilgesnė kaip 12 min
44.6. | Antikūnas Pan-Cytokeratin 4abs, paruoštas naudoti IVD rinkinys. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P skubiam šaldomųjų pjūvių tyrimui
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: kokteilis
Klonas: AE1, AE3, C94, R226
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: 25-50 tyrimų
IHC reakcijos trukmė, įskaitant dažymą ir dengimą: ne ilgesnė kaip 12 min
44.7. | Antikūnas GFAP, paruoštas naudoti IVD rinkinys. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P skubiam šaldomųjų pjūvių tyrimui
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: R246
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: 25-50 tyrimų
IHC reakcijos trukmė, įskaitant dažymą ir dengimą: ne ilgesnė kaip 12 min
44.8. | Antikūnas Mart-1, paruoštas naudoti IVD rinkinys. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P skubiam šaldomųjų pjūvių tyrimui
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: A103
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: 25-50 tyrimų
IHC reakcijos trukmė, įskaitant dažymą ir dengimą: ne ilgesnė kaip 12 min
44.9. | Antikūnas Podoplanin, paruoštas naudoti IVD rinkinys. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P skubiam šaldomųjų pjūvių tyrimui
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: C125
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: 25-50 tyrimų
IHC reakcijos trukmė, įskaitant dažymą ir dengimą: ne ilgesnė kaip 12 min
44.10. | Antikūnas SMMHC, paruoštas naudoti IVD rinkinys. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P skubiam šaldomųjų pjūvių tyrimui
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: SMMS-1
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: 25-50 tyrimų
IHC reakcijos trukmė, įskaitant dažymą ir dengimą: ne ilgesnė kaip 12 min
44.11. | IHC Wash Buffer (PBS-T) |  | 8 vnt.
| Paskirtis | Skalavimo buferis rinkiniams šaldomųjų pjūvių tyrimui
44.12. | IHC Bloker |  | 1 vnt.
| Paskirtis | Imunohistocheminės reakcijos sustabdymui
44.13. | IHC DAB Diluent
| Aprašymas | Imunohistocheminis DAB tirpiklis | 1 vnt.
44.14. | IHC DAB
| Aprašymas | Chromogen 3,3’diaminobenzidine | 1 vnt.
Viso 44 pozicija
Reagentai histoblokų formavimui
45. | Parafinas (histoplastas, paraplastas) |  | iki 200 kg
| Bendrieji reikalavimai | Produktai turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas. Būtina pristatyti pavyzdžius pabandymui .
| Paskirtis | Specialus parafinas baltos, kietos granulės, bekvapis,be plastinių polimerinių priedų, tinkamas histologiniam įmirkymui ir histologinių blokų formavimui rankiniu būdu . Lydymosi temperatūra 56-57C.
| Pakuotė | Pageidaujama pakuotė ne daugiau nei 10 kg.
46. | Diagnostiniai rinkiniai histochemijai
| Bendrieji reikalavimai | Turi būti vieno gamintojo ,bus perkama iš vieno tiekėjo.
46.1. | Koloidinio geležies (Mucinų ; Hale ) diagnostinis rinkinys | Nurodyti , kiek testų galima atlikti iš rinkinio. | iki 100 testų
| Paskirtis | Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam rūgščių mukopolisacharidų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.
| Pakuotė | Skirta atlikti ne daugiau 100 testų
46.2. | Vario diagnostinis rinkinys | Nurodyti , kiek testų galima atlikti iš rinkinio. | iki 100 testų
| Paskirtis | Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam vario depozitų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.
| Pakuotė | Skirta atlikti ne daugiau 100 testų
46.3. | Picro Sirius Red (Saturn red , jungiamajam audiniui) diagnostinis rinkinys | Nurodyti , kiek testų galima atlikti iš rinkinio. | iki 100 testų
| Paskirtis | Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas kolageno I ir III tipo skaidulų vizualizacijai formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.
| Pakuotė | Skirta atlikti ne daugiau 100 testų
46.4. | Fontana-Masson (Melanin) diagnostinis rinkinys | Nurodyti , kiek testų galima atlikti iš rinkinio. | iki 100 testų
| Paskirtis | Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam melanino ir mikroorganizmų (Deficient Cryptococcus Neoformans ir Cryptococcus Neoformans ) kapsulės dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.
| Pakuotė | Skirta atlikti ne daugiau 100 testų
Viso 46 pozicija
47. | Reagentai audinių įmirkymui
| Bendrieji reikalavimai | Turi būti vieno gamintojo ,bus perkama iš vieno tiekėjo. Reagentai turi būti tinkami darbui su greitaeigiu mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų ir atliekamas automatinis blokavimas.
47.1. | Audinių dehidratavimo/skaidrinimo tirpalas. |  | iki 50 ltr.
| Paskirtis | Universalus audinių dehidratavimo ir skaidrinimo tirpalas,tinkamas darbui su mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų , ir atliekamas automatinis blokavimas.
| Savybės | Turi būti tinkamas riebiems ir labai riebiems audiniams. Prireikus skiedžiamas etanoliu įvairiais santykiais
| Pakuotė | Pageidaujama fasuotė (indas su reagentu) ne daugiau nei 10 litrų +/- 5 %
47.2. | Audinių fiksavimo/dehidratavimo/riebalų ekstrakcijos tirpalas. |  | iki 1000 ltr.
| Paskirtis | Audinių fiksavimo/dehidratavimo /audinių fiksavimo tirpalas. Paruoštas tirpalas tinkamas šviežių audinių fiksavimui, užkirsti kelią autolizei ir išsaugoti audinio morfologiją, neleisti audiniams išdžiūti ir išsaugoti audinių struktūrą molekuliniams bei imonologiniams tyrimams. Tinkamas darbui su mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų, ir atliekamas automatinis blokavimas. Tuo pat metu tirpalas turi atlikti dehidratavavimo/riebalų ekstrakcijos funkcijas.
| Savybės | Koncentratas, skiedžiamas etanoliu. Mažai toksiškas, be formalino .
| Pakuotė | Pageidaujama pakuotė -reagentas ,supilstytas į ne daugiau nei 5 litrų talpas . Kiekviena pakuotė turi būti su individualiu skaitmeniniu BAR kodu , kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą , pakuotės nr., kiekių likučius.
47.3. | Audinių impregnavimo medžiagos |  | iki 200 kg.
| Paskirtis | Specialus histologinis parafinas audinių impregnavimui, tinkamas darbui su mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų , ir atliekamas automatinis blokavimas. Lydymosi temperatūra 56-58C.
| Pakuotė | Pageidaujama pakuotė ne daugiau nei 20 kg.
47.4. | Parafino valymo tirpalas |  | iki 300 ltr.
| Paskirtis | Specialus netoksiškas tirpalas,tinkamas darbui su mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų , ir atliekamas automatinis blokavimas. Skirtas parafino likučiams pašalinti automatinio valymo proceso metu.
| Pakuotė | Pageidaujama pakuotė ne daugiau 10 litrų.
47.5. | Kasetė su impregnavimo vašku |  | iki 2000 vnt.
| Paskirtis | Audinių fiksavimui, dehidratavimui, impregnavimui parafinu ir parafino bloko formavimui mikrobanginiame audinių įmirkymo procesoriuje su automatinio blokavimo priedu.
| Savybės | Vienkartinis rinkinys: kasetė su dangteliu bloko formavimui, sauganti biopsinę medžiagą nuo deformacijos fiksavimo, dehidratavimo, impregnavimo parafinu, parafino bloko formavimo ir pjovimo metu. Kasetė privalo turėti galimybę sukaupti reikiamą fiksatoriaus kiekį pirminei biopsijos apsaugai. Pateikiama su to paties gamintojo impregnavimo vašku.
| Pakuotė | Pageidaujama pakuotė ne daugiau nei 700 vnt. rinkinyje.
Viso 47 pozicija
Reagentai kaulinio audinio apdorojimui
48. | Druskos rūgštis 37% |  | iki 2 ltr
49. | Skruzdžių rūgštis 97% |  | iki 2 ltr
50. | Paruoštas naudojimui kaulinio audinio apdorojimo tirpalas |  | iki 5 ltr
| Paskirtis | Fiksuoto formalinu kaulinio audinio apdorojimo tirpalas (skirtas dekalcinacijos procesui)
| Savybės | EDTA pagrindu paruoštas kaulinio audinio apdorojimo tirpalas, maksimaliai išsaugojantis audinių struktūrą molekuliniams bei imonologiniams tyrimams. Tirpalo pH ne mažiau kaip 7,2 iki ne daugiau kaip 7,4. Tinkamas naudoti be papildomų tirpalų ir reagentų.
| Pakuotė | Pageidaujama pakuotė: ne daugiau nei 5 ltr.
51. | Acto rūgštis (ledinė) |  | iki 2 ltr
| Paskirtis | Vandens parūgštinimui audinių dažymo metu (hematoksilinu-eozinu ir kitais histocheminiais metodais).
| Pakuotė | Pageidaujama pakuotė ne daugiau nei 1 ltr.
Papildomi reagentai histologijai
52. | Buferinis 10% formalino tirpalas; pakuotė ne daugiau 25l , su pilstymo dozatoriumi |  | iki 2000 ltr
53. | Ksilenas (ksilolis-orto); pakuotė ne daugiau 25l , su pilstymo dozatoriumi |  | iki 200 ltr
54. | Izopropilo alkoholis absoliutus; pakuotė ne daugiau 25l, su pilstymo dozatoriumi |  | iki 1800 ltr
55. | Audinių žymėjimo dažų rinkinys |  | iki 1 ltr
| Paskirtis | Skirti audinių ,fiksuotų formalinu paviršiaus žymėjimui.
| Savybės | Turi būti atsparūs ksilenui ir formalinui. Rinkinyje turėtų būti ne mažiau 6 spalvų dažų.
| Pageidaujama fasuotė | Kiekvienos dažų spalvos kiekis ne didesnis nei 60 ml
56. | Gimdos kaklelių tepinėlių aerozolinis fiksatorius; pageidaujama pakuotė ne daugiau 200ml |  | iki 400 ml
57. | Papanicolau dažymo reagentų rinkinys (kainas nurodyti kiekvieno tirpalo atskirai ) | Nurodyti , kiek testų galima atlikti iš rinkinio. | iki 3000 testų
| Bendrieji reikalavimai | Turi būti vieno gamintojo ,bus perkama iš vieno tiekėjo. Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus medicinos įrangos bei reikmenų prekybai ir aptarnavimui, pateikti sertifikato kopiją.
| Paskirtis | Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas citologinių tepinėlių dažymui.
| Pakuotė | Skirta atlikti ne mažiau nei 500 testų ir ne daugiau nei 3000 testų .
57.1. | Hematoksilino Hario tirpalas
57.2. | Papanicolau OG-6 tirpalas
57.3. | Papanicolau EA-50 tirpalas
Viso 57 pozicija
58. | Dengimo skystis histologinių preparatų galutiniam dengimui |  | iki 3 pak.
| Paskirtis | Medžiaga turi būti skirta dengti histologinius preparatus. Būtina pristatyti pavyzdžius pabandymui .
| Fizikinės sąvybės | Dengiamoji medžiaga turi būti skaidri, bespalvė, tirpi ksilene, laikui bėgant nekeisti preparato spalvos.
| Lūžio rodiklis | Dengiamosios medžiagos lūžio rodiklis turi būti 1,495 ± 0,001 .
| Fasuotė | Pageidaujama pakuotė po 500 ± 50ml.
59. | Sakomano fiksatorius |  | iki 1 ltr
| Paskirtis | Citologinės medžiagos fiksavimui
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 25 ml
60. | Eozino dažai ir sausas dvikomponentis hematoksilino mišinys (turi būti vieno gamintojo ,bus perkama iš vieno tiekėjo)
60.1. |  | Sausi eozino dažai spiritiniu pagrindu. Pakuotė skirta pagaminti ne mažiau nei 6 x 1 litrus tirpalo. | iki 4 pak.
60.2. |  | Sausas dvikomponentinis hematoksilinas vandeniniu pagrindu. Pakuotė skirta pagaminti ne mažiau nei 6 x 1 litrus tirpalo. | iki 4 pak.
Viso 60 pozicija
61. | Histologinis užšaldantysis aerozolis |  | iki 200 ml
| Paskirtis | Pritaikyta audinių įšaldymui ne aukštesnėje nei - 40 °C temperatūroje
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 100 ml
62. | Audinių įšaldymo terpė |  | iki 3600 ml
| Paskirtis | Pritaikyta audinių orientavimui ir įšaldymui ne aukštesnėje nei - 40 °C temperatūroje
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 120 ml
63. | Lipidų ekstrakcijos reagentas |  | iki 40 pak.
| Paskirtis | Reagentas turi būti skirtas histologinių ir citologinių mėginių įmirkymo ir dažymo procedūroms – lipidų ekstrakcijai atlikti
| Fizikinės savybės | turi būti skaidrus, bespalvis
| Toksiškumas | ≤ 300 ppm TLV (sudėtyje nėra d-limoneno)
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne daugiau nei 4 L
64. | Mikropreparatų dengimo medžiaga |  | iki 12 pak.
| Bendrieji reikalavimai | Turi atitikti CE IVD reikalavimams. Būtina pristatyti pavyzdžius pabandymui .
| Paskirtis | Universali dengiamoji medžiaga mikropreparatų dengimui ,turi būti suderinama su įmirkymo ir dažymo procese naudojamais ksileno pakaitalais, laikui bėgant nekeisti preparato spalvos. Tinkama dengimui rankomis ir automatiniu dengimo aparatu.
| Savybės | Turi būti skysta, skaidri, bespalvė, tirpi toluene;lūžio rodiklis 1,495 ± 0,005, klampa esant 24°C turi būti nuo 120 iki 265 cps ± 5 cps .
| Pakuotė | Pageidaujama fasuotė (indas su reagentu) ne daugiau nei 500 ml +/- 5 %
65. | Pagalbinė medžiaga riebių audinių žymėjimui dažais |  | iki 1 ltr
| Paskirtis | Medžiaga skirta riebių audinių paviršiui apdirbti prieš pažymint audinių dažais , padedanti dažams įsiskverbti į audinio paviršių
| Pakuotė | Pageidaujama fasuotė : pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje,ne daugiau 250 ml ,su išpurškimo mechanizmu
Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio