## Sheet1
| Reagentai histologijai sąrašas ir kiekiai | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali rodiklio reikšmė | Preliminarus maksimalus reagentų ir priemonių poreikis 24 mėn. | Siūloma fasuotė | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM (paskaičiuoti pagal orientacinį poreikį 24 mėn., 4 stulp.) | Firminis pavadinimas, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
REAGENTAI HISTOLOGIJAI
Bendrieji reikalavimai visiems reagentams histologijai
| Pristatymo laikas | Ne vėliau nei per 3 sav. nuo užsakymo pateikimo dienos
| Galiojimo laikas | Ne mažiau nei 6 mėn. nuo pateikimo dienos
| Reikalavimas dėl kokybės | Komisijai pareikalavus, komisijos nurodytu terminu būtina pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui.
Antikūnai imunohistocheminiams tyrimams
| Bendrieji reikalavimai | Privaloma pateikti produktų išbandymų protokolą, įrodantį kad su produktais yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai. Turi būti pateikiamas imunohistocheminio dažymo protokolas. Antikūnai turi būti orginaliose reagentų gamintojo pakuotėse, koncentruoto tirpalo, koncentruoto tirpalo liofilizato arba paruošto naudoti tirpalo pavidalu.Produktai turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
1 | Antikūnas Anti-Serum Amyloid A , koncentruotas. |  | 1 vnt. | 100 µl | 21 | 615.89 | 615.89 | Anti-Serum Amyloid A antibody [SAA15] ab81483 Abcam
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: SAA15
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:200
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 100 µl
2 | Antikūnas CD56, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 444.15 | 444.15 | CD56 [MRQ-42] 1,0 ml concentrate Cell Marque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: MRQ-42
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:200
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
3 | Antikūnas prieš p40, koncentruotas |  | 1 vnt. | 1 ml | 21 | 1391.5 | 1391.5 | p40 [BC28] 1 ml Biocare
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: BC28
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
4 | Antikūnas Smoothelin, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 1312.5 | 1312.5 | Smoothelin [R4A] 1,0 ml concentrate Cell Marque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: R4A
Pageidaujamas skiedimas: nemažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
5 | Antikūnas S100A1, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 1011.15 | 1011.15 | S100A1 [EP184] 1,0 ml concentrate CellMarque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP184
Pageidaujamas skiedimas: nemažiau 1:25
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
6 | Antikūnas SOX-2, RTU. |  | 1 vnt. | 7 ml (50 dozių) | 5 | 686.7 | 686.7 | SOX-2 [SP76] 7 ml predilute CellMarque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP76
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių
7 | Antikūnas Nanog, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 747.6 | 747.6 | Nanog (EP225) Rabbit Monoclonal Antibody, 1 ml CellMarque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP225
Pageidaujamas skiedimas: nemažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
8 | Antikūnas SALL4, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 7 ml (50 dozių) | 5 | 536.55 | 536.55 | SALL4 [6E3] 1,0 ml concentrate CellMarque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 6E3
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių
9 | Antikūnas SATB2, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 556.5 | 556.5 | SATB2 (EP281) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, 1 ml CellMarque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP281
Pageidaujamas skiedimas: nemažiau 1:25
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
10 | Antikūnas Estrogen Receptor, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 21 | 1573 | 1573 | Anti-Estrogen Receptor alpha antibody [SP1] (ab16660), Abcam (SpringBio)
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP1
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:200
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
11 | Antikūnas Adipophilin, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 861 | 861 | Adipophilin [Polyclonal] 1,0 ml concentrate CellMarque
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Poliklonas
Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:25
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
12 | Antikūnas BAP1, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 0,1 ml | 21 | 658.24 | 658.24 | Anti-BAP1 antibody (ab199396) 100 µl Abcam
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Poliklonas
Klonas: -
Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
13 | Antikūnas FLI-1, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 21 | 1500.4 | 1500.4 | Fli-1 [Polyclonal] 1 ml DCS
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Poliklonas
Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
14 | Antikūnas MDM2 su kontroliniais stiklais (bus perkama iš vieno tiekėjo)
14.1. | Antikūnas anti-MDM2. |  | 1 vnt. | 100 µl | 21 | 665.5 | 665.5 | Anti-MDM2 antibody (ab38618) Abcam
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Polikloninis
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 100 µl
14.2. | Antikūnas MDM2, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 0,1 ml | 21 | 629.2 | 629.2 | Anti-MDM2 antibody [SMP 14] (ab3110) Abcam
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monoklonas
Klonas: SMP14
Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
14.3. | MDM2 kontroliniai stiklai. |  | iki 100 vnt. | 5 vnt | 21 | 375.1 | 7502 | control slides (IHC) (ab129956) Abcam
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 5 vnt.
|  | Viso 14 pozicija |  |  |  |  | 8796.7
15 | Antikūnas PR, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 21 | 1500.4 | 1500.4 | Progesterone Receptor [16] 1 ml DCS
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: 16
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 2 ml
16 | Antikūnas Ki 67, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 1039.5 | 1039.5 | Ki-67 [SP6] 1,0 ml concentrate CellMArque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė:Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP6
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
17 | Antikūnas CK5, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 21 | 605 | 605 | Keratin 5 Ab-1 [XM26] 1 ml Thermo
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: XM26
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 1 ml
18 | Antikūnas Her 2, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 1575 | 1575 | Her2/Neu [SP3] 1,0 ml concentrate Cell Marque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP3
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
19 | Antikūnas CK multi (anti-PAN-CK), koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 393.75 | 393.75 | Cytokeratin [AE1/AE3] 1,0 ml concentrate CellMArque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: monoklonų kokteilis AE1/AE3
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:150
Pageidaujama fasuotė: 1 ml
20 | Antikūnas anti-Cytokeratin 20, koncentruotas |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 903 | 903 | Cytokeratin 20 [Ks20.8] 1,0 ml concentrate CellMarque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: KS20.8
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
21 | Antikūnas CK7, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 441 | 441 | Cytokeratin 7 [OV-TL 12/30] 1,0 ml concentrate CellMarque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: OV-TL 12/30
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
23 | Antikūnas Thyroid Peroxidase, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 742.35 | 742.35 | Thyroid Peroxidase [EP159] 1,0 ml concentrate CellMarque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monoklonins
Klonas:EP159
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:25
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 1 ml
24 | Antikūnas CDX2, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 766.5 | 766.5 | CDX2 [EPR2764Y] 1,0 ml concentrate CellMArque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EPR2764Y
Skiedimas: ne mažiau 1:200
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 1 ml
|  | Pageidaujama fasuotė: 1 ml |  |  |  |  | 0
25 | Antikūnas pCEA, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 334.95 | 334.95 | CEA [Polyclonal] 1,0 ml concentrate Cell Marque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Poliklininis
Skiedimas: 1:200
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
26 | Antikūnas Chromogranin A, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 311.85 | 311.85 | Chromogranin A [LK2H10] 1,0 ml concentrate Cell Marque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: LK2H10
Skiedimas: ne mažiau 1:200
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
27 | Antikūnas DPC4/SMAD, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 0,1 ml | 21 | 771.98 | 771.98 | Anti-Smad4 antibody [EP618Y] (ab40759) Abcam
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP618Y
Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:20
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
28 | Antikūnas Thyroid Transcription Factor 1, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 21 | 1176.12 | 1176.12 | Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1) [SPT24]; 1 ml DCS
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: SPT24
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
29 | Antikūnas Microphthalmia Transcription Factor, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 595.35 | 595.35 | MiTF [C5/D5] 1,0 ml concentrate Cell Marque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: C5/D5
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
31 | Antikūnas S100, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 21 | 847 | 847 | S100 Protein Ab-2 [Polyclonal] 1 ml Thermo
| Savybės | Taikymas: IHC-P, IHC-Fr
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Polikloninis, NCL-S100p
Pageidaujamas skiedimas: 1:500
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
32 | Antikūnas NSE, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 0,25 ml | 21 | 762.3 | 762.3 | Anti-NSE antibody [5E2] (ab10171) 250 µg Abcam
| Savybės | Taikymas: IHC-P, IHC-Fr
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 5E2
Pageidaujamas skiedimas: 1:50 - 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,2 ml
33 | Antikūnas Melan A, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 311.85 | 311.85 | Mart-1 (Melan A) [A103] 1,0 ml concentrate Cell marque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: A103
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
34 | Antikūnas HMB45, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5 | 525 | 525 | HMB-45 [HMB-45] 1,0 ml concentrate Cell Marque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: HMB45
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
35 | Antikūnas TAG-72, RTU. |  | 1 vnt. | 7 ml | 21 | 387.2 | 387.2 | TAG-72 / CA 72-4 Ab-1 [B72.3] 7 ml Thermo
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: pelė
Tipas: monokloniniai
Klonas: B72.3
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 7 ml
36 | Antikūnas Thrombomodulin, RTU. |  | 1 vnt. | 7 ml | 5 | 594.3 | 594.3 | Thrombomodulin [1009] 7 ml predilute Cell marque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: pelė
Tipas: monokloniniai
Klonas: 1009
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 7 ml
37 | Antikūnas TLE1, RTU. |  | 1 vnt. | 7 ml | 5 | 743.4 | 743.4 | TLE1 [1F5] 7 ml predilute Cell Marque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: pelė
Tipas: monokloniniai
Klonas: 1F5
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 7 ml
38 | Antikūnas p16, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 21 | 689.7 | 689.7 | p16 [INK4], 1 ml DCS
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: G175-405
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:30
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
40 | Antikūnas Mesothelin, RTU. |  | 1 vnt. | 7 ml | 5 | 422.1 | 422.1 | Mesothelin (EP140) Rabbit Monoclonal Antibody,RTU Cell Marque
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP140
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 7 ml
41 | Antikūnas ALDH1A1, RTU. |  | 1 vnt. | 7 ml | 5 | 570.15 | 570.15 | ALDH1A1 [44] 7 ml predilute Cell Marque
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 44
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 7 ml
42 | Antikūnas CDK4 , koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 21 | 834.9 | 834.9 | CDK4 (EP180) Rabbit Monoclonal Antibody Epitomic
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP180
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
Reagentai histoblokų formavimui
45. | Parafinas (histoplastas, paraplastas) |  | iki 200 kg | 10 kg | 21 | 77.44 | 1548.8 | Shandon Histoplast Thermo
| Bendrieji reikalavimai | Produktai turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas. Būtina pristatyti pavyzdžius pabandymui .
| Paskirtis | Specialus parafinas baltos, kietos granulės, bekvapis,be plastinių polimerinių priedų, tinkamas histologiniam įmirkymui ir histologinių blokų formavimui rankiniu būdu . Lydymosi temperatūra 56-57C.
| Pakuotė | Pageidaujama pakuotė ne daugiau nei 10 kg.
46. | Diagnostiniai rinkiniai histochemijai
| Bendrieji reikalavimai | Turi būti vieno gamintojo ,bus perkama iš vieno tiekėjo.
46.1. | Koloidinio geležies (Mucinų ; Hale ) diagnostinis rinkinys | Nurodyti , kiek testų galima atlikti iš rinkinio. | iki 100 testų | 100 testų | 21 | 486.42 | 486.42 | Colloidal Iron (Mucin Stain) (ab150664) 100 test Abcam
| Paskirtis | Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam rūgščių mukopolisacharidų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.
| Pakuotė | Skirta atlikti ne daugiau 100 testų
46.2. | Vario diagnostinis rinkinys | Nurodyti , kiek testų galima atlikti iš rinkinio. | iki 100 testų | 100 testų | 21 | 573.54 | 573.54 | Copper Stain (For Microwave) (ab150666) 100 test Abcam
| Paskirtis | Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam vario depozitų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.
| Pakuotė | Skirta atlikti ne daugiau 100 testų
46.3. | Picro Sirius Red (Saturn red , jungiamajam audiniui) diagnostinis rinkinys | Nurodyti , kiek testų galima atlikti iš rinkinio. | iki 100 testų | 100 testų | 21 | 559.02 | 559.02 | Picro Sirius Red Stain Kit (Connective Tissue Stain) (ab150681) 100 test Abcam
| Paskirtis | Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas kolageno I ir III tipo skaidulų vizualizacijai formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.
| Pakuotė | Skirta atlikti ne daugiau 100 testų
46.4. | Fontana-Masson (Melanin) diagnostinis rinkinys | Nurodyti , kiek testų galima atlikti iš rinkinio. | iki 100 testų | 100 testų | 21 | 559.02 | 559.02 | Fontana-Masson (Melanin Stain) (ab150669) 100 test Abcam
| Paskirtis | Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam melanino ir mikroorganizmų (Deficient Cryptococcus Neoformans ir Cryptococcus Neoformans ) kapsulės dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.
| Pakuotė | Skirta atlikti ne daugiau 100 testų
|  | Viso 46 pozicija |  |  |  |  | 2178
55. | Audinių žymėjimo dažų rinkinys |  | iki 1 ltr | 59 ml x6 (bendras kiekis 354 ml) | 21 | 240.79 | 722.37 | Kit,Mark-It Dye,Tissue Marking Thermo
| Paskirtis | Skirti audinių ,fiksuotų formalinu paviršiaus žymėjimui.
| Savybės | Turi būti atsparūs ksilenui ir formalinui. Rinkinyje turėtų būti ne mažiau 6 spalvų dažų.
| Pageidaujama fasuotė | Kiekvienos dažų spalvos kiekis ne didesnis nei 60 ml
58. | Dengimo skystis histologinių preparatų galutiniam dengimui |  | iki 3 pak. | 500 ml | 21 | 66.55 | 199.65 | Shandon Consul-Mount Histology, 500 ml Thermo
| Paskirtis | Medžiaga turi būti skirta dengti histologinius preparatus. Būtina pristatyti pavyzdžius pabandymui .
| Fizikinės sąvybės | Dengiamoji medžiaga turi būti skaidri, bespalvė, tirpi ksilene, laikui bėgant nekeisti preparato spalvos.
| Lūžio rodiklis | Dengiamosios medžiagos lūžio rodiklis turi būti 1,495 ± 0,001 .
| Fasuotė | Pageidaujama pakuotė po 500 ± 50ml.
59. | Sakomano fiksatorius |  | iki 1 ltr | 50 ml | 21 | 24.2 | 484 | Cell-Fixx™ Spray Fixative, 50 ml (HAZ) Thermo
| Paskirtis | Citologinės medžiagos fiksavimui
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 25 ml
60. | Eozino dažai ir sausas dvikomponentis hematoksilino mišinys (turi būti vieno gamintojo ,bus perkama iš vieno tiekėjo)
60.1. |  | Sausi eozino dažai spiritiniu pagrindu. Pakuotė skirta pagaminti ne mažiau nei 6 x 1 litrus tirpalo. | iki 4 pak. | 6 x 1 L | 21 | 166.98 | 667.92 | Shandon Instant Eosin, Alcoholic Thermo
60.2. |  | Sausas dvikomponentinis hematoksilinas vandeniniu pagrindu. Pakuotė skirta pagaminti ne mažiau nei 6 x 1 litrus tirpalo. | iki 4 pak. | 6 x 1 L | 21 | 181.5 | 726 | Shandon Instant Hematoxylin Thermo
|  | Viso 60 pozicija |  |  |  |  | 1393.92
61. | Histologinis užšaldantysis aerozolis |  | iki 200 ml | 138 ml | 21 | 36.3 | 36.3 | Shandon Envi-Ro-Tech Freezing Spray 1x138 ml Thermo
| Paskirtis | Pritaikyta audinių įšaldymui ne aukštesnėje nei - 40 °C temperatūroje
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 100 ml
62. | Audinių įšaldymo terpė |  | iki 3600 ml | 120 ml | 21 | 26.62 | 798.6 | Shandon Cryomatrix™ 120 ml Thermo
| Paskirtis | Pritaikyta audinių orientavimui ir įšaldymui ne aukštesnėje nei - 40 °C temperatūroje
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 120 ml
63. | Lipidų ekstrakcijos reagentas |  | iki 40 pak. | 3,8 L | 21 | 78.65 | 3146 | Clearant,Clear-Rite 3, (HAZ) Thermo
| Paskirtis | Reagentas turi būti skirtas histologinių ir citologinių mėginių įmirkymo ir dažymo procedūroms – lipidų ekstrakcijai atlikti
| Fizikinės savybės | turi būti skaidrus, bespalvis
| Toksiškumas | ≤ 300 ppm TLV (sudėtyje nėra d-limoneno)
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne daugiau nei 4 L
64. | Mikropreparatų dengimo medžiaga |  | iki 12 pak. | 500 ml | 21 | 73.81 | 885.72 | Xylene Substitute Mountant Thermo
| Bendrieji reikalavimai | Turi atitikti CE IVD reikalavimams. Būtina pristatyti pavyzdžius pabandymui .
| Paskirtis | Universali dengiamoji medžiaga mikropreparatų dengimui ,turi būti suderinama su įmirkymo ir dažymo procese naudojamais ksileno pakaitalais, laikui bėgant nekeisti preparato spalvos. Tinkama dengimui rankomis ir automatiniu dengimo aparatu.
| Savybės | Turi būti skysta, skaidri, bespalvė, tirpi toluene;lūžio rodiklis 1,495 ± 0,005, klampa esant 24°C turi būti nuo 120 iki 265 cps ± 5 cps .
| Pakuotė | Pageidaujama fasuotė (indas su reagentu) ne daugiau nei 500 ml +/- 5 %
Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio