PRIEDAS Nr.1 (Diagnostikos reagentų ir papildomų priemonių laboratoriniams tyrimams atlikti techninė specifikacija) prie 2019-05-13 sutarties Nr.

| 3 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI H-800 ARBA LYGEVIARČIAM - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Negalintiems pasiūlyti reagentų įstaigos nuosavybės teise priklausančiam analizatoriui (1 vnt.) , galima teikti lygiavertį pasiūlymą. Reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui pateikti 3.1 lentelėje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. |  | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) |  |  | Siūlo-ma pakuo-tė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM |  | PVM |  | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR su PVM |  | Suma, EUR su PVM per 24 mėn. |  | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |  |
|  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siūlome regentus bei priemones įstaigai nuosavybės teise priklausančiam analizatoriui H-800. |  |
| 3.1 |  | Šlapimo juostelės H10-800(100 testų) |  |  | 115 |  |  | 100 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Ploviklis H800 (200 ml) |  |  | 11 |  |  | 200 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Kontrolės |  |  | 146 |  |  | 8 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Mėgintuvėlis 12 ml,110x17 mm,PP |  |  | 11500 |  |  | vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Thermo popierius (57x12x45) |  |  | 40 |  |  | vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5731,42 |  |  |  |
| 4 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI KONELAB 20 ARBA LYGIAVERČIAMS – 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Negalintiems pasiūlyti reagentų įstaigos nuosavybės teise priklausančiam analizatoriui (1 vnt.), galima teikti lygiavertį pasiūlymą. Reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui pateikti 4.1 lentelėje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai |  |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. |  | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė |  | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM | PVM, % |  | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR su PVM |  | Suma, EUR be PVM per 24 mėn. |  | Suma, EUR su PVM per 24 mėn. |  | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 4.1. | Albuminas (BCG metodas) |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Albumin (BCG) |  |  |  |  | 4 | 8x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 0,2 | 10x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,1 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,01 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | AST (IFCC metodas) |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AST/GOT (IFCC ) |  |  |  |  | 7 | 8x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,4 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | ALT (IFCC metodas) |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALT/GPT (IFCC ) |  |  |  |  | 7 | 8x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,4 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Alfa amilazė (IFCC metodas) |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amylase (IFCC) |  |  |  |  | 8 | 4x25 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,2 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,2 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,4 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Šarminė fosfatazė (SCE metodas) |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALP (SCE) |  |  |  |  | 19 | 10x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,2 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,2 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,4 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Tiesioginis bilirubinas (DSC metodas) |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilirubin Direct |  |  |  |  | 12 | 4x25 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,2 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,2 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 0,2 | 10x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,3 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Bendras bilirubinas (NBD metodas) |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilirubin Total (NBD) |  |  |  |  | 6 | 4x60 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 0,2 | 10x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,6 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,2 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Kalcis (Arsenalo III) |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calcium |  |  |  |  | 4 | 8x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,2 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,2 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 0,2 | 10x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,4 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Cholesterolis (CHOD metodas) |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cholesterol |  |  |  |  | 4 | 12x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 0,2 | 10x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,8 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,2 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | DTL cholesterolis (tiesioginis) |  |  | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HDL-Cholesterol Plus |  |  |  |  | 9 | 6x24 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 2,5 | 5x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 2,5 | 5x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 2,5 | 5x1 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,8 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,2 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | MTL cholesterolis (tiesioginis, matuojamas metodas) |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LDL-Cholesterol |  |  |  |  | 15 | 4x24 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 2,5 | 5x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 2,5 | 5x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 2,5 | 5x1 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,8 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,2 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Trigliceridai (GPO, Trinder metodas) |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Triglycerides |  |  |  |  | 7 | 12x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 0,2 | 10x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,8 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,2 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. | CK (IFCC metodas) |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CK (IFCC) |  |  |  |  | 18 | 2x25 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 5 | 5x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,3 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14. | CK-MB (Imunoinhibitinis) |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CK-MB |  |  |  |  | 9 | 4x25 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 5 | 5x2 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 5 | 5x2 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,3 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,03 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15. | LDH (SCE metodas) |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LDH (SCE) |  |  |  |  | 6 | 15x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,3 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,03 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Kretininas (Fermentinis ENZYMATIC metodas) |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Creatinine (Enzymatic) |  |  |  |  | 26 | 4x60 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 0,2 | 10x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kreatinino ploviklis |  |  |  |  | 4 | 8x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 2 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,2 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Gamma-GT (IFCC metodas) |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamma-GT (IFCC) |  |  |  |  | 6 | 15x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,3 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18. | Gliukozė (GOD-POD metodas) |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Glucose (GOD-POD) |  |  |  |  | 3 | 12x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,2 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,2 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 0,2 | 10x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,3 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.19. | Geležis (Ferene S) |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iron |  |  |  |  | 3 | 10x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 0,2 | 10x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,7 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20. | Magnis (Xilidil blue) |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Magnesium |  |  |  |  | 140 | 8x6 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,2 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,2 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 0,4 | 10x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 1,4 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,2 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21. | Fosforas (molibdate) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phosphorus |  |  |  |  | 4 | 8x10 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 0,2 | 10x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,1 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,01 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22. | Bendras baltymas (Biurete) |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Protein |  |  |  |  | 3 | 12x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 0,2 | 10x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,4 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.23. | Šlapalas (ureaze) |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urea |  |  |  |  | 15 | 12x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 0,2 | 10x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 1 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,2 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.24. | Šlapimo rūgštis (AOX metodas) |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uric Acid (AOX) |  |  |  |  | 4 | 8x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 0,2 | 10x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,2 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,02 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.25. | CRB (immunoturbidimetrinis metodas) |  |  | 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CRP |  |  |  |  | 27 | 2x3 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 6 | 5x1 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 6 | 5x1 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 8 | 5x1 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 2,2 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,2 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,04 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26. | Reumatoidinis faktorius (immunoturbidimetrinis metodas) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rheumatoid Factors 2 |  |  |  |  | 12 | 2x6 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolė |  |  |  |  | 3 | 5x1 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,1 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,01 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27. | Antistreptolizinas O (immunoturbidimetrinis metodas) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antistreptolysin O |  |  |  |  | 3 | 2x6 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 5 | 5x1 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 5 | 5x1 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius |  |  |  |  | 4 | 2x1 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,1 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,01 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.28. | Laktatai (Fermeninis metodas) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluitest LA LACTATE |  |  |  |  | 4 | 6x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 4 | 25x1 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 4 | 25x1 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NaCl 0,9% |  |  |  |  | 3 | 10x5 ml |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės kiuvetės |  |  |  |  | 0,1 | 12000 vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,01 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.29. | Natris (ISE metodas) |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius 1 |  |  |  |  | 5 | 4x400 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius 2 ir 3 |  |  |  |  | 1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Natrio elektrodas |  |  |  |  | 1 | vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Referentinis elektrodas |  |  |  |  | 0,4 | vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,03 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.30. | Kalis (ISE metodas) |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius 1 |  |  |  |  | 5 | 4x400 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius 2 ir 3 |  |  |  |  | 1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalio elektrodas |  |  |  |  | 1 | vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Referentinis elektrodas |  |  |  |  | 0,4 | vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,03 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.31. | Chloras (ISE metodas) |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius 1 |  |  |  |  | 2 | 4x400 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius 2 ir 3 |  |  |  |  | 1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normali kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patologinė kontrolė |  |  |  |  | 0,1 | 10x5 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloro elektrodas |  |  |  |  | 1 | vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Referentinis elektrodas |  |  |  |  | 0,2 | vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio indeliai |  |  |  |  | 0,1 | 1000 vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus ploviklis |  |  |  |  | 0,1 | 4x20 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracinis rinkinys |  |  |  |  | 0,01 | rink. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popierius |  |  |  |  | 1 | pak. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47764,64 |  |  |

| 5 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOLOGNIAM ANALIZATORIUI VIDAS arba lygiaverčiam - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Negalintiems pasiūlyti reagentų įstaigos nuosavybės teise priklausančiam analizatoriui (1 vnt.) , galima teikti lygiavertį pasiūlymą. Reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui pateikti 5.1 lentelėje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM | PVM, % | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM per 24 mėn. | Suma, EUR su PVM per 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 5.1. | ŽIV | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS HIV DUO Quick |  | 6 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.2. | Didelio jautrumo troponinas I (CV<10%) | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS HS Troponin I |  | 70 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,8 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.3. | Feritinas | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS Ferritin |  | 10 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.4. | Vitaminas D | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS 25 OH Vitamin D Total |  | 16 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,6 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.5. | H.Pylori IgG | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS H.pylori IgG |  | 8 | 30 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.6. | Prokalcitoninas | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS Procalcitonin |  | 5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.7. | Ig E | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS IgE Total |  | 6 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.8. | CEA | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS CEA |  | 5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.9. | TSH | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS TSH |  | 53 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,8 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.10. | FT4 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS FT4 |  | 45 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,8 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.11. | FT3 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS FT3 |  | 6 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.12. | Anti-TPO | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ViDAS Anti-TPO |  | 11 | 30 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.13. | PSA | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS TPSA |  | 7 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.14. | Free PSA | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS FPSA |  | 8 | 30 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.15. | CA19-9 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS CA 19-9 |  | 8 | 30 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.16. | Laimo (LYG) | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS Lyme IgG |  | 4 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.17. | Laimo (LYM) | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS Lyme IgM |  | 4 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.18. | Progesteronas | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS Progesterone |  | 5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.19. | Estradiolis | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS Estradiol II |  | 5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.20. | CA 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS CA 125 II |  | 10 | 30 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.21. | Prolaktinas (PRL) | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS Proclactin |  | 5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5.22. | Pro-BNP | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDAS NT-proBNP2 |  | 4 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
|  | VIDAS QCV |  | 0,5 | 60 testų |  | 5% |  |  |  |  |
| 5 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  | 67629,45 |  |

| 6 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO DUJŲ ANALIZATORIUI EASY BLOOD GAS arba lygiaverčiam - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui pateikti 6.1 lentelėje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. |  | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui |  | Siūloma pakuotė |  |  | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM |  | PVM, % |  | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR su PVM |  | Suma, EUR be PVM per 24 mėn. |  | Suma, EUR su PVM per 24 mėn. |  | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 6.1. |  | pH, PCO2, PO2 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EBG reagento modulis |  |  | 22 |  | vnt. |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EBG kokybės kontrolė (1,2 ar 3 lygis) |  |  | 48 |  | rink. (30 amp.) |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kasdieninis plovimo tirpalas |  |  | 8 |  | 90 ml |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapiliarai |  |  | 15 |  | pak. |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Termo popierius |  |  | 10 |  | vnt. |  |  |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH elektrodas |  |  | 3 |  | vnt. |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCO2 elektrodas |  |  | 3 |  | vnt. |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PO2 elektrodas |  |  | 3 |  | vnt. |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Referentinis elektrodas |  |  | 3 |  | vnt. |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalibracinis rinkinys |  |  | 1 |  | rink. |  |  |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13099,50 |  |  |
| 7 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUI EASYLYTE Na/K arba lygiaverčiam – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Negalintiems pasiūlyti reagentų įstaigos nuosavybės teise priklausančiam analizatoriui (1 vnt.) , galima teikti lygiavertį pasiūlymą. Reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui pateikti 7.1 lentelėje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai |  |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. |  | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui |  | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM |  | PVM, % |  | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR su PVM |  | Suma, EUR be PVM per 24 mėn. |  | Suma, EUR su PVM per 24 mėn. |  | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |  |
| 7.1. | Na, K |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalio/natrio pakuotė |  |  |  |  | 12 |  | 800 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Kitos reikalingos priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kasdieninis plovimo tirpalas |  |  |  |  | 8 |  | 90 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-jų lygių kokybės kontrolės rinkinys |  |  |  |  | 12 |  | 2x10 ml |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrodas (Na, K ar referentinis) |  |  |  |  | 6 |  | vnt. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termo popierius |  |  |  |  | 10 |  | vnt. |  |  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4018,90 |  |  |  |

| 27. PIRKIMO DALIS - RINKINYS HELMINTAMS IŠMATOSE TIRTI KONCENTRACIJOS METODU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM | PVM, % | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM per 24 mėn. | Suma, EUR su PVM per 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 27.1. | Helmintai išmatose | Tiriamoji medžiaga išmatos. Metodas koncentracijos | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mini Parasep SF |  |  | 2 | 40 testų | 2 |  | 5% |  |  |  |  |
| 27 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,60 |  |

| Pirkėjo | Tiekėjo |
| --- | --- |
| Vilkaviškio ligoninė | UAB Diamedica |

Vyriausiasis gydytojas                                          		            	Generalinis direktorius

Linas Blažaitis                                                      			Stasys Križanauskas