PRIEDAS Nr.1 (Diagnostikos reagentų ir papildomų priemonių laboratoriniams tyrimams atlikti techninė specifikacija) prie 2019-05-22 sutarties Nr.

| 23. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO GRUPIŲ PAGAL ABO SIATEMĄ IR RhD TIRTI SKYSTŲ MONOKLONŲ METODU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai |  | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. |  | Pagei-daujama pakuotė |  | Siūloma pakuotė |  | Siūlomų pakuočių kiekis |  | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM |  | PVM, % |  | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR su PVM |  | Suma, EUR be PVM per 24 mėn. |  | Suma, EUR su PVM per 24 mėn. |  | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 23.1. |  | Monokloninis reagentas Anti-A |  | Pakuotė buteliukas-lašintuvas, turi būti galimybė užsakyti skirtingų serijų reagentus |  | 500 ml. |  | ≤ 10 ml. |  | 10 ml |  | 50 |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2. |  | Monokloninis reagentas Anti-B |  | Pakuotė buteliukas-lašintuvas, turi būti galimybė užsakyti skirtingų serijų reagentus |  | 500 ml. |  | ≤ 10 ml. |  | 10 ml |  | 50 |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3. |  | Monokloninis reagentas Anti-AB |  | Pakuotė buteliukas-lašintuvas, turi būti galimybė užsakyti skirtingų serijų reagentus |  | 500 ml. |  | ≤ 10 ml. |  | 10 ml |  | 50 |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.4. |  | Monokloninis reagentas Anti-D lgM |  | Pakuotė buteliukas-lašintuvas, turi būti galimybė užsakyti skirtingų serijų reagentus |  | 200 ml. |  | ≤ 10 ml. |  | 10 ml |  | 20 |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.5. |  | Standartinių eritrocitų rinkinys ( A1,A2,B,O pozicijų) monoklonų kontrolei |  | Užsakoma pagal poreikį, to paties gamintojo kaip ir monokloniniai serumai |  | 180 ml. |  | 4x5 ml. |  | 4x5 ml |  | 9 |  |  |  | netai-komas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.6. |  | Vienkartinės plokštelės kraujo grupių nustatymui |  | Vienoje plokštelėje 10 reakcijos vietų (5+5). |  | 2000 vnt |  | ne-svarbu |  | vnt |  | 670 |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.7. |  | Neigiama mėginio kontrolė |  | To paties gamintojo kaip ir monokloniniai serumai |  | 100 ml. |  | ≤ 10 ml. |  | 10 ml |  | 10 |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1629,90 |  |  |  |  |
| 31. PIRKIMO DALIS- Reagentai ir priemonės gelinei mikrotipavimo sistemai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimas |  | Pageidau-jama pakuotė |  | Prelimi-narus pakuočių pirkimo kiekis 24 mėn. pakuo-tėmis |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |  | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams |  | Siūloma pakuotė |  | Siūlomų pakuočių kiekis |  | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM |  | PVM, % |  | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR su PVM |  | Suma, EUR be PVM per 24 mėn. |  | Suma, EUR su PVM per 24 mėn. |  | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 31. | Reagentai antikūniams, kraujo grupėms ir Rh nustatyti su Įstaigos turima ID centrifuga ir ID inkubatoriumi ( arba analogiški ) |  |  |  |  |  | Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti kokybinius ir techninius reikalavimus. Visos dalies pirkimas iš vieno tiekėjo. |  | Atitinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Pirminės ABO/D kraujo grupės nustatymo kortelė |  | 1x12 vnt |  | 50 |  | Gelinės stulpelinės agliutinacijos metodas. |  |  |  | 2x25 vnt |  | 12 |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2. | Polispecifinė AHG kortelė antikūnių nustatymui (IgG+ C3d x 6) |  | 1x12 vnt |  | 60 |  |  |  |  |  | 2x25 vnt |  | 11 |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.3. | Skiediklis eritrocitų suspensijai |  | 100 ml |  | 25 |  |  |  |  |  | 2x100 ml |  | 13 |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.4. | Standartiniai eritrocitai antikūnių atrankai (I-II ) |  | 2x10 ml |  | 25 |  |  |  |  |  | 2x10 ml |  | 25 |  |  |  | netai-komas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.5. | NaCl, Enzyme testo kortelė |  | 1x12 vnt |  | 30 |  |  |  |  |  | 2x25 vnt |  | 6 |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.6. | Pirminės ABO kraujo grupės nustatymo kortelė (ABD/ABD) |  | 1x12 vnt |  | 20 |  |  |  |  |  | 2x25 vnt |  | 5 |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.7. | Kokybės kontrolė Basic Q.C. |  | 2x5 ml |  | 24 |  |  |  |  |  | 2x2x6 ml |  | 24 |  |  |  | netai-komas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8299,00 |  |  |

| Pirkėjo | Tiekėjo |
| --- | --- |
| Vilkaviškio ligoninė | UAB Diamedica |

Vyriausiasis gydytojas                                          		            	Generalinis direktorius

Linas Blažaitis                                                      			Stasys Križanauskas