Priedas Nr. 1 prie 2019-05-22 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. _______________

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

13 DALIS.  REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS  SIFILIO DIAGNOSTIKAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma, Eur su PVM 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | RPR sifilio diagnostikai | Reakcijos tipas: kardiolipidinė reakcija. Pilnas rinkinys su RPR reagentu, teigiama ir neigiama kontrole, vienkartine plokštele su 8 langeliais, vienkartinės maišymo lazdelės, paruošimo buteliukais | 100 tyrimų | Reakcijos tipas: kardiolipidinė reakcija. Pilnas rinkinys su RPR reagentu, teigiama ir neigiama kontrole, vienkartine plokštele su 8 langeliais, vienkartinės maišymo lazdelės, paruošimo buteliukais | 1rink | N500 |  |  |  |
| 13.2 | TPHA sifilio diagnostikai | Mėgino tipas: serumas. Reakcijos tipas: hemaagliutinacijos reakcija. | 100 tyrimų | Mėgino tipas: serumas. Reakcijos tipas: hemaagliutinacijos reakcija. | 1rink | N100 |  |  |  |
| 13 dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  | 69,30 |  |

14 DALIS. TESTAI.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM | Suma, EUR su PVM 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Narkotinių medžiagų nustatymas | Multitest-10 kasetė: AMP,BAR,BZO,COC,MTD,MOR,THC,TCA,MDMA,MET ) | 100 | Multitest-10 kasetė: AMP,BAR,BZO,COC,MTD,MOR,THC,TCA,MDMA,MET ) | 100vnt | N20 |  |  |  |
| 14.2 | Nėštumo testas - juostelė |  | 30 |  | 30vnt | N20 |  |  |  |
| 14.2 | Ketonų šlapime nustatymas |  | 1000 tyrimų |  | 1000vnt | N100 |  |  |  |
| 14 dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  | 362,25 |  |

25 DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS  ROTA VIRUSO DIAGNOSTIKAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM | Suma, Eur su PVM per 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 |
| 25.1 | Rota viruso tyrimas išmatose | Testai pritaikyti abiejų virusų diagnostikai vienu metu. Tyrimo metodas imunochromatografinis. Kontrolė rinkinio/ juostelės sudėtyje. | 100 | 100vnt | N25 |  |  |  |
| 25 dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  | 92,40 |  |

26 DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS  ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO DIAGNOSTIKAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM per 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26.1 | ŽIV antikūnų nustatymas | Imunologinis testas ŽIV1 ir ŽIV2 tipo antikūnų nustatymui. Testai individualiose pakuotėse, pritaikyti naudoti be jokios specialios įrangos ar papildomų priemonių. Tyrimo specifiškumas ne mažiau 99%, jautrumas ne mažiau 99% | 50 | 50vnt | N50 |  |  |  |
| 26 dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  | 73,50 |  |

28 DALIS - DAŽAI SKIRTI MIKROSKOPINIAMS PREPARATAMS DAŽYTI GIEMZA ROMANOVSKIO BŪDU

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus prekių kiekis per 24 mėn. | Pageidaujama pakuotė | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM per 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28.1 | Giemza dažai |  | 2,5 l. | neviršijanti metinio poreikio | 2,5 Litro |  |  |  |
| 28.2 | May Grunwald dažai |  | 2,5 l. | neviršijanti metinio poreikio | 2,5 Litro |  |  |  |
| 28 dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  | 93,03 |  |

| Pirkėjas | Tiekėjas |
| --- | --- |
| VšĮ Vilkaviškio ligoninė | UAB „Mediq Lietuva“ |

Vyriausiasis gydytojas                                              Generalinis direktorius

Linas Blažaitis                                                           Giedrius Marcinkonis

2019 m. ___________________ d.                 	2019 m. ________________ d.