[image: image1.png]%» MEDIQ




UAB Mediq Lietuva
Įmonės kodas 302513086 PVM mokėtojo kodas LT100005456916.

Adresas: Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius.

Tel: (+370) 5 268 8451, faksas: (+370) 5 268 8470
Atsiskaitomoji sąskaita LT357400042727723810 Danske Bank A/S, Lietuvos filialas, b/k 74000

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ

KAUNO KLINIKOS

PASIŪLYMAS

DĖL REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ PATOLOGINĖS ANATOMIJOS KLINIKAI PIRKIMO
2014-12-03 Nr. 14-178
Vilnius
1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas
	UAB „Mediq Lietuva“

	Tiekėjo adresas
	Laisvės pr.75, LT-06144 Vilnius

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	302513086, LT100005456916

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	A/s LT35 7400 0427 2772 3810

Danske Bank A/S, Lietuvos filialas, b/k 74000

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Generalinis direktorius Giedrius Marcinkonis

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Konkursų ruošimo vadybininkė Meleta Prunskaitė

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Užsakymų vadybininkė Loreta Mickevičienė

	Telefono numeris
	85 2688451

	Fakso numeris
	85 2688470

	El. pašto adresas
	loreta.mickeviciene@mediq.com


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė
SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

	Prik dalies Nr.
	Prekės pavadinimas
	Siūlomos charakteristikos

	46
	Reagentų rinkinys Papanicolau dažymui rankiniu būdu
	1. Reagentai paruošti naudojimui.
2. Rinkinį sudaro reagentai: Eozino dažai EA50; Oranžo G dažai OG6; Hematoksilinas

	48
	Paruoštas naudoti buferizuotas 10 % formalino tirpalas 20 ltr
	1. Bešvinis
2. Paruoštas naudoti

3. pH 6,8-7,2 prie 25 laipsnių temperatūros

4. Šiuo formalino tirpalu fiksuoti audiniai tinkami imunohistocheminiam ištyrimui.

5. Pakuotė 20 litrų, su spec. anga kraneliui

	59
	Žemo profilio ”Feather” histologinių ašmenų laikiklis
	1. Matmenys 10mmx26mmx64,5mm

2. Rankena plastikinė

	62,63
	Dengiamieji stikleliai
	1. Tinkami automatizuotam darbui dengimo mašinoje
2. Kalibruoti

3. Storis 0,13-0,16 mm

4. Kokybės sertifiktas ISO Nr. 8037/1CE

5. Atitinka standartus: ISO Nr. 8037/1, ISO Nr. 8255/1, ISO Nr. 15223, DINEN 980, BS 7011

6. Stiklo cheminė sudėtis: SiO 2 – 72,2%, Na2O -14,3%, CAO-6,4%
7. Gamintojo CE sertifikatas (pateikiamas)
8. Skaidrūs, be išreikšto mėlyno ar kito atspalvio.

	91
	1. Objektyviniai stikleliai padengti polilizinu su elektrostatiniu krūviu
	2. Teigiamas elektrostatinis krūvis (pažymėta ant stiklelio + ženklu)
3. Baltas matinis laukelis viename gale užrašams

4. Ant balto laukelio rašyti galima grafitiniu pieštuku

5. Matmenys 75x25 mm, storis 1 mm, briaunos šlifuotos 90 laipsnių,

6. itinka standartus: ISO Nr. 8037/1, ISO Nr. 8255/1, ISO Nr. 15223, DINEN 980, BS 7011

7. Pateikiama gamintojo CE deklaracija

	97
	Konteineris 6500 objektyvinių stiklelių saugojimui
	1. Pagaminta iš dažyto arba antikoroziškai apdoroto metalo
2. 14 atskirų stalčiukų viename bloke

3. Stalčiukų rankenėlės plastikinės

4. Stalčiukai uždaro tipo

5. Stikleliai į stalčiukus dedami vertikaliai

6. Atstumas tarp bloką fiksuojančių briaunų (išorinis matmuo) 480x480 mm

7. Dydis 480 x 480 x 140 mm

8. Kartu su dešimčia blokų pateikiamas 1 pagrindo ir dangčio komplektas.

	113
	Histologiniai ašmenys darbui su kriostatu
	1. Karbonizuotas nerūdijantis plienas
2. Ilgis 80 mm

3. Plotis 8 mm

4. Storis 0,255 mm

5. Užgalandinimo kampas 35 laipsniai

6. Vienoje pakuotėje 20 vnt.

7. Atitinka medicinos direktyvą 93/42/EEC, standartą ISO 13485:2003

	116
	Centrifūginis mėgintuvėlis 15 ml
	1. Plastikinis

2. Užsukamas

3. Smailėjančio konuso formos


3 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	1
	Kainų pasiūlymas
	4
	KAINŲ PASIŪLYMAS.xls

	2
	Kvalifikacijos dokumentai
	 ZIP failas
	

	2.1
	Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis
	2
	Registrų centro pažyma.pdf

	2.2
	Įmonės registracijos pažymėjimo kopija
	1
	Registracijos pažymėjimas.pdf

	2.3
	Metinio balanso už 2013 metus bei pelno (nuostolio) ataskaitos kopijos
	8
	2013 m. balansas.pdf

	2.4
	Įgaliojimas pasirašyti konkursui teikiamus dokumentus
	1
	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus.pdf

	3.
	Prekių kokybės dokumentų kopijos, prekių aprašymai
	ZIP failas
	Gamintojų dokumentai


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Konkursų ruošimo vadybininkė Meleta Prunskaitė
[image: image1.png]