## Sheet1
Eil. Nr. | Pirkimo dalies. Nr. | Prekės pavadinimas/ Kodas | Gamintojas/ Šalis | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | Matavimo vienetas | Preliminariai perkamas kiekis (12 mėn.) | PVM dydis | Matavimo vnt. kaina (Eur be PVM) | Matavimo vnt. kaina (Eur su PVM) | Suma (Eur be PVM) | Suma (Eur su PVM) | Maksimalus, per 36 mėn. planuojamas išpirkti kiekis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 7. | Chirurginis siūlas, 2/0, Poliglaktinas, ad.pj. 3/8 - 30mm | Foosin/KLR, A23303-70 | Sintetinis, 2-0 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., pilna absorbcija per 56-70 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 30mm (± 1mm), pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. Sterilumo galiojimo laikas netrumpesnis nei 3 metai nuo tiekimo datos. atitinkantys medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, paženklinti CE ženklu su etiketėmis ir instrukcijomis valstybine kalba. Prie pasiūlymų pateikti siūlo pavyzdį įvertinimui. | Sintetinis, 2-0 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., pilna absorbcija per 56-70 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 30mm, pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. Sterilumo galiojimo laikas netrumpesnis nei 3 metai nuo tiekimo datos. atitinkantys medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, paženklinti CE ženklu su etiketėmis ir instrukcijomis valstybine kalba. Prie pasiūlymų pateikti siūlo pavyzdį įvertinimui. | Vnt. | 108 | 5% | 0.8 | 0.84 | 86.4 | 90.72 | 648
2 | 9. | Chirurginis siūlas, 3/0, Poliglaktinas, ad.ap. 1/2 - 26mm | Foosin/KLR, A31262-70 | Sintetinis, 3-0 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., pilna absorbcija per 56-70 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 26mm (±1 mm), apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. Sterilumo galiojimo laikas netrumpesnis nei 3 metai nuo tiekimo datos. edicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, paženklinti CE ženklu su etiketėmis ir instrukcijomis valstybine kalba. Prie pasiūlymų pateikti siūlo pavyzdį įvertinimui. | Sintetinis, 3-0 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., pilna absorbcija per 56-70 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 26mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. Sterilumo galiojimo laikas netrumpesnis nei 3 metai nuo tiekimo datos. edicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, paženklinti CE ženklu su etiketėmis ir instrukcijomis valstybine kalba. Prie pasiūlymų pateikti siūlo pavyzdį įvertinimui. | Vnt. | 4968 | 5% | 0.7436 | 0.7808 | 3694.2952 | 3879.01 | 29808
3 | 10. | Chirurginis siūlas, 5/0, Poliglaktinas ad.pj. 3/8 - 13 mm | Foosin/KLR, A53133-70 | Sintetinis, 5-0 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm. Rezorbcija 56-70 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 13 mm (± 1mm), pjaunančiu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. Sterilumo galiojimo laikas netrumpesnis nei 3 metai nuo tiekimo datos. atitinkantys medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, paženklinti CE ženklu su etiketėmis ir instrukcijomis valstybine kalba. Prie pasiūlymų pateikti siūlo pavyzdį įvertinimui. | Sintetinis, 5-0 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm. Rezorbcija 56-70 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 13 mm, pjaunančiu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. Sterilumo galiojimo laikas netrumpesnis nei 3 metai nuo tiekimo datos. atitinkantys medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, paženklinti CE ženklu su etiketėmis ir instrukcijomis valstybine kalba. Prie pasiūlymų pateikti siūlo pavyzdį įvertinimui. | Vnt. | 216 | 5% | 0.72 | 0.756 | 155.5238 | 163.3 | 1296