5 dalis  VEŽIMĖLIS AKTYVAUS TIPO    UŽSAKYMO FORMA_TPNC

[image: image1.png]TEIDA



[image: image61.png]



UAB „TEIDA“

PANTHERA OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE

Druskininkų 1, LT-44288 Kaunas

Tel.: 8-37 323576, tel.8614 41583
info@teida.lt     www.teida.lt
	[image: image2.emf]S3
Standartinės komplektacijos TPNC vežimėlis 2019 201TTPNC
[image: image60.emf]
	Vežimėlio pritaikymą atliko: _____________________
Vežimėlis skirtas: ______________________________

Tel.: ________________________________________

Adresas: _____________________________________

El. paštas:____________________________________
Data: ________________________________________


(  - pažymėkite savo pasirinkimą, kvadratėlyje uždėdami „kryželį“ arba „varnelę“
(  - standartinėje komplektacijoje
(  - nemokamas pasirinkimas
NAUDOTOJO SVORIS:_______ kg
	Kodas
	Vežimėlio dalis
	
	
	Iliustracija

	---
	Rėmo spalva JUODA 
	(
	(
	

	---
	Rėmo spalva PILKA pilka metalic
	(
	(
	

	---
	Kiti spalvų pasirinkimai: MĖLYNA (blue classic), ŠVIESIAI MĖLYNA (turtle turquoise), BALTA (versatile white), ORANŽINĖ (panorange), ŽALIA (mean green), BRONZINĖ (brave bronze)
	(
	205 EUR
	

	348 33 00G
	Sėdynės plotis (BB) 33cm .Maksimlai apkrova 100 kg
	(
	(
	


	348 36 00G
	Sėdynės plotis (BB) 36cm. Maksimlai apkrova 100 kg
	(
	(
	

	348 39 00G
	Sėdynės plotis (BB) 39cm. Maksimlai apkrova 100 kg
	(
	(
	

	348 42 00G
	Sėdynės plotis (BB) 42cm. Maksimlai apkrova 100 kg
	(
	(
	

	348 45 00G
	Sėdynės plotis (BB) 45cm. Maksimlai apkrova 150 kg
	(
	(
	

	348 50 00G
	Sėdynės plotis (BB) 50cm. Maksimlai apkrova 150 kg
	(
	(
	

	330 23 BB
	Galinė ašis – anglies 
	(
	(
	



	---
	Galinės ašies padėtis: 45 mm
	(
	(
	[image: image5.jpg]




	---
	Kita galinės ašies padėtis

A = ________ mm
	(
	
	

	2100070
	Priekiniai rateliai 120mm
	(
	(
	
[image: image6.png]




	2100090
	Priekiniai rateliai 90mm/2vnt
	(
	103EUR
	

	2100050
	Priekiniai rateliai 150mm/2vnt
	(
	171EUR
	

	523 BB 20
	Nugaros atramos aukštis (HH) 20cm
	(
	(
	

	523 BB 25
	Nugaros atramos aukštis (HH) 25cm
	(
	(
	

	523 BB 30
	Nugaros atramos aukštis (HH) 30cm
	(
	(
	

	523 BB 35
	Nugaros atramos aukštis (HH) 35cm
	(
	(
	

	523 BB 40
	Nugaros atramos aukštis (HH) 40cm
	(
	(
	

	523 BB 45
	Nugaros atramos aukštis (HH) 45cm
	(
	(
	

	9900261
	Kuprinė „Panthera“
	(
	40 EUR
	
[image: image7.png]




	9900212
	Sėdynės krepšys „Panthera“
	(
	50 EUR
	
[image: image8.png]Image 6 of 7






	36001 BB
	Pakojis iš titano
	(
	(
	[image: image9.emf]

	36111BB
	Pakojis prailgintas sustiprintas 
	(
	195 EUR
	


	40021BB
	Pakojis Bambino, BB=33-39cm
	(
	122 EUR
	



	6703300
	Pakojai su į šonus atlenkiamomis pakojų plokštelėmis

BB=33-36cm  Be kulnų atramų dirželių!
	(
	135 EUR
	[image: image12.jpg]




	670 39 00
	Pakojai su į šonus atlenkiamomis pakojų plokštelėmis

BB=39-42cm  Be kulnų atramų dirželių!
	(
	135 EUR
	

	670 45 00
	Pakojai su į šonus atlenkiamomis pakojų plokštelėmis

BB=45cm  Be kulnų atramų dirželių!
	(
	135 EUR
	

	670 50 00
	Pakojai su į šonus atlenkiamomis pakojų plokštelėmis

BB=50cm  Be kulnų atramų dirželių!
	(
	135 EUR
	

	360 10 BB
	Pakojo pėdų plokštelė, BB=33-50cm
Skirta abejoms pėdos pasidėti. Tvirtinama ant standartinio pakojo iš titano/aliuminio.
	(
	21 EUR
	



	3700335
	Kulnų atramų dirželiai (pora), SB=33-36cm, naudojimui su pakojais
	(
	18 EUR
	[image: image14.png]




	370 03 41
	Kulnų atramų dirželiai (pora), SB=39-42cm
	(
	18 EUR
	

	370 03 47
	Kulnų atramų dirželiai (pora), SB=45-50cm
	(
	18 EUR
	

	130 00 00
	Galiniai ratai 24“, be stumiamųjų lankų, (2vnt)

	(
	(
	[image: image15.emf]

	1310000
	Galiniai ratai 22“ be stumiamųjų lankų, (2vnt)
	(
	280 EUR
	[image: image16.jpg]




	1100154
	Galiniai ratai 24“ Spinergy X“ (karbono) be stūmimo lankų, (2vnt), juodi stipinai (padangos - Schwalbe Right Run)
	(
	599 EUR
	[image: image17.jpg]




	1100164
	Galiniai ratai 24“ „Spinergy X“ (karbono) be stūmimo lankų, (2vnt), balti stipinai (padangos - Schwalbe Right Run)
	(
	599 EUR
	
[image: image18.png]




	190DD11
	Stumiamieji lankai iš titano (2vnt)  24“


	(
	(
	[image: image19.jpg]




	1903060
	Stumiamieji lankai  „Maxgrip“ 24“  
Sudėtyje yra latekso!    (2vnt)
	(
	223 EUR
	[image: image20.jpg]




	190DD30
	Stumiamieji lankai iš aliuminio  (2vnt) 24“
	(
	115 EUR
	[image: image21.jpg]




	19052DDBT
	Stumiamieji lankai  „Tetragrip“ 20“, 22“, 24“, 25“, 26“
(2vnt)
	(
	222 EUR
	[image: image22.jpg]




	19051DDBT
	Stumiamieji lankai  „Paragrip“  20“, 22“, 24“, 25“, 26“
(2vnt)
	(
	163 EUR
	[image: image23.jpg]




	1000054
	Standartinės padangos „Schwalbe Right Run“  24“, (2vnt) su kamerom
	(
	(
	
[image: image24.png]




	1000055
	Standartinės padangos „Schwalbe Right Run“  25“  (2vnt) su kamerom
	(
	(
	

	1000056
	Standartinės padangos „Schwalbe Right Run“  26“  (2vnt) su kamerom
	(
	(
	

	1000124
	Profiliuotos (grublėtos) padangos 24“ (2vnt) su kamerom
	(
	43 EUR
	[image: image25.jpg]




	1000038
	Nuo pradūrimų apsaugotos padangos „Schwalbe Marathon Plus“  24” (2vnt) su kamerom
	(
	56 EUR
	
[image: image26.png]




	1000040
	Nuo pradūrimų apsaugotos padangos „Schwalbe Marathon Plus“ 25” (2vnt) su kamerom
	(
	56 EUR
	

	1000039
	Nuo pradūrimų apsaugotos padangos “Schwalbe Marathon Plus“  26”  (2vnt) su kamerom
	(
	56 EUR
	

	1000115
	Padangos „Massive“  24” (2vnt), pilnos gumos
	(
	123 EUR
	[image: image27.jpg]




	450 00 00
	Stipinų apsaugos su „Panthera“ logotipu 24“ galiniams ratams (pora)
	(
	77 EUR
	



	450 00 11
	Stipinų apsaugos be „Panthera“ logotipo 24“ galiniams ratams (pora)
	(
	77 EUR
	



	463 00 00
	Standartiniai dvipusiai stabdžiai (pora)
	(
	(
	[image: image30.jpg]




	461 00 00
	Dvipusiai stabdžiai (pora)
	(
	79 EUR
	[image: image31.jpg]




	460 00 70
	Dvipusiai stabdžiai, prailginti (pora)

Montuojami ant žemesnės važiuoklės rėmo.
	(
	110 EUR
	[image: image32.jpg]




	367 30 BB
	Vienpusis stabdis, dešinės pusės, BB=30-33, BB=36-39, BB=42-45
	(
	145 EUR
	



	368 30 BB
	Vienpusis stabdis, kairės pusės, BB=30-33, BB=36-39, BB=42-45
	(
	145 EUR
	

	424 50 00 
	Stūmimo rankenos, nulenkiamos (pora)
	(
	72 EUR
	
[image: image34.png]




	425 20 60
	Stūmimo rankenos, reguliuojamo aukščio, nusukamos į šonus (pora)
	(
	(
	[image: image35.jpg]




	42400BB
	Reguliuojamo aukščio stūmimo rankena 30“-50“
	(
	115 EUR
	[image: image36.jpg]




	435 10 00
	Apsaugos nuo vertimosi atgal (pora)
	(
	(
	



	4401 000
	Šoninės  drabužių apsaugos su mažu užlenkimu (pora), (naujo modelio), guminė
	(
	(
	[image: image38.jpg]




	44 01 200
	Reguliuojamo aukščio bei gylio porankiai 24“ ratams (pora)


	(
	233 EUR
	[image: image39.jpg]




	44 01 300
	Reguliuojamo aukščio bei gylio porankiai 26“ ratams (pora)


	(
	233 EUR
	

	472 00 BB
	Sėdynėlė  į vežimėlį 2,5cm storio
	(
	70 EUR
	



	475 00 BB
	Sėdynėlė  į vežimėlį 5cm storio
	(
	(
	

	471 00 12
	Atraminės pagalvėlės nugarai, liemens kontrolei  120 mm (1vnt)
_______ (vnt.)
	(
	36 EUR

____( EUR)
	[image: image41.jpg]




	4800000
	Standartinis greito ratų nuėmimo įtaisas tetraplegikams (pora)
	(
	35 EUR
	[image: image42.jpg]




	4800005
	Greito ratų  nuėmimo  įtaisas tetraplegikams „Spox“ (pora)
	(
	60 EUR
	[image: image43.jpg]




	4900007
	Rankinė pompa „Panthera“ 
	(
	6 EUR
	[image: image44.jpg]




	990 02 51
	Rėmo apsauga  (2 vnt)
	(
	14 EUR
	[image: image45.jpg]




	2600102
	Papildomas priekinis ratas, FREEWHEEL skirtas naudojimui lauke. Palengvina važiavimą per nelygius paviršius. Turi būti montuojamas kartu su pailgintu ir sustiprintu pakoju.
	(
	485 EUR
	[image: image46.jpg]




	---
	Nugaros atramos kampas

Padėties parinkimas reguliuojamas varžtu

Pamatuokite (A) pageidaujamam kampui

A = ___________ mm
	[image: image47.jpg]Ryggstodsvinkel
Back rest angle





	---
	Pakojis - padėties parinkimas

Pamatuokite A ir B

A = ___________ mm


B = ___________ mm
	           [image: image48.jpg]


        [image: image49.jpg]Golv- Floor






	---
	Žymėjimas:

TAIP, pažymėti vežimėlį ženklu
transportuoti su neįgaliųjų technikos aptarnavimo transportu
	(
	[image: image50.emf]

	---
	Žymėjimas:

NE, nepažymėti vežimėlo šiuo ženklu
	(
	

	Kita:

P.s. Kitų detalių kainos / pasirenkamų priedų kainos gali kisti.


	SPALVOS:

	
[image: image51.png]


     Žalia
(Meangreen)
9920013
(
	
[image: image52.png]


 Oranžinė

(Panorange)

9920014
(
	
[image: image53.png]



Turkio
(Turquoise)

9920015
(
	
[image: image54.png]



Bronzinė

(Bornze)
9920016
(
	
[image: image55.png]



Geltona
(Sun yellow)
9930015
(
	
[image: image56.png]



Raudona

(Raspberry)

9930019

(
	
[image: image57.png]



Rožinė

(Telemagenta)

9930024
(
	
[image: image58.png]



Violetinė

(Blue Lilac)

9930021
(
	
[image: image59.png]


Šviesiai pilka
(Light grey)

9930020
(


	
.......................EUR














            Įrašykite bendrą kainą 

Su pasirinkta komplektacija ir kaina  sutinku: 

______________________________________________










Pavardė, vardas , parašas, data

Sutinku elektroniniu paštu gauti sąskaitas, informacinius pranešimus, priminimus ir kitą aktualią informaciją, susijusią su neįgaliųjų technikos įsigijimu                                                                                                            











(Parašas, jei sutinkate)



Galimi kiti priedai, daugiau info: www.panthera.se
Arba tel. 8 614 41583, info@teida.lt
Gamyba Švedijoje apie  3-5 savaites.

Užsakymą pateikite info@teida.lt
2

_1610350790

_1610355645

_1610355647

_1610355649

_1610355651

_1610355652

_1610355650

_1610355648

_1610355646

_1610352798

_1610355644

_1610350818

_1550989204

_1551070352

_1550991453

_1550988647

