Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-061-P-0001 „STEAM centrų modernizavimas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Edukaciniai tyrimo rinkiniai  (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas skaidomas į šias dalis:

    - I (pirmoji) pirkimo objekto dalis – Šiluminės talpos nustatymo rinkiniai;

    - II (antroji) pirkimo objekto dalis – Bangų tyrimo rinkiniai;

    - III (trečioji) pirkimo objekto dalis - Elektrolizės bandymų rinkiniai;

    - IV (ketvirtoji) pirkimo objekto dalis - Mechaninių jėgų tyrimų sistemos;

    - V (penktoji) pirkimo objekto dalis - Magnetizmo tyrimo rinkiniai;

    - VI (šeštoji) pirkimo objekto dalis - Generatorių rinkinys.

  - Prekių pristatymo vieta  – Konstitucijos 12A, Vilnius.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) |  | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |  |
| 1 pirkimo objekto dalis. Šiluminės talpos nustatymo rinkiniai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kalorimetrai | 16 kompl. | ☐ |  | ☒ | 20 k.d. |  |
| 2. | Panardinami kaitinimo elementai | 8 kompl. |  |  |  |  |  |
| 3. | Medžiagos savitosios šilumos tyrimui (rinkinys) | 1 kompl. |  |  |  |  |  |
| 4. | Termometrų rinkinys kalorimetrijai | 12 kompl. |  |  |  |  |  |
| 2 pirkimo objekto dalis. Bangų tyrimo rinkiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Signalų generatorius | 8 kompl. | ☐ | ☒ |  |  | 20 k.d. |  |
| 2. | Vibracijos generatorius su priedais | 8 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Oscilografas | 8 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Poliarizuojantis filtras | 8 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mikrobangų tyrinėjimo rinkinys | 8 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Monochordas | 9 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Spalvų maišymo įrenginys | 4 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kamertonų rinkinys | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Bangos demonstracijų rinkinys | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 3 pirkimo objekto dalis. Elektrolizės bandymų rinkiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Elektrolizės aparatas su įtampos šaltiniu bei laidais | 8 kompl. | ☐ | ☒ |  |  | 20 k.d. |  |
| 2. | Elektrodų rinkinys | 16 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 4 pirkimo objekto dalis. Mechaninių jėgų tyrimų sistemos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Elektrinio variklio rinkinys | 8 kompl. | ☐ | ☒ |  |  | 20 k.d. |  |
| 2. | Laboratorinė kėlimo platforma | 8 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Svarelių rinkinys | 8 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Skridinių rinkinys | 8 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Archimedo dėsnio tyrinėjimo rinkinys | 8 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dinamometrai | 3 kompl . |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Stovų su laikikliais rinkinys | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 5 pirkimo objekto dalis. Magnetizmo tyrimo rinkiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Elektromagnetizmo tyrinėjimo rinkinys | 8 kompl. | ☐ | ☒ |  |  | 20 k.d. |  |
| 2. | Įmagnetintuvas | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompasų rinkinys | 4 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 6 pirkimo objekto dalis. Generatorių rinkinys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Funkcinis generatorius | 4 kompl. | ☐ | ☒ |  |  | 20 k.d. |  |
| 2. | Vibracijos generatorius | 4 kompl. |  |  |  |  |  |  |

  - Aukščiau esančiose lentelėse nurodyti prekių kiekiai ir (ar) apimtys kiekvienai pirkimo objekto daliai yra tikslūs ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka: užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2 Konkretūs perkamų prekių kiekiai ir (ar) apimtys, jų techninės savybės (funkciniai bei kokybiniai reikalavimai) yra nurodyti šios techninės specifikacijos atitinkamuose skyriuose. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo pasiūlyti visas konkrečios pirkimo objekto dalies nurodytas prekes (pilną dalį).

3.3  Visi siūlomi gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, negali būti demonstraciniai ar atnaujinti. Gaminiams turi būti suteikta gamintojo kokybės garantija, ne trumpesnė kaip 12 mėn.

3.4 Jei techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus įrangos, jos komplektuojančių dalių dydis, svoris ar pan. leidžiamas iki 10 proc. nuokrypis nuo nurodytos vertės, jeigu siūloma įranga atlieka tą pačią funkciją, užtikrina ne prastesnį funkcionalumą ir tinkamumą numatytai paskirčiai, nebent konkrečiame techninės specifikacijos punkte nurodytas kitas leistinas tikslus nuokrypis.

3.5 Jei techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus technologinis sprendimas, jungties tipas ar konstrukcinis elementas, laikoma, kad leidžiami ir lygiaverčiai techniniai sprendimai, užtikrinantys tokį pat funkcionalumą .

2 lentelė.

| Eil. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  |  | (pildo tiekėjas) |
| 1 pirkimo objekto dalis. Šiluminės talpos nustatymo rinkiniai |  |  |  |
| 1. Objekto pavadinimas. Kalorimetras - 16 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Kalorimetras kūnų savitajai šilumai tirti |  |
| 3 | Aparatas | Dvigubos kalorimetro sienos |  |
| 4 | Indo tūris | Tūris nuo 100 iki 400 ml |  |
| 5 | Aparatas | Įkomponuotas vandens maišytuvas |  |
| 6 | Aparatas | Yra laikiklis termometrui |  |
| 2. Objekto pavadinimas. Panardinamas kaitinimo elementas - 8 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Panardinamas kaitinimo elementas kūnų sąvitajai šilumai tirti |  |
| 3 | Maitinimo įtampa | Nuo 5 iki 12V |  |
| 4 | Elemento galia | Nuo 50 iki 100W |  |
| 5 | Aparatas | Atsparus vandeniui, gali būti jame panardintas |  |
| 6 | Elemento ilgis | Ilgiausia briauna nuo 10 iki 20 cm |  |
| 3. Objekto pavadinimas. Medžiagos savitosios šilumos tyrimui (rinkinys) – 1 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Kūnai savitosios medžiagos šilumos tyrimui |  |
| 3 | Metaliniai cilindrai | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 4 skirtingų metalų taisyklingos formos kūnai: ne mažiau nei 12 vnt. kiekvieno kūno (viso rinkinyje - ne mažiau 48 vnt.). Visų kūnų masė turi būti vienoda, nuo 500 g iki 1.2 kg. Kiekviename kūne turi būti 2 skylutės: 1. skylutė šildytuvui - 12.5 - 15.0 mm skersmens; 2. skylutė termometrui - 7 - 10 mm skersmens |  |
| 4 | Skirtingų medžiagų kubeliai | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 100 vienodo dydžio kubelių. Kubelių tūris - 8 - 15 mL. Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 5 skirtingos medžiagos, tarp jų būtinai turi būti: metalas, natūralus izoliatorius, plastmasės atmaina |  |
| 4. Objekto pavadinimas. Termometrų rinkinys - 12 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Termometrų rinkinys eksperimentams su kalorimetru |  |
| 3 | Skystos medžiagos termometras | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei vienas skystos medžiagos termometras. Termometro medžiaga negali būti gyvsidabris. Termometro matuojama temperatūra turi apimti intervalą nuo-10 iki 110 °C, termometro skalė ne mažesnė nei 1 °C. Termometro ilgis nuo 15 iki 40 cm, galvutės skersmuo nuo 6 iki 7 mm |  |
| 4 | Infraraudonųjų spindulių termometras | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei vienas infraraudonųjų spindulių termometras. Termometro matuojama temperatūra turi apimti intervalą nuo -30 iki 350 °C, matavimų rezoliucija ne mažesnė nei 0.1 °C. Baterijos tipas turi būti vienas iš išvardintų: 6F22, AAA, AA. Ne didesnis nei 160 x 110 x 45 mm. Atsako laikas nedidesnis nei 1 s. Turi būti lazerinis taikiklis su galimybe jį išjungti |  |
| 2 pirkimo objekto dalis. Bangų tyrimo rinkiniai |  |  |  |
| Eil. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas |
| Nr. |  |  | (pildo tiekėjas) |
| 1. Objekto pavadinimas. Signalų generatorius - 8 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Signalų generatorius stovinčioms bangoms tirti |  |
| 3 | Bangų formos | Sinusinė, kvadratinė ir trikampė |  |
| 4 | Diskretizavimo dažnis | Ne mažesnis nei 120 MHz |  |
| 5 | Dažnio atvaizdavimas | Ekrane atvaizduojamas bangos dažnis |  |
| 6 | Maitinimas | 220 V 50 Hz, europinis kištukas arba adapteris |  |
| 7 | Išėjimo varža | Ne didesnė nei 55 omai |  |
| 8 | Signalo raiška | Ne mažiau 12 bitų |  |
| 9 | Dydis | Ne didesnis nei 240 x 150 x 200 mm |  |
| 2. Objekto pavadinimas. Vibracijos generatorius su priedų rinkiniu - 8 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Vibracijų generatorius su priedais stovinčioms bangoms tirti |  |
| 3 | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei 1 - 8 kHz |  |
| 4 | Ritės varža prie 50Hz | Ne didesnė kaip 4 omai |  |
| 5 | Dydis | Ne didesnis nei 150 x 120 x 120 mm |  |
| 6 | Tvirtinimas | Galimybė tvirtinti prie stovo ir (arba) statyti ant stalo (horizontalaus paviršiaus) |  |
| 7 | Priedų komplektas stovinčioms bangoms ir rezonansui demonstruoti | Ne mažiau kaip: dvi skirtingo storio virvės arba gumos; metalinė spyruoklė (1 vnt.); vielos ritinėlis (1 vnt.), plieniniai liežuvėliai (2 vnt.); chladnio plokštė (1 vnt.), jungiamieji laidai (1 pora). |  |
| 3. Objekto pavadinimas. Oscilografas - 8 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Prietaisas elektriniams signalams tirti (oscilografas) |  |
| 3 | Pralaidumas (Bandwith) | Ne mažesnis nei 20 MHz |  |
| 4 | Kanalų skaičius | Ne mažiau nei 2 BNC jungtys, didesnė nei 1 MΩ įėjimo varža |  |
| 5 | Diskretizacijos dažnis | Ne mažesnis nei 100 MSa/s |  |
| 6 | Įėjimo įtampa | Ne mažesnė kaip 400 V "peak" režimu |  |
| 7 | Laikinis atvaizdavimas | Mažiausia vertė - ne didesnė už 5 ns/div |  |
| 8 | Sąsajos | USB kompiuteriui ir USB Host USB laikmenai |  |
| 9 | Maitinimas | 220 - 240 V, 50-60 Hz |  |
| 10 | Šaltinio maitinimo kištukas | Europinis standartas arba adapteris |  |
| 11 | Automatiškai matuojami parametrai | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time |  |
| 12 | Matavimas | Žymekliai, įtampos ir laiko skirtumo matavimas tarp jų |  |
| 4. Objekto pavadinimas. Poliarizuojantis filtras - 8 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Poliarizuojantis filtras, šviesos poliarizacijai tirti |  |
| 3 | Matmenys | Nuo 100 x 100 mm iki 300 x 300 mm |  |
| 4 | Storis | Nuo 0,1 iki 0,5 mm |  |
| 5 | Poliarizacija | Linijinė poliarizacija |  |
| 6 | Šviesos pralaidumas | Ne mažesnis nei 45% |  |
| 5. Objekto pavadinimas. Mikrobangų tyrinėjimo rinkinys - 8 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Rinkinys elektromagnetinei spinduliuotei tyrinėti |  |
| 3 | Priemonės | Turi būti mikrobangų siųstuvas ir imtuvas |  |
| 4 | Priemonių maitinimas | Siųstuvas ir imtuvas turi būti maitinami iš europinio standarto rozetės, 240 V, 50 Hz |  |
| 5 | Siųstuvas | Generuojamo signalo moduliacijos dažnis reguliuojamas |  |
| 6 | Imtuvas | Reguliuojamas imtuvo jautris ir garsas |  |
| 7 | Priedai | Skirtingų dydžių ir medžiagų reflektoriai (ne mažiau 2 vnt.), poliarizacijos grotelės (ne mažiau 1 vnt.) |  |
| 6. Objekto pavadinimas. Monochordas - 9 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Monochordas stovinčioms bangoms tirti |  |
| 3 | Stygų skaičius | Ne mažiau nei viena |  |
| 4 | Tiltelis | Slankiojantis tiltelis |  |
| 5 | Stygos įtempimas | Galima reguliuoti |  |
| 6 | Ilgis | Nuo 35 iki 50 cm |  |
| 7 | Skalė | Sužymėtas ilgis ir ilgių santykiai |  |
| 7. Objekto pavadinimas. Spalvų maišymo įrenginys - 4 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Šviesos šaltinis šviesos prigimčiai tirti |  |
| 3 | Šviesos šaltiniai | Raudna, Žalia ir Mėlyna LED lemputės |  |
| 4 | Reguliavimas | Kiekvienos spalvos intensyvumas reguliuojamas atskirai |  |
| 5 | Darbinis apšvietimo atstumas | Nuo 3 iki 5 m, arba platesnis |  |
| 6 | Maitinimas | 220 V 50 Hz, europinis kištukas arba adapteris |  |
| 8. Objekto pavadinimas. Kamertonų rinkinys - 1 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Kamertonų rinkinys (kamertonai su rezonansinėmis dėžutėmis ir kamertonai) stovinčioms bangoms tirti |  |
| 3 | Kamertonai su rezonansinėmis dėžutėmis | Viename rinkinyje turi būti ne mažiau 4 poros vienodo dažnio kamertonų, ne mažiau kaip vienas iš kamertonų poroje turi turėti galimybę keisti savo rezonansinį dažnį. Visi kamertonai turi turėti tuščiavidures medines dėžutes arba lygiavertiškų akustinių savybių rezonansinias dėžutes. Kiekvienai porai kamertonų turi būti plaktukas kamertono sužadinimui |  |
| 4 | Kamertonai | Viename rinkinyje turi būti ne mažiau nei 8 skirtingų dažnių kamertonai, pagaminti iš metalo. Visi kamertonai turi būti talpinami pritaikytoje saugojimo dėžutėje |  |
| 9. Objekto pavadinimas. Bangos demonstracijų rinkinys - 1 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Rinkinys bangų tyrimui |  |
| 3 | Bangų demonstracijos prietaisas | Rinkinyje turi būti vienas bangų demonstravimo prietaisas, galintis demonstruoti skersinių ir išilginių bangų judėjimą. Šis judėjimas valdomas mechanine rankenėle, konstrukcijos dalis demonstruojanti bangas - metalinė |  |
| 4 | Spiralė | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 12 vienetų spiralių. Spiralės skersmuo nuo 7 iki 10 cm. Suspaustos pastatytos spiralės aukštis nuo 15 iki 20 cm. Spiralė turi būti padaryta iš plieno arba medžiagos su lygiavertėmis tamprumo ir tvirtumo savybėmis |  |
| 3 pirkimo objekto dalis. Elektrolizės bandymų rinkiniai |  |  |  |
| Eil. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas |
| Nr. |  |  | (pildo tiekėjas) |
| 1. Objekto pavadinimas. Elektrolizės aparatas su įtampos šaltiniu ir laidais - 8 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Rinkinys elektrolizės eksperimentams |  |
| 3 | Įtampos šaltinis | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip vienas įtampos šaltinis, kurio maitinimo įtampa yra 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, kištukas turi būti europinio standarto arba su adapteriu. Šaltinis turi generuoti DC ir AC įtampas. Išėjimo įtampa turi kisti nuo 0 V iki 24 - 30 V, jos raiška ne didesnė nei 0,1 V, maksimali išėjimo srovė 8 - 10 A. Išėjimo įtampos lizdai turi tikti 4 mm bananinio tipo kištukui |  |
| 4 | Jungiamieji laidai | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip viena pora jungiamųjų laidų. Laidų ilgis nuo 40 iki 60 cm. Bananinio tipo laidų kištukai abiejuose laido galuose. Maksimali laido srovė ne mažesnė nei 15 A, maksimali laido DC įtampa ne mažesnė nei 50 V |  |
| 5 | Elektrolizės aparatas | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip vienas elektrolizės aparatas, turintis 2 lizdus, kurie tinka 4 mm bananinio tipo jungčiai. Su kiekvienu elektrolizės aparatu turi būti 2 platinos elektrodai, kurie prie bananinio tipo lizdų prijungti elektriškai insuliuotais strypais. Yra laikikliai įvairaus dydžio laboratoriniams mėgintuvėliams virš elektrodo pritvirtinti. |  |
| 2. Objekto pavadinimas. Elektrodų rinkinys - 16 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Elektrodai elektrolizės eksperimentams |  |
| 3 | Varinis elektrodas | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip vienas elektrodas pagamintas iš vario, turintis 4 mm "banana" lizdą, laidui įkišti. Elektrodo matmenys nuo 8 x 2 x 0,5 cm iki 10 x 5 x 1 cm, bet turi atitikti kitų rinkinyje esančių elektrodų matmenis |  |
| 4 | Metalinis elektrodas | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip vienas elektrodas pagamintas iš metalo, kuris nėra varis, turintis 4 mm "banana" lizdą, laidui įkišti. Elektrodo matmenys nuo 8 x 2 x 0,5 cm iki 10 x 5 x 1 cm, bet turi atitikti kitų rinkinyje esančių elektrodų matmenis |  |
| 5 | Anglies elektrodas | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip vienas elektrodas pagamintas iš anglies, turintis 4 mm "banana" lizdą, laidui įkišti. Elektrodo matmenys nuo 8 x 2 x 0,5 cm iki 10 x 5 x 1 cm, bet turi atitikti kitų rinkinyje esančių elektrodų matmenis |  |
| 4 pirkimo objekto dalis. Mechaninių jėgų tyrimų sistemos |  |  |  |
| Eil. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas |
| Nr. |  |  | (pildo tiekėjas) |
| 1. Objekto pavadinimas. Elektrinio variklio rinkinys - 8 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Rinkinys demonstraciniam elektriniui varikliui konstruoti |  |
| 3 | Rinkinio dalys | Rinkinyje turi būti visi elementai, išskyrus elektros srovės šaltinį, būtini veikiančiam elektriniam varikliui sukonstruoti. Privalomos dalys: magnetai, laidai, rotorius, statorius, sukimosi velenas. |  |
| 2. Objekto pavadinimas. Laboratorinė kėlimo platforma - 8 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Kėlimo platforma įvairiems fizikos eksperimentams atlikti |  |
| 3 | Maksimali platformos apkrova | Nuo 20 kg iki 30 kg |  |
| 4 | Skirtumas tarp žemiausios ir aukščiausios platformos padėties | Ne mažesnis nei 15 cm |  |
| 5 | Platformos dydis | Platformos briaunų dydis nuo 10 iki 15 cm |  |
| 6 | Platformos savybės | Mechanizmas platformai aukštinti ir žeminti |  |
| 3. Objekto pavadinimas. Svarelių rinkinys - 8 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Svarelių rinkinys įvairiems fizikos eksperimentams |  |
| 3 | Priedas | Turi būti pakaba skirta svareliams, ant kurios jie patogiai užsideda ir nusiima, turi tilpti ne mažiau kaip 10 svarelių, pakabos masė ne didesnė nei 100 gramų. |  |
| 4 | Svareliai | Turi būti ne mažiau kaip 2 skirtingų svorių svareliai, viename rinkinyje - ne mažiau nei 10 vnt. Mažesnio svarelio masė 30 - 60 g, didesnio svarelio masė 100 - 150 g. Svareliai turi būti pagaminti iš metalo. Svarelio masės nuokrypis nuo pateiktos vertės ne didesnis už 1 %. |  |
| 4. Objekto pavadinimas. Skridinių rinkinys - 8 kompl.. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Dviejų tipų skridinių rinkinys fizikos eksperimentams. Rinkinyje turi būti ne mažiau nei po vieną kiekvieno tipo skridinį. |  |
| 3 | Skridinys, tvirtinamas ant laboratorinio stovo | Skridinio skersmuo nuo 4 iki 6 cm. Skridinio tvirtinimo mechanizmas pagamintas iš aliuminio arba jam lygiavertės medžiagos. Tvirtinimo mechanizmas turi turėti 2 - 3 skirtingo dydžio skylutes tvirtinimui ir būti tinkamas standartiniam 10 - 13 mm diametro laboratorinio stovo strypui |  |
| 4 | Skridinys, tvirtinamas prie stalo | Skridinio skersmuo nuo 4 iki 6 cm. Skridinio tvirtinimo mechanizmas pagamintas iš aliuminio arba jam lygiavertės medžiagos ir turi tvirtintis prie stalviršių, kurių storis iki 25 mm |  |
| 5. Objekto pavadinimas. Archimedo jėgos rinkinys - 8 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Rinkinys archimedo jėgai tirti |  |
| 3 | Priemonė | Rinkinyje turi būti mažiausiai 2 kūnai su kabliuku pakabinimui. Visų rinkinio kūnų tūris - nuo 10 iki 100 ml. |  |
| 4 | Priemonė | Rinkinyje turi būti stiklinis indas su skylute šone, kad į indą įkišus kūną, pakilęs vandens lygis pro tą skylutę išbėgtų ir stiklinis indas tam išbėgusiam vandeniui surinkti. |  |
| 6. Objekto pavadinimas. Dinamometrų rinkinys - 3 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Dinamometrai įvairiems fizikos eksperimentams |  |
| 3 | Dinamometrų skaičius | Viename rinkinyje turi būti ne mažiau nei 5 dinamometrai |  |
| 4 | Matavimo ribos | Su rinkinyje esančiais dinamometrais turi būti galima išmatuoti jėgas nuo 0 N ir ne mažesnes kaip 50 N |  |
| 5 | Ilgis | Nuo 15 iki 30 cm |  |
| 6 | Tikslumas | Ne didesnis nei 0,1 N |  |
| 7. Objekto pavadinimas. Laboratoriniai stovai su priedais - 1 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Laboratoriniai stovai su priedais |  |
| 3 | Stovų skaičius | Viename rinkinyje turi būti ne mažiau 20 vienetų stovų |  |
| 4 | Stovo strypo ilgis | Nuo 50 iki 70 cm |  |
| 5 | Stovo pagrindo medžiaga | Pagrindas turi būti padarytas iš metalo |  |
| 7 | Priedai | 10 - 15 cm ilgio spaudžiamasis laiklis, kuris tvirtinasi prie stovo strypo. Rinkinyje - ne mažiau nei komplektuojamų stovų skaičius (po vieną kiekvienam stovui). |  |
| 8 | Priedai | 10 - 15 cm ilgio žiedo formos laiklis, kurio diametras nuo 5 iki 10 cm, kuris tvirtinasi prie stovo strypo. Rinkinyje - ne mažiau nei komplektuojamų stovų skaičius (po vieną kiekvienam stovui). |  |
| 9 | Priedai | Stovo strypo galvutė, su dviejais statmenais grioveliais, skirta laikyti strypams, su ne didesniu nei 15 mm skermeniu. Rinkinyje - ne mažiau nei komplektuojamų stovų skaičius (po vieną kiekvienam stovui). |  |
| 5 pirkimo objekto dalis. Magnetizmo tyrimo rinkiniai |  |  |  |
| Eil. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas |
| Nr. |  |  | (pildo tiekėjas) |
| 1. Objekto pavadinimas. Elektromagnetizmo tyrinėjimo rinkinys - 8 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Rinkinys elektromagnetizmui tyrinėti |  |
| 3 | Elektromagnetas | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip vienas elektromagnetas, turintis du 4 mm bananinio tipo lizdus laidams kišti. Su elektromagnetu turi būti feromagnetinės medžiagos plokštelė, skirta svoriams su kabliuku užkabinti. Maksimali leistina elektromagneto srovė 6 - 8 A. Tekant 1 A srovei, jėga, kuria reikia nuplėšti feromagnetinės medžiagos plokštelę - 10 - 100 N. |  |
| 4 | Metalinės juostelės | Viename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 8 skirtingų medžiagų juostelės. Tarp šių medžiagų privalo būti kietas ir minkštas aliuminis, varis, cinkas, nerūdijantis plienas, . Juostelių matmenys nuo 50 x 20 x 1 mm iki 100 x 30 x 2 mm. Visų juostelių matmenys turi būti vienodi |  |
| 5 | Magnetai | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 10 magnetų, kurie skiriasi arba forma arba medžiaga. Privalo būti pasagos, žiedo, strypo formos magnetai, AlNiCo, Alcomax, feritinių medžiagų magnetai. Su magnetais turi būti metalo drožlės permatomoje dėžutėje, inde, magnetiniam laukui stebėti |  |
| 2. Objekto pavadinimas. Įmagnetintuvas - 1 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Įmagnetintuvas magnetams įmagnetinti |  |
| 3 | Prietaiso kontaktai | Du 4 mm bananinio tipo lizdai laidams įkišti |  |
| 4 | Srovė | Aparato veikimo srovė 5 - 8 A |  |
| 5 | Įtampa | Aparato veikimo įtampa 20 - 24 V |  |
| 3. Objekto pavadinimas. Kompasų rinkinys - 4 kompl. |  |  |  |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Tipas | Kompasai magnetiniam laukui tirti |  |
| 3 | Skaičius | Viename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 5 kompasai |  |
| 4 | Dydis | Diametras nuo 1 iki 3 cm |  |
| 5 | Savybė | Teisingai rodo žemės magnetinį lauką |  |
| 6 pirkimo objekto dalis. Generatorių rinkinys |  |  |  |
| Eil. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas |
| Nr. |  |  | (pildo tiekėjas) |
| 1. Objekto pavadinimas. Funkcinis generatorius - 4 kompl. |  |  |  |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Paskirtis ir pritaikymas | Tai universalus edukacinis ir praktinis funkcijų generatorius, skirtas mokomiesiems fizikos (harmoninių virpesių, kintamosios srovės, elektromagnetinės indukcijos ir kt.) eksperimentams. Prietaisas turi turėti integruotą galios stiprintuvą, leidžiantį tiesiogiai maitinti išorinius komponentus (pvz., mechaninių virpesių generatorius, rites ar osciloskopus). |  |
| 3 | Generuojamo dažnio diapazonas | Nuo 0,001 Hz iki 100 kHz. |  |
| 4 | Signalo formos | Sinusoidė (Sine), stačiakampis (Square), trikampis (Triangular). |  |
| 5 | Signalo poslinkis (angl. offset) | Nuo -5 iki +5V (arba platesnis), reguliuojamas ne didesniais kaip 0,1 V žingsniais. |  |
| 6 | Išvesties amplitudė | Nuo 0 iki 10 V (arba platesnis), tolygiai reguliuojama. |  |
| 7 | Išvesties galia ir srovė | Nuolatinė galia: 10 W. Nuolatinė srovė: 1 A. Maksimali (pikinė) srovė: 2 A. |  |
| 8 | Dažnio skleistinė („Sweep“ funkcija) | Palaikomi režimai: išorinis, nuolatinis vidinis, pavienis vidinis (start/stop valdymas mygtuku). |  |
| 9 | „Sweep“ funkcijos parametrai | Dažnių diapazonas: 1 Hz – 100 kHz. Stop/Start dažnių santykis iki 1000:1. Laiko intervalas reguliuojamas nuo 0,04 s iki 1000 s arba plačiau. |  |
| 10 | Ekranas ir indikacija | Skaitmeninis, apšviestas ekranas, kuriame atvaizduojamas dažnis, signalo forma ir amplitudė, poslinkis (offset) i. |  |
| 11 | Apsaugos sistemos | Išvestis privalo turėti apsaugą nuo trumpojo jungimo bei integruotą apsaugą nuo atgalinių indukuotų įtampų ir (ar) kibirkštinių iškrovų (pvz., netikėtai atjungus rites ar laidus). |  |
| 12 | Maitinimas | Per išorinį maitinimo adapterį (12 V AC, 2 A), pritaikytą standartiniam 230 V (50/60 Hz) tinklui. Apsauginis transformatorius turi atitikti EN 61558-2-6 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. |  |
| 13 | Fizinės savybės ir ergonomika | Kompaktiškas dizainas (matmenys iki 180 x 150 x 80 mm). Prietaisas turi turėti atlenkiamas kojeles (retractable feet), kad būtų patogu stebėti ekraną dirbant ant stalo. |  |
| 14 | Komplektacija | Komplektacijoje turi būti: Funkcijų generatorius; 12 V AC / 2A maitinimo adapteris (saugiai izoliuojantis maitinimo šaltinį nuo išvesties grandinių); Vartotojo instrukcija. |  |
| 2. Objekto pavadinimas. Vibracijos generatorius - 4 kompl. |  |  |  |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Paskirtis ir pritaikymas | Tai edukacinis fizikos prietaisas, skirtas elektros signalus paversti mechaniniais virpesiais, stovinčiosioms bangoms stygose ir spyruoklėse, akustiniams rezonansams, Chladni (Chladnio) figūroms akustinėse plokštėse bei kitiems svyravimų ir bangų dėsningumams nagrinėti. Prietaisas turi būti suderinamas su standartiniais funkcijų generatoriais. |  |
| 3. | Generuojamų dažnių diapazonas | Nuo 0 iki 20 kHz arba platesnis |  |
| 4. | Pilnutinė varža (angl. impedance) | 7-9 Ω arba platesnis |  |
| 5. | Maksimali amplitudė | Ne mažiau kaip 7 mm (prie žemų dažnių). |  |
| 6. | Maksimali leistina srovė | Ne mažiau kaip 1 A (nuolatinė apskrova). |  |
| 7. | Priedų tvirtinimo mechanizmas | Judančioji (centrinė) ašis privalo turėti standartinį 4 mm lizdą (skirtą spyruoklėms, stygų laikikliams ar kitiems priedams įstatyti) ir tvirtinimo sriegį (plokštėms prisukti). |  |
| 8. | Elektrinės jungtys | Prietaisas turi turėti du standartinius 4 mm saugos lizdus (angl. safety sockets) saugiam prijungimui prie funkcijų generatoriaus ir (ar) galios stiprintuvo. |  |
| 9. | Tvirtinimas prie stovo | Korpuse turi būti integruotas lizdas ir (ar) laikiklis (standartiniam laboratorinio stovo strypui, iki 10 mm skersmens), leidžiantis patikimai įtvirtinti generatorių . |  |
| 10. | Apsauga nuo perkrovos | Įrenginys privalo turėti integruotą apsaugą (pvz., lydųjį saugiklį), apsaugančią vidinę ritę nuo perdegimo viršijus leistiną srovę. |  |
| 11. | Suderinamumas | Suderinamas su Funkciniu generatoriumi (angl. Function Generator) ir su galios stiprintuvu (prietaisui maitinti ir dažniui valdyti); Dera su eksperimentiniais priedais: Chladni plokštės (apvalios, kvadratinės), guminės stygos, rezonansinės spyruoklės, stygų įtempimo mechanizmai; Suderinamas su naudojamais sujungimo laidais: standartiniai laboratoriniai kabeliai su 4 mm kištukais. |  |

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) II skyriaus 4.4.4.1. papunkčiu yra nurodyti Sutartyje.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Nurodyti gamintoją,  modelį, įrašyti TAIP/NE - patvirtinimą dėl reikalavimų atitikimo, taip pat pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas,  jei siūlomi sprendimai nenurodyti pateiktoje gamintojo dokumentacijoje, siūlomi lygiaverčiai sprendimai -  nurodyti konkrečius parametrus, jų aprašymą, pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams

nurodyti gamintoją,  modelį, įrašyti TAIP/NE - patvirtinimą dėl reikalavimų atitikimo, taip pat pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas,  jei siūlomi sprendimai nenurodyti pateiktoje gamintojo dokumentacijoje, siūlomi lygiaverčiai sprendimai -  nurodyti konkrečius parametrus, jų aprašymą, pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams

nurodyti gamintoją,  modelį, įrašyti TAIP/NE - patvirtinimą dėl reikalavimų atitikimo, taip pat pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas,  jei siūlomi sprendimai nenurodyti pateiktoje gamintojo dokumentacijoje, siūlomi lygiaverčiai sprendimai -  nurodyti konkrečius parametrus, jų aprašymą, pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams

nurodyti gamintoją,  modelį, įrašyti TAIP/NE - patvirtinimą dėl reikalavimų atitikimo, taip pat pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas,  jei siūlomi sprendimai nenurodyti pateiktoje gamintojo dokumentacijoje, siūlomi lygiaverčiai sprendimai -  nurodyti konkrečius parametrus, jų aprašymą, pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams

nurodyti gamintoją,  modelį, įrašyti TAIP/NE - patvirtinimą dėl reikalavimų atitikimo, taip pat pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas,  jei siūlomi sprendimai nenurodyti pateiktoje gamintojo dokumentacijoje, siūlomi lygiaverčiai sprendimai -  nurodyti konkrečius parametrus, jų aprašymą, pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams

nurodyti gamintoją,  modelį, įrašyti TAIP/NE - patvirtinimą dėl reikalavimų atitikimo, taip pat pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas,  jei siūlomi sprendimai nenurodyti pateiktoje gamintojo dokumentacijoje, siūlomi lygiaverčiai sprendimai -  nurodyti konkrečius parametrus, jų aprašymą, pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams