1-a pirkimų dalis: Simatic valdiklių dalys

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuoja geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo objektus, kuriuose naudojami šio pirkimo dalies apimtimi planuojamos pirkti Simatic arba lygiavertės valdiklių dalys.

Pirkimo specifikacijoje nurodytos naudojamos, plečiamos, ir planuojamos pirkti eksploatuojamų valdiklių dalys, jų modeliai, charakteristikos gamintojo originalo kalba (anglų kalba). Kiekiai nurodyti preliminarūs, kurie eksploatuojami ar planuojami pirkti, bet ne būtinai visa apimtimi. Kiekiai nurodyti informacijai apie preliminarias naudojimo arba planuojamas preliminarias plėtimo apimtis. Su prekėmis perkamos valdiklių montavimo, pajungimo ir paleidimo paslaugos pagal poreikį. Toks poreikis bus nurodomas tiekėjui, užsakant konkrečias valdiklių dalis elektroniniu paštu.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Prekės turi būti pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono ribose ne ilgesniais nei techninės specifikacijos prekės pozicijoje nurodytais terminais.

    - Į prekės kainą turi būti įskaičiuota pristatymo kaina Pirkėjui.

    - Tiekėjas įvertina, kad įranga ir montavimo paslaugas bei sprendimai bus integruojami į veikiančius elektros-automatikos įrenginius, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

    - Tiekėjas teikiamoms paslaugoms su Užsakovu suderina sprendinius, planuojamų veiksmų planą, užtikrina darbų saugos procedūras.

    - Teikiamos prekes ir paslaugas turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai).

    - Tiekėjas tiekdamas Prekes ir teikdamas paslaugas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | 1-a pirkimo dalis: Simatic valdiklių dalys |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas preliminarus kiekis |  |  | 473 vnt. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  |  |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
|  | Perkamas objektas |  |  |  |  |  |
|  | Techninis aptarnavimas | Atstovo prekių centro /įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, prekių tiekimo paslaugas garantinio termino laikotarpiu. |  |  |  |  |
|  | Techniniai parametrai | Pridedama 1-os pirkimo dalies specifikacijos 1 priede. |  |  |  |  |
|  | Dokumentacija | Su prekėmis turi būti pateikta (elektronine forma): Prekių perdavimo - priėmimo aktas; |  |  |  |  |
|  | Prekės tiekimo terminai | Nei ilgesnis nei kaip nurodyta techninės specifikacijos konkrečios prekės pozicijoje nurodyta dienomis, nuo prekės užsakymo. |  |  |  |  |
|  | Garantija Prekėms | Ne trumpesnė kaip nurodyta techninės specifikacijos konkrečios prekės pozicijoje, taip kaip nurodyta atitinkamai. (12 arba 36 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo) |  |  |  |  |
|  | Trūkumų šalinimas | Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas tos prekės tiekimo terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir naujas (pakeistas) Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos naujomis. |  |  |  |  |
|  | Prekės tiekiamos pagal Užsakymus | Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu. (elektroniniu paštu) |  |  |  |  |
|  | Prekių pristatymo vietos | AB „Klaipėdos vanduo“: Ryšininkų 11, Klaipėda; Liepų g. 49A, Klaipėda; Šilutės pl. 49 , Klaipėda; Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r.; Laugalių g. 2B, Gargždai. |  |  |  |  |
|  | Kokybė | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos paslaugos: |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas turės | Užsakovui užsakius pasirinktoms prekėms Tiekėjas turės: - Pristatyti, sumontuoti, pajungti ir paleisti patiektas Prekes. - Integruoti stebėjimą ir valdymą į esamą duomenų perdavimo, vizualizavimo SCADA sistemą; - Apmokyti Pirkėjo darbuotojus, jeigu tiekiamų Prekių naudojimui reikalingi papildomi mokymai; - Paslaugos tiekimo vieta: bet kuris AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamas objektas Klaipėdos miesto ir rajono ribose. |  |  |  |  |
|  | Privalomi reikalavimai | Tiekėjas privalo turėti galiojantį gamintojo suteiktą oficialaus partnerio „Solution Partner – Automation Drives“ arba lygiavertį statusą. |  |  |  |  |
|  | Garantija suteiktoms Paslaugoms | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. nuo paslaugų priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |  |  |  |  |
|  | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |  |  |
|  | Nustatomi žalieji reikalavimai prekėms | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.p. 1. Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. 2. Rengiama dokumentacija, Paslaugų perdavimo – priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. 3. Siekti, kad prekė būtų pristatoma ne piko metu. 4. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos. 5. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. 6. Tiekėjas turi surengti mokymus galutiniams įrangos naudotojams, supažindindamas juos su optimaliomis įrangos darbo procedūromis, priežiūra ir efektyviu elektros energijos vartojimu. 7. Po įrangos montavimo/instaliavimo likusios pakavimo medžiagos turi būti išrūšiuotos ir išvežtos perbirbimui. |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai antrinei pakuotei | Lietuvoje ir užsienyje veikiančių sertifikuotų mokslinių laboratorijų bei atliekų perdirbėjų duomenimis, perdirbti tinkama homogeniška (vienalytė), iš vienos rūšies medžiagos pagaminta pakuotė žymima (pvz.: Popierius/ kartonas žymimas PAP arba PAP nuo 20 iki 39) Tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinantys dokumentai iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų iš Tvarkytojų sąrašo, kurie tokios rūšies pakuočių atliekas perdirba Lietuvoje ar išveža perdirbti į kitas ES šalis. |  |  |  |  |
| 4. | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Pateikiamos prekės privalo būti originalios. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje. |  |  |  |  |  |
| 5. | Priedai |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 1-os pirkimų dalies „Simatic valdiklių dalys“ specifikacijos 1 priedas perkamų prekių sąrašas. |  |  |  |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.