Perkančioji organizacija atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

1 Klausimas:

Prašome Jūsų pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą bent 2 d.d..

Atsakymas:

Perkančioji organizacija pratęsia pasiūlymo pateikimo terminą iki 2026-03-23
09:00 val.

2 Klausimas:

Vertinant pateiktą atsakymą dėl pažeisto lauko fasado dalies atstatymo pirmu etapu, reikalingas patikslinimas. Ar pirmo etapo metu buvo atlikti šie darbai:

1. Ar atstatytos, padarytos angos fasade, grotelėms į fasadą oro paėmimui išmetimui OŠ-1..3 ir OT - 1...3 sistemoms?

2. Ar įrengtos naujai suremontuotame stoge skylės kaminams/šachtoms oro paėmimui, išmetimui AHU - 1..3 sistemoms? Nuotekų alsuokliams?

Nes žiūrint į antro etapo žiniaraštį matome, kad grotelės ir kaminukai numatyti antru etapu ir jei šie darbai nebuvo atlikti pirmu etapu, reikės demontuoti dalį naujai sumontuoto stogo bei fasado, kad įrengti ŠVOK ir VN reikalingus išėjimus į lauką?

3. Jei, dėl pirmų dviejų klaismų, reikės demontuoti fasadą/stogą kaip tada dėl garantinių įsipareigojimų pirmo etapo rangovui?

Atsakymas:

- Angos fasade grotelėms oro paėmimui išmetimui nėra padarytos. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti reikiamų angų stoge išpjovimą.

- Naujai suremontuotame stoge skylės kaminams/šachtoms oro paėmimui, išmetimui AHU 1..3 sistemoms ir nuotekų alsuokliams nėra įrengtos. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti reikiamų angų stoge išpjovimą.

Rangovas vykdydamas darbus, parenka tinkamą racionalią technologiją. Pavyzdžiui darbų kiekių žiniaraščiuose yra numatytas angų išpjovimas:

Jei rangovas numato demontuoti dalį naujai sumontuoto stogo ar fasado, privalo tai įsivertinti teikdamas pasiūlymą.

- Jei rangovas vykdydamas darbus demontuotus dalį stogo ar fasado, tokiu atveju privalės prisiimti garantinius įsipareigojimus demontuotoms ir atgal sumontuotoms stogo ar fasado dalims.

Perkančioji organizacija