Herbas arba prekių ženklas

_________________________________________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL IZOLIUOTŲ VAMZDŽIŲ IR JŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

I.  Šilumos trasa: Skroblų 8, Josvainiai, Kėdainių r.

| El.Nr. | Medžiagos pavadinimas | Diametras | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur. | Suma, Eur. be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plieniniai vamzdžiai su PUR izoliacijos sluoksniu, L=12m | DN100/200 | m. | 120 |  |  |
| 2. | Plieninės alkūnės su PUR izoliacijos sluoksniu 90°, L=1,0x1,0 | DN100/200 | vnt. | 8 |  |  |
| 4. | Jungtys su PUR izoliacijos sluoksniu, su dvigubu sandarinimu L=0,5-0,6 | DN100/200 | vnt. | 24 |  |  |
| 5. | Signalinė juosta (šilumos tiekimo tinklai) |  | m. | 70 |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |

II. Šilumos trasos įvadas į Pramonės g. 12, Panevėžys

| El.Nr. | Medžiagos pavadinimas | Diametras | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur. | Suma, Eur. be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plieniniai vamzdžiai su PUR izoliacijos sluoksniu, L=12m | DN50/140 | m. | 36 |  |  |
| 2. | Jungtys su PUR izoliacijos sluoksniu, su dvigubu sandarinimu L=0,5-0,6 | DN150/315 | vnt. | 4 |  |  |
| 3. | Jungtys su PUR izoliacijos sluoksniu, su dvigubu sandarinimu L=0,5-0,6 | DN50/140 | vnt. | 10 |  |  |
| 4. | Plieninis izoliuotas tiesus trišakis su PUR izoliacijos sluoksniu L1=1,2m.; L2=0,6m. | DN150/315- DN50/140 | vnt. | 2 |  |  |
| 5. | Plieninės alkūnės su PUR izoliacijos sluoksniu 90°, L=1,0x1,0 | DN50/140 | vnt. | 2 |  |  |
| 6. | Plieninis įvadas į pastatą su PUR izoliacijos sluoksniu 90°, HxL=1,5x2,5 | DN50/140 | vnt. | 2 |  |  |
| 7. | Galo mova (aklė) su PUR izoliacijos sluoksniu ir termosusitraukiančiu žiedu | DN150/315 | vnt. | 2 |  |  |
| 8. | Galiniai sandarinimo žiedai | DN50/140 | vnt. | 2 |  |  |
| 9. | Kempinės tarpikliai L=1000, B=500 PU putų, tankis ~100kg/m³ | ### S-40mm | vnt. | 4 |  |  |
| 10. | Signalinė juosta (šilumos tiekimo tinklai) |  | m. | 24 |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |

Pasiūlymo  kaina :

| I. Šilumos trasa, kaina be PVM | II. Šilumos trasa, kaina be PVM | Suma, Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Viso: |  |
|  |  | 21 proc. PVM |  |
|  |  | Iš viso su PVM |  |

Pasiūlymo kaina (šilumos trasa)............................ Eur. (suma žodžiais), ir PVM ........................ Eur., kaina iš viso yra .......................... Eur. (suma žodžiais).

Prekės pristatomos darbo metu, adresu:

I. Šilumos trasa – Basanavičiaus g. 96, Kėdainiai.

II. Šilumos trasa Senamiesčio g. 113, Panevėžys.

Prekių tiekimo terminas : ___________________  po pagrindinės sutarties pasirašymo.

Siūlomos Prekės visiškai atitinka preliminarios prekių pirkimo sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija/Pirkimo dokumentai“ nurodytus reikalavimus.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |