## Sheet1
Perkamų medicininių priemonių histologijai sąrašas | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
Medicininės priemonės citologijai, histologijai
1 | Objektyviniai stikleliai, skirti rutininiams HE ir specialiesiems histocheminiams dažymams, su matiniu šlifuotu lauku užrašams, su galimybe užrašą atlikti paprastu pieštuku ir automatiniu stiklų spausdintuvu kaitinimo būdu su termojuosta. Matmenys: 76x26mm. Storis: 1,0mm (±0,05mm). Medžiaga: privalo būti pagaminti iš ypač balto stiklo, kurio cheminė sudėtis: SiO2 ≥72%; Na2O ≥14%; CaO ≥6%; MgO ≤4,50%; Fe2O3 ≤0,03%. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. | iki 70000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.04356 | 3049.2 | Thermo Shandon
20 | Diagnostinės priemonės, skirtos darbui su automatizuota histologijos ir citologijos dažymo sistema ( 20 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
Bendrieji reikalavimai
Reikalavimai tiekėjo vadybai : Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus medicinos įrangos bei reikmenų prekybai ir aptarnavimui, pateikti sertifikato kopiją.
20.1 | Objektinių stiklelių laikikliai su juodomis sklendėmis (histologiniam mėginiams). | iki 5 vnt. | vnt. | 21 | 28.556 | 713.9 | Thermo Shandon
Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS ir stiklelių dengimo procesoriui ClearVue. Skirti talpinti objektinius stiklelius (Stiklelių matmenys: 76 x 26mm; storis:1,0mm (±0,05mm); 75x25mm; storis:1,0mm (±0,05mm)) . Talpa ne mažiau nei 20 objektinių stiklelių. Pakuotė 5 vnt.
20.2 | Objektinių stiklelių laikikliai baltomis sklendėmis (citologiniams mėginiams). | iki 5 vnt. | vnt. | 21 | 30.492 | 762.3 | Thermo Shandon
Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS ir stiklelių dengimo procesoriui ClearVue. Skirti talpinti objektinius stiklelius (Stiklelių matmenys: 76 x 26mm; storis:1,0mm (±0,05mm); 75x25mm; storis:1,0mm (±0,05mm). Talpa ne mažiau nei 20 objektinių stiklelių. Pakuotė 5 vnt.
20.3 | Aktyvuotos anglies filtras. | iki 5 vnt. | vnt. | 21 | 188.76 | 943.8 | Thermo Shandon
Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS ir stiklelių dengimo procesoriui ClearVue. Organinių tirpiklių garų absorbcijai. Pakuotė 1 vnt.
20.4 | Talpa dažymo reagentams. | iki 3 vnt. | vnt. | 21 | 15.3267 | 137.94 | Thermo Shandon
Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS. Talpa ne mažiau nei 320ml. Pakuotė 3 vnt.
20.5 | Dažymo talpų plokštės | iki 4 vnt. | vnt. | 21 | 21.4775 | 343.64 | Thermo Shandon
Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS. Keturios plokštės turi pilnai uždengti visas procesoriaus dažymo talpas. Fasuotė 4 vnt.
20.6 | Dažymo talpos dangtis | iki 6 vnt. | vnt. | 21 | 25.6117 | 922.02 | Thermo Shandon
Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS. Dangtis turi būti skirtas uždengti vieną dažymo talpą. Fasuotė 6 vnt.
20.7 | Plovimo talpa | 1 vnt. | vnt. | 21 | 228.69 | 228.69 | Thermo Shandon
Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS. Talpa turi būti skirta plovimo etapui vandeniu. Fasuotė 1 vnt.
20.8 | Dengiamieji stikleliai I . | iki 20000 vnt. | vnt. | 21 | 0.11616 | 2323.2 | Thermo Shandon
Tinkami dengimo procesoriui ClearVue. Stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti. Matmenys 24 x 40 mm, storis 0,16 – 0,19mm. Fasuotė 1000 vnt.
20.9 | Dengiamieji stikleliai II . | iki 20000 vnt. | vnt. | 21 | 0.11616 | 2323.2 | Thermo Shandon
Tinkami dengimo procesoriui ClearVue. Stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti. Matmenys 24 x 50 mm, storis 0,16 – 0,19mm . Medžiaga: pagaminti iš D 263TM borosilikatinio arba jam lygiaverčio stiklo. Stiklo sudėtyje negali būti medžiagų, kurios absorbuotų matomos šviesos diapazono spektrą. Turi būti tinkami fluorescentinei mikroskopijai. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. Fasuotė 1000 vnt.
20.10 | Dengiamieji stikleliai III . | iki 100000 vnt. | vnt. | 21 | 0.11616 | 11616 | Thermo Shandon
Tinkami dengimo procesoriui ClearVue. Stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti. Matmenys 24 x 55 mm, storis 0,16 – 0,19mm . Medžiaga: pagaminti iš D 263TM borosilikatinio arba jam lygiaverčio stiklo. Stiklo sudėtyje negali būti medžiagų, kurios absorbuotų matomos šviesos diapazono spektrą. Turi būti tinkami fluorescentinei mikroskopijai. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. Fasuotė 1000 vnt.
20.11 | Spausdinimo juosta. | iki 5 vnt. | vnt. | 21 | 163.35 | 816.75 | Thermo Shandon
Tinkama objektinių stiklelių spausdinimo įrenginiui SlideMate AS. Viena juosta skirta atspausdinti ne mažiau nei 12.000 objektinių stiklelių. Fasuotė 1 vnt.
20.12 | Priežiūros rinkinys I. | 1 rink. | rink. | 21 | 116.16 | 116.16 | Thermo Shandon
Rinkinys susideda iš ne mažiau kaip: 25 vnt. alkoholiu impregnuotų valymo tamponėlių; 1 vnt. ekrano apsauginės plėvelės. Turi būti skirtas objektinių stiklelių spausdinimo įrenginiui SlideMate AS. Pakuotė 1 vnt.
20.13 | Priežiūros rinkinys II. | 1 rink. | rink. | 21 | 511.83 | 511.83 | Thermo Shandon
Rinkinys susideda iš ne mažiau kaip: 3 vnt. dengiamųjų stiklelių pritraukimo galvučių; 1 vnt. dozavimo galvutės plovimo vonelės; 2 vnt. stiklo duženų valymo šepečių. Turi būti skirtas stiklelių dengimo įrenginiui ClearVue. Pakuotė 1 vnt.
20.14 | Priežiūros rinkinys III. | 1 rink. | rink. | 21 | 156.09 | 156.09 | Thermo Shandon
Rinkinys susideda iš ne mažiau kaip: 1 vnt. vandens padavimo žarna su pajungimui būtinais priedais (ne mažiau kaip 2,5 m ilgio); 1 vnt. vandens įvado filtras su pajungimui būtinais priedais. Turi būti skirtas audinių preparatų dažymo įrenginiui Gemini AS. Pakuotė 1 vnt.
26 | Imunohistocheminis pieštukas, skirtas sumažinti reagentų sunaudojimui atliekant imunodažymus;naudojamas imunodažymo technologijose ant parafininių ar šaldytų pjūvių taip pat ir citologiniams preparatams; netirpus alkoholyje ir acetone. | iki 3 vnt. | vnt. | 21 | 151.25 | 453.75 | DCS Innovative Diagnostik-Systeme