Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas  | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plokštelės ir sraigtai kaulų sintezei |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Siaura plokštelė | Storis 2,5 mm, plotis 10 (+/- 2) mm. Turinčios ne mažiau 10 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 20 vnt | Siaura plokštelė, storis 2,5 mm, plotis 11 mm. Psl. 1 |  |  |  | MEDGAL (Lenkija) Ref: 4-02-10-02 ÷ 4-02-10-12 |
| 1.2 | Siaura plokštelė | Storis 4 (+/-1) mm, plotis 10 (+/- 2) mm. Turinčios ne mažiau 12 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 10 vnt | Siaura plokštelė, storis 4 mm, plotis 12 mm. Psl. 2 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: 722.104 ÷ 722.112 |
| 1.3 | Plati plokštelė | Storis 5 (+/- 0,4) mm, plotis 16 (+/- 1) .mm. Turinčios ne mažiau 16 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 20 vnt | Plati plokštelė, storis 5 mm, plotis 16 mm. Psl. 2 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: 724.104 ÷ 724.116 |
| 1.4 | Maža dilbio plokštelė | Storis 3 ( +/- 0,3) mm, plotis 10 (+/- 0,5) mm. Turinčios ne mažiau 16 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 50 vnt | Maža plokštelė, storis 3 mm, plotis 10 mm. Psl. 3 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: 720.102 ÷ 720.116 |
| 1.5 | Tubuliarinės 1/3 plokštelės | Storis 1,0 (+/- 0,2) mm, plotis 9,0 ( +/- 1,0) mm, Ø 3,5 mm, smulkiems kortikaliniams sraigtams. Turinčios ne mažiau 12 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 140 vnt | Tubuliarinės 1/3 plokštelės, storis 1 mm, plotis 9 mm, fiksuojama 3,5 mm skersmens sraigtais Psl. 3 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: 703.102 ÷ 703.112 |
| 1.6 | L-formos plokštelė | Dvigubo lenkimo, 2 aba 3 kiaurymės plokštelės „galvoje“, kortikaliniams Ø 4,5 mm sraigtams kairės/dešinės pusių. Turinčios ne mažiau 6 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 5 vnt | L-formos plokštelė, dvigubo lenkimo, 2 kiaurymės plokštelės „galvoje“, kortikaliniams Ø 4,5 mm sraigtams kairės/dešinės pusių. Psl. 4 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: 706.103L/R ÷ 706.106L/R |
| 1.7 | Rekonstrukcinė raktikaulio plokštelė | S formos, kairės ir dešinės pusės, kortikaliniams Ø 3,5 mm ir navikuliariniams Ø 4,0 ( +/- 0,5) mm sraigtams, 6-8 kiaurymių, ilgis 82-109 (±10 mm) | Iki 10 vnt | S formos rekonstrukcinė raktikaulio plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kortikaliniams Ø 3,5 mm ir navikuliariniams Ø 4,0 mm sraigtams. Psl. 5 |  |  |  | MIKROMED (Lenkija) Ref: 197246/197346 ÷ 197248/197348 |
| 1.8 | Dinaminio klubo fiksatoriaus (DHS) plokštelė 135° | Tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. Turinčios ne mažiau 12 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 130 vnt | DHS 135° plokštelė, tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. Psl. 6 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: 756.3502 ÷ 756.3512 |
| 1.9 | Dinaminio kompresuojančio fiksatoriaus (DCS) plokštelė 95° | Tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. Turinčios ne mažiau 16 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 20 vnt | DCS 95° plokštelė, tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. Psl. 7 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: 760.002 ÷ 760.016 |
| 1.10 | Sraigtas, tinkantis dinaminiams fiksatoriams (DHS/DCS) | Sriegio ilgis 22 mm, su kompresiniais sraigtais, sraigto ilgis 50-120 ( +/- 3,0 ribose mm) ribose | Iki 130 vnt | DHS/DCS sraigtas, sriegio ilgis 22 mm, komplekte su kompresiniu sraigtu Psl. 7 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: 761.050 ÷ 761.120 |
| 1.11 | Sraigtai, savisriegiai kortikaliniai | Ø 2,7 mm skersmens, titaniniai, sraigto ilgis nuo ne mažiau 12 iki ne daugiau 28 mm | Iki 120 vnt. | Ø 2,7 mm skersmens savisriegiai kortikaliniai sraigtai, titaniniai. Psl. 8 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: TI-103.212 ÷ TI-103.228 |
| 1.12 | Ø 2,7 kanuliuotas sraigtas | Pilno sriegio, savisriegis ir savigręžis, pagamintas iš titano. Kaniulės Ø ne mažiau 1,2 mm, sraigto ilgis nuo 10 iki 60 mm | Iki 10 vnt. | Ø 2,7 kaniuliuotas sraigtas, pilno sriegio, savisriegis ir savigręžis, pagamintas iš titano. Kaniulės Ø 1,2 mm. Psl. 9 |  |  |  | KOENIGSEE (Vokietija) Ref.: 3.450.10 ÷ 3.450.60 |
| 1.13 | Kortikaliniai sraigtai smulkūs | Ø 3,5 mm skersmens, sraigto ilgis nuo ne mažiau 10 iki ne daugiau 60 mm | Iki 300 vnt. | Ø 3,5 mm skersmens kortikaliniai sraigtai. Psl. 10 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref.: 104.010 ÷ 104.060 |
| 1.14 | Sraigtai, savisriegiai, kortikaliniai | Ø 3,5 mm skersmens, medicininis plienas, sraigto ilgis nuo 8 ( +/- 2,0) mm iki 70 mm | Iki 300 vnt | Ø 3,5 mm skersmens savisriegiai kortikaliniai sraigtai. Psl. 10, 11 |  |  |  | AUXEIN (Indija) / MEDGAL (Lenkija) Ref: 104.210 ÷ 104.260; 4-01-01-60; 4-01-01-65; 4-01-01-70 |
| 1.15 | Sraigtai, savisriegiai kortikaliniai | Ø 3,5 mm skersmens, titaniniai, sraigto ilgis nuo 8 (+/- 2,0) mm iki ne mažiau 60 mm | Iki 180 vnt. | Ø 3,5 mm skersmens savisriegiai kortikaliniai sraigtai, titaniniai. Psl. 10 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: TI-104.210 ÷ TI-104.260; |
| 1.16 | Sraigtai, spongioziniai | Ø 4,0 mm skersmens, pilno sriegio, titaniniai, sraigto ilgis nuo 10 iki 65 (+/- 5,0 ) mm | Iki 20 vnt | Ø 4,0 mm skersmens spongioziniai sraigtai, pilno sriegio, titaniniai Psl. 12 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: TI-110.010 ÷ TI-110.060 |
| 1.17 | Sraigtai, kanuliuoti | Ø 4,0 mm skersmens, savigręžiai, dalinio sriegio, titaniniai, sraigto ilgis nuo 10 iki 70 (+/- 10.0) mm | Iki 20 vnt. | Ø 4,0 mm skersmens kaniuliuoti sraigtai, savigręžiai, dalinio sriegio, titaniniai, kaniulės dia 1,25 mm Psl. 13 |  |  |  | MEDGAL (Lenkija) Ref: 1-01-231-10 ÷ 1-01-231-70 |
| 1.18 | Kortikaliniai sraigtai | Ø 4,5 mm skersmens sraigto ilgis nuo 12 ( +/- 2,0) iki 100 (+/- 10) mm | Iki 500 vnt | Ø 4,5 mm skersmens kortikaliniai sraigtai. Psl. 14 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: 105.012 ÷ 105.090 |
| 1.19 | Kortikaliniai sraigtai, savisriegiai | Ø 4,5 mm skersmens sraigto ilgis nuo 12 ( +/- 2,0) iki 100 (+/- 10) mm | Iki 500 vnt | Ø 4,5 mm skersmens kortikaliniai savisriegiai sraigtai. Psl. 14, 15 |  |  |  | AUXEIN (Indija) / MEDGAL (Lenkija) Ref: 105.212 ÷ 105.280; 4-01-04-82 ÷ 4-01-04-90 |
| 1.20 | 4,5 kanuliuotas sraigtas | Pilno sriegio, savisriegis, pagamintas iš medicininio plieno, galvos dia 6 arba 8,0 mm, sraigto ilgis nuo 15 (+/- 5,0) iki 80 (+/- 10,00) mm | Iki 50 vnt. | Kaniuliuoti sraigtai, Ø 4,5 mm, pilnas sriegis, savisriegis, pagamintas iš medicininio plieno, galvos dia 8 mm Psl. 16 |  |  |  | MIKROMED (Lenkija) Ref.: 217410 ÷ 217490 |
| 1.21 | Maleoliariniai sraigtai savisriegiai | Ø 4,5 mm skersmens, dalinio sriegio, sraigto ilgis nuo 20 iki 100 (+/- 20,0) mm | Iki 50 vnt. | Maleoliariniai sraigtai, Ø 4,5 mm, dalinis sriegis, savisriegiai. Psl. 17 |  |  |  | MEDGAL (Lenkija) Ref: 4-01-32-20 ÷ 4-01-32-120 |
| 1.22 | Spongioziniai sraigtai | Ø 6,5 mm skersmens, pilnu sriegiu, sraigto ilgis – 25-110 (+/- 5,0) mm | Iki 300 vnt | Spongioziniai sraigtai, Ø 6,5 mm, pilnu sriegiu. Psl. 18 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: 113.025 ÷ 113.110 |
| 1.23 | Spongioziniai sraigtai | Ø 6,5 mm skersmens, sriegio dalies ilgis 32 mm, sraigto ilgis 40 ( +/- 5,0)-120 ( +/- 20,0) mm | Iki 100 vnt | Spongioziniai sraigtai, Ø 6,5 mm, 32 mm sriegis. Psl. 19 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: 112.040 ÷ 112.120 |
| 1.24 | Spongioziniai sraigtai | Ø 6,5 mm skersmens, sriegio dalies ilgis 16 mm, sraigto ilgis 30 (+/- 5,0)-120 (+/- 20,0) mm | Iki 100 vnt | Spongioziniai sraigtai, Ø 6,5 mm, 16 mm sriegis. Psl. 19 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: 111.025 ÷ 111.120 |
| 1.25 | 7,0 kanuliuotas sraigtas, savisriegis | Pagamintas iš medicininio plieno, sraigto ilgis nuo 40 (+/- 5,0) iki 130 ( +/- 10,0) mm, galvos diametras 9,0 (+.-0,5) mm | Iki 40 vnt | Kaniuliuotas sraigtas, Ø 7,0 mm, 32 mm sriegis, savisriegis, pagamintas iš medicininio plieno. galvos diametras 9,5 mm Psl. 20 |  |  |  | MEDGAL (Lenkija) Ref: 4-01-78-51 ÷ 4-01-78-69 |
| 1.26 | Sraigtiniai šlaunikaulio kaklo lūžio fiksatoriai | Iš medicininio plieno, poliruoti, kanuliuoti, 7.0 mm skersmens, įsriegiama dalis 24-25 mm ilgio. Bendras sraigto ilgis 60 (+/- 5,5) mm- 140 ( +/- 10.0) mm | Iki 100 vnt. | 7,0 mm skersmens sraigtiniai šlaunikaulio kaklo lūžio fiksatoriai, poliruoti, įsriegiama dalis 24 mm. Psl. 21 |  |  |  | MIKROMED (Lenkija) Ref: 367065 ÷ 367140 |
| 1.27 | Navikuliariniai sraigtai | 4 mm skersmens, sraigto ilgis 10-70 (+/- 10.0) mm | Iki 600 vnt | Ø 4,0 mm skersmens navikuliariniai sraigtai, pilno sriegio. Psl. 22 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: 110.010 ÷ 110.070 |
| 1.28 | Navikuliariniai sraigtai | 4 mm skersmens, dalinis sriegis, sraigto ilgis 10-70 (+/- 10,0) mm | Iki 250 vnt. | Ø 4,0 mm skersmens navikuliariniai sraigtai, dalinio sriegio. Psl. 22 |  |  |  | AUXEIN (Indija) Ref: 109.010 ÷ 109.070 |
|  |  | Viso 1 pozicija |  |  |  |  | 34537,00 |  |

- Perkamos priemonės (tiek plokštelės, tiek varžtai turi būti tarpusavyje suderinami) vieno tiekėjo ir pagaminti iš to paties metalo lydinio (dėl korozijos prevencijos). Taip pat turi būti pateikti instrumentų rinkiniai varžtams įsukti (atitinkamo diametro grąžtai, prasriegėjai ir varžtams tinkantys atsuktuvai).

- Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas.

- Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

- Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.