## Su SKS
SPECIFIKACIJA. TVARSLIAVA
Būtina užsakymus priimti ir sąskaitas pateikti elektroniniu formatu (*.pdf netinka!)
Pirkimo objekto dalies ir eilės numeris | Prekės pavadinimas, trumpas aprašymas ir būtini techniniai parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Mato vnt. | Orientacinis poreikis 1 metams | Orientacinis poreikis 3 metams | Gamintojas | Prekės pavdinimas, kiekis pakuotėje (kaip bus rašoma sąskaitoje) ir REF kodas | Vieno mato vnt. kaina be PVM, € | 3 metų poreikio suma be PVM , € | 3 metų poreikio PVM suma, € | 3 metų poreikio suma su PVM , €
1 pirkimo objekto dalis. Medicininė klijuotė
1.1 | Medicininė klijuotė 80-90 cm pločio | 85 cm pločio/1 | m | 100 | 300 | Kaigert | Klijuotė paklojamoji 45 m x 85 cm / 45 m | 1.64 | 492 | 24.6 | 516.6
Visos 1 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 100 | 300 |  |  |  | 492 | 24.6 | 516.6
2 pirkimo objekto dalis. Martenso guminis tvarstis
2.1 | Martenso guminis tvarstis 500 x 5,5 cm. | 500 x 5,5 cm./2 | vnt. | 5 | 15 | Olko | Martenso bintas 5m x 5,5cm Olko /1 | 1.84 | 27.6 | 1.38 | 28.98
Visos 2 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 5 | 15 |  |  |  | 27.6 | 1.38 | 28.98
3 pirkimo objekto dalis. Aligninas
3.1 | Medicininis aligninas, supakuotas po 5 kg | 5 kg/3 | pak. | 180 | 540 | TZMO S.A. | Aligninas, medicininis, 5kg ,,Matocell'' 40 x 60 cm /15 kg | 9.09 | 4908.6 | 245.43 | 5154.03
Visos 3 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 180 | 540 |  |  |  | 4908.6 | 245.43 | 5154.03
4 pirkimo objekto dalis. Medicininė marlė
4.1 | Medicininė marlė 90 cm pločio, 100 % balinta medvilnė, ne mažiau 17 siūlų/cm². Ilgis: | 90 cm pločio, 100 % balinta medvilnė, 17 , siūlų/cm². Ilgis: 4/ |  |  |  | Shaoxing Gangfeng Hospital Products
4.1.1 | 10 m | 10 m | vnt. | 200 | 600 |  | AZAS, marlė, medic. (17s. / kv.cm) 10 m x 90 cm | 1.22 | 732 | 36.6 | 768.6
4.1.2 | 20 m | 20 m | vnt. | 400 | 1200 |  | AZAS, marlė, medic. (17s. / kv.cm) 20 m x 90 cm | 2.42 | 2904 | 145.2 | 3049.2
4.1.3 | 50 m | 50 m | vnt. | 400 | 1200 |  | AZAS, marlė, medic. (17s. / kv.cm) 50 m x 90 cm | 5.9 | 7080 | 354 | 7434
4.1.4 | 100 m | 100 m | vnt. | 200 | 600 |  | AZAS, marlė, medic. (17s. / kv.cm) 100 m x 90 cm | 11.48 | 6888 | 344.4 | 7232.4
Visos 4 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 1200 | 3600 |  |  |  | 17604 | 880.2 | 18484.2
5 pirkimo objekto dalis. Marliniai tamponai
5.1 | Sterilios 8 sluoksnių marlinės servetėlės, supakuotos po 5 vnt. 100 % balinta medvilnė, ne mažiau 17 siūlų/cm². Dydžiai: | Sterilios 8 sluoksnių marlinės servetėlės, supakuotos po 5 vnt. 100 % balinta medvilnė, 17 siūlų/cm²/5,1 |  |  |  | Zhende Medical
5.1.1 | 5 x 5 cm | 5 x 5 cm | vnt. | 12000 | 36000 |  | AZAS, servetėlės, steril. marl. (17s./kv.cm) 5x5cm 8sl., N5 | 0.0073 | 262.8 | 13.14 | 275.94
5.1.2 | 7,5 x 7,5 cm | 7,5 x 7,5 cm | vnt. | 12000 | 36000 |  | AZAS, servetėlės, steril. marl. (17s./kv.cm) 7.5x7.5cm 8sl., N5 | 0.0126 | 453.6 | 22.68 | 476.28
5.1.3 | 10 x 10 cm | 10 x 10 cm | vnt. | 12000 | 36000 |  | AZAS, servetėlės, steril. marl. (17s./kv.cm) 10x10cm 8sl., N5 | 0.0174 | 626.4 | 31.32 | 657.72
5.2 | Nesterilios 8 sluoksnių marlinės servetėlės, 100 % balinta medvilnė, ne mažiau 17 siūlų/cm². Dydis 10 x 10 cm. | Nesterilios 8 sluoksnių marlinės servetėlės, 100 % balinta medvilnė, 17 siūlų/cm². Dydis 10 x 10 cm., po 100vnt. /5.2 | vnt. | 4000 | 12000 |  | Servetėlės nest., marl.10x10cm N100, 8sl. | 0.0125 | 150 | 7.5 | 157.5
Visos 5 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 40000 | 120000 |  |  |  | 1492.8 | 74.64 | 1567.44
6 pirkimo objekto dalis. Pilvo tamponai
6.1 | Nesterilūs marliniai 4 sluoksnių chirurginiai pilvo tamponai su rentgeno kontrastiniu siūlu, 40 x 40 cm | Nesterilūs marliniai 4 sluoksnių chirurginiai pilvo tamponai su rentgeno kontrastiniu siūlu, 40 x 40 cm/6.1 | vnt. | 400 | 1200 | Zhende Medical | Servetėlės nest., marl.40x40cm N100 4sl. (X)/100vnt | 0.1662 | 199.44 | 9.97 | 209.41
6.2 | Nesterilūs neaustinės medžiagos chirurginiai pilvo tamponai su rentgeno kontrastiniu siūlu, 40 x 40 cm | Nesterilūs neaustinės medžiagos chirurginiai pilvo tamponai 4 sluoksnių su rentgeno kontrastiniu siūlu, 40 x 40 cm/6.2 | vnt. | 400 | 1200 |  | Servetėlės nest. neaust.40x40cm N100, 4sl (X) /100vnt | 0.1598 | 191.76 | 9.59 | 201.35
Visos 6 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 800 | 2400 |  |  |  | 391.2 | 19.56 | 410.76
7 pirkimo objekto dalis. Impregnuoti tvarsčiai
7.1 | Antibakterinis (Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) ir priešgrybelinis (Candida albicans) chirurginis marlinis tvarstis. Dydžiai:
7.1.1 | 50 x 1 cm |  | vnt. | 120 | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | 50 x 2 cm |  | vnt. | 120 | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | 200 x 5 cm |  | vnt. | 120 | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | 200 x 10 cm |  | vnt. | 120 | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Antibakterinis (Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) ir priešgrybelinis (Candida albicans) chirurginis tvarstis su pliuretano puta. Dydis 15 x 15 cm. |  | vnt. | 20 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 7 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 500 | 1500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 pirkimo objekto dalis. Marliniai tvarsčiai
8.1 | Marlinis tvarstis. 100 % balinta medvilnė, ne mažiau 17 siūlų/cm². Dydžiai: | Marlinis tvarstis. 100 % balinta medvilnė, 17, siūlų/cm². Dydžiai:/8 |  |  |  | Shaoxing Gangfeng Hospital Products
8.1.1 | 500 x 10 cm nesterilus | 500 x 10 cm nesterilus | vnt. | 8000 | 24000 |  | Nest. marlinis tvarstis, 5 m x 10 cm /60 vnt | 0.07 | 1680 | 84 | 1764
8.1.2 | 700 x 14 cm nesterilus | 700 x 14 cm nesterilus | vnt. | 13000 | 39000 |  | Nest. marlinis tvarstis, 7 m x 1 cm /60 vnt | 0.135 | 5265 | 263.25 | 5528.25
8.1.3 | 500 x 10 cm sterilus | 500 x 10 cm sterilus | vnt. | 20 | 60 |  | Sterilus marl. (17s./kv.cm) tvarstis 5m x 14cm AZAS /20 vnt | 0.106 | 6.36 | 0.32 | 6.68
8.1.4 | 700 x 14 cm sterilus | 700 x 14 cm sterilus | vnt. | 20 | 60 |  | Sterilus marl. (17s./kv.cm) tvarstis 7m x 14cm AZAS *20 vnt | 0.188 | 11.28 | 0.56 | 11.84
Visos 8 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 21040 | 63120 |  |  |  | 6962.64 | 348.13 | 7310.77
9 pirkimo objekto dalis. Gipsavimo tvarsčiai
9.1 | Natūralaus pluošto pamušalinis tvarstis gipsui 15 cm pločio | 15 cm pločio, iš viskozės/9.1 | m | 2700 | 8100 | Zarys |  | 0.266 | 2154.6 | 107.73 | 2262.33
9.2 | Gipso tvarstis 15 cm pločio. Sukietėjimo laikas ne daugiau 3 min. | 15 cm pločio. Sukietėjimo laikas 3 min./*.2 | m | 9600 | 28800 | Kinija "Ningbo Haishu Haorun Medical Dressing Co.Ltd" | Gipsinis tvarstis, 15 cm x 2,7 m AZAS/12 vnt | 0.256 | 7372.8 | 368.64 | 7741.44
Visos 9 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | m | 12300 | 36900 |  |  |  | 9527.4 | 476.37 | 10003.77
10 pirkimo objekto dalis. Elastiniai tvarsčiai
10.1 | Sterilus elastinis tvarstis 450 x 10 cm. Dedant tvarstį, jo struktūros dėka sluoksniai turi sulipti tarpusavyje, be papildomų fiksacijos priemonių. Tvarstis-kūno spalvos, neaustinio pluošto su išilgai įaustais elastiniais siūlais, nelimpantis prie odos. |  | vnt. | 200 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Nesterilus elastinis kompresinis tvarstis 500 x 10 cm, pagamintas iš 96 % medvilnės ir 4 % elastano (paklaida ± 2 %). Tamprumas didesnis negu 170 %. Galimybė nukirpti be papildomo nukirptos vietos apdorojimo. Komplekte turi būti 2 metaliniai fiksatoriai. Vienetinė pakuotė. |  | vnt. | 200 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 10 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 400 | 1200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 pirkimo objekto dalis. Tvarsčiai intraveninio kateterio fiksavimui
11.1 | Tvarstis intraveninio kateterio fiksavimui 8 x 6. Pakuotėje pridėta servetėlė, nekimbanti prie injekcijos vietos. Pleistras neskausmingai nuimamas nuo odos. Laidus orui. | Tvarstis intraveninio kateterio fiksavimui 8 x 6. Pakuotėje yra servetėlė, nekimbanti prie injekcijos vietos. Neskausmingai nuimamas nuo odos. Laidus orui/11. | vnt. | 18000 | 54000 | Zarys | Pleistras i./v. kat. fiks. 8 x 6 cm „elastopor IV“ N100/100 vnt | 0.039 | 2106 | 105.3 | 2211.3
Visos 11 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 18000 | 54000 |  |  |  | 2106 | 105.3 | 2211.3
12 pirkimo objekto dalis. Lipnūs chirurginiai tvarsčiai
12.1 | Lipnus sterilus chirurginis tvarstis. Leistinas nuokrypis ± 0,5 cm. Dydis / pado dydis: | Lipnus sterilus chirurginis tvarstis, užapvalintais kraštais, nealergiškas,tamponėlis nelimpa prie žaizdos, laidus orui, /12 |  |  |  | Iberhospitex
12.1.1 | 5,5 x 7 / 3 x 4,5 cm | 5x7,2cm | vnt. | 12000 | 36000 |  | Lipnusis st. ch. tvarstis ,,Oper dress" 7.2x5 cm | 0.0322 | 1159.2 | 57.96 | 1217.16
12.1.2 | 9,5 x 10 / 5,5 x 5,5 cm | 9x10cm | vnt. | 5000 | 15000 |  | Lipnusis st. ch. tvarstis ,,Oper dress" 9x10 cm | 0.0576 | 864 | 43.2 | 907.2
12.1.3 | 9,5 x 15 / 5,5 x 10,5 cm | 9x15cm | vnt. | 2000 | 6000 |  | Lipnusis st. ch. tvarstis ,,Oper dress" 9x15 cm | 0.0818 | 490.8 | 24.54 | 515.34
12.1.4 | 9,5 x 20 / 5,5 x 15,5 cm | 9x20cm | vnt. | 1000 | 3000 |  | Lipnusis st. ch. tvarstis ,,Oper dress" 9x20 cm | 0.1048 | 314.4 | 15.72 | 330.12
12.1.5 | 9,5 x 25 / 5,5 x 20,5 cm | 9x25cm | vnt. | 1000 | 3000 |  | Lipnusis st. ch. tvarstis ,,Oper dress" 9x25 cm | 0.128 | 384 | 19.2 | 403.2
12.1.6 | 9,5 x 30 / 5,5 x 25,5 cm | 9x30cm | vnt. | 1000 | 3000 |  | Lipnusis st. ch. tvarstis ,,Oper dress" 9x30 cm | 0.154 | 462 | 23.1 | 485.1
Visos 12 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 22000 | 66000 |  |  |  | 3674.4 | 183.72 | 3858.12
13 pirkimo objekto dalis. Hemostatiniai pleistrai
13.1 | Vienkartinis, sterilus spaudžiamasis tvarstis su specialiu tamponėliu žaizdai. Skirtas kraujavimo stabdymui.
| 25 x 72 mm |  | vnt. | 6000 | 18000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 x 72 mm |  | vnt. | 6000 | 18000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 13 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 12000 | 36000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 pirkimo objekto dalis. Lipnūs akies tvarsčiai
14.1 | Lipnus sterilus akies tvarstis, ne mažesnis kaip 6,5 x 9,5 cm | Lipnus sterilus akies tvarstis, 6,5 x 9,5 cm/13 | vnt. | 20 | 60 | Zarys | Tvarstis akies, 6,5 x 9,5 cm, lipnus, sterilus N50 /50vnt | 0.075 | 4.5 | 0.23 | 4.73
Visos 14 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 20 | 60 |  |  |  | 4.5 | 0.23 | 4.73
15 pirkimo objekto dalis. Nazogastrinio zondo fiksavimo pleistrai
15.1 | Nazogastrinio zondo fiksavimo hipoalergiškas pleistras suaugusiems | 7 cm x 7,1 cm/15 | vnt. | 200 | 600 | Zarys | Pleistras nosies kat. fiks., elastoNASAL N50/50vnt | 0.109 | 65.4 | 3.27 | 68.67
Visos 15 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 200 | 600 |  |  |  | 65.4 | 3.27 | 68.67
16 pirkimo objekto dalis. Lipnūs tvarsčiai drenų fiksavimui
16.1 | Lipnus tvarstis 6 x 8 cm su įpjova ir apvalia skyle drenui nuo 9 iki 30 Ch fiksuoti. Dengtas aliuminio danga kad neperšlaptų. |  | vnt. | 1200 | 3600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 16 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 1200 | 3600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 pirkimo objekto dalis. Vyniojami pleistrai
17.1 | Neaustinės medžiagos lipnus pleistras (ant popieriaus) tvarsčių fiksavimui, laidus orui. | Neaustinės medžiagos lipnus pleistras (ant popieriaus) tvarsčių fiksavimui, laidus orui./17.1 |  |  |  | Iberhospitex
17.1.1 | 1000 x 5 cm | 1000 x 5 cm | vnt. | 200 | 600 |  | Lipnioji medžiaga, 10 m x 5 cm ,,Oper tape" /1 vnt | 0.619 | 371.4 | 18.57 | 389.97
17.1.2 | 1000 x 10 cm | 1000 x 10 cm | vnt. | 700 | 2100 |  | Lipnioji medžiaga, 10 m x 10 cm ,,Oper tape"/1 vnt | 1.096 | 2301.6 | 115.08 | 2416.68
17.1.3 | 1000 x 15 cm | 1000 x 15 cm | vnt. | 100 | 300 |  | Lipnioji medžiaga, 10 m x 15 cm ,,Oper tape"/1 vnt | 1.628 | 488.4 | 24.42 | 512.82
17.2 | Neaustinės medžiagos lipnus pleistras tvarsčių fiksavimui, laidus orui. | Neaustinės medžiagos lipnus pleistras tvarsčių fiksavimui, laidus oru/17,2 |  |  |  | Jinhua Jingdi Medical Supplies
17.2.1 | 910 x 1,25 cm | 910 x 1,25 cm | vnt. | 3000 | 9000 |  | Pleistras popier. 1,25 cm x 9,1 m N24 | 0.088 | 792 | 39.6 | 831.6
17.2.2 | 910 x 2,50 cm | 910 x 2,50 cm | vnt. | 600 | 1800 |  | Pleistras popier. 2,5 cm x 9,1 m N12 | 0.175 | 315 | 15.75 | 330.75
17.3 | Permatomas perforuotas lipnus pleistras tvarsčių fiksavimui, plyštantis 2 kryptimis. | Permatomas perforuotas lipnus pleistras tvarsčių fiksavimui, plyštantis 2 kryptimis./17,3 |  |  |  | Jinhua Jingdi Medical Supplies
17.3.1 | 910 x 1,25 cm | 910 x 1,25 cm | vnt. | 1200 | 3600 |  | Pleistras skaidr.p. 1,25 cm x 9,1 m N24 | 0.126 | 453.6 | 22.68 | 476.28
17.3.2 | 910 x 2,50 cm | 910 x 2,50 cm | vnt. | 300 | 900 |  | Pleistras skaidr.p. 2,5 cm x 9,1 m N12 | 0.248 | 223.2 | 11.16 | 234.36
Visos 17 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 6100 | 18300 |  |  |  | 4945.2 | 247.26 | 5192.46
18 pirkimo objekto dalis. Pleistrai injekcijos vietai
18.1 | Pleistras užklijuoti injekcijos vietai, ne mažesnis kaip 1,6 x 4 cm | 1,6 x 4 cm/18 | vnt. | 8000 | 24000 | Hartman | Pleistras injekc. vietai Dermaplast 4 x 1,6 cm N250/250 vnt | 0.0089 | 213.6 | 10.68 | 224.28
Visos 18 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 8000 | 24000 |  |  |  | 213.6 | 10.68 | 224.28
19 pirkimo objekto dalis. Žaizdų siuvimo juostelės
19.1 | Sterilios žaizdų siuvimo juostelės (strip) |  |  |  |  | Iberhospitex
19.1.1 | 3 x 75 mm | 3 x 75 mm/19 | vnt. | 1000 | 3000 |  | Žaizdų užd. juostelė Oper strip 3 x 75 mm N5 | 0.0348 | 104.4 | 5.22 | 109.62
19.1.2 | 6 x 75 mm | 6 x 75 mm/19 | vnt. | 1000 | 3000 |  | Žaizdų užd. juostelė Oper strip 6 x 75 mm N3 | 0.0406 | 121.8 | 6.09 | 127.89
Visos 19 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 2000 | 6000 |  |  |  | 226.2 | 11.31 | 237.51
20 pirkimo objekto dalis. Nelimpantys nosies tamponai kraujavimui stabdyti
20.1 | Lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu. Įdėtas į nosį pripučiamas, prisitaiko prie nosies anatomijos. Lengvai įdedamas į nosį ir išimamas, su „drugelio“ tipo apsauga, kad neįtraukti į nosies vidų. Ilgis:
20.1.1 | 5,5 cm |  | vnt. | 10 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.2 | 7,5 cm |  | vnt. | 120 | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.2 | Dvigubi lateksiniai nosies balionai, padengti nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu. Įdėti į nosį pripučiami, prisitaiko prie nosies anatomijos. Lengvai įdedami į nosį ir lengvai išimami. Ilgis:
20.2.1 | 5,5 cm |  | vnt. | 10 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.2.2 | 7,5 cm |  | vnt. | 10 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | 9 cm ilgio lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Nosies balionas sudarytas iš dviejų dalių: galinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš užpakalinės nosies dalies ir priekinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš priekinės nosies dalies. |  | vnt. | 10 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.4 | Tamponas pagamintas iš kempinės medžiagos, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze. Lengvai įdedamas į nosį ir išimamas. Sterilus, pakuotėje po 1 vnt.
20.4.1 | 8 cm |  | vnt. | 10 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.4.2 | 5 cm |  | vnt. | 10 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 20 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 180 | 540 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21. Pirkimo objekto dalis. Trikotažiniai palaikomieji tvarsčiai vamzdžio tipo
21.1 | Elastinis trikotažinis palaikomasis tvarstis vamzdžio tipo. Kirpimo vietoje neyra. Galimas nuokrypis ± 0,5 cm.
21.2 | 3 cm |  | m | 100 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.3 | 4,5 cm |  | m | 1000 | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.4 | 7,5 cm |  | m | 1000 | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.5 | 10,5 cm |  | m | 1000 | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 21 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | m | 3100 | 9300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 pirkimo objekto dalis. Trikotažiniai palaikomieji tvarsčiai uždaru galu
22.1 | Paruoštas naudojimui elastinis trikotažinis tvarstis pirštui su 2 atšakomis tvirtinimui prie riešo. | trikotažinis tvarstis pirštui su 2 atšakomis tvirtinimui prie riešo. | vnt. | 40 | 120 | Tytex | Tinklinis tvarstis Pirštui | 0.44 | 52.8 | 2.64 | 55.44
22.2 | Paruoštas naudojimui elastinis trikotažinis tvarstis galvai su tvirtinimu po smakru M ir L dydžiai. | M ir L dydžiai. | vnt. | 40 | 120 | Tytex | Tinklinis tvarstis Care Fix galvai M; L N10 | 0.51 | 61.2 | 3.06 | 64.26
Visos 22 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 80 | 240 |  |  |  | 114 | 5.7 | 119.7
23. Pirkimo objekto dalis. Tinkliniai palaikomieji tvarsčiai
23.1 | Elastinis tinklinis palaikomasis tvarstis vamzdžio tipo, 25 m ilgio. Kirpimo vietoje neyra. Dydžiai: | Elastinis tinklinis palaikomasis tvarstis vamzdžio tipo, 25 m ilgio. Kirpimo vietoje neyra./23
23.1.1 | Nr. 3 | Nr. 3 | vnt. | 50 | 150 | Medinet | Tinklelis tubuliarinis Nr.3 25 m x 1,8 (22) cm | 1.48 | 222 | 11.1 | 233.1
23.1.2 | Nr. 4 | Nr. 4 | vnt. | 100 | 300 |  | Tinklelis tubuliarinis Nr.4 25 m x 2,2 (27) cm | 1.74 | 522 | 26.1 | 548.1
23.1.3 | Nr. 5 | Nr. 5 | vnt. | 100 | 300 |  | Tinklelis tubuliarinis Nr.5 25 m x 2,5 (32) cm | 3.8 | 1140 | 57 | 1197
23.1.4 | Nr. 6 | Nr. 6 | vnt. | 20 | 60 |  | Tinklelis tubuliarinis Nr.6 25 m x 4,2 (60) cm | 4 | 240 | 12 | 252
23.1.5 | Nr. 7 | Nr. 7 | vnt. | 10 | 30 |  | Tinklelis tubuliarinis Nr.7 25 m x 4,8 (70) cm | 4.48 | 134.4 | 6.72 | 141.12
23.1.6 | Nr. 8 | Nr. 8 | vnt. | 10 | 30 |  | Tinklelis tubuliarinis Nr.8 25 m x 5,5 (78) cm | 4.8 | 144 | 7.2 | 151.2
23.1.7 | Nr. 9 | Nr. 9 | vnt. | 10 | 30 |  | Tinklelis tubuliarinis Nr.9 25 m | 6.56 | 196.8 | 9.84 | 206.64
23.1.8 | Nr.10 | Nr.10 | vnt. | 5 | 15 |  | Tinklelis tubuliarinis Nr.10 25 m | 7.2 | 108 | 5.4 | 113.4
23.1.9 | Kepuraitė galvai M | Kepuraitė galvai M | vnt. | 20 | 60 | Tytex | Tinklinis tvarstis Care Fix galvai M; N10 | 0.51 | 30.6 | 1.53 | 32.13
23.1.10 | Kepuraitė galvai L | Kepuraitė galvai L | vnt. | 20 | 60 | Tytex | Tinklinis tvarstis Care Fix galvai M; N10 | 0.56 | 33.6 | 1.68 | 35.28
23.1.11 | Kepuraitė galvai XL | Kepuraitė galvai XL | vnt. | 20 | 60 | Tytex | Tinklinis tvarstis Care Fix galvai XL N10 | 0.58 | 34.8 | 1.74 | 36.54
Visos 23 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 365 | 1095 |  |  |  | 2806.2 | 140.31 | 2946.51
24 pirkimo objekto dalis. Vata
24.1 | Nesterili 100 % medvilninė medicininė vata 100 g, lankstyta zigzagu, vientiso puraus pluošto. | Nesterili 100 % medvilninė medicininė vata 100 g, lankstyta zigzagu, vientiso puraus pluošto./24 | vnt. | 1700 | 5100 | Mediteks | AZAS, vata, medic., chir.,,,zig-zag'' 100g | 0.406 | 2070.6 | 103.53 | 2174.13
Visos 24 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 1700 | 5100 |  |  |  | 2070.6 | 103.53 | 2174.13
25 pirkimo objekto dalis. Pagaliukai su vata
25.1 | Sterilus 15 cm ilgio pagaliukas su vata. Pirminėje pakuoėje ne daugiau 2 vnt. | Sterilus 15 cm ilgio pagaliukas su vata. Pirminėje pakuoėje 1 vnt./25 | vnt. | 800 | 2400 | Suzhou Shuangfei | Sterilus medinis aplikatorius N100, 150mm | 0.0108 | 25.92 | 1.3 | 27.22
Visos 25 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 800 | 2400 |  |  |  | 25.92 | 1.3 | 27.22
26 pirkimo objekto dalis. Tinkleliai
26.1 | Tinklelis, neprilimpantis prie žaizdos ir apsaugantis nuo antrinio tvarsčio prilipimo. Galima karpyti. Dydžiai:
26.1.1 | 10 x 10 cm |  | vnt. | 200 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26.1.2 | 20 x 20 cm |  | vnt. | 200 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 26 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 400 | 1200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 pirkimo objekto dalis. Hidrokoloidiniai tvarsčiai
27.1 | Hidrokoloidinis tvarstis mažai ir vidutiniškai sekretuojančioms žaizdoms be sidabro. Dydis 20 x 30. Galima karpyti. |  | vnt. | 10 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 27 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 10 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28. Pirkimo objekto dalis. Įtvarai
28.1 | Aliuminio įtvaras (šina). Pagamintas iš aliuminio juostos, kurios viena pusė padengta porolono sluoksniu. Lengvai formuojamas, karpomas žirklėmis.
28.1.1 | Pirštui 1,2 x 48 cm |  | vnt. | 20 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28.1.2 | Pirštui 1,8 x 48 cm |  | vnt. | 20 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28.1.3 | Pirštui 2,5 x 48 cm |  | vnt. | 20 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28.1.4 | Rankai 8 x 55 cm |  | vnt. | 20 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28.1.5 | Kojai 8 x 80 cm |  | vnt. | 20 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 28 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 100 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29. Pirkimo objekto dalis. Silikoniniai tvarsčiai
29.1 | Hidroceliuliozinis putų tvarstis su silikono geliu, nereikalaujantis antrinio tvarščio. Su lipniu kraštu. Dydžiai:
29.1.1 | 7,5 x 7,5 cm |  | vnt. | 50 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29.1.2 | 10 x 10 cm |  | vnt. | 50 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29.1.3 | 15 x 15 cm |  | vnt. | 50 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29.1.4 | 10 x 20 cm |  | vnt. | 50 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29.2 | Hidroceliuliozinis putų tvarstis su silikono geliu, nereikalaujantis antrinio tvarščio. Be lipnaus krašto. Dydžiai:
29.2.1 | 5 x 5 cm |  | vnt. | 50 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29.2.2 | 10 x 10 cm |  | vnt. | 50 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29.2.3 | 15 x 15 cm |  | vnt. | 50 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29.2.4 | 10 x 20 cm |  | vnt. | 50 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 29 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 400 | 1200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 pirkimo objekto dalis. Antimikrobinė operacinio pjūvio plėvelė
30.1 | Sterili poliesterio pagrindo plėvelė, leidžianti kvėpuoti odai, turinti 100 % barjerą skysčiams iš išorės, padengta hipoalerginiais akriliniais klijais. Klijų sudėtyje yra antimikrobinė veiklioji medžiaga – jodoforas. Ilgas plataus veikimo spektro antimikrobinis veikimas (St. aureus, St. epidermidis, E. coli, Pseudomonas Aeruginosa ir kt.). Plėvelės kraštai neatsiklijuoja ilgų operacijų metu. Lengvai užklijuojama, plėvelė turi 2 nelimpančius kraštus. Įspėjantis simbolis “STOP” ant popieriaus, apsaugančio limpantį paviršių, svarbus plėvelę užklijuojant dviese. Visas dydis / limpantis dydis 66 x 60 / 56 x 60 cm. |  | vnt. | 220 | 660 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 30 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 220 | 660 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Iš viso: |  |  |  | 152780 | 460200 |  |  |  | 57658.26 | 2882.92 | 60541.18
Direktorius Juozas Devižis