Skelbiamos apklausos

s

ą

lyg

ų

1

priedas

Lietuvos ir Suomijos UAB „PLANDENT“,

į

.k. 110672321, PVM k. LT106723219, Gedimino g. 15, Kaunas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo

yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS ĮRANGOS

2019-04-30 Nr.______

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) | Lietuvos ir Suomijos UAB „PLANDENT“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) | 110672321 |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) | Andrius Preišegalavičius |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) | Andrius Preišegalavičius Tel. 8 37 337701, faksas 8 37 337705, El.p. info@plandent.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis: 1) skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka; 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti, sumontuoti, pajungti, sureguliuoti, instaliuoti, apmokyti personalą. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede.

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

  - Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Nurodyti, kuriai pirkimo objekto sąlygai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

  - Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jeigu tiekėjas neužpildo 4 punkte pateiktų lentelių, bus laikoma, kad tiekėjas nesiremia kitų ūkio subjekto

pajėgumais ir subtiekėjų  nepasitelks.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

  - Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų su Pasiūlymu teikti nebūtina. Juos teikia laimėjusį Pasiūlymą pateikęs tiekėjas perkančiajai organizacijai paprašius.

  - Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai:

| Kvalifikacijos reikalavimo punktas | Atitikimui pateiktas dokumentas ir/ar informacija | Dokumento lapų skaičius | Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |

  - Kiti su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktas dokumentas ir/ar informacija | Dokumento lapų skaičius | Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomų prekių atitikimą įrodančius dokumentus – (aprašymus, sertifikatus), kad siūlomos prekės atitinka visiems reikalavimams | 25 dok. | Konfidenciali informacija, siūlomų prekių aprašymų ir sertifikatų vertimai į lietuvių kalbą |

Pastabos:

- Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. reikalavimu „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje...“, todėl šis Pasiūlymas su visais priedais privalo būti paviešintas.

Andrius Prei

š

egalavi

č

ius

(

Para

š

as)

(

Vardas ir pavard

ė

)

Pasiūlymas galioja iki Apklausos sąlygose nurodyto termino.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų 	 pavadinimas)

Mes siūlome šias prekes: 	 	 	 	Pasiūlymo 1 priedas

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur (be PVM) | PVM tarifas 21% ir suma | Kaina Eur (su PVM) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Intraoralinis rentgeno aparatas PM ProX, gamintojas Planmeca OY | vnt. | 1 | 2685,95 | 564,05 | 3250,00 |
| Bendra pirkimo objekto dalies kaina: |  |  |  |  |  | 3250,00 |

Bendra pirkimo objekto kaina su PVM  Trys tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct, kur PVM sudaro 564,05 Eur.

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir yra:

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |  | Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas | Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: 1. modelis, gamintojas, kilmės šalis; 2. katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.; 3. puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti ( t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Intraoralinis rentgeno aparatas |  |  |  | Planmeca ProX, Planmeca, Suomija |
| 1.1. | Maitinimas | Iš kintamojo įtampos tinklo 220-240 V, 50 Hz |  | Iš kintamojo įtampos tinklo 220-240 V, 5060 Hz | ProX_UM_LT.pdf 54-55 psl. Planmeca_ProX_specs_2015_ LT.pdf 2 psl. |
| 1.2. | Antrinė įtampa reguliuojama | Ne mažiau kaip 60 V |  | Reguliuojama 60-70 kV | Planmeca_ProX_specs_2015_ LT.pdf 1 psl. |
| 1.3. | Maksimali anodo srovė | Ne mažesnė nei 7mA |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mA | ProX_UM_LT.pdf 54 psl. Planmeca_ProX_specs_2015_ LT.pdf 1 psl. |
| 1.4. | Spindulių fokusuojamo taško | Ne didesnis kaip 0,7 mm |  | 0,4 mm | Planmeca_ProX_specs_2015_ LT.pdf 2 psl. |
| 1.5. | Ekspozicijos laikas | Ne siauresnėse nei 0,022 sekundžių amplitudės ribose |  | 0,01 – 2 sek. | ProX_UM_LT.pdf 54 psl. Planmeca_ProX_specs_2015_ LT.pdf 2 psl. |
| 1.6. | Bendra filtracija | Ne mažesnė nei 1,5 mm Al prie 70 kV |  | 2,5 mm prie 70kV min. 2 mm Al | ProX_UM_LT.pdf 54 psl. Planmeca_ProX_specs_2015_ LT.pdf 2 psl. |
| 1.7. | Rentgeno aparatas su judančia alkūne tvirtinamas prie sienos | Tvirtinamas prie sienos |  | Rentgeno aparatas su judančia alkūne tvirtinamas prie sienos | ProX_UM_LT.pdf 1, 56 psl. Planmeca_ProX_specs_2015_ LT.pdf 1 psl. |
| 1.8. | Nuotolinio valdymo pultas arba valdymo skydelis | Su laikmačio ir režimų nustatymais |  | Nuotolinio valdymo pultas su laikmačio ir režimų nustatymais | ProX_UM_LT.pdf 15 psl., 8 skyrius Planmeca_ProX_specs_2015_ LT.pdf 1 psl. |
| 1.9. | Paciento apsaugos priemonės | Skydliaukės apsauga |  | Pristatoma su aparatu |  |
| 1.10. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti įrangos kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus. |  | Būtina | Sumontavus ir suderinus įrangą, bus atliktas įrangos kokybės kontrolės priėmimo bandymas pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolai. |  |
| 1.11. | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos |  | Būtina | Siūloma įranga bus suinstaliuota, sumontuota ir paruošta eksploatacijai pagal |  |
|  | reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. |  |  | Lietuvos higienos normos HN 31:2008 reikalavimus ir kitą nustatytą tvarką |  |
| 1.12. | Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams. |  | Būtina | Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai atitinka Lietuvos higienos normoje HN 31:2008 nurodytus reikalavimus. |  |
| 2. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėn. |  | 24 mėn. |  |
| 3. | CE ženklinimas | Būtina |  | Ženklintas CE ženklu. |  |

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas privalo  pateikti dokumentus, įrodančius:

- siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka;

Andrius Prei

š

egalavi

č

ius

(

Para

š

as)

(

Vardas ir pavard

ė

)

paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ nustatytus reikalavimus, kopijas originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

Subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas nelaikomi tiekėjų grupės nariais.

Tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo 2 Tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami).

Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.