SPS 1 priedas

VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS Nr. 18852

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

P A T I K S L I N T A  2019 03 27

- Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

- Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

- Priemonės ( pakuotes ) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais , kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

5.  Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM tarifas % | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24. | Elektrodai defibriliacijai | Vienkartiniai, klijuojami elektrodai išorinei elektriniai kardioversijai ( defibriliacijai ). Komplekte elektrodų porą, jungtis PhysioControl/Medtronic LifePak tipo. | Vnt. | 400 | Vienkartiniai, klijuojami elektrodai išorinei elektriniai kardioversijai ( defibriliacijai ). Komplekte elektrodų porą, jungtis PhysioControl/Medtronic LifePak tipo. 31177705, Cardinal Health/Covidien Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf | 5 | 7,00 | 7,35 | 2800,00 |
|  | Bendra 24 p.d. suma be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 2800,00 |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |
|  | Bendra 24 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 2940,00 |
| 36. | Nugaros smegenų kietojo dangalo sandarinimo klijai | Skirti kaip priedas prie standartinių metodų nugaros smegenų kietojo dangalo siūlių sandarinimui bei pooperacinių sąaugų susidarymo prevencijai. Sistemą sudaro komponentai sintetinio besirezorbuojančio hermetiko paruošimui iš polietilenglikolio (PEG) esterio ir borato buferinio tirpalo arba lygiaverčių medžiagų. Visos dalys yra sterilios. Užpurškus per 2-3 sekundes sudaro gelį. Rezorbcija 9-12 savaičių. 3ml +0,1 ml, pateikiama švirkšte. | Vnt. | 12 | Skirti kaip priedas prie standartinių metodų nugaros smegenų kietojo dangalo siūlių sandarinimui bei pooperacinių sąaugų susidarymo prevencijai. Sistemą sudaro komponentai sintetinio besirezorbuojančio hermetiko paruošimui iš polietilenglikolio (PEG) esterio ir borato buferinio tirpalo arba lygiaverčių medžiagų. Visos dalys yra sterilios. Užpurškus per 2-3 sekundes sudaro gelį. Rezorbcija 9-12 savaičių. 3ml +0,1 ml, pateikiama švirkšte. Tisseal, Baxter/Gambro Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf | 5 | 172,50 | 181,125 | 2070,00 |
|  | Bendra 36 p.d. suma be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 2070,00 |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 103,50 |
|  | Bendra 36 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 2173,50 |
| 46. | Chirurginis tinklelis (Nr.1) | Chirurginio tinklelio sudėtis: polipropileno ir poliglekaprono skaidulos lygiomis dalimis. Netirpaus polipropileno skaidulos ir tirpios poliglekaprono skaidulos. Tirpių skaidulų ištirpimo laikas: ne anksčiau kaip po 85 dienų ir ne vėliau kaip 125 dienų. Stambiai porėtas, poros ne mažesnės kaip 3 mm ir ne didesnės kaip 5 mm. Tinklelio „in vivo“ susitraukimas ne daugiau kaip 2%. Galima laisvai karpyti. |  |  | Chirurginio tinklelio sudėtis: polipropileno ir poliglekaprono skaidulos lygiomis dalimis. Netirpaus polipropileno skaidulos ir tirpios poliglekaprono skaidulos. Tirpių skaidulų ištirpimo laikas: ne anksčiau kaip po 85 dienų ir ne vėliau kaip 125 dienų. Stambiai porėtas, poros ne mažesnės kaip 3 mm ir ne didesnės kaip 5 mm. Tinklelio „in vivo“ susitraukimas ne daugiau kaip 2%. Galima laisvai karpyti. |  |  |  |  |
| 46.1 |  | Dydis 10-11cm. x 15-16cm. | Vnt. | 100 | Dydis 10cm. x 15cm. PC1015, Chirana | 5 | 51,00 | 53,55 | 5100,00 |
| 46.2 |  | Dydis 15-16cm. x 30-32cm. | Vnt. | 100 | Dydis 15cm. x 30cm. PC1530, Chirana | 5 | 82,00 | 86,10 | 8200,00 |
|  | Bendra 46 p.d. suma be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 13300,00 |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 665,00 |
|  | Bendra 46 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 13965,00 |