SPS 1 priedas

VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS Nr. 18852

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

- Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

- Priemonės ( pakuotes ) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais , kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

5.  Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM tarifas % | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 58. | Transobturatorė ir retrogaktinė šlaplės fiksavimo sistema | Sistemoje sterilus implantas ir instrumentai skirti TOT ir TVT operacijoms. Implanto ilgis 45cm±1 cm., plotis 1cm., Implantas pagamintas iš polipropyleno. Implanto kraštai glotnūs, atraumatiniai. Porų dydis 0,8 x 0,9 mm., medžiagos svoris 64 g/m² ±5g/m². Sistemoje du sterilūs implanto pravedėjai lenkti sraigto-S formos ir vienas kablio formos, bei nukreipiklis. Sterilūs. CE sertifikatas. | Vnt. | 200 | SOFT LIFT šlaplės fiksavimo sistema, Cousin Biotech. Kodas GCBINSOFTU. Sistemoje sterilus implantas ir instrumentai skirti TOT ir TVT operacijoms. Implanto ilgis 45cm, plotis 1cm., Implantas pagamintas iš polipropyleno. Implanto kraštai glotnūs, atraumatiniai. Porų dydis 0,8 x 0,9 mm., medžiagos svoris 64 g/m². Sistemoje du sterilūs implanto pravedėjai lenkti sraigto-S formos ir vienas kablio formos, bei nukreipiklis. Sterilūs. Yra CE sertifikatas. | 5% | 238,00 | 249,90 | 47600,00 |
|  | PVM 5% suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 2380,00 |
|  | Bendra 58 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 49980,00 |
| 59. | Apsauginis morceliavimo maišas | Skirtas saugiam morceliavimui ginekologinių operacijų metu. Permatomas, atsparus įplėšimams ir įpjovimui. Su dviem praėjimais: vienas - laparoskopui, kitas - morceliatoriui. Komplekte maišo pravedėjąs. Tūris 2000 cm³±100 cm³. Vienkartinio naudojimo. Steriliai įpakuotas po vieną . | Vnt. | 150 | MorSafe apsauginis morceliavimo maišas. Gamintojas Veol Medical Technologies. Kodas XG-02-M. Maišas skirtas saugiam audinių morceliavimui ginekologinių operacijų metu. Permatomas, atsparus įplėšimams ir įpjovimui. Su dviem praėjimais: vienas - laparoskopui, kitas - morceliatoriui. Komplekte maišo pravedėjąs. Tūris 2100 cm³. Vienkartinio naudojimo. Steriliai įpakuotas po vieną | 5% | 95,00 | 99,75 | 14250,00 |
|  | PVM 5% suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 712,50 |
|  | Bendra 59 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 14962,50 |
| 60. | Retroperitoninei laparoskopijai troakarai Nr.1 | Skirti retroperitoninei laparoskopijai troakarai su integruotu balionu ir žiedu – 10mm x 100 mm. Sterilūs, vienkartiniai, CE sertifikatas. | Vnt. | 45 | Locamed balioninis troakaras. Gamintojas LocaMed. Kodas LM510VBR Naudojami atliekant retroperitonines laparoskopijas, troakarai su integruotu balionu ir žiedu – 10mm x 100 mm. Sterilūs, vienkartiniai, CE sertifikatas | 5% | 45,00 | 47,25 | 2025,00 |
|  | PVM 5% suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 101,25 |
|  | Bendra 60 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 2126,25 |
| 61. | Retroperitoninei laparoskopijai troakarai Nr.2 | Skirti retroperitoninei laparoskopijai troakarai su integruotu balionu ir žiedu – 5mm x 70mm. Sterilūs, vienkartiniai, CE sertifikatas. | Vnt. | 45 | Locamed balioninis troakaras. Gamintojas LocaMed. Kodas LM505VBS Naudojami atliekant retroperitonines laparoskopijas, troakarai su integruotu balionu ir žiedu – 5mm x 70 mm. Sterilūs, vienkartiniai, CE sertifikatas | 5% | 35,00 | 36,75 | 1575,00 |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 78,75 |
|  | Bendra 61 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 1653,75 |
| 62. | Laparoskopinė audinių šalinimo sistema | Maišo tūris 350 ml. ±10 ml. Įeigos išsiskleidimo diametras - 100 mm. Maišo ilgis – 170 mm±10 mm. Tinkamas naudoti su 10 mm. troakaru. Sterilus. CE ženklinimas | Vnt. | 500 | TK BAG laparoskopinė audinių šalinimo sistema. Gamintojas G T.K Medical. Kodas HSD-100. Maišo tūris 350 ml. . Įeigos išsiskleidimo diametras - 100 mm. Maišo ilgis – 170 mm. Tinkamas naudoti su 10 mm. troakaru. Sterilus. CE ženklinimas | 5% | 22,00 | 23,10 | 11000,00 |
|  | PVM 5% suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 550,00 |
|  | Bendra 62 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 11550,00 |
| 63. | Audinių atitraukimo sistema, skirta laparoskopinėms operacijoms | Sistemoje 2 plastikiniai audinių atitraukėjai. Pravedėjas skirtas atitraukėjams pravesti ir 2 laikikliai. Vienkartinio naudojimo. Įpakavimas sterilus. CE ženklinimas. | Vnt. | 300 | TLIFT audinių atitraukimo sistema. Gamintojas Peters Surgical. Kodas AW16280. Sistemoje 2 plastikiniai audinių atitraukėjai. Pravedėjas skirtas atitraukėjams pravesti ir 2 laikikliai. Vienkartinio naudojimo. Įpakavimas sterilus. CE ženklinimas. | 5% | 25,00 | 26,25 | 7500,00 |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 375,00 |
|  | Bendra 63 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 7875,00 |