
	Atviro konkurso sąlygų

	2  priedas



Perkamų prekių sąrašas

	  Dalies Nr. 
	Prekės pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis poreikis metams
	Kaina

 mato vnt 

su PVM   €
	PATEIKIAMA PILNAS SIŪLOMOS PREKĖS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, PAVADINIMAS, GAMINTOJAS, ŠALIS
	Bendra pozicijos suma €

	1 dalis
	Lituojamas varinis vamzdynas, varinės fasoninės bei bronzinės vamzdynų dalys
	
	
	
	
	

	1
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-8 mm varinė, lituojama, 90o
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,67
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-8 mm varinė, lituojama, 90o „FRABO“ Italija
	13,35

	2
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-10 mm varinė, lituojama, 90o
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,95
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-10 mm varinė, lituojama, 90o „FRABO“ Italija
	4,75

	3
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-12 mm varinė, lituojama, 90o
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,37
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-12 mm varinė, lituojama, 90o  „FRABO“ Italija
	1,85

	4
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-8 mm varinė, lituojama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,67
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-8 mm varinė, lituojama  „FRABO“ Italija
	13,35

	5
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-10 mm varinė, lituojama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,81
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-10 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija
	9,05

	6
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-12 mm varinė, lituojama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,23
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-12 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija
	6,15

	7
	Alkūnė 90o,vidus/vidus, Ø15 mm varinė, lituojama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,28
	Alkūnė 90o,vidus/vidus, Ø15 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija
	1,40

	8
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,60
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	13,00

	9
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,43
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	7,15

	10
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,79
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	3,95

	11
	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x10x15 mm varinis, lituojamas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,80
	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x10x15 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	14,00

	12
	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x12x15 mm varinis, lituojamas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,35
	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x12x15 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	11,75

	13
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 10-8mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,20
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 10-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	11,00

	14
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 12-8mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,04
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 12-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	10,20

	15
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 12-10mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,15
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 12-10mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	5,75

	16
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-8mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,90
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	4,50

	17
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-10mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,98
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-10mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	4,90

	18
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-12mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,74
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-12mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	3,70

	19
	Lituojama varinė  jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,12
	Lituojama varinė  jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2“ „FRABO“ Italija
	0,60

	20
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,56
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm „FRABO“ Italija
	7,80

	21
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,13
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm „FRABO“ Italija
	5,65

	22
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,42
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm „FRABO“ Italija
	7,10

	23
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,07
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm „FRABO“ Italija
	5,35

	24
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,77
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm „FRABO“ Italija
	8,85

	25
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,98
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm „FRABO“ Italija
	4,90

	26
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,21
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm „FRABO“ Italija
	1,05

	27
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,25
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm „FRABO“ Italija
	1,25

	28
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,38
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm „FRABO“ Italija
	1,90

	29
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,39
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm „FRABO“ Italija
	1,95

	30
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus   Ø 8 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,92
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus   Ø 8 mm „FRABO“ Italija
	4,60

	31
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus  Ø 10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,34
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus  Ø 10 mm „FRABO“ Italija
	1,70

	32
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus   Ø 12 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,20
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus   Ø 12 mm „FRABO“ Italija
	1,00

	33
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,26
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 10 mm „FRABO“ Italija
	6,30

	34
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 12 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,82
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 12 mm„FRABO“ Italija
	4,10

	35
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 15 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,38
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 15 mm „FRABO“ Italija
	1,90

	36
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 18 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,26
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 18 mm „FRABO“ Italija
	1,30

	37
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø10 mm x 3/8“, su veržle
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,60
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø10 mm x 3/8“, su veržle „FRABO“ Italija
	3,00

	38
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø12 mm x 3/8“, su veržle
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,29
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø12 mm x 3/8“, su veržle „FRABO“ Italija
	1,45

	39
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø12 mm x 1/2“, su veržle
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,60
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø12 mm x 1/2“, su veržle „FRABO“ Italija
	3,00

	40
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø18 mm x 3/4“, su veržle
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,26
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø18 mm x 3/4“, su veržle „FRABO“ Italija
	1,30

	41
	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,51
	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2“ „FRABO“ Italija
	2,55

	42
	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,61
	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4“ „FRABO“ Italija
	3,05

	43
	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,35
	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1“ „FRABO“ Italija
	1,75

	44
	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2“-15
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,37
	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2“-15 „FRABO“ Italija
	1,85

	45
	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,36
	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm „FRABO“ Italija
	1,80

	46
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu     Ø10mm- 1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,46
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu     Ø10mm- 1/2“ „FRABO“ Italija
	12,30

	47
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu   sriegiu  Ø12mm- 1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,46
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu   sriegiu  Ø12mm- 1/2“ „FRABO“ Italija
	2,30

	48
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu   sriegiu  Ø15mm- 1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,45
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu   sriegiu  Ø15mm- 1/2“ „FRABO“ Italija
	2,25

	49
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø10mm- 1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,45
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø10mm- 1/2“ „FRABO“ Italija
	12,25

	50
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø12mm- 1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,10
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø12mm- 1/2“ „FRABO“ Italija
	5,50

	51
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø15mm- 1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,64
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø15mm- 1/2“ „FRABO“ Italija
	3,20

	52
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø28mm- 1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,62
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø28mm- 1/2“ „FRABO“ Italija
	3,10

	53
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø15mmx1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,27
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø15mmx1/2“ „FRABO“ Italija
	6,35

	54
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø15mmx 1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,27
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø15mmx 1/2“ „FRABO“ Italija
	6,35

	55
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø18 mmx 1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,64
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø18 mmx 1/2“ „FRABO“ Italija
	3,20

	56
	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 900    Ø12mm x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,56
	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 900    Ø12mm x1/2“ „FRABO“ Italija
	2,80

	57
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 10x10mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,84
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 10x10mm „FRABO“ Italija
	9,20

	58
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 12x12mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,82
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 12x12mm „FRABO“ Italija
	9,10

	59
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 15x15mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,13
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 15x15mm „FRABO“ Italija
	10,65

	60
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 18x18mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,10
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 18x18mm „FRABO“ Italija
	5,50

	61
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 10x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,65
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 10x1/2“ „FRABO“ Italija
	8,25

	62
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 12x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,91
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 12x1/2“ „FRABO“ Italija
	9,55

	63
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 15x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,72
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 15x1/2“ „FRABO“ Italija
	8,60

	64
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,81
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 18x1/2“ „FRABO“ Italija
	4,05

	65
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 22x3/4“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,05
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 22x3/4“ „FRABO“ Italija
	5,25

	66
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 10mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,79
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 10mm „FRABO“ Italija
	13,95

	67
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,62
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12mm „FRABO“ Italija
	13,10

	68
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,50
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15mm „FRABO“ Italija
	7,50

	69
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,18
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18mm „FRABO“ Italija
	5,90

	70
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,83
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22mm „FRABO“ Italija
	4,15

	71
	Užveržiama trišakis variniam vamzdžiui 10x10x10mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,60
	Užveržiama trišakis variniam vamzdžiui 10x10x10mm „FRABO“ Italija
	18,00

	72
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12x12x12mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,19
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12x12x12mm „FRABO“ Italija
	15,95

	73
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15x15x15mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,05
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15x15x15mm „FRABO“ Italija
	10,25

	74
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18x18x18mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,98
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18x18x18mm „FRABO“ Italija
	4,90

	75
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22x22x22mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,84
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22x22x22mm „FRABO“ Italija
	4,20

	76
	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm
	m
	Iki 50 m
	2,35
	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm „FRABO“ Italija
	117,50

	77
	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm
	m
	Iki 50 m
	2,90
	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm „FRABO“ Italija
	145,00

	78
	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm
	m
	Iki 50 m
	3,50
	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm „FRABO“ Italija
	175,00

	79
	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm
	m
	Iki 50 m
	4,30
	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm „FRABO“ Italija
	215,00

	80
	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm
	m
	Iki 50 m
	4,00
	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm „FRABO“ Italija
	200,00

	81
	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm
	m
	Iki 50 m
	4,20
	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm  „FRABO“ Italija
	210,00

	82
	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm
	m
	Iki 50 m
	4,11
	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm „FRABO“ Italija
	205,50

	83
	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm
	m
	Iki 50 m
	5,05
	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm „FRABO“ Italija
	252,50

	84
	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm
	m
	Iki 20 m
	2,82
	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm „FRABO“ Italija
	56,40

	85
	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm
	m
	Iki 20 m
	3,98
	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm „FRABO“ Italija
	79,60

	86
	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm
	m
	Iki 20 m
	3,17
	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm „FRABO“ Italija
	63,40

	87
	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm
	m
	Iki 20 m
	3,89
	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm „FRABO“ Italija
	77,80

	88
	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm
	m
	Iki 20 m
	2,18
	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm „FRABO“ Italija
	43,60

	89
	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm
	m
	Iki 20 m
	1,95
	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm „FRABO“ Italija
	39,00

	90
	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm
	m
	Iki 20 m
	2,03
	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm „FRABO“ Italija
	40,60

	91
	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm
	m
	Iki 20 m
	3,16
	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm „FRABO“ Italija
	63,20

	92
	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm
	m
	Iki 20 m
	3,28
	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm „FRABO“ Italija
	65,60

	93
	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4,29
	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm „FRABO“ Italija
	85,80

	94
	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4,78
	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm „FRABO“ Italija
	95,60

	95
	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4,68
	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm „FRABO“ Italija
	93,60

	96
	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4,39
	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm „FRABO“ Italija
	87,80

	97
	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4,08
	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm „FRABO“ Italija
	81,60

	98
	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4,50
	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm „FRABO“ Italija
	90,00

	99
	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm
	m
	Iki 20 m
	5,00
	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm „FRABO“ Italija
	100,00

	
	Viso 1 dalis
	
	
	
	
	3138,60


	  Dalies Nr. 
	Prekės pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis poreikis metams
	Kaina mato vnt su PVM   €
	PATEIKIAMA PILNAS SIŪLOMOS PREKĖS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, PAVADINIMAS, GAMINTOJAS, ŠALIS
	Bendra pozicijos suma €

	2dalis
	Ketaus gaminiai
	
	
	
	
	

	1. 
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,32
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3,20

	2. 
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,43
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	4,30

	3. 
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,60
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	6,00

	4. 
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,51
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	5,10

	5. 
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,56
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	5,60

	6. 
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,67
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"„EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija 
	6,70

	7. 
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,53
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė,          cinkuota 1/2" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	5,30

	8. 
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,77
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė,          cinkuota 3/4" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	7,70

	9. 
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1,16
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė,          cinkuota 1" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	11,60

	10. 
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2,87
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė,          cinkuota 1 1/2" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	28,70

	11. 
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,84
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė,          cinkuota 2" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	38,40

	12. 
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota3"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	15,07
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė,          cinkuota3" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	150,70

	13. 
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 4"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	17,01
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė,          cinkuota 4" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	170,10

	14. 
	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4“x 1“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,51
	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4“x 1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	15,10

	15. 
	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais  ketinis cinkuotas ¾“x1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,82
	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais  ketinis cinkuotas ¾“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8,20

	16. 
	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais  ketinis cinkuotas 1“x3/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,33
	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais  ketinis cinkuotas 1“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	13,30

	17. 
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,75
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	27,50

	18. 
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,81
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	38,10

	19. 
	Pajungimas siurbliui ketinis 1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,13
	Pajungimas siurbliui ketinis 1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	15,65

	20. 
	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,77
	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	23,85

	21. 
	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1“x3/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,34
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1“x3/4“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	1,70

	22. 
	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,63
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8,15

	23. 
	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,18
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	10,90

	24. 
	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,29
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	11,45

	25. 
	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	17,93
	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	89,65

	26. 
	Trišakis, ketinis, cinkuotas  2 1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	11,99
	Trišakis, ketinis, cinkuotas  2 1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	59,95

	27. 
	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 2 1/2“x2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	11,09
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 2 1/2“x2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	55,45

	28. 
	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,58
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	12,90

	29. 
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,04
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	5,20

	30. 
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,96
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	4,80

	31. 
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,90
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	4,50

	32. 
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,09
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	5,45

	33. 
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,63
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8,15

	34. 
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,31
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	11,55

	35. 
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota  2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,40
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	17,00

	36. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,05
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	5,25

	37. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  1 1/4x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,66
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  1 1/4x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8,30

	38. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,66
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/4“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8,30

	39. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  1 1/4“x1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,66
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  1 1/4“x1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8,30

	40. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/2“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,86
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/2“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	14,30

	41. 
	Sujungimas ketinių radiatorių  sekcijoms 1 ¼“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,30
	Sujungimas ketinių radiatorių                sekcijoms 1 ¼“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3,00

	42. 
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,26
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	2,60

	43. 
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,29
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	2,90

	44. 
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,31
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3,10

	45. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE.PVC vamzdžiams d-50mm vamzdžiui,tolerancija 43-63mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	28,13
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE.PVC vamzdžiams d-50mm vamzdžiui,tolerancija 43-63mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	56,26

	46. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-100mm vamzdžiams,tolerancija 107-132mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	32,85
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-100mm vamzdžiams,tolerancija 107-132mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	65,70

	47. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-150mm,tolerancija 158-193mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	77,75
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-150mm,tolerancija 158-193mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	155,50

	48. 
	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC, plieno,ketaus vamzdžiams d-50mm vamzdžiui,tolerancija 57-74 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	18,15
	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC, plieno,ketaus vamzdžiams d-50mm vamzdžiui,tolerancija 57-74 mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	90,75

	49. 
	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,plieno,ketaus pvc  vamzdžiams d-100mm vamzdžiams,tolerancija 107-132mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	52,85
	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,plieno,ketaus pvc  vamzdžiams d-100mm vamzdžiams,tolerancija 107-132mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	264,25

	50. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,pvc,plieno,ketaus vamzdžiams                  d-150mm,tolerancija 107-113mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	177,75
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,pvc,plieno,ketaus vamzdžiams                  d-150mm,tolerancija 107-113mm  „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	888,75

	51. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,pvc,plieno,ketaus vamzdžiams                  d-150mm,tolerancija 158-193mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	281,57
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,pvc,plieno,ketaus vamzdžiams                  d-150mm,tolerancija 158-193mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	1407,85

	52. 
	Ketinis flanšinis trišakis 100x50x100mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	84,95
	Ketinis flanšinis trišakis 100x50x100mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	169,90

	53. 
	Ketinis flanšinis trišakis 150x150x150mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	132,13
	Ketinis flanšinis trišakis 150x150x150mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	264,26

	54. 
	Ketinis flanšinis trišakis 150x100x150mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	117,98
	Ketinis flanšinis trišakis 150x100x150mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	235,96

	55. 
	Ketinis flanšinis perėjomas 150x100mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	51,91
	Ketinis flanšinis perėjomas 150x100mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	103,82

	56. 
	Ketinis flanšinis perėjomas 100x50mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	44,04
	Ketinis flanšinis perėjomas 100x50mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	88,08

	57. 
	Ketinis flanšinis perėjomas 80x50mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	34,61
	Ketinis flanšinis perėjomas 80x50mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	69,22

	58. 
	Ketinis flanšinis perėjomas 150x100mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	1,91
	Ketinis flanšinis perėjomas 150x100mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3,82

	59. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,91
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	9,55

	60. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,14
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	10,70

	61. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,55
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su ta„EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija rpine 
	12,75

	62. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,66
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	23,30

	63. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 1 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5,62
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 1 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	28,10

	64. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,78
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	43,90

	65. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,63
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8,15

	66. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,91
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	9,55

	67. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,15
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	10,75

	68. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/ 4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,70
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/ 4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	18,50

	69. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,79
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	23,95

	70. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7,93
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	39,65

	71. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,74
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8,70

	72. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,49
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	2,45

	73. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,69
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3,45

	74. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,89
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	4,45

	75. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota  1 1/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,11
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	5,55

	76. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota  1 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,34
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	6,70

	77. 
	Ketinė cinkuota užveržiama  vid/išorinė mova  ½“(19,5-21,8)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,35
	Ketinė cinkuota užveržiama  vid/išorinė mova  ½“(19,5-21,8) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	21,75

	78. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorė  mova  3/4“(24,5-27,3)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5,44
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorė                         mova  3/4“(24,5-27,3) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	27,20

	79. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova  1“(31,4-34,2)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,72
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova  1“(31,4-34,2) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	33,60

	80. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova  1 1/4“  (39,5-42,9)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,90
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova       1 1/4“  (39,5-42,9)„EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	44,50

	81. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova  1 1/2“  (47,9-51,5)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10,85
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova       1 1/2“  (47,9-51,5) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	54,25

	82. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova   2“  (59,7-63,5)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	15,35
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova       2“  (59,7-63,5) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	76,75

	83. 
	Ketinė cinkuota užveržiama  vid/vid   mova  Ø 15 mm(19,5-21,8)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,77
	Ketinė cinkuota užveržiama  vid/vid   mova                 Ø 15 mm(19,5-21,8) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija 
	23,85

	84. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/vid   mova    Ø 20 mm (24,5-27,3)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5,52
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/vid   mova                 Ø 20 mm (24,5-27,3) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija 
	27,60

	85. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/vid  mova    Ø 25 mm (31,4-34,2)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,72
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/vid  mova                Ø 25 mm (31,4-34,2) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	33,60

	86. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  ½“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,27
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  ½“ „GEBO“ Lenkija
	16,35

	87. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota 3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,82
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  3/4„GEBO“ Lenkija“ 
	19,10

	88. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,66
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1“ „GEBO“ Lenkija
	23,30

	89. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5,95
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1 1/4“ „GEBO“ Lenkija
	29,75

	90. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1 ½“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,15
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1 ½“„GEBO“ Lenkija 
	40,75

	91. 
	Mova remontinė ketinė,cinkuota  2 “
	Vnt
	Iki 5 vnt
	11,50
	Mova remontinė ketinė,cinkuota  2 “ „GEBO“ Lenkija
	57,50

	92. 
	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas  ½“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,18
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  ½“x1/2“ „GEBO“ Lenkija
	5,90

	93. 
	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas  3/4“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,49
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3/4“x1/2“ „GEBO“ Lenkija
	7,45

	94. 
	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas  1“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,87
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1“x1/2“ „GEBO“ Lenkija
	9,35

	95. 
	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas  1“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,87
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1“x3/4“ „GEBO“ Lenkija
	9,35

	96. 
	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas  1 1/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 15 vnt
	2,14
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/4“x3/4“ „GEBO“ Lenkija
	32,10

	97. 
	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas  1 1/2“x3/4“
	Vnt
	Iki 15 vnt
	2,36
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/2“x3/4“ „GEBO“ Lenkija
	35,40

	98. 
	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas  2“x1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,89
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2“x1“ „GEBO“ Lenkija
	14,45

	99. 
	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas  2 ½““x1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,11
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2 ½““x1 1/4“ „GEBO“ Lenkija
	15,55

	100. 
	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas  3“x1 1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,77
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3“x1 1/2“ „GEBO“ Lenkija
	18,85

	101. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,51
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	7,55

	102. 
	Balnas remontinis ketinis,  cinkuotas  ½
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,96
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  ½ “ „GEBO“ Lenkija
	4,80

	103. 
	Balnas remontinis ketinis,  cinkuotas  3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,04
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3/4“ “ „GEBO“ Lenkija
	5,20

	104. 
	Balnas remontinis ketinis,  cinkuotas  1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,36
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1“ “ „GEBO“ Lenkija
	6,80

	105. 
	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas  1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,72
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/4“ “ „GEBO“ Lenkija
	8,60

	106. 
	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas  1 1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,96
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/2“ “ „GEBO“ Lenkija
	9,80

	107. 
	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas  2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,11
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2“ “ „GEBO“ Lenkija
	10,55

	108. 
	Balnas remontinis nerūdijančio  plieno      2 ½“,                        
	Vnt
	Iki 5 vnt
	18,64
	Balnas remontinis nerūdijančio         plieno      2 ½“, “ „GEBO“ Lenkija
	93,20

	109. 
	Balnas remontinis nerūdijančio  plieno      3“,                        
	Vnt
	Iki 5 vnt
	19,66
	Balnas remontinis nerūdijančio         plieno      3“, “ „GEBO“ Lenkija
	98,30

	110. 
	Balnas remontinis nerūdijančio   plieno     3 ½“,                        
	Vnt
	Iki 5 vnt
	25,40
	Balnas remontinis nerūdijančio         plieno     3 ½“, “ „GEBO“ Lenkija
	127,00

	111. 
	Balnas remontinis nerūdijančio   plieno      4“,                        
	Vnt
	Iki 5 vnt
	50,33
	Balnas remontinis nerūdijančio         plieno      4“, “ „GEBO“ Lenkija
	251,65

	112. 
	Balnas remontinis nerūdijančio   plieno      4 ½“,                        
	Vnt
	Iki 5 vnt
	52,48
	Balnas remontinis nerūdijančio         plieno      4 ½“, “ „GEBO“ Lenkija
	262,40

	113. 
	Balnas remontinis nerūdijančio    plieno      5“,                        
	Vnt
	Iki 5 vnt
	54,26
	Balnas remontinis nerūdijančio         plieno      5“, “ „GEBO“ Lenkija
	271,30

	114. 
	Balnas remontinis nerūdijančio    plieno      5 1/2“,                        
	Vnt
	Iki 5 vnt
	56,19
	Balnas remontinis nerūdijančio         plieno      5 1/2“, “ „GEBO“ Lenkija
	280,95

	115. 
	Balnas remontinis nerūdijančio         plieno     6“,                        
	Vnt
	Iki 5 vnt
	59,80
	Balnas remontinis nerūdijančio         plieno     6“, “ „GEBO“ Lenkija
	299,00

	116. 
	Remontinė vandens ir oro nepraleidžianti juosta rulone.Storis 0,5mm,plotis 25mm,ilgis 3,0m.Darbo režimas                -40°--- +130°C
	Vnt
	Iki 10 vnt
	5,18
	Remontinė vandens ir oro nepraleidžianti juosta rulone.Storis 0,5mm,plotis 25mm,ilgis 3,0m.Darbo režimas                -40°--- +130°C “Fermit” Vokietija
	51,80

	
	Viso 2 dalis 
	
	
	
	
	7549,37

	3 dalis
	Plienas ir jo gaminiai
	
	
	
	
	

	1. 
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui 90 laipsnių 21,3x2,8 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,81
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui 90 laipsnių 21,3x2,8 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	8,10

	2. 
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui 90 laipsnių 26,9x2,8 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,85
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui 90 laipsnių 26,9x2,8 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	8,50

	3. 
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui 90 laipsnių 33,7x4,0 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,13
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui 90 laipsnių 33,7x4,0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	11,30

	4. 
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui 90 laipsnių 42,4x3,2 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,36
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui 90 laipsnių 42,4x3,2 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	13,60

	5. 
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui 90 laipsnių 48,3x4,0mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,73
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui 90 laipsnių 48,3x4,0mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	17,30

	6. 
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui 90 laipsnių 60,3x4,0 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,64
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui 90 laipsnių 60,3x4,0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	13,20

	7. 
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui                      90 laipsnių 76,1x4,0 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,79
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui                      90 laipsnių 76,1x4,0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	18,95

	8. 
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui 90 laipsnių 88,9x5,0 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5,82
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui 90 laipsnių 88,9x5,0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	29,10

	9. 
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui 90 laipsnių 101,6x5,0 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10,48
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui 90 laipsnių 101,6x5,0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	52,40

	10. 
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui  90 laipsnių 108,0x5,0 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10,00
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui  90 laipsnių 108,0x5,0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	50,00

	11. 
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui  90 laipsnių 114,3x5,0 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10,00
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui  90 laipsnių 114,3x5,0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	50,00

	12. 
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui  90 laipsnių 139,7x6,3mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	17,03
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui  90 laipsnių 139,7x6,3mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	34,06

	13. 
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui  90 laipsnių 168,3x6,3 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	24,89
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui  90 laipsnių 168,3x6,3 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	49,78

	14. 
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui  90 laipsnių 177,8x8,0 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	55,35
	Alkūnė plieninė štampuota virinimui  90 laipsnių 177,8x8,0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	110,70

	15. 
	Perėjimas plieninis, štampuotas                                      virinimui 48,3x21,3 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7,34
	Perėjimas plieninis, štampuotas                                      virinimui 48,3x21,3 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	36,70

	16. 
	Perėjimas plieninis, štampuotas                                      virinimui 57,0x26,9 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9,58
	Perėjimas plieninis, štampuotas                                      virinimui 57,0x26,9 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	47,90

	17. 
	Perėjimas plieninis, štampuotas                                      virinimui 76,1x33,7 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,31
	Perėjimas plieninis, štampuotas                                      virinimui 76,1x33,7 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	41,55

	18. 
	Perėjimas plieninis, štampuotas                                      virinimui 88,9x42,4 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7,55
	Perėjimas plieninis, štampuotas                                      virinimui 88,9x42,4 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	37,75

	19. 
	Perėjimas plieninis, štampuotas                                      virinimui 108,0x48,3 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	12,99
	Perėjimas plieninis, štampuotas                                      virinimui 108,0x48,3 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
	64,95

	20. 
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 15x2,65 mm
	m
	Iki  10 m
	2,39
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 15x2,65 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija 
	23,90

	21. 
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 20x2,60 mm
	m
	Iki  10 m
	3,32
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 20x2,60 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	33,20

	22. 
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 25x3,20 mm
	m
	Iki  10 m
	4,09
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 25x3,20 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	40,90

	23. 
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 32x3,20 mm
	m
	Iki  10 m
	5,56
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 32x3,20 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	55,60

	24. 
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 40x4,0 mm
	m
	Iki  10 m
	7,19
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 40x4,0 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	71,90

	25. 
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 50x4,0mm
	m
	Iki  10 m
	8,62
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 50x4,0mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	86,20

	26. 
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 65,3x4,0 mm
	m
	Iki  10 m
	15,71
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 65,3x4,0 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	157,10

	27. 
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 80x5,0 mm
	m
	Iki  10 m
	20,50
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 80x5,0 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	205,00

	28. 
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 90x6,3 mm
	m
	Iki  10 m
	30,75
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 90x6,3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	307,50

	29. 
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 100x6,3 mm
	m
	Iki  10 m
	27,80
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 100x6,3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	278,00

	30. 
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 125x6,3 mm
	m
	Iki  10 m
	35,33
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 125x6,3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	353,30

	31. 
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 150x6,3 mm
	m
	Iki  10 m
	40,25
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 150x6,3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	402,50

	32. 
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 165x8,0 mm
	m
	Iki  10 m
	54,95
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 165x8,0 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	549,50

	33. 
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 180x8,0 mm
	m
	Iki  10 m
	75,57
	Plieninis apvalus,besiūlis temptas  juodas vamzdis 180x8,0 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	755,70

	34. 
	Plieninis cinkuotas vamzdis 15x2,65 mm
	m
	Iki  6 m
	2,44
	Plieninis cinkuotas vamzdis 15x2,65 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	14,64

	35. 
	Plieninis cinkuotas vamzdis 20x2,80 mm
	m
	Iki  6 m
	3,40
	Plieninis cinkuotas vamzdis 20x2,80 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	20,40

	36. 
	Plieninis cinkuotas vamzdis 25x3,20 mm
	m
	Iki  6 m
	5,29
	Plieninis cinkuotas vamzdis 25x3,20 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	31,74

	37. 
	Plieninis cinkuotas vamzdis 32x3,20 mm
	m
	Iki  6 m
	6,56
	Plieninis cinkuotas vamzdis 32x3,20 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	39,36

	38. 
	Plieninis cinkuotas vamzdis 40x3,50 mm
	m
	Iki  6 m
	7,20
	Plieninis cinkuotas vamzdis 40x3,50 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	43,20

	39. 
	Plieninis cinkuotas vamzdis 50x3,50 mm
	m
	Iki  6 m
	10,07
	Plieninis cinkuotas vamzdis 50x3,50 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	60,42

	40. 
	Skarda cinkuota b=1 mm
	m2
	Iki 20 m2
	12,60
	Skarda cinkuota b=1 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija 
	252,00

	41. 
	Skarda cinkuota b-0,5mm
	m2
	Iki 20 m2
	7,10
	Skarda cinkuota b-0,5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	142,00

	42. 
	Nerūdijančio plieno skarda                          b=0,5  mm,GRID
	kg
	Iki 10 kg
	5,43
	Nerūdijančio plieno skarda                          b=0,5  mm,GRID „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	54,30

	43. 
	Nerūdijančio plieno skarda                          b=0,8  mm,GRID
	kg
	Iki 10 kg
	5,72
	Nerūdijančio plieno skarda                          b=0,8  mm,GRID „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	57,20

	44. 
	Nerūdijančio plieno skarda                          b=1,0  mm,GRID
	kg
	Iki 10 kg
	5,27
	Nerūdijančio plieno skarda                          b=1,0  mm,GRID „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	52,70

	45. 
	Nerūdijančio plieno skarda                          b=1,2  mm,GRID
	kg
	Iki 10 kg
	6,57
	Nerūdijančio plieno skarda                          b=1,2  mm,GRID „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	65,70

	46. 
	Nerūdijančio plieno strypas Ø 3 mm
	kg
	Iki 10 kg
	6,77
	Nerūdijančio plieno strypas Ø 3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	67,70

	47. 
	Nerūdijančio plieno strypas Ø 5 mm
	kg
	Iki 10 kg
	6,20
	Nerūdijančio plieno strypas Ø 5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	62,00

	48. 
	Nerūdijančio plieno kvadratinis vamzdis  20x20x1,5 mm
	m
	Iki 5 m
	7,31
	Nerūdijančio plieno kvadratinis vamzdis  20x20x1,5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	36,55

	49. 
	Nerūdijančio plieno vamzdis                           Ø ½“,sienelių storis 1,5 mm
	m
	Iki 6 m
	7,31
	Nerūdijančio plieno vamzdis                           Ø ½“,sienelių storis 1,5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	43,86

	50. 
	Nerūdijančio plieno vamzdis                           Ø 3/4“,sienelių storis 1,5 mm
	m
	Iki 5 m
	8,31
	Nerūdijančio plieno vamzdis                           Ø 3/4“,sienelių storis 1,5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	41,55

	51. 
	Nerūdijančio plieno vamzdis                           Ø 1“,sienelių storis 2 mm
	m
	Iki 5 m
	9,63
	Nerūdijančio plieno vamzdis                           Ø 1“,sienelių storis 2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	48,15

	52. 
	Nerūdijančio plieno vamzdis                           Ø 1 1/2“,sienelių storis 2 mm
	m
	Iki 20 m
	14,64
	Nerūdijančio plieno vamzdis                           Ø 1 1/2“,sienelių storis 2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	292,80

	53. 
	Nerūdijančio plieno vamzdžiai 1 ¼“ 
	m
	Iki 5 m
	13,17
	Nerūdijančio plieno vamzdžiai 1 ¼“  „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	65,85

	54. 
	Aliuminio juosta 10x2 mm
	kg
	Iki  5 kg
	12,17
	Aliuminio juosta 10x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	60,85

	55. 
	Aliuminio juosta 25x3 mm
	kg
	Iki  5 kg
	10,52
	Aliuminio juosta 25x3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	52,60

	56. 
	Aliuminio lakštai                                               švarūs 1x1000x2000 mm
	kg
	Iki  5 kg
	6,48
	Aliuminio lakštai                                               švarūs 1x1000x2000 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	32,40

	57. 
	Lygiašonis aliuminio                                      kampuotis 25x25x2 mm
	kg
	Iki  5 kg
	10,19
	Lygiašonis aliuminio                                      kampuotis 25x25x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	50,95

	58. 
	Lygiašonis aliuminio                                      kampuotis 50x50x4 mm
	kg
	Iki  5 kg
	7,46
	Lygiašonis aliuminio                                      kampuotis 50x50x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	37,30

	59. 
	Stačiakampis aliuminio                                    vamzdis 22x18x2 mm
	kg
	Iki  5 kg
	11,39
	Stačiakampis aliuminio                                    vamzdis 22x18x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	56,95

	60. 
	Plieninis lakštas 1 mm storio
	 kg
	   Iki  50 kg
	1,28
	Plieninis lakštas 1 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	64,00

	61. 
	Plieninis lakštas 2 mm storio
	 kg
	   Iki  50 kg
	1,16
	Plieninis lakštas 2 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	58,00

	62. 
	Plieninis lakštas 3 mm storio
	 kg
	   Iki  50 kg
	1,16
	Plieninis lakštas 3 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	58,00

	63. 
	Plieninis lakštas 4 mm storio
	 kg
	   Iki  50 kg
	1,16
	Plieninis lakštas 4 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	58,00

	64. 
	Plieninis lakštas 5 mm storio
	 kg
	   Iki  50 kg
	1,16
	Plieninis lakštas 5 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	58,00

	65. 
	Plieninis lakštas 8 mm storio
	 kg
	   Iki  50 kg
	1,16
	Plieninis lakštas 8 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	58,00

	66. 
	Plieninis lakštas 10 mm storio
	 kg
	   Iki  50 kg
	1,16
	Plieninis lakštas 10 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	58,00

	67. 
	Rifliuotas plieninis lakštas 3x1500x6000 mm 
	 lapas
	 1 lapas
	312,06
	Rifliuotas plieninis lakštas 3x1500x6000 mm  „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	312,06

	68. 
	Prokarpinis plieninis lakštas 5x1500x3000 mm 
	 lapas
	  1 lapas
	230,70
	Prokarpinis plieninis lakštas 5x1500x3000 mm  „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	230,70

	69. 
	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 50x50x35x2,5mm
	vnt
	Iki 20 vnt
	0,41
	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 50x50x35x2,5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	8,20

	70. 
	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 90x50x50x2,5mm
	vnt
	Iki 20 vnt
	0,75
	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 90x50x50x2,5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	15,00

	71. 
	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 70x70x55x2,5mm
	vnt
	Iki 20 vnt
	0,56
	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 70x70x55x2,5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	11,20

	72. 
	Profilis plieninis cinkuotas,perforuotas          U formos 40x22x2000x1,5mm
	vnt
	Iki 20 vnt
	10,82
	Profilis plieninis cinkuotas,perforuotas          U formos 40x22x2000x1,5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	216,40

	73. 
	Profilis plieninis cinkuotas,perforuotas          U formos 30x30x2000x2mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	16,23
	Profilis plieninis cinkuotas,perforuotas          U formos 30x30x2000x2mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	162,30

	74. 
	Profilis plieninis cinkuotas,perforuotas          U formos 30x30x2000x3mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	24,25
	Profilis plieninis cinkuotas,perforuotas          U formos 30x30x2000x3mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	242,50

	75. 
	Plieninis kampuotis 25x25x3 mm
	m
	Iki  20 m
	2,09
	Plieninis kampuotis 25x25x3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	41,80

	76. 
	Plieninis kampuotis 35x35x4 mm
	m
	Iki  20 m
	3,20
	Plieninis kampuotis 35x35x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	64,00

	77. 
	Plieninis kampuotis 45x45x4 mm
	m
	Iki  20 m
	4,02
	Plieninis kampuotis 45x45x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	80,40

	78. 
	Plieninis kampuotis 60x60x5 mm
	m
	Iki  20 m
	6,15
	Plieninis kampuotis 60x60x5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	123,00

	79. 
	Plieninė juosta  25x4 mm
	m
	Iki  20 m
	1,34
	Plieninė juosta  25x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	26,80

	80. 
	Plieninė juosta  40x4 mm
	m
	Iki  20 m
	1,77
	Plieninė juosta  40x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	35,40

	81. 
	Plieninė juosta  50x4 mm
	m
	Iki  20 m
	2,37
	Plieninė juosta  50x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	47,40

	82. 
	Plieninė juosta  60x5 mm
	 m
	Iki  20 m
	2,70
	Plieninė juosta  60x5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	54,00

	83. 
	Plieninis kvadratinis                        vamzdis 20x20x1,5 mm
	m
	Iki  20 m
	1,58
	Plieninis kvadratinis vamzdis 20x20x1,5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	31,60

	84. 
	Plieninis kvadratinis                        vamzdis 30x30x2 mm
	m
	Iki  20 m
	2,85
	Plieninis kvadratinis  vamzdis 30x30x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	57,00

	85. 
	Plieninis kvadratinis                        vamzdis 50x50x2 mm
	m
	Iki  20 m
	4,71
	Plieninis kvadratinis  vamzdis 50x50x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	94,20

	86. 
	Plieninis kvadratinis                        vamzdis 100x100x5 mm
	m
	Iki  10 m
	20,20
	Plieninis kvadratinis                        vamzdis 100x100x5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	202,00

	87. 
	Plieninis stačiakampis                        vamzdis 40x20x2 mm
	m
	Iki  20 m
	2,70
	Plieninis stačiakampis                        vamzdis 40x20x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	54,00

	88. 
	Plieninis ilgasriegis  cinkuotas ½“
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0,83
	Plieninis ilgasriegis  cinkuotas ½“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	16,60

	89. 
	Plieninis ilgasriegis  cinkuotas 3/4“
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1,05
	Plieninis ilgasriegis  cinkuotas 3/4“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	21,00

	90. 
	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1“
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1,67
	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	33,40

	91. 
	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1 1/4“
	Vnt
	Iki  20 vnt
	2,72
	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1 1/4“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	54,40

	92. 
	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1 ½“
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,50
	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1 ½“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	25,00

	93. 
	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 2“
	Vnt
	Iki  10 vnt
	3,63
	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 2“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	36,30

	94. 
	Plieninis trumpasriegis  cinkuotas 1/2“
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,66
	Plieninis trumpasriegis  cinkuotas 1/2“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	6,60

	95. 
	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 3/4“
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,85
	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 3/4“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	8,50

	96. 
	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1“
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,45
	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	14,50

	97. 
	Plieninis trumpasriegis  cinkuotas 1 1/4“
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,40
	Plieninis trumpasriegis  cinkuotas 1 1/4“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	14,00

	98. 
	Plieninis trumpasriegis  cinkuotas 1 1/2“
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,59
	Plieninis trumpasriegis  cinkuotas 1 1/2“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	15,90

	99. 
	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 2“
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,18
	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 2“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	21,80

	100. 
	Plieninis vienasriegis  juodas 1/2“
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0,45
	Plieninis vienasriegis  juodas 1/2“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	9,00

	101. 
	Plieninis vienasriegis  juodas 3/4“
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0,59
	Plieninis vienasriegis  juodas 3/4“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	11,80

	102. 
	Plieninis vienasriegis  juodas 1“
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0,87
	Plieninis vienasriegis  juodas 1“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	17,40

	103. 
	Plieninis vienasriegis  juodas 1 1/4“
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1,13
	Plieninis vienasriegis  juodas 1 1/4“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	22,60

	104. 
	Plieninis vienasriegis  juodas 1 1/2“
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1,31
	Plieninis vienasriegis  juodas 1 1/2“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	26,20

	105. 
	Plieninis vienasriegis  juodas  2“
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1,80
	Plieninis vienasriegis  juodas  2“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	36,00

	106. 
	Plieninis lovys iš plieno S355J2 80x45x6x8x8 mm
	kg
	Iki 100 kg
	1,25
	Plieninis lovys iš plieno S355J2 80x45x6x8x8 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	125,00

	107. 
	Plieninis lovys iš plieno S355J2 100x50x6x8,5x8,5 mm
	kg
	Iki 100 kg
	1,40
	Plieninis lovys iš plieno S355J2 100x50x6x8,5x8,5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	140,00

	108. 
	Plieninis lovys iš plieno S355J2 120x55x7x9 mm
	kg
	Iki 100 kg
	1,33
	Plieninis lovys iš plieno S355J2 120x55x7x9 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	133,00

	109. 
	Plieninis lovys  iš plieno S355J2 40x60x7x10 mm
	kg
	Iki 100 kg
	1,37
	Plieninis lovys  iš plieno S355J2 40x60x7x10 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	137,00

	110. 
	Plieninis lovys iš plieno S355J2 240x85x9,5x13 mm
	kg
	Iki 100 kg
	2,97
	Plieninis lovys iš plieno S355J2 240x85x9,5x13 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	297,00

	111. 
	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 100X100X6X10 mm
	kg
	Iki 100 kg
	1,05
	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 100X100X6X10 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	105,00

	112. 
	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 100X100X6X10 mm
	kg
	Iki 100 kg
	1,05
	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 100X100X6X10 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	105,00

	113. 
	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 120X120X6,5X11 mm
	kg
	Iki 100 kg
	1,41
	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 120X120X6,5X11 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	141,00

	114. 
	Armatūra rifluota Ø8 mm
	kg
	Iki 100 kg
	1,16
	Armatūra rifluota Ø8 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija 
	116,00

	115. 
	Armatūra rifluota Ø10 mm
	kg
	Iki 100 kg
	1,14
	Armatūra rifluota Ø10 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	114,00

	116. 
	Armatūra rifluota Ø12 mm
	kg
	Iki 100 kg
	1,11
	Armatūra rifluota Ø12 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	111,00

	117. 
	Armatūra rifluota Ø14 mm
	kg
	Iki 100 kg
	1,08
	Armatūra rifluota Ø14 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	108,00

	118. 
	Armatūra rifluota Ø16 mm
	kg
	Iki 100 kg
	1,11
	Armatūra rifluota Ø16 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	111,00

	119. 
	Trosas plieninis Ø5 mm,dengtas plastiku
	m
	Iki 10 m
	1,49
	Trosas plieninis Ø5 mm,dengtas plastiku „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	14,90

	120. 
	Trosas nerūdijančio plienino Ø5 mm,
	m
	Iki 10 m
	2,80
	Trosas nerūdijančio plienino Ø5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija, 
	28,00

	121. 
	Trosas nerūdijančio plienino Ø8 mm,
	m
	Iki 10 m
	2,97
	Trosas nerūdijančio plienino Ø8 mm, „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	29,70

	122. 
	Trosas nerūdijančio plienino Ø10 mm,
	m
	Iki 10 m
	6,47
	Trosas nerūdijančio plienino Ø10 mm, „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	64,70

	123. 
	Trosas plieninis Ø 5mm
	m
	Iki 10 m
	6,74
	Trosas plieninis Ø 5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	67,40

	124. 
	Trosas plieninis Ø 10mm
	m
	Iki 10 m
	2,70
	Trosas plieninis Ø 10mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	27,00

	125. 125
	Vielos tinklas grindų betonavimui. Vielos skersmuo 5  mm, tinklo akys 100x100 mm, plotis 1200 mm,ilgis 2000 mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	9,42
	Vielos tinklas grindų betonavimui. Vielos skersmuo 5  mm, tinklo akys 100x100 mm, plotis 1200 mm,ilgis 2000 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	94,20

	126. 126
	Vielos tinklas grindų betonavimui.Vielos skersmuo 5  mm,tinklo akys 150x150 mm, plotis 1200 mm,ilgis 2000 mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	6,93
	Vielos tinklas grindų betonavimui.Vielos skersmuo 5  mm,tinklo akys 150x150 mm, plotis 1200 mm,ilgis 2000 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	69,30

	
	Viso 3 dalis
	
	
	
	
	10850,47


	4 dalis
	Fekalinės ir lietaus kanalizacijų PVC  gaminiai
	
	
	
	
	

	1. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 90 laipsnių,balta
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,61
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 90 laipsnių,balta „OSMA“ Čekija
	6,10

	2. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-250mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,77
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-250mm „OSMA“ Čekija
	7,70

	3. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-500mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,17
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-500mm „OSMA“ Čekija
	11,70

	4. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-1000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,62
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-1000mm „OSMA“ Čekija
	8,10

	5. 
	Mova  PVC vidaus kanalizacijai,remontinė d-50mm,,balta
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,82
	Mova  PVC vidaus kanalizacijai,remontinė d-50mm,,balt„OSMA“ Čekija a 
	4,10

	6. 
	Trišakis  PVC vidaus kanalizacijai,90°d-50mm,,baltas.
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,96
	Trišakis  PVC vidaus kanalizacijai,90°d-50mm,,baltas. „OSMA“ Čekija
	4,80

	7. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, 90 laipsnių,balta
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,79
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, 90 laipsnių,balta „OSMA“ Čekija
	3,95

	8. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm,,baltas,L-250mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,63
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm,,baltas,L-250mm „OSMA“ Čekija
	3,15

	9. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm,,baltas,L-500mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,87
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm,,baltas,L-500mm „OSMA“ Čekija
	4,35

	10. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-32mm,,baltas,L-1000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,20
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-32mm,,baltas,L-1000mm „OSMA“ Čekija
	6,00

	11. 
	Mova  PVC vidaus kanalizacijai,remontinė d-32mm,,balta.
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,87
	Mova  PVC vidaus kanalizacijai,remontinė d-32mm,,balta. „OSMA“ Čekija 
	4,35

	12. 
	Trišakis  PVC vidaus kanalizacijai,90°d-32mm,,baltas.
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,04
	Trišakis  PVC vidaus kanalizacijai,90°d-32mm,,baltas. „OSMA“ Čekija 
	5,20

	13. 
	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta  maisto gamybai  d-50 mm
	m
	Iki 5 m
	1,05
	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta  maisto gamybai  d-50 mm „OSMA“ Čekija
	5,25

	14. 
	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta  maisto gamybai d-75 mm
	m
	Iki 15 m
	1,15
	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta  maisto gamybai d-75 mm „OSMA“ Čekija
	17,25

	15. 
	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta  maisto gamybai d-100 mm
	m
	Iki 15 m
	1,25
	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta  maisto gamybai d-100 mm „OSMA“ Čekija
	18,75

	16. 
	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm,H-270mm,iš polipropileno,atsparus UV
	      vnt
	Iki 5 vnt
	1,80
	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm,H-270mm,iš polipropileno,atsparus UV „OSMA“ Čekija
	9,00

	17. 
	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm,H-350mm ,iš polipropileno,atsparus UV
	      vnt
	Iki 5 vnt
	2,10
	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm,H-350mm ,iš polipropileno,atsparus UV „OSMA“ Čekija
	10,50

	18. 
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø40, plastikinė
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,32
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø40, plastikinė  „OSMA“ Čekija
	3,20

	19. 
	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø50, plastikinė
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,43
	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø50, plastikinė „OSMA“ Čekija
	4,30

	20. 
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø110, plastikinė1
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,71
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø110, plastikinė1 „OSMA“ Čekija
	7,10

	21. 
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø75, plastikinė
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,28
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø75, plastikinė „OSMA“ Čekija
	2,80

	22. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,13
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	11,30

	23. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,13
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
	11,30

	24. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,87
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	28,70

	25. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,42
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	4,20

	26. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,87
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
	28,70

	27. 
	Trišakis PVC  vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,09
	Trišakis PVC  vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	20,90

	28. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,09
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
	20,90

	29. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,41
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių „OSMA“ Čekija
	4,10

	30. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,43
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių „OSMA“ Čekija
	4,30

	31. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,85
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	8,50

	32. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,47
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	4,70

	33. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,85
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
	8,50

	34. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,17
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių „OSMA“ Čekija
	11,70

	35. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 30 laipsnių
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,22
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 30 laipsnių „OSMA“ Čekija
	12,20

	36. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,70
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	17,00

	37. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,93
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
	19,30

	38. 
	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu ,ištekėjimas d-100 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,37
	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu ,ištekėjimas d-100 mm „OSMA“ Čekija
	23,70

	39. 
	Pravala  PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu   d-50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,29
	Pravala  PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu   d-50 mm „OSMA“ Čekija
	22,90

	40. 
	Pravala  PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu  d-110 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,85
	Pravala  PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu  d-110 mm „OSMA“ Čekija
	38,50

	41. 
	Remontinė mova  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,78
	Remontinė mova  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm „OSMA“ Čekija
	7,80

	42. 
	Remontinė mova  PVC1 vidaus kanalizacijai d-110 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,49
	Remontinė mova  PVC1 vidaus kanalizacijai d-110 mm „OSMA“ Čekija
	14,90

	43. 
	Dviguba  mova  PVC vid1aus kanalizacijai d-50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,71
	Dviguba  mova  PVC vid1aus kanalizacijai d-50 mm „OSMA“ Čekija
	7,10

	44. 
	Dviguba  mova  PVC v1idaus kanalizacijai d-110 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,35
	Dviguba  mova  PVC v1idaus kanalizacijai d-110 mm „OSMA“ Čekija
	13,50

	45. 
	Perėjimas  PVC vidaus k1analizacijai d-50/110 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,17
	Perėjimas  PVC vidaus k1analizacijai d-50/110 mm „OSMA“ Čekija
	11,70

	46. 
	Vamzdis  PV1C vidaus kanalizacijai d-32,  L-250 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,67
	Vamzdis  PV1C vidaus kanalizacijai d-32,  L-250 mm „OSMA“ Čekija
	6,70

	47. 
	Vamzdis  PVC v1idaus kanalizacijai d-32,  L-500 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,92
	Vamzdis  PVC v1idaus kanalizacijai d-32,  L-500 mm „OSMA“ Čekija
	9,20

	48. 
	Vamzdis  PVC v1idaus kanalizacijai d-32,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,43
	Vamzdis  PVC v1idaus kanalizacijai d-32,  L-1000 mm „OSMA“ Čekija
	14,30

	49. 
	Vamzdis  PVC vi1daus kanalizacijai d-40,  L-250 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,62
	Vamzdis  PVC vi1daus kanalizacijai d-40,  L-250 mm „OSMA“ Čekija
	6,20

	50. 
	Vamzdis  HTEM1 vidaus kanalizacijai d-40,  L-500 mm 
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,77
	Vamzdis  HTEM1 vidaus kanalizacijai d-40,  L-500 mm„OSMA“ Čekija
	7,70

	51. 
	Vamzdis  PVC v2idaus kanalizacijai d-40,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki  0 vnt
	1,09
	Vamzdis  PVC v2idaus kanalizacijai d-40,  L-1000 mm „OSMA“ Čekija
	10,90

	52. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-250 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,67
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-250 mm „OSMA“ Čekija
	6,70

	53. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-250 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,40
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-250 mm „OSMA“ Čekija
	4,00

	54. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-500 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,88
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-500 mm „OSMA“ Čekija
	8,80

	55. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-500 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,56
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-500 mm „OSMA“ Čekija
	5,60

	56. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,20
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-1000 mm „OSMA“ Čekija
	12,00

	57. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,74
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-1000 mm „OSMA“ Čekija
	7,40

	58. 
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-50,  L-2000 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,28
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-50,  L-2000 mm „OSMA“ Čekija
	22,80

	59. 
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-75,  L-2000 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,96
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-75,  L-2000 mm „OSMA“ Čekija
	9,60

	60. 
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-110,  L-250 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,60
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-110,  L-250 mm „OSMA“ Čekija
	16,00

	61. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-3000 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,10
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-3000 mm „OSMA“ Čekija
	11,00

	62. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-500 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,19
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-500 mm „OSMA“ Čekija
	21,90

	63. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,72
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-1000 mm „OSMA“ Čekija
	37,20

	64. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-2000 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	6,69
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-2000 mm „OSMA“ Čekija
	66,90

	65. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=2000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	20,08
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=2000mm „OSMA“ Čekija
	100,40

	66. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=1000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	10,86
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=1000mm „OSMA“ Čekija
	54,30

	67. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=3000mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,35
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=3000mm „OSMA“ Čekija
	33,50

	68. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=500mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	6,97
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=500mm „OSMA“ Čekija 
	34,85

	69. 
	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm,45⁰
	Vnt
	Iki  5 vnt
	4,15
	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm,45⁰ „OSMA“ Čekija
	20,75

	70. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,45⁰
	Vnt
	Iki  5 vnt
	7,22
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,45⁰ „OSMA“ Čekija
	36,10

	71. 
	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm.
	Vnt
	Iki  5 vnt
	4,52
	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm. „OSMA“ Čekija
	22,60

	72. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=1000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	4,06
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=1000mm „OSMA“ Čekija 
	20,30

	73. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=2000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	8,40
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=2000mm „OSMA“ Čekija
	42,00

	74. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=500mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	2,61
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=500mm „OSMA“ Čekija
	13,05

	75. 
	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm,45⁰
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,40
	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm,45⁰ „OSMA“ Čekija
	7,00

	76. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,45⁰
	Vnt
	Iki  5 vnt
	2,73
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,45⁰ „OSMA“ Čekija
	13,65

	77. 
	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø56mm.
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,73
	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm.
	8,65

	78. 
	Pravala PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm.
	Vnt
	Iki  2 vnt
	9,19
	Pravala PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm. „OSMA“ Čekija
	18,38

	79. 
	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110x56mm.
	Vnt
	Iki  2 vnt
	2,37
	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110x56mm. „OSMA“ Čekija
	4,74

	80. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	4,96
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių„OSMA“ Čekija
	24,80

	81. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	6,68
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	33,40

	82. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	8,41
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	42,05

	83. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	3,44
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija
	17,20

	84. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	3,81
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija
	19,05

	85. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,  67 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	4,95
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,  67 laipsnių „OSMA“ Čekija
	24,75

	86. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	5,45
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija
	27,25

	87. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	7,34
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija
	36,70

	88. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,  87 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	9,25
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,  87 laipsnių „OSMA“ Čekija
	46,25

	89. 
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50,    45 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	7,28
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50,    45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	36,40

	90. 
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50,  45  laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	10,30
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50,  45  laipsnių„OSMA“ Čekija 
	51,50

	91. 
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,                      45 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	11,37
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,                      45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	56,85

	92. 
	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC, L-500mm,baltas
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,48
	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC, L-500mm,baltas „OSMA“ Čekija
	2,40

	93. 
	Alkūnė  kanalizacijai d-50mm,PVC,        45 laipsnių,balta
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,61
	Alkūnė  kanalizacijai d-50mm,PVC,        45 laipsnių,balta „OSMA“ Čekija
	3,05

	94. 
	Alkūnė  kanalizacijai d-50mm,PVC,        90  laipsnių,balta
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,30
	Alkūnė  kanalizacijai d-50mm,PVC,        90  laipsnių,balta „OSMA“ Čekija
	1,50

	95. 
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,64
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm „OSMA“ Čekija
	3,20

	96. 
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,89
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm „OSMA“ Čekija
	4,45

	97. 
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,64
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm „OSMA“ Čekija
	6,40

	98. 
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,07
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm „OSMA“ Čekija
	10,70

	99. 
	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį  be tarpinės d-50
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,07
	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį  be tarpinės d-50 „OSMA“ Čekija
	10,70

	100. 
	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,58
	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110 „OSMA“ Čekija
	15,80

	101. 
	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,80
	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija
	8,00

	102. 
	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,46
	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija
	14,60

	103. 
	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,50
	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija
	5,00

	104. 
	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm 
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,50
	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm „OSMA“ Čekija
	5,00

	105. 
	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm   iš ketinio vamzdžio
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,43
	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm   iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija
	4,30

	106. 
	Atsarginė dalis HL-2000                            trapui HL-510 NPR
	Vnt
	Iki 10 vnt
	9,44
	Atsarginė dalis HL-2000                            trapui HL-510 NPR „HL“ Austrija
	94,40

	107. 
	Atbulinis vožtuvas vidaus                    kanalizacijai d-50 mm
	Vnt
	Iki 3 vnt
	11,63
	Atbulinis vožtuvas vidaus                    kanalizacijai d-50 mm „Capricorm“ Lenkija
	34,89

	108. 
	Atbulinis vožtuvas vidaus                    kanalizacijai d-110 mm
	Vnt
	Iki  2 vnt
	43,12
	Atbulinis vožtuvas vidaus                    kanalizacijai d-110 mm mm „Capricorm“ Lenkija
	86,24

	109. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda
	Vnt
	  Iki 2 vnt
	109,67
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija
	219,34

	110. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-150 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda
	Vnt
	Iki  2 vnt
	106,97
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-150 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija
	213,94

	111. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda,atlaikantis temperatūra virš +130⁰C daugiau 30 min
	Vnt
	Iki  2 vnt
	163,09
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda,atlaikantis temperatūra virš +130⁰C daugiau 30 min „HL“ Austrija
	326,18

	112. 
	Dvigubas magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda
	Vnt
	Iki  2 vnt
	97,51
	Dvigubas magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija 
	195,02

	113. 
	Kvapo uždoris Ø110 mm vidaus kanalizacijai
	vnt
	Iki  5 vnt
	0,37
	Kvapo uždoris Ø110 mm vidaus kanalizacijai „HL“ Austrija
	1,85

	114. 
	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	5,81
	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm „HL“ Austrija
	29,05

	115. 
	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	2,61
	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm „HL“ Austrija
	13,05

	116. 
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus,su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu,ne aukštesnis 80 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	46,46
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus,su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu,ne aukštesnis 80 mm „HL“ Austrija
	232,30

	117. 
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo  d-100 mm,be PVC hidroizoliacinio žiedo
	Vnt
	Iki 10 vnt
	8,84
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo  d-100 mm,be PVC hidroizoliacinio žiedo „HL“ Austrija
	88,40

	118. 
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo  d-100 mm,su PVC hidroizoliaciniu žiedu
	Vnt
	Iki 10 vnt
	34,30
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo  d-100 mm,su PVC hidroizoliaciniu žiedu „HL“ Austrija
	343,00

	119. 
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus,su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo
	Vnt
	Iki 10 vnt
	5,57
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus,su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo „HL“ Austrija
	55,70

	120. 
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga 
	Vnt
	Iki 10 vnt
	6,16
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga „HL“ Austrija
	61,60

	121. 
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms 
	Vnt
	Iki 10 vnt
	23,10
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms „HL“ Austrija
	231,00

	122. 
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM  membrana 
	Vnt
	Iki 10 vnt
	5,12
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM  membrana „HL“ Austrija
	51,20

	123. 
	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo  d-50 mm,su vandens uždoriu
	Vnt
	Iki 10 vnt
	24,39
	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo  d-50 mm,su vandens uždoriu „HL“ Austrija
	243,90

	124. 
	Vonios trapas, garsą slopinantis                       d-50, lankstus horizontalus ištekėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas įtekėjimo atvamzdis d-50 ir tarpinė
	vnt
	Iki 10 vnt
	6,59
	Vonios trapas, garsą slopinantis                       d-50, lankstus horizontalus ištekėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas įtekėjimo atvamzdis d-50 ir tarpinė „HL“ Austrija
	65,90

	125. 
	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-75 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	17,30
	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-75 mm „HL“ Austrija
	86,50

	126. 
	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno150x150 mm, pajungimas 32 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	2,84
	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno150x150 mm, pajungimas 32 mm „HL“ Austrija 
	14,20

	127. 
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-75 mm                                  
	Vnt
	Iki 10 vnt
	24,18
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-75 mm „HL“ Austrija
	241,80

	128. 
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-110 mm                                  
	Vnt
	Iki 4 vnt
	59,84
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-110 mm „HL“ Austrija
	239,36

	129. 
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-160 mm                                  
	Vnt
	Iki 5 vnt
	53,96
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-160 mm „HL“ Austrija
	269,80

	130. 
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu    10-30W-230V  d-110 mm                                  
	Vnt
	Iki 5 vnt
	82,00
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu    10-30W-230V  d-110 mm „HL“ Austrija
	410,00

	131. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,43
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4,30

	132. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,46
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4,60

	133. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,52
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	5,20

	134. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,56
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	5,60

	135. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,68
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	6,80

	136. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,73
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	7,30

	137. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,06
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	10,60

	138. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,23
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	12,30

	139. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,38
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	13,80

	140. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,13
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm „Capricorn“ Lenkija
	1,30

	141. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu   ir kaiščiu d-18 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,16
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu   ir kaiščiu d-18 mm „Capricorn“ Lenkija
	1,60

	142. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-20 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,16
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-20 mm „Capricorn“ Lenkija
	1,60

	143. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,16
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm „Capricorn“ Lenkija
	1,60

	144. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-25 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,16
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-25 mm „Capricorn“ Lenkija
	1,60

	145. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,16
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm „Capricorn“ Lenkija
	1,60

	146. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu   ir kaiščiu d-32 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,25
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu   ir kaiščiu d-32 mm „Capricorn“ Lenkija
	2,50

	147. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-40 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,29
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-40 mm „Capricorn“ Lenkija
	2,90

	148. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,50
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-50 mm „Capricorn“ Lenkija
	5,00

	149. 
	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai        Ø 110/160mm.
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,25
	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai        Ø 110/160mm. „OSMA“ Čekija
	22,50

	150. 
	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai        Ø 110/110x45o
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,94
	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai        Ø 110/110x45o  „OSMA“ Čekija
	14,70

	151. 
	PVC alkūnė 45o skirta lauko kanalizacijai        Ø 100mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,32
	PVC alkūnė 45o skirta lauko kanalizacijai        Ø 100mm. „OSMA“ Čekija
	6,60

	152. 
	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai        Ø 110mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	12,77
	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai        Ø 110mm. „OSMA“ Čekija
	63,85

	153. 
	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai          Ø 110 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,58
	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai          Ø 110 mm. „OSMA“ Čekija
	2,90

	154. 
	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,99
	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm. „OSMA“ Čekija
	4,95

	155. 
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	36,50
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm. „OSMA“ Čekija
	182,50

	156. 
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	34,75
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm. „OSMA“ Čekija
	173,75

	157. 
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	24,75
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm. „OSMA“ Čekija
	123,75

	158. 
	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm,L-2M
	Vnt
	Iki 2 vnt
	11,90
	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm,L-2M „OSMA“ Čekija
	23,80

	159. 
	Latakas vandeniui,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150xx2000x0,55 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	12,77
	Latakas vandeniui,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150xx2000x0,55 mm „ACO“ Vokietija
	63,85

	160. 
	Galinis latako dangtelis su tarpine,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,29
	Galinis latako dangtelis su tarpine,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija 
	11,45

	161. 
	Latako kablys, šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas, ,( 275g/m2) dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,19
	Latako kablys, šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas, ,( 275g/m2) dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija 
	15,95

	162. 
	Latako laikiklis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),,dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,13
	Latako laikiklis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),,dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija 
	10,65

	163. 
	Latako jungtis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,58
	Latako jungtis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija  
	22,90

	164. 
	Latako vidinis kampas 90⁰,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5,42
	Latako vidinis kampas 90⁰,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	27,10

	165. 
	Latako išorinis kampas 90⁰,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5,24
	Latako išorinis kampas 90⁰,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	26,20

	166. 
	Latako santaka šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,29
	Latako santaka šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	31,45

	167. 
	Lietvamzdis Ø 150mm  šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2). 150xx2000x0,55 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	16,93
	Lietvamzdis Ø 150mm  šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2). 150xx2000x0,55 mm „ACO“ Vokietija
	84,65

	168. 
	Alkūnė lietvamzdžiui 90⁰ šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,00
	Alkūnė lietvamzdžiui 90⁰ šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	30,00

	169. 
	Lietvamzdžio laikiklis šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm lietvamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,61
	Lietvamzdžio laikiklis šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm lietvamzdžiui „ACO“ Vokietija
	13,05

	170. 
	Lietvamzdžio laikiklio tvirtinimo varžtas šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),150 mm lietvamzdžiui
	Vnt
	Iki 20 vnt
	1,98
	Lietvamzdžio laikiklio tvirtinimo varžtas šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),150 mm lietvamzdžiui „ACO“ Vokietija
	39,60

	171. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	47,18
	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm „HL“ Austrija
	94,36

	172. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara
	Vnt
	Iki 2 vnt
	103,42
	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara „HL“ Austrija
	206,84

	173. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	43,12
	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm „HL“ Austrija
	86,24

	174. 
	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m,vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	15,24
	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m,vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Vokietija
	30,48

	175. 
	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis  ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu.L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	33,35
	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis  ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu.L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Vokietija
	66,70

	176. 
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm,          apkrovų klasė A 15
	Vnt
	Iki 2 vnt
	13,25
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm,          apkrovų klasė A 15 „ACO“ Vokietija
	26,50

	177. 
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm,          apkrovų klasė A 15
	Vnt
	Iki 2 vnt
	13,33
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm,          apkrovų klasė A 15 „ACO“ Vokietija
	26,66

	178. 
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm,          apkrovų klasė B 125
	Vnt
	Iki 2 vnt
	15,12
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm,          apkrovų klasė B 125 „ACO“ Vokietija
	30,24

	179. 
	Šulinių liukai BEK(užpildas betonas ir ketus) d-700mm,apkrova 12,5t
	vnt
	Iki 5 vnt
	142,00
	Šulinių liukai BEK(užpildas betonas ir ketus) d-700mm,apkrova 12,5t „ACO“ Vokietija
	710,00

	180. 
	Šulinių liukai BEK(užpildas betonas ir ketus) d-700mm,apkrova  40t
	vnt
	Iki 5 vnt
	181,00
	Šulinių liukai BEK(užpildas betonas ir ketus) d-700mm,apkrova  40t „ACO“ Vokietija
	905,00

	181. 
	Polimerbetonio latako  cinkuotų plieno grotelių laikiliai
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,54
	Polimerbetonio latako  cinkuotų plieno grotelių laikiliai „ACO“ Vokietija
	3,08

	182. 
	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno,atspari UV,su  prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių.
	vnt
	Iki 5 vnt
	48,31
	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno,atspari UV,su  prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „ACO“ Vokietija
	241,55

	183. 
	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno,atspari UV,su  prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių.
	vnt
	Iki 5 vnt
	51,15
	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno,atspari UV,su  prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „ACO“ Vokietija
	255,75

	
	Viso 4 dalis
	
	
	
	
	9348,89

	5 dalis
	Vonios ir tualeto reikmenys
	
	
	
	
	

	1. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-80 cm
	kompl
	1kompl
	164,00
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-80 cm „Roltechnik“ Čekija
	164,00

	2. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-90 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	172,00
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-90 cm „Roltechnik“ Čekija
	344,00

	3. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-100 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	180,00
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-100 cm „Roltechnik“ Čekija
	360,00

	4. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-110 cm
	kompl
	Iki 3 kompl
	188,00
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-110 cm „Roltechnik“ Čekija
	564,00

	5. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-120 cm
	kompl
	1 kompl
	196,00
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-120 cm „Roltechnik“ Čekija
	196,00

	6. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-130 cm
	kompl
	1 kompl
	198,00
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-130 cm „Roltechnik“ Čekija
	198,00

	7. 
	Dušo sienelė, plotis 80cm
	vnt
	1 kompl
	66,75
	Dušo sienelė, plotis 80cm „Roltechnik“ Čekija
	66,75

	8. 
	Dušo sienelė, plotis 90cm
	vnt
	1 kompl
	74,25
	Dušo sienelė, plotis 90cm „Roltechnik“ Čekija
	74,25

	9. 
	Dušo sienelė, plotis 100cm
	vnt
	1 kompl
	75,30
	Dušo sienelė, plotis 100cm „Roltechnik“ Čekija
	75,30

	10. 
	Dušo sienelė ,plotis 110cm
	vnt
	1 kompl
	76,45
	Dušo sienelė ,plotis 110cm „Roltechnik“ Čekija
	76,45

	11. 
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė   80x80 cm
	kompl
	1 kompl
	159,20
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė   80x80 cm „Roltechnik“ Čekija
	159,20

	12. 
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė   90x90 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	168,00
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė   90x90 cm„Roltechnik“ Čekija
	336,00

	13. 
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 100x100 cm
	kompl
	1 kompl
	174,00
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 100x100 cm „Roltechnik“ Čekija
	174,00

	14. 
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė   90x90 cm
	kompl
	1 kompl
	159,20
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė   90x90 cm„Roltechnik“ Čekija
	159,20

	15. 15
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 100x100 cm
	kompl
	1 kompl
	161,00
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 100x100 cm „Roltechnik“ Čekija
	161,00

	16. 16
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 100x100x8 cm
	Vnt
	Iki 2 kompl
	59,64
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 100x100x8 cm „Roltechnik“ Čekija
	119,28

	17. 17
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 90x90x8 cm
	Vnt
	Iki 5 kompl
	59,20
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 90x90x8 cm „Roltechnik“ Čekija
	296,00

	18. 18
	PVC juosta dušo padėklo hermetizavimui
	Vnt 
	Iki  10 vnt
	10,41
	PVC juosta dušo padėklo hermetizavimui „Roltechnik“ Čekija
	104,10

	19. 19
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 100x100x14 cm
	Vnt
	Iki  2 vnt
	59,64
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 100x100x14 cm „Roltechnik“ Čekija
	119,28

	20. 20
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 90x90x14 cm
	Vnt
	Iki  2 vnt
	59,20
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 90x90x14 cm „Roltechnik“ Čekija
	118,40

	21. 21
	Dušo padėklas akrilinis                   pusapvalis 90x90 cm
	Vnt
	Iki  2 vnt
	93,60
	Dušo padėklas akrilinis                   pusapvalis 90x90 cm „Roltechnik“ Čekija
	187,20

	22. 22
	Dušo padėklo panelė akriliniam                  pusapvaliui  90x90 cm dušo padėklui
	Vnt
	Iki  2 vnt
	0,01
	Dušo padėklo panelė akriliniam                  pusapvaliui  90x90 cm dušo padėklui „Roltechnik“ Čekija
	0,02

	23. 23
	Lieto akmens dušo padėklas,pusapvalis 90x90 cm
	Vnt
	Iki 2 kompl
	150,00
	Lieto akmens dušo padėklas,pusapvalis 90x90 cm „Roltechnik“ Čekija
	300,00

	24. 24
	Dušo padėklo panelė lieto akmens                  pusapvaliui  90x90 cm dušo padėklui
	Vnt
	Iki 2 kompl
	0,01
	Dušo padėklo panelė lieto akmens                  pusapvaliui  90x90 cm dušo padėklui „Roltechnik“ Čekija
	0,02

	25. 25
	Akrilinė vonia 170x70 cm 
	Vnt
	1 vnt
	155,00
	Akrilinė vonia 170x70 cm „Roltechnik“ Čekija
	155,00

	26. 26
	Priekinė panelė akrilinei voniai 170x70 cm 
	Vnt
	1 vnt
	93,00
	Priekinė panelė akrilinei voniai 170x70 cm „Roltechnik“ Čekija
	93,00

	27. 27
	Emaliuota ketaus vonia 170x75 cm su slydimą mažinančia danga
	Vnt
	1 vnt
	137,14
	Emaliuota ketaus vonia 170x75 cm su slydimą mažinančia danga „Roltechnik“ Čekija
	137,14

	28. 28
	Praustuvas keraminis 45x36 cm su viena anga maišytuvui viduryje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	28,90
	Praustuvas keraminis 45x36 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
	144,50

	29. 29
	Praustuvas keraminis 50x42 cm su viena anga maišytuvui viduryje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	29,00
	Praustuvas keraminis 50x42 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
	145,00

	30. 30
	Praustuvas keraminis 55x43 cm su viena anga maišytuvui viduryje
	Vnt
	Iki 3 vnt
	32,00
	Praustuvas keraminis 55x43 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
	96,00

	31. 31
	Praustuvas keraminis25x40 cm su viena anga maišytuvui dešinėje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	35,20
	Praustuvas keraminis25x40 cm su viena anga maišytuvui dešinėje „Jika“ Čekija
	176,00

	32. 32
	Praustuvas keraminis25x40 cm su viena anga maišytuvui kairėje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	35,20
	Praustuvas keraminis25x40 cm su viena anga maišytuvui kairėje „Jika“ Čekija
	176,00

	33. 33
	Praustuvas keraminis 60x47 cm su viena anga maišytuvui viduryje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	28,86
	Praustuvas keraminis 60x47 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
	144,30

	34. 34
	Praustuvas keraminis 65x49 cm su viena anga maišytuvui viduryje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	22,00
	Praustuvas keraminis 65x49 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
	110,00

	35. 35
	Praustuvo sifono gaubtas, keraminis, pakabinamas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	17,25
	Praustuvo sifono gaubtas, keraminis, pakabinamas „Jika“ Čekija
	86,25

	36. 36
	Praustuvo stovas, keraminis, standartinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	28,00
	Praustuvo stovas, keraminis, standartinis „Jika“ Čekija
	140,00

	37. 37
	Kampinis praustuvas, keraminis 45x47 cm su viena anga maišytuvui
	Vnt
	Iki 10 vnt
	36,80
	Kampinis praustuvas, keraminis 45x47 cm su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija
	368,00

	38. 38
	Pastatoma bidė su viena anga maišytuvui
	Vnt
	Iki 4 vnt
	55,20
	Pastatoma bidė su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija
	220,80

	39. 39
	Pakabinama bidė su viena anga maišytuvui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	24,18
	Pakabinama bidė su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija
	120,90

	40. 40
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu.
	kompl
	Iki 5 kompl
	58,40
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu. „Jika“ Čekija
	292,00

	41. 41
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir šoniniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis
	kompl
	Iki 5 kompl
	136,00
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir šoniniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija
	680,00

	42. 42
	Pakabinamas unitazas su stačiu nubėgimu ir plastikiniu dangčiu bei sėdyne
	kompl
	Iki 2 kompl
	43,50
	Pakabinamas unitazas su stačiu nubėgimu ir plastikiniu dangčiu bei sėdyne „Jika“ Čekija
	87,00

	43. 43
	Nerūdijančio plieno unitazas, antivandalinis, užpildytas poliuretano putomis,  be dangčio, horizontalus, matiniu paviršiumi
	kompl
	1 kompl
	75,41
	Nerūdijančio plieno unitazas, antivandalinis, užpildytas poliuretano putomis,  be dangčio, horizontalus, matiniu paviršiumi „Jika“ Čekija
	75,41

	44. 44
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis
	kompl
	Iki 5 kompl
	111,90
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija
	559,50

	45. 45
	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su plastikinėmis sąvaromis 
	kompl
	Iki 10 kompl
	16,00
	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su plastikinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija
	160,00

	46. 46
	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su metalinėmis chromuotomis sąvaromis
	kompl
	Iki 10 kompl
	24,00
	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su metalinėmis chromuotomis sąvaromis „Jika“ Čekija
	240,00

	47. 47
	Unitazo dangčio metalinės chromuotos sąvaros su tvirtinimo metaliniais varžtais
	kompl
	Iki 10 kompl
	11,90
	Unitazo dangčio metalinės chromuotos sąvaros su tvirtinimo metaliniais varžtais „Jika“ Čekija
	119,00

	48. 48
	Unitazo dangčio plastikinės sąvaros su tvirtinimo plastikiniais varžtais
	kompl
	Iki 10 kompl
	7,00
	Unitazo dangčio plastikinės sąvaros su tvirtinimo plastikiniais varžtais „Jika“ Čekija
	70,00

	49. 49
	Grindinė plautuvė/išpiltuvė su grotelėmis, standartinė
	kompl
	1 kompl
	131,00
	Grindinė plautuvė/išpiltuvė su grotelėmis, standartinė „Jika“ Čekija
	131,00

	50. 50
	Mechanizmas WC vandens nuleidimo 3/4“ išoriniu sriegiu
	kompl
	Iki 10 kompl
	16,27
	Mechanizmas WC vandens nuleidimo 3/4“ išoriniu sriegiu „Jika“ Čekija
	162,70

	51. 51
	Bakelis plastikinis WC puodui kabinamas ant sienos su tvirtinimo elementais,bei padavimo nuleidimo mechanizmais
	kompl
	Iki 2 kompl
	41,00
	Bakelis plastikinis WC puodui kabinamas ant sienos su tvirtinimo elementais,bei padavimo nuleidimo mechanizmais „Jika“ Čekija
	82,00

	52. 52
	Vamzdis PVC, WC bakelio vandens nubėgimui d-28x600x200 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,62
	Vamzdis PVC, WC bakelio vandens nubėgimui d-28x600x200 mm „Jika“ Čekija
	3,10

	53. 53
	Alkūnė WC vidaus kanalizacijai d-110 mm su papildomu pajungimu d-50 mm
	Vnt
	Iki  5vnt
	17,55
	Alkūnė WC vidaus kanalizacijai d-110 mm su papildomu pajungimu d-50 mm „Viega“ Vokietija
	87,75

	54. 54
	Apdaila WC alkūnei
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,24
	Apdaila WC alkūnei  „Viega“ Vokietija
	6,20

	55. 55
	WC jungtis ekscentrinė, diametras 100
	Vnt
	Iki  5vnt
	6,50
	WC jungtis ekscentrinė, diametras 100 „Viega“ Vokietija 
	32,50

	56. 56
	WC jungtis tiesi d-100x150 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	2,99
	WC jungtis tiesi d-100x150 mm „Viega“ Vokietija
	14,95

	57. 57
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                    45⁰ 
	Vnt
	Iki  5 vnt
	3,29
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                    45⁰ „Viega“ Vokietija
	16,45

	58. 58
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                    90⁰ 
	Vnt
	Iki  5 vnt
	3,60
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                    90⁰ „Viega“ Vokietija
	18,00

	59. 59
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                 22,5⁰  
	Vnt
	Iki  5 vnt
	3,70
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                 22,5⁰ „Viega“ Vokietija
	18,50

	60. 60
	Pisuaras be valdymo sistemos išoriniu vandens įvadu su sifonu ir tvirtinimo elementais
	kompl
	Iki 2 kompl
	51,00
	Pisuaras be valdymo sistemos išoriniu vandens įvadu su sifonu ir tvirtinimo elementais „Jika“ Čekija
	102,00

	61. 61
	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 3/8“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	26,66
	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 3/8“ „Jika“ Čekija
	53,32

	62. 62
	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 1/2“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	41,82
	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 1/2“ „Jika“ Čekija
	83,64

	63. 63
	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 3/8“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	26,66
	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 3/8“ „Jika“ Čekija
	53,32

	64. 64
	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 1/2“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	41,82
	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 1/2“ „Jika“ Čekija
	83,64

	65. 65
	Porankis tvirtinamas prie sienos                  400 mm,baltas
	Vnt
	Iki 2 vnt
	17,25
	Porankis tvirtinamas prie sienos                  400 mm,baltas „Bemeta“ Čekija
	34,50

	66. 66
	Porankis tvirtinamas prie sienos                  600 mm, baltas
	Vnt
	Iki 2 vnt
	23,25
	Porankis tvirtinamas prie sienos                  600 mm, baltas „Bemeta“ Čekija
	46,50

	67. 67
	Atrama prie unitazo stacionari, balta, kairė, tvirtinama prie sienos ir grindų
	Vnt
	Iki 2 vnt
	51,81
	Atrama prie unitazo stacionari, balta, kairė, tvirtinama prie sienos ir grindų „Bemeta“ Čekija
	103,62

	68. 68
	Atrama prie unitazo stacionari, balta, dešinė, tvirtinama prie sienos ir grindų
	Vnt
	Iki 2 vnt
	51,81
	Atrama prie unitazo stacionari, balta, dešinė, tvirtinama prie sienos ir grindų „Bemeta“ Čekija
	103,62

	69. 69
	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,“U“ formos, tvirtinama prie sienos,814 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	47,25
	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,“U“ formos, tvirtinama prie sienos,814 mm „Bemeta“ Čekija
	94,50

	70. 70
	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,su kojele, tvirtinama prie sienos,813 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	60,00
	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,su kojele, tvirtinama prie sienos,813 mm „Bemeta“ Čekija
	120,00

	71. 71
	Dušo kabinų praplatinimo profiliai,                                 L-185cm
	vnt
	Iki 10 vnt
	10,50
	Dušo kabinų praplatinimo profiliai,                                 L-185cm „Roltechnik“ Čekija
	105,00

	72. 72
	Rankena dušo dešininė, balta, tvirtinama prie sienos 
	Vnt
	Iki 2 vnt
	17,11
	Rankena dušo dešininė, balta, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija
	34,22

	73. 73
	Rankena dušo kairinė, balta, tvirtinama prie sienos 
	Vnt
	Iki 2 vnt
	17,11
	Rankena dušo kairinė, balta, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija
	34,22

	74. 74
	Rankena nerūdijančio plieno kairinė, tvirtinama prie sienos 
	Vnt
	Iki 2 vnt
	26,14
	Rankena nerūdijančio plieno kairinė, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija
	52,28

	75. 75
	Rankena dušo nerūdijančio plieno,dešininė, tvirtinama prie sienos 
	Vnt
	Iki 2 vnt
	26,14
	Rankena dušo nerūdijančio plieno,dešininė, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija
	52,28

	76. 77
	Nerūdijančio plieno plautuvė linijiniu paviršiumi, su stalviršiu 78x43,5 cm vienoje pusėje
	Vnt
	Iki 2 vnt
	51,75
	Nerūdijančio plieno plautuvė linijiniu paviršiumi, su stalviršiu 78x43,5 cm vienoje pusėje „Franke“ Vokietija
	103,50

	77. 78
	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm
	Vnt
	1 vnt
	539,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm „Franke“ Vokietija
	539,00

	78. 79
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, blizgiu paviršiumi, 78x43,5 cm 
	Vnt
	Iki 2 vnt
	95,75
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, blizgiu paviršiumi, 78x43,5 cm „Franke“ Vokietija
	191,50

	79. 80
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių ,skirta maisto pramonei
	Vnt
	1 vnt
	480,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių ,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija
	480,00

	80. 81
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm tvirtinama prie sienos,skirta maisto pramonei
	Vnt
	1 vnt
	318,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm tvirtinama prie sienos,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija
	318,00

	81. 82
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų  matmenys 600x500x300mm,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei
	Vnt
	Iki 2 vnt
	758,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų  matmenys 600x500x300mm,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija
	1516,00

	82. 83
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens  matmenys 800x450x300mm,sudešiniame šone esančiu stalu,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei,su lentyna tarp kojelių.
	Vnt
	1 vnt
	719,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens  matmenys 800x450x300mm,sudešiniame šone esančiu stalu,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei,su lentyna tarp kojelių. „Franke“ Vokietija
	719,00

	83. 84
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų  matmenys 600x600x300 mm,bendras ilgis1400mm tvirtinama prie sienos ,skirta maisto pramonei su skyle pastatomam maišytuvui per vidurį.
	Vnt
	1 vnt
	767,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų  matmenys 600x600x300 mm,bendras ilgis1400mm tvirtinama prie sienos ,skirta maisto pramonei su skyle pastatomam maišytuvui per vidurį. „Franke“ Vokietija
	767,00

	84. 85
	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445xx275 mm,skirta maisto pramonei,pastatoma ant kojelių
	Kompl
	Iki 2 kompl
	450,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445xx275 mm,skirta maisto pramonei,pastatoma ant kojelių „Franke“ Vokietija
	900,00

	85. 86
	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.
	vnt
	1 vnt
	539,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. „Franke“ Vokietija
	539,00

	86. 87
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojelių,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.Bendras plautuvės plotis 130cm,dubenų kampai turi būti užapvalinti
	vnt
	1 vnt
	650,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojelių,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.Bendras plautuvės plotis 130cm,dubenų kampai turi būti užapvalinti „Franke“ Vokietija
	650,00

	87. 88
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama  prie sienos,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.Bendras plautuvės plotis 140cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti,su lentyna tarp kojelių
	vnt
	1 vnt
	650,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama  prie sienos,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.Bendras plautuvės plotis 140cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti,su lentyna tarp kojelių „Franke“ Vokietija
	650,00

	88. 89
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 500x400x250  skylė maišytuvui Ø32mm,,tvirtinama prie sienos
	vnt
	Iki 2 vnt
	318,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 500x400x250  skylė maišytuvui Ø32mm,,tvirtinama prie sienos „Franke“ Vokietija
	636,00

	89. 90
	Nerūdijančio plieno pisuaras
	Vnt
	 1 vnt
	69,70
	Nerūdijančio plieno pisuaras „Franke“ Vokietija
	69,70

	90. 91
	Pakabinamas unitazas su kietu dangčiu, stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku
	Kompl
	1 kompl
	53,50
	Pakabinamas unitazas su kietu dangčiu, stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku „Jika“ Čekija
	53,50

	91. 92
	Bakelis WC potinkinis 8 cm
	Vnt
	1 vnt
	19,98
	Bakelis WC potinkinis 8 cm „Jika“ Čekija
	19,98

	92. 93
	Potinkinio unitazo rėmas 1130x490 cm
	Vnt
	 1 vnt
	60,40
	Potinkinio unitazo rėmas 1130x490 cm „Jika“ Čekija
	60,40

	93. 94
	Mygtukas potinkiniam unitazui nerūdijančio plieno spalvos
	Vnt
	Iki 5 vnt
	16,79
	Mygtukas potinkiniam unitazui nerūdijančio plieno spalvos „Jika“ Čekija
	83,95

	94. 95
	Mygtukas tualeto bakelio viengubas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,55
	Mygtukas tualeto bakelio viengubas „Jika“ Čekija
	17,75

	95. 96
	Mygtukas tualeto bakelio dvigubas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,00
	Mygtukas tualeto bakelio dvigubas „Jika“ Čekija
	20,00

	96. 97
	Dušo galvutės laikiklis metalinis,reguliuojamas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	15,00
	Dušo galvutės laikiklis metalinis,reguliuojamas „Jika“ Čekija
	75,00

	97. 98
	Šoninio pripildymo mechanizmas  ½“ klozeto bakeliui
	Kompl
	Iki 5 vnt
	5,90
	Šoninio pripildymo mechanizmas  ½“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	29,50

	98. 99
	Šoninio pripildymo mechanizmas  3/8“ klozeto bakeliui
	Kompl
	Iki 5 vnt
	4,13
	Šoninio pripildymo mechanizmas  3/8“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	20,65

	99. 100
	Apatinio pripildymo mechanizmas  ½“ klozeto bakeliui
	Kompl
	Iki 5 vnt
	5,90
	Apatinio pripildymo mechanizmas  ½“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	29,50

	100. 101
	Apatinio pripildymo mechanizmas  3/8“ klozeto bakeliui
	Kompl
	Iki 5 vnt
	4,34
	Apatinio pripildymo mechanizmas  3/8“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	21,70

	101. 102
	Apatinio ½“pripildymo ir nuleidimo  mechanizmų komplektai su STOP mygtuku   klozeto bakeliui
	Kompl
	Iki 5 vnt
	6,30
	Apatinio ½“pripildymo ir nuleidimo  mechanizmų komplektai su STOP mygtuku   klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	31,50

	102. 103
	Šoninio ½“ pripildymo ir nuleidimo  mechanizmų komplektai su STOP mygtuku   klozeto bakeliui
	Kompl
	Iki 5 vnt
	6,80
	Šoninio ½“ pripildymo ir nuleidimo  mechanizmų komplektai su STOP mygtuku   klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	34,00

	103. 104
	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 60 mm (37 ltr/min)
	Kompl
	Iki 5 vnt
	5,74
	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 60 mm (37 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija
	28,70

	104. 105
	Koju komplektas dušo podugniui, standartinis
	kompl
	Iki 2 kompl
	28,50
	Koju komplektas dušo podugniui, standartinis „Alcaplast“ Čekija
	57,00

	105. 106
	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min)
	Kompl
	Iki 2 kompl
	10,50
	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija
	21,00

	106. 107
	Dušo padėklo sifonas su chromuotu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min)
	Kompl
	Iki 5 vnt
	6,96
	Dušo padėklo sifonas su chromuotu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija
	34,80


	107. 108
	Sifonas skalbimo mašinai, virštinkinis, chromuotas, diametras 32 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	2,86
	Sifonas skalbimo mašinai, virštinkinis, chromuotas, diametras 32 mm „Alcaplast“ Čekija
	5,72

	108. 109
	Sifonas skalbimo mašinai, potinkinis, chromuotas, diametras 32 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,14
	Sifonas skalbimo mašinai, potinkinis, chromuotas, diametras 32 mm „Alcaplast“ Čekija
	5,70

	109. 110
	Dušo sifono pajungimo alkūnė, diametras 40 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,42
	Dušo sifono pajungimo alkūnė, diametras 40 mm „Alcaplast“ Čekija
	7,10

	110. 111
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/50 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,65
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/50 mm „Alcaplast“ Čekija
	8,25

	111. 112
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/40 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,65
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/40 mm „Alcaplast“ Čekija
	8,25

	112. 113
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 40/32 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,65
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 40/32 mm „Alcaplast“ Čekija
	8,25

	113. 114
	Lanksti mova WC pajungimui, diametras 100 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	5,25
	Lanksti mova WC pajungimui, diametras 100 mm „Alcaplast“ Čekija
	52,50

	114. 115
	Tarpinė bakeliui 115x70x15 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,15
	Tarpinė bakeliui 115x70x15 mm „Alcaplast“ Čekija
	1,50

	115. 116
	Tarpinė bakeliui apvali, minkštos gumos diametras 100 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,13
	Tarpinė bakeliui apvali, minkštos gumos diametras 100 mm „Alcaplast“ Čekija
	11,30

	116. 117
	Vonių sifonas su reguliuojama perpylimo sistema 40/50 mm
	Kompl
	Iki 2 kompl
	19,60
	Vonių sifonas su reguliuojama perpylimo sistema 40/50 mm „Alcaplast“ Čekija
	39,20

	117. 118
	Vonių sifonas be dangtelio su pripildymo sistema per perpylimą chromuotas 
	Kompl
	Iki 2 kompl
	2,11
	Vonių sifonas be dangtelio su pripildymo sistema per perpylimą chromuotas „Alcaplast“ Čekija
	4,22

	118. 119
	Vonių sifonas su perpylimo sistema 40/50 mm
	Kompl
	Iki 2 kompl
	6,58
	Vonių sifonas su perpylimo sistema 40/50 mm „Alcaplast“ Čekija
	13,16

	119. 120
	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M1
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,42
	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M1 „Alcaplast“ Čekija
	2,10

	120. 121
	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M2
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,42
	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M2 „Alcaplast“ Čekija 
	2,10

	121. 122
	Dušo padėklų sifonas be ventylio 40x40/50  mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,14
	Dušo padėklų sifonas be ventylio 40x40/50  mm „Alcaplast“ Čekija
	5,70

	122. 123
	Klozeto bakelio vandens nuleidimo mechanizmo mygtukas tinkantis JIKA klozetams
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,00
	Klozeto bakelio vandens nuleidimo mechanizmo mygtukas tinkantis JIKA klozetams „Jika“ Čekija
	20,00

	123. 124
	WC nuleidimo mechanizmas su STOP funkcija
	Vnt
	Iki 5 vnt
	11,00
	WC nuleidimo mechanizmas su STOP funkcija „Alcaplast“ Čekija
	55,00

	124. 125
	Dušo padėklų sifonas su išimamu ventiliu 75x40/50  mm
	Kompl
	Iki 5 kompl
	3,57
	Dušo padėklų sifonas su išimamu ventiliu 75x40/50  mm „Alcaplast“ Čekija
	17,85

	125. 126
	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu 70x40/50  mm
	Kompl
	Iki 5 kompl
	6,50
	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu 70x40/50  mm „Alcaplast“ Čekija
	32,50

	126. 127
	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu ir kamščiu 70x40/50  mm
	Kompl
	Iki 2 kompl
	6,50
	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu ir kamščiu 70x40/50  mm „Alcaplast“ Čekija
	13,00

	127. 128
	Sifonas praustuvui butelinis 11/4“x11/4“ be ventilio
	Vnt
	Iki 4 vnt
	3,43
	Sifonas praustuvui butelinis 11/4“x11/4“ be ventilio „Viega“ Vokietija
	13,72

	128. 129
	Sifonas praustuvui butelinis 11/4“x11/4“ su ventiliu
	Kompl
	Iki 5kompl
	3,83
	Sifonas praustuvui butelinis 11/4“x11/4“ su ventiliu „Viega“ Vokietija
	19,15

	129. 130
	Sifono alkūnė praustuvui     32x220x680 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,08
	Sifono alkūnė praustuvui     32x220x680 mm „Viega“ Vokietija
	15,40

	130. 131
	Sifono alkūnė praustuvui            40x220x680 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,78
	Sifono alkūnė praustuvui            40x220x680 mm „Viega“ Vokietija
	18,90

	131. 132
	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/2“x70 mm
	Kompl
	Iki 5 vnt
	3,60
	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/2“x70 mm „Viega“ Vokietija
	18,00

	132. 133
	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/4“x70 mm
	Kompl
	Iki 5 vnt
	2,24
	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/4“x70 mm „Viega“ Vokietija
	11,20

	133. 134
	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai,be ventilio 11/2x40
	Kompl
	Iki 5 vnt
	4,83
	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai,be ventilio 11/2x40 „Viega“ Vokietija
	24,15

	134. 135
	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11/2x50
	Kompl
	Iki 5 vnt
	4,83
	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11/2x50 „Viega“ Vokietija
	24,15

	135. 136
	Sifonas pisuarui, potinkinis su vertikaliu išbėgimu 50x50 mm 
	Kompl
	Iki 5 kompl
	7,21
	Sifonas pisuarui, potinkinis su vertikaliu išbėgimu 50x50 mm „Viega“ Vokietija
	36,05

	136. 137
	Sifonas skalbimo mašinai  40/50 mm
	Kompl
	Iki 5 kompl
	1,16
	Sifonas skalbimo mašinai  40/50 mm „Viega“ Vokietija
	5,80

	137. 138
	Sifonas praustuvui chromuotas, butelinis 11/4“x 11/4“
	Kompl
	Iki 5 kompl
	6,25
	Sifonas praustuvui chromuotas, butelinis 11/4“x 11/4“ „Viega“ Vokietija
	31,25

	138. 139
	Sifonas praustuvui vamzdelinis be ventilio  chromuotas 11/4“x 11/4“
	Kompl
	Iki 5 vnt
	9,80
	Sifonas praustuvui vamzdelinis be ventilio  chromuotas 11/4“x 11/4“ „Viega“ Vokietija
	49,00

	139. 140
	Kriauklės išleidimo ventylis su kamščiu, nerūdijančio plieno 11/4“x70 mm
	Kompl
	Iki 5 vnt
	1,95
	Kriauklės išleidimo ventylis su kamščiu, nerūdijančio plieno 11/4“x70 mm „Viega“ Vokietija
	9,75

	140. 141
	Sifonas praustuvui, butelinis                           11/4“x 40 mm
	Kompl
	Iki 5 kompl
	4,05
	Sifonas praustuvui, butelinis                           11/4“x 40 mm „Viega“ Vokietija
	20,25

	141. 142
	Sifono alkūnė chromuota 32x220x680
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,60
	Sifono alkūnė chromuota 32x220x680 „Viega“ Vokietija
	18,00

	142. 143
	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=750mm
	kompl
	Iki 2 vnt
	34,90
	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=750mm„Viega“ Vokietija 
	69,80

	143. 144
	Dušo latako grotelės nerūdijančio plieno, L=750mm
	vnt
	Iki 5 vnt
	5,2
	Dušo latako grotelės nerūdijančio plieno, L=750mm „Viega“ Vokietija
	26,00

	144. 145
	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=1200mm,su grotelėmis
	kompl
	Iki 2 vnt
	48,50
	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=1200mm,su grotelėmis „Viega“ Vokietija
	97,00

	145. 146
	Valcuotas vamzdelis tiesus chromuotas 32x250 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,20
	Valcuotas vamzdelis tiesus chromuotas 32x250 mm „Viega“ Vokietija
	6,00

	146. 147
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-400 mm,  Ø10 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,15
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-400 mm,  Ø10 mm „Viega“ Vokietija
	5,75

	147. 148
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-500mm   Ø10 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,14
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-500mm   Ø10 mm „Viega“ Vokietija
	15,70

	148. 149
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas  133maišytuvo pajungimui L-600 mm          Ø10134 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,26
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas  133maišytuvo pajungimui L-600 mm          Ø10134 mm „Viega“ Vokietija
	16,30

	149. 150
	Varinis sujungimas su veržle chromuotas, varinio vamzdelio pajungimui prie ventilio 1/2“vidus x Ø 10mm
	Kompl
	Iki 5 kompl
	2,50
	Varinis sujungimas su veržle chromuotas, varinio vamzdelio pajungimui prie ventilio 1/2“vidus x Ø 10mm „Viega“ Vokietija
	12,50

	150. 151
	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 9V maitinimu
	Kompl
	Iki 3 kompl
	135,15
	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 9V maitinimu „Oras“ Suomija
	405,45

	151. 152
	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 12V maitinimu su pajungimu prie transformatoriaus
	Kompl
	Iki 3 kompl
	99,00
	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 12V maitinimu su pajungimu prie transformatoriaus „Oras“ Suomija
	297,00

	152. 153
	Transformatorius sensoriniam maišytuvui 220V/12V
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,55
	Transformatorius sensoriniam maišytuvui 220V/12V „Oras“ Suomija
	22,75

	153. 154
	Montažinė plokštelė maišytuvui be alkūnėlių, plastmasinė, standartinė
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,36
	Montažinė plokštelė maišytuvui be alkūnėlių, plastmasinė, standartinė „Capricorn“ Lenkija
	13,60

	154. 155
	Ekscentrikai maišytuvui,bronziniai,                               L-65mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,80
	Ekscentrikai maišytuvui,bronziniai,                               L-65mm „Slovarm“ Slovakija
	28,00

	155. 156
	Montažinė plokštelė maišytuvui su alkūnėlėmis, metalinė
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,94
	Montažinė plokštelė maišytuvui su alkūnėlėmis, metalinė  „Capricorn“ Lenkija
	19,40

	156. 157
	Rozetė nikeliuota
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,44
	Rozetė nikeliuota „Capricorn“ Lenkija
	2,20

	157. 158
	Rankenėlė medicininė, maišytuvui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	11,05
	Rankenėlė medicininė, maišytuvui „Slovarm“ Slovakija 
	55,25

	158. 159
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  ilgu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 20 Kompl
	20,16
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  ilgu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	403,20

	159. 160
	Bidetos dušelis(komplekte su dušo žarna,dušo galvute ir galvutės laikikliu)
	Kompl
	Iki 5 Kompl
	68,80
	Bidetos dušelis(komplekte su dušo žarna,dušo galvute ir galvutės laikikliu) „Hansgrohe“ Vokietija
	344,00

	160. 161
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  su     15 cm snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	19,86
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  su     15 cm snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	198,60

	161. 162
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  trumpu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	20,86
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  trumpu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	208,60

	162. 163
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  ilgu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	36,60
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  ilgu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	366,00

	163. 164
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  trumpu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	36,60
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  trumpu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	366,00

	164. 165
	Maišytuvas plautuvei sieninis
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	38,70
	Maišytuvas plautuvei sieninis „Slovarm“ Slovakija
	387,00

	165. 166
	Maišytuvas plautuvei pastatomas  pusilgiu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	35,30
	Maišytuvas plautuvei pastatomas  pusilgiu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	353,00

	166. 167
	Maišytuvas sieninis voniai/dušui be dušo komplekto
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	47,10
	Maišytuvas sieninis voniai/dušui be dušo komplekto „Slovarm“ Slovakija
	471,00

	167. 168
	Maišytuvas plautuvei pastatomas  aukšta gervele  be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 5 Kompl
	43,80
	Maišytuvas plautuvei pastatomas  aukšta gervele  be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	219,00

	168. 169
	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl.
	Iki 10 Kompl.
	44,00
	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	440,00

	169. 170
	Maišytuvas praustuvui sušilto ir šalto vandens srautais, reaguoja įrankų priartėjimą, integruota elektronika
	Kompl.
	Iki 10 Kompl.
	63,19
	Maišytuvas praustuvui sušilto ir šalto vandens srautais, reaguoja įrankų priartėjimą, integruota elektronika „Slovarm“ Slovakija
	631,90

	170. 171
	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir papildomu laikikliu ištrauktai galvutei ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl.
	Iki 5 Kompl.
	47,89
	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir papildomu laikikliu ištrauktai galvutei ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	239,45

	171. 172
	Maišytuvas bidė su dugno vožtuvu žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl.
	Iki 2 Kompl
	22,75
	Maišytuvas bidė su dugno vožtuvu žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija 
	45,50

	172. 173
	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø28 mm
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	0,17
	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø28 mm „Capricorn“ Lenkija 
	3,40

	173. 174
	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø22 mm
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	0,17
	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø22 mm „Capricorn“ Lenkija
	3,40

	174. 175
	Dušo komplektas (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis)
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	32,00
	Dušo komplektas (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis) „Slovarm“ Slovakija
	160,00

	175. 176
	Dušo komplektas su stovu (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis)
	Kompl.
	Iki 2 Kompl
	35,00
	Dušo komplektas su stovu (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis) „Slovarm“ Slovakija 
	70,00

	176. 177
	Maišytuvas dušo be čiaupo, rutulinis, sieninis, komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	44,50
	Maišytuvas dušo be čiaupo, rutulinis, sieninis, komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu „Slovarm“ Slovakija
	222,50

	177. 178
	Maišytuvas voniai ilgu čiaupu, sieninis komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	50,82
	Maišytuvas voniai ilgu čiaupu, sieninis komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu „Slovarm“ Slovakija
	254,10

	178. 179
	 Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 25 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	20,16
	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 25 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	100,80

	179. 180
	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 15 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	19,46
	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 15 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	97,30

	180. 181
	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 10 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu
	Kompl.
	Iki 10 Kompl
	20,86
	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 10 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu „Slovarm“ Slovakija 
	208,60

	181. 182
	Maišytuvas plautuvei, aukštu čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu
	Kompl.
	Iki 30 Kompl
	26,13
	Maišytuvas plautuvei, aukštu čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	783,90

	182. 183
	Maišytuvas voniai su įmontuotu korpuse divertoriumi , sieninis.
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	22,66
	Maišytuvas voniai su įmontuotu korpuse divertoriumi , sieninis. „Slovarm“ Slovakija
	113,30

	183. 184
	Aeratorius M 24x1
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,30
	Aeratorius M 24x1 „Slovarm“ Slovakija
	65,00

	184. 185
	Aeratorius M 28x1
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,40
	Aeratorius M 28x1 „Slovarm“ Slovakija
	70,00

	185. 186
	Montažinė aklė ilga su sriegiu                  L-80 mm,1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,35
	Montažinė aklė ilga su sriegiu                  L-80 mm,1/2“ „Slovarm“ Slovakija
	3,50

	186. 187
	Keraminė pastatoma maišytuvo                                kasetė R-40
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9,50
	Keraminė pastatoma maišytuvo                                kasetė R-40 „Slovarm“ Slovakija
	47,50

	187. 188
	Keraminė pastatoma maišytuvo                                kasetė R-35
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,80
	Keraminė pastatoma maišytuvo                                kasetė R-35 „Slovarm“ Slovakija
	44,00

	188. 189
	Keraminė pastatoma maišytuvo  su difuzoriumi    kasetė R-40
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,65
	Keraminė pastatoma maišytuvo  su difuzoriumi    kasetė R-40 „Slovarm“ Slovakija
	33,25

	189. 190
	Keraminė pastatoma maišytuvo    su difuzoriumi                                                          kasetė R-35
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,16
	Keraminė pastatoma maišytuvo    su difuzoriumi                                                          kasetė R-35 „Slovarm“ Slovakija
	30,80

	190. 191
	Ventilis maišytuvo 3/8“su gumine tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,37
	Ventilis maišytuvo 3/8“su gumine tarpine „Slovarm“ Slovakija
	11,85

	191. 192
	Ventilis maišytuvo 1/2“su gumine tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,95
	Ventilis maišytuvo 1/2“su gumine tarpine „Slovarm“ Slovakija
	14,75

	192. 193
	Ventilis maišytuvo 3/8“su keraminiu antgaliu
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,26
	Ventilis maišytuvo 3/8“su keraminiu antgaliu „Slovarm“ Slovakija
	16,30

	193. 194
	Ventilis maišytuvo 1/2“su keraminiu antgaliu
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,50
	Ventilis maišytuvo 1/2“su keraminiu antgaliu „Slovarm“ Slovakija
	17,50

	194. 195
	Termostatinis maišytuvas voniai/dušui maišytuvas su dušo komplektu
	Kompl.
	Iki 5 kompl
	59,15
	Termostatinis maišytuvas voniai/dušui maišytuvas su dušo komplektu „Slovarm“ Slovakija
	295,75

	195. 196
	Dušo galva (2 čiurkšlės tipai)
	Vnt
	Iki 10 vnt
	20,00
	Dušo galva (2 čiurkšlės tipai) „Slovarm“ Slovakija
	200,00

	196. 197
	Maitinimo šaltinis sensoriniam maišytuvui 9V, pakraunamas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,24
	Maitinimo šaltinis sensoriniam maišytuvui 9V, pakraunamas „Slovarm“ Slovakija
	16,20

	197. 198
	Dušo stovas dušo galvai metalinis, nikeluotas, tvirtinamas prie sienos
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,42
	Dušo stovas dušo galvai metalinis, nikeluotas, tvirtinamas prie sienos „Slovarm“ Slovakija
	2,84

	198. 199
	Snapas maišytuvui 150 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,00
	Snapas maišytuvui 150 mm „Slovarm“ Slovakija
	40,00

	199. 200
	Snapas maišytuvui 200 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,80
	Snapas maišytuvui 200 mm „Slovarm“ Slovakija
	44,00

	200. 201
	Snapas maišytuvui 250 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9,85
	Snapas maišytuvui 250 mm „Slovarm“ Slovakija
	49,25

	201. 202
	Snapas maišytuvui 400 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10,10
	Snapas maišytuvui 400 mm „Slovarm“ Slovakija
	50,50

	202. 203
	Snapas maišytuvui su perjungėju 85 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9,28
	Snapas maišytuvui su perjungėju 85 mm „Slovarm“ Slovakija
	46,40

	203. 204
	Diverteris dušui automatinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,64
	Diverteris dušui automatinis „Slovarm“ Slovakija
	43,20

	204. 205
	Žarna dušui 1,6 m ilgio,metalinė,padengta silikonu,antimikrobinė,su laisva veržle viename gale 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	29,25
	Žarna dušui 1,6 m ilgio,metalinė,padengta silikonu,antimikrobinė,su laisva veržle viename gale „Slovarm“ Slovakija
	146,25

	205. 206
	Žarna dušui 1,5 m,metaliniame apvalkale
	Vnt
	Iki 10 vnt
	10,00
	Žarna dušui 1,5 m,metaliniame apvalkale „Slovarm“ Slovakija
	100,00

	206. 207
	Žarna dušui 2 m
	Vnt
	Iki 20 vnt
	3,80
	Žarna dušui 2 m „Slovarm“ Slovakija
	76,00

	207. 208
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“, L-40 cm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	3,16
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“, L-40 cm „Flexitaly“ Italija
	63,20

	208. 209
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-50 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	4,85
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-50 cm „Flexitaly“ Italija
	48,50

	209. 210
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-60 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,65
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-60 cm „Flexitaly“ Italija
	36,50

	210. 211
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-100 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,76
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-100 cm „Flexitaly“ Italija
	37,60

	211. 212
	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-30 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,64
	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-30 cm „Flexitaly“ Italija
	26,40

	212. 213                                                
	Žarnelė maišytuvo vandeniui              nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-60 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,09
	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-40 cm „Flexitaly“ Italija
	30,90

	213. 214
	Žarnelė skalbimo mašinai PVC  su alkūne 10x16, 3/4“x3/4“ L-50 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,84
	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-60 cm „Flexitaly“ Italija
	8,40

	214. 215                                                                       
	Žarna antivibracinė siurbliams 19xz26, pajungimas 1“, darbinis slėgis 10 barų, L-0,7 m
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,16
	Žarnelė skalbimo mašinai PVC  su alkūne 10x16, 3/4“x3/4“ L-50 cm „Flexitaly“ Italija
	21,60

	215. 216
	Ventiliacinės plastikinės grotelės 200x200 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,02
	Žarna antivibracinė siurbliams 19xz26, pajungimas 1“, darbinis slėgis 10 barų, L-0,7 m „Flexitaly“ Italija
	10,10

	216. 217
	Ventiliacinės plastikinės grotelės 250x250 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,90
	Ventiliacinės plastikinės grotelės 200x200 mm “Komfovent” Lietuva
	14,50

	217. 218
	Galvutė dušui metaliniu korpusu, viena srove
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,90
	Ventiliacinės plastikinės grotelės 250x250 mm “Komfovent” Lietuva
	24,50

	218. 219
	Dušo galvutės laikilis, metalinis, komplekte su tvirtinimo varžtais         
	kompl
	Iki 10 kompl
	10,30
	Galvutė dušui metaliniu korpusu, viena srove „Slovarm“ Slovakija
	103,00

	219. 220
	Varžtai kriauklių tvirtinimui Ø 10x140mm
	kompl
	Iki 10 kompl
	1,10
	Dušo galvutės laikilis, metalinis, komplekte su tvirtinimo varžtais „Slovarm“ Slovakija
	11,00

	220. 221
	Varžtai klozetų tvirtinimui Ø 6x120mm,su plastmasiniu kaiščiu 
	kompl
	Iki 50 kompl
	0,41
	Varžtai kriauklių tvirtinimui Ø 10x140mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	20,50

	221. 222
	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x70mm nerūdijančio plieno
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,35
	Varžtai klozetų tvirtinimui Ø 6x120mm,su plastmasiniu kaiščiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	17,50

	222. 223
	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x80mm nerūdijančio plieno
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,37
	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x70mm nerūdijančio plieno „Niczuk Metall-PL“ Lenkija 
	18,50

	223. 224
	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M-6 X50 mm), guminė tarpinė tualeto bakelio tvirtinimui prie unitazo
	kompl
	Iki 20 kompl
	0,61
	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x80mm nerūdijančio plieno „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	12,20

	224. 225
	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė        (M8 X 70 mm), guminė tarpinė tualeto bakelio tvirtinimui prie unitazo
	kompl
	Iki 10 kompl
	1,05
	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M-6 X50 mm), guminė tarpinė tualeto bakelio tvirtinimui prie unitazo „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	10,50

	225. 226
	Bide maišytuvas komplekte su žarnelėmis
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	Iki 2 kompl
	26,13
	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė        (M8 X 70 mm), guminė tarpinė tualeto bakelio tvirtinimui prie unitazo „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	52,26

	226. 227
	Plautuvės skylės uždengimas (chromas)
	vnt
	Iki 10 vnt
	1,50
	Plautuvės skylės uždengimas (chromas) „Franke“ Vokietija
	15,00

	227. 228
	Pisuaro vandens padavimo mechanizmas
	kompl
	Iki 2 kompl
	22,12
	Pisuaro vandens padavimo mechanizmas „Alcaplast“ Čekija
	44,24

	228. 229
	Rankšluosčių džiovintuvas,šildomas cirkuliaciniu karštu vandeniu,žalvarinis,nikeliuotas                        3 kilpų,plotis 500-550mm,aukštis 600mm,gyvatuko vamzdžio diametras 28 mm išorė
	vnt
	Iki 5 vnt
	111,20
	Rankšluosčių džiovintuvas,šildomas cirkuliaciniu karštu vandeniu,žalvarinis,nikeliuotas                        3 kilpų,plotis 500-550mm,aukštis 600mm,gyvatuko vamzdžio diametras 28 mm išorė „Elonika“ Lietuva
	556,00

	229. 230
	Rankšluosčių džiovintuvas,šildomas cirkuliaciniu karštu vandeniu,žalvarinis,nikeliuotas                        5 kilpų,plotis 500-550mm,aukštis 800mm,gyvatuko vamzdžio diametras 28 mm išorė
	vnt
	Iki 5 vnt
	144,50
	Rankšluosčių džiovintuvas,šildomas cirkuliaciniu karštu vandeniu,žalvarinis,nikeliuotas                        5 kilpų,plotis 500-550mm,aukštis 800mm,gyvatuko vamzdžio diametras 28 mm išorė „Elonika“ Lietuva
	722,50

	230. 231
	Pisuaro vandens nuleidimo sifonas
	kompl
	Iki 2 kompl
	8,19
	Pisuaro vandens nuleidimo sifonas “Viega“ Vokietija
	16,38

	
	Viso 5 dalis
	
	
	
	
	31193,73


	6 dalis

	Bronzos metalo gaminiai
	
	
	
	
	

	1
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,48
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija
	2,40

	2
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,76
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija
	3,80

	3
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,95
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija 
	4,75

	5
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,60
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija
	3,00

	6
	Aklė i vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,62
	Aklė i vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija
	3,10

	7
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,98
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija
	4,90

	8
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,01
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4" „Pattaroni“ Italija
	5,05

	9
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,21
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija
	6,05

	10
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,84
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija
	9,20

	11
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,04
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija
	15,20

	13
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,26
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  1/2" „Pattaroni“ Italija
	6,30

	14
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,96
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  3/4" „Pattaroni“ Italija
	9,80

	15
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,24
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  1"„Pattaroni“ Italija
	16,20

	16
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,      žalvarinė 1 1/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5,50
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,      žalvarinė 1 1/4" „Pattaroni“ Italija
	27,50

	17
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,47
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  1/2" „Pattaroni“ Italija
	7,35

	18
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,13
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  3/4" „Pattaroni“ Italija
	10,65

	19
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,93
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  1" „Pattaroni“ Italija
	19,65

	21
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,84
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   1/2" „Pattaroni“ Italija
	4,20

	22
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,49
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   3/4" „Pattaroni“ Italija
	7,45

	23
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,79
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   1" „Pattaroni“ Italija
	8,95

	25
	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas, žalvarinis   1/2"x3/8“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,60
	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas, žalvarinis   1/2"x3/8“ „Pattaroni“ Italija
	3,00

	26
	Sujungimas išoriniu sriegiu,   pereinamas  žalvarinis   3/4"x1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,89
	Sujungimas išoriniu sriegiu,   pereinamas  žalvarinis   3/4"x1/2" „Pattaroni“ Italija
	4,45

	27
	Sujungimas išoriniu sriegiu,  pereinamas                                                  žalvarinis   1" x1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,60
	Sujungimas išoriniu sriegiu,  pereinamas                                                  žalvarinis   1" x1/2" „Pattaroni“ Italija
	8,00

	28
	Sujungimas išoriniu sriegiu,   pereinamas                                                žalvarinis   1 "x3/4“,
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,48
	Sujungimas išoriniu sriegiu,   pereinamas                                                žalvarinis   1 "x3/4“, „Pattaroni“ Italija
	7,40

	29
	Mova ½“ žalvarinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,72
	Mova ½“ žalvarinė „Pattaroni“ Italija
	3,60

	30
	Mova ¾‘“ žalvarinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,19
	Mova ¾‘“ žalvarinė „Pattaroni“ Italija
	5,95

	31
	Mova 1'“žalvarinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,82
	Mova 1'“žalvarinė „Pattaroni“ Italija
	9,10

	32
	Mova 1‘ ½“ žalvarinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,86
	Mova 1‘ ½“ žalvarinė „Pattaroni“ Italija
	9,30

	35
	Mova ¾‘x1/2“žalvarinė pereinama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,11
	Mova ¾‘x1/2“žalvarinė pereinama
	5,55

	36
	Mova 1'x3/4“žalvarinė pereinama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,88
	Mova 1'x3/4“žalvarinė pereinama „Pattaroni“ Italija
	9,40

	37
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½“x3/8“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,49
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½“x3/8“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	2,45

	38
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ¾“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,68
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ¾“x1/2“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	3,40

	39
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1“x3/4“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,20
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1“x3/4“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	6,00

	40
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½“x3/8“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,49
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½“x3/8“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	2,45

	41
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,44
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1“x1/2“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	7,20

	42
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus  1 1 1/4“x1“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,76
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus  1 1 1/4“x1“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	8,80

	43
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė ¾“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,99
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė ¾“x1/2“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	4,95

	44
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1“x3/4“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,24
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1“x3/4“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	6,20

	45
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,22
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1“x1/2“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	6,10

	46
	Sujungimas, vidus –išorė ½“x10 žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,67
	Sujungimas, vidus –išorė ½“x10 žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	3,35

	47
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1/2“x3/8“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,82
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1/2“x3/8“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	4,10

	48
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,22
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1“x1/2“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	6,10

	49
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1“x3/4“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,24
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1“x3/4“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	6,20

	50
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=10 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,72
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=10 mm „Pattaroni“ Italija
	3,60

	51
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=15 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,95
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=15 mm „Pattaroni“ Italija
	4,75

	52
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=20 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,96
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=20 mm „Pattaroni“ Italija
	4,80

	53
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=25 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,99
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=25 mm „Pattaroni“ Italija
	4,95

	54
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=30 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,16
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=30 mm „Pattaroni“ Italija
	5,80

	55
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=40 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,20
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=40 mm „Pattaroni“ Italija
	6,00

	56
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=50 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,25
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=50 mm „Pattaroni“ Italija
	6,25

	57
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=100 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,31
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=100 mm „Pattaroni“ Italija
	6,55

	58
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 20mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,90
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 20mm „Pattaroni“ Italija
	4,50

	59
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 25mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,13
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 25mm „Pattaroni“ Italija
	5,65

	60
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 32mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,45
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 32mm „Pattaroni“ Italija
	7,25

	61
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,57
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“ „Pattaroni“ Italija
	2,85

	62
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,71
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“ „Pattaroni“ Italija
	3,55

	63
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,00
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“ „Pattaroni“ Italija
	5,00

	64
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui  Ø 40mm X1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,40
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui                       Ø 40mm X1 1/4“ „Pattaroni“ Italija
	7,00

	67
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,90
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“ „Pattaroni“ Italija
	4,50

	68
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,90
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“ „Pattaroni“ Italija
	4,50

	69
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,13
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“ „Pattaroni“ Italija
	5,65

	70
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 20mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,40
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 20mm „Pattaroni“ Italija
	7,00

	71
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 25mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,13
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 25mm „Pattaroni“ Italija
	2,26

	72
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 32mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,57
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 32mm „Pattaroni“ Italija
	3,14

	73
	Bronzinis užveržiamas trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje lauko vandentiekiui Ø 32X 1“ X 32 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	2,09
	Bronzinis užveržiamas trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje lauko vandentiekiui Ø 32X 1“ X 32 mm „Pattaroni“ Italija
	4,18

	74
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 20mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	0,90
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 20mm „Pattaroni“ Italija
	1,80

	75
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 25mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,13
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 25mm „Pattaroni“ Italija
	2,26

	76
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 32mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,57
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 32mm „Pattaroni“ Italija
	3,14

	77
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mm X1/2“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	0,90
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mm X1/2“ „Pattaroni“ Italija
	1,80

	78
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	0,90
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“ „Pattaroni“ Italija
	1,80

	79
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,57
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“ „Pattaroni“ Italija
	3,14

	80
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	0,79
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“ „Pattaroni“ Italija
	1,58

	81
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,03
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“ „Pattaroni“ Italija
	2,06

	82
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,42
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“ „Pattaroni“ Italija
	2,84

	
	Viso 6 dalis
	
	
	
	
	438,70

	
	
	
	
	
	
	

	7 dalis
	Varžtai, veržlės medvaržčiai
	
	
	
	
	

	1. 
	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 8 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges 1
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,48
	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 8 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges 1 „Koelner“ Lenkija
	14,80

	2. 
	Įkalamas cheminis inkaras polieste1rio pagrindu, Ø 10 mm skirtas įtvirtinti 2betono skylėse sriegtus strypus, smeiges
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,62
	Įkalamas cheminis inkaras polieste1rio pagrindu, Ø 10 mm skirtas įtvirtinti 2betono skylėse sriegtus strypus, smeiges „Koelner“ Lenkija
	16,20

	3. 
	Į2kalamas cheminis inkaras poliesterio pa2grindu, Ø 12 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,99
	Į2kalamas cheminis inkaras poliesterio pa2grindu, Ø 12 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges „Koelner“ Lenkija
	19,90

	4. 
	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 16 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,50
	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 16 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges „Koelner“ Lenkija
	25,00

	5. 
	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 20 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,51
	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 20 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges „Koelner“ Lenkija
	35,10

	6. 
	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 24 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,78
	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 24 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges „Koelner“ Lenkija
	37,80

	7. 
	Varžtai M5 cinkuoti x l6 mm pilnu sriegiu  DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	5,71
	Varžtai M5 cinkuoti x l6 mm pilnu sriegiu  DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	11,42

	8. 
	Varžtai M5 cinkuoti x 20 mm pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	5,71
	Varžtai M5 cinkuoti x 20 mm pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	11,42

	9. 
	Varžtai cinkuoti M6x25 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,73
	Varžtai cinkuoti M6x25 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	7,46

	10. 
	Varžtai cinkuoti M6x40 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,58
	Varžtai cinkuoti M6x40 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	7,16

	11. 
	Varžtai cinkuoti M6x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,73
	Varžtai cinkuoti M6x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	7,46

	12. 
	Varžtai cinkuoti M8x30 pilnu sriegiu DIN933  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	5,97
	Varžtai cinkuoti M8x30 pilnu sriegiu DIN933  10.9 kl „Koelner“ Lenkija
	11,94

	13. 
	Varžtai cinkuoti M8x40 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,67
	Varžtai cinkuoti M8x40 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	7,34

	14. 
	Varžtai cinkuoti M8x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,67
	Varžtai cinkuoti M8x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	7,34

	15. 
	Varžtai cinkuoti M8x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,83
	Varžtai cinkuoti M8x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	7,66

	16. 
	Varžtai cinkuoti M10x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,91
	Varžtai cinkuoti M10x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	7,82

	17. 
	Varžtai cinkuoti M10x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	4,07
	Varžtai cinkuoti M10x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	8,14

	18. 
	Varžtai cinkuoti M10x100 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	4,07
	Varžtai cinkuoti M10x100 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	8,14

	19. 
	Varžtai cinkuoti M12x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,88
	Varžtai cinkuoti M12x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	7,76

	20. 
	Varžtai cinkuoti M12x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,91
	Varžtai cinkuoti M12x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	7,82

	21. 
	Varžtai cinkuoti M12x100 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	4,00
	Varžtai cinkuoti M12x100 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	8,00

	22. 
	Varžtai cinkuoti M14x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	4,07
	Varžtai cinkuoti M14x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	8,14

	23. 
	Varžtai cinkuoti M14x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	4,68
	Varžtai cinkuoti M14x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	9,36

	24. 
	Varžtai cinkuoti M14x100 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	4,68
	Varžtai cinkuoti M14x100 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	9,36

	25. 
	Varžtai cinkuoti M16x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	6,22
	Varžtai cinkuoti M16x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	12,44

	26. 
	Varžtai cinkuoti M16x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,82
	Varžtai cinkuoti M16x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	7,64

	27. 
	Varžtai cinkuoti M18x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	4,00
	Varžtai cinkuoti M18x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	8,00

	28. 
	Varžtai cinkuoti M18x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	4,30
	Varžtai cinkuoti M18x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	8,60

	29. 
	Varžtai cinkuoti M20x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,58
	Varžtai cinkuoti M20x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	7,16

	30. 
	Varžtai cinkuoti M20x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,82
	Varžtai cinkuoti M20x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	7,64

	31. 
	Varžtai cinkuoti M22x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,88
	Varžtai cinkuoti M22x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl „Koelner“ Lenkija
	7,76

	32. 
	Varžtai cinkuoti M6x60 nepilnu sriegiu DIN603  4.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,73
	Varžtai cinkuoti M6x60 nepilnu sriegiu DIN603  4.8 kl „Koelner“ Lenkija
	7,46

	33. 
	Varžtai cinkuoti M6x65 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	7,16
	Varžtai cinkuoti M6x65 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl „Koelner“ Lenkija
	14,32

	34. 
	Varžtai cinkuoti M8x40 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,67
	Varžtai cinkuoti M8x40 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl „Koelner“ Lenkija
	7,34

	35. 
	Varžtai cinkuoti M8x60 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,67
	Varžtai cinkuoti M8x60 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl „Koelner“ Lenkija
	7,34

	36. 
	Varžtai cinkuoti M8x100 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	7,15
	Varžtai cinkuoti M8x100 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl „Koelner“ Lenkija
	14,30

	37. 
	Varžtai cinkuoti M8x140 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	7,15
	Varžtai cinkuoti M8x140 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl „Koelner“ Lenkija
	14,30

	38. 
	Varžtai cinkuoti M10x40 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	7,15
	Varžtai cinkuoti M10x40 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl „Koelner“ Lenkija
	14,30

	39. 
	Varžtai cinkuoti M10x55 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,91
	Varžtai cinkuoti M10x55 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl „Koelner“ Lenkija
	7,82

	40. 
	Varžtai cinkuoti M10x100 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	4,06
	Varžtai cinkuoti M10x100 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl „Koelner“ Lenkija
	8,12

	41. 
	Varžtai cinkuoti M10x120 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	7,15
	Varžtai cinkuoti M10x120 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl „Koelner“ Lenkija
	14,30

	42. 
	Varžtai cinkuoti M10x140 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	7,15
	Varžtai cinkuoti M10x140 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl „Koelner“ Lenkija
	14,30

	43. 
	Veržlės cinkuotos M3 DIN 985  su guminiu fiksavimo žiedu
	kg
	Iki 2 kg
	19,41
	Veržlės cinkuotos M3 DIN 985  su guminiu fiksavimo žiedu „Koelner“ Lenkija
	38,82

	44. 
	Veržlės cinkuotos M4 DIN 985  su guminiu fiksavimo žiedu
	kg
	Iki 2 kg
	19,41
	Veržlės cinkuotos M4 DIN 985  su guminiu fiksavimo žiedu „Koelner“ Lenkija
	38,82

	45. 
	Veržlės cinkuotos M5 DIN 985  su guminiu fiksavimo žiedu
	kg
	Iki 2 kg
	24,05
	Veržlės cinkuotos M5 DIN 985  su guminiu fiksavimo žiedu „Koelner“ Lenkija
	48,10

	46. 
	Veržlės cinkuotos M6  DIN 985  su guminiu fiksavimo žiedu
	kg
	Iki 2 kg
	14,97
	Veržlės cinkuotos M6  DIN 985  su guminiu fiksavimo žiedu „Koelner“ Lenkija
	29,94

	47. 
	Veržlės cinkuotos M6  DIN 985   su guminiu fiksavimo žiedu l
	kg
	Iki 2 kg
	14,97
	Veržlės cinkuotos M6  DIN 985   su guminiu fiksavimo žiedu l „Koelner“ Lenkija
	29,94

	48. 
	Veržlės cinkuotos M8  DIN 985   su guminiu fiksavimo žiedu
	kg
	Iki 2 kg
	11,47
	Veržlės cinkuotos M8  DIN 985   su guminiu fiksavimo žiedu „Koelner“ Lenkija
	22,94

	49. 
	Veržlės cinkuotos M10  DIN 985   su guminiu fiksavimo žiedu
	kg
	Iki 2 kg
	11,09
	Veržlės cinkuotos M10  DIN 985   su guminiu fiksavimo žiedu „Koelner“ Lenkija
	22,18

	50. 
	Veržlės cinkuotos M3  DIN 934  
	kg
	Iki 2 kg
	8,70
	Veržlės cinkuotos M3  DIN 934   „Koelner“ Lenkija
	17,40

	51. 
	Veržlės cinkuotos M4  DIN 934  
	kg
	Iki 2 kg
	7,07
	Veržlės cinkuotos M4  DIN 934   „Koelner“ Lenkija
	14,14

	52. 
	Veržlės cinkuotos M5  DIN 934  
	kg
	Iki 2 kg
	5,75
	Veržlės cinkuotos M5  DIN 934   „Koelner“ Lenkija
	11,50

	53. 
	Veržlės cinkuotos M3  DIN 934  
	kg
	Iki 2 kg
	8,52
	Veržlės cinkuotos M3  DIN 934  „Koelner“ Lenkija
	17,04

	54. 
	Veržlės-kilpa DIN 582 cinkuota  M6
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,35
	Veržlės-kilpa DIN 582 cinkuota  M6 „Koelner“ Lenkija
	3,50

	55. 
	Veržlės-kilpa DIN 582 cinkuota  M8
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,38
	Veržlės-kilpa DIN 582 cinkuota  M8 „Koelner“ Lenkija
	3,80

	56. 
	Veržlės-kilpa DIN 582 cinkuota  M10
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,08
	Veržlės-kilpa DIN 582 cinkuota  M10 „Koelner“ Lenkija
	10,80

	57. 
	Veržlės cinkuotos M6  DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	3,11
	Veržlės cinkuotos M6  DIN 934  8 kl „Koelner“ Lenkija
	3,11

	58. 
	Veržlėsi cinkuotos M8  DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	3,11
	Veržlėsi cinkuotos M8  DIN 934  8 kl „Koelner“ Lenkija
	3,11

	59. 
	Veržlėsi cinkuotos M10  DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	3,20
	Veržlėsi cinkuotos M10  DIN 934  8 kl „Koelner“ Lenkija
	3,20

	60. 
	Veržlėsi cinkuotos M12 DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	3,58
	Veržlėsi cinkuotos M12 DIN 934  8 kl „Koelner“ Lenkija
	3,58

	61. 
	Veržlėsi cinkuotos M14  DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	3,11
	Veržlėsi cinkuotos M14  DIN 934  8 kl „Koelner“ Lenkija
	3,11

	62. 
	Veržlėsi cinkuotos M16  DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	3,11
	Veržlėsi cinkuotos M16  DIN 934  8 kl „Koelner“ Lenkija
	3,11

	63. 
	Veržlėsi cinkuotos M18 DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	2,92
	Veržlėsi cinkuotos M18 DIN 934  8 kl „Koelner“ Lenkija
	2,92

	64. 
	Veržlėsi cinkuotos M20DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	2,92
	Veržlėsi cinkuotos M20DIN 934  8 kl „Koelner“ Lenkija
	2,92

	65. 
	Veržlėsi cinkuotos M22 DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	3,35
	Veržlėsi cinkuotos M22 DIN 934  8 kl „Koelner“ Lenkija
	3,35

	66. 
	Poveržlės cinkuotos M5 DIN 125 
	kg
	1 kg
	10,52
	Poveržlės cinkuotos M5 DIN 125  „Koelner“ Lenkija
	10,52

	67. 
	Poveržlės cinkuotos M6 DIN 125 
	kg
	1 kg
	3,82
	Poveržlės cinkuotos M6 DIN 125 „Koelner“ Lenkija
	3,82

	68. 
	Poveržlės cinkuotos M8DIN 125 
	kg
	1 kg
	3,58
	Poveržlės cinkuotos M8DIN 125 „Koelner“ Lenkija
	3,58

	69. 
	Poveržlės cinkuotos M10 DIN 125 
	kg
	1 kg
	3,58
	Poveržlės cinkuotos M10 DIN 125 „Koelner“ Lenkija
	3,58

	70. 
	Poveržlės cinkuotos M12 DIN 125 
	kg
	1 kg
	3,58
	Poveržlės cinkuotos M12 DIN 125 „Koelner“ Lenkija
	3,58

	71. 
	Poveržlės cinkuotos M14 DIN 125 
	kg
	1 kg
	3,73
	Poveržlės cinkuotos M14 DIN 125 „Koelner“ Lenkija
	3,73

	72. 
	Poveržlės cinkuotos M16 DIN 125 
	kg
	1 kg
	3,82
	Poveržlės cinkuotos M16 DIN 125 „Koelner“ Lenkija
	3,82

	73. 
	Poveržlės cinkuotos M18 DIN 125 
	kg
	1 kg
	3,34
	Poveržlės cinkuotos M18 DIN 125 „Koelner“ Lenkija
	3,34

	74. 
	Poveržlės cinkuotos M20 DIN 125 
	kg
	1 kg
	3,34
	Poveržlės cinkuotos M20 DIN 125 „Koelner“ Lenkija
	3,34

	75. 
	Poveržlės cinkuotos M20 DIN 125 
	kg
	1 kg
	3,34
	Poveržlės cinkuotos M20 DIN 125 „Koelner“ Lenkija
	3,34

	76. 
	Poveržlės cinkuotos M10 DIN 127
	kg
	1 kg
	4,06
	Poveržlės cinkuotos M10 DIN 127 „Koelner“ Lenkija
	4,06

	77. 
	Poveržlės cinkuotos M12 DIN 127
	kg
	1 kg
	4,21
	Poveržlės cinkuotos M12 DIN 127 „Koelner“ Lenkija
	4,21

	78. 
	Poveržlės cinkuotos M14 DIN 127
	kg
	1 kg
	4,06
	Poveržlės cinkuotos M14 DIN 127 „Koelner“ Lenkija
	4,06

	79. 
	Poveržlės cinkuotos M16 DIN 127
	kg
	1 kg
	3,58
	Poveržlės cinkuotos M16 DIN 127 „Koelner“ Lenkija
	3,58

	80. 
	Poveržlės cinkuotos M18 DIN 127
	kg
	1 kg
	2,40
	Poveržlės cinkuotos M18 DIN 127 „Koelner“ Lenkija
	2,40

	81. 
	Poveržlės cinkuotos M20 DIN 127
	kg
	1 kg
	3,58
	Poveržlės cinkuotos M20 DIN 127 „Koelner“ Lenkija
	3,58

	82. 
	Poveržlės cinkuotos M22 DIN 127
	kg
	1 kg
	3,27
	Poveržlės cinkuotos M22 DIN 127 „Koelner“ Lenkija
	3,27

	83. 
	Poveržlės cinkuotos M3 DIN 9021
	kg
	1 kg
	7,12
	Poveržlės cinkuotos M3 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija
	7,12

	84. 
	Poveržlės cinkuotos M4 DIN 9021
	kg
	1 kg
	6,40
	Poveržlės cinkuotos M4 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija
	6,40

	85. 
	Poveržlės cinkuotos M5 DIN 9021
	kg
	1 kg
	4,33
	Poveržlės cinkuotos M5 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija
	4,33

	86. 
	Poveržlės cinkuotos M6 DIN 9021
	kg
	1 kg
	3,34
	Poveržlės cinkuotos M6 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija
	3,34

	87. 
	Poveržlės cinkuotos M8 DIN 9021
	kg
	1 kg
	3,58
	Poveržlės cinkuotos M8 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija
	3,58

	88. 
	Poveržlės cinkuotos M10 DIN 9021
	kg
	1 kg
	3,43
	Poveržlės cinkuotos M10 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija
	3,43

	89. 
	Poveržlės cinkuotos M12 DIN 9021
	kg
	1 kg
	3,31
	Poveržlės cinkuotos M12 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija
	3,31

	90. 
	Poveržlės cinkuotos M14 DIN 9021
	kg
	1 kg
	3,31
	Poveržlės cinkuotos M14 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija
	3,31

	91. 
	Poveržlės cinkuotos M16 DIN 9021
	kg
	1 kg
	3,39
	Poveržlės cinkuotos M16 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija
	3,39

	92. 
	Poveržlės cinkuotos M18 DIN 9021
	kg
	1 kg
	3,33
	Poveržlės cinkuotos M18 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija
	3,33

	93. 
	Poveržlės cinkuotos M20 DIN 9021
	kg
	1 kg
	3,60
	Poveržlės cinkuotos M20 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija
	3,60

	94. 
	Poveržlės cinkuotos M4 DIN 6798A
	kg
	1 kg
	4,80
	Poveržlės cinkuotos M4 DIN 6798A „Koelner“ Lenkija
	4,80

	95. 
	Poveržlės cinkuotos M5 DIN 6798A
	kg
	1 kg
	5,91
	Poveržlės cinkuotos M5 DIN 6798A „Koelner“ Lenkija
	5,91

	96. 
	Poveržlės cinkuotos M6 DIN 6798A
	kg
	1 kg
	6,96
	Poveržlės cinkuotos M6 DIN 6798A „Koelner“ Lenkija
	6,96

	97. 
	Poveržlės cinkuotos M8 DIN 6798A
	kg
	1 kg
	8,43
	Poveržlės cinkuotos M8 DIN 6798A „Koelner“ Lenkija
	8,43

	98. 
	Poveržlės cinkuotos M10 DIN 6798A
	kg
	1 kg
	7,11
	Poveržlės cinkuotos M10 DIN 6798A „Koelner“ Lenkija
	7,11

	99. 
	Poveržlės cinkuotos M12 DIN 6798A
	kg
	1 kg
	7,14
	Poveržlės cinkuotos M12 DIN 6798A „Koelner“ Lenkija
	7,14

	100. 
	Srieginiai strypai DIN 975  8.8 kl cinkuoti M6, 2m ilgio
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,68
	Srieginiai strypai DIN 975  8.8 kl cinkuoti M6, 2m ilgio „Koelner“ Lenkija
	16,80

	101. 
	Srieginiai strypai DIN 975  8.8 kl cinkuoti M8, 2m ilgio
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,50
	Srieginiai strypai DIN 975  8.8 kl cinkuoti M8, 2m ilgio „Koelner“ Lenkija
	25,00

	102. 
	Srieginiai strypai DIN 975  8.8 kl cinkuoti M10, 2m ilgio
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,94
	Srieginiai strypai DIN 975  8.8 kl cinkuoti M10, 2m ilgio „Koelner“ Lenkija
	29,40

	103. 
	Srieginiai strypai DIN 975  8.8 kl cinkuoti M12, 2m ilgio
	Vnt
	Iki 10 vnt
	4,11
	Srieginiai strypai DIN 975  8.8 kl cinkuoti M12, 2m ilgio „Koelner“ Lenkija
	41,10

	104. 
	Sraigtai metaliniai DIN 965,                   cinkuotas M2,5x16 mm
	Vnt
	Iki 100 vnt
	0,02
	Sraigtai metaliniai DIN 965,                   cinkuotas M2,5x16 mm „Koelner“ Lenkija
	2,00

	105. 
	Sraigtai metaliniai DIN 965,                   cinkuotas M3 x25 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,02
	Sraigtai metaliniai DIN 965,                   cinkuotas M3 x25 mm „Koelner“ Lenkija
	0,20

	106. 
	Sraigtai metaliniai DIN 965,                   cinkuotas M4x30 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,03
	Sraigtai metaliniai DIN 965,                   cinkuotas M4x30 mm „Koelner“ Lenkija
	0,30

	107. 
	Sraigtai metaliniai DIN 965,                   cinkuotas M5,5x40 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,11
	Sraigtai metaliniai DIN 965,                   cinkuotas M5,5x40 mm „Koelner“ Lenkija
	1,10

	108. 
	Sraigtai metaliniai DIN 965,                   cinkuotas M6x40 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,09
	Sraigtai metaliniai DIN 965,                   cinkuotas M6x40 mm „Koelner“ Lenkija
	0,90

	109. 
	Sraigtas metalui LYG,su grąžteliu,                   cinkuotas 4,2x13 mm,plačia galva
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,02
	Sraigtas metalui LYG,su grąžteliu,                   cinkuotas 4,2x13 mm,plačia galva „Koelner“ Lenkija
	0,20

	110. 
	Sraigtas metalui LYG,su grąžteliu,                   cinkuotas 4,2x19 mm,plačia galva
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,02
	Sraigtas metalui LYG,su grąžteliu,                   cinkuotas 4,2x19 mm,plačia galva „Koelner“ Lenkija
	0,20

	111. 
	Sraigtas metalui LYG,su grąžteliu,                   cinkuotas 4,2x32 mm,plačia galva
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,03
	Sraigtas metalui LYG,su grąžteliu,                   cinkuotas 4,2x32 mm,plačia galva „Koelner“ Lenkija
	0,30

	112. 
	Sraigtas metalui LYG,su grąžteliu,                   cinkuotas 4,2x50 mm,plačia galva
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,05
	Sraigtas metalui LYG,su grąžteliu,                   cinkuotas 4,2x50 mm,plačia galva „Koelner“ Lenkija
	0,50

	113. 
	Sraigtas metalui LY,  cinkuotas 4,2x13 mm,plačia galva
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,03
	Sraigtas metalui LY,  cinkuotas 4,2x13 mm,plačia galva „Koelner“ Lenkija
	0,30

	114. 
	Sraigtas metalui LY,cinkuotas                      4,2x25 mm,plačia galva
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,03
	Sraigtas metalui LY,cinkuotas                      4,2x25 mm,plačia galva „Koelner“ Lenkija
	0,30

	115. 
	Sraigtas metalui LY,  cinkuotas 4,2x65 mm,plačia galva
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,05
	Sraigtas metalui LY,  cinkuotas 4,2x65 mm,plačia galva „Koelner“ Lenkija
	0,50

	116. 
	Savigręžiai į metalą su sparneliais,              DIN 7504 PH,cinkuoti, 4,2x25 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,02
	Savigręžiai į metalą su sparneliais,              DIN 7504 PH,cinkuoti, 4,2x25 mm „Koelner“ Lenkija
	0,20

	117. 
	Savigręžiai į metalą su sparneliais,              DIN 7504 PH,cinkuoti, 4,2x32 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,09
	Savigręžiai į metalą su sparneliais,              DIN 7504 PH,cinkuoti, 4,2x32 mm „Koelner“ Lenkija
	0,90

	118. 
	Savigręžiai į metalą su sparneliais,              DIN 7504 PH,cinkuoti, 4,8x50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,11
	Savigręžiai į metalą su sparneliais,              DIN 7504 PH,cinkuoti, 4,8x50 mm „Koelner“ Lenkija
	1,10

	119. 
	Savigręžiai į metalą su sparneliais,              DIN 7504 PH,cinkuoti, 5,5x50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,15
	Savigręžiai į metalą su sparneliais,              DIN 7504 PH,cinkuoti, 5,5x50 mm „Koelner“ Lenkija
	1,50

	120. 
	Stoginiai sraigtai į metalą iki                    12 mm,5,5x32 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,11
	Stoginiai sraigtai į metalą iki                    12 mm,5,5x32 mm „Koelner“ Lenkija
	1,10

	121. 
	Stoginiai sraigtai DYN  7504  K, į metalą iki 5 mm,5,5x50 mm,cinkuotas
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,20
	Stoginiai sraigtai DYN  7504  K, į metalą iki 5 mm,5,5x50 mm,cinkuotas „Koelner“ Lenkija
	2,00

	122. 
	Stoginiai sraigtai DYN  7504  K, į metalą iki 5 mm,5,5x70 mm,cinkuotas
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,12
	Stoginiai sraigtai DYN  7504  K, į metalą iki 5 mm,5,5x70 mm,cinkuotas „Koelner“ Lenkija
	1,20

	123. 
	Sraigtai į betoną su TORX galvute arba analogiška, cinkuoti 6,3x60mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,17
	Sraigtai į betoną su TORX galvute arba analogiška, cinkuoti 6,3x60mm „Koelner“ Lenkija
	1,70

	124. 
	Sraigtai į betoną su TORX galvute arba analogiška, cinkuoti 6,3x80mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,17
	Sraigtai į betoną su TORX galvute arba analogiška, cinkuoti 6,3x80mm „Koelner“ Lenkija
	1,70

	125. 
	Sraigtai į betoną su TORX galvute arba analogiška, cinkuoti 6,3x160mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,29
	Sraigtai į betoną su TORX galvute arba analogiška, cinkuoti 6,3x160mm „Koelner“ Lenkija
	2,90

	126. 
	Sraigtai EPHD arba analogiški  į betoną su TORX arba analogiška galvute, cinkuoti 6,3x250mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,48
	Sraigtai EPHD arba analogiški  į betoną su TORX arba analogiška galvute, cinkuoti 6,3x250mm „Koelner“ Lenkija
	4,80

	127. 
	Savigręžiai su tarpinėmis daugiasluoksnės sieninės plokštėms tvirtinti prie metalinių paviršių (į metalą iki 12 mm) 4,8x100 mm,cinkuotos
	vnt 
	Iki 10 vnt
	0,27
	Savigręžiai su tarpinėmis daugiasluoksnės sieninės plokštėms tvirtinti prie metalinių paviršių (į metalą iki 12 mm) 4,8x100 mm,cinkuotos „Koelner“ Lenkija
	2,70

	128. 
	Plieninis kaištis BIS arba analogiškas su poveržle               10X50 mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	1,68
	Plieninis kaištis BIS arba analogiškas su poveržle               10X50 mm „Koelner“ Lenkija
	16,80

	129. 
	Montažinis nerūdijančio plieno kaištis „HK“arba analogiškas, 8X30mm
	vnt
	Iki 100 vnt
	1,37
	Montažinis nerūdijančio plieno kaištis „HK“arba analogiškas, 8X30mm „Koelner“ Lenkija
	137,00

	130. 
	Kaištis „MOL“ arba analogiškas gipskartoniui ir tuščiavidurėms medžiagoms,metalinis,cinkuotas                M4x40 mm
	vnt
	Iki 100 vnt
	0,15
	Kaištis „MOL“ arba analogiškas gipskartoniui ir tuščiavidurėms medžiagoms,metalinis,cinkuotas                M4x40 mm „Koelner“ Lenkija
	15,00

	131. 
	Kaištis „MOL“ arba analogiškas gipskartoniui ir tuščiavidurėms medžiagoms,metalinis,cinkuotas                M6x63 mm
	vnt
	Iki 100 vnt
	0,60
	Kaištis „MOL“ arba analogiškas gipskartoniui ir tuščiavidurėms medžiagoms,metalinis,cinkuotas                M6x63 mm „Koelner“ Lenkija
	60,00

	132. 
	10 ltr gesintuvų laikiliai,tvirtinami prie sienų
	vnt
	Iki 10 vnt
	19,23
	10 ltr gesintuvų laikiliai,tvirtinami prie sienų „Koelner“ Lenkija
	192,30

	133. 
	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 5x40-Zn
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,03
	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 5x40-Zn „Koelner“ Lenkija
	1,50

	134. 
	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 5x50-Zn
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,03
	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 5x50-Zn „Koelner“ Lenkija
	1,50

	135. 
	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 5x60-Zn
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,03
	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 5x60-Zn „Koelner“ Lenkija
	1,50

	136. 
	Savisriegiai metalui su šešiakampe galvute ir grąžteliu 12÷14 mm., 5,5 x 32 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,06
	Savisriegiai metalui su šešiakampe galvute ir grąžteliu 12÷14 mm., 5,5 x 32 mm „Koelner“ Lenkija
	3,00

	137. 
	Sraigtai metalui LYG   4,2x19  su grąžteliu cinkuoti
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,02
	Sraigtai metalui LYG   4,2x19  su grąžteliu cinkuoti „Koelner“ Lenkija
	1,00

	138. 
	Sraigtai metalui LYG   4,2x32  su grąžteliu cinkuoti
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,02
	Sraigtai metalui LYG   4,2x32  su grąžteliu cinkuoti „Koelner“ Lenkija
	1,00

	139. 
	Sraigtai metalui LYG   4,2x25 su grąžteliu cinkuoti
	 
	Iki 50 vnt
	0,02
	Sraigtai metalui LYG   4,2x25 su grąžteliu cinkuoti „Koelner“ Lenkija
	1,00

	140. 
	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 6x70-Zn
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,05
	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 6x70-Zn „Koelner“ Lenkija
	2,50

	141. 
	Universalus kaištis KPV, nailonas 6x35
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,02
	Universalus kaištis KPV, nailonas 6x35 „Koelner“ Lenkija
	1,00

	142. 
	Universalus kaištis KPV, nailonas 6x50
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,05
	Universalus kaištis KPV, nailonas 6x50 „Koelner“ Lenkija
	2,50

	143. 
	Universalus kaištis KPV, nailonas 8x50
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,05
	Universalus kaištis KPV, nailonas 8x50 „Koelner“ Lenkija
	2,50

	144. 
	Universalus kaištis KPV, nailonas 10x60
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,05
	Universalus kaištis KPV, nailonas 10x60 „Koelner“ Lenkija
	2,50

	145. 
	Kalamas medsraigtis KMN nailonas 6x40
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,05
	Kalamas medsraigtis KMN nailonas 6x40 „Koelner“ Lenkija
	2,50

	146. 
	Kalamas medsraigtis KMN nailonas 6x60
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,05
	Kalamas medsraigtis KMN nailonas 6x60 „Koelner“ Lenkija
	2,50

	147. 
	Kalamas medsraigtis KMN nailonas 6x80
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,09
	Kalamas medsraigtis KMN nailonas 6x80 „Koelner“ Lenkija
	4,50

	148. 
	Plieninis ankeris  M 6
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,17
	Plieninis ankeris  M 6 „Koelner“ Lenkija
	8,50

	149. 
	Plieninis ankeris  M 8
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,20
	Plieninis ankeris  M 8 „Koelner“ Lenkija
	10,00

	150. 
	Kniedės  aliumininės DIN 7337   3,2x10mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,03
	Kniedės  aliumininės DIN 7337   3,2x10mm „Koelner“ Lenkija
	1,50

	151. 
	Kniedės  aliumininės DIN 7337   4,2x17mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,03
	Kniedės  aliumininės DIN 7337   4,2x17mm „Koelner“ Lenkija
	1,50

	152. 
	Kniedės  aliumininės DIN 7337   4,8x23mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,05
	Kniedės  aliumininės DIN 7337   4,8x23mm „Koelner“ Lenkija
	2,50

	153. 
	Nailoninis kaištis + medsraigtis 8x100 su galvute raktas S 10 
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,33
	Nailoninis kaištis + medsraigtis 8x100 su galvute raktas S 10  „Koelner“ Lenkija
	16,50

	154. 
	Kaištis+kampas  P-8
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,26
	Kaištis+kampas  P-8 „Koelner“ Lenkija
	13,00

	155. 
	Kaištis+kilpa  S-8
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,27
	Kaištis+kilpa  S-8 „Koelner“ Lenkija
	13,50

	156. 
	Kaištis+kilpa  RUC   6x65
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,14
	Kaištis+kilpa  RUC   6x65 „Koelner“ Lenkija
	7,00

	157. 
	Vinis ankeris 6x50
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,21
	Vinis ankeris 6x50 „Koelner“ Lenkija
	10,50

	158. 
	Vinis ankeris 6x30
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,15
	Vinis ankeris 6x30 „Koelner“ Lenkija
	7,50

	159. 
	Rankovinis ankeris TSA su varžtu cink. 8x60/23
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,42
	Rankovinis ankeris TSA su varžtu cink. 8x60/23 „Koelner“ Lenkija
	21,00

	160. 
	Universalus nailoninis kaištis + medsraigtis su poveržle 10x100 ir šešiakampe galvute 
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,63
	Universalus nailoninis kaištis + medsraigtis su poveržle 10x100 ir šešiakampe galvute  „Koelner“ Lenkija
	31,50

	161. 
	Universalus nailoninis kaištis + medsraigtis su poveržle 10x85 ir šešiakampe galvute
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,48
	Universalus nailoninis kaištis + medsraigtis su poveržle 10x85 ir šešiakampe galvute „Koelner“ Lenkija
	24,00

	162. 
	Universalus nailoninis kaištis KPW, nailonas 6x50
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,05
	Universalus nailoninis kaištis KPW, nailonas 6x50 „Koelner“ Lenkija
	2,50

	163. 
	Universalus nailoninis kaištis KPW, nailonas 10x60
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,20
	Universalus nailoninis kaištis KPW, nailonas 10x60 „Koelner“ Lenkija
	10,00

	164. 
	Universalus nailoninis kaištis KPW, nailonas 8x50
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,09
	Universalus nailoninis kaištis KPW, nailonas 8x50 „Koelner“ Lenkija
	4,50

	165. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø6 mm, L=100 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,12
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø6 mm, L=100 mm „Koelner“ Lenkija
	6,00

	166. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø8 mm, L=77 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,23
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø8 mm, L=77 mm „Koelner“ Lenkija
	11,50

	167. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø8 mm, L=122 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,27
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø8 mm, L=122 mm „Koelner“ Lenkija
	13,50

	168. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø10 mm, L=82 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,48
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø10 mm, L=82 mm „Koelner“ Lenkija
	24,00

	169. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø10 mm, L=102 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,53
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø10 mm, L=102 mm „Koelner“ Lenkija
	26,50

	170. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, L=108 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,94
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, L=108 mm „Koelner“ Lenkija
	97,00

	171. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, L=123 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,00
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, L=123 mm „Koelner“ Lenkija
	50,00

	172. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, L=153 mm
	Vnt
	Iki 100 vnt
	1,13
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, L=153 mm „Koelner“ Lenkija
	113,00

	173. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, L=133 mm
	Vnt
	Iki 100 vnt
	2,40
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, L=133 mm „Koelner“ Lenkija
	240,00

	174. 
	Pleištinis inkaras,plieninis,karštai cinkuotas Ø16 mm, L=158 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	3,12
	Pleištinis inkaras,plieninis,karštai cinkuotas Ø16 mm, L=158 mm „Koelner“ Lenkija
	156,00

	175. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, L=208 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	5,53
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, L=208 mm „Koelner“ Lenkija
	276,50

	176. 
	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø6 mm, su sriegiu viduje,       L= 25 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,05
	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø6 mm, su sriegiu viduje,       L= 25 mm „Koelner“ Lenkija
	2,50

	177. 
	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø8 mm, su sriegiu viduje,       L= 30 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,05
	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø8 mm, su sriegiu viduje,       L= 30 mm „Koelner“ Lenkija
	2,50

	178. 
	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø10 mm, su sriegiu viduje,       L= 40 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,06
	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø10 mm, su sriegiu viduje,       L= 40 mm „Koelner“ Lenkija
	3,00

	179. 
	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, su sriegiu viduje,       L= 50 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,06
	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, su sriegiu viduje,       L= 50 mm „Koelner“ Lenkija
	3,00

	180. 
	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, su sriegiu viduje,       L= 65 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,09
	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, su sriegiu viduje,       L= 65 mm „Koelner“ Lenkija
	4,50

	181. 
	Įmušamas inkaras, plieninis,  karštai cinkuotas Ø20 mm, su sriegiu viduje,       L= 80 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,15
	Įmušamas inkaras, plieninis,  karštai cinkuotas Ø20 mm, su sriegiu viduje,       L= 80 mm „Koelner“ Lenkija
	57,50

	182. 
	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø6 mm, su sriegiu viduje,  L= 24 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,20
	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø6 mm, su sriegiu viduje,  L= 24 mm „Koelner“ Lenkija
	10,00

	183. 
	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø8 mm, su sriegiu viduje, L= 30 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,29
	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø8 mm, su sriegiu viduje, L= 30 mm „Koelner“ Lenkija
	14,50

	184. 
	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø10 mm, su sriegiu viduje,  L= 34 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,38
	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø10 mm, su sriegiu viduje,  L= 34 mm „Koelner“ Lenkija
	19,00

	185. 
	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø12 mm, su sriegiu viduje, L= 40 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,86
	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø12 mm, su sriegiu viduje, L= 40 mm „Koelner“ Lenkija
	43,00

	186. 
	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø16 mm, su sriegiu viduje,  L= 44 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,50
	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø16 mm, su sriegiu viduje,  L= 44 mm „Koelner“ Lenkija
	75,00

	187. 
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø6 mm, L= 34 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,06
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø6 mm, L= 34 mm „Koelner“ Lenkija
	3,00

	188. 
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø6mm, L= 55 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,11
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø6mm, L= 55 mm „Koelner“ Lenkija
	5,50

	189. 
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø8 mm, L= 55 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,12
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø8 mm, L= 55 mm „Koelner“ Lenkija
	6,00

	190. 
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø8 mm, L= 65 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,14
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø8 mm, L= 65 mm „Koelner“ Lenkija
	7,00

	191. 
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø10 mm, L= 75 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,15
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø10 mm, L= 75 mm „Koelner“ Lenkija
	7,50

	192. 
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø14 mm, L= 114 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,17
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø14 mm, L= 114 mm „Koelner“ Lenkija
	8,50

	
	Viso 7 dalis
	
	
	
	
	3040,81

	8 dalis
	 Pagalbinės santechninės medžiagos
	
	
	
	
	

	1. 
	Viela 3 mm atkaitinta
	kg
	Iki 20 kg
	2,37
	Viela 3 mm atkaitinta „Viega“ Vokietija
	47,40

	2. 
	Elektrodai plieno suvirinimui nuolatine srove Ø3 mm
	kg
	Iki 6 kg
	3,05
	Elektrodai plieno suvirinimui nuolatine srove Ø3 mm „Viega“ Vokietija
	18,30

	3. 
	Elektrodai plieno suvirinimui nuolatine ir kintama srove Ø4 mm
	kg
	Iki 6 kg
	3,23
	Elektrodai plieno suvirinimui nuolatine ir kintama srove Ø4 mm „Viega“ Vokietija
	19,38

	4. 
	Elektrodai ketaus suvirinimui su grafitiniu baziniu glaistu,nuolatine srove Ø3,2 mm
	vnt
	Iki 30 vnt
	10,72
	Elektrodai ketaus suvirinimui su grafitiniu baziniu glaistu,nuolatine srove Ø3,2 mm „Viega“ Vokietija
	321,60

	5. 
	Elektrodai mažaangliai,nerūdijančio plieno suvirinimui nuolatine srove Ø3 mm
	kg
	1 kg
	23,18
	Elektrodai mažaangliai,nerūdijančio plieno suvirinimui nuolatine srove Ø3 mm „Viega“ Vokietija
	23,18

	6. 
	Įspėjamoji STOP  juosta
	m
	Iki 500 m
	0,06
	Įspėjamoji STOP  juosta „Fermit“ Vokietija
	30,00

	7. 
	Medicininė vienkartinė kaukė,apsauganti kvėpavimo organus nuo dulkių,bakterijų.
	vnt
	Iki 50 vnt
	1,13
	Medicininė vienkartinė kaukė,apsauganti kvėpavimo organus nuo dulkių,bakterijų. „Rothenberger“ Vokietija
	56,50

	8. 
	Grandinė ilga grandimi,cinkuota,dydis 3
	m
	Iki 10 m
	0,93
	Grandinė ilga grandimi,cinkuota,dydis 3 „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	9,30

	9. 
	Grandinė ilga grandimi,cinkuota,dydis 8
	m
	Iki 20 m
	3,91
	Grandinė ilga grandimi,cinkuota,dydis 8 „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	78,20

	10. 
	Troso suspaudiklis,plokščias, cinkuotas,dydis 3
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,51
	Troso suspaudiklis,plokščias,cinkuotas,dydis 3 „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	5,10

	11. 
	Troso tempiklis,kilpa- kablys,cinkuotas,dydis 6
	vnt
	Iki 10 vnt
	1,68
	Troso tempiklis,kilpa- kablys,cinkuotas,dydis 6 „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	16,80

	12. 
	Troso tempiklis,kilpa- kablys,cinkuotas,dydis 10
	vnt
	Iki 10 vnt
	1,95
	Troso tempiklis,kilpa- kablys,cinkuotas,dydis 10 „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	19,50

	13. 
	Dvigubas vamzdžių laikiklis metalinis,BIS“ su guma ir smeige,cinkuotas,dydis ½“
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,82
	Dvigubas vamzdžių laikiklis metalinis,BIS“ su guma ir smeige,cinkuotas,dydis ½“ „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	8,20

	14. 
	Dvigubas vamzdžių laikiklis metalinis,BIS“ su guma ir smeige,cinkuotas,dydis  3/4“
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,87
	Dvigubas vamzdžių laikiklis metalinis,BIS“ su guma ir smeige,cinkuotas,dydis  3/4“ „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	8,70

	15. 
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis10-16mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,36
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis10-16mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	3,60

	16. 
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis12-22mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,37
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis12-22mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	3,70

	17. 
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis20-32mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,41
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis20-32mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4,10

	18. 
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis32-50mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,44
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis32-50mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4,40

	19. 
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis50-70mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,45
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis50-70mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4,50

	20. 
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis70-90mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,47
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis70-90mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4,70

	21. 
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis                    90-110mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,92
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis                    90-110mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	9,20

	22. 
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis                  125-160mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,93
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis                  125-160mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	9,30

	23. 
	Vamzdžio apkaba,nerūdijančio plieno,dydis  Ø 17-19mm,užveržimo galvutė šešiakampė,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	0,93
	Vamzdžio apkaba,nerūdijančio plieno,dydis  Ø 17-19mm,užveržimo galvutė šešiakampė,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4,65

	24. 
	Vamzdžio apkaba,nerūdijančio plieno,dydis  Ø 20-22mm
	vnt
	Iki 5 vnt
	1,29
	Vamzdžio apkaba,nerūdijančio plieno,dydis  Ø 20-22mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	6,45

	25. 
	Nerūdijančio plieno apkaba                            darbinis  Ø23-25mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	1,38
	Nerūdijančio plieno apkaba                            darbinis  Ø23-25mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	6,90

	26. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø26-28mm, užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	1,59
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø26-28mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	7,95

	27. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø29-31mm, užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	1,76
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø29-31mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	8,80

	28. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                               50-100mm,darbinis  Ø32-35 mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	4,60
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                               50-100mm,darbinis  Ø32-35 mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	23,00

	29. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                               50-100mm,darbinis Ø 36-39mm, užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	4,70
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                               50-100mm,darbinis Ø 36-39mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	23,50

	30. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                               50-100mm,darbinis  Ø40-43mm, užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	4,80
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                               50-100mm,darbinis  Ø40-43mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	24,00

	31. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø44-47mm, užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	2,40
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø44-47mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	12,00

	32. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø48-51mm, užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	2,40
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø48-51mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	12,00

	33. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø52-55mm, užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	2,61
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø52-55mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	13,05

	34. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø56-59mm, užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	2,76
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø56-59mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	13,80

	35. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø60-63mm, užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	2,84
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø60-63mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	14,20

	36. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø64-67mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	2,90
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø64-67mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	14,50

	37. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø68-73mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,10
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø68-73mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	15,50

	38. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø74-79mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,20
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø74-79mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	16,00

	39. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø80-85mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,39
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø80-85mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	16,95

	40. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø86-91mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,43
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø86-91mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	17,15

	41. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø92-97mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,43
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø92-97mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	17,15

	42. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø98-103mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,50
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø98-103mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	17,50

	43. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø104-112mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,50
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø104-112 mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	17,50

	44. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø113-121mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,80
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø113-121 mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	19,00

	45. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø122-130mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,98
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø122-130 mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	19,90

	46. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø149-161mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	6,05
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø149-161mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	30,25

	47. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø162*-174mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	7,00
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø162*-174mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	35,00

	48. 
	Polipropileninis segmentas 120x500x50 mm besisukančiai traktoriaus šluotai
	vnt
	Iki 5 vnt
	6,30
	Polipropileninis segmentas 120x500x50 mm besisukančiai traktoriaus šluotai „Rothenberger“ Vokietija 
	31,50

	49. 
	Guminė  juosta ratinio traktoriaus buldozerio peiliui 250x500x50 mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	11,00
	Guma juosta ratinio traktoriaus buldozerio peiliui 250x500x50 mm „Rothenberger“ Vokietija
	110,00

	50. 
	Techninė druska,skirta gatvių-šaligatvių barstymui žiemos metu fasuota į 25- 50 kg maišus 
	tona
	Iki 3 t
	242,00
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø50-70mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	726,00

	51. 
	Smėlio-druskos mišinys skirtas gatvių-šaligatvių barstymui žiemos metu fasuotas į 25-50 kg maišus
	tona
	Iki 10 t
	200,00
	Techninė druska,skirta gatvių-šaligatvių barstymui žiemos metu „Fermit“ Vokietija
	2000,00

	52. 
	Strypeliai vario litavimo darbams
	kg
	1 kg
	14,00
	Smėlio-druskos mišinys skirtas gatvių-šaligatvių barstymui žiemos metu „Fermit“ Vokietija
	14,00

	53. 
	Lydmetalis su kanifolija, ø 2mm
	kg
	 1 kg
	71,75
	Techninis brezentas „Rothenberger“ Vokietija
	71,75

	54. 
	Respiratorius koplekte su keičiamais fitrais, profesionalams
	kompl
	1 kompl.
	23,57
	Strypeliai vario litavimo darbams „Viega“ Vokietija
	23,57

	55. 
	Filtrai siūlomam respiratoriui
	kompl
	1 kompl.
	18,00
	Lydmetalis su kanifolija, ø 2mm „Viega“ Vokietija
	18,00

	56. 
	Apsauginiai akiniai skaidrūs, nerasojantys, pilnai dengiantys akis, profesionalams su minkšta medžiaga(guma,porolonu) prisispaudžiančia prie veido
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,29
	Respiratorius koplekte su keičiamais fitrais, profesionalams „Rothenberger“ Vokietija
	6,58

	57. 
	Akiniai dujiniam suvirinimui su keičiamais stikliukais
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	7,08
	Filtrai siūlomam respiratoriui „Rothenberger“ Vokietija
	14,16

	58. 
	Stikliukai dujinio suvirinimo akiniams nurodytiems 41 pozicijoje
	kompl
	2kompl.
	0,96
	Apsauginiai akiniai skaidrūs, nerasojantys, pilnai dengiantys akis, profesionalams su minkšta medžiaga(guma,porolonu) prisispaudžiančia prie veido „Rothenberger“ Vokietija
	1,92

	59. 
	Apsauginis šalmas, statybinis
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	5,38
	Apsauginis šalmas, statybinis  „Rothenberger“ Vokietija
	10,76

	60. 
	Plombos (priešgaisrinė sistema)
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	0,20
	Plombos (priešgaisrinė sistema) „Rothenberger“ Vokietija
	20,00

	61. 
	Vieno rakto plombuojama,suišmušamu stiklu metalinė ,rakinama  dėžutė tvirtinama prie sienos
	vnt
	Iki 5 vnt
	12,49
	Vieno rakto plombuojama,suišmušamu stiklu metalinė ,rakinama  dėžutė tvirtinama prie sienos „Rothenberger“ Vokietija
	62,45

	62. 
	Kalibratorius daugiasluoksniui      vamzdžiui Ø16/18/20/26 mm,su vamzdžio budrožimo peiliukais,metalinis kotpusas
	vnt
	1 vnt
	51,35
	Kalibratorius daugiasluoksniui      vamzdžiui Ø16/18/20/26 mm,su vamzdžio budrožimo peiliukais,metalinis kotpusas „Rothenberger“ Vokietija
	51,35

	63. 
	Kalibratorius daugiasluoksniui          vamzdžiui Ø32mm
	vnt
	 1 vnt
	28,44
	Kalibratorius daugiasluoksniui          vamzdžiui Ø32mm „Rothenberger“ Vokietija
	28,44

	64. 
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 200x200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	12,64
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 200x200 mm “Komfovent” Lietuva
	25,28

	65. 
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 200x250 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	12,64
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 200x250 mm “Komfovent” Lietuva
	25,28

	66. 
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x250mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	13,57
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x250mm “Komfovent” Lietuva
	27,14

	67. 
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x300mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	14,15
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x300mm “Komfovent” Lietuva
	28,30

	68. 
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x400mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	15,33
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x400mm “Komfovent” Lietuva
	30,66

	69. 
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 300x450mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	16,50
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 300x450mm “Komfovent” Lietuva
	33,00

	70. 
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 200x200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	2,63
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 200x200 mm “Komfovent” Lietuva
	5,26

	71. 
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 200x250 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,08
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 200x250 mm “Komfovent” Lietuva
	6,16

	72. 
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x250mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,29
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x250mm “Komfovent” Lietuva
	6,58

	73. 
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x300mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,47
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x300mm “Komfovent” Lietuva
	6,94

	74. 
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x400mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,80
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x400mm “Komfovent” Lietuva
	7,60

	75. 
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 300x450mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	4,20
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 300x450mm “Komfovent” Lietuva
	8,40

	76. 
	Universalūs konstrukciniai klijai (310 ml naudojamas su silikono pistoletu) poliuretano pagrindu, kietėjantys reaguojant su aplinkine drėgme,džiūnant besiplečiantys,vienkomponenčiai, medienai, metalui, betonui, putų polistirolui ir kt.džiūvimo laikas iki  1 val, išdžiūvę elastingi, bespalviai
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	5,86
	Universalūs konstrukciniai klijai (310 ml naudojamas su silikono pistoletu) poliuretano pagrindu, kietėjantys reaguojant su aplinkine drėgme,džiūnant besiplečiantys,vienkomponenčiai, medienai, metalui, betonui, putų polistirolui ir kt.džiūvimo laikas iki  1 val, išdžiūvę elastingi, bespalviai „Fermit“ Vokietija
	11,72

	77. 
	Universalūs konstrukciniai klijai (310 ml naudojamas su silikono pistoletu) poliuretano pagrindu, kietėjantys reaguojant su aplinkine drėgme, džiūnant besiplečiantys, atsparūs vandeniui, vienkomponenčiai, medienai, metalui, betonui, putų polistirolui ir kt.džiūvimo laikas iki 10 min, išdžiūvę elastingi, bespalviai.
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	5,86
	Universalūs konstrukciniai klijai (310 ml naudojamas su silikono pistoletu) poliuretano pagrindu, kietėjantys reaguojant su aplinkine drėgme, džiūnant besiplečiantys, atsparūs vandeniui, vienkomponenčiai, medienai, metalui, betonui, putų polistirolui ir kt.džiūvimo laikas iki 10 min, išdžiūvę elastingi, bespalviai. „Fermit“ Vokietija
	11,72

	78. 
	Skiediklis 646,po 0,5 ltr
	vnt
	Iki 10 vnt
	1,68
	Skiediklis 646,po 0,5 ltr „Fermit“ Vokietija
	16,80

	79. 
	Skiediklis „Vaitspiritas“,po 1,0 ltr
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,39
	Skiediklis „Vaitspiritas“,po 1,0 ltr „Fermit“ Vokietija
	23,90

	80. 
	Silikonas 302N, bespalvis,sanitarinis
	Vnt
	Iki 10 vnt
	6,24
	Silikonas 302N, bespalvis,sanitarinis „Fermit“ Vokietija
	62,40

	81. 
	Silikonas 302N, baltas,sanitarinis
	Vnt
	Iki 10 vnt
	6,24
	Silikonas 302N, baltas,sanitarinis „Fermit“ Vokietija
	62,40

	82. 
	Ankerinė masė 300 ml
	Vnt
	Iki 10 vnt
	19,55
	Ankerinė masė 300 ml „Fermit“ Vokietija
	195,50

	83. 
	Ankerinės masės sumaišymo antgalis
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,00
	Ankerinės masės sumaišymo antgalis „Fermit“ Vokietija
	10,00

	84. 
	Pistoletas ankerinei masei
	Vnt
	Iki 2 vnt
	14,00
	Pistoletas ankerinei masei „Fermit“ Vokietija
	28,00

	85. 
	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės su austos medžiagos intarpais atvirkštinėje pusėje Nr. 10
	pora
	Iki 20 porų
	2,95
	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės su austos medžiagos intarpais atvirkštinėje pusėje Nr. 10 „Fermit“ Vokietija
	59,00

	86. 
	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės su austos medžiagos intarpais atvirkštinėje pusėje Nr. 11
	pora
	Iki 10 porų
	2,95
	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės su austos medžiagos intarpais atvirkštinėje pusėje Nr. 11 „Fermit“ Vokietija
	29,50

	87. 
	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės be austos medžiagos intarpų Nr.10
	pora
	Iki 10 porų
	3,96
	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės be austos medžiagos intarpų Nr.10 „Fermit“ Vokietija
	39,60

	88. 
	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės be austos medžiagos intarpų Nr.11
	pora
	Iki 10 porų
	3,96
	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės be austos medžiagos intarpų Nr.11 „Fermit“ Vokietija
	39,60

	89. 
	Megztos pirštinės, padengtos PVC taškeliais iš diejų pusių Nr.10
	pora
	Iki 10 porų
	0,70
	Megztos pirštinės, padengtos PVC taškeliais iš diejų pusių Nr.10 „Fermit“ Vokietija
	7,00

	90. 
	Suvirintojo pirštinės su medvilniniu pamušalu atsparios karščiui ir liepsnai Nr.10
	pora
	Iki 10 porų
	7,20
	Suvirintojo pirštinės su medvilniniu pamušalu atsparios karščiui ir liepsnai Nr.10 „Fermit“ Vokietija
	72,00

	91. 
	Vienkartiniai kombinezonai apsaugantis  galvą ir galūnes nuo dulkių.
	vnt
	Iki 5 vnt
	2,30
	Vienkartiniai kombinezonai apsaugantis  galvą ir galūnes nuo dulkių. „Fermit“ Vokietija
	11,50

	92. 
	Vasarinė darbinė limenė žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                      1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) nemažiau 60%medvilnės,apie 40% poliesteris,išmieros L-XL
	vnt
	Iki 3 vnt
	22,00
	Elastiškos nailono pirštinės dengtos poliuretano mikroputomis,atsparios vandeniui ir tepalams,orui pralaidžios(atsparumas dilimui 3,atsparumas pjovimui 1,atsparumas plėšimui 3,atsparumas pradūrimui 1) Nr.10 „Fermit“ Vokietija
	66,00

	93. 
	Vasarinė darbinė limenė žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                      1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) nemažiau 60%medvilnės,apie 40% poliesteris,išmieros  XXL-XXXL
	vnt
	Iki 5 vnt
	22,00
	Vasarinė darbinė limenė žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                      1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) nemažiau 60%medvilnės,apie 40% poliesteris,išmieros  XXL-XXXL „Fermit“ Vokietija
	110,00

	94. 
	Vasarinė darbinė limenė žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                      1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) nemažiau 60%medvilnės,apie 40% poliesteris,išmiera XXXXL
	vnt
	Iki 2 vnt
	24,00
	Vasarinė darbinė limenė žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                      1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) nemažiau 60%medvilnės,apie 40% poliesteris,išmiera XXXXL „Fermit“ Vokietija
	48,00

	95. 
	Lengvi vasariniai darbiniai kvėpuojantys sandalai,odiniai,apsauginė noselė iš lengvų kompozitinių medžiagų,padų apsauga nuo pradūrimo,lengva,lanksti be metalo.Padas neslystantis.Vidinis sandalų  paviršius turi leisti išgarinti susikaupusią drėgmę,dydžiai 41-46
	pora
	Iki 10 porų
	38,52
	Lengvi vasariniai darbiniai kvėpuojantys sandalai,odiniai,apsauginė noselė iš lengvų kompozitinių medžiagų,padų apsauga nuo pradūrimo,lengva,lanksti be metalo.Padas neslystantis.Vidinis sandalų  paviršius turi leisti išgarinti susikaupusią drėgmę,dydžiai 41-46 „Fermit“ Vokietija
	385,20

	96. 
	Darbinis kostiumas(komplekte kombinezonas su petnešomis ir darbinis švarkas)60%medvilnė,40%poliesteris žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                                                    1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) ,audinio tankumas nemažiau 300g/m2,išmiera XL-XXL
	kmpl
	Iki 5 kmpl
	56,70
	Darbinis kostiumas(komplekte kombinezonas su petnešomis ir darbinis švarkas)60%medvilnė,40%poliesteris žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                                                    1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) ,audinio tankumas nemažiau 300g/m2,išmiera XL-XXL „Fermit“ Vokietija
	283,50

	97. 
	Darbinis kostiumas(komplekte kombinezonas su petnešomis ir darbinis švarkas)60%medvilnė,40%poliesteris žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                                                    1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) ,audinio tankumas nemažiau 300g/m2,išmiera XXXL-XXXXL
	kmpl
	Iki 5 kmpl
	56,70
	Darbinis kostiumas(komplekte kombinezonas su petnešomis ir darbinis švarkas)60%medvilnė,40%poliesteris žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                                                    1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) ,audinio tankumas nemažiau 300g/m2,išmiera XXXL-XXXXL „Fermit“ Vokietija
	283,50

	98. 
	Elastiškos nailono pirštinės dengtos poliuretano mikroputomis,atsparios vandeniui ir tepalams,orui pralaidžios(atsparumas dilimui 3,atsparumas pjovimui 1,atsparumas plėšimui 3,atsparumas pradūrimui 1) Nr.10
	pora
	Iki 10 porų
	0,70
	Trikotažinės pirštinės dengtos poliuretanu,išaustos iš stiklo ir metalo pluošto,gero sukibimo sausomis ir šlapiomis sąlygomis(atsparumas dilimui 4,atsparumas pjovimui 5,atsparumas plėšimui 4,atsparumas pradūrimui 2) Nr.10„Fermit“ Vokietija
	7,00

	99. 
	Trikotažinės pirštinės dengtos poliuretanu,išaustos iš stiklo ir metalo pluošto,gero sukibimo sausomis ir šlapiomis sąlygomis(atsparumas dilimui 4,atsparumas pjovimui 5,atsparumas plėšimui 4,atsparumas pradūrimui 2) Nr.10
	pora
	Iki 10 porų
	0,33
	Trikotažinės pirštinės dengtos poliuretanu,išaustos iš stiklo ir metalo pluošto,gero sukibimo sausomis ir šlapiomis sąlygomis(atsparumas dilimui 4,atsparumas pjovimui 5,atsparumas plėšimui 4,atsparumas pradūrimui 2) Nr.10 „Fermit“ Vokietija
	3,30

	100. 
	Klijai metalui ir plastikui, PLASTIC METAL VA 100 arba lygiaverčiai
	vnt
	Iki 5 vnt
	8,99
	Klijai metalui ir plastikui, PLASTIC METAL VA 100 arba lygiaverčiai „Fermit“ Vokietija
	44,95

	101. 
	Klijai hermetikas FLEX 310 M (baltas) arba lygiavertis ,išdžiūvę elastingi.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7,54
	Klijai hermetikas FLEX 310 M (baltas) arba lygiavertis ,išdžiūvę elastingi. „Fermit“ Vokietija
	37,70

	102. 
	Speciali aerazolinė, spynų, lankstų, perforatorių,  griebtuvų priežiūros alyva, atspari temperatūros ribose -25 iki  +180  laipsnių,talpa 150 gr.
	vnt
	Iki 5 vnt
	9,44
	Speciali aerazolinė, spynų, lankstų, perforatorių,  griebtuvų priežiūros alyva, atspari temperatūros ribose -25 iki  +180  laipsnių,talpa 150 gr. „Rothenberger“ Vokietija
	47,20

	103. 
	Deimantiniai pjovimo diskai, betonui         d-125mm, profesionalams
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,93
	Deimantiniai pjovimo diskai, betonui         d-125mm, profesionalams „Rothenberger“ Vokietija
	44,65

	104. 
	Deimantiniai pjovimo diskai, betonui          d-230mm, profesionalams
	Vnt
	Iki 5 vnt
	24,52
	Deimantiniai pjovimo diskai, betonui          d-230mm, profesionalams „Rothenberger“ Vokietija
	122,60

	105. 
	Skardos pjovimo diskeliai d-125mm, profesionalams
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,18
	Skardos pjovimo diskeliai d-125mm, profesionalams „Rothenberger“ Vokietija
	11,80

	106. 
	Deimantinis elborinis galandimo diskas 127*22.2*12.7mm
	Vnt
	     1 vnt
	42,00
	Deimantinis elborinis galandimo diskas 127*22.2*12.7mm „Rothenberger“ Vokietija
	42,00

	107. 
	Deimantinis elborinis galandimo diskas 150*22.2*20mm
	Vnt
	1 vnt
	46,20
	Deimantinis elborinis galandimo diskas 150*22.2*20mm „Rothenberger“ Vokietija
	46,20

	108. 
	Deimantinis elborinis galandimo diskas 203*22.2*32mm
	Vnt
	1 vnt
	52,00
	Deimantinis elborinis galandimo diskas 203*22.2*32mm
	52,00

	109. 
	Viela  suvirinimo variuota  d-0,8mm
	kg
	Iki 10 kg
	2,24
	Viela  suvirinimo variuota  d-0,8mm „Viega“ Vokietija
	22,40

	110. 
	Tarpinė paranitinė d-15 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,08
	Tarpinė paranitinė d-15 mm „Osma“ Vokietija
	0,80

	111. 
	Tarpinė paranitinė d-20 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,09
	Tarpinė paranitinė d-20 mm „Osma“ Vokietija
	0,90

	112. 
	Tarpinė paranitinė d-25 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,11
	Tarpinė paranitinė d-25 mm „Osma“ Vokietija
	1,10

	113. 
	Manometras angliarūgštei, žemo slėgio 0-100 atmosferų
	vnt
	Iki 10 vnt
	16,00
	Manometras angliarūgštei, žemo slėgio 0-100 atmosferų „Rothenberger“ Vokietija
	160,00

	114. 
	Tarpinė paranitinė d-32 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,14
	Tarpinė paranitinė d-32 mm „Osma“ Vokietija
	1,40

	115. 
	Tarpinė paranitinė d-40 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,18
	Tarpinė paranitinė d-40 mm „Osma“ Vokietija
	1,80

	116. 
	Tarpinė paranitinė d-50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,21
	Tarpinė paranitinė d-50 mm „Osma“ Vokietija
	2,10

	117. 
	Sandarinimo juosta vamzdžių srieginėms jungtims (0,1 mm-12 m)
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,65
	Sandarinimo juosta vamzdžių srieginėms jungtims (0,1 mm-12 m) „Fermit“ Vokietija
	6,50

	118. 
	Sandarinimo juosta vamzdžių srieginėms jungtims didelio tankio (0,1 mm-12 m)
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,92
	Sandarinimo juosta vamzdžių srieginėms jungtims didelio tankio (0,1 mm-12 m) „Fermit“ Vokietija
	9,20

	119. 
	Linų pluoštas (fasuotė 200 gr)
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,12
	Linų pluoštas (fasuotė 200 gr) „Fermit“ Vokietija
	21,20

	120. 
	Sriegių sandarinimo siūlas-atsparus darbiniam slėgiui,momentinis sandarinamasis sluoksnis,,skirtas sandarinti metalinėms bei plastikinėms jungtims,nekietėjantis,ritėje 150-160 m
	Vnt
	Iki 10 vnt
	12,74
	Sriegių sandarinimo siūlas-atsparus darbiniam slėgiui,momentinis sandarinamasis sluoksnis,,skirtas sandarinti metalinėms bei plastikinėms jungtims,nekietėjantis,ritėje 150-160 m ) „Fermit“ Vokietija
	127,40

	121. 
	Pasta silikono valymui  DILUJOINT  arba analogiška (fasuotė 150 gr)
	Vnt
	Iki 10 vnt
	7,35
	Pasta silikono valymui  DILUJOINT  arba analogiška (fasuotė 150 gr) „Fermit“ Vokietija
	73,50

	122. 
	Pompa santechninė(guminė su kotu didelė)
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,40
	Pompa santechninė(guminė su kotu didelė) „Rothenberger“ Vokietija
	34,00

	123. 
	Skystas valiklis su natrio hidroksido pagrindu užsikišusiems klozetams kriauklėms, dušams, nutekamiesiems vamzdžiams valyti  DEBOUCHEUR UNIVERSEL arba lygiavertis            (fasuotė 1 ltr)
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,20
	Skystas valiklis su natrio hidroksido pagrindu užsikišusiems klozetams kriauklėms, dušams, nutekamiesiems vamzdžiams valyti  DEBOUCHEUR UNIVERSEL arba lygiavertis            (fasuotė 1 ltr) „Fermit“ Vokietija
	32,00

	124. 
	Montavimo pasta PVC kanalizacijos vamzdžių montavimui (fasuotė 250 gr)”UNIPAX” arba lygiavertis
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,72
	Montavimo pasta PVC kanalizacijos vamzdžių montavimui (fasuotė 250 gr)”UNIPAX” arba lygiavertis „Fermit“ Vokietija
	27,20

	125. 
	Montavimo pasta metalinėms vamzdžių srieginėms jungtims montuoti                          (fasuotė 250 gr)
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,31
	Montavimo pasta metalinėms vamzdžių srieginėms jungtims montuoti                          (fasuotė 250 gr) „Fermit“ Vokietija
	33,10

	126. 
	Teflono juostelė ø 12xl0 m
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,49
	Teflono juostelė ø 12xl0 m „Fermit“ Vokietija
	4,90

	127. 
	Guma tarpinėms 2 mm
	kg
	Iki 5 kg
	6,73
	Guma tarpinėms 2 mm  „Osma“ Vokietija
	33,65

	128. 
	Tarpinė guminė (juoda) 1'/2
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,05
	Tarpinė guminė (juoda) 1'/2 „Osma“ Vokietija
	0,50

	129. 
	Tarpinė guminė (juoda) 3"/4
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,06
	Tarpinė guminė (juoda) 3"/4 „Osma“ Vokietija
	0,60

	130. 
	Tarpinė guminė (juoda) 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,09
	Tarpinė guminė (juoda) 1" „Osma“ Vokietija
	0,90

	131. 
	Tarpinė guminė (juoda) 1 1/4"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,11
	Tarpinė guminė (juoda) 1 1/4" „Osma“ Vokietija
	1,10

	132. 
	Tarpinė guminė (juoda) 1 1/2"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,18
	Tarpinė guminė (juoda) 1 1/2" „Osma“ Vokietija
	1,80

	133. 
	Tarpinė guminė (juoda) 2"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,13
	Tarpinė guminė (juoda) 2" „Osma“ Vokietija
	1,30

	134. 
	Dujinis reduktorius (švediškam balonui), slėgio ribos iki 20 bar, pralaidumas 4 bar
	Vnt.
	1 vnt
	89,00
	Dujinis reduktorius (švediškam balonui), slėgio ribos iki 20 bar, pralaidumas 4 bar „Rothenberger“ Vokietija
	89,00

	135. 
	Deguonies reduktoriai pralaidumas > 15 m3/h, slėgio ribos – įėjime – 200 bar, išėjime iki 10 bar
	Vnt.
	1vnt
	35,00
	Deguonies reduktoriai pralaidumas > 15 m3/h, slėgio ribos – įėjime – 200 bar, išėjime iki 10 bar „Rothenberger“ Vokietija
	35,00

	136. 
	Rampinis deguonies reduktorius pralaidumas > 40 m3/h slėgio ribos – įėjime – 200 bar, išėjime iki 10 bar, 
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	48,00
	Rampinis deguonies reduktorius pralaidumas > 40 m3/h slėgio ribos – įėjime – 200 bar, išėjime iki 10 bar, „Rothenberger“ Vokietija
	96,00

	137. 
	Nailoninė virvutė, ritėje 100 m. Pagamintas nailono. Diametras nuo 2,0-3,0 mm.
	Vnt 
	Iki 3  vnt
	1,31
	Nailoninė virvutė, ritėje 100 m. Pagamintas nailono. Diametras nuo 2,0-3,0 mm.“Fermit“ Vokietija
	3,93

	138. 
	Tepalas spynoms WD-40 (200ml) arba analogiškas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,75
	Tepalas spynoms WD-40 (200ml) arba analogiškas „Rothenberger“ Vokietija
	13,75

	139. 
	Tepalas spynoms ypatingo skvarbumo
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	10,22
	Tepalas spynoms ypatingo skvarbumo „Rothenberger“ Vokietija
	51,10

	140. 
	Rūdžių surišėjas 1 Itr.
	Itr.
	Iki 2 Itr
	3,72
	Rūdžių surišėjas 1 Itr. „Rothenberger“ Vokietija
	7,44

	141. 
	Silikonas pilkas,skirtas ortakių sandarinimui (350 ml)
	Vnt 
	Iki 5 vnt
	4,44
	Silikonas pilkas,skirtas ortakių sandarinimui (350 ml) „Fermit“ Vokietija
	22,20

	142. 
	Cinko aerozolis 400 ml
	Vnt
	Iki 5 vnt
	14,58
	Cinko aerozolis 400 ml „Rothenberger“ Vokietija
	72,90

	143. 
	Įvairių spalvų aerozoliniai purškiami dažai,džiūvimo laikas 5-20 min,talpa 400ml.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	11,50
	Įvairių spalvų aerozoliniai purškiami dažai,džiūvimo laikas 5-20 min,talpa 400ml. „Rothenberger“ Vokietija
	57,50

	144. 
	Aliuminio lipni juosta 50x50  armuota,50 m
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,40
	Aliuminio lipni juosta 50x50  armuota,50 m „Fermit“ Vokietija
	32,00

	145. 
	Makrofleksas (750 ml), su šiaudeliu,vienkartinis
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	5,05
	Makrofleksas (750 ml), su šiaudeliu,vienkartinis „Henkel“ Estija
	50,50

	146. 
	Makrofleksas (750 ml), su šiaudeliu,ir galimybė naudoti su pistoletu
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	5,43
	Makrofleksas (750 ml), su šiaudeliu,ir galimybė naudoti su pistoletu „Henkel“ Estija
	54,30

	147. 
	Makrofleksas (810 ml),  naudojimui su pistoletu
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	5,07
	Makrofleksas (810 ml),  naudojimui su pistoletu „Henkel“ Estija
	50,70

	148. 
	Makrofleksas (350 ml), su šiaudeliu,vienkartinis
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	5,10
	Makrofleksas (350 ml), su šiaudeliu,vienkartinis „Henkel“ Estija
	51,00

	149. 
	Gruntas su  rūdžių surišėju
	kg
	Iki 5 kg
	4,35
	Gruntas su  rūdžių surišėju „Henkel“ Estija
	21,75

	150. 
	Epoksidiniai klijai,  500 ml fasuotė
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	11,81
	Epoksidiniai klijai,  500 ml fasuotė „Henkel“ Estija
	23,62

	151. 
	Sandarinimo cementas fasuotė 500gr., Stovex arba analogiška
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	5,98
	Sandarinimo cementas fasuotė 500gr., Stovex arba analogiška „Henkel“ Estija
	11,96

	152. 
	Tepalas perforatoriaus galvutės tepimui. Fasuotė 150 gr.
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	11,67
	Tepalas perforatoriaus galvutės tepimui. Fasuotė 150 gr. bar „Rothenberger“ Vokietija
	23,34

	153. 
	Hidrocementas, greitai kietėjantis, miltelių pavidale, 5 kg fasuotė MAXPLUG arba lygiavertis
	Kg.
	Iki 10 kg
	12,78
	Hidrocementas, greitai kietėjantis, miltelių pavidale, 5 kg fasuotė MAXPLUG arba lygiavertis „Henkel“ Estija
	127,80

	154. 
	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė   16 mm,profesionalams
	Vnt.
	1 vnt
	8,67
	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė   16 mm,profesionalams „Rothenberger“ Vokietija
	8,67

	155. 
	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė    18 mm,profesionalams
	Vnt.
	1 vnt
	8,67
	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė    18 mm,profesionalams „Rothenberger“ Vokietija
	8,67

	156. 
	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė    20 mm,profesionalams
	Vnt.
	1 vnt
	8,67
	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė    20 mm,profesionalams „Rothenberger“ Vokietija
	8,67

	157. 
	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis išorinė  26 mm,profesionalams
	Vnt.
	 1 vnt
	14,56
	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis išorinė  26 mm,profesionalams „Rothenberger“ Vokietija
	14,56

	158. 
	Klijai universalūs „PC24t“ arba analogiški
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	4,17
	Klijai universalūs „PC24t“ arba analogiški .“Fermit“ Vokietija
	41,70

	159. 
	Silikoninė lakštinė guma, storis 2 mm
	kg
	Iki 2 kg
	15,05
	Silikoninė lakštinė guma, storis 2 mm .“Fermit“ Vokietija
	30,10

	160. 
	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 19mm, ritinyje 30 m
	Vnt
	     1 vnt
	27,24
	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 19mm, ritinyje 30 m.“Fermit“ Vokietija 
	27,24

	161. 
	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 19mm, ritinyje 50 m
	Vnt
	     1 vnt
	52,57
	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 19mm, ritinyje 50 m.“Fermit“ Vokietija 
	52,57

	162. 
	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 25mm, ritinyje 30 m
	Vnt
	     1 vnt
	28,05
	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 25mm, ritinyje 30 m.“Fermit“ Vokietija 
	28,05

	163. 
	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 25mm,ritinyje 50 m
	Vnt
	Iki 1 vnt
	65,00
	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 25mm,ritinyje 50 m.“Fermit“ Vokietija 
	65,00

	
	Viso 8 dalis
	
	
	
	
	8610,05


	9 dalis
	Ventiliai, vožtuvai, filtrai
	
	
	
	
	

	1. 
	Priešgaisrinė  įleidžiama dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu
	Kompl
	Iki 2 Kompl
	166,00
	Priešgaisrinė  įleidžiama dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	332,00

	2. 
	Priešgaisrinė  virštinkinė dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu
	Kompl
	Iki 2 Kompl
	166,00
	Priešgaisrinė  virštinkinė dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	332,00

	3. 
	Priešgaisrinė  virštinkinė dėžė 520x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu
	Kompl
	Iki 5 Kompl
	130,00
	Priešgaisrinė  virštinkinė dėžė 520x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	650,00

	4. 
	Priešgaisrinė  potinkinė dėžė 600x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu
	Kompl
	Iki 2 Kompl
	130,00
	Priešgaisrinė  potinkinė dėžė 600x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	260,00

	5. 
	Švirkštai (priešgaisrinė sistema)
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	19,97
	Švirkštai (priešgaisrinė sistema) „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	79,88

	6. 
	Veržlė gaisrinių žarnų                         sujungimui ø 50 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	10,64
	Veržlė gaisrinių žarnų                         sujungimui ø 50 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	42,56

	7. 
	Rankovė priešgaisrinė su veržle,       diametras 2‘
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	41,99
	Rankovė priešgaisrinė su veržle,       diametras 2‘„Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	167,96

	8. 
	Ugnies gesintuvai,milteliniai 6 ltr talpos
	vnt
	Iki 10 vnt
	19,73
	Ugnies gesintuvai,milteliniai 6 ltr talpos „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	197,30

	9. 
	Vožtuvai atbuliniai iki 10 bar  ø 25 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,44
	Vožtuvai atbuliniai iki 10 bar  ø 25 mm „Slovarm“ Slovakija
	17,76

	10. 
	Vožtuvai atbuliniai, iki 10 bar  ø 32 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5,76
	Vožtuvai atbuliniai, iki 10 bar  ø 32 mm„Slovarm“ Slovakija 
	28,80

	11. 
	Vožtuvai atbuliniai, spyruokliniai iki 10 bar  ø 40 mm. Naudojami šiluminiuose mazguose ir vandens siurbliuose.
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	8,76
	Vožtuvai atbuliniai, spyruokliniai iki 10 bar  ø 40 mm. Naudojami šiluminiuose mazguose ir vandens siurbliuose. „Slovarm“ Slovakija
	43,80

	12. 
	Vožtuvai ø 25mm (4bar) apsauginiai
	Vnt.
	Iki 6 vnt
	21,21
	Vožtuvai ø 25mm (4bar) apsauginiai „Slovarm“ Slovakija
	127,26

	13. 
	Atbulinis vožtuvas ø  3´/4
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,30
	Atbulinis vožtuvas ø  3´/4 „Slovarm“ Slovakija
	13,20

	14. 
	Ventilis prietaisinis ½“x3/8“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,77
	Ventilis prietaisinis ½“x3/8“ „Slovarm“ Slovakija
	75,40

	15. 
	Ventilis prietaisinis ½“x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,22
	Ventilis prietaisinis ½“x1/2“ „Slovarm“ Slovakija
	84,40

	16. 
	Ventilis kampinis ardomas ø ½“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,86
	Ventilis kampinis ardomas ø ½“ „Slovarm“ Slovakija
	97,20

	17. 
	Ventilis kampinis ardomas ø 3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	6,99
	Ventilis kampinis ardomas ø 3/4“ „Slovarm“ Slovakija
	139,80

	18. 
	Ventilis kampinis ardomas ø 1“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	12,60
	Ventilis kampinis ardomas ø 1“ „Slovarm“ Slovakija
	126,00

	19. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,40
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija
	34,00

	20. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,60
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija
	36,00

	21. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6,24
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija
	62,40

	22. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ¼"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	9,00
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ¼" „Slovarm“ Slovakija
	90,00

	23. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ½‘‘
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	14,25
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ½‘‘ „Slovarm“ Slovakija
	142,50

	24. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 2"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	19,80
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 2" „Slovarm“ Slovakija
	198,00

	25. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	70,68
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3" „Slovarm“ Slovakija
	353,40

	26. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,40
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija
	34,00

	27. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,60
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C)  3"/4„Slovarm“ Slovakija
	36,00

	28. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6,24
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija
	62,40

	29. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,40
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija
	34,00

	30. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 1 IO°C) 3"/4
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,11
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 1 IO°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija
	41,10

	31. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6,42
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija 
	64,20

	32. 
	Ventilis prietaisinis, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 x3/8“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	0,99
	Ventilis prietaisinis, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 x3/8“ „Slovarm“ Slovakija
	19,80

	33. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2,97
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija
	29,70

	34. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,04
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija
	50,40

	35. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6,63
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija
	66,30

	36. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) l"/2
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2,97
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) l"/2 „Slovarm“ Slovakija
	29,70

	37. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,04
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija
	50,40

	38. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6,63
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija
	66,30

	39. 
	Ventilis rutulinis dujoms, ilga rankena l"/2 sriegiai - vidus
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,18
	Ventilis rutulinis dujoms, ilga rankena l"/2 sriegiai – vidus „Slovarm“ Slovakija
	41,80

	40. 
	Ventilis rutulinis  ¼“, vidiniais sriegiais 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,45
	Ventilis rutulinis  ¼“, vidiniais sriegiais„Slovarm“ Slovakija 
	7,25

	41. 
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu  3/8“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,12
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu  3/8“ „Slovarm“ Slovakija
	5,60

	42. 
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu-išoriniu sriegiu  ½“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,00
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu-išoriniu sriegiu  ½“ „Slovarm“ Slovakija
	50,00

	43. 
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu ¾“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,30
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu ¾“ „Slovarm“ Slovakija
	33,00

	44. 
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN80mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	88,00
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN80mm  „Slovarm“ Slovakija
	176,00

	45. 
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN100 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	135,00
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN100 mm „Slovarm“ Slovakija
	270,00

	46. 
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN125 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	158,00
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN125 mm „Slovarm“ Slovakija
	632,00

	47. 
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN150 mm
	Vnt.
	1 vnt.
	176,00
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN150 mm „Slovarm“ Slovakija
	176,00

	48. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN40mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt.
	45,45
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN40mm „Slovarm“ Slovakija
	227,25

	49. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN50mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt.
	51,55
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN50mm „Slovarm“ Slovakija
	257,75

	50. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN80mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt.
	104,83
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN80mm „Slovarm“ Slovakija
	524,15

	51. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN100 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt.
	153,91
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN100 mm „Slovarm“ Slovakija
	769,55

	52. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN125 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt.
	267,10
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN125 mm „Slovarm“ Slovakija
	1335,50

	53. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN150 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt.
	404,24
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN150 mm „Slovarm“ Slovakija
	2021,20

	54. 
	Sklendė  DN50 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	87,30
	Sklendė  DN50 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	174,60

	55. 
	Sklendė  DN75 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	103,94
	Sklendė  DN75 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	207,88

	56. 
	Sklendė  DN100 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	115,93
	Sklendė  DN100 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	231,86

	57. 
	Sklendė  DN1250 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	171,30
	Sklendė  DN1250 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	342,60

	58. 
	Sklendė  DN150 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	196,31
	Sklendė  DN150 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	392,62

	59. 
	Sklendė  DN250 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	466,81
	Sklendė  DN250 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	933,62

	60. 
	Sklendė  DN200 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	320,42
	Sklendė  DN200 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	640,84

	61. 
	Plieninis flanšas  DN 40 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	4,92
	Plieninis flanšas  DN 40 mm „Slovarm“ Slovakija
	9,84

	62. 
	Plieninis flanšas  DN 50 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	6,24
	Plieninis flanšas  DN 50 mm „Slovarm“ Slovakija
	12,48

	63. 
	Plieninis flanšas  DN 80 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	8,94
	Plieninis flanšas  DN 80 mm „Slovarm“ Slovakija
	17,88

	64. 
	Plieninis flanšas  DN 100 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	9,48
	Plieninis flanšas  DN 100 mm „Slovarm“ Slovakija
	18,96

	65. 
	Plieninis flanšas  DN 125 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	15,87
	Plieninis flanšas  DN 125 mm „Slovarm“ Slovakija
	31,74

	66. 
	Plieninis flanšas  DN 150 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	17,14
	Plieninis flanšas  DN 150 mm „Slovarm“ Slovakija
	34,28

	67. 
	Plieninis flanšas  DN 200 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	22,80
	Plieninis flanšas  DN 200 mm „Slovarm“ Slovakija
	45,60

	68. 
	Tarpinė guminė DN 40 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	0,60
	Tarpinė guminė DN 40 mm  „Vinitoma“ Lietuva
	2,40

	69. 
	Tarpinė guminė DN 50 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	0,62
	Tarpinė guminė DN 50 mm „Vinitoma“ Lietuva
	2,48

	70. 
	Tarpinė guminė DN 80 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	1,01
	Tarpinė guminė DN 80 mm „Vinitoma“ Lietuva
	4,04

	71. 
	Tarpinė guminė DN100 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	1,14
	Tarpinė guminė DN100 mm „Vinitoma“ Lietuva
	4,56

	72. 
	Tarpinė guminė DN 125 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	1,51
	Tarpinė guminė DN 125 mm „Vinitoma“ Lietuva
	6,04

	73. 
	Tarpinė guminė DN 150 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	1,80
	Tarpinė guminė DN 150 mm „Vinitoma“ Lietuva
	7,20

	74. 
	Tarpinė guminė DN 200 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	2,20
	Tarpinė guminė DN 200 mm „Vinitoma“ Lietuva
	8,80

	75. 
	Ventiliai balansiniai Ø32 mm rankiniai
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	11,00
	Ventiliai balansiniai Ø32 mm rankiniai „Slovarm“ Slovakija
	44,00

	76. 
	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1‘/2
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,25
	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1‘/2 „Slovarm“ Slovakija
	11,25

	77. 
	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 3‘/4. naudojama visai medicininei aparatūrai pajungti. 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,07
	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 3‘/4. naudojama visai medicininei aparatūrai pajungti. „Slovarm“ Slovakija
	20,35

	78. 
	Srieginis filtras šalto vandens              sistemoms 1‘
	Vnt. 
	Iki 5 vnt
	5,00
	Srieginis filtras šalto vandens              sistemoms 1‘„Slovarm“ Slovakija
	25,00

	79. 
	Srieginis filtras šalto vandens               sistemoms 1 1‘/4
	Vnt. 
	Iki 5 vnt
	10,56
	Srieginis filtras šalto vandens               sistemoms 1 1‘/4 „Slovarm“ Slovakija
	52,80

	80. 
	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu1/2“x3/8“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5,70
	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu1/2“x3/8“ „Slovarm“ Slovakija
	28,50

	81. 
	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu1/2“x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,40
	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu1/2“x1/2“ „Slovarm“ Slovakija
	32,00

	82. 
	Ventilis kampinis skalbimo mašinai ¾“x1/2“ 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,38
	Ventilis kampinis skalbimo mašinai ¾“x1/2“ „Slovarm“ Slovakija
	21,90

	83. 
	Špižiniai flanšiniai filtrai  Ø 150 mm,PN 16
	Vnt.
	Iki 4vnt
	3,95
	Špižiniai flanšiniai filtrai  Ø 150 mm,PN 16 „Slovarm“ Slovakija
	15,80

	84. 
	Buitinio vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas ½“,  P=8 bar
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	11,20
	Buitinio vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas ½“,  P=8 bar „Atlas Filtri“ Italija
	56,00

	85. 
	Buitinio šalto vandens filtro  trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	11,20
	Buitinio šalto vandens filtro  trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar „Atlas Filtri“ Italija
	56,00

	86. 
	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“,pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	11,20
	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“,pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija
	56,00

	87. 
	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“,pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	43,39
	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“,pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija
	216,95

	88. 
	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar  kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	16,80
	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar  kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija
	84,00

	89. 
	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	16,80
	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija
	84,00

	90. 
	Filtras skalbimo mašinai su polifosfato druska, pajungimas ¾“, užpildas polifosfato granulės
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,60
	Filtras skalbimo mašinai su polifosfato druska, pajungimas ¾“, užpildas polifosfato granulės „Atlas Filtri“ Italija
	33,00

	91. 
	Polifosfato granulės 0,5 kg
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,25
	Polifosfato granulės 0,5 kg „Atlas Filtri“ Italija
	6,25

	92. 
	Polifosfato granulės 1,5 kg
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,00
	Polifosfato granulės 1,5 kg „Atlas Filtri“ Italija
	15,00

	93. 
	Suspausto oro valymo elrmentai, grubaus valymo
	kompl
	Iki 2 kompl.
	16,42
	Suspausto oro valymo elrmentai, grubaus valymo „Atlas Filtri“ Italija
	32,84

	94. 
	Suspausto oro valymo elrmentai, smulkaus valymo
	kompl
	Iki 2 kompl.
	16,42
	Suspausto oro valymo elrmentai, smulkaus valymo „Atlas Filtri“ Italija
	32,84

	95. 
	Korpusai vandens filtrui su laikikliu, tvirtinimui prie sienos. Korpusas plastikinis. L-300 mm, diametras 120 mm.
	Vnt.
	Iki 5 vnt.
	51,00
	Korpusai vandens filtrui su laikikliu, tvirtinimui prie sienos. Korpusas plastikinis. L-300 mm, diametras 120 mm.  „Atlas Filtri“ Italija
	255,00

	96. 
	Polipropileno vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, l=250mm, išorė Ø 55mm, vidaus anga Ø 27mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	16,17
	Polipropileno vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, l=250mm, išorė Ø 55mm, vidaus anga Ø 27mm „Atlas Filtri“ Italija
	80,85

	97. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2,50
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė „Atlas Filtri“ Italija
	25,00

	98. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	32,00
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	320,00

	99. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	32,00
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	320,00

	100. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	32,00
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	320,00

	101. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 0,1mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	11,00
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 0,1mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	110,00

	102. 
	Geriamo vandens aktyvios anglies kasetė, aukštis 20“, 1,išorės skersmuo Ø115 mm
	eR
	Iki 10 vnt
	69,00
	Geriamo vandens aktyvios anglies kasetė, aukštis 20“, 1,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	690,00

	103. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	17,00
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	170,00

	104. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1,70
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	17,00

	105. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1,70
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	17,00

	106. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“,                                                     0,2 mkr,polipropileninė/siūlinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,70
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“,                                                     0,2 mkr,polipropileninė/siūlinė „Atlas Filtri“ Italija
	8,50

	107. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	14,00
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	70,00

	108. 
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5,00
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija
	25,00

	109. 
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5,00
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	25,00

	110. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10 mkr, polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,00
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	30,00

	111. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,20
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija
	11,00

	112. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,40
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	12,00

	113. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,20
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija
	11,00

	114. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,40
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	12,00

	115. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5 mkr, polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5,20
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	26,00

	116. 
	Buitinio šalto vandens filtrų daugkartinė kasetė, aukštis 10“,  144 mkr, plaunama                                         
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	7,15
	Buitinio šalto vandens filtrų daugkartinė kasetė, aukštis 10“,  144 mkr, plaunama „Atlas Filtri“ Italija
	35,75

	117. 
	Geriamo vandens minkštinimo, silifoso kasetė, aukšts 10“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,18
	Geriamo vandens minkštinimo, silifoso kasetė, aukšts 10“ „Atlas Filtri“ Italija
	15,90

	118. 
	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 10“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,80
	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 10“ „Atlas Filtri“ Italija
	34,00

	119. 
	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 20“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	13,40
	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 20“ „Atlas Filtri“ Italija
	67,00

	120. 
	Buitinio karšto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar  kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,38
	Buitinio karšto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar  kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija
	16,90

	121. 
	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	43,38
	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija
	86,76

	122. 
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr.
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,59
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr. „Atlas Filtri“ Italija 
	22,95

	123. 
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė,aukštis 10“, 5 mkr.
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,59
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė,aukštis 10“, 5 mkr. „Atlas Filtri“ Italija
	22,95

	124. 
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø60mm, žiedo storis 2-5 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,02
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø60mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija 
	5,10

	125. 
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø80mm, žiedo storis 2-5 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,02
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø80mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija
	5,10

	126. 
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo   Ø90mm, žiedo storis 2-5 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,02
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo   Ø90mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija
	5,10

	127. 
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø100mm, žiedo storis 2-5 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,02
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø100mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija
	5,10

	128. 
	Buitinio šalto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø6110mm, žiedo storis 2-5 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,02
	Buitinio šalto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø6110mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija
	5,10

	129. 
	Prietaisinis ventilis1/2“x3/8“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,40
	Prietaisinis ventilis1/2“x3/8“ „Slovarm“ Slovakija
	48,00

	130. 
	Prietaisinis ventilis1/2“x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,50
	Prietaisinis ventilis1/2“x1/2“ „Slovarm“ Slovakija
	50,00

	131. 
	Kampinis ardomas ventilis ½“x1/2“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,45
	Kampinis ardomas ventilis ½“x1/2“ „Slovarm“ Slovakija
	44,50

	132. 
	Kampinis ardomas ventilis  ¾“x3/4“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6,40
	Kampinis ardomas ventilis  ¾“x3/4“ „Slovarm“ Slovakija
	64,00

	133. 
	Kampinis ardomas ventilis  1“x1“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6,50
	Kampinis ardomas ventilis  1“x1“ „Slovarm“ Slovakija
	65,00

	
	Viso 9 dalis
	
	
	
	
	18052,33

	10dalis
	Šildymo medžiagos
	
	
	
	
	

	1. 
	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, priklijuota ant popieriaus
	m2
	Iki 10 m2
	0,89
	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, priklijuota ant popieriaus “Tenapors” Latvija
	8,90

	2. 
	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, skrirta grindiniam šildymui
	m2
	Iki 10 m2
	0,86
	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, skrirta grindiniam šildymui “Tenapors” Latvija
	8,60

	3. 
	Izoliacinė montažinė plokštė grindiniam šildymui
	m2
	Iki 20 m2
	1,82
	Izoliacinė montažinė plokštė grindiniam šildymui “Tenapors” Latvija
	36,40

	4. 
	Gliukolio koncentratas ne mažiau  70%
	ltr
	Iki 10 ltr
	3,53
	Gliukolio koncentratas ne mažiau  70%  “Fermit” Vokietija
	35,30

	5. 
	Kamščiai radiatorių su vidine  ø 15mm skyle, kairiu sriegiu
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,90
	Kamščiai radiatorių su vidine  ø 15mm skyle, kairiu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4,50

	6. 
	Kamščiai radiatorių su vidine  ø 15mm skyle, dešiniu sriegiu
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,90
	Kamščiai radiatorių su vidine  ø 15mm skyle, dešiniu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4,50

	7. 
	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skyle, kairiu sriegiu
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,19
	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skyle, kairiu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	5,95

	8. 
	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skyle, dešiniu sriegiu
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,19
	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skyle, dešiniu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	5,95

	9. 
	Sujungimai (sriegiai) radiatorių sekcijoms
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,52
	Sujungimai (sriegiai) radiatorių sekcijoms „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	2,60

	10. 
	Nuorintojai 1/2" 15 mm automatiniai, radiatoriams
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,80
	Nuorintojai 1/2" 15 mm automatiniai, radiatoriams „Giacomini“ Italija
	24,00

	11. 
	Nuorintojai 3/4" 15 mm automatiniai, radiatoriams
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,15
	Nuorintojai 3/4" 15 mm automatiniai, radiatoriams „Giacomini“ Italija
	15,75

	12. 
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 0,8 KW pajungimas šoninis   H-900
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	42,74
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 0,8 KW pajungimas šoninis   H-900 „Termolux“ Turkija
	85,48

	13. 
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,0 KW pajungimas šoninis H-900
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	51,95
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,0 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija
	103,90

	14. 
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,2 KW pajungimas šoninis H-900
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	56,65
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,2 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija
	113,30

	15. 
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,6 KW pajungimas šoninis H-900
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	74,90
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,6 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija
	149,80

	16. 
	Reguliuojama  potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų
	Vnt
	Iki 2 vnt
	28,00
	Reguliuojama  potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų „Gorgiel“ Lenkija
	56,00

	17. 
	Elektroninis termostatas radiatoriui,integruotos 2 valdymo programos,elektroninis ekranas su apšvietimu
	Vnt
	Iki 2 vnt
	11,15
	Elektroninis termostatas radiatoriui,integruotos 2 valdymo programos,elektroninis ekranas su apšvietimu „Giacomini“ Italija
	22,30

	18. 
	Termostatas radiatoriui,su įmontuotu jutikliu,apsauga nuo užšalimo su temperatūros nustatymo apribojimu ir užrakinimo galimybe
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,78
	Termostatas radiatoriui,su įmontuotu jutikliu,apsauga nuo užšalimo su temperatūros nustatymo apribojimu ir užrakinimo galimybe „Giacomini“ Italija
	23,90

	19. 
	Radiatoriaus uždarymo ventilis kampinis,apatinio pajungimo radiatoriams,maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,45
	Radiatoriaus uždarymo ventilis kampinis,apatinio pajungimo radiatoriams,maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių„Giacomini“ Italija 
	42,25

	20. 
	Radiatoriaus uždarymo ventilis tiesus,apatinio pajungimo radiatoriams,maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,45
	Radiatoriaus uždarymo ventilis tiesus,apatinio pajungimo radiatoriams,maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių „Giacomini“ Italija
	42,25

	21. 
	Trijų eigų H serijos vožtuvas,su pavara,našumas 6,5 m3/val
	Vnt
	Iki 5 vnt
	19,84
	Trijų eigų H serijos vožtuvas,su pavara,našumas 6,5 m3/val „Giacomini“ Italija
	99,20

	22. 
	Trijų eigų H serijos vožtuvas,su pavara,našumas 7,9 m3/val
	Vnt
	Iki 5 vnt
	21,98
	Trijų eigų H serijos vožtuvas,su pavara,našumas 7,9 m3/val „Giacomini“ Italija
	109,90

	23. 
	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 20,  1“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	7,37
	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 20,  1“ „Giacomini“ Italija
	14,74

	24. 
	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 25,  1  1/4“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	15,75
	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 25,  1  1/4“ „Giacomini“ Italija
	31,50

	25. 
	Hidraulinis sumaišymo indas 38 m3/val su izoliacija
	Vnt
	1 vnt
	75,00
	Hidraulinis sumaišymo indas 38 m3/val su izoliacija „Reflex“ Vokietija
	75,00

	26. 
	Hidraulinis sumaišymo indas 90 m3/val su izoliacija
	Vnt
	1 vnt
	85,00
	Hidraulinis sumaišymo indas 90 m3/val su izoliacija „Reflex“ Vokietija
	85,00

	27. 
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 2,0 KW pajungimas šoninis H-900
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	87,32
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 2,0 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija
	174,64

	28. 
	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 32 mm
	Vnt.
	1vnt
	144,84
	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 32 mm „Honeywell“ Vokietija
	144,84

	29. 
	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 50 mm
	Vnt.
	1 vnt
	185,55
	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 50 mm „Honeywell“ Vokietija
	185,55

	30. 
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui ½“
	vnt
	Iki 2 vnt
	11,92
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui ½“ „Honeywell“ Vokietija
	23,84

	31. 
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui 3/4“
	vnt
	Iki 2 vnt
	19,80
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui 3/4“ „Honeywell“ Vokietija
	39,60

	32. 
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1“
	vnt
	Iki 2 vnt
	39,80
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1“ „Honeywell“ Vokietija
	79,60

	33. 
	Paranitas tarpinėms 6 = 3mm lakštinis
	m2
	Iki 2 m2
	26,00
	Paranitas tarpinėms 6 = 3mm lakštinis „Vinitoma“ Lietuva
	52,00

	34. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 22 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	2,66
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 22 mm „Isover“ Suomija
	26,60

	35. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 28 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	2,75
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 28 mm „Isover“ Suomija
	27,50

	36. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 35 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	3,20
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 35 mm „Isover“ Suomija
	32,00

	37. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 42 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	3,40
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 42 mm „Isover“ Suomija
	34,00

	38. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 48 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	3,60
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 48 mm „Isover“ Suomija
	36,00

	39. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 60 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	4,10
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 60 mm „Isover“ Suomija
	41,00

	40. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 89 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	6,30
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 89 mm „Isover“ Suomija
	63,00

	41. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6-30 vidinis Ø 108 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	7,14
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6-30 vidinis Ø 108 mm „Isover“ Suomija
	71,40

	42. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 168 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	8,30
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 168 mm „Isover“ Suomija
	83,00

	43. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 219 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	9,55
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 219 mm „Isover“ Suomija
	95,50

	44. 
	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=40 mm
	m2
	Iki 10 m2
	4,51
	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=40 mm „Isover“ Suomija
	45,10

	45. 
	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=100 mm
	m2
	Iki 10 m2
	6,13
	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=100 mm „Isover“ Suomija
	61,30

	46. 
	Mineralinė vata 6=50 mm
	m2
	Iki 10 m2
	5,63
	Mineralinė vata 6=50 mm „Isover“ Suomija
	56,30

	47. 
	Skystis varinių vamzdelių nuriebalinimui (praplovimui), fasuotė 1 kg.
	kg
	Iki 50 kg
	2,16
	Skystis varinių vamzdelių nuriebalinimui (praplovimui), fasuotė 1 kg. . „Fermit“ Vokietija
	108,00

	48. 
	Sulfamido rūgštis fasuotė  25 kg maišelis
	Vnt
	Iki  2 vnt
	85,16
	Sulfamido rūgštis fasuotė  25 kg maišelis . „Fermit“ Vokietija
	170,32

	49. 
	Plovimo skystis “Danfoss” arba analogiškas, fasuotė 1 ltr., skirtas šilumokaičių ir šildymo sistemų plovimui.
	ltr
	Iki 50 ltr
	2,59
	Plovimo skystis “Danfoss” arba analogiškas, fasuotė 1 ltr., skirtas šilumokaičių ir šildymo sistemų plovimui. . „Fermit“ Vokietija
	129,50

	50. 
	Želė vamzdžių pravalymui "Tiret" arba analogiška, fasuotė 1 ltr
	ltr
	Iki 10 ltr
	5,99
	Želė vamzdžių pravalymui "Tiret" arba analogiška, fasuotė 1 ltr . „Fermit“ Vokietija
	59,90

	51. 
	Inhibitorius (buteliais 150 ml)
	Vnt 
	Iki 3 vnt
	18,25
	Inhibitorius (buteliais 150 ml) . „Fermit“ Vokietija
	54,75

	52. 
	Dembliai su aliuminio folija LAM91 3500x1000x60mm arba analogiška
	m2
	Iki 10 m2
	3,00
	Dembliai su aliuminio folija LAM91 3500x1000x60mm arba analogiška „Isover“ Suomija
	30,00

	53. 
	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtėlių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis  500 mm,aukštis 860 mm,atstumas tarp pajungimo centrų 456 mm, 300W, komplekte trišakis, 900 kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt
	kompl
	Iki 5 kompl
	66,00
	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtėlių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis  500 mm,aukštis 860 mm,atstumas tarp pajungimo centrų 456 mm, 300W, komplekte trišakis, 900 kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Elonika“ Lietuva
	330,00

	54. 
	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtėlių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1200 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 553 mm, 700 W, komplekte trišakis, 900 kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt
	kompl
	Iki 5 kompl
	95,00
	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtėlių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1200 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 553 mm, 700 W, komplekte trišakis, 900 kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Elonika“ Lietuva
	475,00

	55. 
	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 600 mm,atstumas nuo sienos 74-76 mm
	kompl
	Iki 5 kompl
	57,70
	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 600 mm,atstumas nuo sienos 74-76 mm „Elonika“ Lietuva 
	288,50

	56. 
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,80litrų
	vnt
	1 vnt
	75,60
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,80litrų „Reflex“ Vokietija
	75,60

	57. 
	Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui,                 80 litrų
	vnt
	1 vnt
	140,00
	Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui,                 80 litrų „Reflex“ Vokietija
	140,00

	58. 
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,80litrų Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui, 150 litrų
	vnt
	1 vnt
	226,80
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,80litrų Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui, 150 litrų „Reflex“ Vokietija
	226,80

	59. 
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,250litrų
	vnt
	 1 vnt
	292,80
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,250litrų „Reflex“ Vokietija
	292,80

	
	Viso 10 dalis
	
	
	
	
	4960,91

	12 dalis
	Matavimo prietaisai,vandentiekiui,šildymui, ventiliacijai
	
	
	
	
	

	1. 
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 šalto vandens iki +30°C, I,5 m3/h
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	12,90
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 šalto vandens iki +30°C, I,5 m3/h „Bmeters“ Italija
	25,80

	2. 
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 karšto vandens iki +90°C, I,5 m3/h
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	12,90
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 karšto vandens iki +90°C, I,5 m3/h „Bmeters“ Italija
	25,80

	3. 
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N1 antimagnetinis iki +90°C, I,5 m3/h
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	12,90
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N1 antimagnetinis iki +90°C, I,5 m3/h „Bmeters“ Italija
	25,80

	4. 
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m3/h
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	19,61
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m3/h „Bmeters“ Italija
	39,22

	5. 
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m3/h
	Vnt,
	Iki 2 vnt
	19,61
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m3/h „Bmeters“ Italija 
	39,22

	6. 
	Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalus, pajungimo sriegis standartinis. Išmatavimai 3“/8.
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	5,35
	Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalus, pajungimo sriegis standartinis. Išmatavimai 3“/8. „Watts“ Vokietija
	10,70

	7. 
	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalus, pajungimo sriegis standartinis
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	5,35
	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalus, pajungimo sriegis standartinis  „Watts“ Vokietija
	10,70

	8. 
	Manometrai spyruokliniai  -16 bar vertikalus, pajungimo sriegis standartinis
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	5,35
	Manometrai spyruokliniai  -16 bar vertikalus, pajungimo sriegis standartinis  „Watts“ Vokietija
	10,70

	9. 
	Termometrai bekontakčiai,skirti matuoti momentiniu būdu paviršių temperatūrai
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	30,00
	Termometrai bekontakčiai,skirti matuoti momentiniu būdu paviršių temperatūrai  „Watts“ Vokietija
	60,00

	10. 
	Slankmatis elektroninis,skylių ir išorinių paviršių apimčių matavimu  0—20mm.Tikslumas 2 skaičiai po kablelio
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	46,85
	Slankmatis elektroninis,skylių ir išorinių paviršių apimčių matavimui                       0—20mm.Tikslumas 2 skaičiai po kablelio  „Watts“ Vokietija
	93,70

	11. 
	Pavara esamam šilumos punktui AMV 30 karštam vandeniui
	Vnt.
	1 vnt
	492,00
	Pavara esamam šilumos punktui AMV 30 karštam vandeniui „Komfovent“ Lietuva
	492,00

	12. 
	Oro srauto ir patalpos temperatūros matuoklis.Tikslumas: 0,1m/s,temperatūros-0,5°C
	Vnt.
	 1 vnt
	200,00
	Oro srauto ir patalpos temperatūros matuoklis.Tikslumas: 0,1m/s,temperatūros-0,5°C  „Watts“ Vokietija
	200,00

	13. 
	Termometrai spyruokliniai -160°C pajungimas ½“
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	6,11
	Termometrai spyruokliniai -160°C pajungimas ½“ „Watts“ Vokietija
	12,22

	14. 
	Manometras acetilenui iki 30 bar. Naudojamas dujų suvirinimo aparatui, sriegių pajungimui.
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	10,50
	Manometras acetilenui iki 30 bar. Naudojamas dujų suvirinimo aparatui, sriegių pajungimui. „Watts“ Vokietija
	21,00

	15. 
	Manometras deguonies iki 250 bar
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	7,00
	Manometras deguonies iki 250 bar „Watts“ Vokietija 
	14,00

	16. 
	Manometras deguonies iki 15 bar
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	6,00
	Manometras deguonies iki 15 bar “Watts“ Vokietija
	12,00

	17. 
	Manometrai 0÷16 bar, vertikalus, pajungimo sriegis – išorinis. Išmatavimai 3“/8.
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	4,12
	Manometrai 0÷16 bar, vertikalus, pajungimo sriegis – išorinis. Išmatavimai 3“/8. „Watts“ Vokietija
	8,24

	18. 
	Manometrai 0-10 bar. 3/8“ pajungimas išorė
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	4,12
	Manometrai 0-10 bar. 3/8“ pajungimas išorė  „Watts“ Vokietija
	8,24

	19. 
	Termometrai 0-1200C
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	10,50
	Termometrai 0-1200C  „Watts“ Vokietija
	21,00

	20. 
	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷1000C. Naudojamas šiluminiams mazgams. Pajungimas ½“
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	5,35
	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷1000C. Naudojamas šiluminiams mazgams. Pajungimas ½“  „Watts“ Vokietija
	10,70

	21. 
	Manometrų kranelis vidus/vidus ½“
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	5,50
	Manometrų kranelis vidus/vidus ½“  „Watts“ Vokietija
	11,00

	22. 
	Manometrų kranelis vidus/išorė ½“
	Vnt.
	Iki 2vnt
	5,50
	Manometrų kranelis vidus/išorė ½“  „Watts“ Vokietija
	11,00

	23. 
	Matavimo prietaisas (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m3/h 0-30 m/s
	Vnt.
	1 vnt.
	108,00
	Matavimo prietaisas (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m3/h 0-30 m/s  „Watts“ Vokietija
	108,00

	24. 
	Matavimo prietaisas, momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷500C
	Vnt.
	1 vnt.
	108,00
	Matavimo prietaisas,momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷500C „Watts“ Vokietija
	108,00

	25. 
	Vandens kietumo matavimo prietaisas
	Vnt.
	 1 vnt
	85,00
	Vandens kietumo matavimo prietaisas „Watts“ Vokietija 
	85,00

	26. 
	Vandens laidumo elektrai  matavimo prietaisas
	Vnt.
	 1 vnt
	115,00
	Vandens laidumo elektrai  matavimo prietaisas  „Watts“ Vokietija
	115,00

	27. 
	Gliukolio užšalimo temperatūros nustatymo prietaisas(elektroninis)
	Vnt.
	 1 vnt
	170,00
	Gliukolio užšalimo temperatūros nustatymo prietaisas(elektroninis) „Watts“ Vokietija
	170,00

	
	Viso 12 dalis
	
	
	
	
	1749,04

	13 dalis
	Siurbliai
	
	
	
	
	

	1. 
	Priešgaisrinis siurblys:  Našumas 22 m3/val Vandens pakėlimo aukštis  50m Įtampa 380 V
	Vnt.
	1 vnt
	466,00
	Priešgaisrinis siurblys: Našumas 22 m3/val Vandens pakėlimo aukštis  50m Įtampa 380 V „Grundfos“ Danija
	466,00

	2. 
	Vandens siurblys:  Našumas - Q= 8 m3/h Įtampa 380 V                             Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar. 
	Vnt.
	1 vnt
	500,00
	Vandens siurblys: Našumas - Q= 8 m3/h Įtampa 380 V                                Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar. „Grundfos“ Danija 
	500,00

	3. 
	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6, 1D42 TF110 Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	 1 vnt.
	241,00
	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6, 1D42 TF110 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	241,00

	4. 
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	1063,00
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	1063,00

	5. 
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	263,90
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	263,90

	6. 
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	390,00
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	390,00

	7. 
	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75 Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1vnt.
	390,00
	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75  Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	390,00

	8. 
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	256,00
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	256,00

	9. 
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	429,00
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	429,00

	10. 
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	1690,00
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	1690,00

	11. 
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	487,00
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	487,00

	12. 
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	1216,00
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	1216,00

	13. 
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	685,00
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	685,00

	14. 
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	256,00
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	256,00

	15. 
	Cirkuliacinis siurblys                 TP-40/300-2 termofikaciniam vandeniui,esamam šilumos mazgui
	Vnt 
	1 vnt
	1196,00
	Cirkuliacinis siurblys                 TP-40/300-2 termofikaciniam vandeniui,esamam šilumos mazgui „Grundfos“ Danija
	1196,00

	16. 
	Rūgščiai atsparus siurblys, našumas 0,5 kub/h. Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį)
	Vnt 
	2 vnt
	96,00
	Rūgščiai atsparus siurblys, našumas 0,5 kub/h. Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį) „Grundfos“ Danija
	192,00

	17. 
	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbliai,maksimalus kėlimo aukštis 4m,darbinis maksimakus slėgis 10 bar 
	Vnt.
	1 vnt.
	209,00
	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbliai,maksimalus kėlimo aukštis 4m,darbinis maksimakus slėgis 10 bar „Grundfos“ Danija
	209,00

	18. 
	Savisiurblis siurblys, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 7,5 barų, nominalus našumas 3 m3/h, nominalus slėgis 35 m, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno
	Vnt.
	2 vnt
	139,70
	Savisiurblis siurblys, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 7,5 barų, nominalus našumas 3 m3/h, nominalus slėgis 35 m, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija
	279,40

	19. 
	Hidroforas, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 4,5 barų, nominalus našumas 3 l/h, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8,5 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno,su sausos eigos rele
	Vnt.
	1 vnt
	195,00
	Hidroforas, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 4,5 barų, nominalus našumas 3 l/h, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8,5 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno,su sausos eigos rele „Grundfos“ Danija 
	195,00

	20. 
	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio  siurblio,dažnio keitiklio,slėgio ir srauto jutiklio,,LCD ekrano,integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo,,max įsiurbimo aukštis   8 m,max pakėlimo aukštis 65m,max srautas 125l/min
	kompl
	2 kompl
	870,00
	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio  siurblio,dažnio keitiklio,slėgio ir srauto jutiklio,,LCD ekrano,integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo,,max įsiurbimo aukštis   8 m,max pakėlimo aukštis 65m,max srautas 125l/min „Grundfos“ Danija 
	1740,00

	21. 
	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio  siurblio,dažnio keitiklio,slėgio ir srauto jutiklio,,LCD ekrano,integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo,,max įsiurbimo aukštis   8 m,max pakėlimo aukštis 50m,max srautas 80l/min
	kompl
	2 kompl
	670,00
	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio  siurblio,dažnio keitiklio,slėgio ir srauto jutiklio,,LCD ekrano,integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo,,max įsiurbimo aukštis   8 m,max pakėlimo aukštis 50m,max srautas 80l/min „Grundfos“ Danija
	1340,00

	22. 
	Fekalinis vandens siurblys su plūde, iki 2000W galingumo, 230V, našumas 10-12 m3 per valandą, panardinamas. Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m, su smulkintuvu, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno
	Vnt.
	1 vnt
	348,00
	Fekalinis vandens siurblys su plūde, iki 2000W galingumo, 230V, našumas 10-12 m3 per valandą, panardinamas. Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m, su smulkintuvu, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija
	348,00

	23. 
	Hidroforo kamera guminė iki 30 ltr
	Vnt.
	1 vnt
	11,00
	Hidroforo kamera guminė iki 30 ltr „Grundfos“ Danija
	11,00

	24. 
	Hidroforo kamera guminė iki 60 ltr
	Vnt.
	1 vnt
	30,00
	Hidroforo kamera guminė iki 60 ltr„Grundfos“ Danija 
	30,00

	25. 
	Vandens siurblys, variklio galia iki 1,1KW, 380V, max slėgis 3,1 barų, nominalus našumas 4,7 m3/h,nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno
	Vnt.
	1 vnt
	376,00
	Vandens siurblys, variklio galia iki 1,1KW, 380V, max slėgis 3,1 barų, nominalus našumas 4,7 m3/h,nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija
	376,00

	26. 
	Vandens siurblys, variklio galia iki            2,5-3KW, 380V, max slėgis 4 barų, nominalus našumas 6-7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno
	Vnt.
	1 vnt
	419,00
	Vandens siurblys, variklio galia iki            2,5-3KW, 380V, max slėgis 4 barų, nominalus našumas 6-7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija 
	419,00

	
	Viso 13 dalis
	
	
	
	
	14668,30

	14 dalis
	Medžiagos šiluminiams mazgams
	
	
	
	
	

	1. 
	Elektromagnetinis ventilis DN20.  P iki 6 bar. Normaliai uždarytas.
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	63,00
	Elektromagnetinis ventilis DN20.  P iki 6 bar. Normaliai uždarytas. „Honeywell“ Vokietija
	126,00

	2. 
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10
	m
	Iki 10 m
	0,46
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10 „Ekoflex“ Lenkija
	4,60

	3. 
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10
	m
	Iki 10 m
	0,37
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10 „Ekoflex“ Lenkija
	3,70

	4. 
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10
	m
	Iki 10 m
	0,30
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10 „Ekoflex“ Lenkija
	3,00

	5. 
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10
	m
	Iki 10 m
	0,23
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10 „Ekoflex“ Lenkija
	2,30

	6. 
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6
	m
	Iki 10 m
	0,20
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6 „Ekoflex“ Lenkija 
	2,00

	7. 
	Termostatinis grįžtamosios temperatūros ribotuvas 10-500 C
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	27,55
	Termostatinis grįžtamosios temperatūros ribotuvas 10-500 C „Danfoss“ Danija
	55,10

	8. 
	Termostatas grindų šildymui                           3/4“ kvs-3,30 su termogalva 
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	16,90
	Termostatas grindų šildymui                           3/4“ kvs-3,30 su termogalva „Danfoss“ Danija
	33,80

	9. 
	Termostatas grindų šildymui                           3/4“ kvs-3,30 su termopavara
	Vnt.
	 1 vnt
	16,90
	Termostatas grindų šildymui                           3/4“ kvs-3,30 su termopavara „Danfoss“ Danija
	16,90

	10. 
	Termostatas grindų šildymui                           1/2“ kvs-3,30 su termopavara
	Vnt.
	 1 vnt
	16,90
	Termostatas grindų šildymui                           1/2“ kvs-3,30 su termopavara „Danfoss“ Danija
	16,90

	11. 
	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais,pajungimas G ¾“,balta
	kompl
	 1 kompl
	66,00
	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais,pajungimas G ¾“,balta „Danfoss“ Danija
	66,00

	12. 
	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu ,pajungimas G 1“,balta
	kompl
	 1 kompl
	32,00
	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu ,pajungimas G 1“,balta „Danfoss“ Danija
	32,00

	13. 
	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m ,20-500 C
	Vnt.
	 1 vnt
	33,11
	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m ,20-500 C „Danfoss“ Danija
	33,11

	14. 
	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo  dn-25 mm
	Vnt.
	 1 vnt
	26,25
	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo  dn-25 mm „Danfoss“ Danija
	26,25

	15. 
	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo  dn-40 mm
	Vnt.
	1 vnt
	49,35
	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo  dn-40 mm „Danfoss“ Danija
	49,35

	16. 
	Termostatinė galva  radiatoriui, balta su skyst. davikliu
	Vnt.
	 1 vnt
	6,30
	Termostatinė galva  radiatoriui, balta su skyst. Davikliu „Danfoss“ Danija
	6,30

	17. 
	Elektroterminė galva radiatoriui, balta 230V
	Vnt.
	1 vnt
	24,15
	Elektroterminė galva radiatoriui, balta 230V „Danfoss“ Danija
	24,15

	18. 
	Patalpos bimetalinis termostatas 8-300 C 230 V, 10 A
	Vnt.
	1 vnt
	18,60
	Patalpos bimetalinis termostatas 8-300 C 230 V, 10 A „Danfoss“ Danija
	18,60

	19. 
	Patalpos programuojamas termostatas    5/2 dienų, 230 V, belaidis
	Vnt.
	1 vnt
	110,00
	Patalpos programuojamas termostatas    5/2 dienų, 230 V, belaidis „Danfoss“ Danija
	110,00

	20. 
	Mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui)
	Vnt.
	1 vnt
	1909,00
	Mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui) „Danfoss“ Danija
	1909,00

	21. 
	Kevalas mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui)
	Vnt.
	1 vnt
	80,00
	Kevalas mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui) „Danfoss“ Danija
	80,00

	22. 
	Šilumokaitis šildymui HL2-50
	Vnt.
	 1 vnt
	773,00
	Šilumokaitis šildymui HL2-50 „Danfoss“ Danija
	773,00

	23. 
	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ½ radiatoriams
	Vnt.
	 1 vnt
	4,32
	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ½ radiatoriams „Danfoss“ Danija
	4,32

	24. 
	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ¾, radiatoriams 
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	4,56
	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ¾, radiatoriams „Danfoss“ Danija
	9,12

	25. 
	Slėgio palaikymo vožtuvas T-900C DN15. P iki 6 bar. P darbo 4 bar. Naudojamas šiluminiams mazgams.
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	21,50
	Slėgio palaikymo vožtuvas T-900C DN15. P iki 6 bar. P darbo 4 bar. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija
	43,00

	26. 
	Reguliuojamos ventilis (šildymui) kvs=10m3/h DN-25
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	46,00
	Reguliuojamos ventilis (šildymui) kvs=10m3/h DN-25 „Danfoss“ Danija
	92,00

	27. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80
	Vnt.
	1 vnt.
	635,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80 „Danfoss“ Danija
	635,00

	28. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80 „Danfoss“ Danija
	70,00

	29. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50
	Vnt.
	1 vnt.
	1395,00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50 „Danfoss“ Danija
	1395,00

	30. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 2-50/50
	Vnt.
	1 vnt.
	72,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 2-50/50 „Danfoss“ Danija
	72,00

	31. 
	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22. Reikalingas tik daviklis.
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	25,90
	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22. Reikalingas tik daviklis. „Danfoss“ Danija
	51,80

	32. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74
	Vnt.
	1 vnt.
	571,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74 „Danfoss“ Danija 
	571,00

	33. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-74
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-74 „Danfoss“ Danija
	70,00

	34. 
	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60
	Vnt.
	1 vnt.
	808,00
	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60 „Danfoss“ Danija
	808,00

	35. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-60/60
	Vnt.
	1 vnt.
	72,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-60/60 „Danfoss“ Danija
	72,00

	36. 
	Apsauginis ventilis (4bar.) DN25
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	21,16
	Apsauginis ventilis (4bar.) DN25 „Danfoss“ Danija
	42,32

	37. 
	Apsauginis ventilis (8bar.) DN25
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	21,16
	Apsauginis ventilis (8bar.) DN25 „Danfoss“ Danija
	42,32

	38. 
	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-1000C DN15
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	6,42
	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-1000C DN15 „Danfoss“ Danija
	12,84

	39. 
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m3/h DN15
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	43,00
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m3/h DN15 „Danfoss“ Danija
	86,00

	40. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HLI-25
	Vnt
	1 vnt.
	258,70
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HLI-25 „Danfoss“ Danija
	258,70

	41. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 1-25
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 1-25 „Danfoss“ Danija
	70,00

	42. 
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=16 m3/h DN-32
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	59,00
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=16 m3/h DN-32 „Danfoss“ Danija
	118,00

	43. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui  HL2-106
	Vnt
	1 vnt.
	265,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui  HL2-106 „Danfoss“ Danija
	265,00

	44. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-106
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-106 „Danfoss“ Danija
	70,00

	45. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54
	Vnt
	1 vnt.
	1726,00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54 „Danfoss“ Danija
	1726,00

	46. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 3-54/54
	Vnt.
	1 vnt.
	80,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 3-54/54 „Danfoss“ Danija
	80,00

	47. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96
	Vnt
	1 vnt.
	700,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96 „Danfoss“ Danija
	700,00

	48. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-96
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-96 „Danfoss“ Danija
	70,00

	49. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54
	Vnt
	1 vnt.
	491,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54  „Danfoss“ Danija
	491,00

	50. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-54
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-54 „Danfoss“ Danija
	70,00

	51. 
	Filtras PN10 T1000C DN50. Naudojamas šiluminiams mazgams.
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	58,00
	Filtras PN10 T1000C DN50. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija
	290,00

	52. 
	Filtrai PN16 T-150 DN15
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	6,06
	Filtrai PN16 T-150 DN15 „Danfoss“ Danija
	30,30

	53. 
	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6,3m3/h DN25
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	27,00
	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6,3m3/h DN25 „Danfoss“ Danija
	135,00

	54. 
	Servo pavara (šildymui) šiluminiam centrui
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	210,00
	Servo pavara (šildymui) šiluminiam centrui „Danfoss“ Danija
	420,00

	55. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46
	Vnt
	1 vnt.
	600,00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46 „Danfoss“ Danija
	600,00

	56. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-46/46
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-46/46 „Danfoss“ Danija
	70,00

	57. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68
	Vnt
	1vnt
	800,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68 „Danfoss“ Danija
	800,00

	58. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-68
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-68 „Danfoss“ Danija
	70,00

	59. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48
	Vnt
	1 vnt
	693,00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48 „Danfoss“ Danija
	693,00

	60. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-48/48
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-48/48 „Danfoss“ Danija
	70,00

	61. 
	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m3/h DN25
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	27,00
	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m3/h DN25 „Danfoss“ Danija
	54,00

	62. 
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m3/h DN15. Naudojamas  šiluminiams mazgams.
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	43,00
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m3/h DN15. Naudojamas  šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija
	86,00

	63. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui  HL 11-50
	Vnt
	1 vnt.
	400,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui  HL 11-50
	400,00

	64. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 11-50
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 11-50 „Danfoss“ Danija
	70,00

	65. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16
	Vnt
	1 vnt.
	339,00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16 „Danfoss“ Danija
	339,00

	66. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 13/16
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 13/16 „Danfoss“ Danija
	70,00

	67. 
	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	177,00
	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10 „Danfoss“ Danija
	354,00

	68. 
	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu,normaliai uždaryta
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	104,00
	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija
	208,00

	69. 
	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu,normaliai uždaryta
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	81,00
	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija
	162,00

	70. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	156,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48 „Danfoss“ Danija
	312,00

	71. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-48
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-48 „Danfoss“ Danija
	70,00

	72. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58
	Vnt
	1 vnt.
	1535,00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58 „Danfoss“ Danija
	1535,00

	73. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 2-58/58
	Vnt.
	1 vnt.
	72,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 2-58/58 „Danfoss“ Danija
	72,00

	74. 
	Šilumokaitis  šildymui HL12-56
	Vnt
	1 vnt.
	4,96
	Šilumokaitis  šildymui HL12-56 „Danfoss“ Danija
	4,96

	75. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-56
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-56 „Danfoss“ Danija
	70,00

	76. 
	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	11,05
	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm „Slovarm“ Slovakija
	55,25

	77. 
	Srieginis filtras Ø 40 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	13,93
	Srieginis filtras Ø 40 mm „Slovarm“ Slovakija
	69,65

	78. 
	Gliukolis, koncentratas ne mažiau 70%
	   ltr
	Iki 25 ltr
	3,53
	Gliukolis, koncentratas ne mažiau 70% „Fermit“ Vokietija
	88,25

	
	Viso 14 dalis
	
	
	
	
	18585,89

	15 dalis
	Užveržiamos išardomos jungtys daugiasluoksniam vamzdynui
	
	
	
	
	

	1. 
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,15
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	12,60

	2. 
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,29
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	13,16

	3. 
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,15
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	12,60

	4. 
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“ Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,19
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	8,76

	5. 
	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1,58
	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	6,32

	6. 
	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	5,36
	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	21,44

	7. 
	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	5,49
	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	21,96

	8. 
	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6,16
	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	61,60

	9. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,36
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	87,20

	10. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,41
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	44,10

	11. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,81
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	48,10

	12. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,95
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	49,50

	13. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,05
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	50,50

	14. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1“x26 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,15
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1“x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	51,50

	15. 
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2,05
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	20,50

	16. 
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1,91
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	19,10

	17. 
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,85
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	11,40

	18. 
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1“x26 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,05
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1“x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	12,20

	19. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos j išardomos ungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,25
	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos j išardomos ungtys „Giacomini“ Italija
	9,00

	20. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“.Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,29
	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“.Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9,16

	21. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“.Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,45
	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“.Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9,80

	22. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,34
	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9,36

	23. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,50
	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	10,00

	24. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,34
	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9,36

	25. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,05
	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	16,20

	26. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,45
	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	17,80

	27. 
	Sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,15
	Sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	16,60

	28. 
	Sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,30
	Sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	17,20

	29. 
	Sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,25
	Sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	17,00

	30. 
	Sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	6,84
	Sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	27,36

	31. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,30
	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9,20

	32. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,43
	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9,72

	33. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,35
	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9,40

	34. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,39
	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9,56

	35. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,30
	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9,20

	36. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,43
	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9,72

	37. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,05
	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	16,20

	38. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	6,34
	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	25,36

	39. 
	Kampinis sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,91
	Kampinis sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	15,64

	40. 
	Kampinis sujungimas 18x18mm.Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,00
	Kampinis sujungimas 18x18mm.Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	16,00

	41. 
	Kampinis sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,32
	Kampinis sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	17,28

	42. 
	Kampinis sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	7,78
	Kampinis sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys„Giacomini“ Italija 
	77,80

	43. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1,65
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	6,60

	44. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1,69
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	6,76

	45. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1,75
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	7,00

	46. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,15
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	8,60

	47. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,80
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	11,20

	48. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,90
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	11,60

	49. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,10
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	12,40

	50. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,15
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija 
	12,60

	51. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1,70
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	6,80

	52. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1,74
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	6,96

	53. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1,84
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	7,36

	54. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,06
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	8,24

	55. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1,97
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	7,88

	56. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,24
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	8,96

	57. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,90
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	11,60

	58. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,15
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija 
	12,60

	
	Viso 15 dalis
	
	
	
	
	1093,62

	16 dalis
	Presuojami daugiasluoksniai aliuminio  vamzdžiai, jų jungtys
	
	
	
	
	

	1. 
	Daugiasluoksniai aliuminio  vamzdžiai Ø16x2mm
	m
	Iki 200 m
	0,83
	Daugiasluoksniai aliuminio  vamzdžiai Ø16x2mm „Frankische“ Vokietija
	166,00

	2. 
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm
	m
	Iki 100 m
	1,05
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm „Frankische“ Vokietija
	105,00

	3. 
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm
	m
	Iki 50 m
	1,32
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm „Frankische“ Vokietija
	66,00

	4. 
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm
	m
	Iki 50 m
	2,90
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm „Frankische“ Vokietija
	145,00

	5. 
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm
	m
	Iki 50 m
	3,00
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm „Frankische“ Vokietija
	150,00

	6. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu              sriegiu 16x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	1,65
	Presuojamas sujungimas išoriniu              sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	33,00

	7. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,30
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	46,00

	8. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,85
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	77,00

	9. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2“ 
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,15
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	43,00

	10. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,85
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	57,00

	11. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,45
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	69,00

	12. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,55
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1“ „Frankische“ Vokietija
	91,00

	13. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1“
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2,65
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1“ „Frankische“ Vokietija
	79,50

	14. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4“
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2,71
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4“ „Frankische“ Vokietija
	81,30

	15. 
	Presuojamas sujungimas 16x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,80
	Presuojamas sujungimas 16x16mm „Frankische“ Vokietija
	56,00

	16. 
	Presuojamas sujungimas 18x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,30
	Presuojamas sujungimas 18x18mm „Frankische“ Vokietija
	66,00

	17. 
	Presuojamas sujungimas 20x20mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,25
	Presuojamas sujungimas 20x20mm „Frankische“ Vokietija
	65,00

	18. 
	Presuojamas sujungimas 26x26mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,55
	Presuojamas sujungimas 26x26mm „Frankische“ Vokietija
	111,00

	19. 
	Presuojamas sujungimas 32x32mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,60
	Presuojamas sujungimas 32x32mm „Frankische“ Vokietija
	72,00

	20. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,50
	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm „Frankische“ Vokietija
	50,00

	21. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,05
	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm „Frankische“ Vokietija
	81,00

	22. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,15
	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm „Frankische“ Vokietija
	83,00

	23. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,45
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm „Frankische“ Vokietija
	109,00

	24. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,45
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm „Frankische“ Vokietija
	109,00

	25. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,45
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm „Frankische“ Vokietija
	109,00

	26. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	3,50
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm „Frankische“ Vokietija
	140,00

	27. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	3,50
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm „Frankische“ Vokietija
	140,00

	28. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x26mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	3,50
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x26mm „Frankische“ Vokietija
	140,00

	29. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	3,50
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm „Frankische“ Vokietija
	140,00

	30. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,45
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	49,00

	31. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,10
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	62,00

	32. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,65
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	93,00

	33. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,85
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	57,00

	34. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,30
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	66,00

	35. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,75
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	75,00

	36. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,00
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1“ „Frankische“ Vokietija
	100,00

	37. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,18
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1“ „Frankische“ Vokietija
	43,60

	38. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,39
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2“ „Frankische“ Vokietija
	47,80

	39. 
	Presuojama alkūnė 16x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,25
	Presuojama alkūnė 16x16mm „Frankische“ Vokietija
	65,00

	40. 
	Presuojama alkūnė 18x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,15
	Presuojama alkūnė 18x18mm „Frankische“ Vokietija
	83,00

	41. 
	Presuojama alkūnė 20x20mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,15
	Presuojama alkūnė 20x20mm „Frankische“ Vokietija
	83,00

	42. 
	Presuojama alkūnė 26x26mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,65
	Presuojama alkūnė 26x26mm „Frankische“ Vokietija
	113,00

	43. 
	Presuojama alkūnė 32x32mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,70
	Presuojama alkūnė 32x32mm „Frankische“ Vokietija
	74,00

	44. 
	Presuojama alkūnė 40x40mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,75
	Presuojama alkūnė 40x40mm „Frankische“ Vokietija
	75,00

	45. 
	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 16x3/4”
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	0,49
	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 16x3/4” „Frankische“ Vokietija
	9,80

	46. 
	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 20x3/4”
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	0,53
	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 20x3/4” „Frankische“ Vokietija
	10,60

	47. 
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2”
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,05
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2” „Frankische“ Vokietija
	81,00

	48. 
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2”
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,90
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2” „Frankische“ Vokietija
	98,00

	49. 
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2”
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,95
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2” „Frankische“ Vokietija
	99,00

	50. 
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 16x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,65
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	53,00

	51. 
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,45
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	69,00

	52. 
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,30
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	66,00

	53. 
	Presuoja3ma alkūnė išoriniu sriegiu 20x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,65
	Presuoja3ma alkūnė išoriniu sriegiu 20x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	93,00

	54. 
	Presuoja2ma alkūnė išoriniu sriegiu 26x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,90
	Presuoja2ma alkūnė išoriniu sriegiu 26x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	98,00

	55. 
	Presuoja3ma alkūnė išoriniu sriegiu 32x1“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,00
	Presuoja3ma alkūnė išoriniu sriegiu 32x1“ „Frankische“ Vokietija
	40,00

	56. 
	Presuoj3ama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,65
	Presuoj3ama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	53,00

	57. 
	Presuoja3ma alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,50
	Presuoja3ma alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	70,00

	58. 
	Presuoja6ma alkūnė vidiniu sriegiu 18x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,84
	Presuoja6ma alkūnė vidiniu sriegiu 18x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	56,80

	59. 
	Presuojam10a alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,30
	Presuojam10a alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	66,00

	60. 
	Presuojamas trišakis 16x16x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,05
	Presuojamas trišakis 16x16x16mm „Frankische“ Vokietija
	81,00

	61. 
	Presuojamas trišakis 18x18x18mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	5,55
	Presuojamas trišakis 18x18x18mm „Frankische“ Vokietija
	222,00

	62. 
	Presuojamas trišakis 20x20x20mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	5,60
	Presuojamas trišakis 20x20x20mm „Frankische“ Vokietija
	224,00

	63. 
	Presuojamas trišakis 26x26x26mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	8,30
	Presuojamas trišakis 26x26x26mm „Frankische“ Vokietija
	249,00

	64. 
	Presuojamas trišakis 32x32x32mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,16
	Presuojamas trišakis 32x32x32mm „Frankische“ Vokietija
	94,80

	65. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 40x32x40mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,16
	Presuojamas redukcinis trišakis 40x32x40mm „Frankische“ Vokietija
	94,80

	66. 
	Presuojamas trišakis 40x40x40mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,20
	Presuojamas trišakis 40x40x40mm „Frankische“ Vokietija
	96,00

	67. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 16x18x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,11
	Presuojamas redukcinis trišakis 16x18x16mm „Frankische“ Vokietija
	42,20

	68. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,55
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x18mm „Frankische“ Vokietija
	111,00

	69. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x26x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,14
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x26x18mm „Frankische“ Vokietija
	42,80

	70. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x20mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,80
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x20mm „Frankische“ Vokietija
	116,00

	71. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x20mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	6,35
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x20mm „Frankische“ Vokietija
	127,00

	72. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x16x26mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	8,30
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x16x26mm „Frankische“ Vokietija
	166,00

	73. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,67
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x18mm „Frankische“ Vokietija
	53,40

	74. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,49
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x18mm „Frankische“ Vokietija
	49,80

	75. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x26mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,67
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x26mm „Frankische“ Vokietija
	53,40

	76. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x26mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	8,30
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x26mm „Frankische“ Vokietija
	166,00

	77. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x18x32mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,09
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x18x32mm „Frankische“ Vokietija
	92,70

	78. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x32mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2,89
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x32mm „Frankische“ Vokietija
	86,70

	79. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x26x32mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,04
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x26x32mm „Frankische“ Vokietija
	91,20

	80. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 16x20x16mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2,80
	Presuojamas redukcinis trišakis 16x20x16mm „Frankische“ Vokietija
	84,00

	81. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x16mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	6,25
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x16mm „Frankische“ Vokietija
	187,50

	82. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x16mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	5,55
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x16mm „Frankische“ Vokietija
	166,50

	83. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x18mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	6,25
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x18mm „Frankische“ Vokietija
	187,50

	84. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x26x20mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2,95
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x26x20mm „Frankische“ Vokietija
	88,50

	85. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x20mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	8,25
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x20mm „Frankische“ Vokietija
	247,50

	86. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,15
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm „Frankische“ Vokietija
	94,50

	87. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	5,80
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm „Frankische“ Vokietija
	174,00

	88. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x26mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,20
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x26mm „Frankische“ Vokietija
	96,00

	89. 
	Presuojamas redukcinis trišakis                32x1“ vidus x26mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	4,15
	Presuojamas redukcinis trišakis                32x1“ vidus x26mm „Frankische“ Vokietija
	124,50

	90. 
	Presuojamas redukcinis trišakis                32x3/4“ vidus x32mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,95
	Presuojamas redukcinis trišakis                32x3/4“ vidus x32mm „Frankische“ Vokietija
	118,50

	91. 
	Presuojamas redukcinis trišakis                32x3/4“ išorė x26mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,85
	Presuojamas redukcinis trišakis                32x3/4“ išorė x26mm „Frankische“ Vokietija
	115,50

	92. 
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,45
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
	34,50

	93. 
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,45
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
	34,50

	94. 
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,45
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
	34,50

	95. 
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,45
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
	34,50

	96. 
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,90
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 „Frankische“ Vokietija
	49,00

	97. 
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	7,15
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 „Frankische“ Vokietija
	71,50

	98. 
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,75
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20 „Frankische“ Vokietija
	57,50

	99. 
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	8,75
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
	87,50

	
	Pastaba dėl 16 pirkimo dalies

16 dalies laimėtojas privalo aprūpinti akumuliatorinėmis presavimo replėmis su presavimo lūpomis TH profilio nuo 16 iki 40 mm

Jungtys turi atlaikyti: maksimalią temperatūrą  – 950C, maks. P – 10 barų.
	
	
	
	
	

	
	Viso 16 dalis
	
	
	
	
	9077,20

	17 dalis
	Nerūdijantis plienas
	
	
	
	
	

	1
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai Tvirtinami prie sienų kronšteinamais, L-70 mm, d-10 mm ( apvali nerūdijančio plieno plokštelė nemažiau 3 mm storio su dviem d-5 mm skylutėmis ankeriams) Ranktūriai iš nerūdijančio plieno vamzdžių d-30-32 mm, sienelių storis ne mažiau 1,5 mm, kronšteinas su ranktūriu tvirtinamas d-10 mm, L-70 mm nerūdijančio plieno strypu. Kronšteinai prie ranktūrio tvirtinami ne rečiau kaip 1 metras, o ranktūriams L=400-1000 mm   2 kronšteinai). Ranktūrių galai užlenkiami link sienos 90 lapsnių, R=80-100 mm spinduliu.Tarpas tarp sienos ir ranktūrio galo ne daugiau 5 mm. Ranktūrių išmatavimai duoti išoriniai. Žemiau pateikiami ranktūrių išmatavimai pagal ilgius

	
	
	
	
	

	1.1
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	32,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=200 mm „Bemeta“ Čekija
	64,00

	1.2
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=300 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	34,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=300 mm „Bemeta“ Čekija
	68,00

	1.3
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=400 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	42,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=400 mm „Bemeta“ Čekija
	84,00

	1.4
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=500 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	44,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=500 mm „Bemeta“ Čekija
	88,00

	1.5
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=600 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	46,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=600 mm „Bemeta“ Čekija
	92,00

	1.6
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=700 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	49,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=700 mm „Bemeta“ Čekija
	98,00

	1.7
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=800 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	52,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=800 mm „Bemeta“ Čekija
	104,00

	1.8
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=900 mm53
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	54,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=900 mm  „Bemeta“ Čekija
	108,00

	1.9
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai61 L=1000 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	58,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1000 mm „Bemeta“ Čekija
	116,00

	1.10
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai68 L=1100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	64,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1100 mm „Bemeta“ Čekija
	128,00

	1.11
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	67,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1200 mm „Bemeta“ Čekija
	134,00

	1.12
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1300 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	69,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1300 mm „Bemeta“ Čekija
	138,00

	1.13
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1400 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	71,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1400 mm „Bemeta“ Čekija
	142,00

	1.14
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1500 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	75,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1500 mm „Bemeta“ Čekija
	150,00

	1.15
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1600 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	77,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1600 mm „Bemeta“ Čekija
	154,00

	1.16
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1700 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	79,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1700 mm  „Bemeta“ Čekija
	158,00

	1.17
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1800 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	82,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1800 mm „Bemeta“ Čekija
	164,00

	1.18
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1900 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	86,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1900 mm „Bemeta“ Čekija
	172,00

	1.19
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2000 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	88,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2000 mm „Bemeta“ Čekija
	176,00

	1.20
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	95,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2100 mm „Bemeta“ Čekija
	190,00

	1.21
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	98,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2200 mm „Bemeta“ Čekija
	196,00

	1.22
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2300 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	100,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2300 mm „Bemeta“ Čekija
	200,00

	1.23
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2400 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	102,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2400 mm „Bemeta“ Čekija
	204,00

	1.24
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2500 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	107,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2500 mm „Bemeta“ Čekija
	214,00

	1.25
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2600 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	109,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2600 mm „Bemeta“ Čekija
	218,00

	1.26
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2700 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	111,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2700 mm „Bemeta“ Čekija
	222,00

	1.27
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2800 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	114,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2800 mm „Bemeta“ Čekija
	228,00

	1.28
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2900 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	117,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriaiL=2900 mm „Bemeta“ Čekija
	234,00

	12.29
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3000 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	119,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriaiL=3000 mm „Bemeta“ Čekija
	238,00

	1.30
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	124,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3100 mm  „Bemeta“ Čekija
	248,00

	1.31
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	129,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3200 mm „Bemeta“ Čekija
	258,00

	1.32
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3300 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	131,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3300 mm „Bemeta“ Čekija
	262,00

	1.33
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3400 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	134,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3400 mm „Bemeta“ Čekija
	268,00

	1.34
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3500 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	136,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3500 mm „Bemeta“ Čekija
	272,00

	1.35
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3600 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	139,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3600 mm „Bemeta“ Čekija
	278,00

	22.36
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3700 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	142,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3700 mm „Bemeta“ Čekija
	284,00

	1.37
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3800 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	144,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriaiL=3800 mm „Bemeta“ Čekija
	288,00

	1.38
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3900 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	147,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=3900 mm „Bemeta“ Čekija
	294,00

	1.39
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4000 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	151,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4000 mm „Bemeta“ Čekija
	302,00

	1.40
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	156,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4100 mm „Bemeta“ Čekija
	312,00

	1.41
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	160,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4200 mm „Bemeta“ Čekija
	320,00

	1.42
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4300 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	162,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4300 mm „Bemeta“ Čekija
	324,00

	1.43
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4400 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	165,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4400 mm „Bemeta“ Čekija
	330,00

	1.44
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4500 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	167,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4500 mm „Bemeta“ Čekija
	334,00

	1.45
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4600 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	169,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4600 mm „Bemeta“ Čekija
	338,00

	1.46
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4700 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	174,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4700 mm „Bemeta“ Čekija
	348,00

	1.47
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4800 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	176,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4800 mm „Bemeta“ Čekija
	352,00

	1.48
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4900 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	179,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=4900 mm „Bemeta“ Čekija
	358,00

	1.49
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=5000 mm
	Vnt 
	1 vnt
	182,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=5000 mm „Bemeta“ Čekija
	182,00

	1.50
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5100 mm
	vnt
	1 vnt
	188,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5100 mm „Bemeta“ Čekija
	188,00

	1.51
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5200 mm
	vnt
	1 vnt
	191,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5200 mm „Bemeta“ Čekija
	191,00

	1.52
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai  L-5300 mm
	vnt
	1 vnt
	195,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5300 mm „Bemeta“ Čekija
	195,00

	1.53
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5400 mm
	vnt
	1 vnt
	199,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5400 mm „Bemeta“ Čekija
	199,00

	1.54
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5500 mm
	vnt
	1vnt
	202,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5500 mm „Bemeta“ Čekija
	202,00

	1.55
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų       ranktūriai L-5600 mm

  
	vnt
	1 vnt
	205,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų       ranktūriai L-5600 mm „Bemeta“ Čekija


	205,00

	1.56
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų                           ranktūriai L-5700 mm


	vnt
	Iki 2 vnt
	208,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų                           ranktūriai L-5700 mm „Bemeta“ Čekija


	416,00

	1.57
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5800 mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	210,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5800 mm „Bemeta“ Čekija
	420,00

	1.58
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5900 mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	193,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5900 mm „Bemeta“ Čekija
	386,00

	1.59
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-6000 mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	195,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-6000 mm „Bemeta“ Čekija
	390,00

	2
	Nerūdijančio plieno skardos, (storis         1,2 mm) durų angokraščų apsauga: aukštis 1000 mm, skarda sulenkiama 90 laipsnių kampu. Sulenktos skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutinieji 10 mm turi būti palenkti į vidinę pusę 1,0 mm.  su proporcigai išdėstytomis  10 skylučių  tvirtinimui d=5 mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	25,00
	Nerūdijančio plieno skardos, (storis         1,2 mm) durų angokraščų apsauga: aukštis 1000 mm, skarda sulenkiama 90 laipsnių kampu. Sulenktos skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutinieji 10 mm turi būti palenkti į vidinę pusę 1,0 mm.  su proporcigai išdėstytomis  10 skylučių  tvirtinimui d=5 mm „Bemeta“ Čekija
	250,00

	
	Viso 17 dalis 
	
	
	
	
	13476,00

	18 dalis
	Ortakiai, jų dalys
	
	
	
	
	

	1. 
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm, su tarpinėmis
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	1,65
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	16,50

	2. 
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm, su tarpinėmis
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	1,82
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	7,28

	3. 
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm, su tarpinėmis
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	1,99
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	7,96

	4. 
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm, su tarpinėmis
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	2,29
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	9,16

	5. 
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm, su tarpinėmis
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	3,30
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	13,20

	6. 
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315 mm, su tarpinėmis
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	3,64
	Cinkuotos skardos mova ortakiui              d-315mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	14,56

	7. 
	Cinkuotos skardos mova ortakiui              d-315mm, su tarpinėmis
	Vnt
	Iki 4 vnt
	3,64
	Cinkuotos skardos mova ortakiui              d-315mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	14,56

	8. 
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	1,19
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm „Komfovent“ Lietuva 
	4,76

	9. 
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	1,26
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm „Komfovent“ Lietuva
	5,04

	10. 
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	1,34
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm „Komfovent“ Lietuva
	5,36

	11. 
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	1,42
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm „Komfovent“ Lietuva
	5,68

	12. 
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	1,48
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm „Komfovent“ Lietuva
	5,92

	13. 
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	1,53
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm „Komfovent“ Lietuva
	6,12

	14. 
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis 315 mm
	Vnt
	Iki 4 vnt
	6,95
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis 315 mm „Komfovent“ Lietuva
	27,80

	15. 
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m.
	Pak.
	Iki 4 pak.
	1,62
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
	6,48

	16. 
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis, pakuotėje 10 m.
	Pak.
	Iki 4 pak.
	1,98
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
	7,92

	17. 
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m.
	Pak.
	Iki 4 pak.
	2,27
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
	9,08

	18. 
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m.
	Pak.
	Iki 4 pak.
	2,81
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
	11,24

	19. 
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 100 mm, L-1,2 m
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	27,70
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 100 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva
	55,40

	20. 
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 125 mm, L-1,2 m
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	33,80
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 125 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva
	67,60

	21. 
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 160 mm, L-1,2 m
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	38,10
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 160 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva
	76,20

	22. 
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 200 mm, L-1,2 m
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	49,02
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 200 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva
	98,04

	23. 
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 315 mm ortakis, pakuotėje 10 m.
	vnt
	Iki 2 vnt.
	47,90
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 315 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
	95,80

	24. 
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	3,36
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm
	6,72

	25. 
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	3,99
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva
	7,98

	26. 
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	4,51
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva
	9,02

	27. 
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	5,19
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	10,38

	28. 
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	5,88
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm „Komfovent“ Lietuva
	11,76

	29. 
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	6,14
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	12,28

	30. 
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	6,80
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm „Komfovent“ Lietuva
	13,60

	31. 
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	7,44
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm „Komfovent“ Lietuva
	14,88

	32. 
	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende 0 160 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	6,63
	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende 0 160 mm „Komfovent“ Lietuva
	13,26

	33. 
	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende 0 200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	7,49
	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende 0 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	14,98

	34. 
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm
	m
	Iki 20 m
	2,75
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm „Komfovent“ Lietuva
	55,00

	35. 
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 125 mm
	m
	Iki 20 m
	3,59
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 125 mm „Komfovent“ Lietuva
	71,80

	36. 
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm
	m
	Iki 20 m
	4,37
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm „Komfovent“ Lietuva
	87,40

	37. 
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm
	m
	Iki 20 m
	5,81
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	116,20

	38. 
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm
	m
	Iki 20 m
	6,79
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm „Komfovent“ Lietuva
	135,80

	39. 
	Atbulinės traukos sklendė DN 315 mm
	vnt
	Iki 4 vnt.
	14,50
	Atbulinės traukos sklendė DN 315 mm „Komfovent“ Lietuva
	58,00

	40. 
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 315 mm
	m
	Iki 20 m
	8,32
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 315 mm „Komfovent“ Lietuva
	166,40

	41. 
	Atbulinės traukos sklendė DN 250
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	10,90
	Atbulinės traukos sklendė DN 250 „Komfovent“ Lietuva
	43,60

	42. 
	Atbulinės traukos sklendė DN 200
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	8,38
	Atbulinės traukos sklendė DN 200 „Komfovent“ Lietuva
	33,52

	43. 
	Atbulinės traukos sklendė DN 160
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	7,20
	Atbulinės traukos sklendė DN 160 „Komfovent“ Lietuva
	28,80

	44. 
	Atbulinės traukos sklendė DN 125
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	5,50
	Atbulinės traukos sklendė DN 125 „Komfovent“ Lietuva
	22,00

	45. 
	Atbulinės traukos sklendė DN 100
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	4,68
	Atbulinės traukos sklendė DN 100 „Komfovent“ Lietuva
	18,72

	46. 
	Ortakių tvirtinimo juosta 0,6x25x25, 1 rulone – 25 m 
	Rul. 
	Iki 4 rul.
	10,75
	Ortakių tvirtinimo juosta 0,6x25x25, 1 rulone – 25 m „Komfovent“ Lietuva
	43,00

	47. 
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 100
	Vnt 
	Iki 20 vnt.
	1,13
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 100 „Komfovent“ Lietuva
	22,60

	48. 
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 125
	Vnt 
	Iki 20 vnt.
	1,30
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 125 „Komfovent“ Lietuva
	26,00

	49. 
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 160
	Vnt 
	Iki 20 vnt.
	1,55
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 160 „Komfovent“ Lietuva
	31,00

	50. 
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 200
	Vnt 
	Iki 20 vnt.
	1,81
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 200 „Komfovent“ Lietuva
	36,20

	51. 
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 250
	Vnt 
	Iki 20 vnt.
	2,36
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 250 „Komfovent“ Lietuva
	47,20

	52. 
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 315mm
	Vnt 
	Iki 20 vnt.
	2,46
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 315mm „Komfovent“ Lietuva
	49,20

	53. 
	Sąvaržų trauklės 
	Vnt 
	Iki 20 vnt.
	0,46
	Sąvaržų trauklės „Komfovent“ Lietuva
	9,20

	54. 
	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m
	Rul. 
	Iki 2 rul.
	26,07
	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m „Komfovent“ Lietuva
	52,14

	55. 
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	6,60
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315 „Komfovent“ Lietuva 
	66,00

	56. 
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	5,55
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250 „Komfovent“ Lietuva
	55,50

	57. 
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	5,02
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160 „Komfovent“ Lietuva
	50,20

	58. 
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	4,42
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125 „Komfovent“ Lietuva
	44,20

	59. 
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui  D – 100mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	3,16
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 100mm „Komfovent“ Lietuva
	31,60

	60. 
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 125mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	3,94
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 125mm „Komfovent“ Lietuva
	39,40

	61. 
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 160mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	6,10
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 160mm „Komfovent“ Lietuva
	61,00

	62. 
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 200mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,41
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui

D – 200mm „Komfovent“ Lietuva
	74,10

	63. 
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 200x100 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	9,56
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	38,24

	64. 
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	10,72
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	42,88

	65. 
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x100 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	12,03
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	48,12

	66. 
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	10,90
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm „Komfovent“ Lietuva
	43,60

	67. 
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x150 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	12,10
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės400x150 mm „Komfovent“ Lietuva
	48,40

	68. 
	Lauko grotelės  500x200 mm, metalinės, dažytos
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	5,33
	Lauko grotelės  500x200 mm, metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva
	10,66

	69. 
	Lauko grotelės   500x300 mm metalinės, dažytos
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	5,44
	Lauko grotelės   500x300 mm metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva
	10,88

	70. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x400mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	85,38
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x400mm „Komfovent“ Lietuva
	341,52

	71. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 800x400mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	117,61
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 800x400mm „Komfovent“ Lietuva
	470,44

	72. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x300mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	83,30
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x300mm „Komfovent“ Lietuva
	333,20

	73. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 200x400mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	50,63
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 200x400mm „Komfovent“ Lietuva
	202,52

	74. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x300mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	70,56
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x300mm „Komfovent“ Lietuva
	282,24

	75. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 400x300mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	62,72
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 400x300mm „Komfovent“ Lietuva
	250,88

	76. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x500mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	99,20
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x500mm „Komfovent“ Lietuva
	396,80

	77. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x200mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	56,95
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x200mm „Komfovent“ Lietuva
	227,80

	78. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x400mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	99,20
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x400mm „Komfovent“ Lietuva
	396,80

	79. 
	Reguliavimo sklendės  D 100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	7,10
	Reguliavimo sklendės  D 100 mm „Komfovent“ Lietuva
	14,20

	80. 
	Reguliavimo sklendės D 125 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	7,51
	Reguliavimo sklendės D 125 mm „Komfovent“ Lietuva
	15,02

	81. 
	Reguliavimo sklendės D 160 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	8,18
	Reguliavimo sklendės D 160 mm „Komfovent“ Lietuva
	16,36

	82. 
	Reguliavimo sklendės D 200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	8,48
	Reguliavimo sklendės D 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	16,96

	83. 
	Reguliavimo sklendės D 250 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	9,67
	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Komfovent“ Lietuva
	19,34

	84. 
	Reguliavimo sklendės D 250 mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	9,67
	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Komfovent“ Lietuva
	19,34

	85. 
	Reguliavimo sklendės D 315 mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	12,65
	Reguliavimo sklendės D 315 mm „Komfovent“ Lietuva
	25,30

	86. 
	Ugniavožčiai D- 100 mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	7,67
	Ugniavožčiai D- 100 mm  „Komfovent“ Lietuva
	76,70

	87. 
	Ugniavožčiai D-160 mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	9,56
	Ugniavožčiai D-160 mm  „Komfovent“ Lietuva 
	95,60

	88. 
	Ugniavožčiai D- 200 mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	4,74
	Ugniavožčiai D- 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	47,40

	89. 
	Triukšmo slopintuvas d160 ortakyje L-900 mm 
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	40,11
	Triukšmo slopintuvas d160 ortakyje L-900 mm „Komfovent“ Lietuva
	80,22

	90. 
	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-1200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	68,60
	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva
	137,20

	91. 
	Triukšmo slopintuvas d200 ortakyje L-1200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	42,89
	Triukšmo slopintuvas d200 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva
	85,78

	92. 
	Pereigos Ø 315-250 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	16,00
	Pereigos Ø 315-250 mm „Komfovent“ Lietuva
	32,00

	93. 
	Pereigos Ø 200-315 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	8,90
	Pereigos Ø 200-315 mm „Komfovent“ Lietuva
	17,80

	94. 
	Pereigos Ø 160-125 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,94
	Pereigos Ø 160-125 mm „Komfovent“ Lietuva
	7,88

	95. 
	Pereigos Ø 160-100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,94
	Pereigos Ø 160-100 mm „Komfovent“ Lietuva
	7,88

	96. 
	Pereigos Ø 200-160 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	5,04
	Pereigos Ø 200-160 mm „Komfovent“ Lietuva
	10,08

	97. 
	Pereigos Ø 125-100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,64
	Pereigos Ø 125-100 mm „Komfovent“ Lietuva
	7,28

	98. 
	Atšaka balninė  Ø 160-160 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,56
	Atšaka balninė  Ø 160-160 mm „Komfovent“ Lietuva
	7,12

	99. 
	Atšaka balninė  Ø 315-200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	4,91
	Atšaka balninė  Ø 315-200 mm „Komfovent“ Lietuva
	9,82

	100. 
	Atšaka balninė  Ø 315-160 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,55
	Atšaka balninė  Ø 315-160 mm „Komfovent“ Lietuva
	7,10

	101. 
	Atšaka balninė Ø 315x250 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	6,22
	Atšaka balninė Ø 315x250 mm  „Komfovent“ Lietuva
	12,44

	102. 
	Atšaka balninė Ø 100x100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	2,29
	Atšaka balninė Ø 100x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	4,58

	103. 
	Atšaka balninė Ø 160x100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	2,29
	Atšaka balninė Ø 160x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	4,58

	104. 
	Atšaka balninė  Ø 200x100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	2,29
	Atšaka balninė  Ø 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	4,58

	105. 
	Alkūnė  900 Ø 315 mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	14,36
	Alkūnė  900 Ø 315 mm „Komfovent“ Lietuva
	28,72

	106. 
	Alkūnė  450 Ø 315 mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	11,61
	Alkūnė  450 Ø 315 mm „Komfovent“ Lietuva
	23,22

	107. 
	Alkūnė  900 Ø 200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	9,83
	Alkūnė  900 Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	19,66

	108. 
	Alkūnė  900 Ø 160 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	7,03
	Alkūnė  900 Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva
	14,06

	109. 
	Alkūnė  900 Ø 125 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	4,67
	Alkūnė  900 Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva
	9,34

	110. 
	Alkūnė  900 Ø 100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,99
	Alkūnė  900 Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva
	7,98

	111. 
	Trišakiai  Ø 315x250-315 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	24,09
	Trišakiai  Ø 315-250-315 mm „Komfovent“ Lietuva
	48,18

	112. 
	Trišakiai  Ø 200-160-200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	11,22
	Trišakiai  Ø 200-160-200 mm mm „Komfovent“ Lietuva
	22,44

	113. 
	Trišakiai  Ø 125-100-125 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	9,69
	Trišakiai  Ø 125-100-125 mm mm „Komfovent“ Lietuva
	19,38

	114. 
	Trišakiai  Ø 200-100-200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	11,22
	Trišakiai  Ø 200-100-200 mm mm „Komfovent“ Lietuva
	22,44

	115. 
	Trišakiai  Ø 315-200-315 mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	14,74
	Trišakiai  Ø 315-200-315 mm mm „Komfovent“ Lietuva
	29,48

	116. 
	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną Ø 5/8“ su izoliacija 
	m
	Iki 20 m
	5,08
	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną Ø 5/8“ su izoliacija „Komfovent“ Lietuva
	101,60

	117. 
	Variniai vamzdeliai Ø ½“ su izoliacija 
	m
	Iki 20 m
	7,47
	Variniai vamzdeliai Ø ½“ su izoliacija „Komfovent“ Lietuva
	149,40

	118. 
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400 mm,be filtrų ir apšvietimo
	Vnt 
	1  vnt.
	253,00
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400 mm,be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva
	253,00

	119. 
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo
	Vnt 
	1  vnt.
	231,00
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva
	231,00

	120. 
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo
	Vnt 
	1  vnt.
	295,00
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva
	295,00

	121. 
	Cinkuotos skardos 1 mm garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo
	vnt
	1  vnt.
	150,00
	Cinkuotos skardos 1 mm garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva
	150,00

	122. 
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale  Ø102mm
	m
	Iki  20 m
	2,03
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale  Ø102mm „Komfovent“ Lietuva
	40,60

	123. 
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale  Ø127mm
	m
	Iki  20 m
	2,48
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale  Ø127mm „Komfovent“ Lietuva
	49,60

	124. 
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm
	m
	Iki 20 m
	3,24
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm „Komfovent“ Lietuva
	64,80

	125. 
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm
	m
	Iki 20 m
	4,01
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm „Komfovent“ Lietuva
	80,20

	126. 
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h
	Vnt 
	3 vnt.
	100,00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	300,00

	127. 
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h
	Vnt 
	3 vnt.
	110,00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	330,00

	128. 
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h
	Vnt 
	1 vnt.
	140,00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	140,00

	129. 
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h
	Vnt 
	1 vnt.
	180,00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	180,00

	130. 
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m3/h
	Vnt 
	1 vnt.
	300,00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m3/h „Komfovent“ Lietuva
	300,00

	131. 
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h
	Vnt 
	1 vnt.
	310,00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	310,00

	132. 
	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h su padu
	Vnt 
	1 vnt.
	249,00
	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva
	249,00

	133. 
	Stoginiai ventiliatoriai Ø 315 mm maksimalus oro kiekis 1500 m3/h su padu
	vnt
	1 vnt.
	332,00
	Stoginiai ventiliatoriai Ø 315 mm maksimalus oro kiekis 1500 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva
	332,00

	134. 
	Stoginiai ventiliatoriai Ø 400 mm maksimalus oro kiekis 2000 m3/h su padu
	vnt
	1 vnt.
	563,00
	Stoginiai ventiliatoriai Ø 400 mm maksimalus oro kiekis 2000 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva
	563,00

	135. 
	Ventiliatorius Ø 160 su greičio reguliatoriumi
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	58,00
	Ventiliatorius Ø 160 su greičio reguliatoriumi „Komfovent“ Lietuva
	290,00

	136. 
	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m3/h
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	51,00
	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	255,00

	137. 
	Išcentrinis ventiliatorius,apsisukimai 2900aps/min,ne sunkesnis 40kg,triukšmo lygis ≤74db,400V,našumas 4500m3/h,1,1KW,
	vnt
	2 vnt.
	1180,00
	Išcentrinis ventiliatorius,apsisukimai 2900aps/min,ne sunkesnis 40kg,triukšmo lygis ≤74db,400V,našumas 4500m3/h,1,1KW, „Komfovent“ Lietuva
	2360,00

	138. 
	Išcentrinis ventiliatorius,apsisukimai 2900aps/min,ne sunkesnis 20kg,triukšmo lygis ≤70db,400V,našumas 1830m3/h,1,1KW,
	vnt
	2 vnt.
	821,00
	Išcentrinis ventiliatorius,apsisukimai 2900aps/min,ne sunkesnis 20kg,triukšmo lygis ≤70db,400V,našumas 1830m3/h,1,1KW, „Komfovent“ Lietuva
	1642,00

	139. 
	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai      1500 aps/min,ne sunkesnis 11 kg,triukšmo lygis ≤84db,400V,našumas 4120m3/h,0,23KW,su padu
	vnt
	2 vnt.
	504,00
	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai      1500 aps/min,ne sunkesnis 11 kg,triukšmo lygis ≤84db,400V,našumas 4120m3/h,0,23KW,su padu „Komfovent“ Lietuva
	1008,00

	140. 
	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai      1500 aps/min,ne sunkesnis                                10 kg,triukšmo lygis ≤84db,230V,našumas 2500m3/h,0,0494KW,su padu
	vnt
	2 vnt.
	405,00
	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai      1500 aps/min,ne sunkesnis                                10 kg,triukšmo lygis ≤84db,230V,našumas 2500m3/h,0,0494KW,su padu „Komfovent“ Lietuva
	810,00

	141. 
	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai      1000 aps/min,ne sunkesnis                                84 kg,triukšmo lygis ≤84db,230V,našumas 5830m3/h,0,22KW,su padu
	vnt
	2 vnt.
	510,00
	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai      1000 aps/min,ne sunkesnis                                84 kg,triukšmo lygis ≤84db,230V,našumas 5830m3/h,0,22KW,su padu „Komfovent“ Lietuva
	1020,00

	142. 
	Aklidangtis (cinkuotas plienas)  Ø 100 mm
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	3,43
	Aklidangtis (cinkuotas plienas)  Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva
	17,15

	143. 
	Aklidangtis (cinkuotas plienas)  Ø  160 mm
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	3,26
	Aklidangtis (cinkuotas plienas)  Ø  160 mm „Komfovent“ Lietuva
	16,30

	144. 
	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø  200 mm
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	3,56
	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø  200 mm „Komfovent“ Lietuva
	17,80

	145. 
	Atbulinės traukos sklendės  skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.315
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	7,29
	Atbulinės traukos sklendės  skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.315 „Komfovent“ Lietuva
	36,45

	146. 
	Atbulinės traukos sklendės  skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.400
	vnt
	Iki 5 vnt.
	6,93
	Atbulinės traukos sklendės  skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.400 „Komfovent“ Lietuva
	34,65

	147. 
	Difuzoriai Ø- 160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5,42
	Difuzoriai Ø- 160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Komfovent“ Lietuva 
	27,10

	148. 
	Difuzoriai Ø- 200 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,17
	Difuzoriai Ø- 200 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Komfovent“ Lietuva 
	30,85

	149. 
	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 620x620mm,baltai dažytos
	Vnt
	Iki 5 vnt
	72,00
	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 620x620mm,baltai dažytos „Komfovent“ Lietuva
	360,00

	150. 
	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 470x470mm,baltai dažytos
	Vnt
	Iki 5 vnt
	72,00
	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 620x620mm,baltai dažytos „Komfovent“ Lietuva
	360,00

	151. 
	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos    430x830 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	25,41
	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos    430x830 mm „Komfovent“ Lietuva
	127,05

	152. 
	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos    490x440 mm
	Vnt 
	Iki 5 vnt
	25,41
	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos    490x440 mm „Komfovent“ Lietuva
	127,05

	153. 
	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d.400
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	6,93
	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d.400 „Komfovent“ Lietuva
	34,65

	
	Viso 18 dalis
	
	
	
	
	19127,99


	19 dalis
	 Valdymo aparatai, pavaros, jutikliai
	
	
	
	
	

	1
	Šilumos reguliavimo mazgas RMG3-4
	Vnt 
	1 vnt.
	274,85
	Šilumos reguliavimo mazgas RMG3-4 „Komfovent“ Lietuva 
	274,85

	2
	Slėgio jutiklis 0-400 Pa PS 600
	Vnt 
	1 vnt.
	20,05
	Slėgio jutiklis 0-400 Pa PS 600 „Komfovent“ Lietuva
	20,05

	3
	Greitaeigis vandens temperatūros daviklis 

TJ-P10K
	Vnt 
	1 vnt.
	15,73
	Greitaeigis vandens temperatūros daviklis

TJ-P10K „Komfovent“ Lietuva
	15,73

	4
	Ortakinis temperatūros daviklis TJ-K10K
	Vnt 
	1 vnt.
	15,73
	Ortakinis temperatūros daviklis TJ-K10K „Komfovent“ Lietuva
	15,73

	5
	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 5 Nm
	Vnt 
	1 vnt.
	167,00
	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva 
	167,00

	6
	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 15 Nm
	Vnt 
	1 vnt.
	262,00
	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 15 Nm „Komfovent“ Lietuva
	262,00

	7
	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 5 Nm
	Vnt 
	1 vnt.
	89,16
	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva
	89,16

	8
	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 8 Nm
	Vnt 
	1 vnt.
	103,63
	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 8 Nm „Komfovent“ Lietuva
	103,63

	9
	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 5 Nm
	Vnt 
	1 vnt.
	120,27
	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva
	120,27

	10
	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 8 Nm
	Vnt 
	1 vnt.
	131,20
	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 8 Nm „Komfovent“ Lietuva
	131,20

	11
	Trieigio vožtuvo pavara 15S valdymo 2/2-10V SSB 61
	Vnt 
	1 vnt.
	19,50
	Trieigio vožtuvo pavara 15S valdymo 2/2-10V SSB 61 „Komfovent“ Lietuva
	19,50

	12
	Programuojamas valdiklis iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230
	Vnt 
	1 vnt.
	198,70
	Programuojamas valdiklis iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230 „Komfovent“ Lietuva
	198,70

	13
	Dažnio keitiklis iki 2,5 kw
	Vnt 
	1 vnt.
	91,52
	Dažnio keitiklis iki 2,5 kw „Komfovent“ Lietuva
	91,52

	14
	Greičio reguliatorius  SGR 20
	Vnt 
	1 vnt.
	40,00
	Greičio reguliatorius  SGR 20 „Komfovent“ Lietuva
	40,00

	15
	Temperatūros reguliatorius EKR-15 380V
	Vnt 
	1 vnt.
	37,27
	Temperatūros reguliatorius EKR-15 380V „Komfovent“ Lietuva
	37,27

	16
	Užšalimo termostatas C 04C
	Vnt 
	1 vnt.
	22,08
	Užšalimo termostatas C 04C „Komfovent“ Lietuva
	22,08

	17
	Oro slėgio matuoklis  gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakių, oro filtrų ir ventiliatorių stebėjimui. 
	Vnt 
	1 vnt.
	9,82
	Oro slėgio matuoklis  gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakių, oro filtrų ir ventiliatorių stebėjimui. „Komfovent“ Lietuva
	9,82

	18
	Kanaliniai oro temperatūros jutikliai naudojami matuoti oro temperatūrą ortakiuose.
	Vnt 
	1 vnt.
	18,85
	Kanaliniai oro temperatūros jutikliai naudojami matuoti oro temperatūrą ortakiuose. „Komfovent“ Lietuva
	18,85

	19
	Svarstyklės skirtos freono svėrimui
	Vnt 
	1 vnt.
	57,00
	Svarstyklės skirtos freono svėrimui „Komfovent“ Lietuva
	57,00

	20
	Pultas skirtas vėdinimo agregatų su šilumos rekuperacija valdymui 
	Vnt 
	1 vnt.
	74,00
	Pultas skirtas vėdinimo agregatų su šilumos rekuperacija valdymui „Komfovent“ Lietuva
	74,00

	21
	Kanaliniai oro srauto  jutikliai naudojami matuoti oro srautą  ortakiuose.
	Vnt 
	1 vnt.
	128,00
	Kanaliniai oro srauto  jutikliai naudojami matuoti oro srautą  ortakiuose. „Komfovent“ Lietuva
	128,00

	
	VISO  19 dalis
	
	
	
	
	1896,36

	20 dalis
	Filtrai oro tiekimo/šalinimo įrenginiams
	
	
	
	
	

	1. 
	Filtras  F3  592x287x450mm/3 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,09
	Filtras  F3  592x287x450mm/3 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	70,90

	2. 
	Filtras  F3  592x592x450mm/6 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	11,00
	Filtras  F3  592x592x450mm/6 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	110,00

	3. 
	Filtras  F3  430x380x450mm/6 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	8,75
	Filtras  F3  430x380x450mm/6 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	87,50

	4. 
	Filtras  F3  430x300x300mm/6 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,33
	Filtras  F3  430x300x300mm/6 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	73,30

	5. 
	Filtras  F3  430x430x600mm/2 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,22
	Filtras  F3  430x430x600mm/2 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	72,20

	6. 
	Filtras  F3  430x320x450mm/3 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	6,86
	Filtras  F3  430x320x450mm/3 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	68,60

	7. 
	Filtras F3  430x380x300mm/4 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,14
	Filtras F3  430x380x300mm/4 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	71,40

	8. 
	Filtras F3  430x430x300mm/2 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	6,57
	Filtras F3  430x430x300mm/2 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	65,70

	9. 
	Filtras  F3  570x470x450mm/5 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	9,26
	Filtras  F3  570x470x450mm/5 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	92,60

	10. 
	Filtras F3  570x470x500mm/5 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	9,55
	Filtras F3  570x470x500mm/5 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	95,50

	11. 
	Filtras F3 570x470x100mm,panelinis
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	10,08
	Filtras F3  570x470x100mm,panelinis „Komfovent“ Lietuva
	100,80

	12. 
	Filtras F3 690x300x46mm,panelinis
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	9,41
	Filtras F3  690x300x46mm,panelinis „Komfovent“ Lietuva
	94,10

	13. 
	Filtras F3  558x287x46mm,panelinis
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	8,40
	Filtras F3  558x287x46mm,panelinis „Komfovent“ Lietuva
	84,00

	14. 
	Filtras F3  592x287x3003 kišenių, rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	6,72
	Filtras F3  592x287x3003 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	67,20

	15. 
	Filtras F3  430x287x500mm/3 kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	6,80
	Filtras F3  430x287x500mm/3 kišenių „Komfovent“ Lietuva
	68,00

	16. 
	Filtras F3  430x287x300mm/3 kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	6,32
	Filtras F3  430x287x300mm/3 kišenių „Komfovent“ Lietuva
	63,20

	17. 
	Filtras F3  510x290x300mm/5 kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,16
	Filtras F3  510x290x300mm/5 kišenių „Komfovent“ Lietuva
	71,60

	18. 
	Filtras F3  540x390x220mm/7 kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	8,07
	Filtras F3  540x390x220mm/7 kišenių „Komfovent“ Lietuva
	80,70

	19. 
	Filtras F3  550x290x300mm/5kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,25
	Filtras F3  550x290x300mm/5kišenių „Komfovent“ Lietuva
	72,50

	20. 
	Filtras F3  550x2325x180mm/7kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,43
	Filtras F3  550x2325x180mm/7kišenių „Komfovent“ Lietuva
	74,30

	21. 
	Filtras F3  575x575x300mm/4kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	8,56
	Filtras F3  575x575x300mm/4kišenių „Komfovent“ Lietuva
	85,60

	22. 
	Filtras F3  575x575x500mm/4kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	9,64
	Filtras F3  575x575x500mm/4kišenių „Komfovent“ Lietuva
	96,40

	23. 
	Filtras F3  592x190x300mm/3kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	6,26
	Filtras F3  592x190x300mm/3kišenių „Komfovent“ Lietuva
	62,60

	24. 
	Filtras  F3  592x592x300mm/6 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	9,77
	Filtras  F3  592x592x300mm/6 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	97,70

	25. 
	Filtras  F3  690x500x200/mm/6 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	8,65
	Filtras  F3  690x500x200/mm/6 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	86,50

	26. 
	Filtras  F3  690x490x300/mm/7 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	9,76
	Filtras  F3  690x490x300/mm/7 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	97,60

	27. 
	Baktericidinis filtras  H13  1319x570x68mm  rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	15,84
	Baktericidinis filtras  H13  1319x570x68mm  rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	158,40

	28. 
	Baktericidinis filtras  H13  1319x610x78mm  rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	16,39
	Baktericidinis filtras  H13  1319x610x78mm  rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	163,90

	29. 
	Baktericidinis filtras  H13  610x610x117mm  rėmelis cinkuotos skardos,2000m3/h
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	81,46
	Baktericidinis filtras  H13  610x610x117mm  rėmelis cinkuotos skardos,2000m3/h „Komfovent“ Lietuva
	814,60

	30. 
	Baktericidinis filtras  H13  305x610x120mm  rėmelis cinkuotos skardos,su 10 mm minkšta gumine tarpine iš vieno šono
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	72,67
	Baktericidinis filtras  H13  305x610x120mm  rėmelis cinkuotos skardos,su 10 mm minkšta gumine tarpine iš vieno šono „Komfovent“ Lietuva
	726,70

	31. 
	Baktericidinis filtras  H13  305x915x117mm  rėmelis cinkuotos skardos,2000m3/h
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	150,94
	Baktericidinis filtras  H13  305x915x117mm  rėmelis cinkuotos skardos,2000m3/h „Komfovent“ Lietuva
	301,88

	32. 
	Baktericidinis filtras  H13  1219x592x78mm  rėmelis cinkuotos skardos,trsukos spintai 2000m3/h
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	137,00
	Baktericidinis filtras  H13  1219x592x78mm  rėmelis cinkuotos skardos,trsukos spintai 2000m3/h „Komfovent“ Lietuva
	274,00

	33. 
	Baktericidinis filtras  H13  610x610x150mm  rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	100,63
	Baktericidinis filtras  H13  610x610x150mm  rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	503,15

	34. 
	Baktericidinis filtras H13  610x610x68mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	89,44
	Baktericidinis filtras H13  610x610x68mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	447,20

	35. 
	Baktericidinis filtras H13  610x610x78mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	89,44
	Baktericidinis filtras H13  610x610x78mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	447,20

	36. 
	Baktericidinis filtras H13  457x457x150mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	75,87
	Baktericidinis filtras H13 457x457x150 mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	379,35

	37. 
	Baktericidinis filtras H13  457x457x68mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt
	Iki 3 vnt.
	63,88
	Baktericidinis filtras H13  457x457x68mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	191,64

	38. 
	Baktericidinis filtras H13  457x457x78mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt
	Iki 3 vnt.
	63,88
	Baktericidinis filtras H13  457x457x78mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	191,64

	39. 
	Baktericidinis filtras H13  575x575x78mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt
	Iki 5vnt.
	89,44
	Baktericidinis filtras H13  575x575x78mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	447,20

	40. 
	Baktericidinis filtras H  13 915x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	150,94
	Baktericidinis filtras H  13 915x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva 
	754,70

	41. 
	Filtrų dėžė, aukštis 247 mm., plotis 294 mm., ilgis 424 mm., pajungimas diametras 160 mm.
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	4,67
	Filtrų dėžė, aukštis 247 mm., plotis 294 mm., ilgis 424 mm., pajungimas diametras 160 mm. „Komfovent“ Lietuva
	9,34

	42. 
	Filtrai 700 – 12 L 1 E45 (panelinis, ligoninėje turimam rekuperatoriui RECU 700, 390X235X46 mm.)
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	9,91
	Filtrai 700 – 12 L 1 E45 (panelinis, ligoninėje turimam rekuperatoriui RECU 700, 390X235X46 mm.) „Komfovent“ Lietuva
	19,82

	43. 
	Filtrai ligoninėje turimam „Boch“ dulkių siurbliui (siurblys BOSCH GAS-25, 230V, 1200W)
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	8,32
	Filtrai ligoninėje turimam „Boch“ dulkių siurbliui (siurblys BOSCH GAS-25, 230V, 1200W) „Komfovent“ Lietuva
	83,20

	
	Viso 20 dalis
	
	
	
	
	8024,42

	21 dalis 
	Oro tiekimo, šildymo, šaldymo įrenginiai
	
	
	
	
	

	1
	Kondicionierius, šaldymo galia:2-3KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku
	kmpl 
	1 vnt.
	600,00
	Kondicionierius, šaldymo galia:2-3KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva
	600,00

	
	Kondicionierius, šaldymo galia:6-7KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku
	kmpl 
	1 vnt.
	1600,00
	Kondicionierius, šaldymo galia:6-7KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva
	1600,00

	2
	Kondicionierius, šaldymo galia:7-10KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku
	kmpl 
	1 vnt.
	1800,00
	Kondicionierius, šaldymo galia:7-10KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva
	1800,00

	3
	Kondicionierius, šaldymo galia:10-15KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku
	kmpl 
	1 vnt.
	2900,00
	Kondicionierius, šaldymo galia:10-15KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva
	2900,00

	
	Kondicionierius , šaldymo galia:           15-20 KW  su valdymo pulteliu 
	Vnt 
	Iki 3 vnt.
	2946,00
	Kondicionierius , šaldymo galia:           15-20 KW  su valdymo pulteliu  „Komfovent“ Lietuva
	8838,00

	4
	Kondicionierius langinis, šaldymo galia:3,5KW  su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku 
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	369,00
	Kondicionierius langinis, šaldymo galia:3,5KW  su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva
	738,00

	5
	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 1,5/3,0 KW, įtampa 230 KW, maksimalus oro kiekis 350 m3/val
	Vnt 
	1 vnt.
	548,00
	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 1,5/3,0 KW, įtampa 230 KW, maksimalus oro kiekis 350 m3/val „Komfovent“ Lietuva
	548,00

	6
	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 6/12 KW, įtampa 400 KW,maksimalus oro kiekis 1100 m3/val
	Vnt 
	1 vnt.
	739,00
	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 6/12 KW, įtampa 400 KW,maksimalus oro kiekis 1100 m3/val „Komfovent“ Lietuva
	739,00

	7
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 5,5 KW, maksimali srovė 15 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 54 db, maksimalus vamzdžio ilgis 25m, šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu
	Vnt 
	1 vnt.
	1023,00
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 5,5 KW, maksimali srovė 15 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 54 db, maksimalus vamzdžio ilgis 25m, šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva
	1023,00

	8
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 7,3 KW, maksimali srovė 18 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 55db, maksimalus vamzdžio ilgis 25 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu
	Vnt 
	1 vnt.
	1023,00
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 7,3 KW, maksimali srovė 18 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 55db, maksimalus vamzdžio ilgis 25 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva
	1023,00

	9
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 10,8 KW, maksimali srovė 10 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 57 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu
	Vnt 
	1 vnt.
	1353,00
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 10,8 KW, maksimali srovė 10 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 57 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva
	1353,00

	10
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 14,4 KW, maksimali srovė 10,5 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 50 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu
	Vnt 
	1 vnt.
	1356,00
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 14,4 KW, maksimali srovė 10,5 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 50 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva
	1356,00

	11
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 16,5 KW, maksimali srovė 12,8 A, įtampa 400V,freonas R410A,triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu
	Vnt 
	1 vnt.
	1639,00
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 16,5 KW, maksimali srovė 12,8 A, įtampa 400V,freonas R410A,triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva
	1639,00

	12
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 2000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 2000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu 

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 900x500 

Filtras EU-3

Filtras EU-7

Plokštelinis šilumokaitis, N=16,3kw (naudingumo koef.56,3%)

Tuščia sekcija

Vandeninis kaloriferis 12,6kw, T1-80 °C,T2-60 °C, tl -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija

Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 15,7 Kw. tl 28°C, t2 18°C 

Lanksti jungtis 1300x700 

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-l, lkw

n-2875min-l, 4.1 A

Plokštelinis šilumokaitis, N=16,l kw

Filtras G-5

Sklendė 900x500

Lanksti jungtis

Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 17kw, N=6,9kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 5/8", 3/4"
	kompl
	1 kompl.
	6306,00
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 2000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 2000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu 

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 900x500 

Filtras EU-3

Filtras EU-7

Plokštelinis šilumokaitis, N=16,3kw (naudingumo koef.56,3%)

Tuščia sekcija

Vandeninis kaloriferis 12,6kw, T1-80 °C,T2-60 °C, tl -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija

Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 15,7 Kw. tl 28°C, t2 18°C 

Lanksti jungtis 1300x700 

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-l, lkw

n-2875min-l, 4.1 A

Plokštelinis šilumokaitis, N=16,l kw

Filtras G-5

Sklendė 900x500

Lanksti jungtis

Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 17kw, N=6,9kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 5/8", 3/4"  „Komfovent“ Lietuva
	6306,00

	13
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 3000 m3/h, Ht-500 Pa, Lš= 3000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu 

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 1000x700 

Filtras EU-3 

Filtras EU-7

Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw (naudingumo koef.61,1%)

Tuščia sekcija

Vandeninis kaloriferis 16,8kw, Tl-80 °C, T2=60 °C, tl -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija

Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 22,8 Kw. tl 28°C, t2 18°C Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara, N-l,lkw, 

n-2875min-l, 4,1 A 

Lanksti jungtis 1000x700 

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-l,lkw n-2875min-l, 

4.1 A

Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw 

Filtras

Sklendė 1000x700 

Lanksti jungtis 1000x700

Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 22kw, N=8,6kw; šaltnešis -
freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"
	kompl
	1 kompl.
	6722,00
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 3000 m3/h, Ht-500 Pa, Lš= 3000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu 

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 1000x700 

Filtras EU-3 

Filtras EU-7

Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw (naudingumo koef.61,1%)

Tuščia sekcija

Vandeninis kaloriferis 16,8kw, Tl-80 °C, T2=60 °C, tl -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija

Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 22,8 Kw. tl 28°C, t2 18°C Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara, N-l,lkw, 

n-2875min-l, 4,1 A 

Lanksti jungtis 1000x700 

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-l,lkw n-2875min-l, 

4.1 A

Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw 

Filtras

Sklendė 1000x700 

Lanksti jungtis 1000x700

Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 22kw, N=8,6kw; šaltnešis -
freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8" „Komfovent“ Lietuva
	6722,00

	14
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 400 m3/h, Ht=100 Pa, Lš= 400 m3/h, Hš=l00 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu 

Tiek. Oras: 

Tame tarpe: 
Sklendė su el. pavara d 160 

Filtras EU-5

Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % 

Elektrinis kaloriferis 2 kw, tl -23°C, t2 20°C 

Ventiliatoriaus sekcija , N-0,199kw, n-1850min-l, 0,87 A 

Lanksti jungtis 160 

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija N-0,162kw n-2100min-l, 0,7 A 

Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % 

Filtras G-5 

Sklendė d 160 

Lanksti jungtis d 160
	kompl
	1 kompl.
	1992,00
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 400 m3/h, Ht=100 Pa, Lš= 400 m3/h, Hš=l00 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu 

Tiek. Oras: 

Tame tarpe: 
Sklendė su el. pavara d 160 

Filtras EU-5

Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % 

Elektrinis kaloriferis 2 kw, tl -23°C, t2 20°C 

Ventiliatoriaus sekcija , N-0,199kw, n-1850min-l, 0,87 A 

Lanksti jungtis 160 

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija N-0,162kw n-2100min-l, 0,7 A 

Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % 

Filtras G-5 

Sklendė d 160 

Lanksti jungtis d 160 „Komfovent“ Lietuva
	1992,00

	15
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 700 m3/h, Ht=150 Pa, Lš- 700 m3/h, Hš=l 50 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 250 Filtras EU-5Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl-23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,230kw, n-3380min-l, 1,69 A Lanksti jungtis 250; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8" Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija variklis EC N-0,210kw n-3380min-l, 1,59 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %  Filtras G-5 Sklendė su pavara d 250 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 8kw, N=8,6kw Lanksti jungtis d 250,
	kompl
	1 kompl.
	3141,00
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 700 m3/h, Ht=150 Pa, Lš- 700 m3/h, Hš=l 50 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 250 Filtras EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl-23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,230kw, n-3380min-l, 1,69 A Lanksti jungtis 250; šaltnešis -freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8" Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija variklis EC N-0,210kw n-3380min-l, 1,59 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %  Filtras G-5 Sklendė su pavara d 250 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 8kw, N=8,6kw Lanksti jungtis d 250, „Komfovent“ Lietuva
	3141,00

	16
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 1200m3/h, Ht=200 Pa, Lš= 1200 m3/h, Hš=200 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 315 Filtras EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl -23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,476kw, n-3100min-l, 2,22 A Lanksti jungtis d 315 Ištrauk. Oras:Ventiliatoriaus sekcija variklis N-0,482kw n-3100min-l, 2,22 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %  Filtras Eu-5  Sklendė su pavara d 315, Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 12kw, N=8,6kw; šaltnešis -freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"
	kompl
	1 kompl.
	3898,00
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 1200m3/h, Ht=200 Pa, Lš= 1200 m3/h, Hš=200 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 315 Filtras EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl -23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,476kw, n-3100min-l, 2,22 A Lanksti jungtis d 315 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija variklis N-0,482kw n-3100min-l, 2,22 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Filtras Eu-5  Sklendė su pavara d 315, Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 12kw, N=8,6kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8" „Komfovent“ Lietuva
	3898,00

	17
	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 69 ltr/24 val.Drėgmės surinkėjo darbo aplinkos temperatūra       10—360C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40—100 % . Sausinamo oro kiekis 500 m3/val.Naudojama elektros energija 230 V      50 hz
	kompl
	1 kompl.
	1674,00
	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 69 ltr/24 val.Drėgmės surinkėjo darbo aplinkos temperatūra       10—360C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40—100 % . Sausinamo oro kiekis 500 m3/val.Naudojama elektros energija 230 V      50 hz „Komfovent“ Lietuva
	1674,00

	18
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 10ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz
	Vnt.
	1 vnt
	215,00
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 10ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva
	215,00

	19
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 16ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz
	Vnt.
	 1 vnt
	230,00
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 16ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva
	230,00

	20
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 20ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz
	Vnt.
	1 vnt
	284,00
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 20ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva
	284,00

	21
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 30ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz
	Vnt.
	1 vnt
	339,00
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 30ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva
	339,00

	22
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 40ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz
	Vnt.
	1 vnt
	390,00
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 40ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva
	390,00

	
	Viso 21 dalis
	
	
	
	
	49348,00

	22 dalis
	Vandentiekio PE užveržiamas ir elektra virinamas vamzdynas
	
	
	
	
	

	1
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 20 mm,sienelių storis 2,0mm
	m
	Iki 50 m
	0,33
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 20 mm,sienelių storis 2,0mm „Haka Plast“ Estija
	16,50

	2
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                           Ø 25 mm,sienelių storis 2,0 mm
	m
	Iki 50 m
	0,51
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                           Ø 25 mm,sienelių storis 2,0 mm „Haka Plast“ Estija
	25,50

	3
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                    Ø 32 mm,sienelių storis 3,0 mm
	m
	Iki 50 m
	0,78
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                    Ø 32 mm,sienelių storis 3,0 mm „Haka Plast“ Estija
	39,00

	4
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                           Ø 40 mm,sienelių storis 3,7 mm
	m
	Iki 50 m
	1,22
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                           Ø 40 mm,sienelių storis 3,7 mm „Haka Plast“ Estija
	61,00

	5
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 50 mm,sienelių storis 4,6 mm
	m
	Iki 50 m
	1,85
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 50 mm,sienelių storis 4,6 mm „Haka Plast“ Estija
	92,50

	6
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                                Ø 63 mm,sienelių storis 4,7 mm
	m
	Iki 50 m
	2,53
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                         Ø 63mm,sienelių storis 4,7 mm „Haka Plast“ Estija
	126,50

	7
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                                  Ø 75mm,sienelių storis 5,6 mm
	m
	Iki 50 m
	3,64
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                      Ø 75mm,sienelių storis 5,6 mm „Haka Plast“ Estija
	182,00

	8
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                          Ø 90 mm,sienelių storis 6,7 mm
	m
	Iki 50 m
	4,56
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                        Ø 90 mm,sienelių storis 6,7 mm „Haka Plast“ Estija
	228,00

	10
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                         Ø 110 mm,sienelių storis 8,1 mm
	m
	Iki 100 m
	7,10
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 110 mm,sienelių storis 8,1 mm „Haka Plast“ Estija
	710,00

	11
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui   Ø90 mm,   sienelių  to3ris 5,4 mm
	m
	Iki 100 m
	3,40
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui   Ø90 mm,   sienelių  to3ris 5,4 mm „Haka Plast“ Estija
	340,00

	12
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                          Ø 110 mm,sienelių storis 6,6 mm
	m
	Iki 50 m
	5,10
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                          Ø 110 mm,sienelių storis 6,6 mm „Haka Plast“ Estija
	255,00

	13
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 140 mm,sienelių storis 8,3 mm
	m
	Iki 50 m
	7,35
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 140 mm,sienelių storis 8,3 mm „Haka Plast“ Estija
	367,50

	14
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 160 mm,sienelių storis 9,5 mm
	m
	Iki 100 m
	13,88
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 160 mm,sienelių storis 9,5 mm „Haka Plast“ Estija
	1388,00

	15
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 180 mm,sienelių storis 10,7 mm
	m
	Iki 100 m
	14,48
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 180 mm,sienelių storis 10,7 mm „Haka Plast“ Estija
	1448,00

	16
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                             Ø 200 mm,sienelių storis 11,9 mm
	m
	Iki 100 m
	18,50
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                             Ø 200 mm,sienelių storis 11,9 mm „Haka Plast“ Estija
	1850,00

	17
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,15
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm „Haka Plast“ Estija
	57,50

	18
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,39
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm „Haka Plast“ Estija
	69,50

	19
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	2,86
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm „Haka Plast“ Estija
	143,00

	20
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	3,06
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm „Haka Plast“ Estija
	61,20

	21
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	4,34
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm „Haka Plast“ Estija
	86,80

	22
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	4,69
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm „Haka Plast“ Estija
	93,80

	23
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	7,55
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm „Haka Plast“ Estija
	151,00

	24
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	8,26
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm „Haka Plast“ Estija
	165,20

	25
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	9,45
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm„Haka Plast“ Estija 
	189,00

	26
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 140 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	14,99
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 140 mm „Haka Plast“ Estija
	299,80

	27
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 160 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	18,30
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 160 mm „Haka Plast“ Estija
	366,00

	28
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 180 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	21,95
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 180 mm „Haka Plast“ Estija
	439,00

	29
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø200 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	24,29
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø200 mm „Haka Plast“ Estija
	485,80

	30
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	1,77
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm „Haka Plast“ Estija
	35,40

	31
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	2,82
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm „Haka Plast“ Estija
	56,40

	32
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	4,53
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm „Haka Plast“ Estija
	90,60

	33
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	4,92
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm „Haka Plast“ Estija
	98,40

	34
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	6,67
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm „Haka Plast“ Estija
	133,40

	35
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	7,76
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm „Haka Plast“ Estija
	155,20

	36
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	12,16
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm „Haka Plast“ Estija
	243,20

	37
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	15,68
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm „Haka Plast“ Estija
	313,60

	38
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	20,12
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm „Haka Plast“ Estija
	402,40

	39
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 140 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	21,18
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 140 mm „Haka Plast“ Estija
	105,90

	40
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui 30
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,11
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui 30 „Haka Plast“ Estija
	15,55

	41
	PE 100 virina30mas elektra, redukuotas perėjimas Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,19
	PE 100 virina30mas elektra, redukuotas perėjimas Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	20,95

	42
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x32 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9,46
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	47,30

	43
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9,46
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	47,30

	44
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x32 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10,08
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	50,40

	45
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10,08
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	50,40

	46
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10,08
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	50,40

	47
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 90x63 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	15,47
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 90x63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	77,35

	48
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 110x90 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	21,75
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 110x90 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	108,75

	49
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 125x9 0mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	25,47
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 125x9 0mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	127,35

	50
	PE 100 virinama elektra, alkūnė  90o              Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	2,19
	PE 100 virinama elektra, alkūnė  90o              Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	43,80

	51
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	3,58
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	71,60

	52
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	7,56
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	151,20

	53
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	8,53
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	170,60

	54
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	11,68
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	233,60

	55
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	14,20
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	284,00

	56
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	20,81
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	416,20

	57
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	22,39
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	447,80

	58
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	30,64
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	612,80

	59
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 140 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	30,70
	PE 100 virinama elektra, alkūnė    90o           Ø 140 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	614,00

	60
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 160 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	58,99
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 160 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	1179,80

	61
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 180 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	60,18
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 180 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	1203,60

	62
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 200 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	106,54
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 200 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	2130,80

	63
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	11,74
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	234,80

	64
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	14,26
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	285,20

	65
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	21,44
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	428,80

	66
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	23,00
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	460,00

	67
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	31,49
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	629,80

	68
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 140 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	32,00
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 140 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	640,00

	69
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 160 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	58,98
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 160 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	1179,60

	70
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 180 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	60,39
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 180 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	1207,80

	71
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø200 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	65,24
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø200 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	1304,80

	72
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 50x32mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,74
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 50x32mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	13,70

	73
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,76
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui„Haka Plast“ Estija 
	13,80

	74
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,40
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	17,00

	75
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,46
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	2,30

	76
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,54
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	2,70

	77
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,69
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	3,45

	78
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,69
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	3,45

	79
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,69
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	3,45

	80
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,92
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	4,60

	81
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,92
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	4,60

	82
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,30
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6,50

	83
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,30
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui„Haka Plast“ Estija
	6,50

	84
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,30
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6,50

	85
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,30
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6,50

	86
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,59
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7,95

	87
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,59
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7,95

	88
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 20 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,04
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 20 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	5,20

	89
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 25 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,29
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 25 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6,45

	90
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 32 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,66
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 32 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	8,30

	91
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 40mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,60
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 40mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	13,00

	92
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 50 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,80
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 50 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	19,00

	93
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 63 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,77
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 63 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	23,85

	94
	PE 100  užveržiama alkūnė Ø 20 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,85
	PE 100  užveržiama alkūnė Ø 20 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	4,25

	95
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 25 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,06
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 25 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija 
	5,30

	96
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 32 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,50
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 32 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7,50

	97
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 40 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,32
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 40 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	11,60

	98
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 50 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,25
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 50 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	16,25

	99
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 63 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,47
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 6 3mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	22,35

	100
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,72
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	3,60

	101
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,72
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	3,60

	102
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1/2“x25  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,00
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1/2“x25  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	5,00

	103
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x3/4“x25  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,00
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x3/4“x25  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	5,00

	104
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1“x25 vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,00
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1“x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	5,00

	105
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšako9je 32x1/2“x32  vandentiekio  vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,40
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšako9je 32x1/2“x32  vandentiekio  vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7,00

	106
	PE 100  užverži3amas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1“x32  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,40
	PE 100  užverži3amas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1“x32  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7,00

	107
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1 1/4“x32  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,40
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1 1/4“x32  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7,00

	108
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 20x1/2“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,92
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 20x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	4,60

	109
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x1/2“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,18
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	5,90

	110
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1/2“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,64
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	8,20

	111
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x3/4“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,64
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	8,20

	
	Viso 22 dalis
	
	
	
	
	26222,05

	23 dalis
	PLASTIKINIS PPR VIRINAMAS VAMZDYNAS IR JO DALYS
	
	
	
	
	

	1. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,16X2,2 mm
	m
	Iki 50 m
	0,30
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,16X2,2 mm „FV-PLAST“ Čekija
	15,00

	2. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,20X2,3 mm
	m
	Iki 50 m
	0,40
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,20X2,3 mm „FV-PLAST“ Čekija
	20,00

	3. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,25X2,8 mm
	m
	Iki 50 m
	0,60
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,25X2,8 mm „FV-PLAST“ Čekija
	30,00

	4. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,32X2,9mm
	m
	Iki 50 m
	1,10
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,32X2,9mm „FV-PLAST“ Čekija
	55,00

	5. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,40X3,7 mm
	m
	Iki 50 m
	1,90
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,40X3,7 mm „FV-PLAST“ Čekija
	95,00

	6. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,50X4,6 mm
	m
	Iki 50 m
	2,80
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,50X4,6 mm „FV-PLAST“ Čekija
	140,00

	7. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,63X5,8 mm
	m
	Iki 50 m
	4,20
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,63X5,8 mm „FV-PLAST“ Čekija
	210,00

	8. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,75X6,8 mm
	m
	Iki 50 m
	6,70
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,75X6,8 mm „FV-PLAST“ Čekija
	335,00

	9. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,90X8,2 mm
	m
	Iki 50 m
	8,90
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,90X8,2 mm „FV-PLAST“ Čekija
	445,00

	10. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,110X10 mm
	m
	Iki 50 m
	15,30
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,110X10 mm „FV-PLAST“ Čekija
	765,00

	11. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,20x2,5 mm
	m
	Iki 50 m
	0,44
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,20x2,5 mm „FV-PLAST“ Čekija
	22,00

	12. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,25x2,8 mm
	m
	Iki 50 m
	1,75
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,25x2,8 mm „FV-PLAST“ Čekija
	87,50

	13. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,32x3,6 mm
	m
	Iki 50 m
	2,00
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,32x3,6 mm „FV-PLAST“ Čekija
	100,00

	14. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,40x4,5 mm
	m
	Iki 50 m
	2,91
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,40x4,5 mm „FV-PLAST“ Čekija
	145,50

	15. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,50x5,6 mm
	m
	Iki 50 m
	4,15
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,50x5,6 mm „FV-PLAST“ Čekija
	207,50

	16. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,63x7,1 mm
	m
	Iki 50 m
	6,30
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,63x7,1 mm „FV-PLAST“ Čekija
	315,00

	17. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,75x8,4 mm
	m
	Iki 50 m
	9,30
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,75x8,4 mm „FV-PLAST“ Čekija
	465,00

	18. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,90x10,1mm
	m
	Iki 50 m
	15,00
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,90x10,1mm „FV-PLAST“ Čekija
	750,00

	19. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,110x12,3 mm
	m
	Iki 50 m
	21,00
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,110x12,3 mm „FV-PLAST“ Čekija
	1050,00

	20. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	1,08
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	54,00

	21. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø25x3,5mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	1,71
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø25x3,5mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	85,50

	22. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø32x3,6,mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	2,79
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø32x3,6,mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	139,50

	23. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø40x4,5mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	4,15
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø40x4,5mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	207,50

	24. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø50x5,6mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	6,33
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø50x5,6mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	316,50

	25. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø63x7,1mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	10,50
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø63x7,1mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	525,00

	26. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø75x8,4 mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	14,85
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø75x8,4 mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	742,50

	27. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ømm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	20,85
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ømm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	1042,50

	28. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	1,08
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	54,00

	29. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm
	m
	Iki 50 m
	0,58
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm „FV-PLAST“ Čekija
	29,00

	30. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø25x3,5mm
	m
	Iki 50 m
	0,91
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø25x3,5mm „FV-PLAST“ Čekija
	45,50

	31. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø32x4,4mm
	m
	Iki 50 m
	1,68
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø32x4,4mm „FV-PLAST“ Čekija
	84,00

	32. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø40x5,5mm
	m
	Iki 50 m
	2,57
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø40x5,5mm „FV-PLAST“ Čekija
	128,50

	33. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø50x6,9mm
	m
	Iki 50 m
	4,16
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø50x6,9mm „FV-PLAST“ Čekija
	208,00

	34. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø63x8,6mm
	m
	Iki 50 m
	5,94
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø63x8,6mm „FV-PLAST“ Čekija
	297,00

	35. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø75x10,3mm
	m
	Iki 50 m
	7,69
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø75x10,3mm „FV-PLAST“ Čekija
	384,50

	36. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø90x12,3mm
	m
	Iki 50 m
	11,30
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø90x12,3mm „FV-PLAST“ Čekija
	565,00

	37. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø110X15,1mm
	m
	Iki 50 m
	16,39
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø110X15,1mm „FV-PLAST“ Čekija
	819,50

	38. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 20 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,08
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 20 mm „FV-PLAST“ Čekija
	0,80

	39. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 25 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,15
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 25 mm „FV-PLAST“ Čekija
	1,50

	40. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 32 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,20
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 32 mm „FV-PLAST“ Čekija
	2,00

	41. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 40 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,42
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 40 mm „FV-PLAST“ Čekija
	4,20

	42. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 50 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,83
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 50 mm „FV-PLAST“ Čekija
	8,30

	43. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 63 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	1,24
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 63 mm „FV-PLAST“ Čekija
	12,40

	44. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 75 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	2,94
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 75 mm „FV-PLAST“ Čekija
	29,40

	45. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 90 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	3,25
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 90 mm „FV-PLAST“ Čekija
	32,50

	46. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 110 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	4,50
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 110 mm „FV-PLAST“ Čekija
	45,00

	47. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 20 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,08
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 20 mm „FV-PLAST“ Čekija
	0,80

	48. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 25 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,16
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 25 mm „FV-PLAST“ Čekija
	1,60

	49. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 32 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,27
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 32 mm „FV-PLAST“ Čekija
	2,70

	50. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900            Ø 40 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,58
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900            Ø 40 mm „FV-PLAST“ Čekija
	5,80

	51. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900        Ø 50 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	1,20
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900        Ø 50 mm „FV-PLAST“ Čekija
	12,00

	52. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 63 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	2,13
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 63 mm „FV-PLAST“ Čekija
	21,30

	53. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 75 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	4,26
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 75 mm „FV-PLAST“ Čekija
	42,60

	54. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900        Ø 90 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	8,16
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900        Ø 90 mm „FV-PLAST“ Čekija
	81,60

	55. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 110 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	9,50
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 110 mm „FV-PLAST“ Čekija
	95,00

	56. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         su išoriniu metaliniu sriegiu 20x1/2“        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,80
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         su išoriniu metaliniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija 
	8,00

	57. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 20x3/4“        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,80
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 20x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija 
	8,00

	58. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 25x3/4“        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,90
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	9,00

	59. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 32x1“        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,10
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija
	11,00

	60. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“        
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	0,60
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija 
	12,00

	61. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 20x3/4“        
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	0,60
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 20x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	12,00

	62. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“        
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	0,70
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	14,00

	63. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“        
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	0,90
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija
	18,00

	64. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     20 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,15
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     20 mm „FV-PLAST“ Čekija
	1,50

	65. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     25 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,19
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     25 mm „FV-PLAST“ Čekija
	1,90

	66. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     32 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,40
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     32 mm „FV-PLAST“ Čekija
	4,00

	67. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     40 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,64
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     40 mm „FV-PLAST“ Čekija
	6,40

	68. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     50 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,51
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     50 mm „FV-PLAST“ Čekija
	15,10

	69. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     63 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2,27
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     63 mm „FV-PLAST“ Čekija
	22,70

	70. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     75 mm          
	Vnt
	Iki 4  vnt.
	5,29
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     75 mm „FV-PLAST“ Čekija
	21,16

	71. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     90 mm          
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	9,43
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     90 mm „FV-PLAST“ Čekija
	37,72

	72. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     110 mm          
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	9,45
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     110 mm „FV-PLAST“ Čekija
	37,80

	73. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 20x16x20 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,19
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 20x16x20 mm „FV-PLAST“ Čekija
	1,90

	74. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 25x20x25 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,19
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 25x20x25 mm „FV-PLAST“ Čekija
	1,90

	75. 
	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 900, 32x20x32 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,39
	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 900, 32x20x32 mm „FV-PLAST“ Čekija
	3,90

	76. 
	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 900, 32x25x32 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,41
	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 900, 32x25x32 mm „FV-PLAST“ Čekija
	4,10

	77. 
	Plastikinis virinamas redukuotas P2PR trišakis 900, 40x20x40 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,88
	Plastikinis virinamas redukuotas P2PR trišakis 900, 40x20x40 mm „FV-PLAST“ Čekija
	8,80

	78. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 40x25x40 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,88
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 40x25x40 mm „FV-PLAST“ Čekija
	8,80

	79. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 40x32x40 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,00
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 40x32x40 mm „FV-PLAST“ Čekija
	10,00

	80. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 50x25x50 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,58
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 50x25x50 mm „FV-PLAST“ Čekija
	15,80

	81. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 50x32x50 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,51
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 50x32x50 mm „FV-PLAST“ Čekija
	15,10

	82. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 63x32x63 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	3,12
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 63x32x63 mm „FV-PLAST“ Čekija
	31,20

	83. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 90x63x90 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	13,70
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 90x63x90 mm „FV-PLAST“ Čekija
	137,00

	84. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 90x75x90 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	14,11
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 90x75x90 mm „FV-PLAST“ Čekija
	141,10

	85. 
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 20x1/2“          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,90
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija
	9,00

	86. 
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 25x34“          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,30
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 25x34“ „FV-PLAST“ Čekija
	13,00

	87. 
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 25x1/2“          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,90
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 25x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija
	9,00

	88. 
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 32x1“          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,50
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija
	15,00

	89. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 20x16  mm         
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,09
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 20x16  mm „FV-PLAST“ Čekija
	0,90

	90. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 25x16  mm        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,09
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 25x16  mm „FV-PLAST“ Čekija
	0,90

	91. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 25x20  mm        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,10
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 25x20  mm „FV-PLAST“ Čekija
	1,00

	92. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 32x20  mm        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,10
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 32x20  mm „FV-PLAST“ Čekija
	1,00

	93. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 32x25  mm        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,18
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 32x25  mm „FV-PLAST“ Čekija
	1,80

	94. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 50x40  mm        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,09
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 50x40  mm „FV-PLAST“ Čekija
	10,90

	95. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 63x50  mm        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,58
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 63x50  mm „FV-PLAST“ Čekija
	15,80

	96. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/išorė 75x63  mm        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,59
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/išorė 75x63  mm „FV-PLAST“ Čekija
	15,90

	97. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 90x63 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2,25
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 90x63 mm „FV-PLAST“ Čekija
	22,50

	98. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 90x75 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2,78
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 90x75 mm „FV-PLAST“ Čekija
	27,80

	99. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 110x90 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	4,67
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 110x90 mm „FV-PLAST“ Čekija
	46,70

	100. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 20x1/2“          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,99
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija
	9,90

	101. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 25x3/4“          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,87
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	18,70

	102. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 32x1“          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2,86
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija
	28,60

	103. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 40x5/4“          
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	7,80
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 40x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	39,00

	104. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 50x6/4“          
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	11,18
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 50x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	55,90

	105. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 63x2“          
	Vnt
	Iki 4  vnt.
	15,78
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 63x2“ „FV-PLAST“ Čekija
	63,12

	106. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø20mm          
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,90
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø20mm „FV-PLAST“ Čekija
	4,50

	107. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø25mm          
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,95
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø25mm „FV-PLAST“ Čekija
	4,75

	108. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø32mm          
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	1,06
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø32mm „FV-PLAST“ Čekija
	5,30

	109. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø40mm          
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	1,10
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø40mm „FV-PLAST“ Čekija
	5,50

	110. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø50mm          
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	1,16
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø50mm „FV-PLAST“ Čekija
	5,80

	111. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø32mm x1“         
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	1,10
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø32mm x1“ „FV-PLAST“ Čekija
	22,00

	112. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø40mm x5/4“         
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	1,21
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø40mm x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	24,20

	113. 
	P4lastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø50mm x6/4“         
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	1,38
	P4lastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø50mm x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	27,60

	114. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø63mm x2“         
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	1,41
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø63mm x2 „FV-PLAST“ Čekija“ 
	28,20

	115. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø40mm x5/4“         
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	7,88
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø40mm x5/4“  „FV-PLAST“ Čekija“        
	157,60

	116. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø50mm x6/4“         
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	11,22
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø50mm x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija“         
	224,40

	117. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø63mm x2“         
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	16,90
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø63mm x2“    „FV-PLAST“ Čekija“      
	338,00

	118. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø16mm x1/2“         
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,41
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø16mm x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija
	2,05

	119. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø16mm x3/4“         
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,41
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø16mm x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	2,05

	120. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x1/2“         
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,52
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija
	2,60

	121. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x3/4“         
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,52
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	2,60

	122. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x1“         
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,52
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x1“ „FV-PLAST“ Čekija
	2,60

	123. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø25mm x1“         
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,63
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø25mm x1“ „FV-PLAST“ Čekija
	3,15

	124. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø32mm x5/4“         
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,68
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø32mm x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	3,40

	125. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 20mm x1/2“        
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,52
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 20mm x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija
	2,60

	126. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 25mm x3/4“        
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,63
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 25mm x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	3,15

	127. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 32mm x1“        
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,68
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 32mm x1“ „FV-PLAST“ Čekija
	3,40

	128. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4“        
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,81
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	4,05

	129. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4“        
	Vnt
	Iki 2  vnt.
	0,90
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	1,80

	130. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2“        
	Vnt
	Iki 2  vnt.
	0,99
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2“ „FV-PLAST“ Čekija
	1,98

	131. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4“        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,81
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	8,10

	132. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4“        
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,90
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	9,00

	133. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2“        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,99
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2“ „FV-PLAST“ Čekija
	9,90

	134. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 40mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,73
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija
	7,30

	135. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 50mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,06
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 50mm „FV-PLAST“ Čekija
	10,60

	136. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 63mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,77
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 63mm „FV-PLAST“ Čekija
	17,70

	137. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 75mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	3,28
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 75mm „FV-PLAST“ Čekija
	32,80

	138. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 90mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	4,32
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 90mm „FV-PLAST“ Čekija
	43,20

	139. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 110mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	4,77
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 110mm „FV-PLAST“ Čekija
	47,70

	140. 
	Plastikinė virinama PPR kompens5acinė kilpa elementas Ø 25mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,60
	Plastikinė virinama PPR kompens5acinė kilpa elementas Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija
	6,00

	141. 
	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 32mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,65
	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija
	6,50

	142. 
	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 40mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,70
	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija
	7,00

	143. 
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 20mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	1,15
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 20mm „FV-PLAST“ Čekija
	5,75

	144. 
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 25mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	1,28
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija
	6,40

	145. 
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 32mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	1,33
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija
	6,65

	146. 
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 40mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	1,51
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija
	7,55

	147. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 16mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	1,10
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 16mm „FV-PLAST“ Čekija
	11,00

	148. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 20mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	1,24
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 20mm „FV-PLAST“ Čekija
	12,40

	149. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 25mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	1,31
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija
	13,10

	150. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 32mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	6,46
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija
	64,60

	151. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 40mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	8,55
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija
	85,50

	152. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 50mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	13,05
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 50mm „FV-PLAST“ Čekija
	130,50

	153. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 63mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	19,80
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 63mm „FV-PLAST“ Čekija
	99,00

	154. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 75mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	32,64
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 75mm „FV-PLAST“ Čekija
	163,20

	
	Viso 23 dalis
	
	
	
	
	14101,03


	1.
	Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus
	Privaloma
	Pateikiami:

- Visoms siūlomoms prekėms CE sertifikatai  arba lygiaverčiai dokumentai 

Pateikiami dokumentai: skenuoti lietuvių kalba elektroninėje formoje.


