## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIUI NR. 18599.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis ir jų kainas (reagentus ir pagalbines priemones) tyrimui atlikti.
2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų ar 3 lygių (kaip reglamentuojama gamintojo) kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.
3. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą kalibratorių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.
4. Tikslus reagentų ir papildomų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui, atsižvelgti į tai, kad 5% tyrimų kartojami (skiedimams, rezultatų kritinių reikšmių kartojimui) ir neįeina į nurodytą tyrimų skaičių.
5. Reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai turi būti paženklinti CE ženklu pagal 98/79/EC direktyvą.
6. Tyrimų reagentai turi būti paruošti naudojimui.
7. Visos siūlomos prekės (reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai) turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą).
8. Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti pirkimo sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka keliamus prekėms standartus, atlikti kitus įsiapreigojimus sutartyje ir techninėje specifikacijoje.
9. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
10. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
11. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
12. Tiekėjas įsipareigoja padengti perkančiosios organizacijos sumokėtą už pirktus reagentus ir papildomas tyrimo priemones kainos skirtumą (perviršį, jeigu toks susidarys) po to, kai perkančioji organizacija pateiks atliktų tyrimų skaičių už laikotarpį, dėl kurio abi pusės susitars sutartyje.
13. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams, prašo pateikti prekių pavyzdžius pirkimo dalims Nr. 1, 2, 3, 4 ne vėliau negu iki vokų atplėšimo datos. Perkančioji organizacija gali prašyti Tiekėjo per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius ir kitoms pirkimo dalims. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI:
1. Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai – suteikti perkančiajai organizacijai naudotis įranga.
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą įrangos, siūlomos panaudos būdu, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmokys personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo. Pateikiamas dokumentas (pažymėjimas/sertifikatas), patvirtinantis, kad mokymus atliekantis asmuo yra įrangos gamintojo tinkamai apmokytas ir/ar įgaliotas mokyti įrangos naudotojus.
4. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas (lietuvių kalba), perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.
5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šiai specifikacijojai nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį specifikacijoje.
6. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad analizatorius bus pristatytas, surinktas, sumontuotas/instaliuotas/įdiegtas perkančiosios organizacijos adresu Santariškių g. 4, Vilnius, paruoštas darbui ir suderintas/išbandytas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties pasirašymo dienos.
7. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą.
Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį | Pakuotės kaina be PVM | Pakuotė
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Antgaliai pipetėms Biohit | Be endotoksinų, pirogenų, DNRazių, RNRazių. Pagaminta iš neperdirbto polipropileno. Sudėtyje nėra metalų, galimybė autoklavuoti prie 121°C 20 min (2 Bar). Pagaminta prisilaikant Europos bendrijos direktyvos 98/79, CE ženklinimas, nesterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes. Būtina pateikti pavyzdžius (5 vnt. kiekvienai pozicijai).
1.1 | 5-200 mkL |  | vnt. | 180000
1.2 | 100-1000 mkL |  | vnt. | 26000
1.3 | 1000-5000 mkL |  | vnt. | 20000
1.4 | Dėžutės antgaliams |  | vnt. | 60
1 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
2 | Antgaliai pipetėms Eppendorf | Be endotoksinų, pirogenų, DNRazių, RNRazių. Pagaminta iš neperdirbto polipropileno. Sudėtyje nėra metalų, galimybė autoklavuoti prie 121°C 20 min (2 Bar). Pagaminta prisilaikant Europos bendrijos direktyvos 98/79, CE ženklinimas, nesterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes. Būtina pateikti pavyzdžius (5 vnt. kiekvienai pozicijai).
2.1 | 5-200 mkL |  | vnt. | 180000
2.2 | 100-1000 mkL |  | vnt. | 26000
2.3 | 1000-5000 mkL |  | vnt. | 20000
2.4 | Dėžutės antgaliams |  | vnt. | 60
2 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
2 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
3 | Antgaliai pipetėms Rainin | Be endotoksinų, pirogenų, DNRazių, RNRazių. Pagaminta iš neperdirbto polipropileno. Sudėtyje nėra metalų, galimybė autoklavuoti prie 121°C 20 min (2 Bar). Pagaminta prisilaikant Europos bendrijos direktyvos 98/79, CE ženklinimas, nesterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes. Būtina pateikti pavyzdžius (5 vnt. kiekvienai pozicijai).
3.1 | 5-200 mkL |  | vnt. | 90000
3.2 | 100-1000 mkL |  | vnt. | 26000
3.3 | 1000-5000 mkL |  | vnt. | 20000
3.4 | Dėžutės antgaliams |  | vnt. | 60
3 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
3 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
4 | Antgaliai pipetėms Labsystems | Be endotoksinų, pirogenų, DNRazių, RNRazių. Pagaminta iš neperdirbto polipropileno. Sudėtyje nėra metalų, galimybė autoklavuoti prie 121°C 20 min (2 Bar). Pagaminta prisilaikant Europos bendrijos direktyvos 98/79, CE ženklinimas, nesterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes. Būtina pateikti pavyzdžius (5 vnt. kiekvienai pozicijai).
4.1 | 5-200 mkL |  | vnt. | 90000
4.2 | 100-1000 mkL |  | vnt. | 26000
4.3 | 1000-5000 mkL |  | vnt. | 20000
4.4 | Dėžutės antgaliams |  | vnt. | 60
4 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
4 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
5 | Saugūs lancetai pediatriniai kapiliariniam kraujo paėmimui | Turi būti galimybė pagal poreikį pirkti skirtingo gylio ir pločio lancetus 1,2mm, 1,5mm, 1,6mm, 1,7mm, 1,8mm, 2,0 mm. Automatinis (aktyvuojamas paspaudžiant kepurėlę). Vienos metalinės spyruoklės veikiamas aktyvuotas lancetas duria ir veikiamas kitos spyruoklės po pradūrimo grįžta atgal paslėpdamas infekuotą lancetą korpuse. Peiliukas sterilus, dengtas silikonu. Lanceto korpusas patogus suimti, neįmanoma panaudoti nenuėmus apsauginio dangtelio bei panaudoti antrą kartą. | vnt. | 600000
6 | Plastikinis padėklas objektiniams stikleliams | 20 objektinių stikliukų, 200 x 340 mm (±10 mm) | vnt. | 30
7 | Laboratoriniai žymekliai | Ne daugiau kaip 0,5 mm storio, atsparūs vandeniui, rašyti ant stiklo ir plastiko paviršių. | vnt. | 425
8 | Nešiojamas skaitmeninis laboratorinis laikmatis | Trijų vienas nuo kito nepriklausomų laiko intervalų matavimo galimybė. Nustatymas sekundėmis, bent vieno laiko periodo nustatymo trukmė ne trumpiau 19 val. Komplekte turi būti laikmačiui tinkami elementai. | vnt. | 20
9 | Kriodėžutės | 150x150x100, su pertvarėlėmis, 10x10 mėginių. | vnt. | 70
10 | HCl 6 Mol\l | buteliukas ne daugiau 1l | litras | 3
11 | Mėgintuvėliai mikrovetės kraujo paėmimui iš piršto | Skirti kraujo paėmimui iš piršto su integruotu surinkimo kolektoriumi, su dangteliu, pagaminti iš polipropileno, etiketė skaidri, pasiūlymą teikti visai pozicijai.
11.1 | Be priedų | Skirtas serumo paruošimui, tūris 500-800 µl, supakuota ne daugiau, kaip po 50 vnt. | vnt. | 1000
11.2 | Su ličio heparinu | Skirtas plazmos paruošimui, tūris 500-1000 µl, supakuota ne daugiau, kaip po 50 vnt. | vnt. | 500
11.3 | Su separaciniu geliu ir krešėjimo aktyvatoriumi | Skirtas serumo paruošimui, tūris 500-800 µl, supakuota ne daugiau, kaip po 50 vnt. | vnt. | 1000
11.4 | Specialūs adapteriai centrifugavimui |  | vnt. | 20
11 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
| 11 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: | [8 empty] | CM0367B
12 | Chromogeninės mitybinės terpės
12.1 | MRSA agaras | Chromogeninė terpė, selektyviam meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus nustatymui. Į rinkinį įeina milteliai ir suplementas. 1 rinkinys reikalingas 5L terpių gamybai | rinkinys | 1
12.2 | VRE agaras | Chromogeninė terpė, selektyviam vankomicinui atsparaus enterokoko nustatymui. Į rinkinį įeina milteliai ir suplementas. 1 rinkinys reikalingas 5L terpių gamybai | rinkinys | 1
12.3 | ESBL agaras | Chromogeninė terpė, selektyviam multirezistentiškų gramneigiamų lazdelių nustatymui. Į rinkinį įeina milteliai ir suplementas. 1 rinkinys reikalingas 5L terpių gamybai | rinkinys | 1
12.4 | KPC agaras | Chromogeninė terpė, selektyviam karbapenemams atsparių gramneigiamų lazdelių nustatymui. Į rinkinį įeina milteliai ir suplementas. 1 rinkinys reikalingas 5L terpių gamybai | rinkinys | 1
12.5 | Chromogeninė terpė, skirta šlapimo pasėliams (UTI) | Skaidri chromogeninė terpė, sudėtyje turi būti 2 chromogenai, turi indikuoti triptofano dezaminazės aktyvumą. Vertinama po 18-24 val. inkubacijos, pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 5500
12.6 | Candida agaras | Chromogeninė terpė, skirta Candida rūšies grybų nustatymui. Lėkštelė. | vnt. | 300
12 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
| .... % PVM suma Eur: | [8 empty] | SR0090A
12 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
13 | Mitybinė terpė ir priedas šokoladinio agaro gamybai
13.1 | GC agaro pagrindas šokoladiniam agarui | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 1500 | 0.052 | 5 | 0.0546 | 78 | 81.9 | CM0367B | 26 | 500 | 78 | 81.9
13.2 | Papildas "Vitox" šokoladiniam agarui | Flakonas skirtas 0,5 l terpės | Rinkinys | 15 | 16 | 5 | 16.8 | 240 | 252 | SR0090A | 16 | 10 | 240 | 252
| 13 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: | [7 empty] | 318 |  |  |  | 0
| .... % PVM suma Eur: | [7 empty] | 15.9 |  |  |  | 0
| 13 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: | [7 empty] | 333.9 |  |  |  | 0
14 | Mitybinės terpės ir priedai anaerobų išskyrimui | Siūlyti vieno gamintojo priemones | [10 empty] | 0
14.1 | Wilkins-Chalgren agaras | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 3000 | 0.052 | 5 | 0.0546 | 156 | 163.8 | CM0619B | 26 | 500 | 156 | 163.8
14.2 | Neomicino selektyvus priedas | Flakonas skirtas 2 l terpės | Rinkinys | 1 | 21 | 5 | 22.05 | 21 | 22.05 | SR0163H | 21 | 10 | 21 | 22.05
| 14 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: | [7 empty] | 177 |  |  |  | 0
| .... % PVM suma Eur: | [7 empty] | 8.85 |  |  |  | 0
| 14 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: | [7 empty] | 185.85 |  |  |  | 0
15 | Cetrimido agaras | Selektyvi terpė Pseudomonas aeruginosa išskyrimui, be priedų, pakuotė ne mažiau 500 g | g | 500 | 0.24 | 5 | 0.252 | 120 | 126 | CM0579B | 120 | 500 | 120 | 126
16 | DNRazės agaras | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 2000 | 0.122 | 5 | 0.1281 | 244 | 256.2 | CM0321B | 61 | 500 | 244 | 256.2
17 | Kolumbijos kraujo agaro pagrindas | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 5000 | 0.056 | 5 | 0.0588 | 280 | 294 | CM0331B | 28 | 500 | 280 | 294
18 | Raudonojo fenolio manitolio agaras | Skirtas tirti enterobakterijų fermentacijos reakcijas mėgintuvėlyje. Natrio chlorido kiekis pagamintoje terpėje turi būti 5g/l, pakuotė ne mažiau 500 g | g | 1000 | [8 empty] | 0 | 0
19 | Trijų cukrų geležies agaras (TSI) | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 2500 | 0.036 | 5 | 0.0378 | 90 | 94.5 | CM0277B | 18 | 500 | 90 | 94.5
20 | S.I.M. agaras | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 2000 | 0.05 | 5 | 0.0525 | 100 | 105 | CM0435B | 25 | 500 | 100 | 105
21 | Simonso citrato agaras | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 1500 | [5 empty] | CM0155B |  |  | 0 | 0
22 | Raudonojo fenolio agaras | Milteliai skirti buljono paruošimui, pakuotė ne mažiau 500 g | g | 1000 | [8 empty] | 0 | 0
23 | Hectoen-enteric agaras | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 6000 | 0.076 | 5 | 0.0798 | 456 | 478.8 | CM0419B | 38 | 500 | 456 | 478.8
24 | Triptono sojos agaras (TSA) | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 500 | 0.066 | 5 | 0.0693 | 33 | 34.65 | CM0131B | 33 | 500 | 33 | 34.65
25 | Lizinas | L(+)-Lysine monohydrate, 99%. Pakuotė ne daugiau 25 g. | g | 75 | [8 empty] | 0 | 0
26 | Selenito cistino buljonas | Salmonelių gausinimui, pakuotė ne mažiau 500 g | g | 1000 | [8 empty] | 0 | 0
27 | Indolo reagento lašintuvai | Lašintuvuose yra 0,5 mL 5% p-dimetilaminobenzaldehido, ištirpinto 25% druskos rūgšties ir 75% izobutilo alkoholio tirpale. Rinkinyje ne daugiau 50 vnt. lašintuvų | lašintuvas | 100 | [8 empty] | 0 | 0
28 | Kovačio reagentas | Rinkinyje 4 but. po 25 ml | ml | 400 | [8 empty] | 0 | 0
29 | Sorbito diskai | Rinkinys ne mažiau 30 diskų | diskas | 150 | [8 empty] | 0 | 0
30 | Kalio teluritas 3,5% | Priedas Klaubergo agarui, rinkinyje ne daugiau 5 buteliukų po 5 ml | ml | 75 | 1.95 | 5 | 2.0475 | 146.25 | 153.5625 | SR0030J | 39 | 20 | 146.25 | 153.5625
31 | Peptono vanduo | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 500 | [8 empty] | 0 | 0
32 | Antimikrobinių vaistų juostelės su koncentracijos gradientu vaisto MSK nustatyti agare | Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Rinkinyje ne daugiau nei po 30 juostelių, atskirai supakuota po 1 juostelę. Tinka naudoti 90 mm Petri lėkštelėse. | [10 empty] | 0 | 0
32.1 | Ceftazidimas/Ceftazidimas+Klavulaninė r. | Koncentracija CAZ/CAL 0.5-32/0.064-4 mkg/mL | juostelė | 90 | [8 empty] | 0 | 0
32.2 | Meropenemas/Meropenemas+EDTA | Koncentracija MRP/MRD 0.125-8/0.032-2 mkg/mL | juostelė | 90 | [8 empty] | 0 | 0
32.3 | Imipenemas/Imipenemas+EDTA | Koncentracija IMI/IMD 0.125-8/0.032-2 mkg/mL | juostelė | 90 | [8 empty] | 0 | 0
32.4 | Cefotaksimas/Cefotaksimas+Klavulaninė r. | Koncentracija CTX/CTL 0.25-16/0.016-1 mkg/mL | juostelė | 90 | [8 empty] | 0 | 0
| 32 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: | [11 empty] | 0 | 0
| .... % PVM suma Eur: | [11 empty] | 0 | 0
| 32 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: | [11 empty] | 0 | 0
33 | Kolistino MSK nustatymo buljono mikropraskiedimo metodu testas | MSK nustatymo ribos 0,25-16 mkg/ml, rinkinyje ne daugiau nei po 16 testų | testas | 80 | [8 empty] | 0 | 0
34 | Transportinės terpės | [11 empty] | 0 | 0
34.1 | Carry-Blair transportinė terpė | Steriliai supakuota po vieną | vnt. | 10000 | [8 empty] | 0 | 0
34.2 | Amies transportinė terpė su lanksčiu paėmėju tepinėliui iš nosiaryklės | Be anglies, steriliai supakuota po vieną | vnt. | 1000 | [8 empty] | 0 | 0
34.3 | Amies transportinė terpė su standartiniu tamponėliu standžiu koteliu | Be anglies, steriliai supakuota po vieną | vnt. | 3000 | [8 empty] | 0 | 0
34.4 | Lankstūs tamponėliai vieliniu koteliu | Steriliai supakuota po vieną | vnt. | 6000 | [8 empty] | 0 | 0
| 34 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: | [11 empty] | 0 | 0
| .... % PVM suma Eur: | [11 empty] | 0 | 0
| 34 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: | [11 empty] | 0 | 0
35 | Celiulioziniai (popieriniai) kamšteliai | 16 mm skersmens mėgintuvėliams, vienkartiniai, sterilūs | vnt. | 3000 | [8 empty] | 0 | 0
36 | Servetėlės mikroskopo valymui | Pakuotė ne mažiau 30 servetėlių | servetėlė | 300 | [8 empty] | 0 | 0
37 | Pastero pipetė 1 mL, graduota | Sterilios, supakuotos po vieną | vnt. | 10000 | [8 empty] | 0 | 0
38 | Mikrobiologinė kilpelė 1 mkL | Plastikinės, steriliai supakuota ne daugiau kaip po 20 vnt. | vnt. | 70000 | [8 empty] | 0 | 0
39 | Mikrobiologinė kilpelė 10 mkL | Plastikinės, steriliai supakuota ne daugiau kaip po 20 vnt. | vnt. | 30000 | [8 empty] | 0 | 0
40 | Reagentų rinkinys grybų (1-3)-β-D-glukano nustatymui imunofermentiniu metodu | Metodas: imunofermentinis (ELISA). Rinkinį sudaro laužoma mikroplokštelė (12 x 8) ir visi tyrimo atlikimui reikalingi reagentai. Tyrimo trukmė ne ilgiau kaip 40 min. Invazinės kandidozės jautrumas ne mažiau 93,3%. Invazinės aspergiliozės jautrumas ne mažiau 81 %. | rinkinys | 6 | [8 empty] | 0 | 0
41 | Aštuoniakanalė pipetė | Keičiamo tūrio, dozuojamas tūris 30-300 mkL. Atsitiktinė leistina dozavimo paklaida, dozuojant 300 mkL, ne didesnė nei 1,00%. Keitimo žingsnis ne didesnis nei 1 mkL. | vnt. | 1 | [8 empty] | 0 | 0
42 | Antgaliai dėžutėse | Sterilūs, dozuojamas tūris 30-300 mkL, tinkami aštuoniakanalei pipetei. Rinkinį sudaro 10 dėžučių po 96 vnt. | rinkinys | 8 | [8 empty] | 0 | 0
43 | Mechaninių skysčių dozatorių rinkinys | Rinkinyje turi būti 3 vienakalės keičiamo tūrio pipetės (1-10 mkL, 10-100 mkL, 100-1000 mkL), žymimos skirtinga spalva, autoklavuojamos jų neišardžius. Privalo būti integruotas pasirinkto tūrio rakinimas. Antgalių laikiklis turi išlaikyti ne mažiau nei 1000 g svorį – privalo būti integruotas užtikrintas atsitiktinio antgalio nenumetimo sprendimas. Rinkinyje taip pat turi būti ne mažiau nei 6 vietų stovas pipetėms. Kiekviena pipetė pristatoma su jai skirta antgalių dėžute. | rinkinys | 1 | [8 empty] | 0 | 0
44 | Talpa pipetavimui | Autoklavuojamos, V-formos, 60 mL tūrio, pakuotėje ne daugiau 5 vnt. talpų | vnt. | 15 | [8 empty] | 0 | 0
45 | Burkholderia cepacia agaras | Selektyvi terpė, skirta Burkholderia cepacia complex bakterijų išskyrimui, pakuotėje 10 lėkštelių | lėkštelė | 200 | 2.1 | 5 | 2.205 | 420 | 441 | PO0938A | 21 | 10 | 420 | 441
46 | Elektrodo saugojimo tirpalas | Tirpalas skirtas pH-metro elektrodo saugojimui, tirpalo pH turi būti 5-7. Pakuotė 250 mL butelis. | ml | 250
[13 empty] | 2384.25 | 2503.4625 | 2503.4625
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiskos, reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
47 | Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės darbui su biosensoriniu amperometru beta-hiroksibutirato nustatymui kraujyje, įsigyjamu panaudos būdu
47.1. | Beta-hiroksibutirato nustatymas kraujyje |  | tyrimas | 800 | x |  |  |  |  | x
47.1.1. | ......................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
47.2. | Gliukozės nustatymas kraujyje |  | tyrimas | 300 | x |  |  |  |  | x
47.2.1. | ......................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
47.3. | ................Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
47 (47.1.1.+47.2.1.+47.3.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
47 (47.1.1.+47.2.1.+47.3) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
47.4. | Techniniai reikalavimai biosensoriniam amperometrui, įsigyjamam panaudos būdu (3 vnt.)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
47.4.1. | Analizatorius - 3 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
47.4.2. | Analizatoriaus paskirtis | Nustatyti ß-hidroksibutirato ir gliukozės koncentraciją kraujyje
47.4.3. | Tyrimo metodas | Biosensorinis amperometrinis, naudojant ß-hidroksibutirato dehidrogenazę (beta-hiroksibutiratui) ir gliukozės dehidrogenazę bei NAD (gliukozei)
47.4.4. | Reikalavimai mėginiui | Tyrimas atliekamas pilname kapiliariniame, veniniame kraujyje, mėginio tūris ne didesnis nei 1,5 µl
47.4.5. | Matavimo ribos | nuo 0,0 iki 8,0 mmol/l ( beta-hiroksibutiratui); nuo 1,1iki 27 mmol/l (gliukozei)
47.4.6. | Kokybės kontrolė | Dviejų lygių kontroliniai tirpalai
47.4.7. | Reikalavimai reagentams | Kiekviena testo juostelė įpakuota atskirame saugiame folijos dėkle
47.4.8. | Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Pateikiama kartu su įranga
47.4.9. | CE sertifikatas | Būtinas
47.4.10. | Analizatorius pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiskos, reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
48 | Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės automatinei kraujo tepinėlių dažyklai, įsigyjamai panaudos būdu |  | tyrimas | 40000 | x |  |  |  |  | x
48.1. | ................priemonės, reikalingos tepinėlių dažymui su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)
48 (48.1.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
48 (48.1.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
48.2. | Techniniai reikalavimai dažymo sistemai, įsigyjamai panaudos būdu (1 vnt.)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
48.2.1. | Automatinė kraujo tepinėlių dažykla | Būtina
48.2.2. | Analizatorius pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
48.2.3. | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus vietoje | Aptarnaujantis serviso personalas, jei tai bus reikalinga, privalo teikti techninę pagalbą vietoje, tai turi būti vykdoma 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę
48.2.4. | Kartu su įranga pateikiamos naudojimosi instrukcijos anglų ir lietuvių kalba | Būtina
48.2.5. | Kartu su įranga turi būti pateikiamas pilnai užpildytas įrangos techninis pasas | Būtina
48.2.6. | Tiekėjas turi pajungti įrangą bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą | Būtina
48.2.7. | Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas | Būtina
49 | Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės darbui su imunologiniu analizatoriumi ALEX (įstaigos nuosavybė) arba lygiaverčiam analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu
49.1. | Bendro IgE ir specifinių IgE prieš alergenų ekstraktus ir komponentus nustatymas | Tyrimo metodas: kolorimetrinis fermentinis. Tyrimas skirtas nustatyti specifiniams IgE antikūnams prieš alergenų komponentus ir ekstraktus, bei bendrą IgE (ne mažiau 156 ekstraktų ir 126 komponentų). Ekstraktai ir komponentai turi atitikti endeminėms medžių, žolių, grybų, erkių, vabzdžių, gyvūnų, daržovių, vaisių, riešutų, kito maisto rūšims.Turi būti nejautrus hemolizės interferencijai. Tyrimui turi būti naudojamas anti-IgE inhibitorius, tam kad išvengti kliniškai nereikšmingų teigiamų tyrimo rezultatų. Analitinis specifiškumas:turi būti nejautrus kitų klasių (IgA, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgM) antikūnams. | tyrimas | 720 | x |  |  |  |  | x
49.1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
49 (49.1.1.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
49 (49.1.1.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
49.2. | Techniniai reikalavimai analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu (1 vnt.)
49.2.1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
49.2.2. | Analizatoriaus paskirtis | Nustatyti alergenams specifinius IgE prieš komponentus ir ekstraktus, bei bendro IgE nustatymui kraujo serume ir plazmoje.
49.2.3. | Tyrimo metodas | Kolorimetrinis fermentinis
49.2.4. | Reikalavimai mėginiui | Tyrimui tinkamas tiek veninis, tiek kapiliarinis kraujas, mėginio tūris ne didesnis nei 100μl
49.2.5. | Matavimo ribos | 0.3 – 50 kUA/L
49.2.6. | Kokybės kontrolė | Kontrolinė kasetė prietaiso kalibracijai, pateikiama kartu su analizatoriumi
49.2.7. | Reikalavimai reagentams | Atsikartojamumas ≥ 99%, CV ≤ 2%. Jautrumas <=0.3 KUA/L. Kasetinio tipo (plotis x gylis x aukštis) ne didesni nei 51 x 16 x 9 mm.
49.2.8. | Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Pateikiama kartu su įranga
49.2.9. | CE sertifikatas | Būtinas. Analizatorius turi atitikti 98/79 CE direktyvą ir pažymėti CE IVD ženklu. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
49.2.10. | Analizatorius pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
49.2.11. | Analizatoriaus savybės ir komplektacija | Turi būti komplektuojamas su laikikliu kasetėms, inkubacijos kamera ir purtykle. Kartu su įranga teikiamas PC su MS Windows8 ar naujesne versija. Viduje integruotas barkodų skaitytuvas. Būtinas nepertraukiamos srovės šaltinis. Jungtis USB 2.0.
119.2125