## Sheet1
ELEKTROS SKIRSTYMO, REGULIAVIMO APARATŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Medžiagų pavadinimas, jų parametrai | Mato vnt. | Orientacinis 2 metų kiekis | Pildo tiekėjas
|  |  |  | Prekės vieneto įkainis EUR be PVM | Bendra kaina EUR be PVM | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos /modelis/gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ELEKTROS LEMPOS ir komplektuojančios dalys
1 | LED lempa 230V, 4W, cokolis E14, žvakutės formos, šviesos spalva 4000K (dienos) | vnt. | 100 | 1.35 | 135 | Gamintojas: Philips LED lempa 230V, 4W, cokolis E14, žvakutės formos, šviesos spalva 4000K (dienos)
2 | LED lempa 230V, 6W, cokolis E14, žvakutės formos, šviesos spalva 4000K (dienos) | vnt. | 100 | 1.77 | 177 | Gamintojas: Philips LED lempa 230V, 6W, cokolis E14, žvakutės formos, šviesos spalva 4000K (dienos)
3 | LED lempa 230V, 2W, class P, cokolis E27, 1000 h D45, , šviesos spalva 4000K (dienos) | vnt. | 400 | 1.1 | 440 | Gamintojas: Philips LED lempa 230V, 2W, class P, cokolis E27, 1000 h D45, , šviesos spalva 4000K (dienos)
4 | LED lempa 230V, 4W, cokolis E27, 1000 h, , šviesos spalva 4000K (dienos) | vnt. | 100 | 1.35 | 135 | Gamintojas : Philips LED lempa 230V, 4W, cokolis E27, 1000 h, , šviesos spalva 4000K (dienos)
5 | LED el. lempa 230V, 8W, cokolis E 27, 1000 h, šviesos spalva 4000K (dienos) | vnt. | 200 | 1.9 | 380 | Gamintojas Philips, LED el. lempa 230V, 8W, cokolis E 27, 1000 h, šviesos spalva 4000K (dienos)
6 | LED el. lempa 230V, 9.5W, cokolis E 27, 1000 h, šviesos spalva 4000K (dienos) | vnt. | 100 | 2 | 200 | Gamintojas: Philips LED el. lempa 230V, 9.5W, cokolis E 27, 1000 h, šviesos spalva 4000K (dienos)
7 | Halogeninė lempa el. lempa 230V, 115W, cokolis E 27, 1000 h | vnt. | 300 | 1.55 | 465 | Gamintojas: PILA. Halogeninė lempa el. lempa 230V, 115W, cokolis E 27, 1000 h
8 | Halogeninė el. lempa 230V, 150W, cokolis E 27, 1000 h | vnt. | 300 | 1.6 | 480 | Gamintojas: PILA. Halogeninė el. lempa 230V, 150W, cokolis E 27, 1000 h
9 | Halogeninė el. lempa 230V, 500W, cokolis E 40, 1000 h | vnt. | 300 | 2.8 | 840 | Gamintojas: PILA. Halogeninė el. lempa 230V, 500W, cokolis E 40, 1000 h
10 | Halogeninė veidrodinė el. lempa 230V, 42W, cokolis E 27, 1000 h | vnt. | 100 | 0.6 | 60 | Gamintojas Polamp: Halogeninė veidrodinė el. lempa 230V, 42W, cokolis E 27, 1000 h
11 | Halogeninė veidrodinė el. lempa 230V, 77W, cokolis E 27, 1000 h | vnt. | 100 | 0.85 | 85 | Gamintojas Polamp: Halogeninė veidrodinė el. lempa 230V, 77W, cokolis E 27, 1000 h
12 | Kaitrinė el. lempa 36V 60W E27 cokolis | vnt. | 50 | 0.22 | 11 | Gamintojas: ISKRA. Kaitrinė el. lempa 36V 60W E27 cokolis
13 | Kaitrinė el. lempa 12V 60W E27 cokolis | vnt. | 50 | 0.22 | 11 | Gamintojas: ISKRA. Kaitrinė el. lempa 12V 60W E27 cokolis
14 | Lempa kompaktinė liuminescencinė E14 6W 230V (cool white) | vnt. | 200 | 1.35 | 270 | Gamintojas: PILA. Lempa kompaktinė liuminescencinė E14 6W 230V (cool white)
15 | Lempa kompaktinė liuminescencinė E14 9W 230V (cool white) | vnt. | 200 | 1.6 | 320 | Gamintojas: PILA. Lempa kompaktinė liuminescencinė E14 9W 230V (cool white)
16 | Lempa kompaktinė liuminescencinė E14 11W 230V (cool white) | vnt. | 200 | 1.6 | 320 | Gamintojas: PHILIPS. Lempa kompaktinė liuminescencinė E14 11W 230V (cool white)
17 | Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 6W 230V (cool white) | vnt. | 200 | 1.2 | 240 | Gamintojas: PHILIPS Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 6W 230V (cool white)
18 | Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 9W 230V (cool white) | vnt. | 200 | 1.6 | 320 | Gamintojas: PHILIPS Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 9W 230V (cool white)
19 | Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 11W 230V (cool white) | vnt. | 200 | 2.55 | 510 | Gamintojas: PHILIPS Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 11W 230V (cool white)
20 | Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 14W 230V (cool white) | vnt. | 200 | 2.55 | 510 | Gamintojas: PHILIPS Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 14W 230V (cool white)
21 | Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 15W 230V (cool white) | vnt. | 200 | 2.55 | 510 | Gamintojas: PHILIPS Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 15W 230V (cool white)
22 | Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 18W 230V (cool white) | vnt. | 200 | 2.8 | 560 | Gamintojas: PHILIPS Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 18W 230V (cool white)
23 | Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 23W 230V (cool white) | vnt. | 200 | 2.8 | 560 | Gamintojas: PHILIPS Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 23W 230V (cool white)
24 | Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 26W 230V (cool white) | vnt. | 200 | 2.8 | 560 | Gamintojas: PHILIPS Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 26W 230V (cool white)
25 | Lempa kompaktinė liuminescencinė E27, 230V, 30W, (cool white) | vnt. | 200 | 2.2 | 440 | Gamintojas: PHILIPS Lempa kompaktinė liuminescencinė E27, 230V, 30W,
26 | T5 22W/840 liuminesensinės lempos | vnt. | 100 | 1.5 | 150 | Gamintojas GE: T5 22W/840 liuminesensinės lempos
27 | T5 24W/840 liuminesensinės lempos | vnt. | 100 | 1.8 | 180 | Gamintojas GE: T5 24W/840 liuminesensinės lempos
28 | T5 40W/840 liuminesensinės lempos | vnt. | 100 | 2.2 | 220 | Gamintojas GE: T5 40W/840 liuminesensinės lempos
29 | T5 55W/840 liuminesensinės lempos | vnt. | 100 | 3 | 300 | Gamintojas GE: T5 55W/840 liuminesensinės lempos
30 | Lempa liuminescencinė 18W T8 G13 840 15000h, (cool white) | vnt. | 150 | 0.7 | 105 | Gamintojas: POLAMP. Lempa liuminescencinė 18W T8 G13 840 15000h
31 | Lempos lium. 18W, spektras 840 | vnt. | 150 | 0.7 | 105 | Gamintojas: POLAMP. Lempos lium. 18W 840
32 | Lempa lium 36W, spektras 840 | vnt. | 150 | 0.85 | 127.5 | Lempa lium gamintojas POLAMP 36W/840 T8 4000K
33 | Lempa liuminescencinės 58W T8 G13 4000K 15000h, (cool white) | vnt. | 100 | 1 | 100 | Gamintojas: POLAMP. Lempa liuminescencinės 58W T8 G13 4000K 15000h
34 | Lempa metalo halogeninė 70W 240V Rx7S | vnt. | 100 | 12.3 | 1230 | Gamintojas: PHILIPS. Lempa metalo halogeninė 70W 240V Rx7S
35 | Lempa metalo halogeninė 150W 240V Rx7S | vnt. | 100 | 12.3 | 1230 | Gamintojas: PHILIPS. Lempa metalo halogeninė 150W 240V Rx7S
36 | Lempa halogeninė G4 20W 2000h 12V | vnt. | 50 | 0.45 | 22.5 | Gamintojas: RADIUM. Lempa halogeninė G4 20W 2000h 12V
37 | Lempa halogeninė GU10 50W 230V | vnt. | 50 | 0.55 | 27.5 | Gamintojas: GTV. Lempa halogeninė GU10 50W 230V
38 | Lempa halogeninė GU5.3 12V 4000h 20W 38° | vnt. | 50 | 0.55 | 27.5 | Gamintojas: GTV. Lempa halogeninė GU5.3 12V 4000h 20W 38°
39 | Lempa halogeninė GU5.3 12V 4000h 35W 38° | vnt. | 50 | 0.55 | 27.5 | Gamintojas: GTV. Lempa halogeninė GU5.3 12V 4000h 35W 38°
40 | Lempa halogeninė 52W 230V E27 2000 h | vnt. | 100 | 1.65 | 165 | Gamintojas: PHILIPS. Lempa halogeninė 52W 230V E27 2000 h
41 | Lempa halogeninė 70W 230V E27 2000 h | vnt. | 100 | 1.65 | 165 | Gamintojas: PHILIPS. Lempa halogeninė 70W 230V E27 2000 h
42 | Lempa halogeninė 105W E27 230V 2000 h | vnt. | 100 | 1.7 | 170 | Gamintojas: PHILIPS. Lempa halogeninė 105W E27 230V 2000 h
43 | Lempa halogeninė 116W E27 230V 2000 h | vnt. | 100 | 1.7 | 170 | Gamintojas: PHILIPS. Lempa halogeninė 116W E27 230V 2000 h
44 | Lempa halogeninė 140W E27 230V 2000 H | vnt. | 100 | 1.7 | 170 | Gamintojas: PHILIPS. Lempa halogeninė 140W E27 230V 2000 H
45 | Lempa halogeninė žvakės formos 28W E14 230V 2000 h | vnt. | 80 | 1.7 | 136 | Gamintojas: PHILIPS. Lempa halogeninė žvakės formos 28W E14 230V 2000 h
46 | Lempa halogeninė žvakės formos 42W 230V E14 2000 h | vnt. | 80 | 1.7 | 136 | Gamintojas: PHILIPS. Lempa halogeninė žvakės formos 42W 230V E14 2000 h
47 | LED atitikmuo lempai PAR30 35W 230V FL E27 halogeninė, | vnt. | 80 | 1.5 | 120 | Gamintojas: GTV PAR30 35W 230V FL E27 cokolis
48 | LED atitikmuo lempai PAR30 50 W 230V FL E27 halogeninė | vnt. | 80 | 1.5 | 120 | Gamintojas: GTV PAR30 50 W 230V FL E27 cokolis
49 | LED atitikmuo lempai PAR30 75W 230V FL E27 halogeninė | vnt. | 80 | 1.5 | 120 | Gamintojas: GTV PAR30 75W 230V FL E27 cokolis
50 | Lempa natrio 250W, cokolis E40 | vnt. | 50 | 8.3 | 415 | Gamintojas: PHILIPS. Lempa natrio 250W E40
51 | Lempa natrio 400W, cokolis E40 | vnt. | 50 | 10.8 | 540 | Gamintojas: PHILIPS. Lempa natrio 400W E40
52 | Lempa metalo halogeno 250W, cokolis E40 | vnt. | 50 | 22.8 | 1140 | Gamintojas: OSRAM. Lempa metalo halogeno 250W E40
53 | Lempa metalo halogeno 400W, cokolis E40 | vnt. | 50 | 25.3 | 1265 | Gamintojas: OSRAM. Lempa metalo halogeno 400W E40
54 | Lempa gyvsidabrio 250W, cokolis E40 | vnt. | 50 | 2.44 | 122 | Gamintojas: POLAMP. Lempa gyvsidabrio 250W E40
55 | Lempa gyvsidabrio 400W, cokolis E40 | vnt. | 50 | 3.66 | 183 | Gamintojas: POLAMP. Lempa gyvsidabrio 400W E40
56 | Lempa kaitrinė E10 2,5V 0,88W | vnt. | 70 | 0.4 | 28 | Gamintojas: AIRAM. Lempa kaitrinė E10 2,5V 0,88W
57 | Lempa kaitrinė E10 1,3V 0,26W | vnt. | 70 | 0.6 | 42 | Gamintojas: AIRAM. Lempa kaitrinėE10 1,3V 0,26W
58 | Lempa LED E10 24V balta | vnt. | 60 | 2.4 | 144 | Gamintojas: AIRAM. Lempa LED E10 24V balta
59 | Lempa LED, BA9s, 24VAC/DC, dydis ø10x25mm, švieos spalva balta (4000K) | vnt | 60 | 1.3 | 78 | Gamintojas: SASSIN. Lempa LED, BA9s, 24VAC/DC, dydis ø10x25mm, balta
60 | Lempa balta LED, 240VAC/50Hz, E27, 10W, Ø50 x 76mm švieos spalva balta (4000K) | vnt. | 60 | 5 | 300 | Gamintojas: SASSIN. Lempa balta LED, 240VAC/50Hz, E27, 10W, Ø50 x 76mm 4000K
61 | Lempa LED, E27, Ra≥80, 2700 K, 12 W, dimmable, 25000 h, švieos spalva balta (4000K), 810 lm, | vnt. | 60 | 5 | 300 | Gamintojas: RADIUM. Lempa LED, E27, Ra≥80, 2700 K, 12 W, dimmable, 25000 h, šiltai balta, 810 lm,
62 | Lempa LED, E27, Ra≥80, švieos spalva balta (4000K), 8 W, 25000 h, 345 lm. | vnt. | 60 | 4.5 | 270 | Gamintojas: RADIUM. Lempa LED, E27, Ra≥80, 4000 K, 8 W, 25000 h, 345 lm.
63 | Starteris, 220-240 V, 4-22 W. | vnt. | 100 | 0.25 | 25 | Gamintojas: GTV. Starteris, 220-240 V, 4-22 W.
64 | Starteris 4-65W | vnt. | 100 | 0.25 | 25 | Gamintojas: GTV. Starteris 4-65W
65 | Elektroniniai droseliai 2x18 W | vnt. | 40 | 7.2 | 288 | Elektroniniai droseliai gamintojas OSRAM 2x18 W
66 | Elektroniniai droseliai 2x36 W | vnt. | 40 | 7.2 | 288 | Gamintojas: OSRAM. Elektroniniai droseliai 2x36 W
67 | Droselis natrio lempom 250W | vnt. | 40 | 12 | 480 | Gamintojas: VS SCHWABE. Droselis natrio 250W
68 | Droselis natrio lempm 400W | vnt. | 40 | 18 | 720 | Gamintojas: VS SCHWABE. Droselis natrio 400W
69 | Lempa metalo halogeno 150W E27 cokolis | vnt. | 40 | 22.45 | 898 | Gamintojas: OSRAM. Lempa metalo halogeno 150W E27
70 | Lempa metalo halogeno 70W E27 cokolis | vnt. | 40 | 20.9 | 836 | Gamintojas: OSRAM. Lempa metalo halogeno 70W E27
Laidai ir Kabeliai
71 | CYKY 2x1,5 arba analogas | m | 100 | 0.33 | 33 | Gamintojas: NKT. CYKY 2x1,5
72 | CYKY 3x1,5 arba analogas | m | 300 | 0.38 | 114 | Gamintojas: NKT. CYKY 3x1,5
73 | CYKY 3x2,5 arba analogas | m | 300 | 0.6 | 180 | Gamintojas: NKT. CYKY 3x2,5
74 | CYKY 5x4 arba analogas | m | 200 | 1.54 | 308 | Gamintojas: NKT. CYKY 5x4
75 | CYKY 5x6 arba analogas | m | 200 | 2.15 | 430 | Gamintojas: NKT. CYKY 5x6
76 | CYKY 5x16 arba analogas | m | 300 | 5.4 | 1620 | Gamintojas: NKT. CYKY 5x16
77 | OMY 2x1,5 arba analogas | m | 100 | 0.26 | 26 | Gamintojas: LIETKABELIS. OMY 2x1,5
78 | OMY 2x1 arba analogas | m | 150 | 0.26 | 39 | Gamintojas: LIETKABELIS. OMY 2x1
79 | OMY 3x1,5 arba analogas | m | 100 | 0.4 | 40 | Gamintojas: LIETKABELIS. OMY 3x1,5
80 | OMY 3x2,5 arba analogas | m | 100 | 0.6 | 60 | Gamintojas: LIETKABELIS. OMY 3x2,5
81 | OMY 3x4 arba analogas | m | 100 | 1.3 | 130 | Gamintojas: LIETKABELIS. OMY 3x4
82 | OMY 5x1,5 arba analogas | m | 100 | 0.67 | 67 | Gamintojas: LIETKABELIS. OMY 5x1,5
83 | OMY 5x2,5 arba analogas | m | 100 | 1.1 | 110 | Gamintojas: LIETKABELIS. OMY 5x2,5
84 | OMY 5x4 arba analogas | m | 100 | 1.33 | 133 | Gamintojas: LIETKABELIS. OMY 5x4
85 | YDY 3x1,5 arba analogas | m | 200 | 0.33 | 66 | Gamintojas: LIETKABELIS. YDY 3x1,5
86 | YDY 1x2,5 arba analogas | m | 100 | 0.18 | 18 | Gamintojas: LIETKABELIS. YDY 1x2,5
87 | YDY 1x6 arba analogas | m | 100 | 0.47 | 47 | Gamintojas: LIETKABELIS. YDY 1x6
88 | DY 1x1,5 arba analogas | m | 10 | 0.12 | 1.2 | Gamintojas: LIETKABELIS. DY 1x1,5
89 | BVVP 2x1,5 arba analogas | m | 100 | 0.33 | 33 | Gamintojas: LIETKABELIS. BVVP 2x1,5
90 | BVVP 3x1,5 arba analogas | m | 300 | 0.38 | 114 | Gamintojas: LIETKABELIS. BVVP 3x1,5
91 | LgY 1x2,5 arba analogas | m | 200 | 0.19 | 38 | Gamintojas: LIETKABELIS. LgY 1x2,5
92 | LgY 1x10,0 arba analogas | m | 200 | 0.68 | 136 | Gamintojas: LIETKABELIS. LgY 1x10,0
93 | LgY 1x16.0 arba analogas | m | 100 | 1.13 | 113 | Gamintojas: LIETKABELIS. LgY 1x16.0
94 | LgY 1x25 arba analogas | m | 50 | 1.75 | 87.5 | Gamintojas: LIETKABELIS. LgY 1x25
95 | LgY 1x35 arba analogas | m | 50 | 2.32 | 116 | Gamintojas: LIETKABELIS. LgY 1x35
96 | LgY 1x50 arba analogas | m | 50 | 3.58 | 179 | Gamintojas: LIETKABELIS. LgY 1x50
97 | LgY 1x75 arba analogas | m | 50 | 4.4 | 220 | Gamintojas: LIETKABELIS. LgY 1x75
98 | KG 5x1,5 arba analogas | m | 100 | 1.51 | 151 | Gamintojas: ELMAT. KG 5x1,5
99 | OPVC-JZ 12x1,5 arba analogas | m | 120 | 1.69 | 202.8 | Gamintojas: ELMAT. OPVC-JZ 12x1,5
100 | YAKXS 4X16 arba analogas | m | 100 | 1.06 | 106 | Gamintojas: NKT. YAKXS 4X16
101 | NYMJ 4x1,5 (monolitas) arba analogas | m | 200 | 0.54 | 108 | Gamintojas: NKT. NYMJ 4x1,5 (monolitas)
102 | NYMJ 4x2,5 (monolitas) arba analogas | m | 100 | 0.8 | 80 | Gamintojas: NKT. NYMJ 4x2,5 (monolitas)
103 | NYMJ 4x6 (monolitas) arba analogas | m | 100 | 2.15 | 215 | Gamintojas: NKT. NYMJ 4x6 (monolitas)
104 | NYMJ 5x1,5 (monolitas) arba analogas | m | 100 | 0.59 | 59 | Gamintojas: NKT. NYMJ 5x1,5
105 | NYMJ 5x2,5 (monolitas) arba analogas | m | 200 | 1.01 | 202 | Gamintojas: NKT. NYMJ 5x2,5
106 | NYMJ 3x1,5 (monolitas) arba analogas | m | 150 | 0.4 | 60 | Gamintojas: NKT. NYMJ 3x1,5 (monolitas)
107 | NYMJ 3x2,5 (monolitas) arba analogas | m | 200 | 0.65 | 130 | Gamintojas: NKT. NYMJ 3x2,5 (monolitas)
108 | CYKY 7x1,5 arba analogas | m | 100 | 1 | 100 | Gamintojas: NKT. NYMJ 7x1,5 (monolitas)
109 | CYKY 5x1,5 arba analogas | m | 100 | 0.61 | 61 | Gamintojas: NKT. CYKY 5x1,5
110 | CYKY 5x2,5 arba analogas | m | 100 | 0.99 | 99 | Gamintojas: NKT. CYKY 5x2,5
111 | AVVG 4x2,5 arba analogas | m | 90 | 1.8 | 162 | Gamintojas: NKT. AVVG 4x2,5
112 | AXMK 4x95 arba analogas | m | 250 | 5.1 | 1275 | Gamintojas: NKT. AXMK 4x95
113 | AXMK 4x120 arba analogas | m | 250 | 6.05 | 1512.5 | Gamintojas: NKT. AXMK 4x120
114 | AXMK 4x150 arba analogas | m | 250 | 6.05 | 1512.5 | Gamintojas: NKT. AXMK 4x150
115 | AXMK 1x300 arba analogas | m | 350 | 5.5 | 1925 | Gamintojas: NKT. AXMK 1x300
116 | YKXS-J 5x95arba analogas | m | 200 | 12.3 | 2460 | Gamintojas: NKT. YKXS-J 5x95
117 | YKXS-J 5x120 arba analogas | m | 200 | 18.6 | 3720 | Gamintojas: NKT. YKXS-J 5x120
118 | YKXS-J 5x150 arba analogas | m | 200 | 22 | 4400 | Gamintojas: NKT. YKXS-J 5x150
119 | MCMK 4x50/35 arba analogas | m | 260 | 4.6 | 1196 | Gamintojas: NKT. MCMK 4x50/35
120 | MCMK 4x70/25 arba analogas | m | 260 | 6.7 | 1742 | Gamintojas: NKT. MCMK 4x70/25
121 | MCMK 4x95/50 arba analogas | m | 300 | 8.8 | 2640 | Gamintojas: NKT. MCMK 4x95/50
122 | MCMK 4x120/70 arba analogas | m | 300 | 10.5 | 3150 | Gamintojas: NKT. MCMK 4x120/70
123 | PPJ 4X6 arba analogas | m | 100 | 1.85 | 185 | Gamintojas: NKT. PPJ 4X6
124 | PPJ-4x10 arba analogas | m | 100 | 4 | 400 | Gamintojas: NKT. PPJ-4x10
125 | PPJ-4x16 arba analogas | m | 100 | 5.77 | 577 | Gamintojas: NKT. PPJ-4x16
126 | Ekranuotas kabelis LIYCY 2x1,0 | m | 100 | 0.39 | 39 | Gamintojas: ELMAT. Ekranuotas kabelis LIYCY 2x1,0
127 | Ekranuotas kabelis LIYCY 10x0,75 | m | 100 | 0.97 | 97 | Gamintojas: ELMAT. Ekranuotas kabelis LIYCY 10x0,75
128 | Kabelis PROFIBUS DP, vidaus sąlygoms | m | 100 | 0.55 | 55 | Gamintojas: ELMAT. Kabelis PROFIBUS DP, vidaus sąlygoms
129 | Kabelis PROFIBUS DP, skirtas naudoti lauko sąlygomis. Kabelio šarvas varinis. | m | 300 | 0.8 | 240 | Kabelis PROFIBUS Gamintojas: ELMAT.DP, skirtas naudoti lauko sąlygomis. Kabelio šarvas varinis.
GOFRO VAMZDŽIAI
130 | Gofruotas vamzdelis D –16 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliam, su viela) | m | 200 | 0.16 | 32 | Gamintojas: MINBUD. D –16 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliam, su viela)
131 | Gofruotas vamzdelis D –20 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliam, su viela) | m | 100 | 0.2 | 20 | Gamintojas: MINBUD. D –20 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliam, su viela)
132 | Gofruotas vamzdelis D – 25 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliam, su viela) | m | 100 | 0.29 | 29 | Gamintojas: MINBUD. D – 25 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliam, su viela)
133 | Gofruotas vamzdelis D – 32 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliam, su viela) | m | 100 | 0.44 | 44 | Gamintojas: MINBUD. D – 32 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliam, su viela)
134 | Gofruotas vamzdelis D – 40 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliam, su viela) | m | 100 | 0.55 | 55 | Gamintojas: MINBUD. D – 40 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliam, su viela)
135 | Gofruotas vamzdelis D – 50 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliam, su viela) | m | 100 | 0.7 | 70 | Gamintojas: MINBUD. D – 50 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliam, su viela)
136 | Gofruotas vamzdelis D – 16 mm (metalinis) | m | 50 | 0.5 | 25 | Gamintojas: MINBUD. D – 16 mm (metalinis)
137 | Gofruotas vamzdelis D – 20 mm (metalinis) | m | 50 | 0.6 | 30 | Gamintojas: MINBUD. D – 20 mm (metalinis)
IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS
138 | Izoliacinė juosta 19mm/33m, PVC, mėlyna, balta, mėlyna, raudona, žalia, geltona, pilka | vnt. | 50 | 1.59 | 79.5 | Gamintojas: TESA. Izoliacinė juosta 19mm/33m, PVC, mėlyna, balta, mėlyna, raudona, žalia, geltona, pilka
139 | 19mm/33m PVC izoliacinė juosta | vnt. | 60 | 1.59 | 95.4 | Gamintojas: TESA. 19mm/33m PVC izoliacinė juosta
EL. APSAUGINĖ IR KOMUTACINĖ APARATŪRA
140 | Magnetinis paleidėjas 2,5 – 5,5 kW | vnt. | 20 | 14.64 | 292.8 | Gamintojas: SCHNEIDER. Magnetinis paleidėjas 2,5 – 5,5 kW
141 | Magnetinis paleidėjas 7,5 – 12 kW | vnt. | 20 | 26.05 | 521 | Gamintojas: SCHNEIDER. Magnetinis paleidėjas 7,5 – 12 kW
142 | Magnetinis paleidėjas 12 – 18 kW | vnt. | 20 | 45.18 | 903.6 | Gamintojas: SCHNEIDER. Magnetinis paleidėjas 12 – 18 kW
143 | Magnetinis paleidėjas 18 – 22 kW | vnt. | 20 | 58.21 | 1164.2 | Gamintojas: SCHNEIDER. Magnetinis paleidėjas 18 – 22 kW
144 | Magnetinis paleidėjas 22 – 30 kW | vnt. | 20 | 77.01 | 1540.2 | Gamintojas: SCHNEIDER. Magnetinis paleidėjas 22 – 30 kW
145 | Magnetinis paleidėjas 37 – 45 kW | vnt. | 20 | 109.56 | 2191.2 | Gamintojas: SCHNEIDER. Magnetinis paleidėjas 37 – 45 kW
146 | Magnetinis paleidėjas 55 – 75 kW | vnt. | 20 | 202.4 | 4048 | Gamintojas: SCHNEIDER. Magnetinis paleidėjas 55 – 75 kW
147 | Magnetinis paleidėjas 75 – 90 kW | vnt. | 20 | 298.4 | 5968 | Gamintojas: SCHNEIDER. Magnetinis paleidėjas 75 – 90 kW
148 | Magnetinis paleidėjas 200 – 250 kW | vnt. | 10 | 416.2 | 4162 | Gamintojas: SCHNEIDER. Magnetinis paleidėjas 200 – 250 kW
149 | Kontaktorius A9-30-10, | vnt. | 20 | 12.96 | 259.2 | Gamintojas: ABB. Kontaktorius A9-30-10,
150 | Šiluminė relė 1,6-3A | vnt. | 20 | 21.03 | 420.6 | Gamintojas: SCHNEIDER. Šiluminė relė 1,6-3A
151 | Šiluminė relė 3 – 6,5 A | vnt. | 20 | 21.03 | 420.6 | Gamintojas: SCHNEIDER. Šiluminė relė 3 – 6,5 A
152 | Šiluminė relė 6,5 – 10 A | vnt. | 20 | 21.65 | 433 | Gamintojas: SCHNEIDER. Šiluminė relė 6,5 – 10 A
153 | Šiluminė relė 10 – 14 A | vnt. | 20 | 21.65 | 433 | Gamintojas: SCHNEIDER. Šiluminė relė 10 – 14 A
154 | Šiluminė relė 14 – 18 A | vnt. | 20 | 23.3 | 466 | Gamintojas: SCHNEIDER. Šiluminė relė 14 – 18 A
155 | Šiluminė relė 18 – 22 A | vnt. | 20 | 24.44 | 488.8 | Gamintojas: SCHNEIDER. Šiluminė relė 18 – 22 A
156 | Elektroninė variklio apsauga nuo perkrovimo 22-30kW | vnt. | 20 | 35.6 | 712 | Gamintojas: SCHNEIDER. Elektroninė variklio apsauga nuo perkrovimo 22-30kW
157 | Elektroninė variklio apsauga nuo perkrovimo 37-45kW | vnt. | 20 | 60.4 | 1208 | Gamintojas: SCHNEIDER. Elektroninė variklio apsauga nuo perkrovimo 37-45kW
158 | Elektroninė variklio apsauga nuo perkrovimo 55-75kW | vnt. | 20 | 88 | 1760 | Gamintojas: SCHNEIDER. Elektroninė variklio apsauga nuo perkrovimo 55-75kW
159 | Elektroninė variklio apsauga nuo perkrovimo 75-90kW | vnt. | 20 | 120.4 | 2408 | Gamintojas: SCHNEIDER. Elektroninė variklio apsauga nuo perkrovimo 75-90kW
160 | Elektroninė variklio apsauga nuo perkrovimo 200-250kW | vnt. | 20 | 180.5 | 3610 | Gamintojas: SCHNEIDER. Elektroninė variklio apsauga nuo perkrovimo 200-250kW
161 | Automatinis jungiklis 2A 1f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 20 | 3.8 | 76 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 2A 1f C 10000A atjungimo gebos
162 | Automatinis jungiklis 4A 1f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 20 | 3.8 | 76 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 4A 1f C 10000A atjungimo gebos
163 | Automatinis jungiklis 6A 1f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 20 | 3.8 | 76 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 6A 1f C 10000A atjungimo gebos
164 | Automatinis jungiklis 10A 1f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 40 | 2.4 | 96 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 10A 1f C 10000A atjungimo gebos
165 | Automatinis jungiklis 16A 1f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 90 | 2.4 | 216 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 16A 1f C 10000A atjungimo gebos
166 | Automatinis jungiklis 20A 1f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 60 | 2.4 | 144 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 20A 1f C 10000A atjungimo gebos
167 | Automatinis jungiklis 25A 1f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 60 | 2.6 | 156 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 25A 1f C 10000A atjungimo gebos
168 | Automatinis jungiklis 2A 3f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 10 | 16.2 | 162 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 2A 3f C 10000A atjungimo gebos
169 | Automatinis jungiklis 6A 3f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 20 | 16.2 | 324 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 6A 3f C 10000A atjungimo gebos
170 | Automatinis jungiklis 10A 3f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 30 | 16.2 | 486 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 6A 1f C 10000A atjungimo gebos
171 | Automatinis jungiklis 16A 3f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 60 | 8.2 | 492 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 16A 3f C 10000A atjungimo gebos
172 | Automatinis jungiklis 20A 3f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 40 | 8.6 | 344 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 20A 3f C 10000A atjungimo gebos
173 | Automatinis jungiklis 25A 3f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 40 | 9.9 | 396 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 25A 3f C 10000A atjungimo gebos
174 | Automatinis jungiklis 32A 3f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 25 | 11.4 | 285 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 32A 3f C 10000A atjungimo gebos
175 | Automatinis jungiklis 40A 3f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 25 | 14.2 | 355 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 40A 3f C 10000A atjungimo gebos
176 | Automatinis jungiklis 50A 3f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 25 | 19.3 | 482.5 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 50A 3f C 10000A atjungimo gebos
177 | Automatinis jungiklis 63A 3f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 25 | 23.7 | 592.5 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 63A 3f C 10000A atjungimo gebos
178 | Automatinis jungiklis 80A 3f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 25 | 33.4 | 835 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 80A 3f C 10000A atjungimo gebos
179 | Automatinis jungiklis 125A 3f C 10000A atjungimo gebos | vnt. | 25 | 47.2 | 1180 | Gamintojas: SCHNEIDER. Automatinis jungiklis 125A 3f C 10000A atjungimo gebos
180 | Automat. jungiklis S-203 D10A, dvipoliai DC | vnt. | 20 | 20.45 | 409 | Gamintojas: ABB. Automat. jungiklis S-203 D10A
181 | Automat. jungiklis S-203 D16A, dvipoliai DC | vnt. | 20 | 20.45 | 409 | Gamintojas: ABB. Automat. jungiklis S-203 D16A
182 | Automat. jungiklis S-203 D20A, dvipoliai DC | vnt. | 20 | 23.51 | 470.2 | Gamintojas: ABB. Automat. jungiklis S-203 D20A
183 | Automat. jungiklis S-203 K16A, dvipoliai DC | vnt. | 20 | 28.81 | 576.2 | Gamintojas: ABB. Automat. jungiklis S-203 K16A
184 | Automat. jungiklis S-203 K20A, dvipoliai DC | vnt. | 20 | 31.46 | 629.2 | Gamintojas: ABB. Automat. jungiklis S-203 K20A
185 | Automat. jungiklis S-203 K25A, dvipoliai DC | vnt. | 20 | 38.68 | 773.6 | Gamintojas: ABB. Automat. jungiklis S-203 K25A
186 | Automat. jungiklis S-203 K32A, dvipoliai DC | vnt. | 20 | 41.58 | 831.6 | Gamintojas: ABB. Automat. jungiklis S-203 K32A
187 | Kirtiklis 1.3 500A3P, | vnt. | 4 | 95.2 | 380.8 | Gamintojas: ABB. Kirtiklis 1.3 500A3P,
188 | Automat.jungiklis 160A, 25kA | vnt. | 4 | 88.2 | 352.8 | Gamintojas: LEGRAND. Automat.jungiklis 160A, 25kA
189 | Automat.jungiklis 250A, 25kA | vnt. | 4 | 130 | 520 | Gamintojas: LEGRAND. Automat.jungiklis 250A, 25kA
190 | Automat.jungiklis 400A, 25kA | vnt. | 4 | 220.75 | 883 | Gamintojas: LEGRAND. Automat.jungiklis 400A, 25kA
191 | Automat.jungiklis 630A, 25kA | vnt. | 4 | 440.4 | 1761.6 | Gamintojas: LEGRAND. Automat.jungiklis 630A, 25kA
192 | Automatinis jungiklis 3P ACB su vežimėliu, el. pavara 220V DC/AC 1600A 25kA su elektronine, selektyve apsauga | vnt. | 3 | 1806 | 5418 | Gamintojas: LEGRAND. Automatinis jungiklis 3P ACB su vežimėliu, el. pavara 220V DC/AC 1600A 25kA su elektronine, selektyve apsauga
193 | Automatinis jungiklis 3P ACB su vežimėliu, el. pavara 220V DC/AC 1250A 25kA su elektronine, selektyve apsauga | vnt. | 3 | 1236 | 3708 | Gamintojas: LEGRAND. Automatinis jungiklis 3P ACB su vežimėliu, el. pavara 220V DC/AC 1250A 25kA su elektronine, selektyve apsauga
194 | Automatinis jungiklis 3P ACB su vežimėliu, el. pavara 220V DC/AC 1000A 25kA su elektronine, selektyve apsauga | vnt. | 3 | 1016 | 3048 | Gamintojas: LEGRAND. Automatinis jungiklis 3P ACB su vežimėliu, el. pavara 220V DC/AC 1000A 25kA su elektronine, selektyve apsauga
195 | Automatinis jungiklis 3P ACB su vežimėliu, el. pavara 220V DC/AC 800A 25kA su elektronine, selektyve apsauga | vnt. | 3 | 660.5 | 1981.5 | Gamintojas: LEGRAND. Automatinis jungiklis 3P ACB su vežimėliu, el. pavara 220V DC/AC 800A 25kA su elektronine, selektyve apsauga
196 | Saugiklis PV10 4A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 0.4 | 25.2 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PV10 4A 500V gG 10x38mm
197 | Saugiklis PV10 6A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 0.4 | 25.2 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PV10 6A 500V gG 10x38mm
198 | Saugiklis PV10 10A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 0.44 | 27.72 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PV10 10A 500V gG 10x38mm
199 | Saugiklis PV10 16A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 0.44 | 27.72 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PV10 16A 500V gG 10x38mm
200 | Saugiklis PV10 32A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 0.49 | 30.87 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PV10 32A 500V gG 10x38mm
201 | Saugiklis PV510 6A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 1.2 | 75.6 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PV510 6A 500V gG 10x38mm
202 | Saugiklis PV510 10A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 1.2 | 75.6 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PV510 10A 500V gG 10x38mm
203 | Saugiklis PV510 16A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 1.2 | 75.6 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PV510 16A 500V gG 10x38mm
204 | Saugiklis PV510 25A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 1.8 | 113.4 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PV510 25A 500V gG 10x38mm
205 | Saugiklis PV510 32A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 1.8 | 113.4 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PV510 32A 500V gG 10x38mm
206 | Saugiklis PNA1 (PN1) 16A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 2.05 | 129.15 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PNA1 (PN1) 16A 500V gG 10x38mm
207 | Saugiklis PNA1 (PN1) 32A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 2.05 | 129.15 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PNA1 (PN1) 32A 500V gG 10x38mm
208 | Saugiklis PNA1 (PN1) 50A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 2.05 | 129.15 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PNA1 (PN1) 50A 500V gG 10x38mm
209 | Saugiklis PNA1 (PN1) 63A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 2.05 | 129.15 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PNA1 (PN1) 63A 500V gG 10x38mm
210 | Saugiklis PNA1 (PN1) 100A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 2.05 | 129.15 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PNA1 (PN1) 100A 500V gG 10x38mm
211 | Saugiklis PNA1 (PN1) 125A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 2.15 | 135.45 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PNA1 (PN1) 125A 500V gG 10x38mm
212 | Saugiklis PNA1 (PN1) 250A 500V gG 10x38mm | vnt. | 63 | 2.7 | 170.1 | Gamintojas: ETI. Saugiklis PNA1 (PN1) 250A 500V gG 10x38mm
213 | Horizontalus saugiklių kirtiklių bokas 3P iki 160A 10 kA | vnt | 20 | 11.88 | 237.6 | Gamintojas: EFEN. Horizontalus saugiklių kirtiklių bokas 3P iki 160A 10 kA
214 | Horizontalus saugiklių bokas 2P iki 160A 10 kA | vnt | 20 | 12.5 | 250 | Gamintojas: EFEN. Horizontalus saugiklių bokas 2P iki 160A 10 kA
215 | Horizontalus saugiklių kirtiklių bokas 1gabarito 3P iki 400A 100kA | vnt | 20 | 55.8 | 1116 | Gamintojas: EFEN. Horizontalus saugiklių kirtiklių bokas 1gabarito 3P iki 400A 100kA
216 | Horizontalus saugiklių kirtiklių bokas 3gabarito 3P iki 400A 100kA | vnt | 20 | 74.7 | 1494 | Gamintojas: EFEN. Horizontalus saugiklių kirtiklių bokas 3gabarito 3P iki 400A 100kA
217 | Saugiklis stiklinis 5X20mm, 1A, greito suveikimo | vnt | 20 | 0.09 | 1.8 | Gamintojas: ETI. Saugiklis stiklinis 5X20mm, 1A, greito suveikimo
KIŠTUKINIAI LIZDAI IR JUNGTUKAI
218 | Kištukinis lizdas potinkinis su įž. (surenkamas į blokus 2vietų; 3 vietų; 4vietų), 220V AC | vnt. | 50 | 0.8 | 40 | Gamintojas: VILMA. Kištukinis lizdas potinkinis su įž. (surenkamas į blokus 2vietų; 3 vietų; 4vietų)
219 | Kištukinis lizdas virštinkinis IP44, 220V AC | vnt. | 50 | 2.25 | 112.5 | Gamintojas: VILMA. Kištukinis lizdas virštinkinis IP44
220 | Kištukinis lizdas virštinkinis IP 54 (su dangteliu), 220V AC | vnt. | 50 | 2.9 | 145 | Gamintojas: VILMA. Kištukinis lizdas virštinkinis IP 54 (su dangteliu)
221 | Kištukinis lizdas 3f. potinkinis su įžeminimo gnybtu 16A (komplektas), 400V AC | vnt. | 25 | 4.2 | 105 | Gamintojas: SEZ. Kištukinis lizdas 3f. potinkinis su korpusiniu gnybtu 16A (komplektas)
222 | Jungtukas potinkinis 1 kl. (surenkamas į bloką), 220V AC | vnt. | 25 | 0.88 | 22 | Gamintojas: VILMA. Jungtukas potinkinis 1 kl. (surenkamas į bloką)
223 | Jungtukas potinkinis 2 kl. (surenkamas į bloką) 220V AC | vnt. | 25 | 1.07 | 26.75 | Gamintojas: VILMA. Jungtukas potinkinis 2 kl. (surenkamas į bloką)
224 | Jungtukas virštinkinis 1 kl. IP44, 220V AC | vnt. | 30 | 1.8 | 54 | Gamintojas: VILMA. Jungtukas virštinkinis 1 kl. IP44
225 | Išjungėjas su judesio jutikliu iki 0,5kW, 220V AC | vnt. | 10 | 3.3 | 33 | Gamintojas: GTV. Išjungėjas su judesio jutikliu iki 0,5kW.
226 | Išjungėjas su foto rele iki 0,5 kW, 220V AC | vnt. | 10 | 15.3 | 153 | Gamintojas: GTV. Išjungėjas su foto rele iki 0,5 kW.
227 | Mygtukas surenkamas su pašvietimu , 220V AC | vnt. | 10 | 5.1 | 51 | Gamintojas: ABB. Mygtukas surenkamas su pašvietimu
228 | Mygtukas avarinis „STOP“, 220V AC | vnt. | 10 | 4.6 | 46 | Gamintojas: ABB. Mygtukas avarinis „STOP“
229 | Kištukinis lizdas, 3F-5P-16A, 400V AC nešiojami | vnt | 10 | 3.46 | 34.6 | Gamintojas: SEZ. Kištukinis lizdas, 3F-5P-16A
230 | Kištukinis lizdas 3F-5P-32A, 400V AC nešiojami | vnt | 10 | 3.99 | 39.9 | Gamintojas: SEZ. Kištukinis lizdas 3F-5P-32A
231 | Kištukinis lizdas, 1F-3P-63A, 220V AC nešiojami | vnt | 20 | 4.7 | 94 | Gamintojas: SEZ. Kištukinis lizdas, 1F-3P-63A
232 | Kištukai, 3F-5P-16A, 400V ACnešiojami | vnt | 10 | 2.55 | 25.5 | Gamintojas: SEZ. Kištukai, 3F-5P-16A
233 | Kištukai, 3F-5P-32A, 400V AC nešiojami | vnt | 10 | 3.77 | 37.7 | Gamintojas: SEZ. Kištukai, 3F-5P-32A
234 | Kištukai, 1F-3P-63A, 400V AC nešiojami | vnt | 30 | 4.2 | 126 | Gamintojas: SEZ. Kištukai, 1F-3P-63A
APŠVIETIMO ARMATŪRA (ŠVIESTUVAI)
235 | Šviestuvas IP20 4X18W įleidžiamas į pakabinamas lubas su paraboliniu reflektoriumi | vnt. | 24 | 13.3 | 319.2 | Gamintojas: GTV. Šviestuvas IP20 4X18W įleidžiamas į pakabinamas lubas su paraboliniu reflektoriumi
236 | Šviestuvas IP20 4X18W virštinkiniai su paraboliniu reflektoriumi | vnt. | 24 | 16.3 | 391.2 | Gamintojas: GTV. Šviestuvas IP20 4X18W virštinkiniai su paraboliniu reflektoriumi
237 | Šviestuvas IP56 2X36 pramoniniai su elektroniniu balastu | vnt. | 24 | 13.13 | 315.12 | Gamintojas: GTV. Šviestuvas IP56 2X36 pramoniniai su elektroniniu balastu
238 | Šviestuvas IP56 2X58 pramoniniai su elektroniniu balastu | vnt. | 24 | 16.8 | 403.2 | Gamintojas: GTV. Šviestuvas IP56 2X58 pramoniniai su elektroniniu balastu
239 | Šviestuvas panelinis LED 9W šviesos spalva 4000K apvalus | vnt. | 20 | 9.5 | 190 | Gamintojas: BOUSVAL. Šviestuvas panelinis LED 9W 4000K apvalus
240 | Šviestuvas panelinis LED 12W šviesos spalva 4000K apvalus | vnt. | 20 | 10 | 200 | Gamintojas: BOUSVAL. Šviestuvas panelinis LED 12W 4000K apvalus
241 | Šviestuvas panelinis LED 50W šviesos spalva 4000K 60x60cm | vnt. | 20 | 24 | 480 | Gamintojas: BOUSVAL. Šviestuvas panelinis LED 50W 4000K 60x60
242 | Šviestuvas panelinis LED 25W šviesos spalva 4000K 60x60cm | vnt. | 20 | 33.5 | 670 | Gamintojas: BOUSVAL. Šviestuvas panelinis LED 25W 4000K 60x60
243 | Šviestuvas panelinis virštinkinis LED 25W šviesos spalva 4000K, 60x60cm | vnt. | 20 | 40.4 | 808 | Gamintojas: BOUSVAL. Šviestuvas panelinis virštinkinis LED 25W 4000K 60x60
244 | Šviestuvas panelinis virštinkinis LED 50W šviesos spalva 4000K, 60x60cm | vnt. | 20 | 55.3 | 1106 | Gamintojas: BOUSVAL. Šviestuvas panelinis virštinkinis LED 50W 4000K 60x60
245 | Šviestuvas apvalus su 2xE7 lizdais, IP44 | vnt. | 20 | 8.3 | 166 | Gamintojas: GTV. Šviestuvas apvalus su 2xE7 lizdais
246 | Šviestuvai B200 su E27 lizdu | vnt. | 40 | 11.4 | 456 | Gamintojas: GTV. Šviestuvai B200 su E27 lizdu
247 | Prožektorius LED 100W šviesos spalva 4000K IP65 juodas | vnt. | 10 | 35 | 350 | Gamintojas: VAGNER. Prožektorius LED 100W 4000K IP65 juodas
248 | Prožektorius LED 70W šviesos spalva 4000K IP65 juodas | vnt. | 10 | 35 | 350 | Gamintojas: VAGNER. Prožektorius LED 70W 4000K IP65 juodas
249 | Prožektorius LED 30W šviesos spalva 4000K IP65 juodas | vnt. | 10 | 26 | 260 | Gamintojas: VAGNER. Prožektorius LED 30W 4000K IP65 juodas
250 | Evakuacinis šviestuvas su akumuliatoriumi 11W | vnt. | 10 | 20 | 200 | Gamintojas: GTV. Evakuacinis šviestuvas su akumuliatoriumi 11W
251 | Elektromagnetinis droselis 2x18 | vnt. | 10 | 6.52 | 65.2 | Gamintojas: OSRAM. Elektroninis droselis 2x18
252 | Elektromagnetinis droselis 2x36 | vnt. | 10 | 6.52 | 65.2 | Gamintojas: OSRAM. Elektroninis droselis 2x36
253 | Elektroninis droselis 2x58 | vnt. | 10 | 6.52 | 65.2 | Gamintojas: OSRAM. Elektroninis droselis 2x58
254 | Keramikiniai lizdai E14 | vnt. | 10 | 0.14 | 1.4 | Gamintojas: GTV. Keramikiniai lizdai E14
255 | Keramikiniai lizdai E27 | vnt. | 10 | 0.15 | 1.5 | Gamintojas: GTV. Keramikiniai lizdai E27
256 | Keramikiniai lizdai E40 | vnt. | 10 | 2.22 | 22.2 | Gamintojas: GTV. Keramikiniai lizdai E40
PLASTMASINĖS DĖŽUTĖS IR SURENKAMOS DETALĖS
257 | Plastmasinis skydelis“Hager” tipo arba analogiškas 8 mod. su metalinėm baltom durelėm virštinkinis | vnt. | 10 | 6.35 | 63.5 | Gamintojas: HAGER. Plastmasinis skydelis“Hager” tipo arba analogiškas 8 mod. su metalinėm baltom durelėm
258 | Plastmasinis skydelis 12 mod. su baltom durelėm, virštinkinis | vnt. | 10 | 7.97 | 79.7 | Gamintojas: HAGER. Plastmasinis skydelis 12 mod. su baltom durelėm
259 | Paskirstymo dėžutės g/k PKW 60 | vnt. | 30 | 0.33 | 9.9 | Gamintojas: LEXEL. Paskirstymo dėžutės g/k PKW 60
260 | Dėžutė plastmasinė potinkinė rozetėms, jungtukams | vnt. | 100 | 0.09 | 9 | Gamintojas: LEXEL. Dėžutė pl. potinkinė rozetėms, jungtukams
261 | Plastmasinė paskirstymo dėž. su dangteliais ir varžteliais 100x100mm, IP44 | vnt. | 50 | 0.16 | 8 | Gamintojas: LEXEL. Plastmasinė paskirstymo dėž. su dangteliais ir varžteliais 100x100mm
262 | Plastmasinė paskirstymo dėž. virštinkinė 70x70x30mm IP54 | vnt. | 20 | 0.37 | 7.4 | Gamintojas: SIMEL. Plastmasinė paskirstymo dėž. virštinkinė 70x70x30 IP54
263 | Plastmasinė paskirstymo dėž. virštinkinė 120x120x50mm IP54 | vnt. | 20 | 2.1 | 42 | Gamintojas: SIMEL. Plastmasinė paskirstymo dėž. virštinkinė 120x120x50 IP54
264 | Paskirstymo skydeliams DIN bėgelis | m | 20 | 0.73 | 14.6 | Gamintojas: ETI. Paskirstymo skydeliams DIN bėgelis
265 | Jungiamoji šyna 3f. 12 mod. 16mm2 | vnt. | 5 | 2.99 | 14.95 | Gamintojas: HAGER. Jungiamoji šyna 3f. 12 mod.
266 | Jungiamoji šyna 1 f. 12 mod. 16mm2 | vnt. | 5 | 1.69 | 8.45 | Gamintojas: HAGER. Jungiamoji šyna 1 f. 12 mod.
267 | Nulinė šyna tvitinama ant DIN bėgelio , min 5 skylės | vnt. | 5 | 0.81 | 4.05 | Gamintojas: HAGER. Nulinė šyna
268 | Įvadinės šynos 5 kontaktų su apsauga S – 25mm2 | vnt. | 4 | 6.03 | 24.12 | Gamintojas: PAK PLAST. Įvadinės šynos 5 kontaktų su apsauga S – 25mm2
269 | Sujungimo kaladėlės 1,5 mm2 | vnt. | 10 | 0.2 | 2 | Gamintojas: GTV. Sujungimo kaladėlės 1,5 mm2
270 | Sujungimo kaladėlės 2,5 mm2 | vnt. | 10 | 0.2 | 2 | Gamintojas: GTV. Sujungimo kaladėlės 2,5 mm2
271 | Sujungimo kaladėlės 4 mm2 | vnt. | 10 | 0.25 | 2.5 | Gamintojas: GTV. Sujungimo kaladėlės 4 mm2
272 | Sujungimo kaladėlės 6 mm2 | vnt. | 10 | 0.3 | 3 | Gamintojas: GTV. Sujungimo kaladėlės 6 mm2
273 | Sujungimo kaladėlės 10 mm2 | vnt. | 10 | 0.41 | 4.1 | Gamintojas: GTV. Sujungimo kaladėlės 10 mm2
274 | Sujungimo kaladėlės 16 mm2 | vnt. | 10 | 0.65 | 6.5 | Gamintojas: GTV. Sujungimo kaladėlės 16 mm2
275 | Sujungimo kaladėlės 25 mm2 | vnt. | 10 | 2 | 20 | Gamintojas: GTV. Sujungimo kaladėlės 25 mm2
276 | Wago gnybtai universalūs 3 gnybtų | vnt. | 100 | 0.2 | 20 | Gamintojas: WAGO. Wago gnybtai universalūs 3 gnybtų
277 | Wago gnybtai universalūs 5 gnybtų | vnt. | 100 | 0.31 | 31 | Gamintojas: WAGO. Wago gnybtai universalūs 5 gnybtų
278 | Dangtelis paskirstymo dėžutėms su ūseliais | vnt. | 30 | 0.09 | 2.7 | Gamintojas: VILMA. Dangtelis paskirstymo dėžutėms su ūseliais
279 | Durelės į g/k 150x150 metalinės (baltos) | vnt. | 4 | 8.6 | 34.4 | Gamintojas: PAK PLAST. Durelės į g/k 150x150 metalinės (baltos)
280 | Ant 35mm DIN bėgelio tvirtinamas stiklinio saugiklio 5X20mm laikiklis, 6,3A, 24VDC, su LED saugiklio perdegimo indikacija | vnt. | 10 | 6.2 | 62 | Gamintojas: ABB. Ant 35mm DIN bėgelio tvirtinamas stiklinio saugiklio 5X20mm laikiklis, 6,3A, 24VDC, su LED saugiklio perdegimo indikacija
281 | Kabelių pririšimo dirželis (juodas) L –100 mm | pak | 10 | 1.2 | 12 | Gamintojas: HAUPA. Kabelių pririšimo dirželis (juodas) L –100 mm
282 | Kabelių pririšimo dirželis (juodas) L –150 mm | pak | 10 | 2.3 | 23 | Gamintojas: HAUPA. Kabelių pririšimo dirželis (juodas) L –150 mm
283 | Kabelių pririšimo dirželis (juodas) L –200 mm | pak | 20 | 4.8 | 96 | Gamintojas: HAUPA. Kabelių pririšimo dirželis (juodas) L –200 mm
284 | Kabelių pririšimo dirželis (juodas) L –250 mm | pak | 10 | 5.5 | 55 | Gamintojas: HAUPA. Kabelių pririšimo dirželis (juodas) L –250 mm
285 | Kabelių laikiklis UP – 16 (juodas) | vnt. | 100 | 0.03 | 3 | Gamintojas: HAUPA. Kabelių laikiklis UP – 16 (juodas)
286 | Kabelių laikiklis UP –22 (juodas) | vnt. | 100 | 0.03 | 3 | Gamintojas: HAUPA. Kabelių laikiklis UP –22 (juodas)
287 | Kabelių laikiklis UP – 30 (juodas) | vnt. | 100 | 0.08 | 8 | Gamintojas: HAUPA. Kabelių laikiklis UP – 30 (juodas)
288 | Kabelių laikiklis UP – 40 (juodas) | vnt. | 100 | 0.08 | 8 | Gamintojas: HAUPA. Kabelių laikiklis UP – 40 (juodas)
289 | Kabelių laikiklis UP – 50 (juodas) | vnt. | 100 | 0.14 | 14 | Gamintojas: HAUPA. Kabelių laikiklis UP – 50 (juodas)
290 | Kabelių apkaba TC Nr. 5 – 6 | vnt. | 200 | 0.03 | 6 | Gamintojas: HAUPA. Kabelių apkaba TC Nr.5 – 6
291 | Kabelių apkaba TC Nr. 7 – 10 | vnt. | 200 | 0.03 | 6 | Gamintojas: HAUPA. Kabelių apkaba TC Nr. 7 – 10
292 | Kabelių apkaba TC Nr. 10 – 14 | vnt. | 100 | 0.03 | 3 | Gamintojas: HAUPA. Kabelių apkaba TC Nr.10 – 14
293 | Kabelių apkaba TC Nr. 14 – 20 | vnt. | 100 | 0.04 | 4 | Gamintojas: HAUPA. Kabelių apkaba TC Nr. 14 – 20
294 | Savisriegis varžtas D – 4.2, L – 15 mm (cinkuotas) | vnt. | 300 | 0.05 | 15 | Gamintojas: KLIMAS. Savisriegis varžtas D – 4.2, L – 15 mm (cinkuotas)
295 | Savisriegis varžtas D – 4.2, L – 19 mm (cinkuotas) | vnt. | 100 | 0.06 | 6 | Gamintojas: KLIMAS. Savisriegis varžtas D – 4.2, L – 19 mm (cinkuotas)
296 | Savisriegis varžtas D – 4.2, L – 25 mm (cinkuotas) | vnt. | 100 | 0.1 | 10 | Gamintojas: KLIMAS. Savisriegis varžtas D – 4.2, L – 25 mm (cinkuotas)
297 | Paskirstymo skydas potinkinis 12-modulių IP30 su šyna, metalinės durelės ir rėmelis | vnt. | 10 | 16.1 | 161 | Gamintojas: HAGER. Paskirstymo skydas potinkinis 12-modulių IP30 su šyna, metalinės durelės ir rėmelis
298 | Paskirstymo skydas potinkinis 24-modulių IP30 su šyna, metalinės durelės ir rėmelis | vnt. | 10 | 18.9 | 189 | Gamintojas: HAGER. Paskirstymo skydas potinkinis 24-modulių IP30 su šyna, metalinės durelės ir rėmelis
299 | Paskirstymo skydas potinkinis 36-modulių IP30 su šyna, metalinės durelės ir rėmelis | vnt. | 10 | 22.6 | 226 | Gamintojas: HAGER. Paskirstymo skydas potinkinis 36-modulių IP30 su šyna, metalinės durelės ir rėmelis
300 | Paskirstymo skydas potinkinis 48-modulių IP30 su šyna, metalinės durelės ir rėmelis | vnt. | 10 | 34.3 | 343 | Gamintojas: HAGER. Paskirstymo skydas potinkinis 48-modulių IP30 su šyna, metalinės durelės ir rėmelis
301 | Plastikinis paskirstymo skydas virštinkinis 8-modulių IP40 su šyna, baltos durelės | vnt. | 10 | 6.7 | 67 | Gamintojas: HAGER. Plastikinis paskirstymo skydas virštinkinis 8-modulių IP40 su šyna, baltos durelės
302 | Plastikinis paskirstymo skydas virštinkinis 12-modulių IP40 su šyna, baltos durelės | vnt. | 10 | 10.2 | 102 | Gamintojas: HAGER. Plastikinis paskirstymo skydas virštinkinis 12-modulių IP40 su šyna, baltos durelės
303 | Plastikinis paskirstymo skydas virštinkinis 24-modulių IP40 su šyna, baltos durelės | vnt. | 10 | 13.4 | 134 | Gamintojas: HAGER. Plastikinis paskirstymo skydas virštinkinis 24-modulių IP40 su šyna, baltos durelės
304 | Plastikinis paskirstymo skydas virštinkinis 36-modulių IP40 su šyna, baltos durelės | vnt. | 10 | 14.5 | 145 | Gamintojas: HAGER. Plastikinis paskirstymo skydas virštinkinis 36-modulių IP40 su šyna, baltos durelės
305 | Plastikinis paskirstymo skydas virštinkinis 54-modulių IP40 su šyna, baltos durelės | vnt. | 10 | 34.8 | 348 | Gamintojas: HAGER. Plastikinis paskirstymo skydas virštinkinis 54-modulių IP40 su šyna, baltos durelės
306 | Paskirstymo skydas virštinkinis 2-4-modulių IP65 be šynos, skaidrios durelės | vnt. | 10 | 6.8 | 68 | Gamintojas: LEGRAND. Paskirstymo skydas virštinkinis 2-4-modulių IP65 be šynos, skaidrios durelės
307 | Paskirstymo skydas 12-modulių IP54 su šyna potinkinis | vnt. | 10 | 16.6 | 166 | Gamintojas: LEGRAND. Paskirstymo skydas 12-modulių IP54 su šyna
308 | Paskirstymo skydas 24-modulių IP54 su šyna potinkinis | vnt. | 10 | 29.44 | 294.4 | Gamintojas: LEGRAND. Paskirstymo skydas 24-modulių IP54 su šyna
309 | Paskirstymo skydas virštinkinis 8-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės | vnt. | 10 | 8.8 | 88 | Gamintojas: LEGRAND. Paskirstymo skydas virštinkinis 8-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės
310 | Paskirstymo skydas virštinkinis 12-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės | vnt. | 10 | 16.6 | 166 | Gamintojas: LEGRAND. Paskirstymo skydas virštinkinis 12-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės
311 | Paskirstymo skydas virštinkinis 18-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės | vnt. | 10 | 23.5 | 235 | Gamintojas: LEGRAND. Paskirstymo skydas virštinkinis 18-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės
312 | Paskirstymo skydas virštinkinis 24-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės | vnt. | 10 | 29.44 | 294.4 | Gamintojas: LEGRAND. Paskirstymo skydas virštinkinis 24-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės
313 | Paskirstymo skydas virštinkinis 2x18 36-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės | vnt. | 10 | 37.3 | 373 | Gamintojas: LEGRAND. Paskirstymo skydas virštinkinis 2x18 36-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės
314 | Paskirstymo skydas virštinkinis 36-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės | vnt. | 10 | 39.2 | 392 | Gamintojas: LEGRAND. Paskirstymo skydas virštinkinis 36-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės
315 | Apskaitos skydas trifaziai apskaitai virštinkinis metalinis IP54, milteliniu būdu dažytas, metalo storis 1mm | vnt. | 10 | 37.8 | 378 | Gamintojas: ARMETLINA. Apskaitos skydas trifaziai apskaitai virštinkinis metalinis IP54, milteliniu būdu dažytas
316 | Apskaitos skydas vienfaziai apskaitai virštinkinis metalinis IP54, milteliniu būdu dažytas metalo storis 1mm | vnt. | 10 | 34.4 | 344 | Gamintojas: ARMETLINA. Apskaitos skydas vienfaziai apskaitai virštinkinis metalinis IP54, milteliniu būdu dažytas
317 | DIN bėgelis perforuotas 200cm H=7 1mm | vnt. | 20 | 3.3 | 66 | Gamintojas: ETI. DIN bėgelis perforuotas 200cm H=7 1mm
318 | DIN bėgelis perforuotas 200cm H=7 1mm | vnt. | 20 | 3.3 | 66 | Gamintojas: ETI. DIN bėgelis perforuotas 200cm H=7 1mm
319 | Impulsinis maitinimo šaltinis 24V, 2A tvirtinamas ant DIN bėgio, įėjimas 220V AC, išėjimas 24V DC 2A. | vnt. | 3 | 26.2 | 78.6 | Gamintojas: MEAN WELL. Impulsinis maitinimo šaltinis 24V, 2A tvirtinamas ant DIN bėgio, įėjimas 220V AC, išėjimas 24V DC 2A.
PLASTMASINIAI KABELINIAI LOVIAI
320 | Plastmasiniai loveliai balti 25 x 40 mm | m | 20 | 0.87 | 17.4 | Gamintojas: MALPRO. 25 x 40 mm
321 | Plastmasiniai loveliai balti 40 x 100 mm | m | 20 | 4.1 | 82 | Gamintojas: MALPRO. 40 x 100 mm
322 | Plastmasiniai loveliai balti 15 x 20 mm | m | 20 | 0.47 | 9.4 | Gamintojas: MALPRO. 15 x 20 mm
323 | Plastmasiniai loveliai balti 10 x 15 mm | m | 20 | 0.4 | 8 | Gamintojas: MALPRO. 10 x 15 mm
Bendra kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  | 136649.05
PVM 21 %: |  |  |  |  | 28696.3005
Bendra kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  | 165345.3505