Atviro konkurso sąlygų

1 priedas

UAB „PRINCIPALMED 1L „

Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas, Tel +37037795542, Faks. +37037794625

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

## DĖL KARDIOCHIRURGIJOS INSTRUMENTŲ KOMPLEKTŲ PIRKIMO

2014-09-10 Nr.140910-1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Principalmed 1L“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įm. kodas 135926717 PVM kodas LT 100000969815 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | Sąs.: LT877044060003685890 SEB Bankas Banko kodas: 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Arvydas Stasiūnaitis |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Vadybininkas Edvinas Lekas |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Arvydas Stasiūnaitis |
| Telefono numeris | +370 37 795542 |
| Fakso numeris | +370 37 794625 |
| El. pašto adresas | info@principalmed.com uh@principalmed.com |

  - Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

II-a pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Lt (be PVM) | Vieneto kaina, Lt (su PVM) | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Kardiochirurginių instrumentų komplektas Nr. 2 | 1 | Kompl. | 171175,00 | 207121,75 | 171175,00 | 207121,75 |
|  |  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  | 171175,00 | 207121,75 |

Kardiochirurginių instrumentų rinkinys Nr.2

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis | Vnt. kaina be PVM | Vnt. kaina su PVM | Kaina viso su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Heparino adatų-kaniulių rinkinys, komplekte trys adatos. Kataloginis numeris – DC70400-25, „Delacroix – Chevalier“. |  |  |  |  |
| 2.2. | Zondelis koronarams, lankstus, su formos „atmintimi“ (nitinolis). Kataloginis numeris – 6022-002, „Endosmart“. |  |  |  |  |
| 2.3. | Zondelis koronarams, lankstus, su formos „atmintimi“ (nitinolis). Kataloginis numeris – 6022-003, „Endosmart“. |  |  |  |  |
| 2.4. | Zondelis koronarams, lankstus, su formos „atmintimi“ (nitinolis). Kataloginis numeris – 6022-004, „Endosmart“. |  |  |  |  |
| 2.5. | Žirklės koronarų chirurgijai, Diethrich-Potts Super Cut tipo. Kataloginis numeris – 7007-252SC, „Scanlan“. |  |  |  |  |
| 2.6. | Žirklės koronarų chirurgijai, Diethrich-Potts Super Cut tipo. Kataloginis numeris – 7007-252-5SC, „Scanlan“. |  |  |  |  |
| 2.7. | Žirklės koronarų chirurgijai, Diethrich-Potts Super Cut tipo. Kataloginis numeris – 7007-258SC, „Scanlan“. |  |  |  |  |
| 2.8. | Žirklės koronarų chirurgijai, Diethrich-Potts Super Cut tipo. Kataloginis numeris – 7007-258-5SC, „Scanlan“. |  |  |  |  |
| 2.9. | Mikro adatkotis, Jacobson tipo, tiesus. Kataloginis numeris – 6006-120, „Scanlan“. |  |  |  |  |
| 2.10. | Mikro adatkotis, Jacobson tipo, tiesus. Kataloginis numeris – 6006-128, „Scanlan“. |  |  |  |  |
| 2.11. | Mikro adatkotis, Jacobson tipo, tiesus. Kataloginis numeris – 6006-121, „Scanlan“. |  |  |  |  |
| 2.12. | Mikro adatkotis, Jacobson tipo, tiesus. Kataloginis numeris – 6006-129, „Scanlan“. |  |  |  |  |
| 2.13. | Mikro pincetas, su balansuoto svorio rankena, tiesus. Kataloginis numeris – FL0700.11 „Wexler“. |  |  |  |  |
| 2.14. | Mikro pincetas, tiesus. Kataloginis numeris – FL0761.11 „Wexler“. |  |  |  |  |
| 2.15. | Mikro adakotis, tiesus. Kataloginis numeris – NL0731.15 „Wexler“. |  |  |  |  |
| 2.16. | Mikro adakotis, tiesus. Kataloginis numeris – NL0731.13D, „Wexler“. |  |  |  |  |
| 2.17. | Mikro adakotis, tiesus. Kataloginis numeris – NL0729.15, „Wexler“. |  |  |  |  |
| 2.18. | Mikro adakotis, tiesus. Kataloginis numeris – NL0729.13D, „Wexler“. |  |  |  |  |
| 2.19. | Dreno pravedėjas, lengvai lenktas. Kataloginis numeris – AL 1300.1, „Wexler“. |  |  |  |  |
|  | IŠ VISO, Lt. |  |  |  | 207121,75 |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

(pildoma kiekvienai pirkimo daliai atskirai):

| Eil. Nr. | Instrumento pavadinimas | Instrumento modelis, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos) | Aprašymas (siūlomos techninės charakteristikos) | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 2.1. | Heparino adatų-kaniulių rinkinys, komplekte trys adatos. | Delacroix – Chevalier“ DC70400-25 | Komplekte trys adatos-kaniulės: 92 ± 2 mm, 97 ± 2 mm, 98 ± 2 mm ilgio. Adatos-kaniulės gale 5 ± 0,1 mm diametro sustorėjimas. | Komplekte trys adatos-kaniulės: 92 mm, 97 mm, 98 mm ilgio. Adatos-kaniulės gale 5 mm diametro sustorėjimas. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 1, 11 psl. | 2 |
| 2.2. | Zondelis koronarams. | Endosmart 6022-002 | Lankstus, su formos „atmintimi“ (nitinolis), 140 ±5 mm ilgio, zondo skersmuo 1 ± 0,05 mm. | Lankstus, su formos „atmintimi“ (nitinolis), 140 mm ilgio, zondo skersmuo 1 mm. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 2, 11 psl. | 2 |
| 2.3. | Zondelis koronarams. | Endosmart 6022-003 | Lankstus, su formos „atmintimi“ (nitinolis), 140 ± 5 mm ilgio, zondo skersmuo 1,5 ± 0,1 mm. | Lankstus, su formos „atmintimi“ (nitinolis), 140 mm ilgio, zondo skersmuo 1,5 mm. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 2, 11 psl. | 2 |
| 2.4. | Zondelis koronarams. | Endosmart 6022-004 | Lankstus, su formos „atmintimi“ (nitinolis), 140 ± 5 mm ilgio, zondo skersmuo 2 ± 0,1 mm. | Lankstus, su formos „atmintimi“ (nitinolis), 140 mm ilgio, zondo skersmuo 2 mm. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 2,11 psl. | 2 |
| 2.5. | Žirklės koronarų chirurgijai | Scanlan 7007-252SC | Diethrich-Potts Super Cut tipo (arba lygiavertės), 180 ± 3 mm ilgio; darbinė kerpančioji dalis lenkta 45 ± 5º kampu, rankenos su žiedais. | Diethrich-Potts Super Cut tipo, 180 mm ilgio, darbinė kerpančioji dalis lenkta 45º kampu, rankenos su žiedais. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 3, 11 psl. | 3 |
| 2.6. | Žirklės koronarų chirurgijai. | Scanlan 7007-252-5SC | Diethrich-Potts Super Cut tipo (arba lygiavertės), 180 ± 3 mm ilgio; darbinė kerpančioji dalis lenkta 45 ± 5º kampu, rankenos su žiedais. | Diethrich-Potts Super Cut tipo, 180 mm ilgio, darbinė kerpančioji dalis lenkta 45º kampu, rankenos su žiedais. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 3, 11 psl. | 3 |
| 2.7. | Žirklės koronarų chirurgijai. | Scanlan 7007-258SC | Diethrich-Potts Super Cut tipo (arba lygiavertės), 180 ± 3 mm ilgio; darbinė kerpančioji dalis lenkta 125 ± 5º kampu, rankenos su žiedais. | Diethrich-Potts Super Cut tipo, 180 mm ilgio, darbinė kerpančioji dalis lenkta 125º kampu, rankenos su žiedais. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 3, 11 psl. | 3 |
| 2.8. | Žirklės koronarų chirurgijai. | Scanlan 7007-258-5SC | Diethrich-Potts Super Cut tipo (arba lygiavertės), 180 ± 3 mm ilgio; darbinė kerpančioji dalis lenkta 125 ± 5º kampu, rankenos su žiedais. | Diethrich-Potts Super Cut tipo, 180 mm ilgio, darbinė kerpančioji dalis lenkta 125º kampu, rankenos su žiedais. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 3, 11 psl. | 3 |
| 2.9. | Mikro adatkotis. | Scanlan 6006-120 | Jacobson tipo, tiesus, 210 ± 3 mm ilgio; darbinė dalis padengta deimanto dulkėmis, apvalios rankenos, su užraktu, 5-0 ir mažesniam siūlui. | Jacobson tipo, tiesus, 210 mm ilgio, darbinė dalis padengta deimanto dulkėmis, apvalios rankenos, su užraktu, 5-0 ir mažesniam siūlui. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 4, 11 psl. | 6 |
| 2.10. | Mikro adatkotis. | Scanlan 6006-128 | Jacobson tipo, tiesus, 230 ± 3 mm ilgio; darbinė dalis padengta deimanto dulkėmis, apvalios rankenos, su užraktu, 7-0 ir mažesniam siūlui. | Jacobson tipo, tiesus, 230 mm ilgio, darbinė dalis padengta deimanto dulkėmis, apvalios rankenos, su užraktu, 7-0 ir mažesniam siūlui. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 5, 11 psl. | 6 |
| 2.11. | Mikro adatkotis. | Scanlan 6006-121 | Jacobson tipo, tiesus, 210 ± 3 mm ilgio; darbinė dalis padengta deimanto dulkėmis, apvalios rankenos, su užraktu, 7-0 ir mažesniam siūlui. | Jacobson tipo, tiesus, 210 mm ilgio, darbinė dalis padengta deimanto dulkėmis, apvalios rankenos, su užraktu, 7-0 ir mažesniam siūlui. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 4, 11 psl. | 6 |
| 2.12. | Mikro adatkotis. | Scanlan 6006-129 | Jacobson tipo, tiesus, 230 ± 3 mm ilgio; darbinė dalis padengta deimanto dulkėmis, apvalios rankenos, su užraktu, 7-0 ir mažesniam siūlui. | Jacobson tipo, tiesus, 230 mm ilgio, darbinė dalis padengta deimanto dulkėmis, apvalios rankenos, su užraktu, 7-0 ir mažesniam siūlui. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 5, 11 psl. | 6 |
| 2.13. | Mikro pincetas. | Wexler FL0700.11 | Su subalansuoto svorio rankena, tiesus, 210 ± 3 mm ilgio; pakietinta darbinė spaudžianti dalis žiedelių formos, žiedo skersmuo 1 ± 0,1 mm. | Su balansuoto svorio rankena, tiesus, 210 mm ilgio, pakietinta darbinė spaudžianti dalis žiedelių formos, žiedo skersmuo 1 mm. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 6, 11 psl. | 5 |
| 2.14. | Mikro pincetas. | Wexler FL0761.11 | Tiesus, 210 ± 3 mm ilgio; pakietinta darbinė spaudžianti dalis žiedelių formos, žiedo skersmuo – 1 ± 0,1 mm. | Tiesus, 210 mm ilgio pakietinta darbinė spaudžianti dalis žiedelių formos, žiedo skersmuo – 1 mm. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 7, 11 psl. | 5 |
| 2.15. | Mikro adakotis. | Wexler NL0731.15 | Tiesus, 210 ± 3 mm ilgio; pakietinta darbinė dalis, su W/Lock užraktu. | Tiesus, 210 mm ilgio, pakietinta darbinė dalis, su W/Lock užraktu. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 8, 11 psl. | 5 |
| 2.16. | Mikro adakotis. | Wexler NL0731.13D | Tiesus, 210 ± 3 mm ilgio; pakietinta darbinė dalis, su W/Lock užraktu. | Tiesus, 210 mm ilgio, pakietinta darbinė dalis, su W/Lock užraktu. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 8, 11 psl. | 5 |
| 2.17. | Mikro adakotis. | Wexler NL0729.15 | Tiesus, 185 ± 3 mm ilgio; pakietinta darbinė dalis, su W/Lock užraktu. | Tiesus, 185 mm ilgio, pakietinta darbinė dalis, su W/Lock užraktu. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 9, 11 psl. | 6 |
| 2.18. | Mikro adakotis. | Wexler NL0729.13D | Tiesus, 185 ± 3 mm ilgio; pakietinta darbinė dalis, su W/Lock užraktu. | Tiesus, 185 mm ilgio, pakietinta darbinė dalis, su W/Lock užraktu. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 9, 11 psl. | 6 |
| 2.19. | Dreno pravedėjas. | Wexler AL 1300.1 | Lengvai lenktas, instrumento diametras 10 mm ± 1 mm, darbinis ilgis 155 ± 3 mm, bendras instrumento ilgis – 240 ± 3 mm. | Lengvai lenktas, instrumento diametras 10 mm, darbinis ilgis 155 mm, bendras instrumento ilgis – 240 mm. Žr. „II pirkimo dalis. Katalogas.pdf“ - 10, 11 psl. | 8 |

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

- Grafoje “Aprašymas (siūlomos techninės charakteristikos)” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 30.3 dalyje.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| 1. | Valstybės įmonės Registrų Centro Kauno filialo išduota pažyma, patvirtinanti Jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį). | 2 | Žr. Kvalifikacijos dokumentai.pdf |
| 2. | Įmonės registravimo pažymėjimo kopija. | 1 | Žr. Kvalifikacijos dokumentai.pdf |
| 3. | Įmonės įstatų kopija. | 3 | Žr. Kvalifikacijos dokumentai.pdf |
| 4. | Paskutinių finansinių metų balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos kopija. | 2 | Balansas ir pelnas.pdf |
| 5. | Gamintojų išduotų autorizacijų kopijos ir jų vertimas į lietuvių kalbą. | 8 | Žr. Kvalifikacijos dokumentai.pdf |
| 6. | Tiekėjo deklaracija | 1 | Žr. Tiekejo deklaracija.pdf |
| 7. | Sąžiningumo deklaracija | 1 | Žr. Saziningumo deklaracija.pdf |
| 8. | Įgaliojimo kopija išduota vadybininkui Edvinui Lekui ruošti konkurso pasiūlymą, tvirtinti dokumentų kopijas ir vertimus. | 1 | Igaliojimas Edvinui Lekui.pdf |
| 9. | CE sertifikatų kopijos. | 5 | CE sertifikatai.pdf |
| 10. | Prekių katalogų kopijos ir jų parametrų vertimas į lietuvių kalbą. | 11 | Katalogas.pdf |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Direktorius; Arvydas Stasiūnaitis. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |