Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

INTRAOKULINIŲ LĘŠIŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ OFTALMOLOGIJAI PIRKIMAS Nr. 18837

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

Priemonės (pakuotės) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais, kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

** PVM tarifas 5 procentai, jeigu nenurodyta kitaip.

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM dydis** | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.. | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai su filtru, mažinančiu mėlynos šviesos pralaidumą | - Medžiaga- hidrofobinis akrilatas, asferinis, turintis filtrą, mažinantį mėlynos šviesos pralaidumą. - UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 11% esant 400±3nm bangos ilgiui. - Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): ne daugiau 11% esant 400nm ilgio bangoms iki 68%±10% esant 475 nm ilgio bangoms. - Ilgis – 12,5mm - 13,0 mm - Optikos diametras – 5,5- 6,0 mm - Optinės dalies savybės: asferinė, abipus išgaubta. - Asferinės savybės: užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. - Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,54 - Laužiamoji galia: ne siauriau +6 iki +30 dioptrijų. - Atraminių elementų forma - „J“ , „C“ arba „ L“ - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0° - Konstrukcija - hidrofobiniai-monolitiniai, be hidrofilinės medžiagos elementų, nefotochrominiai Privalomi reikalavimai: Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje ir turi būti su UV spindulius sulaikančiu filtru. Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu. Lęšiai teikiami su kasetėmis turimiems chirurginiams instrumentams (sulankstomų lęšių įvedimo švirkštas Monarch III, Alcon), arba su vienkartiniais injektoriais, arba su lęšiais preimplantuotais į injektorių. Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po vokų atplėšimo turi pateikti 4 vnt. dažniausiai naudojamų dydžių (+18 - +22D) užpakalinės kameros sulankstomų intraokulinių lęšių pavydžių. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai, nuo prekių pateikimo ASPĮ. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšiukų geras funkcines savybes ir/ar pooperacinius rezultatus. Lęšis komplektuojamas kartu su vienkartinių oftalmologinių apklotų rinkiniu: Operacinio lauko plėvelė (1 vnt.): Medžiaga- polietanas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Su lipnia incizijos plėvele 8x10 cm (± 1) cm, su skysčių surinkimo maišeliu. Matmenys 140x150 cm. (± 10 cm), sterili. Instrumentų stalelio apklotas (1vnt.): Medžiaga-polietanas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Matmenys 150x150 cm. (±5cm), sterilus. | Vnt. | 1750 | SN60WF, ALCON, - Medžiaga- hidrofobinis akrilatas, asferinis, turintis filtrą, mažinantį mėlynos šviesos pralaidumą. - UV spindulių filtravimas: pralaidumas 10% esant 400 nm bangos ilgiui. - Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): ne daugiau 8% esant 400nm ilgio bangoms iki 68% esant 475 nm ilgio bangoms. - Ilgis – 13,0 mm - Optikos diametras – 6,0 mm - Optinės dalies savybės: asferinė, abipus išgaubta. - Asferinės savybės: užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. - Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,55 - Laužiamoji galia: ne siauriau +6 iki +30 dioptrijų. - Atraminių elementų forma - „ L“ - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0° - Konstrukcija - hidrofobiniai-monolitiniai, be hidrofilinės medžiagos elementų, nefotochrominiai Katalogas 1 gaminio aprasymas.pdf Katalogas 1 hidrofobas.pdf Katalogas 1 status krastas.pdf Katalogas 1.pdf Alcon CE sertifikatas 2022.pdf Molnlycke Helath Care CE sertifikatas-1 Straipsnis.pdf Oftalmologinis apklotas 150x140 cm, iš polietano, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu, su maišeliu skysčių surinkimui,su integruota pjūvio plėvele su ovalia anga 8x10cm, sterili Instrumentų stalelio apklotas iš polietano, sutvirtintas neaustine medžiaga,150x140cm, sterilus Katalogas apklotai.pdf | 5 | 120,00 | 126,00 | 211275,65 |
| Bendra suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 210’000,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 10’500,00 |
| Bendra suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 220’500,00 |
| 2. | Silikono aliejus | Ypač grynas intraokulinis silikono aliejus, 100% PDMS (polidimetilsiloksanas). 10ml sterilus švirkštas. Klampumas 4800-5500 mPas. Silikono aliejus turi pasižymėti gera emulsifikcija. | Vnt. | 150 | RSO-007-00, Alchimia, Italija Ypač grynas intraokulinis silikono aliejus, 100% PDMS (polidimetilsiloksanas). 10ml sterilus švirkštas. Klampumas 4750-5250 mPas. Silikono aliejus turi pasižymi gera emulsifikcija. | 5 | 128,00 | 134,40 | 20’000,00 |
| Bendra suma 2-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 19’200,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 960,00 |
| Bendra suma 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 20’160,00 |
| 5. | Intraokulinis skystis | Intraokulinis skystis - carbacholis arba lygiavertis. Sterilus, 0,01%, 1ml flakonas | Vnt. | 1000 | Bio-Chol, BioTech, Indija Intraokulinis skystis Carbachol – 1ml buteliuke, sterilus. 10vnt./dėž. Kat.Nr. | 5 | 4,60 | 4,83 | 5’000,00 |
| Bendra suma 5-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 4’600,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,00 |
| Bendra suma 5-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 4’830,00 |
| 6. | Pusmėnulinis peiliukas su ovalia pjaunančia dalimi | Lenktas, 2,3mm skersmens, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus, aštrus | Vnt. | 600 | 8065-990002, Alcon Lenktas, 2,3mm skersmens, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus, aštrus | 5 | 6,00 | 6,30 | 4’238,18 |
| Bendra suma 6-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 3’600,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 |
| Bendra suma 6-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 3’780,00 |
| 7. | Oftalmologinis disco formos peiliukas | Lenktas, 2,25 mm skersmens, sterilus, aštrus | Vnt. | 300 | 8065-968161, Alcon Lenktas, 2,25 mm skersmens, sterilus, aštrus | 5 | 8,00 | 8,40 | 3’000,00 |
| Bendra suma 7-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 2’400,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |
| Bendra suma 7-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 2’520,00 |
| 16. | Rainelės retraktoriai | Rainelės retraktoriai skirti mechaniniam vyzdžio išplėtimui, lankstūs, sterilūs | Vnt. | 500 | 611,74 Alcon Įpakuoti steriliame lizde 5 retraktoriai, skirti mechaniniam vyzdžio išplėtimui, | 5 | 18,00 | 18,90 | 9524,00 |
| Bendra suma 16-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 9’000,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |
| Bendra suma 16-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 9’450,00 |
| 19. | Kapsulės tempimo žiedai | Kapsulės tempimo žiedai su angutėmis galuose: - medžiaga- polimetilmetakrilatas arba lygiavertė medžiaga - diametras: 12mm ir 13mm - žiedas teikiamas sausas, metileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje 12-13mm | Vnt. | 500 | CTR12, CTR13, BioTech, Indija Kapsulės tempimo žiedai su angutėmis galuose: - medžiaga - polimetilmetakrilatas - diametras: 12mm ir 13mm - žiedas teikiamas sausas, metileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje | 5 | 10,00 | 10,50 | 5238,20 |
| Bendra suma 19-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 5’000,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |
| Bendra suma 19-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 5’250,00 |
| 20. | Aspiracijos/irigacijos rankenų bimanualinei chirurgijai komplektas vienkartinio naudojimo | Irigacijos rankena – dvi irigacijos angos 0,45±0.01 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos. Aspiracijos rankena – aspiracijos anga 0,35±0.01 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos, šiurkštaus paviršiaus galiukas. Vienkartinio naudojimo, sterilūs. | Kompl. | 200 | SBS110A, Medicel Irigacijos rankena – dvi irigacijos angos 0,45 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos Aspiracijos rankena – aspiracijos anga 0,35 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos, tekstūrionio paviršiaus galiukas. Vienkartinio naudojimo, sterilūs. | 5 | 36,00 | 37,80 | 8095,40 |
| Bendra suma 20-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 7’200,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |
| Bendra suma 20-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 7’560,00 |