TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas/Įgaliojusi organizacija – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Preliminarioji sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pagrindinė sutartis –sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl kiekvieno teikiamo užsakymo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpyje.

  - Prekės – 110/10kV 25MVA, 110/10kV 40MVA, 110/10kV 63 MVA, 110/35/10kV 40 MVA Galios transformatoriai.

  - Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai ir pristatymo adresai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - 110/10kV 25MVA, 110/10kV 40MVA, 110/10kV 63 MVA, 110/35/10kV 40 MVA Galios transformatoriai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Šiuo pirkimu siekiama sudaryti Preliminariąją sutartį su ne daugiau kaip 5 (penkiais) Tiekėjais, kurie, esant poreikiui, pagal atskirus Pirkėjo raštiškus Užsakymus tieks Prekes. Bendra įsigytų Prekių kaina pagal būsimą Preliminarią sutartį negalės viršyti 8.350.000,00 EUR be PVM per visą Preliminarios sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Pirkimo objekto apimtys pateikiamos lentelėje:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Preliminarus kiekis*, vnt. Sutarties galiojimo laikotarpiu (36 mėn.) | Maksimaliai priimtinas įkainis už 1 vnt. EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 110/10/10 kV 63MVA Galios transformatoriai | 2 | 650.000,00 |
| 2. | 110/10/10 kV 40MVA Galios transformatoriai | 8 | 450.000,00 |
| 3. | 110/35/10 kV 40MVA Galios transformatoriai | 5 | 450.000,00 |
| 4. | 110/10 kV 25MVA Galios transformatoriai | 3 | 400.000,00 |

* preliminarus kiekis nurodytas tik pasiūlymų vertinimo tikslais. Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (aktuali redakcija), įsigyjamų prekių kiekis nustatomas pagal Sutartyje ir SPS 8 dalyje nurodytą maksimalią lėšų sumą, skirtą Prekėms įsigyti.

3.3. Pateiktas Nurodytų Prekių preliminarus kiekis Preliminarios sutarties galiojimo laikotarpiu. Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti nuo nurodyto eilutės kiekio), neviršijant bendros Preliminariosios sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

- NUMATOMA SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Lietuvos Respublika.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Prekių techniniai reikalavimai pateikiami: priede Nr. 1, priede Nr. 2 ir priede Nr. 3.

    - Transformatorių surinkimą bei gamintojo atstovo dalyvavimą įjungiant transformatorių tiekėjas įsivertina į siūlomą konkretaus transformatoriaus kainą. Iškrovimą, tiekėjui pristačius transformatorių iki Pirkėjo nurodytos vietos, vykdys Pirkėjas. Surinkimą vykdys Pirkėjo specialistai dalyvaujant gamintojo atstovui.

    - Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, Pirkimo sąlygose, Techninėje specifikacijoje ar kituose Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius. Įrodinėjimo našta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PĮ) 51 str. tenka Tiekėjui.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės pristatomos Tiekėjo lėšomis ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Pristatymo adresas nurodomas užsakant transformatorių.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas ne trupesnis kaip 2 (dviejų) metų Prekių gamintojo kokybės garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Terminai, per kuriuos turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai nustatyti Sutarties specialiojoje dalyje

- PATEIKIAMI DOKUMENTAI

8.1. Transformatorių bandymo protokolai;

8.2. Brėžiniai, pateikiami kartu su kiekvieno tipo transformatoriais:

8.2.1. Gabaritinis;

8.2.2. Aušinimo sistemos;

8.2.3. Konservatoriaus ir kopėčių išdėstymo;

8.2.4. Apvijų atšakų;

8.2.5. Aušinimo automatikos;

8.2.6. Aušintuvų;

8.2.7. Srovės transformatoriaus įrengimo;

8.2.8. Įvadų įrengimo;

8.2.9. Transformatoriaus įžeminimo taškų schema;

8.2.10. Atšakų perjungiklio;

8.2.11. Atšakų perjungiklio valdymo principinė elektrinė schema.

- KITI SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Sumokama šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą bei gavus sąskaitą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

- PRIEDAI

- Priedas Nr. 1;

- Priedas Nr. 2;

- Priedas Nr. 3.