










Projektas

Kontaktinis asmuo
Ramutė Kazlauskienė

tel. +370 706 72417
elektroninis paštas –ramute.kazlauskiene@mil.lt

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

95 MARKĖS BENZINO
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) ketina įsigyti 95 markės benziną.

1. 95 markės benzinas (toliau benzinas) turi atitikti LST EN 228 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.

2. Benzinas turi atitikti privalomuosius kokybės rodiklius, nustatytus Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 įsakyme Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“.
3. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. D1-765 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ degalai turi atitikti Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme įtvirtintus reikalavimus. 
4. Benzinas bus įsigyjamas pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus užsakymus. 
5. Benzinas turės būti pristatomas į Perkančiosios organizacijos nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
6. Tiekėjas turi pristatyti (atgabenti) benziną transporto priemonėmis, kurių cisternos yra metrologiškai patikrintos (kalibruotos) arba turi turėti įmontuotus sumuojamus degalų išdavimo skaitiklius.
7. Benzinas turi turėti kokybės pažymėjimą arba jį atitinkantį dokumentą lietuvių kalba. 

8. Benzinas turi turėti Saugos duomenų lapus lietuvių kalba.
9. Tiekėjo siūlomas benzinas ir jo tiekimo grandinė neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

PASTABA. Kiekis bus pateiktas, paskelbus pirkimo konkursą.

Šiuo metu laukiame pasiūlymų bei pastabų dėl techninės specifikacijos.
