Atviro (supaprastinto) konkurso priedas Nr. 2
KANIULĖS ŠIRDIES OPERACIJOMS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Pirkimo dalies
Nr.
	PREKĖS PAVADINIMAS 
	REIKALAUJAMOS SAVYBĖS

(prekės aprašymas)
	12 mėn. poreikis 

vnt.
	Prekės gamintojas. Katalogo ar aprašo numeris bei puslapis, kuriame yra siūloma prekė. Prekės kodas kataloge 
	Vieneto kaina be PVM

(Eur)
	Taikomas

PVM dydis
(%)
	Viso kiekio kaina be PVM

(Eur)
	Viso kiekio kaina su PVM

(Eur)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	9
	Koronarinis nupūtiklis


	Lanksti metalinė darbinė dalis; Būtinas reguliuojantis vožtuvas, pilnai uždarantis tiek fiziologinio tirpalo, tiek dujų padavimą
	10 vnt.
	Gamintojas: Sorin Group/Calmed

Brošiūra :

Sorin&Calmed kat. 

27 psl.

MT-22210
	40,00
	5
	400,00
	420,00

	Iš viso 9 dalies pasiūlymo kaina
	400,00
	420,00

	9 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: Keturi šimtai dvidešimt EUR 00 ct.

	10
	Kardiotominis rezervuaras pooperaciniam kraujo surinkimui ir grąžinimui (off pump tipo operacijoms)
	Rezervuaro talpa- ne mažiau 3 l;  Integruotas ne mažiau 40 mikronų filtras;  Kietas, graduotas rezervuaras; Jungtys: ne mažiau 2 drenams (dydis 1/4), prijungimas vakumui (dydis 1/4), išleidimo jungtis (dydis 3/8). Jungčių ilgis ne mažiau 1,5 cm. Nenaudojamos jungtys turi užtikrinti rezervuaro hermetiškumą.
	5 vnt.
	Gamintojas: Sorin Group/Calmed

Brošiūra:

Inspire 8 HVR

2, 4, 7, 12 psl.

050704
	120,00
	5
	600,00
	630,00

	Iš viso 10 dalies pasiūlymo kaina
	600,00
	630,00

	10 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: Šeši šimtai trisdešimt EUR 00 ct.


Kaniulės turi būti siūlomos po 1vnt. (ne pakuotėmis);
Tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, per 3 darbo dienas  privalo pateikti sterilų  siūlomos prekės pavyzdį; 

Kaniulių galiojimo laikas negali būti trumpesnis nei 1 metai;
Pirkimo dalyse kuriose perkamos 14F ir didesnės kaniulės galima siūlyti kaniules, kurių diametras gali skirtis nuo nurodyto ± 1F.
	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	


