## Sheet1
Tiekėjo pavadinimas: UAB Limeta
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai duomenys | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina be PVM, € | Viso kaina be PVM, € | Viso kaina su PVM, € | Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė specifikacija
1. | Švinuotas stiklas turi atitikti šias technines charakteristikas: • Matmenys: 1260x1100 mm (matmenis tikslinti vietoje); • Švino ekvivalentas: ne mažiau 1,5 mm; • Pasiūlymo kaina turi apimti stiklų montavimo darbus į švinuotą sienelę-pertvarą (poz. 2). | Vnt. | 2 | 4100 | 8200 | 9922
2. | Švinuota sienelė-pertvara turi atitikti šias technines charakteristikas: • Pagaminta iš MDP arba lygiavertės plokštės, apklijuotos nerūdijančiu plienu AISI 304 arba lygiaverčiu, kurio storis ne mažiau 0,6 mm; • Su rėmeliu ir anga stiklams (nurodytiems poz. 1); • Švino ekvivalentas: ne mažiau 1,5 mm; • Matmenys: 2927x2970mm (matmenis tikslinti vietoje); • Spalva: poliruoto nerūdijančio plieno; • Paviršius: lygus, atsparus valymo ir dezinfekcinėms medžiagoms, kurių pH koeficientas 6-10. • Pasiūlymo kaina turi apimti montavimo darbus. | Vnt. | 1 | 3450 | 3450 | 4174.5
Bendra pasiūlymo kaina su PVM: | [5 empty] | 14096.5