## Pasiūlymas Labochema LT
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (koreguota 2019-05-16)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU INFEKCINIŲ LIGŲ DIAGNOSTIKOS LABORATORIJAI Nr. 19048
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
2. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui prietaisu suteikiamu panaudos būdu arba prietaisu, kuris yra perkančiosios organizacijos nuosavybė.
3. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą įrangos, siūlomos panaudos būdu, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
7. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Tiekėjas, tiekiantis reagentus ir pagalbines priemones su prietaisu, turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją.
8. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
9. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, prekių aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu, reagentu, pagalbine priemone susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
10. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi pateikti detalų analizatoriaus priežiūros planą, pateikti visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
11. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, prietaiso instaliavimo metu turi užtikrinti laboratorijos darbo nepertraukiamumą ir sklandumą.
12. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmokys personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
13. Tiekėjas, suteikęs sistemą/prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Gedimas, po pranešimo gavimo, turi būti pradėtas šalinti per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis.
14. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus perkamas kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
5. | Kovačo reagentas | Flakone reagento turi būti ne daugiau 25 ml. | ml | 400 | 21% | 0.9 | 1.089 | 360 | 435.6 | Sigma-Aldrich, 67309-100ML-F
6. | Lizino monohidrochloridas | L-Lysine monohydrochloride (C6H14N2O2 ∙ HCl) | g | 100 | 21% | 0.36 | 0.4356 | 36 | 43.56 | Sigma-Aldrich, 62929-100G-F
8. | Katalazė | Flakone nuo 50 iki 100 ml. Gali būti lateksinis reagentas. | ml | 400 | 21% | 0.82 | 0.9922 | 328 | 396.88 | Sigma-Aldrich, 60634-100ML
9. | Ornitinas | L-ornitino hidrochloridas | g | 100 | 21% | 0.88 | 1.0648 | 88 | 106.48 | Sigma-Aldrich, O2375-100G
10. | Kalio teluritas | K2TeO3·nH2O | g | 100 | 21% | 3.1 | 3.751 | 310 | 375.1 | Sigma-Aldrich, P0677-100G
12. | Gimzos ir May Griunvald dažai
| Gimzos dažai | Gimza Azur eozin metileno mėlio tirpalas. | ml | 4000 | 21% | 0.06 | 0.0726 | 240 | 290.4 | Sigma-Aldrich, GS1L-1L
| May Griunvald dažai | May-Grunwald eozin metileno mėlio tirpalas. | ml | 4000 | 21% | 0.053 | 0.06413 | 212 | 256.52 | Sigma-Aldrich, MG1L-1L
|  |  | 12 pirkimo dalies suma: |  |  |  |  | 452 | 546.92
14. | Objektiniai stikleliai skaidrūs | 26´76mm ± 2 mm ilgio; 1,1-1,3mm storio, pateikti pvz. (pakuotė) | vnt. | 5000 | 21% | 0.025 | 0.03025 | 125 | 151.25 | Biosigma, VBS655/A
15. | Objektiniai stikleliai šlifuotu galu | 26´76mm ± 2 mm ilgio; 1,1-1,3mm storio, pateikti pvz. (pakuotė) | vnt. | 300000 | 21% | 0.021 | 0.02541 | 6300 | 7623 | Biosigma, VBS656
16. | Dengiamieji stikleliai | 22´22mm, pateikti pvz. (pakuotė). | vnt. | 300000 | 21% | 0.005 | 0.00605 | 1500 | 1815 | Normax, 5470005A
17. | Buferio tabletės | pH 7,2, 1 tabletė – 1 l buferio. Gimza dažams gaminti. | vnt. | 100 | 21% | 0.67 | 0.8107 | 67 | 81.07 | VWR, 331942F
18. | Streptokokų A, B, C, D, F, G grupių nustatymui iš kultūros | Polivalentinis; galiojimo laikas ne mažiau 1 metai.; pilnas rinkinys: 6 latex reagentai, ekstrakcinis buferis, kontrolės, plokštelės, lopetėlės. | testai | 250 | 21% | 1.2 | 1.452 | 300 | 363 | Lorne, 860050
24. | Sterilios Pastero pipetės 3 ml | Vienkartinės. | vnt. | 8000 | 21% | 0.048 | 0.05808 | 384 | 464.64 | Ratiolab, 26 55 111
26. | Mėgintuvėliai plastikiniai su tamponėliais | Plastikiniai mėgintuvėliai, kuriuose yra standartiniai tamponėliai standžiu koteliu, mėgintuvėliai be terpės, sterilūs | vnt | 6000 | 21% | 0.033 | 0.03993 | 198 | 239.58 | FL Medical, 26080
29. | Fuks -Rozentalio kamera ir dengiamieji skaitliukai
| Fuks -Rozentalio kamera | Kamera skirta cerebrospinaliniam skysčiui skaičiuoti (galima siūlyti su stikliukais). | vnt | 3 | 21% | 48 | 58.08 | 144 | 174.24 | Sigma-Aldrich, BR719805-1EA
| Dengiamieji stikliukai | Skirti Fuks - Rozentalio kamerai. | vnt | 20 | 21% | 4.9 | 5.929 | 147 | 177.87 | Sigma-Aldrich, BR723015-100EA
|  |  | 29 pirkimo dalies suma: |  |  |  |  | 291 | 352.11
32. | Testai slaptam kraujui išmatose nustatyti | Greitas imunochromatografinis metodas, skirtas kokybiniam hemoglobino aptikimui išmatų mėginyje. Mažiausia nustatoma hemoglobino koncentracija 0,01 mg/l (10 ng/ml). Rinkinyje turi būti lašintuvas ir testo kasetė. Kiekvienas testas turi teigiama kontrolę. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 1 metai. | testas | 500 | 21% | 1.3 | 1.573 | 650 | 786.5 | Biosigma, BSD680
40. | Mikromėgintuvėliai (Cryo), skirti laikyti -70 °C temperatūroje | Tinka užšaldyti prie -70 °C. Sterilūs. 2 ml talpos, su užsukamais kamšteliais, kamšteliai su gumine tarpine, ant megintuvelio sieneles būtinas baltas laukas uzrašams. | vnt. | 1000 | 21% | 0.15 | 0.1815 | 150 | 181.5 | Ratiolab, 5110120
41. | Mėgintuvėliai Eppendorf su užspaudžiamais dangteliais | 1,5 ml talpos. Konusiniu dugnu. Sterilūs. | vnt. | 10000 | 21% | 0.032 | 0.03872 | 320 | 387.2 | Eppendorf, 30120086
42. | Atliekų maišeliai 200x300mm ± 10 cm | Autoklavuojami, naudojimui su stoveliu (arba konteineriams). | vnt. | 5000 | 21% | 0.05 | 0.0605 | 250 | 302.5 | Ratiolab, 7001000
43. | Laboratorinė juosta "Parafilm" mėgintuvelių užsandarinimui | 50 mm pločio, 50 m ilgio. Tampri, elastinga, juostą galima ištempti 200 %, juosta tvirtinasi/laikosi prie netaisyklingų/nelygių kraštų ir paviršių, atspari drėgmei. Pagaminta iš alkeno polimero/poliolefino. | vnt. | 20 | 21% | 21.5 | 26.015 | 430 | 520.3 | Biosigma, 90260
47. | Laboratoriniai buteliai su užsukamais kamščiais 500 ml | 500 ml talpos, stikliniai, autoklavuojami, graduoti. | vnt. | 6 | 21% | 1.4 | 1.694 | 8.4 | 10.164 | Simax, 1632414321500
48. | Laboratoriniai buteliai su užsukamais kamščiais 1000 ml | 1000 ml talpos, stikliniai, autoklavuojami, graduoti. | vnt. | 6 | 21% | 2.1 | 2.541 | 12.6 | 15.246 | Simax, 1632414321940
49. | Spiritinė lemputė | Pagaminta iš stiklo, su dangteliu, kurio vidinis paviršius šlifuotas, su dagčiu, 100 ml talpos. | vnt. | 2 | 21% | 7.6 | 9.196 | 15.2 | 18.392 | Duran, 234002406
50. | Laboratorinė stiklinė | 1000 ml talpos, graduota, skaidri, borosilikatinio stiklo | vnt. | 2 | 21% | 1.9 | 2.299 | 3.8 | 4.598 | Simax, 1632417012940
51. | Stovai mikromėgintuvėliams | Universalus mėgintuvėlių stovas, plastikinis, autoklavuojamas. Ne mažiau 20 vietų, naudojamos kelios pusės, tinkamas mėgintuvėliams, kurių diametras 12 - 20 mm; talpa 3- 15 ml. | vnt. | 4 | 21% | 4.2 | 5.082 | 16.8 | 20.328 | VWR, 525-0951

## CekImportui (hidden)
Eil. Nr. | Name | Description | Units | Pack | Pack quantity | Manufacturer | SKU | Manufacturers pack | Cost per manuf. pack | Sum with VAT | VAT no. | Deadline | Organisation | Tender name | Tender Type | Tender Number | Tender Proposal Type | Tender delivery term | Manufacturer product name | Manufacturer specification
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## ContractList (hidden)
Pavadinimas | Description | Eil. nr. | Mato vnt. | Kiekis pakuotėje (mato vienetais) | Preliminarus pakuočių kiekis | Bendras kiekis (mato vienetais) | Gamintojas | Prekės kodas | KonkursoKomentaras | Kiekis gamintojo pakuotėje | Savikaina už pak. | Savikaina už 1 vnt | Konkurso 1 mato vieneto kaina be PVM | PVM | Konkurso 1 mato vieneto kaina su PVM | Galutinė marža | Suma be PVM apvalinta | Suma su PVM apvalinta | Tender Number
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## E-labochema (hidden)
SKU | Name LT | Name EN | Description | Pack | Unit of Measurement | Contract price | Manufacturer | Brand | Group | Reagentai
#REF! | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Reikmenys
Įranga
Note on I1: gali būti tas pats kas Manufacturer, bet gali ir skirtis, pvz perkame iš VWR, o brand yra duran