## ILDL_TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU INFEKCINIŲ LIGŲ DIAGNOSTIKOS LABORATORIJAI Nr. 19048
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
2. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui prietaisu suteikiamu panaudos būdu arba prietaisu, kuris yra perkančiosios organizacijos nuosavybė.
3. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą įrangos, siūlomos panaudos būdu, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
7. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Tiekėjas, tiekiantis reagentus ir pagalbines priemones su prietaisu, turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją.
8. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
9. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, prekių aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu, reagentu, pagalbine priemone susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
10. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi pateikti detalų analizatoriaus priežiūros planą, pateikti visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
11. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, prietaiso instaliavimo metu turi užtikrinti laboratorijos darbo nepertraukiamumą ir sklandumą.
12. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmokys personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
13. Tiekėjas, suteikęs sistemą/prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Gedimas, po pranešimo gavimo, turi būti pradėtas šalinti per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis.
14. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus perkamas kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
12. | Gimzos ir May Griunvald dažai
| Gimzos dažai | Gimza Azur eozin metileno mėlio tirpalas. | ml | 4000 | 5% | 0.041 | 0.04305 | 164 | 172.2 | RAL Diagnostics, Giemsa R dažai, 1L, 320310-1000
| May Griunvald dažai | May-Grunwald eozin metileno mėlio tirpalas. | ml | 4000 | 5% | 0.026 | 0.0273 | 104 | 109.2 | RAL Diagnostics, May-Grunwald dažai, 1L, 320070-1000
|  |  | 12 pirkimo dalies suma: |  |  |  |  | 268 | 281.4
14. | Objektiniai stikleliai skaidrūs | 26´76mm ± 2 mm ilgio; 1,1-1,3mm storio, pateikti pvz. (pakuotė) | vnt. | 5000 | 5% | 0.017514 | 0.018389 | 87.568 | 91.9464 | VWR, Objektiniai stikleliai 26 x 76 mm, 50 vnt., VBS653/A_50
15. | Objektiniai stikleliai šlifuotu galu | 26´76mm ± 2 mm ilgio; 1,1-1,3mm storio, pateikti pvz. (pakuotė) | vnt. | 300000 | 5% | 0.024271 | 0.025485 | 7281.3 | 7645.365 | VWR, Objektiniai stikleliai 26 x 76 mm, su šlifuotu kraštu, 50 vnt., VBS654/A_50
16. | Dengiamieji stikleliai | 22´22mm, pateikti pvz. (pakuotė). | vnt. | 300000 | 5% | 0.0064291 | 0.0067506 | 1928.745 | 2025.1823 | VWR, Dengiamieji stikleliai 24 x 24 mm, 200 vnt., VBS637_200
32. | Testai slaptam kraujui išmatose nustatyti | Greitas imunochromatografinis metodas, skirtas kokybiniam hemoglobino aptikimui išmatų mėginyje. Mažiausia nustatoma hemoglobino koncentracija 0,01 mg/l (10 ng/ml). Rinkinyje turi būti lašintuvas ir testo kasetė. Kiekvienas testas turi teigiama kontrolę. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 1 metai. | testas | 500 | 5% | 1.094 | 1.1487 | 547 | 574.35 | Certest, Slapto kraujavimo testas (FOB) (40vnt), F740001F
33. | Testai Legionella pneumophila AG nustatymui šlapime | Greitas imunochromatografinis metodas, skirtas Legionella pneumophila antigenų aptikimui šlapime. Testai turi būti kasetiniai, individualiai supakuoti. Rinkinyje turi būti teigiama ir neigiama kontrolės. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 1 metai. | testas | 250 | 5% | 4.38 | 4.599 | 1095 | 1149.75 | Certest, Legionella Card testas (su PC ir NC) (20 vnt), LP820201PC
37. | Imunochromatografinis greitas testas kombinuotam rota/adeno/norovirusų nustatymui | Trijų virusų (rotaviruso, adenoviruso ir noroviruso) antigenai turi būti nustatomi vienu metu. Tiriamosios medžiagos kiekis ne didesnis 50 μl. Tyrimo atlikimo laikas- iki 30 min. Rinkinyje turi būti sukomplektuots viso reikalingos priemonės: atskirai supakuoti testai, buferis, ekstrakcijos mėgintuvėliai, tamponėliai, mėgintuvėlių laikikliai. | testas | 4500 | 5% | 6.9875 | 7.3369 | 31443.75 | 33015.9375 | Certest, Rota + Adeno + Noro virusų testas triguboje kasetėje (20 vnt ), RA872001V
38. | Imunochromatografiniai testai kombinuotam Clostridium difficile GDH/Toxin A/Toxin B nustatymui išmatose | Metodas - imunochromatografinis. Testai kasečių tipo.Visi trys komponentai turi būti vienoje kasetėje. Rinkinyje turi būti visos pagalbinės tyrimo atlikimo priemonės, teigiama kontrolė. Specifiškumas ir jautrumas ne mažiau kaip 99%. | testas | 3300 | 5% | 5.4275 | 5.6989 | 17910.75 | 18806.2875 | Certest, Clostridium difficile GDH ir toksinų A+B kombinuotas testas (20 vnt), GX872001V
53. | Kriptosporidijų, amebų , liamblijų antigenų nustatymo rinkinys | Imunochromotografinis testas kombinuotam Cryptosporidium, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia antigenams nustatyti išmatose. Rinkinyje turi būti testų juostelės, skiedimo buferis, pipetės. Kiekvienas testas turi teigiama kontrolę. Galiojimo laikas ne mažiau 12 mėnesių. | rinkinys | 50 | 5% | 104.962 | 110.2101 | 5248.1 | 5510.505 | Certest, Crypto + Giardia + Entamoeba trigubas kasetės testas (20 vnt), NH872001V
[8 empty] | 65810.213 | 69100.7236 | 3290.5106