## sarasas
Pasiūlymo kaina | [7 empty] | 1 lentelė
Eil Nr. | BVPŽ kodas | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina už mato vnt. Eur be PVM | PVM tarifas | Kaina viso Eur be PVM | Kaina viso Eur su PVM | Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
Šildymo armatūra
1. | 42130000-9 | Termostatinis reguliavimo vožtuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras: 1/2“ Tipas: be išankstinio nustatymo, tiesus; Korpusas: nikeliuotas žalvaris; Naudojamas termostatinės galvutės pajungimui (jungtis M30x1,5). | vnt | 73 | 5,78 | 21% | 421,94 | 510,55 | Tiesus vožtuvas TS-90-H, M30x1,5, 1/2"
2. | 42130000-9 | Grįžtamo srauto reguliavimo vožtuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras: 1/2“ Tipas: tiesus; Korpusas: nikeliuotas žalvaris. | vnt | 73 | 3,81 | 21% | 278,13 | 336,54 | Tiesus GS vožtuvas RL1, 1/2"
3. | 42130000-9 | Termostatinė galvutė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Jungtis: M30x1,5; Nustatymas: 6°C - 28°C; Spalva: balta. | vnt | 75 | 4,32 | 21% | 324,00 | 392,04 | Termostatinė galva PROJECT, M30x1,5, balta 6°C - 28°C
4. | 42130000-9 | Mechaninis radiatoriaus nuorintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras: 1/2“ Korpusas: nikeliuotas žalvaris. | vnt | 92 | 0,56 | 21% | 51,52 | 62,34 | Rankinis nikeliuotas žalvarinis nuorintojas 1/2"
5. | 42130000-9 | Termostatinis reguliavimo vožtuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras: 1/2“ Tipas: be išankstinio nustatymo, kampinis; Korpusas: nikeliuotas žalvaris; Naudojamas termostatinės galvutės pajungimui (jungtis M30x1,5). | vnt | 2 | 5,78 | 21% | 11,56 | 13,99 | Kampinis vožtuvas TS-90-H, M30x1,5, 1/2"
6. | 42130000-9 | Grįžtamo srauto reguliavimo vožtuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras: 1/2“ Tipas: kampinis; Korpusas: nikeliuotas žalvaris. | vnt | 2 | 3,81 | 21% | 7,62 | 9,22 | Kampinis GS vožtuvas RL1, 1/2"
7. | 42130000-9 | Trieigis srauto skirstymo vožtuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras: 3/4“ Jungtis: M28x1,5; Srauto kryptis: dešininė. | vnt | 20 | 13,33 | 21% | 266,60 | 322,59 | Dešininis TS vožtuvas CALIS-3D, 3/4", DN15, M28
8. | 42130000-9 | Trieigis srauto skirstymo vožtuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras: 3/4“ Jungtis: M28x1,5; Srauto kryptis: kairinė. | vnt | 23 | 13,33 | 21% | 306,59 | 370,98 | Kairinis TS vožtuvas CALIS-3D, 3/4", DN15, M28x1,5
9. | 42130000-9 | Termostatinė galvutė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Jungtis: M28x1,5; Nustatymas: 6°C - 28°C; Spalva: balta. | vnt | 43 | 4,32 | 21% | 185,76 | 224,77 | Termostatinė galva PROJECT, M28x1,5, balta 6°C - 28°C
10. | 42130000-9 | Pajungimo antgalis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras: 3/4“ Naudojamas prie trieigio srauto skirstymo vožtuvo. | vnt | 129 | 1,98 | 21% | 255,42 | 309,06 | Plokščia jungtis-veržlė, 3/4"v-1/2"i
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [7 empty] | 2552,08