## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Ekonominis pranašumas už kiekvienus papildomos garantijos metus (EpPG) | 6 | %
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 3 | metai

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
|  | 1) Kaina (K) | 60
|  | 2) Techniniai pranašumai (T) | 40
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
| Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
| Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 60
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 40
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
| T1 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis ≥ 50 cm | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.35 | Įrašyti parametro vertę: yra 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 7, 29
| T2 | Sektorinio daviklio Nr. 1 apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 120° | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.3 | Įrašyti parametro vertę: yra 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 20
| T3 | Trijų statmenų plokštumų vaizdavimas realiu laiku spalvinio doplerio ir pilkos skalės režimuose | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.35 | Įrašyti parametro vertę: yra 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 53
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X)*:
3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2 ir T3 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.35, T2 = L2 = 0.30, T3 = L3 = 0.35. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
* | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) nustatytomis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis1 pirkime naudojamos santykinės pasiūlymų vertinimo formulės. Šiame konkrečiame pirkime naudojamos santykinės formulės yra tinkamiausias pasirinkimas, nes nustatyta, kad rinkoje yra didelė konkurencija. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengę darbuotojai atliko simuliacijas ir nustatė, kad pirkime galinčių dalyvauti skirtingų tiekėjų pasiūlymų kainos gali smarkiai svyruoti. Būtent santykinės formulės naudojimas leis skaidriai ir objektyviai vertinti skirtingų tiekėjų pasiūlymus, bei skatins tiekėjus teikti konkurencingus pasiūlymus. Santykinės formulės naudojimas skatins tiekėjus siūlyti prekes realiomis rinkos kainomis. Šiame pirkime pasiūlymų vertinimui nenaudojama absoliutinė formulė, nes ji nesudarys konkurencingų sąlygų tiekėjams, siūlantiems itin plataus kainų diapazono prekes, realiai konkuruoti. Santykinė formulė, skirtingai nei absoliutinė, skaidriau ir objektyviau leidžia tiekėjams prisitaikyti prie realių rinkos sąlygų ir sąžiningai konkuruoti. Šio pirkimo tikslas yra gauti geriausią kainą už perkančiajai organizacijai priimtiną kokybę. Būtent santykinės formulės naudojimas leis nustatyti laimėtoją, kuris siūlo optimaliausią, realią rinkos situaciją atspindintį, kainos ir kokybės santykį, net jei jo kaina nėra itin žema absoliučia prasme. Santykinės formulės naudojimas realiomis konkurencinėmis sąlygomis didina tiekėjų motyvaciją konkuruoti, nes tiekėjai žino, kad jų vertinimas priklausys nuo konkurentų, dėl to, jie labiau stengiasi mažinti pasiūlymo kainą. Vykdant pirkimą perkančiosios organizacijos pagrindinis tikslas ir yra vadovaujantis VPĮ 17 str. 2 p. 1 d. prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtas lėšas panaudoti racionaliai. Kadangi skirtingų tiekėjų pasiūlymai gali ženkliai skirtis, dėl to, santykinė formulė leis proporcingai paskirstyti balus neiškraipydama logikos, kuomet itin pigi prekė gauna neproporcingai didelį balą. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengęs atsakingas perkančiosios organizacijos darbuotojas patvirtina, kad santykinė formulė užtikrins aktyviausią konkurenciją, nes perkančiosios organizacijos numanoma prekės rinkos vertė nėra išviešinama ir apibrėžiama iš anksto. 1 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
𝑇=(∑_(𝑖=1)^3▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Pasiūlymas
1 pirkimo dalis
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2026-01-07
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  |  |  | UAB „Tradintek“
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  |  |  | 124942182
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  |  |  | J.Jasinskio g. 9, Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  |  |  | LT249421811
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  |  |  | A. s.: LT65 7044 0600 0136 8083 Bankas AB SEB, banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |  |  | Antanas Venslovas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  |  |  | xxx
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  |  |  | Tomas Mickūnaitis direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  |  |  | xxx
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato kompl. | Kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Širdies ir kraujagyslių tyrimams specializuotų ultragarsinės diagnostikos prietaisų komplektas | GE HealthCare, JAV | Vivid S70N, Vivid Pioneer | 1 | 297500 | 297500 | 359975
2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra) parametro reikšmę
T1 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis ≥ 50 cm |  | Yra
T2 | Sektorinio daviklio Nr. 1 apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 120° |  | Yra
T3 | Trijų statmenų plokštumų vaizdavimas realiu laiku spalvinio doplerio ir pilkos skalės režimuose |  | Yra
3. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Siūlomas medicinos prietaiso garantinis laikotarpis* |  | 3 | metai
* Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas;
4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;
6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai) |  |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  |  | Taip
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą |  |  |  |  | Ne
6 | Gamintojo įgaliojimas |  |  |  |  | Ne
7 | BPS priedai AK |  |  |  |  | Ne
Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė
Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. (kai pasiūlymą pasirašo ne tiekėjas (tiekėjo vadovas), pridedamas įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą. Nesant pridėto įgaliojimo arba jei pridėtas įgaliojimas yra netinkamos formos arba negaliojantis, Perkančioji organizacija turi teisę raštu pareikalauti pateikti įgaliojimą. Nepateikus įgaliojimo arba nepatikslinus įgaliojimo per nustatytą terminą, laikoma, kad įgaliotas asmuo neturi teisės atlikti veiksmus ar priimti sprendimus, susijusius su šiuo pirkimu, taip pat tokio tiekėjo pasiūlymas negali būti pripažintas laimėjusiu pirkimą ir yra atmetamas).
CVP IS nėra realizuota galimybė tiekėjui savo pasiūlymą pasirašyti sisteminiu el. parašu. Tiekėjas jį turi pasirašyti vienu el. parašu už CVP IS ribų ir į CVP IS įkelti jau pasirašytą pasiūlymą.

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (monitorius, klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.
8. | Personalo mokymai:
1. Mokymai ≥ 10 gydytojų. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
1 pirkimo dalis
Širdies ir kraujagyslių tyrimams specializuotų ultragarsinės diagnostikos prietaisų komplektas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Vivid S70N, Vivid Pioneer, gamintojas GE HealthCare, JAV 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 1, 27
2. | Bendri reikalavimai
2.1 | Komplektą sudaro | 1. Echoskopai, | 1. Echoskopai,
|  | 2. Tūrinio skenavimo (4D) modulis, | 2. Tūrinio skenavimo (4D) modulis,
|  | 2. Linijiniai davikliai, | 2. Linijiniai davikliai,
|  | 3. Sektoriniai davikliai, | 3. Sektoriniai davikliai,
|  | 4. Konveksinis daviklis. | 4. Konveksinis daviklis.
3. | Reikalavimai echoskopui
3.1 | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 1. Kardiologiniams tyrimams atlikti, | 1. Kardiologiniams tyrimams atlikti, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 1, 31
|  | 2. Kraujagyslių tyrimams atlikti, | 2. Kraujagyslių tyrimams atlikti, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 1, 31
|  | 3. Pilvo organų tyrimams atlikti. | 3. Pilvo organų tyrimams atlikti. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 1, 31
3.2 | Monitorius | 1. LED, OLED, HDU arba lygiavertės technologijos, | 1. LCD technologijos, HDU technologijos, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 2, 30
|  | 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm, | 2. Ekrano įstrižainė 55.88 cm, 60,45 cm, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 2, 30
|  | 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų, | 3. Skiriamoji geba (1920 x 1080) taškų, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 2, 30
|  | 4. Nulenkiamas transportavimo metu. | 4. Nulenkiamas transportavimo metu. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 2, 30
3.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu, | 1. 30,48 cm ir 39,62 ekrano įstrižainės su „swipe“ funkcionalumu, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 2, 48, 30, 51
|  | 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane, | 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas sensoriniame ekrane, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 2, 30
|  | 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. | 3. Skaitmeninė klaviatūra valdymo panelėje. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 2, 33
3.4 | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm, | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas 20 cm, 30cm, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 2, 30
|  | 2. Valdymo pulto pasukimas į šonus. | 2. Valdymo pulto pasukimas į šonus. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 2, 30
3.5 | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 | 5 aktyvios jungtys davikliams. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 2, 29
3.6 | Išorinės jungtys (arba lygiavertės) | 1. DisplayPort, HDMI, DVI-D arba lygiavertės | 1. DVI-D, HDMI. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 3, 29
|  | 2. LAN, | 2. LAN. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 4, 29
|  | 3. EKG, | 3. EKG. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 49, 52
|  | 4. ≥ 2 USB jungtys. | 4. 4 USB jungtys, 7 USB jungtys. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 3, 56, 57, 29
3.7 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm | 50 cm. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 7, 29
3.8 | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. | 1 GB. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 5, 34
3.9 | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1900 kadrų/s | 3000 kadrų/s, 6500 kadrų/s. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 7, 29
3.10 | Kadrų dažnis spalvinio doplerio režime | ≥ 150 kadrų/sek. | 700 kadrų/sek, 167 kadrų/sek. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 8, 29
3.12 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 18 MHz | Nuo 1 iki 18 MHz. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 20, 21, 43, 44
3.13 | Skenavimo režimai | 1. 2D, | 1. 2D, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 3, 31
|  | 2. Trapecinis vaizdavimas, | 2. Trapecinis vaizdavimas, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 58, 40
|  | 3. Spalvinis dopleris, | 3. Spalvinis dopleris, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 3, 31
|  | 4. Galios dopleris, | 4. Galios dopleris, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 9, 36
|  | 5. Audinių doplerio režimas (spektrinis ir spalvinis audinių doplerio režimai), | 5. Audinių doplerio režimas (spektrinis ir spalvinis audinių doplerio režimai), 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 3, 31
|  | 6. Pulsinės bangos dopleris, | 6. Pulsinės bangos dopleris, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 9, 31
|  | 7. HPRF pulsinės bangos dopleris, | 7. HPRF pulsinės bangos dopleris, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 9, 36
|  | 8. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija, | 8. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 7, 35, 59, 68
|  | 9. M, spalvinis M, anatominis M režimai, | 9. M, spalvinis M, anatominis M režimai, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 3, 40
|  | 10. Nuolatinės veikos dopleris. | 10. Nuolatinės veikos dopleris. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 3, 31
3.14 | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių, | 1. 256 pilkumo skalės lygių, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 7, 68
|  | 2. ≥ 390 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), | 2. Beribis dinaminis diapazonas (”dynamic range“), 431 dB, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 7, 29
|  | 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M, | 3. Skaitmeninių kanalų skaičius beribis. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 7, 20
|  | 4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde, | 4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 60, 61
|  | 5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija. | 5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 7, 29
3.15 | Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spektrinio doplerio režimuose | Būtina | Yra. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 11, 62, 36, 63
3.16 | Specialūs skenavimo režimai | 1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali psiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2), | 1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 5, 38, 64
|  | 2. Dviejų statmenų plokštumų vaizdavimas realiu laiku spalvinio doplerio ir pilkos skalės režimuose, | 2. Dviejų statmenų plokštumų vaizdavimas realiu laiku spalvinio doplerio ir pilkos skalės režimuose, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 3, 53
|  | 2. Dupleksinis režimas veikiantis esant visiems registruojamiems kraujotakos greičiams, | 2. Dupleksinis režimas veikiantis esant visiems registruojamiems kraujotakos greičiams, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 9, 40
|  | 3. Tripleksinis režimas veikiantis esant visiems registruojamiems kraujotakos greičiams, | 3. Tripleksinis režimas veikiantis esant visiems registruojamiems kraujotakos greičiams, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 9, 40
|  | 4. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas, | 4. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 4, 65
|  | 5. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, | 5. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 7, 36
|  | 6. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. | 6. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 7, 36
3.17 | Matavimai | 1. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike, | 1. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 50, 54
|  | 2. Dirbtiniu intelektu paremta funkcija kuri, remiantis širdies orientyrais, automatiškai parenka skaičiavimų paketą ir automatizuoja Doplerio matavimus, | 2. Dirbtiniu intelektu paremta funkcija kuri, remiantis širdies orientyrais, automatiškai parenka skaičiavimų paketą ir automatizuoja Doplerio matavimus, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 12, 38
|  | 3. Automatizuotas standartinių širdies dydžių įvertinimas, | 3. Automatizuotas standartinių širdies dydžių įvertinimas, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 12, 38
|  | 4. Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempimų segmentų vaizdavimu, | 4. Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempimų segmentų vaizdavimu, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 12, 13, 66, 38, 67
|  | 5. Automatinia dešiniojo skilvelio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija, | 5. Automatinia dešiniojo skilvelio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 13, 39
|  | 6. Automatiniai kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija. | 6. Automatiniai kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 13, 38
3.18 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas, | 1. 1 TB talpos vidinis diskas, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 2, 29
|  | 2. Vaizdų ir matavimų duomenų siuntimas į įstaigoje esančią echokardiografinių vaizdų archyvavimo ir analizės sistemą per DICOM sąsają, | 2. Vaizdų ir matavimų duomenų siuntimas į įstaigoje esančią echokardiografinių vaizdų archyvavimo ir analizės sistemą per DICOM sąsają, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 5, 34
|  | 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): | 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos:
|  | 3.1 Send (arba Store) su galimybe išsaugoti pirminius duomenis (angl. RAW arba Native Data). | 3.1 Store su galimybe išsaugoti pirminius duomenis (angl. RAW Data). 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 5, 34
|  | 3.2 Print, | 3.2 Print, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 5, 34
|  | 3.3 Worklist. | 3.3 Worklist. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 5, 34
3.19 | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Integruotas arba vežamas kartu nenutrūkstamo maitinimo šaltinis, | 1. Integruotas nenutrūkstamo maitinimo šaltinis, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 2, 33
|  | 2. Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu. | 2. Sistema su ratukais, stabdoma atskirais stabdžiais ir sistema su ratukais, stabdoma centriniu stabdžiu. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 2, 29
4 | Reikalavimai tūrinio skenavimo (4D) moduliui | 1. Realaus laiko trimatis širdies vaizdinimas iš vieno tvinksnio, | 1. Realaus laiko trimatis širdies vaizdinimas iš vieno tvinksnio, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 32
|  | 2. Realaus laiko trimatis širdies vaizdinimas iš keleto tvinksnių, | 2. Realaus laiko trimatis širdies vaizdinimas iš keleto tvinksnių, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 32
|  | 3. Realaus laiko trimatis širdies vaizdinimas su spalviniu dopleriu | 3. Realaus laiko trimatis širdies vaizdinimas su spalviniu dopleriu 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 32
|  | 4. Trimačių vaizdų išskaidymas tarpusavyje statmenomis plokšumomis, | 4. Trimačių vaizdų išskaidymas tarpusavyje statmenomis plokšumomis, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 55
|  | 5. Trimačių vaizdų karpymas, | 5. Trimačių vaizdų karpymas, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 32
|  | 6. Automatizuotas ar pusiau automatizuotas kairiojo skilvelio ir kairiojo prieširdžio formos atkūrimas trimačiuose vaizduose, jų tūrių ir išvarymo frakcijos apskaičiavimas, bei miokardo deformacijos analizė iš trimačių vaizdų, | 6. Pusiau automatizuotas kairiojo skilvelio ir kairiojo prieširdžio formos atkūrimas trimačiuose vaizduose, jų tūrių ir išvarymo frakcijos apskaičiavimas, bei miokardo deformacijos analizė iš trimačių vaizdų, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 39
|  | 7. Automatizuotas ar pusiau automatizuotas dešiniojo skilvelio formos atkūrimas trimačiuose vaizduose, jo tūrio apskaičiavimas ir išvarymo frakcijos apskaičiavimas, | 7. Automatizuotas ar pusiau automatizuotas dešiniojo skilvelio formos atkūrimas trimačiuose vaizduose, jo tūrio apskaičiavimas ir išvarymo frakcijos apskaičiavimas, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 39
|  | 8. Mitralinio ir triburio vožtuvų modeliavimas trimačiuose transtorakaliniuose vaizduose bei kiekybinė modelio analizė, | 8. Mitralinio ir triburio vožtuvų modeliavimas trimačiuose transtorakaliniuose vaizduose bei kiekybinė modelio analizė, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 39
|  | 9. Galimybė keisti šviesos šaltinio poziciją fotorealistinio vaizdo erdviniame tūryje (FlexiLight, TouchVue arba lygiavertės technologijos). | 9. Galima keisti šviesos šaltinio poziciją fotorealistinio vaizdo erdviniame tūryje (FlexiLight). 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 37
5 | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 4 iki 12 MHz, | 1. Dažnio diapazonas nuo 4 iki 12 MHz, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 20, 44
|  | 2. Elementų skaičius ≥ 190, | 2. Elementų skaičius 192, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 20, 44
|  | 3. Apžvalgos laukas ≥ 38 mm, | 3. Apžvalgos laukas 39 mm, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 20, 44
6 | Reikalavimai sektoriniam davikliui Nr. 1 | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1.1 iki 4.9 MHz, | 1. Dažnio diapazonas nuo 1.0 iki 5.0 MHz, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 20, 43
|  | 2. Elementų skaičius ≥ 200, | 2. Elementų skaičius 240, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 20, 43
|  | 3. Apžvalgos laukas ≥ 90°, | 3. Apžvalgos laukas 120°, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 20, 43
|  | 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija | 4. Monokristalinė, matricinė technologija 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 20, 43
7 | Reikalavimai sektoriniam davikliui Nr. 2 | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1.1 iki 4.9 MHz, | 1. Dažnio diapazonas - nuo 1.0 iki 5.0 MHz ir nuo 1.0 iki 6.0 MHz, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 22, 43
|  | 2. Elementų skaičius ≥ 2000, | 2. Elementų skaičius 6000, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 22, 43
|  | 3. Apžvalgos laukas ≥ 90°, | 3. Apžvalgos laukas 90°, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 22, 43
|  | 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija, | 4. Monokristalinė, matricinė technologija, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 22, 43
|  | 5. Tiesioginio tūrinio (4D) režimo palaikymas. | 5. Tiesioginio tūrinio (4D) režimo palaikymas. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 22, 43
8 | Reikalavimai konveksiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1.0 iki 5.0 MHz, | 1. Dažnio diapazonas nuo 1.0 iki 6.0 MHz, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 21, 45
|  | 2. Elementų skaičius ≥ 160, | 2. Elementų skaičius 192, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 21, 45
|  | 3. Apžvalgos laukas ≥ 70°, | 3. Apžvalgos laukas 70°, 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 21, 45
|  | 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija. | 4. Monokristalinė technologija. 1 pirkimo dalis techninis aprasas Psl. 21, 45
9 | Komplektacija | 1. Echoskopas - 2 vnt, | 1. Echoskopas - 2 vnt, Vivid S70N
|  | 2. Echoskopas su įdiegtu tūrinio skenavimo (4D) moduliu - 1 vnt, | 2. Echoskopas su įdiegtu tūrinio skenavimo (4D) moduliu - 1 vnt, Vivid Pioneer
|  | 2. Linijinis daviklis - 2 vnt. | 2. Linijinis daviklis - 2 vnt. 11L-D
|  | 3. Sektorinis daviklis Nr. 1 - 1 vnt. | 3. Sektorinis daviklis Nr. 1 - 1 vnt. M5Sc-D
|  | 4. Sektorinis daviklis Nr. 2 - 3 vnt. | 4. Sektorinis daviklis Nr. 2 - 3 vnt. 4Vc-D
|  | 4. Konveksinis daviklis - 1 vnt. | 4. Konveksinis daviklis - 1 vnt. C1-6-D

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomo medicinos prietaiso kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomas prietaiso garantinis laikotarpis (metais). Minimalus garantinis laikorpis yra 3 m., tačiau kiekvienas Tiekėjas gali duoti papildomą garantiją už kurią gaus ekonominį pranašumą, t.y. už kiekvienus papildomus metus Tiekėjui bus minusuojami 6 % nuo pasiūlymo kainos.
T1n - T3n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje" (Yra / Nėra).

## Pasiūlymų suvestinė_Koreguota
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM (EpPGn) | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina, € su PVM (KPKn) | 0 | 0 | 0
Žymėjimų paaiškinimai ir formulės:
EpPGn - Tiekėjo n gaunamas ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM.
KPKn - Tiekėjo n koreguota pasiūlo kaina, € su PVM.
Formulės:
EpPGn = (TnGL - MGL) x (Pkn x (EpPG/100))
KPKn = Pkn - EpPGn

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina (KPKn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Koreguotos pasiūlymo kainos balas (KPkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ekonominių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.