|  |  | Paruošta pagal Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) sąlygų 1 priedas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adresas: UAB "Mingeda" ir Ko Krokuvos g. 11-65, LT-09314 Vilnius |  |  |
|  | Tel.: 8-5-2724271, Faks: 8-5-2724227, el.paštas:info@mingeda.lt Įmonės kodas: 124122896 PVM kodas: LT241228917 |  |  |

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL BIOIMPEDANSO ĮSIGIJIMO VYKDANT PROJEKTĄ „VAIKŲ RETŲ LIGŲ KOMPETENCIJOS CENTRO ĮSTEIGIMAS LSMU LIGONINĖJE KAUNO KLINIKOSE“ PIRKIMO

____2019 gegužės 30___Nr._M1_____

(Data)

_____Vilnius________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB "Mingeda" ir Ko |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Krokuvos g. 11-65, LT-09314 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 124122896, LT241228917 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT107044060001206501, SEB bankas, 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Arvydas Juozas Katalinas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Egidijus Janiška |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Medicinos skyriaus vadovas Egidijus Janiška |
| Telefono numeris | +37052724271 |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas | info@mingeda.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso (supaptastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad pasiūlyme pateiktos dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato Vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Kaina viso Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bioimpedansas | MC-780MAS, portatyvinis, TANITA Corporation, Japonija | Vnt. | 1 | 5`395,00 | 6`527,95 | 6`527,95 |
|  | Bendra kaina Eur su PVM: | X | X | X | X | X | 6`527,95 |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametrų reikšmė | Siūloma parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Aparatas kūno sudėties analizei |  |
| 2. | Matavimo metodas | Bioelektrinio impedanso analizė (BIA), matuojant kūno varžą 8 liečiamaisiais elektrodais (delnuose ir pėdose) |  |
| 3. | Analizei naudojami veiksniai | Amžius, lytis, ūgis, svoris, kūno varža |  |
| 4. | Matavimo signalo dažniai | 5, 50, 250 kHz (tyrimui naudojami ne mažiau kaip 3 skirtingi dažniai) |  |
| 5. | Rezultatų pateikimas: | - Analizatoriaus monitoriaus ekrane; - Komplekte su analizatoriumi pateikiamu lazeriniu spausdintuvu (19.3 p.) spausdinamame A4 formato ataskaitos lape (lietuvių kalba). |  |
| 6. | Tyrimo ataskaitoje pateikiama informacija: | - Data; - Tyrimo laikas; - Paciento, vardas, pavardė, kiti identifikaciniai duomenys; - Paciento ūgis, svoris, amžius, lytis; - Tyrimo rezultatai, normos ribos (spausdinamos šalia tyrimo rezultatų). |  |
| 7. | Matavimo sritis (tyrimo apimtis) | Viso kūno analizė ir segmentinė rankų, kojų, liemens analizė |  |
| 8. | Analizuojami parametrai (ataskaitose pateikiami tyrimo duomenys): |  |  |
| 8.1. | Kūno sudėtis: | - Svoris (kg); - Ūgis (cm); - Standartinis (optimalus) svoris (kg); - Liesoji kūno masė (kg); - Kūno riebalų masė (kg ir %); - Kūno raumenų masė (kg); - Kūno mineralų masė (kg); - Bendra kūno skysčių masė (kg); - Kūno baltymų masė (kg); - Kūno masės indeksas (kg/m2); |  |
| 8.2. | Raumenų ir riebalų segmentinė analizė: | - Kairės rankos raumenų ir riebalų masės (kg); - Dešinės rankos raumenų ir riebalų masės (kg); - Kairės kojos raumenų ir riebalų masės (kg); - Dešinės kojos raumenų ir riebalų masės (kg); - Liemens raumenų ir riebalų masės (kg). |  |
| 8.3. | Pilvo srities analizė: | - Riebalų pasiskirstymas (lygiais); - Visceralinių riebalų pasiskirstymas (cm² arba santykiniais vienetais); - Pilvinis nutukimas (juosmens ir klubų santykis, metabolinio sindromo rodiklis). |  |
| 8.4. | Mitybos įvertinimas | - Bazinė medžiagų apykaita (kcal); - Rekomenduojamas paros kcal kiekis; - Biologinis amžius (metais). |  |
| 8.5. | Kūno sudėties korekcija ir rekomendacijos | - Svorio trūkumas/viršsvoris (kg); - Raumenų trūkumas/viršsvoris (kg); - Riebalų trūkumas/viršsvoris (kg); - Kūno tipas (iš ne mažiau kaip 9 skirtingų kūno tipų); - Rekomenduojamas numesti svoris (kg); - Rekomenduojama numesti riebalų masė savaitei (kg); - Rekomenduojamas kontrolės terminas (savaitėmis); |  |
| 9. | Monitorius | Spalvoto vaizdo, grafinis, su skystųjų kristalų ekranu (LCD arba lygiavertis) |  |
| 10. | Varžos (impedanso) matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 100 – 950 Ώ |  |
| 11. | Tiriamų pacientų amžiaus diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 5 – 89 metai |  |
| 12. | Tiriamų pacientų ūgio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 100 – 200 cm |  |
| 13. | Tiriamų pacientų svorio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 10 – 200 kg |  |
| 14. | Tyrimo trukmė | Ne ilgiau kaip 1 min. |  |
| 15. | Rūbų svorio įvertinimo funkcija (prietaisas automatiškai atima nustatytą rūbų svorį iš bendro svorio) | Būtina |  |
| 16. | Tyrimui įvedamų paciento duomenų išsaugojimas ir jų paieška pagal įvestą skaitmeninį identifikacinį kodą ir/arba tekstinę identifikacinę informaciją | Būtina |  |
| 17. | Sąsajos analizatoriaus sujungimui su išoriniais įrenginiais | - USB jungtis išorinio spausdintuvo prijungimui; - Jungtis laidiniam sujungimui su kompiuteriu; - Belaidis ryšys su kompiuteriu. |  |
| 18. | Įrangos maitinimui naudojamas (tinkamas) elektros energijos šaltinis | 230V, 50 Hz el. tinklas. |  |
| 19. | Komplektacija | - Kūno sudėties analizatorius - Specialus lagaminas analizatoriaus transportavimui; - Išorinis (atskiras) lazerinis spausdintuvas; - Lietuvių kalba parengtos A4 formato formos, skirtos tyrimo ataskaitų spausdinimui - 200 vnt.; - Programinė įranga, skirta paciento duomenų kortelės sukūrimui, tyrimų duomenų kaupimui, tyrimų rezultatų palyginimui, statistinei ir grafinei analizei, instaliuojama į personalinį kompiuterį (kompiuteris į perkamos įrangos komplektaciją neįtrauktas); - Ūgio matuoklė (surenkama, statoma šalia kūno sudėties analizatoriaus). |  |
| 20. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | - Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti kūno sudėties analizatoriaus atitiktį Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC ir Neautomatinių svarstyklių direktyvos 2009/23/EB (arba 2014/31/ES) reikalavimams bei žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų) kopijas. |  |
| 21. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 23. | Kūno sudėties analizatoriuje integruotų svarstyklių metrologinė patikra | - Būtina. Kūno sudėties analizatorius užsakovui pateikiamas su atlikta metrologine patikra (pirmine arba atlikta Lietuvoje), galiojančia ne trumpiau kaip 18 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos. |  |

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

- Grafoje „Sūloma parametrų reikšmė“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS Eil.Nr.; Pateiktų dokumentų pavadinimas; Dokumento puslapių skaičius; Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas. 1.; Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas; 13 psl.; espd.pdf ir espd.xml. 2.; Pasiūlymas Word formatu; 6 psl.; Pasiulymas Word. 3.; Bioimpedanso atstovavimas gamintojui EN; 1 psl.; TANITA EN. 4.; Bioimpedanso gamintojo katalogas; 21 psl.; Kat. 5.; Bioimpedanso aprašymas lietuvių k.; 5 psl.; Aprasymas LT. 6; Bioimpedanso medicinos prietaisų CE atitikties sertifikatas; 2 psl.; TANITA CE. 7.; Bioimpedanso neautomatinių svarstyklių atitikties sertifikatas NAWI; 6 psl.; TANITA NAWI. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: ___________________________________________________________________________ Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Direktorius; Arvydas Juozas Katalinas. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).