## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | Perkamo objekto pavadinimas ir apibūdinimas (charakteristikos) | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Kaina už mato vnt. Eur be PVM | Kaina už mato vnt. Eur su PVM | Kaina viso Eur su PVM | Siūlomos charakteristikos
1. | Krepuotas popierius, skirtas sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui: | vnt.
- ½ kiekio spalvoto, ½ kiekio baltos spalvos, abu lapai turi atitikti šiuos reikalavimus:
- sudėtis: ne mažiau kaip 95 proc. celiuliozės;
- skirtas sočiųjų vandens garų ir etileno oksido sterilizacijai;
- popieriaus lapo masė 60 ± 1 g/m2;
- atlaikantis ne mažiau 7 kg sterilizuojamos pakuotės svorį;
- atitinka 93/42/EEC; EN 868-2; ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- atsparumas tempimams ne mažiau 2 kN/m (išilginis), ne mažiau 1 kN/m (skersinis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- pailgėjimas ne mažiau 10 proc. (išilginis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- plyšimo stiprumas ne mažiau 145 kPa (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- tiekiamas sandarioje dviguboje pakuotėje;
- ant pakuotės „CE“ ženklinimas;
- lapų išmatavimai 30 x 30 cm (±5cm);
- pakuotėje 1000-2000 vnt.
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [6 empty] | 0
2. | Krepuotas popierius, skirtas sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui: | vnt. | 680000 | 0.0618 | 0.0649 | 44132 | Ahsltrom. Reliance 310. Techninės charakteristikos: 1 kv. m. – 60 g; galimos dvi spalvos:žalia arba balta; puikios popieriaus barjerinės savybės; labai patvarus, atsparus vandeniui, skirtas pakuoti mažus ar vidutinio dydžio paketus. Atitinka standartus: EN 868-1, EN 868-2, ISO 11607. Atsparumas tempimams – 2,06 kN/m (išilginis), skersinis - 1 .33kN/m. Pailgėjimas - 11 proc. (išilginis). Plyšimo stiprumas - 145 kPa .
- ½ kiekio spalvoto, ½ kiekio baltos spalvos, abu lapai turi atitikti šiuos reikalavimus:
- sudėtis: ne mažiau kaip 95 proc. celiuliozės;
- skirtas sočiųjų vandens garų ir etileno oksido sterilizacijai;
- popieriaus lapo masė 60 ± 1 g/m2;
- atlaikantis ne mažiau 7 kg sterilizuojamos pakuotės svorį;
- atitinka 93/42/EEC; EN 868-2; ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- atsparumas tempimams ne mažiau 2 kN/m (išilginis), ne mažiau 1 kN/m (skersinis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- pailgėjimas ne mažiau 10 proc. (išilginis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- plyšimo stiprumas ne mažiau 145 kPa (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- tiekiamas sandarioje dviguboje pakuotėje;
- ant pakuotės „CE“ ženklinimas;
- lapų išmatavimai 60 x 60 cm (±5cm);
- pakuotėje 400-500 vnt.
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [6 empty] | 44132
3. | Krepuotas popierius, skirtas sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui: | vnt.
- ½ kiekio spalvoto, ½ kiekio baltos spalvos, abu lapai turi atitikti šiuos reikalavimus:
- sudėtis: ne mažiau kaip 95 proc. celiuliozės;
- skirtas sočiųjų vandens garų ir etileno oksido sterilizacijai;
- popieriaus lapo masė 60 ± 1 g/m2;
- atlaikantis ne mažiau 7 kg sterilizuojamos pakuotės svorį;
- atitinka 93/42/EEC; EN 868-2; ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- atsparumas tempimams ne mažiau 2 kN/m (išilginis), ne mažiau 1 kN/m (skersinis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- pailgėjimas ne mažiau 10 proc. (išilginis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- plyšimo stiprumas ne mažiau 145 kPa (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- tiekiamas sandarioje dviguboje pakuotėje;
- ant pakuotės „CE“ ženklinimas;
- lapų išmatavimai 100 x 100 cm (±5cm);
- pakuotėje 200-250 vnt.
| 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [5 empty] | 0
4. | Krepuotas popierius, skirtas sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui: | Vnt.
- ½ kiekio spalvoto, ½ kiekio baltos spalvos, abu lapai turi atitikti šiuos reikalavimus:
- sudėtis: ne mažiau kaip 95 proc. celiuliozės;
- skirtas sočiųjų vandens garų ir etileno oksido sterilizacijai;
- popieriaus lapo masė 60 ± 1 g/m2;
- atlaikantis ne mažiau 7 kg sterilizuojamos pakuotės svorį;
- atitinka 93/42/EEC; EN 868-2; ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- atsparumas tempimams ne mažiau 2 kN/m (išilginis), ne mažiau 1 kN/m (skersinis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- pailgėjimas ne mažiau 10 proc. (išilginis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- plyšimo stiprumas ne mažiau 145 kPa (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- tiekiamas sandarioje dviguboje pakuotėje;
- ant pakuotės „CE“ ženklinimas;
- lapų išmatavimai 120 x 120 cm (±5cm);
- pakuotėje 100-150 vnt.
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [6 empty] | 0
5. | Popierius, skirtas sunkių sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui: | vnt.
- sudėtis: 1 lapas – celiuliozė, pastiprinta sintetiniu pluoštu, 1 lapas – 100 proc. sintetinis pluoštas, abu lapai turi atitikti šiuos reikalavimus:
- skirtas sočiųjų vandens garų ir etileno oksido sterilizacijai;
- atlaikantis ³9 kg sterilizuojamos pakuotės svorį;
- atitinka 93/42/EEC; EN 868-2; ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius reikalavimus);
- atsparumas tempimams ne mažiau 2 kN/m (išilginis), ne mažiau 1 kN/m (skersinis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- pailgėjimas ne mažiau 8 proc. (išilginis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- plyšimo stiprumas ne mažiau 200 kPa (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- ½ kiekio spalvoto, ½ kiekio kitos spalvos;
- tiekiamas sandarioje dviguboje pakuotėje;
- ant pakuotės „CE“ ženklinimas;
- lapų išmatavimai 120 x 120 cm (±5cm);
- pakuotėje 100-150 vnt.
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [6 empty] | 0