{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":84,"n_cols":13,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4]]}
["Perkantysis subjektas, kuriam teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Radiologinių vaizdų archyvavimo ir peržiūros (PACS) programa"]
[]
["Data:","2019-09-16"]
["Nr.:",201909160815]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)",null,"UAB \"Softneta\""]
["Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)",null,300664890]
["Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)",null,"LT100003678317"]
["Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)",null,"-"]
["Tiekėjo valdymo ar priežiūros organo narys (-iai) ar kitas asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį",null,"Vytautas Baublys"]
["Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas",null,"K. Baršausko g. 59B, +37067242852, info@softneta.com"]
["Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"LT23 7300 0101 0009 6270; \nSwedbank AB, 7300"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Direktorius Vytautas Baublys"]
["Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. paštas",null,"Direktorius Vytautas Baublys, +37067242852, info@softneta.com"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai","Siūlomo produkto parametrai"]
["1.1.","Radiologinių vaizdų archyvavimo programinė įranga",1,"vnt.",13500,{"$f":"IF(ISBLANK(E29),\"\", PRODUCT(C29,E29))","v":13500},"MedDream PACS Premium",null,null,""]
["1.1.1.","Programinės įrangos pavadinimas: nurodyti",null,null,null,null,null,"MedDream PACS Premium"]
["1.1.2.","Programinės įrangos gamintojas: nurodyti",null,null,null,null,null,"UAB \"Softneta\""]
["1.1.3.","Palaikoma operacinės sistemos versija: programinė įranga turi dirbti Microsoft Windows Server 2012/2016 operacinėse sistemose",null,null,null,null,null,"Taip, palaikomos MS Windows 2012/2016 operacinės sistemos (žr. Priedas 1 MedDream PACS Administravimo instrukcija, psl. 7).",null,""]
["1.1.4.","Licencijavimas: programinė įranga turi turėti licencija neribotam skirtingam medicininiam įrenginių pajungimui",null,null,null,null,null,"Taip, siūloma licencija palaikanti neribotą medicininių įrenginių pajungimą (žr. Priedas 2 Softneta Garantinis rastas, psl. 1)",null,null,null,""]
["1.1.5.","Atitikimas DICOM 3.0 standartui: būtinas CR, DX, CT, US, MG, MR, NM, PT, RF, SC, XA, ECG tipų DICOM vaizdų palaikymas",null,null,null,null,null,"Taip, atitinkama DICOM 3.0 standartui ir palaikomi visų tipų DICOM vaizdai (žr. Priedas 1 MedDream PACS Administravimo instrukcija, psl. 6).",null,null,null,""]
["1.1.6.","Palaikomos funkcijos: storage (C-STORE), query/retrieve (C-FIND), verification (C-ECHO), transfer (C-MOVE), storage commitment",null,null,null,null,null,"Taip, palaikomos storage (C-store), q/r (C-FIND), verification (C-ECHO), transfer (C-MOVE), storage commitment funkcijos  (žr. Priedas 1 MedDream PACS Administravimo instrukcija, psl. 33).",null,"","",""]
["1.1.7.","Administravimo sąsaja: privaloma WEB sąsaja",null,null,null,null,null,"Taip, administravimas per web sąsaja (žr. Priedas 1 MedDream PACS Administravimo instrukcija, psl. 6).",null,"","",""]
["1.1.8.","Vaizdų perdavimo technologijos: ne mažiau kaip Implicit Little Endi,an, Explicit Big Endian, JPEG, JPEG-LS, RLE, 12-lead ECG Waveform Storage, General ECG Waveform Storage vaizdų perdavimo sintaksės (Transfer Syntaxes).",null,null,null,null,null,"Taip, palaikomos visos išvardintos vaizdų perdavimo technologijos (žr. Priedas 1 MedDream PACS Administravimo instrukcija, psl. 34).",null,"","",""]
["1.1.9.","Vaizdų suglaudinimo standartai: JPEG2000 Lossless ir lossy",null,null,null,null,null,"Taip, palaikomi JPEG2000 Lossless ur lossy vaizdų suglaudinimo standartai (žr. Priedas 1 MedDream PACS Administravimo instrukcija, psl. 34)."]
["1.1.10.","Palaikomi video standartai: MPEG2 (1.2.840.10008.1.2.4.100 MPEG2 Main Profile Main Level) ir MPEG4 (MPEG-4 AVC/H.264 BD-compatible High Profile / Level 4.1) video standartus.",null,null,null,null,null,"Taip, palaikomi visi išvardinti video standartai (žr. Priedas 1 MedDream PACS Administravimo instrukcija, psl. 16)."]
["1.1.11.","Darbo užduočių persiuntimas: būtina galimybė persiųsti užduotis (DICOM Modality Worklist) diagnostiniams įrenginiams ",null,null,null,null,null,"Taip, palaikomas DICOM Modality Worklist funkcija (žr. Priedas 1 MedDream PACS Administravimo instrukcija, psl. 33).",null,""]
["1.1.12.","Vaizdų persiuntimas: galimybė persiųsti tyrimus į kitus vaizdų archyvus ar darbo stotis",null,null,null,null,null,"Taip, yra galimybė persiųsti vaizdus į kitus vaizdų archyvus ar darbo stotis (forward funkcija) (žr. Priedas 1 MedDream PACS Administravimo instrukcija, psl. 30)."]
["1.1.13.","Tyrimų užkrovimas: automatizuotas ankstesnių tyrimų iš ilgalaikių talpyklų ar operatyviosios atminties užkrovimas į vieną ar daugiau darbo vietų",null,null,null,null,null,"Taip, yra automatizuotas ankstesnių tyrimų iš ilgalaikių talpyklų, operatyviosios atminties ar darbo vietų (žr. Priedas 1 MedDream PACS Administravimo instrukcija, psl. 36).",null,null,null,""]
["1.1.14.","Tyrimų saugojimas: trumpalaikėse ir ilgalaikėse saugyklose, su automatizuotu perkėlimu į ilgalaikes saugyklas",null,null,null,null,null,"Taip, tyrimus galima saugoti trumpalaikėse ir ilgalaikėse saugyklose, su automatizuotu perkėlimu į ilgalaikes saugyklas (žr. Priedas 1 MedDream PACS Administravimo instrukcija, psl. 33).",null,"",null,""]
["1.1.15.","Tyrimų šalinimas: automatizuotas šalinimas pagal suformuotus kriterijus, ne mažiau kaip tyrimo atlikimo laiko ir tyrimo tipo kriterijus",null,null,null,null,null,"Taip, yra automatizuotas šalinimas pagal suformuotus kriterijus - tyrimo atlikimo laiką ir tyrimo tipą (žr. Priedas 1 MedDream PACS Administravimo instrukcija, psl. 35).",null,null,null,""]
["1.1.16.","Dokumentacija: vartotojo vadovas lietuvių ir anglų kalba, būtina pateikti kartu su įranga",null,null,null,null,null,"Taip, dokumentacija bus pateikta (žr. Priedas 2 Softneta Garantinis rastas, psl. 1)"]
["1.1.17.","Atnaujinimų terminas: licencija turi būti palaikoma ir atnaujinama į naujausią išleistą versiją ne trumpiau nei 12 mėn",null,null,null,null,null,"Taip, siūlomi 12 mėn licencijos atnaujinimai (žr. Priedas 2 Softneta Garantinis rastas, psl. 1)",null,"","",""]
["1.1.18.","CE atitikties sertifikatas: būtina",null,null,null,null,null,"Taip, pridedamas.",null,"","",""]
["1.1.19.","Naudojimo instrukcija lietuvių kalba: pristatoma kartu su prekėmis",null,null,null,null,null,"Taip, pridedamos instrukcijos: Priedas 1 MedDream PACS Administravimo instrukcija.",null,"","",""]
["1.1.20.","Integracinė sąsaja su SPĮ informacine sistema: vaizdų valdymo įranga turi būti suderinama su SPĮ naudojama informacine sistema priimant diagnostinių tyrimų užsakymo pranešimus bei SPĮ informacinės sistemos informavimo apie atliktą tyrimą pranešimus",null,null,null,null,null,"Taip, bus padaryta integracinė sąsaja su SPĮ informacine sistema (žr. Priedas 2 Softneta Garantinis rastas, psl. 1)"]
["1.1.21.","Integracinė sąsaja su ESPBI IS",null,null,null,null,null,"Taip, bus padaryta integracinė sąsaja su ESPBI IS (žr. Priedas 2 Softneta Garantinis rastas, psl. 1)"]
["1.1.22.","Programinės įrangos pavadinimas: nurodyti",null,null,null,null,null,"MedDream PACS Premium"]
["1.2.","Radiologinių vaizdų peržiūros ir vertinimo programinė įranga",1,"vnt.",8700,{"$f":"IF(ISBLANK(E52),\"\", PRODUCT(C52,E52))","v":8700},"MedDream WEB DICOM Viewer peržiūra"]
["1.2.1.","Programinės įrangos pavadinimas: nurodyti",null,null,null,null,null,"MedDream WEB DICOM Viewer peržiūra"]
["1.2.2.","Programinės įrangos gamintojas: nurodyti",null,null,null,null,null,"UAB \"Softneta\""]
["1.2.3.","Palaikoma operacinės sistemos versija: programinė įranga turi dirbti Microsoft Windows Server 2012/2016 operacinėse sistemose",null,null,null,null,null,"Taip, palaikomos Microsoft Windows Server 2012/2016 (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 8)."]
["1.2.4.","HTML5 standarto palaikymas: būtinas",null,null,null,null,null,"Taip, sistema sukurta ant HTML5 platformos (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 10)."]
["1.2.5.","Programinės įrangos peržiūros  per WEB licencijų skaičius: ne mažiau 20 konkurentinių vartotojų licencijų",null,null,null,null,null,"Taip, siūloma licencija palaikanti 20 konkurentinių vartotojų (žr. Priedas 2 Softneta Garantinis rastas, psl. 1)"]
["1.2.6.","Vartotojų autorizacija naudojant unikalius vartotojų vardus ir slaptažodžius: būtina",null,null,null,null,null,"Taip, vartotojų autorizacija vyksta naudojant unikalius vartotojų vardus ir slaptažodžius (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 9)."]
["1.2.7.","Palaikomos interneto naršyklės: ne mažiau kaip toliau nurodytos: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox ",null,null,null,null,null,"Taip, palaikomos Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox interneto naršyklės (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 8)."]
["1.2.8.","Tyrimų paieška: pagal datą, tipą, tyrimų aprašymą, tyrimo ID, paciento vardą, pavardę ir paciento ID",null,null,null,null,null,"Taip, tyrimų paiešką galima atlikti pagal tyrimo datą, tipą, aprašymą, tyrimo ID, paciento vardą ir pavardę, paciento ID (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 10-13)."]
["1.2.9.","Tyrimų tipų palaikymas: būtinas, ne mažiau kaip rentgeno (CR ir DX), kompiuterinio tomografo (CT), magnetinio rezonanso (MR), ultragarsinius (US) ir kardiografinius (ECG) turimų tipus",null,null,null,null,null,"Taip, palaikomi CR, DX, CT, MR, US, ECG ir kiti DICOM tyrimai (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 12)."]
["1.2.10.","Kelių tyrimų palyginimas: būtina galimybė palyginti neribotą skaičių tyrimų",null,null,null,null,null,"Taip, galima palyginti neribotą tyrimų skaičių (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 19)."]
["1.2.11.","Vaizdo analizavimo įrankiai: būtini įrankiai vaizdų didinimui, mažinimui, kontrasto ir apšviestumo nustatymui, vaizdo invertavimui, pasukimui, medžiagos tankio matavimui, atstumo bei kampo matavimui, pjūvio pozicijos nustatymui.  ",null,null,null,null,null,"Taip, yra vaizdo analizės įrankiai: didinti/mažinti, kontrasto ir apšvietimo keitimas, inversija, pasukimas, tankio matavimas, atstumo ir kampo matavimas, pjūvio pozicijos nustatymo (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 21-30, 44-46)."]
["1.2.12.","Vaizdo matavimo įrankiai: matuoti tankį, ilgį ir kampus tarp linijų, kreivės ilgį, figūros plotą, perimetrą, greičio integralą laiko atžvilgiu (VTI), \"Cobb\" kampas.",null,null,null,null,null,"Taip, yra tankio, ilgio, kampų, kreivės, ploto, perimetro, greičio integralo laiko atžvilgiu, Cobb kampo matavimai (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 44-50)."]
["1.2.13.","Daugiaplokštuminė rekonstrukcija: būtinas daugiaplokštuminės rekonstrukcijos analizės CT ir MR tipo vaizdams palaikymas.",null,null,null,null,null,"Taip, yra daugiaplokštuminės rekonstrukcijos (MPR) funkcija (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 25)."]
["1.2.14.","Dinaminė daugiakadrių ultragarso ir angiografijos tyrimų peržiūra: būtinas, su galimybe keisti peržiūros kadrų skaičių (t.y. greitį)",null,null,null,null,null,"Taip, galima peržiūrėti daugiakadrius ultragarso ir angiografijos tyrimus ir keisti peržiūros kadrų skaičių (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 29)."]
["1.2.15.","Struktūrizuotų ataskaitų peržiūros rėžimas (SR): būtina galimybė peržiūrėti ataskaitas DICOM SR formatu",null,null,null,null,null,"Taip, yra DICOM SR peržiūros galimybė (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 73)."]
["1.2.16.","PDF ataskaitų peržiūrėjimo rėžimas: būtina galimybė peržiūrėti ataskaitas DICOM PDF formatu",null,null,null,null,null,"Taip, yra DICOM PDF peržiūros galimybė (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 74)."]
["1.2.17.","Video tyrimų peržiūros rėžimas: būtina galimybė peržiūrėti video tyrimus DICOM MPEG2 ir MPEG4 formatu",null,null,null,null,null,"Taip, yra DICOM video (MPEG2 ir MPEG4) (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 75)."]
["1.2.18.","Elektrokardiografo tyrimų matavimai: būtina galimybė matuoti: ilgą fragmentą sekundėmis, amplitudę, apskaičiuoti intervalus: QT, RR, QT;\nširdies susitraukimų dažnį;\nširdies tarpskilvelinės pertvaros plotį; skilvelių depoliarizaciją\n",null,null,null,null,null,"Taip, yra EKG matavimai ilgo fragmento sekundėmis, amplitudę ir intervalus, širdies susitraukimo dydį, širdies tarpskilvelinės pertvaros plotį, skilvelių depoliarizaciją (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 68-70)."]
["1.2.19.","Tyrimų ir nuotraukų saugojimas: būtina galimybė eksportuoti tyrimą ne mažiau kaip DICOM, JPEG, MP4, TIFF formatais į vartotojo nurodytą aplanką lokalioje darbo vietoje ir galimybė išsaugoti pasirinktą vaizdą ar tyrimų seką ZIP formatu",null,null,null,null,null,"Taip, galima saugoti tyrimus ir nuotraukas DICOM, JPEG, MP4, TIFF formatais, tyrimų seka saugoma ZIP formatu (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 59-60)."]
["1.2.20.","Tyrimų eksportavimas: būtina galimybė eksportuoti vieną ar daugiau  tyrimų DICOMDIR formatu į optinius diskus, bei galimybė peržiūrėti eksportuotus DICOMDIR tyrimus kitame kompiuteryje",null,null,null,null,null,"Taip, yra galimybė eksportuoti tyrimus į optinius diskus (CD/DVD) (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 59-60)."]
["1.2.21.","Tyrimų persiuntimas: galimybė siųsti vieną ar daugiau iš pasirinktų tyrimų į kitus PACS ar kitas darbo vietas",null,null,null,null,null,"Taip, duomenis galima persiųsti į kitus PACS ar darbo vietas (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 59)."]
["1.2.22.","Sistemos mobilioji versija: būtina",null,null,null,null,null,"Taip, yra sistemos mobili versija (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 98)."]
["1.2.23.","Vartotojo sąsaja: būtina vartotojo sąsaja lietuvių kalba",null,null,null,null,null,"Taip, vartotojo sąsaja lietuvių kalba (žr. Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 9)."]
["1.2.24.","Dokumentacija: programinė įranga turi turėti vartotojo vadovą lietuvių kalba",null,null,null,null,null,"Taip, pridedamas: Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1."]
["1.2.25.","Atnaujinimų terminas: licencija turi būti palaikoma ir atnaujinama į naujausią išleistą versiją ne trumpiau nei 12 mėn",null,null,null,null,null,"Taip, siūlomi 12 mėn licencijos atnaujinimai (žr. Priedas 2 Softneta Garantinis rastas, psl. 1)"]
["1.2.26.","CE atitikties sertifikatas: būtina",null,null,null,null,null,"Taip, pridedamas."]
["1.2.27.","Naudojimo instrukcija lietuvių kalba: pristatoma kartu su prekėmis",null,null,null,null,null,"Taip, bus pristatyta."]
["1.2.28.","Integracinė sąsaja su SPĮ informacine sistema: vaizdų valdymo įranga turi būti suderinama su SPĮ naudojama informacine sistema priimant diagnostinių tyrimų užsakymo pranešimus bei SPĮ informacinės sistemos informavimo apie atliktą tyrimą pranešimus",null,null,null,null,null,"Taip, bus padaryta integracinė sąsaja su SPĮ informacine sistema (žr. Priedas 2 Softneta Garantinis rastas, psl. 1)"]
["1.2.29.","Integracinė sąsaja su ESPBI IS",null,null,null,null,null,"Taip, bus padaryta integracinė sąsaja su ESPBI IS (žr. Priedas 2 Softneta Garantinis rastas, psl. 1)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C29:C81)<>COUNT(F29:F81)),\"\", SUM(F29:F81))","v":22200},{"$f":"IF((COUNT(C29:C81)<>COUNT(F29:F81)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",4662]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F83), \"\", SUM(F82:F83))","v":26862}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,0,32,3],[32,4,32,9],[19,0,19,10],[16,1,16,3],[15,1,15,3],[22,0,22,9],[23,0,23,9],[25,0,25,9],[29,0,29,3],[29,4,29,9],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[21,0,21,3],[21,4,21,9],[14,1,14,3],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[13,1,13,3],[12,1,12,3],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[1,0,1,10],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[12,8,12,9],[13,8,13,9],[14,8,14,9],[15,8,15,9],[16,8,16,9]]}
[]
["Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:"]
[]
["Eil. Nr",null,"Subtiekėjo pavadinimas",null,null,"Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas",null,null,"Procentas perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","Dokumentas",null,null,"Ar dokumnetas konfidencialus? (Taip/Ne)",null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas ",null,"Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali"]
["1. ","MedDream PACS Administravimo instrukcija",null,null,"Ne",null,"Priedas 1 MedDream PACS Administravimo instrukcija.pdf"]
["2.","Garantinis raštas",null,null,"Ne",null,"Priedas 2 Softneta Garantinis rastas.pdf"]
["3.","MedDream WEB DICOM Viewer naudotojo instrukcijos",null,null,"Ne",null,"Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1.pdf"]
["4.","MedDream CE sertifikatas",null,null,"Ne",null,"Priedas 4 Softneta CE.pdf"]
["5.","Atitikties deklaracija MedDream PACS Premium",null,null,"Ne",null,"Priedas 5 Declaration of conformity.pdf"]
[]
["Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:\n1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;\n2) siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;\n3) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;\n4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose; \n5) mes esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiuoju subjektu pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas; \n6) savo pasiūlymo galiojimą užtikrinsiu pagal Specialiųjų sąlygų 6.1 punktą (jei taikoma)."]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas",null,null,null,"Direktorius"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė",null,null,null,"Vytautas Baublys"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["3200 2019-09-03 13:52:19"]