## Prieziura, remontas
Specialiųjų konkurso sąlygų priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Medicinos įrangos (toliau - MT) techninė priežiūra apima MT gamintojo numatytą techninių priemonių ir darbų kompleksą naudojamos MT darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. Techninės priežiūros metu esant reikalui reguliuojami MT parametrai, keičiamos eksploatacinės medžiagos (eksploatacines medžiagas perkančioji organizacija įsigyja atskirai), atliekamas smulkus remontas. Smulkiu remontu laikomas toks remontas, kurio metu keičiamos smulkios detalės (detalės vertė be PVM iki 20 Eur), o remonto trukmė neviršija 1 val. (vienos valandos).
MT remontas apima kompleksą darbų, kurių metu nustatomi, pašalinami aparatūrinės dalies ir/arba programinės įrangos gedimai ir atkuriamas sistemos funkcionalumas. Jei reikia, keičiamos detalės
Kitos paslaugų teikimo sąlygos nustatytas specialiųjų konkurso sąlygų 4 priede pateiktame pirkimo sutarties projekte.
Nr. | Medicinos prietaiso pavadinimas | Tipas/modelis | Įrangos kiekis | Partijos/serijos numeris | Gamintojo pavadinimas | Pagaminimo data | Numatomi techninės priežiūros kartai per metus | Techninės priežiūros vieno karto kaina, Eur be PVM | Numatomų techninės priežiūros kartų per metus kaina, Eur be PVM (8x9) | Numatomų techninės priežiūros kartų per metus kaina, Eur su PVM (8x9+PVM) | Numatoma remonto valandų per metus, h | Vienos remonto valandos valandos įkainis, Eur be PVM | Numatomų remonto valandų per metus kaina, Eur be PVM (12x13) | Numatomų remonto valandų per metus kaina, Eur su PVM (12x13+PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
82 pirkimo dalis. Netiesioginio vaizdo oftolmoskopas SIGMA:
1 | Netiesioginio vaizdo oftolmoskopas SIGMA | Sigma 250 | 2 | n.d. | Heine | 2015 | 1 | 9 | 9 | 10.89 | 15 | 30 | 450 | 544.5
Bendra 82 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM (atitinkamos pirkimo dalies 11 stulpelio visų eilučių suma + 15 stulpelio visų eilučių sma) | [13 empty] | 555.39
83 pirkimo dalis. Plyšinis retinoskopas su rankena ir baterijomis:
1 | Plyšinis retinoskopas su rankena ir baterijomis | Beta 200 | 1 | n.d. | Heine | 2015 | 1 | 9 | 9 | 10.89 | 15 | 15 | 225 | 272.25
Bendra 83 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM (atitinkamos pirkimo dalies 11 stulpelio visų eilučių suma + 15 stulpelio visų eilučių sma) | [13 empty] | 283.14
87 pirkimo dalis. Binokuliarinis oftolmoskopas
1 | Binokuliarinis oftolmoskopas | OMEGA-180 | 1 | 16310 | Heine Optotechnik GmbH | 1998 | 2 | 9 | 18 | 21.78 | 12 | 15 | 180 | 217.8
Bendra 87 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM (atitinkamos pirkimo dalies 11 stulpelio visų eilučių suma + 15 stulpelio visų eilučių sma) | [13 empty] | 239.58