6

2 priedas

[image: image1.png]r 4
vitrolab
—




UAB „VITROLAB“

Įmonės kodas 235279070, PVM kodas LT352790716, Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas, tel.: 8 37 33 33 17, 8 37 33 33 29, faksas: 8 37 33 33 29, e-paštas: biuras@vitrolab.lt., direktorius Vaidas Jankauskis
PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS MAŽOS VERTĖS PIRKIMO 
2019-10-10 Nr. 20191010/01
(Data)

Kaunas
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB „Vitrolab“


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Vaidas Jankauskis

	Telefono numeris
	(8 37) 333 317

	Fakso numeris
	(8 37) 333 329

	El. pašto adresas
	biuras@vitrolab.lt 

	Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/
	235279070


Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus (subteikėjus):

	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
	

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
	

	Sutarties objekto dalis (-ys), kuriai(-oms)  ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
	


Pastaba: pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) apklausos sąlygose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, 
2.Dalis Mes siūlome: 

	iSED, gamintojas Alcor Scientific, JAV
	Kiekis, vnt.
	Kaina eurais be PVM
	Kaina eurais su PVM

	ENG analizatorius su 20000 (4x5000) tyrimų kortele
	1

	9500,00
	9975,00

	ENG analizatorius (1 vnt.), kuris atlieka tyrimus iš uždaro kraujo mėgintuvėlio su EDTA. Turi būti naudojamas tas pats, bendro kraujo mėgintuvėlis iš kurio galima atlikti dar ir hematologinį tyrimą.

	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalavimams

	1.
	Naujas pilnai automatinis analizatorius, pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn. – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
	Būtina
	Naujas pilnai automatinis analizatorius, pagamintas 2019 m. – 1 vnt.
Analizatorius iSED, gamintojas Alcor Scientific, JAV.

Dokumentai:

iSED_Naudotojo vadovas_LT 7 psl.

	2.
	Analizatorius turi būti automatiškai sukalibruotas (nereikalaujantis papildomo kalibratoriaus), jame turi būti įmontuotas vidinis brūkšninių kodų skaitytuvas, maišyklė, atliekų talpa, spausdintuvas.
	Būtina
	Analizatorius yra automatiškai sukalibruotas (nereikalaujantis papildomo kalibratoriaus) 
Yra įmontuotas vidinis brūkšninių kodų skaitytuvas, 
maišyklė, 
atliekų talpa, spausdintuvas.
Dokumentai:

iSED_Naudotojo vadovas_LT 12, 18 22, 46 psl.

	3.
	Maksimalus pralaidumas
	Ne mažiau kaip 180 testų per valandą.
	Maksimalus pralaidumas - ne mažiau kaip 180 testų per valandą.
Dokumentai:

iSED_Brošiūra_LT 2 psl.

	4.
	Tyrimui sunaudojamas mėginio tūris
	Ne daugiau kaip 200 µl


	Tyrimui sunaudojamas mėginio tūris - 100 µl
Dokumentai:

iSED_Naudotojo vadovas_LT 46 psl.

	5.
	Nuolatinis mėginių įdėjimas
	Būtina
	Nuolatinis mėginių įdėjimas
Dokumentai:

iSED_Naudotojo vadovas_LT 18 psl.

	6.
	Matavimo principas
	Kiekybinė kapiliarinė fotometrija arba lygiavertė
	Matavimo principas - kiekybinė kapiliarinė fotometrija
Dokumentai:

iSED_Naudotojo vadovas_LT 46 psl.

	7.
	Tiriamas kraujas
	Veninis ir kapiliarinis kraujas
	Tiriamas kraujas - veninis ir kapiliarinis kraujas
Dokumentai:

iSED_Naudotojo vadovas_LT 21 psl. ir  iSED_Brošiūra_LT 2 psl.

	8.
	Automatizuotas ESR analizatorius ir bandymo kortelė skirta 20 000 testų
	Būtina
	Automatizuotas ESR analizatorius ir bandymo kortelė skirta 20 000 testų
Dokumentai:

iSED_Naudotojo vadovas_LT 12 psl.

	9.
	Automatinio prasiplovimo funkcija
	Būtina
	Automatinio prasiplovimo funkcija
Dokumentai:

iSED_Naudotojo vadovas_LT 12 psl.

	10.
	Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis prietaiso pajungimui į LIS
	Būtina
	Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis prietaiso pajungimui į LIS
Dokumentai:

iSED_Naudotojo vadovas_LT 46 psl.

	11.
	Garantinis laikotarpis

	Ne mažiau kaip 12 mėnesių
	Suteiksime garantinį 12 mėn.laikotarpį.


3.  Dalis Mes siūlome: 

	Swelab alfa plus cap piercer, gamintojas Boule Medical AB, Švedija
	Kiekis, vnt.
	Kaina eurais be PVM
	Suma eurais su PVM

	Kraujo analizatoriai (Hematologiniai)
	2

	3500,00
	7350,00

	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalavimams

	1.
	Naujas pilnai automatinis analizatorius, pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn. – 2 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
	Būtina
	Naujas pilnai automatinis analizatorius, pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn. – 2 vnt. 

Analizatorius Swelab alfa plus cap piercer, gamintojas Boule Medical AB, Švedija

	2.
	Tiriamų parametrų skaičius
	ne mažiau 18 ir 3 histogramos (?)
	Tiriamų parametrų skaičius – 22 parametrai ir 3 histogramos
Dokumentai:

Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 10, 39 psl.

	3. 
	Analizuojami parametrai:
	WBC, LY%, LY, MON% arba MID%, MON≠ arba MID≠ , GR%, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PCT, MPV, PDW.

Pateikiamos histogramos: 

WBC (leukocitai), RBC (eritrocitai), PLT (trombocitai)
	Analizuojami parametrai: WBC, LY%, LY, MID%, MID≠ , GR%, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PCT, MPV, PDW.
Pateikiamos histogramos: 

WBC (leukocitai), RBC (eritrocitai), PLT (trombocitai)
Dokumentai:

Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 10 ir 39 psl.

	4. 
	Mėginio tūris:
	Atviras mėgintuvėlis ne daugiau 110 µl 

Dangtelių praduriklis ne daugiau 250 µl 

Mikrokapiliariniu režimu ne daugiau 20 µl
	Mėginio tūris:
Atviras mėgintuvėlis ne daugiau 110 µl 

Dangtelių praduriklis ne daugiau 250 µl 

Mikrokapiliariniu režimu ne daugiau 20 µl
Dokumentai:

Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 10 psl.

	5.
	Mėginio tipas
	kapiliarinis ir veninis kraujas
	Mėginio tipas kapiliarinis ir veninis kraujas. 
Dokumentai:

Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 42 psl.

	6.
	Galimybė nustatyti tiriamą kraujo tipą 

(vyro, moters, vaiko…), kad rezultatai būtų spausdinami su to tipo normos ribomis. 
	Būtina
	Galimybė nustatyti tiriamą kraujo tipą 

(vyro, moters, vaiko…) ir rezultatai spausdinami su to tipo normos ribomis.
Dokumentai:

Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 73 ir 91-92 psl.

	7.
	Neįprastų parametrų reikšmių įspėjamosios žymės
	Būtina
	Neįprastų parametrų reikšmių įspėjamosios žymės 
Dokumentai:

Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 39 ir 91 psl.

	8.
	Automatinis adatos plovimas
	Būtina
	Automatinis adatos plovimas 
Dokumentai:

Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 6 ir 97 psl.

	9.
	Analizatoriaus našumas
	Ne mažiau kaip 60 tyrimų per val.
	Analizatoriaus našumas - ne mažiau kaip 60 tyrimų per val. Dokumentai:

Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 11 psl.

	10.
	Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija
	Būtina
	Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija
Dokumentai:

Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 8 psl.

	11.
	Ekranas
	analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus
	Analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus ekranas
Dokumentai:

Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 6 psl.

	12.
	Vidinė analizatoriaus atmintis
	ne mažiau 300 paskutinių skaitmeninių paciento duomenų
	Vidinė analizatoriaus atmintis - ne mažiau 300 paskutinių skaitmeninių paciento duomenų Dokumentai:

Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 11 psl.

	13.
	Integruota kokybės kontrolės programa
	su galimybe vidiniame analizatoriaus LCD atvaizduoti bei spausdinti kreives visiems parametrams 3 lygiais (aukštas, normalus, žemas)
	Integruota kokybės kontrolės programa su galimybe vidiniame analizatoriaus LCD atvaizduoti bei spausdinti kreives visiems parametrams 3 lygiais (aukštas, normalus, žemas) Dokumentai:

Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 51 psl.

	14.
	Klaidų pranešimas rodomas ekrane
	Būtina
	Klaidų pranešimas rodomas ekrane 
Dokumentai:

Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 91 psl.

	15.
	Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis pajungimui į LIS
	Būtina
	Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis pajungimui į LIS
Dokumentai:

Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 7 psl.

	16.
	Brūkšninio kodo skaitytuvas
	 brūkšninių kodų skaitytuvas skirtas paciento ID nuskaityti
	Brūkšninių kodų skaitytuvas skirtas paciento ID nuskaityti
Dokumentai:

Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 8 psl.

	17.
	Spausdintuvas
	Komplektacijoje
	Komplektuojama su spausdintuvu.

	18.
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
	Būtina
	Kartu su pasiūlymu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba

	19.
	Garantinis laikotarpis

	Ne mažiau kaip 12 mėnesių
	Garantinis laikotarpis 12 mėn.


4.Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas su konfidencialia informacija yra pasiūlymo puslapyje

	1. 
	Analizatoriu aprasymai
	1

	2. 
	Analizatoriu CE
	2

	3. 
	Gamintoju igaliojimai
	3

	4. 
	Kvalifikaciniai dokumentai
	4


Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Pasiūlymas
	1 dok._6 psl.

	2.
	Analizatoriu aprasymai
	1 failas_6 dok.

	3.
	Analizatoriu CE
	1 failas_4 dok.

	4.
	Gamintoju igaliojimai
	1 failas_4 dok.

	5.
	Raštas del teikiamų dokumetų tvirtinimo
	1 failas_1 dok.

	6.
	Kvalifikaciniai dokumentai
	1 failas_2 dok.

	7.
	Sutarties projektas
	1 failas_4 psl.


