## Sheet1
Viešojo pirkimo atviro konkurso
"Medicininės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas"
Specialiųjų pirkimo sąlygų
1 priedas
UAB ANMEDA TECHNA
Baltupio g. 91-1,LT-08308, Vilnius, Į.k. 301232595, PVM kodas LT100003608316, tel./faksas 8 5 2796055. el. paštas info@anmeda.lt, www.anmeda.lt
Nacionaliniam vėžio institutui
PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO
[7 empty] | 2019 metų Rugsėjo mėn. 13 d. |  |  | Nr. 01
Vilniaus m.
|  | Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | [6 empty] | UAB ANMEDA TECHNA
|  | Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | [6 empty] | Baltupio g. 91-1, LT-08308, Vilnius
|  | Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | [6 empty] | Elžbieta Korotajevaitė, Pardavimų Vadybininkė
|  | Telefono numeris | [6 empty] | 852796055
|  | Fakso numeris | [6 empty] | 852796055
|  | El. pašto adresas | [6 empty] | info@anmeda.lt
|  | PVM mokėtojo kodas | [6 empty] | LT100003608316
|  | Už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, faksas, el. paštas | [6 empty] | Elžbieta Korotajevaitė, Pardavimų Vadybininkė, 85 279 6055, info@anmeda.lt
|  | Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė | [6 empty] | Neringa Korotajevienė, Generalinė Direktorė
|  | Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris | [6 empty] | , A.s. LT887044060006187793 AB SEB bankas, B/k 70440
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias paslaugas (siekiant sumažinti pasiūlymo apimtį/pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, pasiūlymo formoje palikti tik tas pirkimo dalis, kurioms tiekėjas siūlo paslaugas):
PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOMS ATLIKTI
Pirki-mo dalies Nr. | Eil. Nr. | Prietaiso, kuriam atliekamos techninės priežiūros ir remonto paslaugos, pavadinimas | Tipas/ modelis | Gamykli-nis/ inven-torinis Nr. | Gamintojo pavadinimas, šalis | Pagami-nimo metai | Prietaiso naudojimo vieta | Techninėspriežiūros kiekis per 12 mėn. (kartai) | Vieno techninės priežiūros karto kaina (Eur su PVM) | Suma už techninės priežiūros paslaugas per 12 mėn. (Eur su PVM) | Preliminarus remonto valandų skaičius, kuris esant poreikiui, gali būti nupirktas sutarties galiojimo laikotarpiu per 12 mėn. | Remonto valandinis įkainis (Eur su PVM) | Suma už remonto paslaugas per 12 mėn. (Eur su PVM) | Suma už techninės priežiūros ir remonto paslaugas per 12 mėn. (Eur su PVM) | Pastabos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1.1. | Mamografas su tomosintezės galimybėmis Selenia Dimension | SELENIA DEMENSIONS | 81008121714 ES1641345 | Hologic company, JAV | 2012 | Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius | 2 |  |  | 15
Bendra 1 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
2 | 2.1. | Stacionarinis rentgeno diagnostinis kompleksas su skaitmeniniu vaizdo apdorojimu | Sonialvision Safire | 801 1641101 | Shimadzu Corporation, Japonija | 2009 | Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius | 4 |  |  | 15
Bendra 2 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
3 | 3.1. | Paciento CD/DVD įrašymo įrenginys "Virtua" | Virtua | 71C01076C M.P.1641418 | Codonics, Inc., JAV | 2014 | Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius | 4 |  |  | 15
Bendra 3 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
4 | 4.1. | Echoskopas | Logiq F6 | 612116WXO 12053052 | GE Healthacare, JAV | 2016 | Priėmimo-skubios pagalbos skyrius | 1 |  |  | 15
| 4.2. | Ultragarsinės diagnostikos aparatas | Logiq F6 | 12053094 | GE Healthacare, JAV | 2017 | Konsultacinės poliklinikos skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 4 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
5 | 5.1. | Paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo sistema | Datex-ohmeda | 1283 1641099 | GE Healthacare, JAV | 2009 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 5.2. | Paciento gyvybinių funkc. Monitorius B40 | B40 | SJF13482013WA 1641406 | GE Healthcare, JAV | 2013 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 5.3. | Paciento gyvybinių funkc. Monitorius B40 | B40 | SGF13378861WA 1641387 | GE Healthcare, JAV | 2013 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 5.4. | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius B40 | B40 | SJF14384033WA 12053004 | GE Healthacare, JAV | 2014 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 5.5. | Anestezijos aparatas su monitoriumi AespireView B40 | AespireView B40 | 12053006 | GE Healthacare, JAV | 2015 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 5.6. | Anestezijos aparatas su monitoriumi AespireView B40 | AespireView B40 | 12053010 | GE Healthacare, JAV | 2015 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 5.7. | Anestezijos aparatas su monitoriumi AespireView B40 | AespireView B40 | APHU00836 12053019 | GE Healthacare, JAV | 2015 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 5.8. | Anestezijos aparatas su monitoriumi AespireView B40 | AespireView B40 | APHU00835 12053020 | GE Healthacare, JAV | 2015 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 5.9. | Anestezijos aparatas Avance CS2/B650/ | Avance CS2/B650 | 12053091 | GE Healthacare, JAV | 2017 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 5.10. | Anestezijos aparatas | Avance GS2 | 12053143 | GE Healthacare, JAV | 2017 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 5 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
6 | 6.1. | Videorezektoskopo sistema/Karl Storz GmbH; ERBE | ERBE | SY685308-P TY3522 ES1641225 | KARL STORZ GmbH &Co.KG, Vokietija | 2011 | Onkourologijos skyrius | 1 |  |  | 15
| 6.2. | Aukštos raiškos (Full HD) video sistema laparoskopijai |  | 1641428 | KARL STORZ GmbH &Co.KG, Vokietija | 2014 | Onkoginekologijos skyrius | 1 |  |  | 15
| 6.3. | Full HD video sistema su įranga (Videolaparoskopas) |  | 12053007 | KARL STORZ GmbH &Co.KG, Vokietija | 2016 | Bendrosios ir abdominalinės chirurgijos skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 6 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
7 | 7.1. | Perstemplinio širdies min.tūrio monitorius CardioQ ODM | CardioQ ODM | 12053003 | Deltex Ltd, Anglija | 2015 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 7 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
8 | 8.1. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas | Hamilton G5 | 2067 1640469 | Hamilton Medical AG, Sveicarija | 2009 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 8.2. | Vidutinės klasės plaučių ventiliacijos aparatas | Hamilton Medical | 7068 1670174 | Hamilton Medical AG, Sveicarija | 2006 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 8.3. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas | Hamilton C1 | 1599 1641341 | Hamilton Medical AG, Sveicarija | 2012 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 8.4. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas | Hamilton-S1 | 10390/10463 12053031 | Hamilton Medical AG, Šveicarija | 2015 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 8.5. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas | Hamilton-S1 | 11945 / 12053063 | Hamilton Medical AG, Šveicarija | 2016 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 8.6. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas | Hamilton C1 | 12053144 | Hamilton Medical AG, Šveicarija | 2017 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 8 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
9 | 9.1. | Dirbtinio plaučių vėdinimo aparatas | e-500 Newport HT-500 | CDU04010005 1670116 | Newport Medical instruments, JAV | 2004 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 2 |  |  | 15
| 9.2. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas/ portatyvi | Newport HT50 | 8069020 1640366 | Newport Medical instruments, JAV | 2008 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 9.3. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas/ portatyvi | Newport HT50 | 8068967 1640391 | Newport Medical instruments, JAV | 2008 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 9 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
10 | 10.1. | Gyvybinių funkcijų monitorius Storm 5500 /Dixion, Vokietija |  | 12053131 | Dixion, Vokietija | 2017 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 10 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
11 | 11.1. | Dvipusė instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina | Getinge 46 | SEV0839158 1640375 | Getinge Desinfection AB, Švedija | 2008 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 4 | 257.13 | 1028.52 | 15 | 87.12 | 1306.8 | 2335.32 | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
Bendra 11 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM: | [13 empty] | 2335.32
12 | 12.1. | LOR gydytojo darbo vieta/ATMOS | ATMOS S61 Servant | ES1641329 | ATMOS Medizintechnik, Vokietija | 2012 | Konsultacinės poliklinikos skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 12 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
13 | 13.1. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius | LifeScope P BSM-4101K | 3221 1641092 | NIHON KOHDEN, Japonija | 2009 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 13.2. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius | LifeScope P BSM-4101K | 3222 1641093 | NIHON KOHDEN, Japonija | 2009 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 13.3. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius | LifeScope P BSM-4101K | 3219 1641094 | NIHON KOHDEN, Japonija | 2009 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 13.4. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius | LifeScope P BSM-4101K | 3220 1641095 | NIHON KOHDEN, Japonija | 2009 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 13.5. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius | LifeScope BSM-4101K L | 3223 1641096 | NIHON KOHDEN, Japonija | 2009 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 13.6. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius | LifeScope BSM-4101K L | 3223 1641097 | NIHON KOHDEN, Japonija | 2009 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 13 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
14 | 14.1. | Bipolinis rezektoskopas OES PRO su elektrochirurginiu generatoriumi | ESG-400 | 12053125 | Olympus, Japonija | 2017 | Onkourologijos skyrius | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.2. | Vaizdo endoskopinė sistema |  | 12053049 | Olympus Europe Holding CmbH Vokietija | 2015 | Endoskopinių tyrimų grupė | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas
| 14.3. | Atsiurbėjas | SSU-2 | 21502970 12053002 | Olympus, Japonija | 2015 | Endoskopinių tyrimų grupė | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.4. | Vaizdo kolonoskopas | CF-Q165L | 2304679 1641397 | Olympus, Japonija | 2013 | Endoskopinių tyrimų grupė | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.5. | Peristaltinis plovimo siurblys Olympus OFP-2 | OFP-2 | 12053056 | Olympus, Japonija | 2016 | Endoskopinių tyrimų grupė | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.6. | Elektrochirurginis prietaisas endoskopinėms operacijoms Olympus ESG-100 | ESG-100 | 12053057 | Olympus, Japonija | 2016 | Endoskopinių tyrimų grupė | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.7. | Peristaltinė apiplovimo pompa Olympus OFP-2 | Olympus OFP-2 | 12053079 | Olympus, Japonija | 2016 | Endoskopinių tyrimų grupė | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.8. | Atsiurbėjas |  | 12053048 | Olympus, Japonija |  | Endoskopinių tyrimų grupė | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.9. | Vaizdo kolonoskopas CF-H190L Olympus/ Japonija |  | 12053122 | Olympus, Japonija |  | Endoskopinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.10. | Vaizdo kolonoskopas CF-H190L Olympus/ Japonija |  | 12053123 | Olympus, Japonija |  | Endoskopinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.11. | Vaizdo endoskopinė sistema EXERA III Olympus |  | 12053134 | Olympus, Japonija |  | Endoskopinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.12. | Endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina ETD4 basic PA |  | 12054030 | Olympus Miele/Vokietija |  | Endoskopinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.13. | Gastroskopas GIF-HQ190 | GIF-HQ190 | Gam. Nr. 2303191 Inv. Nr. 12053171 | Olympus, Japonija | 2013 | Endoskopinių tyrimų grupė | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.14. | Vaizdo gastroskopas GIF-H190 | GIF-H190 | 12053163 | Olympus, Japonija | 2017 | Endoskopinių tyrimų grupė | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.15. | Vaizdo gastroskopas GIF-H190 | GIF-H190 | 12053162 | Olympus, Japonija | 2017 | Endoskopinių tyrimų grupė | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.16. | Autofluorescuojantis vaizdo bronchoskopas | OLYMP BF-F260 | 2900452 1641066 | Olympus, Japonija | 2009 | Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.17. | Vaizdo bronchoskopas BF-H190,Olympus | BF-H190 | 2400728 1641408 | Olympus, Japonija | 2014 | Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.18. | Vaizdo endobronchinė ultragarsinė įranga su priedais | BF-UC180F | 20292495 7245442 PL1641346 | Olympus Surgical Technologies Europe, Vokietija | 2012 | Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 14.19. | Vaizdo taroskopinių operacijų įranga OEV262H, WM-NP2, Endoeye HD II, ESG400, Surgipump, A0358, A60003C | OEV262H, WM-NP2, Endoeye HD II, ESG400, Surgipump, A0358, A60003C | 12053137 | Olympus, Japonija | 2017 | Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
Bendra 14 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
15 | 15.1. | Traukos spinta – (laminarinis-boksas) | Koir BioWiz | 1640345 | Kojair tech Oy, Suomija | 2008 | Chemoterapijos skyrius su dienos stacionaru | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 15.2. | Traukos spinta – (laminarinis-boksas) | Koir BioWiz | 1640346 | Kojair tech Oy, Suomija | 2008 | Chemoterapijos skyrius su dienos stacionaru | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 15.3. | Laminarinis boksas Biowizard 200 Standard | Biowizard 200 Standard | ES1641420 | Kojair tech Oy, Suomija | 2014 | Biobankas | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 15 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
16 | 16.1. | Tėkmės citometras BD LSR II | BD LSR II | H4820073 1641322 | BD Biosciences, JAV | 2009 | Imunologijos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 16 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
17 | 17.1. | Traukos spinta (ląstelių laminaras) su mikroskopu | NU-437E | 1641347 | Biotecha, JAV | 2012 | Biomedicininės fizikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 17 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
18 | 18.1. | Traukos spinta su priedais | Veenstra | ES1641236 | Veenstra Instruments, Olandija | 2011 | Branduolinės medicinos skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 18 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
19 | 19.1. | Traukos spinta | n/d | 1641148 | n/d | 2010 | Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 19.2. | Traukos spinta (be vandens mazgo) | n/d | 1637542 | n/d | 2007 | Galvos-kaklo ir odos navikų chirurgijos skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 19 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
20 | 20.1. | Traukos spinta (durkon,vandens įvadas,el.įvadas) | 80x60x200 | 1637471 | Pravieniškių Valstybės įmonė prie Pataisos namų | 2007 | Molekulinės onkologijos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 20.2. | Traukos spinta (durkon,vandens įvadas,el.įvadas) | 80x60x200 | 1637472 | Pravieniškių Valstybės įmonė prie Pataisos namų | 2007 | Molekulinės onkologijos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 20.3. | Traukos spinta (durkon,vandens įvadas,el.įvadas) | 80x60x200 | 1637473 | Pravieniškių Valstybės įmonė prie Pataisos namų | 2007 | Biomedicininės fizikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 20.4. | Traukos spinta (durkon,vandens įvadas,el.įvadas) | 80x60x200 | 1637474 | Pravieniškių Valstybės įmonė prie Pataisos namų | 2007 | Biomedicininės fizikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 20.5. | Traukos spinta (durkon,vandens įvadas,el.įvadas) | 80x60x200 | 1637476 | Pravieniškių Valstybės įmonė prie Pataisos namų | 2007 | Biobankas | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 20.6. | Traukos spinta | 80x60x200 | 1640208 | Pravieniškių Valstybės įmonė prie Pataisos namų | 2007 | Biomedicininės fizikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 20.7. | Traukos spinta su akm.masės kriaukle ir ventiliatorium | 80x60x200 | 1641386 | Pravieniškių Valstybės įmonė prie Pataisos namų | 2013 | Molekulinės onkologijos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 20 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
21 | 21.1. | Traukos spinta (Durkon, vandens įvadas, el. įvadas) | n/d | 1637475 | Durcon, JAV | 2007 | Branduolinės medicinos skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 21 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
22 | 22.1. | Centrifuga micro | Hettich | 1300479 | Hettich Zentrifugen, Vokietija | 2000 | Biobankas | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1) Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas; 2) Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 22.2. | Centrifuga EBA 20 su rotoriumi | EBA 20 | 1640258 | Hettich Zentrifugen, Vokietija | 2008 | Biobankas | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1) Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas; 2) Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 22.3. | Šaldanti centrifuga | Rotixa 50 RS | 1640301 | Hettich Zentrifugen, Vokietija | 2008 | Imunologijos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1) Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas; 2) Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 22.4. | Centrifuga Hettich 320R su rotoriumi 30x1,5/2.0ml | Hettich 320R | 1641146 | Hettich Zentrifugen, Vokietija | 2010 | Biobankas | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1) Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas; 2) Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 22.5. | Centrifuga su priedais Rotofix 32 A | ROTOFIX 32a | 1640459 | Hettich Zentrifugen, Vokietija | 2009 | Vėžio žymenų grupė | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1) Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas; 2) Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 22.6. | Centrifūga "Hetich" mikro | Hettich micro | 1300479 | Hettich Zentrifugen, Vokietija | 2000 | Biobankas | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1) Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas; 2) Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 22.7. | Centrifuga Rotofix;rotorius-1vnt.laikiklis-4v | Rotofix32 | 13003251 | Hettich Zentrifugen, Vokietija | 1999 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1) Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas; 2) Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 22.8. | Šaldomoji mikrocentrifuga Hettich mikro 22R"su priedais | Hettich mikro 22R | 13011671 | Hettich Zentrifugen, Vokietija | 2002 | Biobankas | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1) Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas; 2) Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 22 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
23 | 23.1. | Centrifuga Megafuge 8R | Megafuge 8R | 12053140 | Thermo Fisher Scientific, Vokietija | 2017 | Genetinės diagnostikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 23.2. | Centrifuga Thermo Megafuge 8 | Megafuge 8 | 12053113 | Thermo Fisher Scientific, Vokietija | 2016 | Genetinės diagnostikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 23.3. | Laboratorinė centrifuga Heraeus Megafuge 8 | Megafuge 8 | 12053060 | Thermo Fisher Scientific, Vokietija | 2016 | Genetinės diagnostikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 23.4. | Centrifuga"MINISPIN PLUS"su rotoriumi Eppendorf | MINISPIN PLUS | 1641142 | Thermo Fisher Scientific, Vokietija | 2010 | Biomedicininės fizikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 23 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
24 | 24.1. | Polimerazės grandininės reakcijos (PGR) įrangos komplektas |  | 12053059 | Thermo Fisher Scientific, JAV | 2016 | Genetinės diagnostikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 24.2. | Amplifikatorius 7500 Fast Tikro laiko PGR sistema | 7500 Fast | 12053154 | Thermo Fisher Scientific, JAV | 2017 | Genetinės diagnostikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 24 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
25 | 25.1. | Laminaras/KS-1.5/ | KS-1.5 | 12053092 | Thermo Fisher Scientific, Vokietija | 2017 | Genetinės diagnostikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 25.2. | Laminaras/KS-1.5/ | KS-1.5 | 12053093 | Thermo Fisher Scientific, Vokietija | 2017 | Genetinės diagnostikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 25 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
26 | 26.1. | Spektrofotometras NanoDrop - 2000 | NanoDrop - 2000 | 12053155 | Thermo Scientific, JAV | 2017 | Genetinės diagnostikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 26.2. | Termostatinė vonia su priedais Precision 10L GP Bath | Precision 10L GP Bath | 12053152 | Thermo Scientific, JAV | 2017 | Genetinės diagnostikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 26 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
27 | 27.1. | Centrifuga/kratyklė Biosan MSC 6000 | Biosan MSC 6000 | 1640484 | Biosan Ltd, Latvija | 2009 | Biobankas | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 27 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
28 | 28.1. | Centrifuga CS 2040 su rotoriumi ir adaptoriumi | CS2040 | 1640435 | Centurion Scientific Limited, Anglija | 2009 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 28.2. | Centrifuga CS 2040 su rotoriumi ir adaptoriumi | CS2040 | 1640436 | Centurion Scientific Limited, Anglija | 2009 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 28 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
29 | 29.1. | Centrifūga PK 120R" | PK 120R | 1670064 | Jouan-ALC international" | 2004 | Imunologijos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 29 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
30 | 30.1. | Centrifuga 6S | ID Centrifuga 6S | 1300385 | DiaMed, Šveicarija | 1999 | Biobankas | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 30.2. | ID-Incubator 37 S 1 | ID-Incubator 37 S 1 | 1300388 | DiaMed, Šveicarija | 2000 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 30 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
31 | 31.1. | Traukos spinta mobili ADC-4E1 | ADC-4E1 | 12053196 | ESCO, Singapūras | 2018 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 31.2. | Traukos spinta mobili ADC-4E1 | ADC-4E1 | 12053196 | ESCO, Singapūras | 2018 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 31.3. | Traukos spinta CYT-6A1 | CYT-6A1 | 12053197 | ESCO, Singapūras | 2018 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 31 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
32 | 32.1. | Imunologinis analizatorius AQT90 FLEX | AQT90 FLEX | PAN 0360 | Radiometer Medical ApS, Danija |  | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 32 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
33 | 33.1. | Distiliatorius/ Dejonizatorius | Crystal E Pure | 1641165 | ADRONA SIA Process and Laboratory Systems, Latvija | 2010 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 15
| 33.2. | Distiliatorius/ Dejonizatorius Crystal E Pure su 25L talpa | Crystal E | 1641316 | ADRONA SIA Process and Laboratory Systems, Latvija | 2011 | Vėžio žymenų grupė | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 33 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
34 | 34.1. | Tėkmės citometras Accuri C6 | Accuri C6 | ES1641416 | Accuri Cytometers Inc. JAV | 2014 | Biomedicininės fizikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 34 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
35 | 35.1. | Distiliatorius | GFL 2002-2012 | 1640261 | GFL, Vokietija | 2008 | Biomedicininės fizikos laboratorija | 2 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 35 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
36 | 36.1. | Dejonizatorius MicroPure UV TKA | MicroPure UV TKA | 1640225 | TKA Wasseraufbereitungssysteme GmbH, Vokietija | 2008 | Biomedicininės fizikos laboratorija | 1 |  |  | 15
Bendra 36 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
37 | 37.1. | Vandens distiliatorius DP - 4 RZ | DP-4RZ | 1670060 | Kavalierglass Co Ltd, Čekija | 2004 | Išorinės spindulinės terapijos skyrius | 1 |  |  | 15
| 37.2. | Vandens distiliatorius | 4RZ | 1670063 | Kavalierglass Co Ltd, Čekija | 2004 | Bendrosios ir abdominalinės chirurgijos ir onkologijos skyrius | 1 |  |  | 15
| 37.3. | Distiliatorius IDPE-10SIMAX | IDPE–10 | 1306613 | Kavalierglass Co Ltd, Čekija | 2001 | Onkourologijos skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 37 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
38 | 38.1. | Mikroskopas Eclipse E200-F | Eclipse E200-F | 1640266 | NIKON CORPORATION, Japonija | 2008 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 38.2. | Mikroskopas Eclipse E200-F | Eclipse E200-F | 1640267 | NIKON CORPORATION, Japonija | 2008 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 38.3. | Mikroskopas Eclipse E200-F | Eclipse E200-F | 1640268 | NIKON CORPORATION, Japonija | 2008 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 38 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
39 | 39.1. | Laminaras | BIO2+MK3 | MP1330127 | Envair, Anglija | 1999 | Biobankas | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 39 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
40 | 40.1. | Laboratorinis šaldiklis, Bosch | GSV31V23 | 1622108 | Bosch, Vokietija | 2012 | Biobankas | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 40.2. | Laboratorinis šaldytuvas | PR500 | 1622107 | Dairei Europe AS, Danija | 2012 | Biobankas | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 40.3. | Šaldiklis ultražemos temperatūros (susideda iš 2-jų sekcijų) "ULUF450" | ULUF450 | 1622110 | Dairei Europe AS, Danija | 2013 | Biobankas | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 40 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
41 | 41.1. | CO2 inkubatorius su O2 kontrole NuAire | NuAire | ES1641422 | NuAire, USA | 2014 | Biobankas | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 41 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
42 | 42.1. | Laminarinė spinta | LC2S.12 “Jouan” | M1380866 | Cedex, Prancūzija | 1994 | Imunologijos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 42 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
43 | 43.1. | Ląstelių kultivavimo komplektas (komplektą sudaro: 1. Eppendorf centrifuga 5430, Eppendorf AG/Vokietija 2. laminaras Nuaire ClassII NU-440-400E, Nuaire 3. CO2 inkubatorius Nuaire NU-5510E, Nuaire) | Eppendorf | ES1641107 | EPPENDORF AG, Vokietija | 2009 | Molekulinės onkologijos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 43.2. | Ląstelių kultivavimo,biol.pav.rinkimo, ruoš.kompl. (komplektą sudaro: 1. Gelių dokumentavimo sistema 2. Biofotometras 3. Horizontalios ir vertikalios elektroforezės vonelės 4. Srovės šaltinis 5. Termomikseris 6. Stalinės mikrocentrifugos Eppendorf- 2 vnt 7. Automatinių pipečių komplektas su stovu 8. II saugos klasės laminarinis boksas 9. Inversinis mikroskopas 10. Šviesinis mikroskopas 11. Dezintegratorius 12. Diuaro indas skystam azotui 13 Švaraus vandens sistema 14 Autoklavas 15 Smulkaus ledo mašina | AF 80 | 1640272 | EPPENDORF AG, Vokietija | 2008 | Molekulinės onkologijos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 43 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
44 | 44.1. | Termomaišyklė su blokų rinkiniu Biosan TS-100C | TS-100C | 12053112 | Biosan, Latvija | 2016 | Genetinės diagnostikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 44.2. | Termomaišyklė su blokų rinkiniu TS-100C | TS-100C | 12053141 | Biosan, Latvija | 2017 | Genetinės diagnostikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
| 44.3. | Termomaišyklė su blokų rinkiniu | TS-100C | 12053150 | Biosan, Latvija | 2017 | Genetinės diagnostikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 44 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
45 | 45.1. | Nervų stimuliatorius regioninėms blokadoms atlikti | HNS11 | 1640009 | B.Braun Melsungen A.G, Vokietija | 2006 | Anesteziologijos, Reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 45 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
46 | 46.1. | Nervų raumenų stimuliatorius, skirtas miorel.doz.ve | ES400 | 1640047 | Life-Tech Stafford, JAV | 2006 | Anesteziologijos, Reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 46 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
47 | 47.1. | Sąmonės būklės ir anestezijos gylio monitor.sist. | AEP | 1640048 | Danmeter A/S, Danija | 2006 | Anesteziologijos, Reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 47 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
48 | 48.1. | Echoskopas brachiterapinėms prostatos prevencijoms BK3000 | BK3000 | 12053142 | BK Medical, Danija | 2017 | Brachiterapijos skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 48 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
49 | 49.1. | Traukos spinta su priedais | Veenstra | ES1641236 | Veenstra Instruments, Olandija | 2011 | Branduolinės medicinos skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 49 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
50 | 50.1. | Galvos odos šaldymo sistema PAXMAN ORBIS II COOLING SYSTEM (dviems pacientams) | PAXMAN ORBIS II COOLING SYSTEM | 12053149 | Paxman Coolers Ltd, Anglija | 2017 | Chemoterapijos skyrius su dienos stacionaru | 1 |  |  | 15
Bendra 50 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
51 | 51.1. | Vakuuminės krūtų biopsijos sistema ENCOR ENSPIRE | ENCOR ENSPIRE | 12053005 | Bard, JAV | 2014 | Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 51 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
52 | 52.1. | Centrifuga CM-602 | CM-602 | 1300114 | Rusija | 1998 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 52 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
53 | 53.1. | Autom.kraujo kreš.analizatoriusSTACOMPACTsu pried. | STACOMPACT | ES1641198 | Diagnostica Stago, JAV | 2011 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 53 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
54 | 54.1. | Gyvybinių funkcijų monitorius uMEC10 | uMEC10 | 12053156 | Mindray, Kinija | 2017 | Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 54 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
55 | 55.1. | Laminaras Telstar | AV-30/70 | PAN 0289 | Telsar, Ispanija | 2003 | Imunologijos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 55 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
56 | 56.1. | Prietaisas automatiniam kraujo tepinėlių dažymui Paint Cell | Paint Cell | 12053205 | Ilsa Diagnostic, Prancūzija | 2018 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 56 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
57 | 57.1. | CO2 inkubatorius Galaxy R / mod 300 | Galaxy R / mod 300 | PAN 0300 | RS Biottech, Didžioji Britanija | 2005 | Imunologijos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 57 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
58 | 58.1. | DNR analizės sistema su amplifikatoriumi kompl.: DNR analizatorius Ion S5 su PGR amplifikatoriumi QuantStudio 5 | QuantStudio 5 | 12053120 | Life Technologies, JAV | 2017 | Genetinės diagnostikos laboratorija | 1 |  |  | 0 |  |  |  | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 58 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
59 | 59.1. | Linijinis greitintuvas TrueBeam | STx 3057 | 12053159 | Varian Medical Systems, JAV | 2017 | Išorinės spindulinės terapijos skyrius | 12 |  |  | 15
Bendra 59 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
60 | 60.1. | Tracheolaringinė aukšto dažnio ventiliacijos sistema | TwinStream | 12053215 | Carl Reiner GmbH, Austrija | 2017 | Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 60 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
61 | 61.1. | Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos automatas | DSDtm-201 | ES1641109 | MEDIVATORS, Inc, JAV | 2010 | Endoskopinių tyrimų poskyris | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 61.2. | Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos automatas | DSDtm-201 | ES1641110 | MEDIVATORS, Inc, JAV | 2010 | Endoskopinių tyrimų poskyris | 1 |  |  | 15 |  |  |  | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
Bendra 61 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
62 | 62.1. | Elektrokardiografas | CardiovitAT-102 plus | 701068 1640086 | Schiller AG, Šveicarija | 2005 | Priėmimo-skubios pagalbos skyrius | 1 |  |  | 15
| 62.2. | Elektrokardiografas | CardiovitAT-101 | 8004771 1670164 | Schiller AG, Šveicarija | 2005 | Priėmimo-skubios pagalbos skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 62 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
63 | 63.1. | Elektrokardiografas 1200 adv 3/6 kan. su nešioj. krepš. | AR1200 adv | 2771119 1641312 | Danlee Medical Products, Inc | 2012 | Priėmimo-skubios pagalbos skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 63 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
64 | 64.1. | Elektrokardiografas | BTL-08 LT | 12053133 | BTL, Anglija | 2017 | Anesteziologijos, reanimacijos ir Operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 64 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
65 | 65.1. | Elektrokardiografas KENZ CARDIO su EKG vežimėliu ir transportavimo krepšiu | KENZ CARDIO | 12053058 | KENZ, Japonija | 2016 | Priėmimo-skubios pagalbos skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 65 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
66 | 66.1. | Vela standart ventiliatorius su transportiniu stovu | VELA-TM | ADT01495 1670001 | Carefusion, JAV | 2003 | Anesteziologijos,reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
| 66.2. | Vela standart ventiliatorius su transportiniu stovu | VELA-TM | 1300726 | Carefusion, JAV | 2003 | Anesteziologijos,reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  |  | 15
Bendra 66 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
67 | 67.1. | Stalas operacinis | 8900SK | 12053051 | Dixion, Vokietija | 2016 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 0 |  |  | 15
Bendra 67 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | [13 empty] | 1930.02
PVM sudaro, Eur | [13 empty] | 405.3
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | [13 empty] | 2335.32
PASTABOS: Bendra pasiūlymo/pirkimo dalies kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos iki 4 skaičių po kablelio tikslumu. Svarbu! Sudarius sutartį, PVM sąskaita faktūra privalės būti išrašoma pasiūlyme nurodytu paslaugų pavadinimu arba pasiūlyme nurodytu jo sutrumpinimu, o kaina turės būti nurodoma su tiek skaičių po kablelio, kiek buvo pateikta pasiūlyme.
Suma už techninės priežiūros paslaugas (lentelės 11 skiltis) apskaičiuojama, padauginant 9 ir 10 skiltyse nurodytas reikšmes (9x10=11). Suma už remonto paslaugas (lentelės 14 skiltis) apskaičiuojama, padauginant 12 ir 13 skiltyse nurodytas reikšmes (12x13=14). Suma už techninės priežiūros ir remonto paslaugas (lentelės 15 skiltis) apskaičiuojama sudedant 11 ir 14 skiltyse nurodytas reikšmes (11+14=15).
67 pirkimo dalyje yra perkamos tik remonto paslaugos. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti tik remonto paslaugų įkainį.
Remonto paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso lentelės 12 skiltyje nurodyto remonto valandų kiekio ir atsiskaito už faktiškai suteiktą paslaugų kiekį.
15-31, 33.2., 34, 35, 38-45, 49, 52, 55-58 pirkimo dalyse perkamos tik techninės priežiūros paslaugos, tačiau tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti šiose pirkimo dalyse nurodytos medicininės įrangos 1 remonto valandos įkainį. Perkančioji organizacija, esant poreikiui, inicijuos atskirą pirkimą pagal šio pirkimo metu tiekėjų nurodytas remonto paslaugų kainas.
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM (žodžiais): Tūkstantis devyni šimtai trisdešimt Eurų, 02 ct.
PVM sudaro, Eur (žodžiais): Keturi šimtai penki Eurai, 30 ct.
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (žodžiais): Du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt penki Eurai, 32 ct.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą "E. Sąskaita" išlaidas.
Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus*:
| Eil. Nr. | Subtiekėjo/subteikėjo pavadinimas |  |  |  | Rekvizitai |  |  | Subtiekėjo/subteikėjo vykdomų įsipareigojimų apibūdinimas
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai.
Informuojame, kad šiame pasiūlyme konfidenciali informacija yra ši*:
UAB Anmeda Techna, nepateikdama detalaus konfidencialios informacijos dokumentų sąrašo, nurodo, kad visa informacija, kuri liečia privačius asmens duomenis, yra konfidenciali. Taip pat, konfidencialia informacija yra laikoma visa dokumentacija, kuri nurodyta kaip konfidenciali paties gamintojo „AB Getinge“ ir yra skirta tik vidiniam gamintojo ir distribucinių įmonių naudojimui, tai yra: išplėstinė techninių charakteristikų specifikacija ir gamintojo įgaliojimas. Nekonfidencialia informacija laikoma ta informacija, kuri pagal Viešųjų pirkimų įstatymą nėra ir negali būti laikoma konfidencialia
*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
Kartu su pasiūlymu pateikiami visi pirkimo sąlygose reikalaujami dokumentai.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
PASTABA. Sutarties ruošimo etape arba pratęsiant sutarties galiojimo terminą Tiekėjas ir NVI suderina paslaugų atlikimo grafiką, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi.
| Pardavimų Vadybininkė | [9 empty] | Elžbieta Korotajevaitė
| (Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | [6 empty] | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė)
Note on G107: laime: