## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIUI NR. 19491.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis ir jų kainas (reagentus ir pagalbines priemones) tyrimui atlikti.
2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų (kaip reglamentuojama gamintojo) kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.
3. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą kalibratorių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.
4. Tikslus reagentų ir papildomų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui, atsižvelgti į tai, kad 5% tyrimų kartojami (skiedimams, rezultatų kritinių reikšmių kartojimui) ir neįeina į nurodytą tyrimų skaičių.
5. Reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai turi būti paženklinti CE ženklu pagal 98/79/EC direktyvą.
6. Tyrimų reagentai turi būti paruošti naudojimui.
7. Visos siūlomos prekės (reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai) turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą).
8. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
9. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
10. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
11. Tiekėjas įsipareigoja padengti perkančiosios organizacijos sumokėtą už pirktus reagentus ir papildomas tyrimo priemones kainos skirtumą (perviršį, jeigu toks susidarys) po to, kai perkančioji organizacija pateiks atliktų tyrimų skaičių už laikotarpį, dėl kurio abi pusės susitars sutartyje.
12. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams, prašo pateikti prekių pavyzdžius pirkimo dalims Nr. 9, 10, 11, 39, 40, 41 ne vėliau negu iki vokų atplėšimo datos. Perkančioji organizacija gali prašyti Tiekėjo per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius ir kitoms pirkimo dalims. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI:
1. Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai – suteikti perkančiajai organizacijai naudotis įranga.
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą įrangos, siūlomos panaudos būdu, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmokys personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo. Pateikiamas dokumentas (pažymėjimas/sertifikatas), patvirtinantis, kad mokymus atliekantis asmuo yra įrangos gamintojo tinkamai apmokytas ir/ar įgaliotas mokyti įrangos naudotojus.
4. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas (lietuvių kalba), perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.
5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šiai specifikacijojai nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį specifikacijoje.
6. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad analizatorius bus pristatytas, surinktas, sumontuotas/instaliuotas/įdiegtas perkančiosios organizacijos adresu Santariškių g. 4, Vilnius, paruoštas darbui ir suderintas/išbandytas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties pasirašymo dienos.
7. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą.
Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJAI
19 | Mitybinė terpė ir priedas Urea agaro gamybai (Siūlyti vieno gamintojo priemones).
19.1. | Urea agaro pagrindas | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 1000 | 0.069 | 5 | 0.07245 | 69 | 72.45 | Biolife, UREA AGAR BASE - CHRISTENSEN, Kat. Nr.: 4021752
19.2. | Urea 40% suplementas | Rinkinyje ne mažiau 10 buteliukų po 5 ml. | ml | 400 | 0.46 | 5 | 0.483 | 184 | 193.2 | Biolife, UREA 40% SOLUTION, Kat. Nr.: 4240096
| 19 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: | [7 empty] | 253
| 5 % PVM suma Eur: | [7 empty] | 12.65
| 19 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: | [7 empty] | 265.65
20 | Mitybinė terpė ir priedas šokoladinio agaro gamybai (Siūlyti vieno gamintojo priemones).
20.1. | GC agaro pagrindas šokoladiniam agarui | Pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 6500 | 0.0578 | 5 | 0.06069 | 375.7 | 394.485 | Biolife, GC MEDIUM BASE, kat. Nr.:4015202
20.2. | Papildas "Vitox" šokoladiniam agarui | Rinkinys. Rinkinyje ne mažiau 5 buteliukų "Vitox" miltelių ir ne mažiau 5 buteliukų "Vitox" skiedimo skysčio. Rinkinį iš viso sudaro 10 buteliukų. | rinkinys | 50 | 16.3 | 5 | 17.115 | 815 | 855.75 | Biolife, Biovitex-Restoring Fluid, kat. Nr.: 4240009
20.3. | Hemoglobino milteliai šokoladiniam agarui | Pakuotė ne mažiau 400 g. | g | 1200 | 0.132 | 5 | 0.1386 | 158.4 | 166.32 | Biolife, Haemoglobin Powder, kat. Nr.: 4122712
| 20 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: | [7 empty] | 1349.1
| 5 % PVM suma Eur: | [7 empty] | 67.455
| 20 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: | [7 empty] | 1416.555
29 | Escherichia coli monovalentiniai agliutinaciniai serumai | Serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo, darbui su gyvomis arba virintomis kultūromis. Buteliukas 2 ml tūrio. | ml | 12 | 26.15 | 5 | 27.4575 | 313.8 | 329.49 | MAST, E.COLI O ANTISERA MONOVALENT, kat.Nr.: M12013, M12015, M12019, M12020, M12021, M12022, M12023, M12024, M12025, M12026, M12027, M12028, M12029, M12031, M12032, M12033, M12034, M12035, M12036, M12037, M12038, M12039, M12040, M12041, M12042, M12043, M12044, M12045, M12046, M12047, M12049, M12050, M12051, M12052, M12053, M12054, M12055. Gamintojo katalogas: 29 p.d. EN 6 psl
31 | Rinkinys bakterinio meningito sukėlėjų antigenų nustatymui | Rinkinys. Skirtas nustatyti N. meningitidis gr. A, C, B/E.coli, Y/W135, S. pneumoniae, H. influenzae, B gr. streptokokų antigenams likvore, kraujo serume, šlapime ir kraujo kultūroje. Rinkinyje turi būti visi reagentai ir priemonės, skirtos atlikti tyrimą. | rinkinys | 4 | 262 | 5 | 275.1 | 1048 | 1100.4 | Bio-Rad, PASTOREXTM MENINGITIS, kat. Nr.: 61607
32 | Mielių ekstraktas | Pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 1000 | 0.03 | 5 | 0.0315 | 30 | 31.5 | Biolife, YEAST EXTRACT, kat. Nr.: 4122202
34 | Jersinijų agliutinaciniai serumai (Siūlyti vieno gamintojo priemones).
34.1. | Yersinia enterocolitica O:9 monovalentinis serumas | Buteliukas 2 ml tūrio. | ml | 6 | 34.5 | 5 | 36.225 | 207 | 217.35 | Bio-Rad, ANTISERUM YERSINIA ENTEROCOLITICA O:9, 63502
34.2. | Yersinia enterocolitica O:3 monovalentinis serumas | Buteliukas 2 ml tūrio. | ml | 6 | 35 | 5 | 210 | 210 | 220.5 | Bio-Rad, ANTISERUM YERSINIA ENTEROCOLITICA O:3, 63501
| 34 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: | [7 empty] | 417
| 5 % PVM suma Eur: | [7 empty] | 20.85
| 34 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: | [7 empty] | 437.85
36 | Chromogeninė terpė, skirta grybų pasėliams | Lėkštelė. Chromogeninė terpė, skirta Candida rūšies grybų nustatymui. | vnt. | 300 | 0.64 | 5 | 0.672 | 192 | 201.6 | Biolife, Chromogenic Candida Agar, kat. Nr.: 548005
49 | DNRazės agaras | Pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 2000 | 0.107 | 5 | 0.11235 | 214 | 224.7 | Biolife, DESOXYRIBONUCLEASE TEST MEDIUM, kat. Nr.: 4013682
50 | Kolumbijos kraujo agaro pagrindas | Pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 5000 | 0.061 | 5 | 0.06405 | 305 | 320.25 | Biolife, Columbia Agar Base, kat. Nr.: 4011362
51 | S.I.M. agaras | Pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 2000 | 0.077 | 5 | 0.08085 | 154 | 161.7 | Biolife, SIM Bios Medium, kat. Nr.: 4020362
52 | Raudonojo fenolio agaras | Milteliai skirti buljono paruošimui, pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 1000 | 0.063 | 5 | 0.06615 | 63 | 66.15 | Biolife, Phenol Red Broth Base, kat. Nr.: 4019102
53 | Hectoen-enteric agaras | Pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 6000 | 0.106 | 5 | 0.1113 | 636 | 667.8 | Biolife, Hecktoen Enteric Agar, kat. Nr.: 4015412
54 | Triptono sojos agaras (TSA) | Pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 500 | 0.054 | 5 | 0.0567 | 27 | 28.35 | Biolife, Tryptic Soy Agar, kat. Nr.:4021502
61 | Transportinės terpės
61.1. | Carry-Blair transportinė terpė | Steriliai supakuota po vieną. | vnt. | 10000 | 0.155 | 5 | 0.16275 | 1550 | 1627.5 | Aptaca, Cary Blair, kat. Nr.: 309/SG. Gamintojo katalogas: 61 EN, 73, 74, 76 psl
61.2. | Amies transportinė terpė su lanksčiu paėmėju tepinėliui iš nosiaryklės | Be anglies, steriliai supakuota po vieną. | vnt. | 1000 | 0.29 | 5 | 0.3045 | 290 | 304.5 | Aptaca, Amies, kat. Nr.: 301/AL/SG. Gamintojo katalogas: 61 EN, 73, 74, 76 psl
61.3. | Amies transportinė terpė su standartiniu tamponėliu standžiu koteliu | Be anglies, steriliai supakuota po vieną. | vnt. | 3000 | 0.145 | 5 | 0.15225 | 435 | 456.75 | Aptaca, Amies, kat. Nr.: 301/SG. Gamintojo katalogas: 61 EN, 73, 74, 76 psl
61.4. | Lankstūs tamponėliai vieliniu koteliu | Steriliai supakuota po vieną. | vnt. | 6000 | 0.14 | 5 | 0.147 | 840 | 882 | Aptaca, Aluminium Shaft, kat. Nr.: 7100/SG/CS. Gamintojo katalogas: 61 EN, 73, 74, 76 psl
| 61 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: | [7 empty] | 3115
| 5 % PVM suma Eur: | [7 empty] | 155.75
| 61 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: | [7 empty] | 3270.75